О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих веществ предприятиями Республики Беларусь / Информационный бюллетень. - № 35. – Минск: РУП «Бел НИЦ «Экология», - 2009. – 28 с.

Настоящий бюллетень подготовлен Главным информационно-аналитическим центром НСМОС по материалам планового обследования предприятий лабораториями аналитического контроля областных и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды в ходе осуществления контроля за соблюдением природоохранного законодательства.

Бюллетень предназначен для работников системы государственного управления, специалистов, работающих в области охраны окружающей среды, общественных организаций и других заинтересованных лиц.

 РУП «Бел НИЦ «Экология», 2009

ВВЕДЕНИЕ

Областные, Минская городская и межрайонные лаборатории Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь выполняют аналитические работы в рамках осуществления государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства на предприятиях Республики Беларусь. Аналитический контроль проводится в целях оценки количественных и качественных характеристик выбросов в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды.

В соответствии с нормативно-правовыми документами, регулирующими функционирование Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, а также в целях выполнения Плана мероприятий по реализации основных положений Орхусской конвенции осуществляется издание информационных бюллетеней «О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих  веществ в окружающую среду предприятиями Республики Беларусь».

В IV квартале 2008 г. службами аналитического контроля Минприроды обследовано 2709 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 1439 предприятиях, а также проанализировано 5008 проб сточных вод на 1738 предприятиях. Всего выполнено 126878 анализов, в том числе по определению содержания загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу – 42231, в сбросах в поверхностные водоемы – 84647. Рис. 1, 2 иллюстрируют объемы аналитических работ, выполненных областными и межрайонными лабораториями Минприроды.

В ходе аналитического контроля зафиксированы превышения нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 54 предприятиях по 7 ингредиентам, причем треть всех выявленных нарушений зарегистрирована на предприятиях Гомельской области. Как и ранее, большая часть нарушений (74% всех выявленных случаев) приходится на выбросы углерода оксида. Максимальные превышения допустимых нормативов выбросов основных загрязнителей отмечены в ноябре в Гродненской области: в топочной мебельного участка ЧПСУП «Стар Пол-мебель» выбросы углерода оксида превысили установленное значение в 25,3, азота диоксида – в 10,6, азота оксида – в 6,5 раза, а в котельной СООО «Топ Комфорт» значительно превышены допустимые значения выбросов углерода оксида (в 21 раз) и серы диоксида (в 17,3 раза).

Превышения нормативов сбросов в поверхностные водоемы зафиксированы по 20 ингредиентам на 90 предприятиях. Чаще всего нарушались установленные нормативы содержания в сточных водах азота аммонийного и БПК5 - 17,5% и 14,6% случаев превышений, соответственно.

Более половины объектов, нарушивших нормативы, находится в ведении областных и Минского городского исполкомов и относится, в основном, к жилищно-коммунальным службам (46 предприятий).

Аварийные сбросы сточных вод в IV квартале 2008 г. зарегистрированы:

- в октябре в Сенненском районе Витебской области на СПК «Белая липа»;

- в декабре в Славгородском районе Могилевской области на СПК «Огненское» (при этом допустимое содержание фосфора фосфатного превышено в 861 раз, азота аммонийного – в 423 раза).

Кроме того, в Гомельской области на деревообрабатывающем комбинате ОАО «Мозырьдрев» в декабре отмечен несанкционированный сброс сточных вод на прилегающую территорию.

.

Таблица 1

# Превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями

| Административная территория | Предприятие | Цех, участок | Ингредиент | Превыше- ние норма- тивов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство промышленности |
| Октябрь |
| г. Минск | УП «Минский завод колесных тягачей» | Термический цех, 1-я линия «Пекат» | Углерода оксид | 1.74 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия |
| Октябрь |
| Гомельская область |
| Гомельский район | ОАО Птицефабрика «Рассвет» | Колбасный цех, коптильная камера | Азота диоксид | 4.77 |
|  |  |  | Углерода оксид | 4.22 |
| Министерство транспорта и коммуникаций |
| Октябрь |
| Гомельская область |
| г. Калинковичи | Дорожно- строительн. управление №10 ОАО «ДСТ-2 г. Гомель» | Асфальтосмесительная установка «TELTOMAT» | Серы диоксид | 1.95 |
|  |  |  | Углерода оксид | 2.05 |
| Ноябрь |
| Витебская область |
| Витебский район | Витебский филиал ГП «Белаэронавигация» | Котельная, 2 котла «Минск-1» | Углерода оксид | 1.85 |
| Гродненская область |
| Лидский район | Лидская грузовая автостанция ОАО «Гродно АТЭП» | Топочная, бытовой котел КСТЕ-20 | Углерода оксид | 1.72 |
| Минская область |
| Дзержинский район | ДСУ-5 РУП «ДСТ-7», АБЗ «Фаниполь» | Асфальтосмесит. цех, асфальтосмеситель ДС-168 | Углерода оксид | 8.53 |
| Декабрь |
| Гомельская область |
| Ельский район | ДЭУ-42 РУП «Гомельавтодор» (База ЛДД-423, г. Ельск) | Котельная, котел КСВ-0,08Т «Эко» | Углерода оксид | 1.51 |
| Могилевская область |
| Кличевский район | РУДКАП «Автопарк №16» | Топочное отд-е, котел ТЭМ-70 | Углерода оксид | 2.46 |
| Министерство архитектуры и строительства |
| Октябрь |
| Гродненская область |
| Щучинский район | ДП «Щучинская межрайонная передвижная механ. колонна-167» | Котельная, 3 котла УНВ-90 | Углерода оксид | 3.19 |
| Ноябрь |
| Гомельская область |
| г. Светлогорск | Светлогорское монтажное управление ОАО «Гомельтехмонтаж» | Котельная, 2 котла КСВ-0,05 | Углерода оксид | 3.57 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Декабрь |
| Гомельская область |
| г. Речица | КДСУП «Речицкая ПМК-111» | Котельная, котел КЧМ-5 | Серы диоксид | 4.54 |
| г. Светлогорск | Завод ЖБИ ОАО «Строит. трест №20» | Котельная, котел «СS-90» | Углерода оксид | 1.86 |
|  | СМУ, ф-л ОАО «Трест «Белсантехмонтаж-1» | Котельная, котёл «ТЭМ 100» | Углерода оксид | 11.72 |
| Министерство связи |
| Декабрь |
| Могилевская область |
| Кличевский район | Кличевский районный узел почтовой связи | Котельная, 2 котла КТВ | Серы диоксид | 3.96 |
|  |  |  | Углерода оксид | 4.41 |
| Министерство лесного хозяйства |
| Ноябрь |
| Гомельская область |
| Наровлянский район | ГСЛХУ «Наровлянский спецлесхоз» | Проходная, котел КВ-50 | Углерода оксид | 2.89 |
| Министерство здравоохранения |
| Ноябрь |
| Гомельская область |
| г. Мозырь | Мозырский филиал Гомельского областного аптечного склада УП «Фармация» | Котельная, 2 котла «Универсал-5» | Углерода оксид | 2.58 |
| Концерн «Беллесбумпром» |
| Октябрь |
| Гомельская область |
| г. Гомель | ОАО «Белорусские обои» | Обоепечатный цех, линия пр-ва обоев | Пропан-2-ол (изопропил) | 7.29 |
| г. Мозырь | ОАО «Мозырьдрев», ДОК | Цех ДСП, сушильный барабан | Углерода оксид | 1.91 |
| Белкоопсоюз |
| Ноябрь |
| Витебская область |
| Докшицкий район | ЧУП «Коопзаготпром» | Котельная, 2 котла Е 1/9 | Углерода оксид | 3.39 |
| Могилевская область |
| г. Бобруйск | ЧУП «Бобруйская ПМК» | Котельная, котел КЧУ-6 | Углерода оксид | 2.30 |
| Минская область |
| Стародорожский район | ЧУП «Стародорожский кооппром» | Котельная, котлы КП-500, ДЕ-721, «Универсал-6» | Углерода оксид | 2.31 |
| Декабрь |
| Могилевская область |
| Дрибинский район | Дрибинское райПО | Топочная автобазы, котел КСБТ-25 | Углерода оксид | 2.60 |
| Минская область |
| Несвижский район | Несвижское райПО | Котельная, 3 котла «Е1/9-1Г» | Углерода оксид | 3.00 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполкомы |
| Октябрь |
| Гомельская область |
| г. Калинковичи | КУП «Коммунальник Калинковичский» | АБЗ, асфальтосмеситель ДС-117 2К | Углерода оксид | 2.31 |
| Гродненская область |
| Кореличский район | ОАО «Кореличи-лён» | Главный корпус, пневмотранспорт | Твердые частицы (всего) | 1.96 |
| г. Лида | ОУП «Лидский мясокомбинат» | Колбасный цех, камеры термические | Азота диоксид | 2.12 |
|  |  |  | Углерода оксид | 1.53 - 2.07*) |
|  |  | Убойное отделение мясожирового цеха | Азота диоксид | 2.84 |
|  |  |  | Серы диоксид | 4.65 |
|  |  |  | Углерода оксид | 3.03 - 3.49*) |
| Ноябрь |
| Брестская область |
| г. Пинск | ОАО «Пинский мехтранс» | Топочная, бытовой котел КЧ-10 «Немига» | Углерода оксид | 2.21 |
| Ляховичский район | КУМПП ЖКХ «Ляховичское ЖКХ» | Котельная РТМО, котлы Факел Г и Е 1/9 | Углерода оксид | 1.50 |
|  |  | Котельная школы-гимназии, котлы Факел Г | Углерода оксид | 1.77 |
| Витебская область |
| Городокский район | КУПП «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей» | Котельная «Юбилейная» (г. Городок), котлы КВДГ 0,8-95 и КВР 1,0-95 | Углерода оксид | 3.25 |
| Гомельская область |
| Лоевский район | КДУП мелиоративных систем «Лоевское ПМС» | Котельная адм.-бытового корпуса, бытовая печь | Углерода оксид | 1.92 |
|  | КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» | Котельная, котел ДЕ-4/14 | Углерода оксид | 1.85 |
| г. Рогачев | КЖЭУП «Рогачев» | Котельная (ул.Петровского) | Углерода оксид | 1.57 |
| Гродненская область |
| Новогрудский район | Новогрудское РУП ЖКХ | Котельная (ул. Мицкевича, 57), котел КЧЖ-6-75 «Полымя» | Углерода оксид | 1.77 |
| Могилевская область |
| Кировский район | ДРСУ-197, филиал КУП «Могилевобл-дорстрой» | Котельная адм.-бытового корпуса, водогрейный котел «Мир-95» | Углерода оксид | 3.12 |
| Декабрь |
| Витебская область |
| Лиозненский район | УП ЖКХ Лиозненского района | Котельная райагропромтехники, котлы: КБНГ-2,5 и ДКВР-6,5/13 | Углерода оксид | 1.88 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гомельская область |
| Ветковский район | КЖУП «Ветковское» | Котельная ЦРБ, котлы Е-1/9-2ед., КВ-1Г-2 ед. | Углерода оксид | 2.69 |
| г. Гомель | КУП «Гомельский городской комбинат школьного питания» | Складское хозяйство, котельная, 2 котла КМЧ-5К | Углерода оксид | 1.52 |
| г. Речица | КУП «Речицаводоканал» | Котельная, 3 котла КЧГ-8-3ед | Углерода оксид | 5.63 |
| г. Светлогорск | ИЧПУП «ДанБел» | Гараж, котел КВТ-90 | Углерода оксид | 1.98 |
| Могилевская область |
| Круглянский район | Круглянское РПО ЖКХ | Котельная ПМК-266, котел КБНГ 2,5 | Углерода оксид | 9.36 |
| Минская область |
| Узденский район | ДРСУ-163, филиал КУП «Минскоблдорстрой» | Асфальтосмесительная установка ДС-185 | Азота диоксид | 1.52 |
|  |  |  | Серы диоксид | 1.98 |
|  |  |  | Углерода оксид | 1.81 |
| Без ведомственной принадлежности |
| Октябрь |
| Гродненская область |
| г. Гродно | ОДО «Фактортех» | Цех деревообработки, котел водогрейный твердотопливн.«Мир-90» | Углерода оксид | 1.73 |
| Ноябрь |
| Брестская область |
| Ляховичский район | ЗАО «Ляховичский завод металлопластмасс» | Котельная, котлы ДЕ 4/14 | Углерода оксид | 1.50 |
| Витебская область |
| г. Витебск | СООО «Сан Марко» | Корпус №1, сборка обуви, активация пленки, ретуширование (клей «Adesskit», клей «Primer»,краска) | Этилацетат | 2.11 |
| Гродненская область |
| Гродненский район | СООО «Канди и К» | Цех кондитерских изделий, котел HARZ-14 | Азота диоксид | 1.51 |
|  | СООО «Топ Комфорт» | Котельная, котел Vigas | Серы диоксид | 3.1- 17.31**) |
|  |  |  | Углерода оксид | 1.83-20.98**) |
|  | ЧПСУП «Стар Пол-мебель» | Топочная мебельного участка, котел КЧМ-2. | Азота диоксид | 10.64 |
|  |  |  | Азота оксид | 6.52 |
|  |  |  | Углерода оксид | 25.32 |
| Дятловский район | Индивид. предприниматель Мисевич А. К. | Топочная мебельного цеха, котел паровой | Серы диоксид | 12.28 |
|  |  |  | Углерода оксид | 7.53 |
| Могилевская область |
| г. Бобруйск | ЧУП «Фаина 2004» | Котельная адм.-бытового корпуса, котел бытовой | Углерода оксид | 1.92 |
|  | ОДО «Вятич» | Котельная магазина, котел бытовой | Азота оксид | 2.46 |
|  |  |  | Углерода оксид | 2.12 |
|  | ООО «Луч» | Котельная производственного цеха, котел бытовой | Углерода оксид | 2.01 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минская область |
| Логойский район | БП СП ООО «Бокемин» | Котельная, котел КВ-0,08 «ЭКО» | Углерода оксид | 2.74 |
| Декабрь |
| Брестская область |
| г. Пинск | ЧУП «ЭлКис» ОО «БелТИЗ» | Котельная, 2 котла: КВ-0,2;КВ-0,7 | Углерода оксид | 1.80 |
| Могилевская область |
| г. Бобруйск | ООО «ЛивТранс» | Котельная адм.-бытового корпуса, котел ТЭМ-100 | Углерода оксид | 2.53 |

*)   – 2 и более источника выбросов

**) – по результатам нескольких проверок

Таблица 2

##### Информация о превышениях нормативов выбросов

загрязняющих веществ за IV квартал (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Брестская область | 4 | 4 | Углерода оксид | 1.50 - 2.21 |
| Витебская область | 5 | 4 | Углерода оксид | 1.85 - 3.39 |
|  |  | 1 | Этилацетат | 2.11 |
| Гомельская область | 19 | 1 | Азота диоксид | 4.77 |
|  |  | 2 | Серы диоксид | 1.95 - 4.54 |
|  |  | 17 | Углерода оксид | 1.51 - 11.72 |
|  |  | 1 | Пропан-2-ол (изопропил) | 7.29 |
| Гродненская область | 10 | 3 | Азота диоксид | 1.51 - 10.64 |
|  |  | 1 | Азота оксид | 6.52 |
|  |  | 3 | Серы диоксид | 3.10 - 17.31 |
|  |  | 8 | Углерода оксид | 1.53 - 25.32 |
|  |  | 1 | Твердые частицы (всего) | 1.96 |
| Могилевская область | 10 | 1 | Азота оксид | 2.46 |
|  |  | 1 | Серы диоксид | 3.96 |
|  |  | 10 | Углерода оксид | 1.92 - 9.36 |
| Минская область | 5 | 1 | Азота диоксид | 1.52 |
|  |  | 1 | Серы диоксид | 1.98 |
|  |  | 5 | Углерода оксид | 1.81 - 8.53 |
| г. Минск | 1 | 1 | Углерода оксид | 1.74 |
| Республика Беларусь | 54 | 5 | Азота диоксид | 1.51 - 10.64 |
|  |  | 2 | Азота оксид | 2.46 - 6.52 |
|  |  | 7 | Серы диоксид | 1.95 - 17.31 |
|  |  | 49 | Углерода оксид | 1.50 - 25.32 |
|  |  | 1 | Пропан-2-ол (изопропил) | 7.29 |
|  |  | 1 | Этилацетат | 2.11 |
|  |  | 1 | Твердые частицы (всего) | 1.96 |

Таблица 3

##### Информация о превышениях нормативов выбросов

загрязняющих веществ за IV квартал

| Министерства и другие органы управления | Кол-во предприятий с превышением нормативов | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство промышленности | 1 | 1 | Углерода оксид | 1.74 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия | 1 | 1 | Азота диоксид | 4.77 |
|  |  | 1 | Углерода оксид | 4.22 |
| Министерство транспорта и коммуникаций | 6 | 1 | Серы диоксид | 1.95 |
|  |  | 6 | Углерода оксид | 1.51 - 8.53 |
| Министерство архитектуры и строительства | 5 | 1 | Серы диоксид | 4.54 |
|  |  | 4 | Углерода оксид | 1.86 - 11.72 |
| Министерство связи | 1 | 1 | Серы диоксид | 3.96 |
|  |  | 1 | Углерода оксид | 4.41 |
| Министерство лесного хозяйства | 1 | 1 | Углерода оксид | 2.89 |
| Министерство здравоохранения | 1 | 1 | Углерода оксид | 2.58 |
| Концерн «Беллесбумпром» | 2 | 1 | Углерода оксид | 1.91 |
|  |  | 1 | Пропан-2-ол (изопропил) | 7.29 |
| Белкоопсоюз | 5 | 5 | Углерода оксид | 2.30 - 3.39 |
| Исполкомы | 18 | 2 | Азота диоксид | 1.52 - 2.84 |
|  |  | 2 | Серы диоксид | 1.98 - 4.65 |
|  |  | 17 | Углерода оксид | 1.50 - 9.36 |
|  |  | 1 | Твердые частицы (всего) | 1.96 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Брестский облисполком | 2 | 2 | Углерода оксид | 1.50 - 2.21 |
| Витебский облисполком | 2 | 2 | Углерода оксид | 1.88 - 3.25 |
| Гомельский облисполком | 8 | 8 | Углерода оксид | 1.52 - 5.63 |
| Гродненский облисполком | 3 | 1 | Азота диоксид | 2.12 - 2.84*) |
|  |  | 1 | Серы диоксид | 4.65 |
|  |  | 2 | Углерода оксид | 1.53 - 3.49 |
|  |  | 1 | Твердые частицы (всего) | 1.96 |
| Могилевский облисполком | 2 | 2 | Углерода оксид | 3.12 - 9.36 |
| Минский облисполком | 1 | 1 | Азота диоксид | 1.52 |
|  |  | 1 | Серы диоксид | 1.98 |
|  |  | 1 | Углерода оксид | 1.81 |
| Без ведомственной принадлежности | 13 | 2 | Азота диоксид | 1.51 - 10.64 |
|  |  | 2 | Азота оксид | 2.46 - 6.52 |
|  |  | 2 | Серы диоксид | 3.10 - 17.31 |
|  |  | 11 | Углерода оксид | 1.50 - 25.32 |
|  |  | 1 | Этилацетат | 2.11 |

*)   – 2 и более источника выбросов

Таблица 4

Превышение нормативов сбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями

| Административная территория | Предприятие | Тип выпуска | Ингредиент | Превышение нормативов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство промышленности |
| Октябрь |
| Витебская область |
| г. Полоцк | ОАО «Полоцкий завод «Проммашремонт» | Выпуск промливневых вод с о/с в р.Полота | Нефтепродукты | 1.91 |
| Гомельская область |
| г. Гомель | РУП «Гомсельмаш» (головное предприятие) | Выпуск о/с в р.Уза | Нефтепродукты | 2.60 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 10.08 |
|  |  |  | Железо общее | 3.53 |
| г. Минск | ОАО «Минский приборостроительный завод» | Выпуск лок. о/с в хоз.-фек. канализ. | Хром | 28.50 |
| Ноябрь |
| Могилевская область |
| г. Могилев | ОАО «Могилевский металлургический завод» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р. Дебря | Никель | 6.30 |
|  |  |  | Железо общее | 6.37 |
|  | РУП «Могилевский завод «Электродвигатель» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р. Дебря | Нефтепродукты | 46.00 |
| г. Минск | РУП «Минский тракторный завод» | Выпуск лок. о/с в хоз.-фек. канализ. (цех №4) | Цинк | 7.72 |
|  | РУП «Завод средств комплексной автоматизации» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 2.70 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия |
| Октябрь |
| Витебская область |
| Полоцкий район | РУСПП «Глубокский комбикормовый завод», производственный участок г. Полоцк | Выпуск о/с в р.Струнка. | Азот аммонийный | 2.80 |
| Гомельская область |
| Житковичский район | ОАО «Рыбхоз Красная Зорька» | Выпуск норм.-чист. вод в р.Припять | БПК 5 | 1.63 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.51 |
| Петриковский район | ОАО «Рыбхоз «Тремля» | Выпуск норм.-чист. вод в р.Тремля | БПК 5 | 2.09 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 3.84 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.59 |
| Ноябрь |
| Витебская область |
| Чашникский район | РУП «Чашникская ПМК», рыбхоз | Сброс воды с прудов в р.Лукомка | Фосфор фосфатный | 2.88 |
| Могилевская область |
| Могилевский район | ЧУП «Птицефабрика «Елец» ОАО «Могилев-хлебопродукт» | Выпуск о/с в р.Елец | Азот аммонийный | 3.00 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.19 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Декабрь |
| Могилевская область |
| Славгородский район | СПК «Огневское», филиал ОАО «Могилевхлебопродукт» | Аварийный сброс ст.вод из 4-й карты очистных сооружений свинокомплекса в р.Пацея | Сухой остаток | 1.44 |
|  |  |  | Сульфаты | 1.54 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 423.33 |
|  |  |  | pH | 0.41 ед. |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 861.52 |
| Министерство транспорта и коммуникаций |
| Октябрь |
| Витебская область |
| Витебский район | РУП «Дорводоканал» | Выпуск о/с санатория-профилактория «Летцы» в ручей | Фосфор фосфатный | 2.45 |
| Министерство архитектуры и строительства |
| Октябрь |
| Брестская область |
| г. Барановичи | ПРУП «Барановичский комбинат железобетонных конструкций» | Выпуск ливневых вод в р.Щара | Нефтепродукты | 1.33 |
| Могилевская область |
| г. Могилев | СРУП «Могилевский домостроительный комбинат» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Струшня | Азот аммонийный | 36.18 |
|  |  |  | Азот нитритный | 2.84 |
|  |  |  | pH | 0.96 ед. |
|  |  |  | ХПК | 1.93 |
|  |  |  | Железо общее | 2.36 |
| Ноябрь |
| Гомельская область |
| Гомельский район | ОАО «Гомельстекло» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Уза | Нефтепродукты | 2.52 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.16 |
|  |  | Выпуск о/с после мех. очистки в р.Уза | Взвешенные в-ва | 1.32 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.88 |
|  |  |  | Хлориды | 1.90 |
| Декабрь |
| г. Минск | ПРУП «Завод Кранмаш» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 1.73 |
| Министерство энергетики |
| Октябрь |
| Гомельская область |
| г. Светлогорск | Светлогорская ТЭЦ РУП «Гомельэнерго» | Выпуск о/с после мех. очистки в р.Березина | Фосфор фосфатный | 1.40 |
| Ноябрь |
| Гомельская область |
| г. Светлогорск | Светлогорская ТЭЦ РУП «Гомельэнерго» | Выпуск о/с после мех. очистки в р.Березина | Нефтепродукты | 1.35 - 2.05**) |
| Министерство связи |
| Декабрь |
| Витебская область |
| Оршанский район | Международный узел электросвязи №5, линейно-техн. цех 51 | Выпуск о/с в р.Оршица | Фосфор фосфатный | 1.99 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство труда и социальной защиты |
| Октябрь |
| Витебская область |
| г. Полоцк | ГУСО «Полоцкий психоневрологический дом-интернат для прест. и инвалидов» | Выпуск о/с в р.Полота | БПК 5 | 1.98 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 4.22 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.12 |
| Гомельская область |
| Речицкий район | Учреждение «Макановичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Вить | Взвешенные в-ва | 1.12 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.31 |
|  |  |  | ХПК | 3.33 |
| Ноябрь |
| Витебская область |
| Глубокский район | ГУ «Глубокский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Выпуск о/с в мелиоративный канал | Азот аммонийный | 1.16 |
|  |  |  | Железо общее | 1.15 |
| Министерство здравоохранения |
| Декабрь |
| Витебская область |
| Оршанский район | ГУ Республиканский госпиталь ИВОВ «Юрцево» | Выпуск о/с в р.Скупья | Азот аммонийный | 2.29 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.88 |
| Министерство образования |
| Октябрь |
| Витебская область |
| Бешенковичский район | Бешенковичская государственная гимназия | Выпуск о/с в р.Кривинка. | БПК 5 | 1.96 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.80 |
| Национальная Академия наук Беларуси |
| Ноябрь |
| г. Минск | Научно-произв. РУП «НПО «Центр» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 1.30 |
| Концерн «Белнефтехим» |
| Ноябрь |
| Брестская область |
| Барановичский район | РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт», АЗС №29 | Выпуск о/с в хоз.-бытовую канализацию | Взвешенные в-ва | 1.64 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.34 |
| Витебская область |
| г. Витебск | РУП «Белоруснефть- Витебскоблнефтепродукт» | Выпуск ливневых вод в ручей | БПК 5 | 2.13 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 6.32 |
| Концерн «Беллесбумпром» |
| Октябрь |
| Гомельская область |
| г. Светлогорск | ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в мелиор. канал | БПК 5 | 4.07 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 5.88 |
|  |  |  | ХПК | 1.48 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ноябрь |
| Гомельская область |
| г. Речица | ОАО «Речицадрев» | Выпуск о/с после мех. очистки в р.Днепр | Формальдегид | 1.40 |
| Декабрь |
| Гомельская область |
| г. Мозырь | ОАО «Мозырьдрев», ДОК | Несанкц. сброс хоз.-быт.стоков на прилег.территорию | Азот аммонийный | 4.90 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.20 |
| г. Светлогорск | ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в мелиор. канал | Нефтепродукты | 2.24 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.33 - 1.47**) |
|  |  |  | Железо общее | 1.66 |
| Гродненская область |
| Островецкий район | ОАО «Картонная фабрика «Ольховка» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Страча | БПК 5 | 1.10 |
| Концерн «Белгоспищепром» |
| Октябрь |
| Гомельская область |
| Жлобинский район | ОАО «Краснобережский крахмало-паточный завод» | Выпуск о/с после мех. очистки в р.Добысна | Взвешенные в-ва | 1.10 |
|  |  |  | Железо общее | 4.26 |
| Гродненская область |
| Ошмянский район | Ошмянский дрожжевой завод ОАО «Дрожжевой комбинат» | Выпуск в горканализацию | БПК 5 | 1.22 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.63 |
|  |  |  | ХПК | 1.25 |
| Ноябрь |
| Гродненская область |
| Ошмянский район | Ошмянский дрожжевой завод ОАО «Дрожжевой комбинат» | Выпуск в горканализацию | Фосфор фосфатный | 1.40 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.27 |
| Декабрь |
| Минская область |
| Несвижский район | ОАО «Городейский сахарный комбинат» | Выпуск норм.-чист. вод после биоочистки в р.Уша | Нефтепродукты | 1.31 |
|  |  |  | Железо общее | 1.78 |
| Исполкомы |
| Октябрь |
| Брестская область |
| г. Пинск | ДЭХ КУПП «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Пинска» | Выпуск ливневых вод в р.Пина | pH | 1.40 ед. |
| Витебская область |
| Браславский район | ГП «Браслав-коммунальник» | Выпуск о/с в мелиоративный канал | БПК 5 | 1.21 |
| Глубокский район | ОАО «Плисский льнозавод» | Выпуск о/с в р.Чистянка. | Железо общее | 1.24 |
| Поставский район | УП ЖКХ Поставского района | Выпуск о/с в канаву | Азот нитратный | 1.29 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сенненский район | СПК «Белая липа» | Аварийный выпуск сточных вод с КНС в заболоч. участок, прилегающий к оз.Ходцевское | БПК 5 | 4.32 - 4.64**) |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.76 - 1.88**) |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 15.55-15.63**) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 6.18 - 6.45**) |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.49 - 1.50**) |
| Толочинский район | УПП ЖКХ «Толочин- коммунальник» | Выпуск о/с в мелиоративный канал | Азот аммонийный | 2.03 |
| Ушачский район | УП ЖКХ Ушачского района | Выпуск о/с в р.Ушача | Азот аммонийный | 1.42 |
| Чашникский район | УП ЖКХ г. Чашники | Выпуск о/с (п. «Красное утро») в р.Лукомка. | БПК 5 | 1.93 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.30 |
| Гомельская область |
| г. Гомель | Коммун. автомобильное унит. предпр. по содержанию дорог «ГорСАП» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Сож | Фосфор фосфатный | 1.56 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.75 |
|  |  |  | Железо общее | 5.55 |
| Хойникский район | КЖУП «Хойникский коммунальник» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Брагинка | БПК 5 | 1.49 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.17 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.27 |
| Гродненская область |
| Гродненский район | ГРУП «Скидельское ЖКХ» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Довжица | Азот нитратный | 1.30 |
| Зельвенский район | Зельвенское РУП ЖКХ | Выпуск о/с после биоочистки в р.Зельвянка | Взвешенные в-ва | 1.33 |
| Могилевская область |
| г. Могилев | МГКУП «Горводоканал» | Выпуск в р.Днепр (колледж им. Орловского; г.п.Буйничи) | БПК 5 | 1.17 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.20 |
|  |  |  | pH | 0.33 ед. |
| Минская область |
| Копыльский район | КУП «Копыльское ЖКХ» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Мажа | БПК 5 | 15.91 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 15.31 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.89 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.14 |
| Минский район | УП «Водник» | Сброс сточных вод с канализ. колодца на рельеф местности, далее в ручей и р.Свислочь | БПК 5 | 13.52 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 2.57 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.09 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 47.03 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.71 |
|  |  |  | Железо общее | 2.05 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 15.74 |
| Слуцкий район | ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» | Выпуск ливневых и норм.-чист.вод после мех. очистки в р.Локнея | БПК 5 | 7.48 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.61 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 13.06 |
|  |  |  | Железо общее | 1.18 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 4.74 |
| Узденский район | РУП «Узденское ЖКХ» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Уздянка | БПК 5 | 1.40 |
| г. Минск | ПРУП «Беллифт» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 5.30 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ноябрь |
| Брестская область |
| Каменецкий район | КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ», ф-л «Высоковский», ст. Высоко-Литовск | Выпуск о/с в р.Пульва | Фосфор фосфатный | 1.23 |
|  | КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ», ф-л «Высоковский», г. Высокое | Выпуск о/с в р.Пульва | Фосфор фосфатный | 1.50 |
| Пружанский район | Филиал Пружанского КУПП «Коммунальник», водоканал | Выпуск о/с в канал Вец | Взвешенные в-ва | 1.20 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.20 |
| Витебская область |
| Полоцкий район | Ветринское унитарное производственное предприятие ЖКХ Полоцкого района | Выпуск о/с в р.Ушача | Азот аммонийный | 1.37 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.30 |
| Оршанский район | КУП ЖКХ «Райжилфонд» | Выпуск о/с в р.Адров | Азот аммонийный | 2.60 |
|  |  | Выпуск о/с в ручей | БПК 5 | 10.47 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 3.13 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.31 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 17.30 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 10.53 |
| Верхнедвинский район | Верхнедвинское ГРУПП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Росица | Азот аммонийный | 1.87 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.69 |
| Городокский район | ГРУП ЖКХ «Городок» | Выпуск о/с в мелиор. канал | Фосфор фосфатный | 1.70 |
|  | УП «Городокское предприятие мелиоративных систем» | Выпуск сточных вод, минуя о/с, в мелиор. канал | БПК 5 | 4.63 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 6.67 |
| Лепельский район | Лепельское КУПП ЖКХ «Лепель» | Выпуск о/с в р.Улла | Фосфор фосфатный | 1.35 |
| Шумилинский район | КПУП «Обольский керамический завод» | Выпуск о/с в р.Пахучка | Азот аммонийный | 6.70 |
|  |  |  | Железо общее | 7.65 |
| Витебский район | УП ЖКХ «Витрайкомхоз» | Выпуск о/с в р.Вымнянка. | БПК 5 | 5.92 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 6.67 |
| Гомельская область |
| Лоевский район | КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Днепр | Азот аммонийный | 1.32 |
| Мозырский район | ГП «Мозырский райжилкомхоз» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Припять | Нефтепродукты | 1.57 - 3.87**) |
|  |  |  | pH | 1.02 ед. |
| Гродненская область |
| Ошмянский район | Ошмянское РУП ЖКХ | Выпуск о/с после биоочистки в р.Ошмянка | Взвешенные в-ва | 1.10 |
| Слонимский район | ОАО «Слонимские молочные продукты» | Выпуск в горканализацию | Взвешенные в-ва | 1.32 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.06 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Могилевская область |
| Мстиславльский район | Мстиславльское УКПП «Водоканал» | Выпуск о/с в р.Вихра | БПК 5 | 1.28 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.29 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.29 |
| Чаусский район | Чаусское УКП «Жилкомхоз» | Выпуск о/с в р.Бася | БПК 5 | 1.22 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.27 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.26 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.28 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.25 |
| Шкловский район | Шкловское УКП «Жилкомхоз», Александрийский участок | Выпуск о/с в р.Днепр | БПК 5 | 1.28 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.45 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.90 |
|  |  |  | Железо общее | 1.78 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.98 |
| Минская область |
| Любанский район | РУП «Любанское ЖКХ» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Оресса | Азот аммонийный | 1.31 |
| Слуцкий район | КУП «Слуцкое ЖКХ» | Сброс сточных вод в р.Большая Слива в результате повреждения водоотводящего коллектора | БПК 5 | 4.91 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.60 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.90 |
|  |  |  | Хлориды | 4.46 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 47.00 |
|  |  |  | Азот нитритный | 5.00 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 2.01 |
|  |  |  | Фосфор общий | 25.93 |
|  |  |  | Железо общее | 8.80 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 80.76 |
|  |  | Сброс сточных вод в р.Случь через дамбу обводного канала в результате его переполнения | БПК 5 | 4.30 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.53 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.86 |
|  |  |  | Хлориды | 5.08 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 47.75 |
|  |  |  | Азот нитритный | 2.29 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.40 |
|  |  |  | ХПК | 1.11 |
|  |  |  | Фосфор общий | 20.95 |
|  |  |  | Железо общее | 1.29 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 76.24 |
| Декабрь |
| Витебская область |
| Городокский район | ГРУП ЖКХ «Городок» | Выпуск о/с (п.Пальминка) в мелиоративный канал | БПК 5 | 1.14 |
|  |  |  | Азот нитратный | 5.16 |
|  |  |  | Медь | 1.25 |
|  |  |  | Железо общее | 1.74 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.21 |
| Поставский район | ОАО «Воропаевский ДОК» | Выпуск о/с в ручей | БПК 5 | 1.43 |
| Сенненский район | Сенненское УП ЖКХ | Выпуск о/с в оз.Сенненское | Взвешенные в-ва | 1.41 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.14 |
| Гродненская область |
| Сморгонский район | ОАО «Сморгонские молочные продукты» | Выпуск в горканализацию | Фосфор фосфатный | 1.23 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минская область |
| Березинский район | РКУП «Березинское ЖКХ» | Выпуск сточных вод с отводного канала в р.Полоза | БПК 5 | 23.76 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 9.06 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 9.90 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 65.46 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.63 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 126.21 |
| Клецкий район | КУП «Клецкое ЖКХ» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Лань | БПК 5 | 1.20 |
|  |  |  | Железо общее | 1.35 |
| Копыльский район | КУП «Копыльское ЖКХ» | Выпуск о/с в р.Мажа | БПК 5 | 4.57 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.07 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.82 |
| Логойский район | РУП «Логойский комхоз» | Выпуск о/с в р.Гайна | Фосфор фосфатный | 1.45 |
| г. Минск | ГСК «Западный» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 3.73 |
|  | ГСПК «Кузов 12» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 19.50 |
| Без ведомственной принадлежности |
| Октябрь |
| Могилевская область |
| г. Бобруйск | СЗАО «Пивоваренная компания «Сябар» | Выпуск ливневых вод в коллектор у КНС-13, а затем в р.Бобруйка | pH | 2.03 ед. |
| г. Минск | ЗАО «Прайминвест» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 3.30 |
|  | ОДО»Техс центр» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 11.10 |
| Ноябрь |
| Могилевская область |
| Бобруйский район | ОДО МиМ (Птицефабрика д.Вишневка) | Выпуск о/с в р.Продвинка | БПК 5 | 1.83 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.97 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 7.80 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 23.93 |
| Минская область |
| Узденский район | ЧУП «Санаторий «Подъельники» | Сброс норм.-чист. вод в р. Неманец | Взвешенные в-ва | 1.23 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.57 |
| г. Минск | ООО «Центр АвтоТрансмиссий» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 20.20 |
|  | ЗАО Выставочный центр «Аквабел» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 10.53 |
| Декабрь |
| Минская область |
| Червенский район | ОАО «Минскжелезобетон», СПФ «Агрострой» | Сброс с неработающего канализационного колодца на рельеф местности, далее в р.Гать | БПК 5 | 26.33 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 3.60 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.96 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 65.03 |
|  |  |  | Железо общее | 5.19 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 21.36 |
| г. Минск | Торговый центр «Корона», филиал ООО «Табак-инвест» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 17.83 |

**) - по результатам нескольких проверок

Таблица 5

##### Информация о превышениях нормативов сбросов

загрязняющих веществ за IV квартал (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Брестская область | 6 | 1 | Нефтепродукты | 1.33 |
|  |  | 2 | Взвешенные в-ва | 1.20 - 1.64 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 1.20 |
|  |  | 1 | pH | 1.40 ед. |
|  |  | 3 | Фосфор фосфатный | 1.23 - 1.50 |
| Витебская область | 27 | 11 | БПК 5 | 1.14 - 10.48 |
|  |  | 3 | Нефтепродукты | 1.76 - 6.32 |
|  |  | 5 | Взвешенные в-ва | 1.41 - 15.63 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.30 - 1.31 |
|  |  | 13 | Азот аммонийный | 1.13 - 17.31 |
|  |  | 2 | Азот нитратный | 1.29 - 5.16 |
|  |  | 2 | СПАВ (анион.) | 1.30 - 1.50 |
|  |  | 1 | Медь | 1.25 |
|  |  | 4 | Железо общее | 1.15 - 7.65 |
|  |  | 9 | Фосфор фосфатный | 1.35 - 10.53 |
| Гомельская область | 14 | 4 | БПК 5 | 1.49 - 4.07 |
|  |  | 5 | Нефтепродукты | 1.35 - 3.87 |
|  |  | 7 | Взвешенные в-ва | 1.10 - 5.88 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.88 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.90 |
|  |  | 5 | Азот аммонийный | 1.32 - 10.08 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 1.31 |
|  |  | 1 | pH | 1.02 ед. |
|  |  | 2 | ХПК | 1.48 - 3.33 |
|  |  | 1 | Формальдегид | 1.40 |
|  |  | 4 | Железо общее | 1.66 - 5.55 |
|  |  | 5 | Фосфор фосфатный | 1.20 - 2.16 |
| Гродненская область | 7 | 2 | БПК 5 | 1.10 - 1.22 |
|  |  | 4 | Взвешенные в-ва | 1.10 - 1.63 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 1.27 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.30 |
|  |  | 1 | ХПК | 1.25 |
|  |  | 3 | Фосфор фосфатный | 1.23- 2.06 |
| Могилевская область | 11 | 5 | БПК 5 | 1.17 - 1.83 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 46.00 |
|  |  | 3 | Сухой остаток | 1.27 - 1.97 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.54 |
|  |  | 8 | Азот аммонийный | 1.20 - 423.33 |
|  |  | 3 | Азот нитритный | 1.28 - 2.84 |
|  |  | 1 | Никель | 6.30 |
|  |  | 4 | pH | 0.33 - 2.03 ед. |
|  |  | 1 | ХПК | 1.93 |
|  |  | 3 | Железо общее | 1.78 - 6.37 |
|  |  | 6 | Фосфор фосфатный | 1.18 - 861.52 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минская область | 12 | 8 | БПК 5 | 1.20 - 26.33 |
|  |  | 4 | Нефтепродукты | 1.31 - 9.06 |
|  |  | 7 | Взвешенные в-ва | 1.23 - 15.31 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.86 - 1.90*) |
|  |  | 1 | Хлориды | 4.46 - 5.08*) |
|  |  | 8 | Азот аммонийный | 1.31 - 65.46 |
|  |  | 3 | Азот нитритный | 1.63 - 5.00 |
|  |  | 2 | СПАВ (анион.) | 1.14 - 2.01 |
|  |  | 1 | ХПК | 1.11 |
|  |  | 1 | Фосфор общий | 20.95 - 25.93*) |
|  |  | 6 | Железо общее | 1.18 - 8.80 |
|  |  | 6 | Фосфор фосфатный | 1.45 - 126.21 |
| г. Минск | 13 | 11 | Нефтепродукты | 1.30 - 20.20 |
|  |  | 1 | Цинк | 7.72 |
|  |  | 1 | Хром | 28.50 |
| Республика Беларусь | 90 | 30 | БПК 5 | 1.10 - 26.33 |
|  |  | 25 | Нефтепродукты | 1.30 - 46.00 |
|  |  | 25 | Взвешенные в-ва | 1.10 - 15.63 |
|  |  | 7 | Сухой остаток | 1.27 - 1.97 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.54 |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.90 - 5.08 |
|  |  | 36 | Азот аммонийный | 1.13 - 423.33 |
|  |  | 3 | Азот нитратный | 1.29 - 5.16 |
|  |  | 6 | Азот нитритный | 1.28 - 5.00 |
|  |  | 5 | СПАВ (анион.) | 1.14 - 2.01 |
|  |  | 1 | Медь | 1.25 |
|  |  | 1 | Цинк | 7.72 |
|  |  | 1 | Хром | 28.50 |
|  |  | 1 | Никель | 6.30 |
|  |  | 6 | pH | 0.33 - 2.03 ед. |
|  |  | 5 | ХПК | 1.11 - 3.33 |
|  |  | 1 | Формальдегид | 1.40 |
|  |  | 1 | Фосфор общий | 20.95 - 25.93*) |
|  |  | 17 | Железо общее | 1.15 - 8.80 |
|  |  | 32 | Фосфор фосфатный | 1.18 - 861.52 |

*)  - 2 и более выпуска

Таблица 6

##### Информация о превышениях нормативов сбросов

загрязняющих веществ за IV квартал

| Министерства и другие органы управления | Кол-во предприятий с превышением нормативов | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство промышленности | 7 | 4 | Нефтепродукты | 1.91 - 46.00 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 10.08 |
|  |  | 1 | Цинк | 7.72 |
|  |  | 1 | Хром | 28.50 |
|  |  | 1 | Никель | 6.30 |
|  |  | 2 | Железо общее | 3.53 - 6.37 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия | 6 | 2 | БПК 5 | 1.63 - 2.09 |
|  |  | 2 | Взвешенные в-ва | 1.51 - 3.84 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.44 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.54 |
|  |  | 4 | Азот аммонийный | 1.59 - 423.33 |
|  |  | 1 | pH | 0.41 ед. |
|  |  | 3 | Фосфор фосфатный | 1.18 - 861.52 |
| Министерство транспорта и коммуникаций | 1 | 1 | Фосфор фосфатный | 2.45 |
| Министерство архитектуры и строительства | 4 | 3 | Нефтепродукты | 1.33 - 2.52 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.32 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.88 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.90 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 36.18 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 2.84 |
|  |  | 1 | pH | 0.96 ед. |
|  |  | 1 | ХПК | 1.93 |
|  |  | 1 | Железо общее | 2.36 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 2.16 |
| Министерство энергетики | 1 | 1 | Нефтепродукты | 1.35 - 2.05**) |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.40 |
| Министерство связи | 1 | 1 | Фосфор фосфатный | 1.99 |
| Министерство труда и социальной защиты | 3 | 1 | БПК 5 | 1.98 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.12 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 1.16 - 4.22 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 1.31 |
|  |  | 1 | ХПК | 3.33 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.15 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 2.12 |
| Министерство здравоохранения | 1 | 1 | Азот аммонийный | 2.30 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.88 |
| Министерство образования | 1 | 1 | БПК 5 | 1.96 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 3.80 |
| Национальная Академия наук Беларуси | 1 | 1 | Нефтепродукты | 1.30 |
| Концерн «Белнефтехим» | 2 | 1 | БПК 5 | 2.13 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 6.32 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.64 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.34 |

Продолжение таблицы 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Концерн «Беллесбумпром» | 4 | 2 | БПК 5 | 1.10 - 4.07 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 2.24 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.34 - 5.88**) |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 4.90 |
|  |  | 1 | ХПК | 1.48 |
|  |  | 1 | Формальдегид | 1.40 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.66 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.20 |
| Концерн «Белгоспищепром» | 3 | 1 | БПК 5 | 1.22 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 1.31 |
|  |  | 2 | Взвешенные в-ва | 1.10 - 1.63 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 1.27 |
|  |  | 1 | ХПК | 1.25 |
|  |  | 2 | Железо общее | 1.78 - 4.26 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.40 |
| Исполкомы | 46 | 20 | БПК 5 | 1.14 - 23.76 |
|  |  | 7 | Нефтепродукты | 1.57 - 19.50 |
|  |  | 15 | Взвешенные в-ва | 1.10 - 15.63 |
|  |  | 4 | Сухой остаток | 1.27 - 1.90 |
|  |  | 1 | Хлориды | 4.46 - 5.08*) |
|  |  | 21 | Азот аммонийный | 1.13 - 65.46 |
|  |  | 3 | Азот нитратный | 1.29 - 5.16 |
|  |  | 5 | Азот нитритный | 1.28 - 5.00 |
|  |  | 4 | СПАВ (анион.) | 1.14 - 2.01 |
|  |  | 1 | Медь | 1.25 |
|  |  | 3 | pH | 0.33 - 1.40 ед. |
|  |  | 1 | ХПК | 1.11 |
|  |  | 1 | Фосфор общий | 20.95 - 25.93*) |
|  |  | 9 | Железо общее | 1.18 - 8.80 |
|  |  | 18 | Фосфор фосфатный | 1.23 - 126.21 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Брестский облисполком | 4 | 1 | Взвешенные в-ва | 1.20 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 1.20 |
|  |  | 1 | pH | 1.40 ед. |
|  |  | 2 | Фосфор фосфатный | 1.23 - 1.50 |
| Витебский облисполком | 17 | 8 | БПК 5 | 1.14 - 10.48 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 1.76 - 1.88*) |
|  |  | 5 | Взвешенные в-ва | 1.41 - 15.63 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.30 - 1.31 |
|  |  | 8 | Азот аммонийный | 1.13 - 17.31 |
|  |  | 2 | Азот нитратный | 1.29 - 5.16 |
|  |  | 2 | СПАВ (анион.) | 1.30 - 1.50 |
|  |  | 1 | Медь | 1.25 |
|  |  | 3 | Железо общее | 1.24 - 7.65 |
|  |  | 4 | Фосфор фосфатный | 1.35 - 10.53 |

Продолжение таблицы 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гомельский облисполком | 4 | 1 | БПК 5 | 1.49 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 1.57 - 3.87**) |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.17 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 1.32 - 3.75 |
|  |  | 1 | pH | 1.02 ед. |
|  |  | 1 | Железо общее | 5.55 |
|  |  | 2 | Фосфор фосфатный | 1.27 - 1.56 |
| Гродненский облисполком | 5 | 3 | Взвешенные в-ва | 1.10 - 1.33 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.30 |
|  |  | 2 | Фосфор фосфатный | 1.23 - 2.06 |
| Могилевский облисполком | 4 | 4 | БПК 5 | 1.17 - 1.28 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.27 |
|  |  | 4 | Азот аммонийный | 1.20 - 1.45 |
|  |  | 2 | Азот нитритный | 1.28 - 1.90 |
|  |  | 1 | pH | 0.33 ед. |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.78 |
|  |  | 3 | Фосфор фосфатный | 1.25 - 1.98 |
| Минский облисполком | 9 | 7 | БПК 5 | 1.20 - 23.76 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 2.57 - 9.06 |
|  |  | 5 | Взвешенные в-ва | 1.53 - 15.31 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.86 - 1.90*) |
|  |  | 1 | Хлориды | 4.46 - 5.08*) |
|  |  | 6 | Азот аммонийный | 1.31 - 65.46 |
|  |  | 3 | Азот нитритный | 1.63 - 5.00 |
|  |  | 2 | СПАВ (анион.) | 1.14 - 2.01 |
|  |  | 1 | ХПК | 1.11 |
|  |  | 1 | Фосфор общий | 20.95 - 25.93*) |
|  |  | 4 | Железо общее | 1.18 - 8.80 |
|  |  | 5 | Фосфор фосфатный | 1.45 - 126.21 |
| Минский горисполком | 3 | 3 | Нефтепродукты | 3.73 - 19.50 |
| Без ведомственной принадлежности | 9 | 2 | БПК 5 | 1.83 - 26.33 |
|  |  | 6 | Нефтепродукты | 3.30 - 20.20 |
|  |  | 2 | Взвешенные в-ва | 1.23 - 2.96 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.97 |
|  |  | 3 | Азот аммонийный | 1.57 - 65.03 |
|  |  | 1 | pH | 2.03 ед. |
|  |  | 1 | Железо общее | 5.19 |
|  |  | 2 | Фосфор фосфатный | 21.36 - 23.93 |

*)  - 2 и более выпуска

**) - по результатам нескольких проверок

Ответственный за выпуск		Кузьмин Савелий Игнатьевич

Составитель			 	Дудинская Наталья Васильевна

Формат 60х84 1/16. Тираж 100 экз.

Подготовлено Главным информационно-аналитическим центром

Национальной системы мониторинга окружающей среды

Республики Беларусь

Издано в РУП «Бел НИЦ «Экология»

ЛИ № 02330/0131625 от 10.10.2005 г. .

220095, г.  Минск, ул. Г. Якубова, 76, комн. 16

тел. 247-14-36