Превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду предприятиями

| Административная территория | Предприятие | Цех, участок | Ингредиент | Превышение нормативов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минжилкомхоз |
| ноябрь |
| Гродненская обл. |
| г.Лида | Лидское ГУП ЖКХ | Котельная СШ №5 Ул.Свердлова | Азот (IV) оксид ( азот | 9,99 |
|  |  |  | Углерод оксид ( окись | 1,15 |
|  |  | Котельная ул.Летная | Азот (IV) оксид ( азот | 3,09 |
| Новогрудский р-н | Новогрудское РУП ЖКХ | Мини-ТЭЦ | Азот (IV) оксид ( азот | 3.24 - 9.21 **) |
|  |  |  | Углерод оксид ( окись | 3,24 |
| Сморгонский р-н | Сморгонское РУП "ЖКХ" | Котельная школы д. Крево 2 котла работал котел №1 | Углерод оксид ( окись | 1,47 |
| Минская обл. |
| Червенский р-н | УП "Червенское ЖКХ" | Котельная в наличии:котел | Углерод оксид ( окись | 1,54 |
| декабрь |
| Гродненская обл. |
| Вороновский р-н | Вороновское РУП ЖКХ | Котельная Бастуны | Углерод оксид ( окись | 1,71 |
| Минская обл. |
| Пуховичский р-н | УП "Жилтеплосервис" КХ Пуховичского района | Котельная.Котел КВ-Р-0.3 | Углерод оксид ( окись | 1,92 |
| Минсельхозпрод |
| ноябрь |
| Минская обл. |
| Слуцкий р-н | ОАО "Слуцкий льнозавод" | Котельная, котлов-3шт., | Углерод оксид ( окись | 1,17 |
| декабрь |
| Витебская обл. |
| Витебский район | ОАО "Липовцы" | Котельная ОАО "Липовцы". Котел: КВм-1,0Т-0,45/115 | Азот (IV) оксид ( азот | 1,22 |
|  |  |  | Углерод оксид ( окись | 1,51 |
| Минфин |
| ноябрь |
| Минская обл. |
| г.Борисов | УП "Бумажная фабрика" Гознака" | Котельная в наличии: котел ULS-8000 "LOOS" (1шт.), | Азот (IV) оксид ( азот | 1,53 |
| Концерн <Беллесбумпром> |
| октябрь |
| Могилевская обл. |
| Шкловский р-н | ОАО "Бумажная фабрика "Спартак" | Когенерационная установка, | Азот (IV) оксид ( азот | 2,51 |
|  |  |  | Углерод оксид ( окись | 5,52 |
| Концерн <Беллегпром> |
| ноябрь |
| Минская обл. |
| Червенский р-н | ОАО "Смиловичская валяльно-войлочная фабрика" | Котельная в наличии:котел | Углерод оксид ( окись | 1,69 |
| Белорусская железная дорога |
| ноябрь |
| Брестская обл. |
| г.Брест | ОАО "Дорстроймонтажтрес т" Брестский завод ЖБК и СД | Бетономесительны й узел. О | Твердые частицы сумма | 1,84 |
| Облисполком |
| ноябрь |
| Витебская обл. |
| Лиозненский р-н | УП ЖКХ Лиозненского района | Котельная РАПТ. Котёл: | Углерод оксид ( окись | 1,58 |
| Минская обл. |
| Молодечненский р-н | Молодечненское ГПУП "Коммунальник" | Котельная, всего 3 котла, в работе котел №3 | Углерод оксид ( окись | 1,21 |
| декабрь |
| Витебская обл. |
| Докшицкий р-н | РУП ЖКХ "Докшицы- Коммунальник" ( очистные и котельные населенных пунктов) | Котельная, котлы КВР-1 - 1 шт., | Углерод оксид ( окись | 3,16 |
|  |  | Котельная, котлы КВТ-1 - 1 шт., | Углерод оксид ( окись | 3,71 |
|  |  | Котельная, котлы КВТ-0,7 - 2 шт., | Углерод оксид ( окись | 1,21 |
| Гродненская обл. |
| Островецкий р-н | Островецкое РУП ЖКХ | Котельная п. Гудогай 3 котла работали 2 котла | Углерод оксид ( окись | 2,91 |
| Ошмянский р-н | Ошмянское РУП ЖКХ | Котельная, аг. Краковка 1 котел КВР | Углерод оксид ( окись | 1,48 |
|  |  |  | Сера диоксид ( ангидри | 2,58 |
|  |  | Котельная д. Цуденишки 2 котла КСБТ | Углерод оксид ( окись | 3,23 |
|  |  | Котельная д.Гравжижки 2 котла КВТ работал котел №2 | Углерод оксид ( окись | 1,64 |
|  |  |  | Сера диоксид ( ангидри | 2,52 |
|  |  | Котельная очистных сооружений 2 котла работал котел №1 | Углерод оксид ( окись | 2,44 |
| Могилевская обл. |
| Чериковский р-н | УКПП "Чериковский жилкоммунхоз" | Центральная котельная, в работе 1 КВ-Г из 2-х, | Углерод оксид ( окись | 1,87 |
| Райисполком |
| декабрь |
| Гродненская обл. |
| Дятловский р-н | Дятловское РУП ЖКХ | Котельная п.Гезгалы | Сера диоксид ( ангидри | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Углерод оксид ( окись | 3,89 |
| Без ведомственной принадлежности |
| декабрь |
| Минская обл. |
| Смолевичский р- н | ИЧУПТП "Беламерекс Интерконтиненталь" | Котельная в наличии: коте | Углерод оксид ( окись | 1,41 |

Информация о превышениях нормативов выбросов загрязняющих веществ за IV квартал (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Брестская область | 1 | 1 | Твердые частицы сумма | 1,84 |
| Витебская область | 3 | 1 | Азот (IV) оксид ( азот | 1,22 |
|  |  | 3 | Углерод оксид ( окись | 1,21-3,71 |
| Гродненская область | 7 | 2 | Азот (IV) оксид ( азот | 3,09-9,99 |
|  |  | 7 | Углерод оксид ( окись | 1,15-3,89 |
|  |  | 2 | Сера диоксид ( ангидри | 1,48-1,64 |
| Могилевская область | 2 | 1 | Азот (IV) оксид ( азот | 2,51 |
|  |  | 2 | Углерод оксид ( окись | 1,87-5,52 |
| Минская область | 7 | 6 | Углерод оксид ( окись | 1,17-1,92 |
|  |  | 1 | Азот (IV) оксид ( азот | 1,53 |

Информация о превышениях нормативов выбросов загрязняющих веществ за IV квартал

| Министерства и другие органы управления | Кол-во предприятий с превышением нормативов | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минжилкомхоз | 6 | 2 | Азот (IV) оксид ( азот | 3,09-9,99 |
|  |  | 6 | Углерод оксид ( окись | 1,15-3,24 |
| Минсельхозпрод | 2 | 1 | Азот (IV) оксид ( азот | 1,22 |
|  |  | 2 | Углерод оксид ( окись | 1,17-1,51 |
| Минфин | 1 | 1 | Азот (IV) оксид ( азот | 1,53 |
| Концерн <Беллесбумпром> | 1 | 1 | Азот (IV) оксид ( азот | 2,51 |
|  |  | 1 | Углерод оксид ( окись | 5,52 |
| Концерн <Беллегпром> | 1 | 1 | Углерод оксид ( окись | 1,69 |
| Белорусская железная дорога | 1 | 1 | Твердые частицы сумма | 1,84 |
| Облисполком | 6 | 1 | Сера диоксид ( ангидри | 2,52-2,58 |
|  |  | 6 | Углерод оксид ( окись | 1,21-3,71 |
| Райисполком | 1 | 1 | Сера диоксид ( ангидри | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 1 | Углерод оксид ( окись | 3,89 |
| Без ведомственной принадлежности | 1 | 1 | Углерод оксид ( окись | 1,41 |

Превышение нормативов сбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду предприятиями

| Административная территория | Предприятие | Цех, участок | Ингредиент | Превышение нормативов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минжилкомхоз |
| октябрь |
| Витебская обл. |
| Глубокский р-н | УП ЖКХ Глубокского района | Выпуск с очистных сооружений в мелиоративный канал (мелиор. канал (оз. Забель) | Фосфор общий | 15,3 |
| Минская обл. |
| Логойский р-н | РУП "Логойский комхоз",выпуск ливневой канализации в р.Гайна | Выпуск дождевой канализации в р. Гайна | БПК 5 | 1,23 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 1,56 |
|  | РУП "Логойский комхоз" | Выпуск сточных вод с очистных сооружений биологической очистки (р. Гайна) | БПК 5 | 1,4 |
|  |  |  | Фосфор общий | 5,86 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 3,92 |
| Могилевская обл. |
| г. Бобруйск | УКП "Жилкомхоз" Бобруйского района | Выпуск сточных вод после очистных сооружений биологической очистки (р. Брожка) | ХПКcr | 1,33 |
| ноябрь |
| Брестская обл. |
| Ганцевичский р- н | КУМПП ЖКХ "Ганцевичское РЖКХ" | Выпуск сточных вод в р.Цна | Нефтепродукты | 2,22 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1,6 |
| Витебская обл. |
| г.Полоцк | УП "Полоцкводоканал" | Выпуск сточных вод с КНС №1 УП "Полоцкводоканал " в реку Западная Двина | БПК 5 | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Взвешенные вещества | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | СПАВ (анионоактивные) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Водородный показатель(pH) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | ХПКcr | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Сульфат-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Хлорид-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | Выпуск сточных вод с КНС №1 УП "Полоцкводоканал " в реку Западная Двина | БПК 5 | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Взвешенные вещества | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | СПАВ (анионоактивные) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водородный показатель(pH) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | ХПКcr | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Сульфат-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Хлорид-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
| Минская обл. |
| Березинский р-н | РКПУП "Березинское ЖКХ" | Выпуск с очистных сооружений БО (Полоза) | БПК 5 | 1,3 |
|  |  |  | СПАВ (анионоактивные) | 3,9 |
|  |  |  | ХПКcr | 1,19 |
|  |  |  | Фосфор общий | 3,36 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 2,07 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 1,32 |
| г.Борисов | Борисовское городское унитарное предприятие "Жилье" | Сброс сточных вод из приемной КНС (Плисса) | Нефтепродукты | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Взвешенные вещества | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Сульфат-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Хлорид-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
| Вилейский р-н | РКУП "ВИЛЕЙСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | Выпуск очистных сооружений(т.2 порядка проведения лабораторного контроля за работой очистных сооружений (Илия) | Взвешенные вещества | 1,99 |
|  |  |  | Железо (общее) | 2,22 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1,16 |
| Червенский р-н | УП "Червенское ЖКХ" | Выпуск сточных вод после очистных сооружений БО (Червенка) | БПК 5 | 1,81 |
|  |  |  | ХПКcr | 1,4 |
|  |  |  | Азот общий | 2,17 |
| Могилевская обл. |
| Кировский р-н | Кировское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" | Выпуск с отводного канала очистных сооружений в р. Добысна | Азот аммонийный | 2 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 2,29 |
| декабрь |
| Минская обл. |
| Мядельский р-н | РПУП "Мядельское ЖКХ" | Выпуск после ОС "Мядель" (Т.5 схемы лабораторного контроля очистки поступающих, очищенных сточных вод, Голбица ( зарежанка) | БПК 5 | 1,31 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 3,6 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1,78 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Могилевская обл. |
| г. Бобруйск | Бобруйское унитарное коммунальное дочернее дорожно- эксплуатационное предпри | Выпуск сточных вод с сети дождевой канализации в р. Березина | Минерализация (по сухому остатку) | 1,11 |
| Минсельхозпрод |
| октябрь |
| Витебская обл. |
| Оршанский р-н | Государственное предприятие "Селекционно- гибридный центр "Заднепровский" | выпуск сточных вод из водохранилища Савищено в р. Крапивенка (т.№1 согласно дополнительной заявке) | БПК 5 | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Взвешенные вещества | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Минерализация (по сухому остатку) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Водородный показатель(pH) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | ХПКcr | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на N) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на N) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Сульфат-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Хлорид-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | выпуск сточных вод из водохранилища Савищено в р. Крапивенка (т.№1 согласно дополнительной заявке) | БПК 5 | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Взвешенные вещества | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Минерализация (по сухому остатку) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Растворенный кислород | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Водородный показатель(pH) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | ХПКcr | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на N) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на N) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Сульфат-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Хлорид-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  | Государственное предприятие "Селекционно- гибридный центр "Заднепровский" (Оршанский р-н) | Выпуск сточных вод из водохранилища Савищено в реку Крапивенка (т.№1 согласно план- графику отбора проб | БПК 5 | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Взвешенные вещества | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Минерализация (по сухому остатку) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Растворенный кислород | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Водородный показатель(pH) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | ХПКcr | НЕ ЗАЯВЛЕНО |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на N) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на N) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Сульфат-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Хлорид-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
| Чашникский р-н | филиал "Заря" ЗАО "Витебскагропродукт" Чашникского района | аварийный сброс сточных вод с поля, примыкающего к росу №3 в мелиоративный канал | БПК 5 | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Взвешенные вещества | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Водородный показатель(pH) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на N) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на N) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
| Минская обл. |
| Любанский р-н | ОАО "Белагроздравница" Филиал "Санаторий"Рассвет- Любань" | выпуск сточных вод после очистных сооружений биологической очистки (Оресса) | Железо (общее) | 1,45 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 2,29 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1,45 |
| Минпром |
| декабрь |
| Гродненская обл. |
| г.Сморгонь | ОАО "Сморгонский агрегатный завод" | Выпуск дождевых (талых/ поливомоечных) вод в р. Вилия | Нефтепродукты | 2,4 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 2,78 |
|  |  |  | Минерализация (по сухому остатку) | 2,24 |
| Концерн <Белгоспищепром> |
| октябрь |
| Минская обл. |
| Стародорожский р-н | Унитарное предприятие "Стародорожский плодоовощной завод" ОАО "Слуцкий сахо | выпуск сточных вод после очистных сооружений механической очистки ливневой канализации (Солянка) | БПК 5 | 6,33 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 39,8 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 4,79 |
|  |  |  | Водородный показатель(pH) | 2,1 |
| Концерн <Белнефтехим> |
| декабрь |
| Витебская обл. |
| г.Витебск | РУП "Белоруснефть- Витебскоблнефтепрод укт" (АЗС № 14) | Сброс поверхностных вод с ОС в водоем | Нефтепродукты | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Взвешенные вещества | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Минерализация (по сухому остатку) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Облисполком |
| октябрь |
| Витебская обл. |
| Поставский р-н | Открытое акционерное общество "Воропаевский ДОК" | Выпуск сточных вод из очистных сооружений в ручей (Т-2 схемы отбора проб), Голбица ( зарежанка) | Фосфор общий | 6,5 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 7,54 |
| Минская обл. |
| Любанский р-н | РУП "Любанское ЖКХ" | выпуск сточных вод после очистных сооружений биологической очистки, Оресса | БПК 5 | 33,6 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 18 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 4,47 |
|  |  |  | СПАВ (анионоактивные) | 3,33 |
|  |  |  | ХПКcr | 11,27 |
|  |  |  | Фосфор общий | 4,05 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 2,87 |
|  |  | выпуск сточных вод после очистных сооружений механической очистки, Оресса | БПК 5 | 6,98 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 5,8 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 3,91 |
|  |  |  | Минерализация (по сухому остатку) | 1,19 |
|  |  |  | СПАВ (анионоактивные) | 2,78 |
|  |  |  | Фосфор общий | 1,48 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 3 |
| Молодечненский р-н | Молодечненское ГПУП "Коммунальник" | Выпуск в реку Гуйка (т.6 порядка проведения лабораторного контроля за работой очистных сооружений ЖК | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1,04 |
| Стародорожский р-н | КУП "Стародорожское ЖКХ" | выпуск сточных вод после очистных сооружений биологической очистки, Солянка | Взвешенные вещества | 2,79 |
|  |  |  | Водородный показатель(pH) | 0,7 |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на N) | 1,67 |
| ноябрь |
| Витебская обл. |
| г.Орша | ГП "Оршаводоканал" (г.п. Копысь) | Выпуск сточных вод из очистных сооружений в ручей (т. №2 согласносхеме отбора проб), р. Днепр | БПК 5 | 1,29 |
|  |  |  | Минерализация (по сухому остатку) | 1,21 |
|  |  |  | ХПКcr | 1,46 |
|  |  |  | Фосфор общий | 1,67 |
|  |  |  | Азот общий | 1,38 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1,55 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 1,22 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Браславский р-н | КУП ЖКХ "Браслав- коммунальник" | Выпуск сточных вод из очистных сооружений в мелиоративный канал (Т-2 схемы отбора проб), мелиор. канал (р. Друйка) | БПК 5 | 2,36 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 3,5 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 1,36 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 2,26 |
| Городокский р-н | УП "Городокское ПМС" | Временный сброс сточных вод с очистных сооружений, Смородник | БПК 5 | 2,47 |
|  |  |  | ХПКcr | 2,82 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1,34 |
| Докшицкий р-н | РУП ЖКХ "Докшицы- Коммунальник" ( очистные и котельные населенных пунктов) | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р. Березина. (Т-2 схемы отбора проб) | БПК 5 | 1,91 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 2,06 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 1,36 |
|  |  |  | СПАВ (анионоактивные) | 5,68 |
|  |  |  | ХПКcr | 2,93 |
|  |  |  | Фосфор общий | 4 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1,55 |
|  |  |  | Сульфат-ион | 1,9 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 5,51 |
| Дубровенский р- н | УП ЖКХ "Дубровно- Коммунальник" (г. Дубровно) | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р. Днепр (т. №2 согласно схеме отбора проб) | Минерализация (по сухому остатку) | 1,37 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 2,82 |
| Лиозненский р-н | УП ЖКХ Лиозненского района | сброс сточных вод с очистных сооружений в реку Мошна. | БПК 5 | 4,97 |
|  |  |  | ХПКcr | 4,56 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1,74 |
| Чашникский р-н | УНП ЖКХ "Коммунальник" г. Новолукомль | Сброс сточных вод с очистных сооружений в р. Югна . | БПК 5 | 1,91 |
|  |  |  | Фосфор общий | 1,73 |
|  |  |  | Азот общий | 1,42 |
|  |  |  | Железо (общее) | 1,9 |
| Гродненская обл. |
| Берестовицкий р-н | Берестовицкое РУП ЖКХ | сбросы загрязняющих веществ с очистных сооружений биологической очистки в р. Берестовчанка | БПК 5 | 2,25 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1,2 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 1,4 |
|  |  |  | Минерализация (по сухому остатку) | 1,29 |
|  |  |  | ХПКcr | 1,1 |
|  |  |  | Фосфор общий | 1,69 |
|  |  |  | Азот общий | 1,68 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 1,17 |
| Кореличский р-н | Кореличское РУП ЖКХ | Выпуск с очистных сооружений д. Райца, Сервечь | БПК 5 | 2,41 |
|  |  |  | ХПКcr | 2,36 |

Продолжение таблицы

| Щучинский р-н | Щучинское РУП ЖКХ | сбросы загрязняющих веществ с ОС биологической очистки,т.7, Спушанка | БПК 5 | 7,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нефтепродукты | 6,82 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 2,44 |
|  |  |  | СПАВ (анионоактивные) | 1,15 |
|  |  |  | ХПКcr | 8,22 |
|  |  |  | Фосфор общий | 1,18 |
|  |  |  | Азот общий | 2,05 |
|  |  |  | Железо (общее) | 1,41 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 2,15 |
| Минская обл. |
| г.Солигорск | СГУПП "ЖКХ Комплекс" | Выпуск коллектора № 5, Солигорск ое вдхр. | БПК 5 | 5,33 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 4,7 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 3,31 |
| Червенский р-н | ПУП "Нефтебитумный завод" | Выпуск с очистных сооружений, Каменка | Нитрит-ион (в пересчете на N) | 5,54 |
| Могилевская обл. |
| Мстиславльский р-н | Мстиславское УКПП "Водоканал" | Выпуск сточных вод после очистных сооружений биологической очистки в р.Вихра | БПК 5 | 2,58 |
|  |  |  | ХПКcr | 2,09 |
| декабрь |
| Витебская обл. |
| Полоцкий р-н | Унитарное Ветринское ПП ЖКХ Полоцкого района (н.п.Жерносеки) | выпуск сточных вод с ОС в ручей Безымянный ( точка 2 схемы отбора проб сточных вод) | БПК 5 | 1,38 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1,35 |
|  | Унитарное Ветринское ПП ЖКХ Полоцкого района (н.п.Фариново) | выпуск сточных вод с ОС в ручей ( точка 2 схемы отбора проб сточных вод), ручей Безымянны й (р.Ушача) | БПК 5 | 1,68 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1,23 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1,78 |
| Гродненская обл. |
| Берестовицкий р-н | Берестовицкое РУП ЖКХ | Аварийные cбросы загрязняющих веществ в р. Берестовчанка с карты полей фильтрации ( биопруд № 5) | БПК 5 | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Нефтепродукты | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Взвешенные вещества | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Минерализация (по сухому остатку) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | СПАВ (анионоактивные) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Водородный показатель(pH) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | ХПКcr | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Фосфор общий | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Азот общий | НЕ ЗАЯВЛЕНО |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Азот общий по Кьельдалю | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на N) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на N) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
| Щучинский р-н | Щучинское РУП ЖКХ | Сбросы загрязняющих веществ с самотечного коллектора в р. Турья | БПК 5 | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Нефтепродукты | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Взвешенные вещества | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Минерализация (по сухому остатку) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Растворенный кислород | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Водородный показатель(pH) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | сбросы загрязняющих веществ с ОС биологической очистки,т.7, Спушанка | Взвешенные вещества | 1,26 |
|  |  |  | ХПКcr | 8,11 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 2,44 |
| Минская обл. |
| Вилейский р-н | Вилейское ГКУП "Содружество" | Сброс воды на выпуске локальных очистных сооружений в р. Вилия | БПК 5 | 1,11 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 2,26 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 1,77 |
| Райисполком |
| октябрь |
| Минская обл. |
| Воложинский р- н | РУП "Воложинский жилкоммунхоз" | Выпуск после очистных сооружений (т.2 порядка проведения лабораторного контроля за работой очистных, Волма | Взвешенные вещества | 2,61 |
|  |  |  | Железо (общее) | 2,55 |
| Без ведомственной принадлежности |
| октябрь |
| Минская обл. |
| г.Борисов | УП "Жилье" филиал "Предприятие коммунального хозяйства" | Выпуск дождевой канализации в р. Сха | Нефтепродукты | 1,33 |
|  |  | Выпуск ливневой канализации в р. Березина | Нефтепродукты | 2 |
|  |  | Выпуск с очистных сооружений в р. Плисса | Нефтепродукты | 1,17 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дзержинский р- н | Филиал "Фанипольское ЖКХ" РПУП "Дзержинское ЖКХ" | Выпуск №1 после очистных сооружений ливневых сточных вод, Вязенская | БПК 5 | 4,73 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 13,7 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 1,58 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 6,61 |
|  |  | Выпуск после очистных сооружений в р. Вязенская | БПК 5 | 5,25 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 9,57 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 1,73 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3,75 |
|  |  |  | Железо (общее) | 1,35 |
|  |  |  | Сульфат-ион | 1,97 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 3,6 |
| Клецкий р-н | Учреждение по хранению материальных ценностей "Космос". МЧС РБ. | Сточная вода на выпуске с очистных сооружений, Лань | Нефтепродукты | 14,5 |
| Крупский р-н | ОАО "КЛЕНОВИЧИ" | Выпуск сточных вод с очистных сооружений биологической очистки, Бобр | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 2,2 |
| Минский р-н | ИП "Косвик" | Выпуск №1 ливневых сточных вод в р. Княгинька | СПАВ (анионоактивные) | 1,13 |
|  |  | Выпуск №2 ливневых сточных вод в р. Княгинька | Нефтепродукты | 1,19 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 1,22 |
| ноябрь |
| Брестская обл. |
| Березовский р-н | ИЧПТУП "САРИЯ Био-Индастрис" | выпуск из биопрудов в водоотводящей канаве (оголовок) в контрольной точке КТ2, к. Углянский | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 2,38 |
| Витебская обл. |
| Витебский район | ОАО "Рудаково" (МТК-1200) | сброс сточных вод от лагуны ( жижесборника) в мелиоративный канал, Озеро Городно | БПК 5 | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Взвешенные вещества | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Водородный показатель(pH) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | ХПКcr | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Азот общий по Кьельдалю | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на N) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на N) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| декабрь |
| Гродненская обл. |
| Щучинский р-н | ИП Крищик С.И. | Сбросы загрязняющих веществ из рыбоводного пруда аг.Демброво, Спушанка | Взвешенные вещества | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Растворенный кислород | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Водородный показатель(pH) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | ХПКcr | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Хлорид-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
| Минская обл. |
| Пуховичский р-н | РУП "Дорводоканал" Белорусской железной дороги, ст | Выпуск после очистных в р. Титовка | БПК 5 | 1,34 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 1,35 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3,85 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1,84 |
|  |  |  | СПАВ (анионоактивные) | 2,69 |
|  |  |  | ХПКcr | 1,17 |
|  |  |  | Железо (общее) | 2,75 |
| Столбцовский р- н | РУП "Столбцовское ОКС" | Сброс после биопрудов в р. Неман | Азот аммонийный | 1,56 |

Информация о превышениях нормативов выбросов загрязняющих веществ
за IV квартал (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Брестская область | 2 | 1 | Нефтепродукты | 2,22 |
|  |  | 2 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1,6-2,38 |
| Витебская область | 11 | 5 | Фосфор общий | 1,73-15,3 |
|  |  | 7 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1,23-7,54 |
|  |  | 7 | БПК 5 | 1,29-4,97 |
|  |  | 2 | Минерализация (по сухому остатку) | 1,21-1,37 |
|  |  | 4 | ХПКcr | 1,46-4,56 |
|  |  | 2 | Азот общий | 1,38-1,42 |
|  |  | 1 | Хлорид-ион | 1,22 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 2,06-3,5 |
|  |  | 1 | Взвешенные вещества | 1,36 |
|  |  | 4 | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1,78-5,51 |
|  |  | 1 | СПАВ (анионоактивные) | 5,68 |
|  |  | 1 | Железо (общее) | 1,9 |
|  |  | 1 | Сульфат-ион | 1,9 |
| Гродненская область | 5 | 3 | Нефтепродукты | 1,2-6,82 |
|  |  | 4 | Взвешенные вещества | 1,26-2,78 |
|  |  | 2 | Минерализация (по сухому остатку) | 1,29-2,24 |
|  |  | 3 | БПК 5 | 2,25-7,09 |
|  |  | 4 | ХПКcr | 1,1-8,22 |
|  |  | 2 | Фосфор общий | 1,18-1,69 |
|  |  | 2 | Азот общий | 1,68-2,05 |
|  |  | 3 | Хлорид-ион | 1,17-2,44 |
|  |  | 1 | СПАВ (анионоактивные) | 1,15 |
|  |  | 1 | Железо (общее) | 1,41 |
| Могилевская область | 4 | 1 | Азот аммонийный | 2 |
|  |  | 1 | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 2,29 |
|  |  | 2 | ХПКcr | 1,33 -2,09 |
|  |  | 1 | Минерализация (по сухому остатку) | 1,11 |
| Минская область | 21 | 10 | БПК 5 | 1,11-33,6 |
|  |  | 3 | Фосфор общий | 1,48-5,86 |
|  |  | 7 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1,04-3,92 |
|  |  | 10 | Взвешенные вещества | 1,22-4,79 |
|  |  | 4 | СПАВ (анионоактивные) | 1,13-3,9 |
|  |  | 4 | ХПКcr | 1,17-11,27 |
|  |  | 1 | Хлорид-ион | 1,32 |
|  |  | 5 | Железо (общее) | 1,35-2,75 |
|  |  | 5 | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1,16-6,61 |
|  |  | 1 | Азот общий | 2,17 |
|  |  | 9 | Нефтепродукты | 1,17-39,8 |
|  |  | 2 | Водородный показатель(pH) | 0,7-2,1 |
|  |  | 1 | Минерализация (по сухому остатку) | 1,19 |
|  |  | 1 | Нитрат-ион (в пересчете на N) | 1,67 |
|  |  | 1 | Нитрит-ион (в пересчете на N) | 5,54 |
|  |  | 3 | Азот аммонийный | 1,56-3,85 |
|  |  | 1 | Сульфат-ион | 1,97 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 1,84 |

Информация о превышениях нормативов выбросов загрязняющих веществ
за IV квартал 2014 г.

| Министерства и другие органы управления | Кол-во предприятий с превышением нормативов | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минжилкомхоз | 9 | 3 | Фосфор общий | 3,36-15,3 |
|  |  | 5 | БПК 5 | 1,23-1,81 |
|  |  | 2 | Взвешенные вещества | 1,99-1,56 |
|  |  | 3 | ХПКcr | 1,19-1,4 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 2,22 |
|  |  | 4 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1,6-3,92 |
|  |  | 1 | СПАВ (анионоактивные) | 3,9 |
|  |  | 1 | Хлорид-ион | 1,32 |
|  |  | 1 | Железо (общее) | 2,22 |
|  |  | 3 | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1,16-2,29 |
|  |  | 1 | Азот общий | 2,17 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 2 |
|  |  | 1 | Минерализация (по сухому остатку) | 1,11 |
| Минсельхозпрод | 1 | 1 | Железо (общее) | 1,45 |
|  |  | 1 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 2,29 |
|  |  | 1 | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1,45 |
| Минпром | 1 | 1 | Нефтепродукты | 2,4 |
|  |  | 1 | Взвешенные вещества | 2,78 |
|  |  | 1 | Минерализация (по сухому остатку) | 2,24 |
| Концерн <Белгоспищепром> | 1 | 1 | БПК 5 | 6,33 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 39,8 |
|  |  | 1 | Взвешенные вещества | 1,224,79 |
|  |  | 1 | Водородный показатель(pH) | 2,1 |
| Облисполком | 20 | 5 | Фосфор общий | 1,18-6,5 |
|  |  | 9 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1,04-7,54 |
|  |  | 15 | БПК 5 | 1,11-33,6 |
|  |  | 7 | Нефтепродукты | 1,2-18 |
|  |  | 8 | Взвешенные вещества | 1,26-4,47 |
|  |  | 3 | СПАВ (анионоактивные) | 1,15-5,68 |
|  |  | 10 | ХПКcr | 1,1-11,27 |
|  |  | 4 | Минерализация (по сухому остатку) | 1,19-1,37 |
|  |  | 1 | Водородный показатель(pH) | 0,7 |
|  |  | 1 | Нитрат-ион (в пересчете на N) | 1,67 |
|  |  | 1 | Нитрит-ион (в пересчете на N) | 5,54 |
|  |  | 4 | Азот общий | 1,38-2,05 |
|  |  | 4 | Хлорид-ион | 1,17-2,44 |

Продолжение таблицы

|  |  | 5 | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1,78-5,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | Сульфат-ион | 1,9 |
|  |  | 2 | Железо (общее) | 1,41-1,9 |
| Райисполком | 1 | 1 | Взвешенные вещества | 2,61 |
|  |  | 1 | Железо (общее) | 2,55 |
| Без ведомственной принадлежности | 8 | 4 | Нефтепродукты | 1,17-14,5 |
|  |  | 2 | БПК 5 | 1,34-5,25 |
|  |  | 3 | Взвешенные вещества | 1,35-1,73 |
|  |  | 1 | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 3,6-6,61 |
|  |  | 3 | Азот аммонийный | 1,56-3,85 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 1,84 |
|  |  | 2 | Железо (общее) | 1,35-2,75 |
|  |  | 1 | Сульфат - ион | 1,97 |
|  |  | 2 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 2,2-2,38 |
|  |  | 2 | СПАВ (анионоактивные) | 1,13-2,69 |
|  |  | 1 | ХПКcr | 1,17 |