**Информация о превышениях нормативов допустимых выбросов химических и иных веществ в окружающую среду за 3 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Витебская область** | | | | | | |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер | | |
| Факт | ПДК | Kпр. |
|
| 1 | Государственное предприятие  "Коханово-ЖКХ"  Дата отбора проб:19.09.2023 | Центральная котельная,  в котельной 4 котла,  марка котлов:  КВР-4,65 (1шт); КВ-Рм-1 (1шт);  КВ-Рм-2 (1шт); КВР-4,65 (1шт)  источник №\*0057 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2830.95 | 750 | 3.77 |
| 2 | Ушачский филиал Витебского областного потребительского общества  Дата отбора проб:21.09.2023 | Хлебопекарный цех  Котел водогрейный  "NKZ-200" (1шт)  источник №2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 143.63 | 125.3 | 1.15 |
| 3 | Унитарное предприятие  жилищно-коммунального хозяйства  Ушачского района  Дата отбора проб:21.09.2023 | Центральная котельная.  Котлы:  КВ-Рм-1 (1шт);  КВ-Рм-2 (1шт);  СН-300 (2шт);  ДКВР 4/13 (2 шт).  источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4666.1 | 750 | 6.22 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Гомельская область** | | | | | | |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер | | |
| Факт | ПДК | Kпр. |
|
| 4 | КУП "Речицкий райжилкомхоз"  Дата отбора проб:20.07.2023 | Котельная ул.Сыдько,85  Котельная, котел  КВР-1,16К  источник №98 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1452 | 1000 | 1.45 |
| 5 | КУП "Речицкий райжилкомхоз"  Дата отбора проб:24.08.2023 | Котельная ул. Сыдько,85  Котельная, котел  КВР-1,16К  источник №98 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 3089.6 | 1000 | 3.09 |
| 6 | КУП "Речицкий райжилкомхоз"  Дата отбора проб:18.09.2023 | Котельная ул.Сыдько,85  Котельная, котел  КВР-1,16К  источник №98 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 3520.6 | 1000 | 3.52 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Минская область** | | | | | | |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер | | |
| Факт | ПДК | Kпр. |
|
| 7 | Филиал "Детский санаторий  "Налибокская пуща" ОАО  "Белагроздравница", 222357  Дата отбора проб:23.08.2023 | Котельная,  всего3 котла,  котел №1 КВ-Р-1,  котел №2 КВ-0,36Т,  котел №3 КРр-0,45Т  источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 9115.16 | 2000 | 4.56 |
| Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 1227.62 | 400 | 3.07 |
| 8 | Филиал "Детский санаторий  "Налибокская пуща" ОАО  "Белагроздравница", 222357  Дата отбора проб:19.09.2023 | Котельная,  всего 3 котла,  котел №1 КВ-Р-1,  №2 КВ-0,36 Т,  №3 КВр-0,45 Т  источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 10297.24 | 2000 | 5.15 |