О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих веществ предприятиями Республики Беларусь / Информационный бюллетень. - № 32. – Минск: РУП «Бел НИЦ «Экология», - 2008. – 40 с.

Настоящий бюллетень подготовлен Главным информационно-аналитическим центром НСМОС по материалам планового обследования предприятий лабораториями аналитического контроля областных и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды в ходе осуществления контроля за соблюдением природоохранного законодательства.

Бюллетень предназначен для работников системы государственного управления, специалистов, работающих в области охраны окружающей среды, общественных организаций и других заинтересованных лиц.

 РУП «Бел НИЦ «Экология», 2008

ВВЕДЕНИЕ

Областные, Минская городская и межрайонные лаборатории Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь выполняют аналитические работы в рамках осуществления государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства на предприятиях Республики Беларусь. Аналитический контроль проводится в целях оценки количественных и качественных характеристик выбросов в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды .

В соответствии с рядом нормативно-правовых документов, регулирующих функционирование Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, а также в целях выполнения Плана мероприятий по реализации основных положений Орхусской конвенции осуществляется издание информационных бюллетеней «О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих  веществ в окружающую среду предприятиями Республики Беларусь».

В I квартале 2008 г.  обследовано 3019 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 1797 предприятиях, а также проанализировано 5030 проб сточных вод на 1961 предприятии. Всего выполнено 136053 анализа, в том числе по определению содержания загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу – 50967, в сбросах в поверхностные водоемы – 85086. Рис. 1, 2 иллюстрируют объемы аналитических работ, выполненных областными и межрайонными лабораториями Минприроды.

В ходе аналитического контроля установлено превышение нормативов  выбросов на 128 предприятиях  по 6 ингредиентам, причем 81% всех выявленных случаев нарушений приходится на выбросы углерода оксида. Максимальное превышение допустимого норматива выброса этого вещества зарегистрировано в г. Минск: в марте выбросы от котельной ИП «СМУ Союз- Телефонстрой» превысили установленное значение в 176 раз.

32% предприятий, нарушивших допустимые значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, находятся в Гомельской области. Значительные превышения установленных нормативов выявлены в г. Гомель: в январе выбросы серы диоксида от котельной хлебозавода №2 превысили допустимое значение в 24,6 раза, а в марте норматив выброса твердых частиц в лакокрасочном цехе ЧПУП «Ванет» был превышен в 80,3 раза. Следует отметить, что в октябре 2007 г. на ЧПУП «Ванет» уже фиксировалось превышение установленного значения выброса твердых частиц в 17,5 раза.

Превышения  нормативов сбросов в поверхностные водоемы зафиксированы по 23 ингредиентам на 163 предприятиях. Чаще всего нарушались нормативы содержания в сточных водах азота аммонийного и нефтепродуктов - 16,9% и 14,8% случаев превышений, соответственно.

Более половины объектов, нарушивших нормативы, находится в ведении областных и Минского городского исполкомов и относится, в основном, к жилищно-коммунальным службам (90 предприятий).

Аварийные сбросы сточных  вод  в I квартале 2008 г.  зарегистрированы:

в январе и феврале - в Минской области на КУП ЖКХ Минского района;

в феврале - в Гомельской области на ЧУП «Запад-Транснефтепродукт»;

в марте - в Витебской области на КУП ЖКХ «Райжилфонд» (Оршанский район).

.

Таблица 1

# Превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями

| Административная территория | Предприятие | Цех, участок | Ингредиент | Превыше- ние норма- тивов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство промышленности |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Жлобин | РУП «Белорусский металлургический завод» | Паровой котел BERTCH №2 | Углерода оксид | 2.53 |
| Светлогорский район | РУП СЗСМ «Светлогорсккормаш» | Котельная, котёл УВН-90 «Эффект» | Углерода оксид | 2.53 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| г. Лида | УЧПП «Инструментальщик» ОАО «Лидсельмаш» | Топочная, камерная топка | Углерода оксид | 1.61 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г. Витебск | РУП «Витебский станкостроительный завод «ВИСТАН» | Сборочный цех, малярный участок, окраска деталей на решётке | Ацетон | 2.56 |
| Март |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Жлобин | РУП «Белорусский металлургический завод» | Электросталепровол. цех -1, склад ферросплавов, барабанное сушило | Углерода оксид | 1.55 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | Хлебозавод №2 РУППХП «Гомельхлебпром» | Котельная, печи Roto-passat - 2 шт, PT-150 - 2 шт, Winkler - 1 шт., котел КГ-Ф-1000 | Серы диоксид | 24.56 |
|  |  |  | Углерода оксид | 1.55 |
| Гомельский район | ОАО «Гомельская птицефабрика» | Котельная, котел КСВ-0,09 | Углерода оксид | 3.23 |
| Министерство транспорта и коммуникаций |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г. Брест | Брестская механизир. дистанция погрузочно- разгрузочных работ | ПУ «Брест-Северный», котельная (столярный цех) | Углерода оксид | 1.83 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Калинковичи | ДСУ-10 ОАО «ДСТ-2 г. Гомель» | Котельная, 6 котлов НК «Энергия» | Углерода оксид | 3.90 |
| Минская область |  |  |  |  |
| г. Молодечно | Молодечненская дистанция пути | Котельная, 2 котла «Немига» | Углерода оксид | 8.84 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г. Орша | Оршанское вагонное депо | Котельная прачечной ПТО пассажирского парка, котел KWH-300/ | Углерода оксид | 4.35 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Лоевский район | ДЭУ-45 РУП «Гомельавтодор» ЛДД-453 | Котельная, котел КСВ-008т | Углерода оксид | 1.63 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| г. Гродно | УГП «Гродненское троллейбусное управление» | Гараж, топочная, котёл КВТ-55 -1шт. | Углерода оксид | 2.22 |
|  |  | Склад, топочная, котёл КВТ-32-1шт. | Углерода оксид | 4.81 |
| Март |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| г. Гродно | РПДУП «Гродненский автомобильн. парк №3» | Адм.-быт. корпус, котельная №1, котел КВТ-90 | Углерода оксид | 3.48 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Бобруйский район | ДЭУ-72 РУП «Могилевавтодор» | Котельная адм.-быт.корпуса, газоход, котел КВТ-90 | Углерода оксид | 4.40 |
| Мстиславльский район | ДЭУ-79 РУП «Могилевавтодор» | Котельная, 2 котла КВ-70 | Углерода оксид | 2.74 |
| Министерство архитектуры и строительства |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г. Барановичи | УП «Барановичская ПМК-1» | Котельная, 3 котла Факел Г | Углерода оксид | 2.11 |
| г. Пинск | Филиал «Пинское монтажн. управление» ОАО «Белсантехмонтаж-2» | Адм.-быт. корпус, котельная, котел КСТГ-25 | Углерода оксид | 1.80 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО «УМ-244» | Котельная, отопит. котёл СН3 D | Углерода оксид | 1.73 |
| г. Светлогорск | ПЧУП «Монтажлегмаш» | Котельн., котел «Немига-1» | Углерода оксид | 2.12 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г. Витебск | ОАО «Доломит» | Цех №7, технологическая линия №4, 5 | Углерода оксид | 1.68 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | Упр-ние механизации №75 ПСК «Трест №14» | 1 котел CH-7 Komkont | Углерода оксид | 1.60 |
| Петриковский район | Петриковский керамзитовый завод ОАО «Гомельский ДСК» | Цех керамзитового гравия, вращающаяся печь №3 | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 2.05 |
| г. Светлогорск | ОАО «Строительный трест №20» | УМСР, котельная, 2 котла «КВ», 1 котел водогрейный | Серы диоксид | 2.41 |
| Март |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г. Барановичи | РУП «Трест Белтранс-строй» СМП-294 | Котельная админ. здания, 2 котла КВ-90/95Т | Серы диоксид | 8.54 |
|  |  |  | Углерода оксид | 3.44 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Светлогорск | ОАО «Светлогор. завод сбор.железобетона» № 11 | Заводоуправление, котельная, котел КВТ - 0.36 | Углерода оксид | 1.81 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Мстиславльский район | ГУК ДСП «Мсти-славльская ПМК-271» | Произв. база №1, топочная, котел КЧ «Немига-1» | Углерода оксид | 1.75 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство энергетики |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Речица | Речицкие электрические сети РУП «Гомельэнерго» | Котельная адм.-быт.корпуса, котел КВ-0.05Г | Углерода оксид | 2.03 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Кореличский район | Кореличский гортопсбыт | Котельная, котел КВТ-35.1 «Тиссом-1» | Углерода оксид | 3.31 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Пуховичский район | ТЭЦ-5 РУП «Минскэнерго» | Энергоблок, котельный цех, котел ТГМП-354 ст.1 | Углерода оксид | 1.87 |
| Март |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г. Барановичи | ПРУТП «Колпеница» | Сушильно-топочный агрегат ТЦВС-3 | Углерода оксид | 1.65 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Речица | КУП «Речицкий горрайтопсбыт» | Котельная, котел ТЭМ-70 | Углерода оксид | 1.57 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Чериковский район | Чериковский РГС, ф-л РУП «Могилевоблгаз» | Топочная админ. здания, 1 котел «Heat master», 1 котел АОГВ-35 | Углерода оксид | 8.83 |
| Министерство труда и социальной защиты |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| Молодечненский район | ГУ Республиканский санаторий «Вяжути» | Котельная, 2 котла КВ-0.8Ж | Углерода оксид | 6.22 |
| Министерство торговли |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Могилев | ОАО «Автобаза ТПО «Могилевоблбыт» | Котел отопительный | Углерода оксид | 1.70 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| г. Гродно | РУП «Торговый дом «Белресурсы», филиал «Гродпромтара» | Административное здание, котельная, 1 котёл КВТ-55 | Углерода оксид | 1.99 |
| Управление делами Президента Республики Беларусь |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Браславский район | ГТ ПУП «Белрыба» | Котельная, 2 котла Е 1/9 | Углерода оксид | 1.96 |
| Концерн «Беллесбумпром» |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Ельский район | Ельская мебельн. фабрика ОАО «Мозырьдрев» | Котельная, 2 котла ДКВР-4/13 | Углерода оксид | 3.69 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Белкоопсоюз |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Докшицкий район | Правление Докшицкого райПО | Котельная | Углерода оксид | 1.68 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| г. Гродно | Частное ремонтное УП «РМК Гродненского облпотребсоюза» | Котельная, котёл КВТ-90 | Углерода оксид | 1.73 |
|  | ЧУП «Специализир. передвижная механизир. колонна Гродненского облпотребсоюза» | Котельная, котёл КСВ-0.09Т | Серы диоксид | 1.87 |
|  |  |  | Углерода оксид | 1.91 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Толочинский район | УПП «Комбинат коо-перат.промышленности» | Котельная, 4 котла - Е-1/9, «Факел» | Углерода оксид | 2.87 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Речица | ЧТПУП «Донаприс» | Котельная произв. цеха, котел КВ-300л | Углерода оксид | 4.05 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Ивьевский район | ЧУП «Коопунивермаг» Ивьевского райПО | Котельная универмага, 2 котла КЧУ-7-63 «Эффект» | Углерода оксид | 4.72 |
|  |  | Котельная универсама, 1 котёл «Универсал» | Углерода оксид | 2.94 |
| Март |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Дятловский район | ЧУП «Новоельнянская оптовая база» Дятловского райПО | Топочная, 1 котел КЧМ-2 | Углерода оксид | 5.98 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Копыльский район | ЧУП «Копыльский кооппром» | Колбасный цех, термокамеры | Углерода оксид | 4.22 - 6.25**) |
| Исполкомы |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Брестский район | КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ» | Котельная д.Вистычи, 2 котла - КВ-750, КВ-400 | Углерода оксид | 1.77 |
|  |  | Котельная д.Мухавец, 2 котла КВ-1-Г | Углерода оксид | 1.65 |
|  |  | Котельная д.Черни, 3 котла «Факел» | Углерода оксид | 3.67 |
| Ляховичский район | КУМПП ЖКХ «Ляховичское ЖКХ» | Котельная ОАО «Райагросервис», 6 котлов Факел Г | Углерода оксид | 3.20 |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г. Витебск | Витебское УКПП котельных и тепл.сетей «ВПК и ТС» | Котельная «Спецавтобазы», 2 котла ДКВР-10/13 | Углерода оксид | 1.57 |
| Витебский район | УП ЖКХ «Витрайкомхоз» | Котельная н.п.Яновичи, (центр.), 2 котла: КВ-ТС-1, 2 котла КВ-Р-1-95 | Углерода оксид | 1.89 |
| г. Орша | КСУП «Спецкомбинат» | Котельная 2 котла УНИВЕРСАЛ -5М | Углерода оксид | 3.58 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лепельский район | Лепельское КУПП ЖКХ «Лепель» | Котельная, котлыКПТ-0,25 | Углерода оксид | 2.13 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОДО «Папараць-кветка» | Адм.-быт. корпус, котел КЧМ-2УЭ-8 | Углерода оксид | 2.80 |
| Ельский район | КЖЭУП «Ельское» | Котельная РИК, 2 котла-КВР-0,5, 1котелКВЖ-0,5 | Углерода оксид | 2.02 |
| Жлобинский район | КДУП котельных и тепловых сетей «Теплосервис» | Котельная д.Солоное, котел №3 ДКВР 10/13 | Углерода оксид | 4.53 |
|  |  | Котельная д.Бобовка, котел КВ-Р-1.0Т | Серы диоксид | 2.38 |
|  |  |  | Углерода оксид | 1.96 |
|  |  | Котельная школы д.Красный Берег-1, котел КВ-1Т | Углерода оксид | 1.63 |
| г. Жлобин | ЧПУП «Цупердрев-ЛДИ» | Отопительная печь | Серы диоксид | 1.80 - 3.83**) |
|  |  |  | Углерода оксид | 1.83 |
| Кормянский район | Кормянский льнозавод, ф-ал ОАО «Гомельлен» | Котельная, коте-л ДКВР 4.5/13 | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 1.68 |
| Лоевский район | КУП «Лоевский комбинат строительных материалов» | Котельная бытового корпуса, котел КВТ-32 | Углерода оксид | 3.60 |
|  |  | Котельная админ. здания, котел КВТ-32 | Углерода оксид | 1.74 |
|  | КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» | Котельная (ул.Синякова, 15), 1 котел КВ-0,5Т , 1 котел КВ-1Т | Углерода оксид | 2.58 |
| Речицкий район | КУП «Теплосеть» | Котельная РУП «Речицкий ОПГЗ», площадка №1, котлы ДЕ 25/24ГМ – 2 ед., ДКВР 20/23 - 2 ед. | Углерода оксид | 1.73 |
| Хойникский район | КЖУП «Хойникский коммунальник» | Котельная СШ №1, котлы «Универсал-6М»- 3ед. | Серы диоксид | 2.39 |
|  |  |  | Углерода оксид | 1.69 |
|  | ГУ «Хойникская ветеринарная станция» | Котельная, котел КСТГ-20 | Углерода оксид | 2.07 |
|  | ГУ «Хойникский учебный комбинат» | Котельная, котел КСТГ-20 | Углерода оксид | 3.07 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| г. Гродно | Общество с огранич. ответств. «3-СБ» | Котельная (Озёрское шоссе, 20), котёл КВЗ-50 - 1шт. | Углерода оксид | 1.81 |
|  | ДП «Гродненская СПМК-62» | Топочная, отопительный водогр. котёл КВТ- 55 - 1шт. | Серы диоксид | 2.71 |
|  |  |  | Углерода оксид | 3.10 |
| Вороновский район | ГУП «Облсельхоз-техника» | Топочная адм.-быт. корпуса, котел отопит. станд. исполн. | Углерода оксид | 5.75 |
| Кореличский район | Кореличское РУП ЖКХ | Котельная базы, котел КВ 025 (1шт) | Углерода оксид | 3.06 |
| г. Новогрудок | КУП «Новогрудский завод металлоизделий» | Котельная, котел «RED-100» | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 2.07 - 2.94**) |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Могилев | МГКУ «Предприятие ритуальных услуг» | Котельная, котел «Приз-40» | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 3.07 |
|  |  |  | Углерода оксид | 2.83 |
|  | ОАО УПТК «Водстрой» | Топочная, котел отопит. | Углерода оксид | 3.77 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Быховский район | Быховское УКП «Жилкомхоз» | Котельная д.Воронино, 3 котла КСВ-0,09 | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 2.35 - 2.42**) |
|  |  |  | Углерода оксид | 2.61 |
|  |  | Котельная рынка, 3 котла КВР-0,5. | Углерода оксид | 1.50 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Борисовский район | БРУП «Лошницкое ЖКХ» | Котельная на территории ДСУ-25, 1 котел КВР -1 | Углерода оксид | 2.67 |
| Вилейский район | РКУП «Вилейский водоканал» | Котельная, 2 котла «Универсал 6М» | Углерода оксид | 2.09 |
|  | ДУП «ПМК-186» | Котельная, котел «Минск» | Углерода оксид | 2.61 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г. Барановичи | КУМПП ЖКХ «Барановичское районное ЖКХ» | Котельная дома-интерната, 2 котла КСВ 0,09Т | Углерода оксид | 3.47 |
|  |  | Котельная д.Лесная (дом-интернат), 4 котла – «Факел Г», «Минск-1» | Углерода оксид | 3.58 |
| Пинский район | КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ» | Котельная СШ г.п.Логишин, 2 котла: КВ-750;КВСм-1ОД | Углерода оксид | 1.83 |
| Ляховичский район | КУМПП ЖКХ «Ляховичское ЖКХ» | Котельная СШ д.Дарево, 4 котла «Универсал-5» | Углерода оксид | 13.70 |
|  |  | Котельная СШ д.Федюки, 4 котла «Минск-1» | Углерода оксид | 4.29 |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Витебский район | Витебский филиал ОУП «Витебскоблтоп» | Котельная, 2 котла: «Минск-1» | Углерода оксид | 2.13 |
| Городокский район | КУПП «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей» | Котельная н.п. Пальминка, 2 котла КБН-Г-2,5, 2 котла КВДГ-08-95 | Углерода оксид | 2.39 |
| Сенненский район | КУ «Сенненское ПМС» | Котельное отделение, 4 котла КВТС-1 | Углерода оксид | 1.79 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Гомельский район | КУП «Гомельские районные тепловые сети» | Котельная н.п.Зябровка, 6 котлов НИИСТУ-5 | Углерода оксид | 1.90 |
| г. Добруш | КУП «Добрушский коммунальник» | Котельная СШ №1, 2 котла | Углерода оксид | 1.65 |
|  |  | Котельн.маслозавода,3 котла | Углерода оксид | 2.32 |
|  |  | Котельная сельхозтехники, 2 котла | Углерода оксид | 3.12 |
| Наровлянский район | КЖУП «Наровля» | Котельная №1, 5 котлов КВТС-1 | Углерода оксид | 2.22 |
| Петриковский район | ДРСУ-112 КПРСУП «Гомельоблдорстрой» | Котельная, 1 котел КВС - 0,15, 1 котел КВСТ- 0,08 | Углерода оксид | 3.88 |
| Речицкий район | КУП «Теплосеть» | Котельная (СХТ) , п. Пригородный, 2 котла ДКВР-2.5/13, 1котел КВГ | Углерода оксид | 2.72 |
| г. Рогачев | КЖЭУП «Рогачев» | Котельная мастерских (ул.Пушкина, 68а), котел УНВ-80»Эффект» | Углерода оксид | 1.60 |
|  |  | Котельная н.п.Тихиничи, 1 котел КВР 1,0-95 | Серы диоксид | 5.05 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Светлогорск | ИЧПУП «ДанБел» | Гараж, котельная, 1 котел «КВТ-90» | Углерода оксид | 1.75 |
|  |  | Деревообр. цех, котельная, газогенератор «ГГ-100», котел «Мир-95» | Углерода оксид | 6.50 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| г. Гродно | ДП ПТК ГОУП «УКС Гродн. облисполкома» | Топочная, отопительный котел КВТ-80 | Углерода оксид | 1.94 |
| Вороновский район | ДРСУ-120 | Котельный цех, котел КЧ-11-64Т «Немига» | Углерода оксид | 3.09 |
| Зельвенский район | Зельвенское РУП ЖКХ | Котельная д. Бородичи, 2 котла «Факел-0,86», 1 котел КВ-0,36Т | Углерода оксид | 2.32 |
| Кореличский район | ДРСУ-158 КУП «Гроднооблдорстрой» | Котельная, котел водогрейный КВ-85 | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 1.50 - 1.96**) |
|  |  |  | Углерода оксид | 3.07 |
| Лидский район | Предприятие коммунальных отопительных котельных и тепловых систем ЛГУП ЖКХ | Котельн. ОПНБ «Островля», котел КВР - 0.5 | Углерода оксид | 1.85 |
|  |  | Котельная д. Едки, котел КВР-1 | Углерода оксид | 2.39 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | ОАО «Бобруйский завод растительных масел» | Котельная адм.-быт.корпуса, котел FE- X PLUS | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 13.45 |
|  |  |  | Углерода оксид | 2.27 |
|  |  | Котельная цеха рафинации, котел КП-500Ж | Оксиды азота (в пересчете наNO2) | 2.08 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Вилейский район | ГУП «Вилейское ЖКХ» | Котельная п.Партизанский, 2 котла ДКВР 2.5/13 | Углерода оксид | 1.63 |
| Клецкий район | РКУП «Клецкое ЖКХ» | Котельная РТМО, 2 котла «ТГ-3,5», 2 котла «Д-900» | Углерода оксид | 2.51 |
| Март |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Городокский район | КУПП «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей» | Котельная н.п.Бычиха, 3 котла: КВДГ-0,8-95 (2шт.), КВ-Р-1-95 (1шт.) | Углерода оксид | 3.26 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ЧПУП «Ванет» | Лакокрас. участок (пер. Строителей,3), краскопульт | Твердые частицы | 80.25 |
| Жлобинский район | КДУП котельных и тепловых сетей «Теплосервис» | Котельная д. Н. Луки, котел КВ-Р-0,5 | Углерода оксид | 1.77 |
|  |  | Котельная н.п.Лукский, котел КВТ-2000 | Углерода оксид | 2.50 |
| Октябрьский район | КЖУП «Октябрьское» | Котельная РАПТ (ул.Советская), котел Е 1/9 | Углерода оксид | 7.49 |
| Чечерский район | КЖУП «Чечерское» | Котельная городских очистныхсооружений | Серы диоксид | 2.45 |
|  |  |  | Углерода оксид | 2.04 |
|  | Чечерская районная ветеринарная станция | Котельная, 2 котла | Углерода оксид | 6.96 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Волковысский район | КУП «Росское ЖКХ» | Котельная, 3 котла КВ-Дг-0,8-95 | Углерода оксид | 1.69 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Осиповичский район | УКП «ЖКХ» | Котельная №4 (ул.Крестьянская) | Углерода оксид | 3.01 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Вилейский район | ГУП «Вилейское ЖКХ» | Котельная д.Нарочь, 3 котла КВР-1 | Углерода оксид | 2.33 |
|  | ДУП «ПМК-186» | Котельная, котел «Минск-1» | Углерода оксид | 2.98 |
| Воложинский район | РУП «Воложинский жилкоммунхоз» | Котельная, 4 котла КВР0.63Д | Углерода оксид | 3.17 |
| Мядельский район | ОАО «Нарочанский маслосырзавод» | Котельная, 2 котла ДКВР 2,5/13, 1 котел - ДЕ4/13 | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 1.59 |
| Слуцкий район | МОУП «Слуцкий консервный завод» | Котельная котлов-2шт./Е-1/9-2шт. | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 1.91 - 1.94**) |
| Узденский район | РУП «Узденское ЖКХ» | Котельная, котел «Минск-1» | Углерода оксид | 1.52 |
|  |  | Котельная, 7 котлов «Факел», 1 котел КВ-РМ-1 | Углерода оксид | 2.78 |
| Без ведомственной принадлежности |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ООО «Мебельное предприятие «ВЕСТА» | Магазин, котел КЧМ-3 | Углерода оксид | 5.62 |
|  |  | Участок сборки мебели, топочная | Углерода оксид | 2.85 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Могилевский район | ИПТЧП «Форест Деко Групп» | Сушилка | Углерода оксид | 4.47 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Вилейский район | ЧУП «Лоза» | Котельная, 2 котла – КВТ-0.28 и КВТ-0.35 | Углерода оксид | 5.59 |
| г. Молодечно | СПООО «ЛЭМ» | Котельная, котел КВТ | Углерода оксид | 5.15 |
| Слуцкий район | ЧПУП «Локнея» | Топочное отделение, котел «Колор» | Углерода оксид | 2.88-18.53*) |
| Февраль |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г. Витебск | СООО «Сан Марко» | Заготовительный участок, рабоч. места намазки клеем | Углеводороды С1-С10 | 1.76 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ИУПП «Поликап» | Модульная котельная Котел Е-1,0-0,9 Г-3 | Углерода оксид | 1.53 |
| Рогачевский район | ИЧУДП «Ламберинг» | Котельная Котел КП 2.5-0.6 | Серы диоксид(SO2) | 2.43 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| г. Гродно | Совместное общество с огранич. ответств. «Кидмаш» | Котельная, котёл КВТ-90 | Углерода оксид | 3.90 |
| Ивьевский район | ЗАО «Зернохимпродукт» | Котельная, 1 бытовой отопительный котёл | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 2.19 – 3.52**) |
|  |  |  | Углерода оксид | 3.58 |
| г. Лида | ОДО «Сатурн» | Столярный цех, топопчная, котел КЧУ-7-63А «Эффект» | Углерода оксид | 3.31 |
|  | ООО «Фудпак» | Котельная, установка воздухонагреват. УВА-100А | Углерода оксид | 1.62 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Могилев | ООО «Протон» | Котельная, отопительный котел «Богдан» | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 1.51 |
| Март |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Дрогичинский район | СП «Фрост и К» ООО | Котельн., котел «КСВ-0,09» | Углерода оксид | 2.40 |
|  |  | Котельн., 2 котла «КСВ-0,09» | Углерода оксид | 2.04 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ООО «Папараць» | Топочная столярного участка, котел КСТ-25 | Углерода оксид | 2.33 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| г. Гродно | ЧПУП «Грэйс-Вуд» | Топочная администр.здания, котел 0.38Т | Углерода оксид | 1.82 |
|  | ОДО «Стандарт» | АБЗ, котельная, котел водогрейный | Углерода оксид | 16.69 |
|  | ООО «Биоком» | Котельная, 2 котла Viesmann | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 1.88 - 2.91**) |
|  |  |  | Углерода оксид | 3.95 |
| Гродненский район | ЧПУП «ЭС-ГРО» | Котельная, 2 котла | Углерода оксид | 1.73 |
| Ивьевский район | ООО «Бел МАК компани» | Котельная ,2 котла КВТ-90, (дымовая труба) | Углерода оксид | 2.60 |
| Лидский район | ИП «Бимекс» | Котельная, котел водогрейный твердотопливный КВТ-90 | Углерода оксид | 3.06 |
| г. Лида | УЧТП «Варшавянка» (Кореник И.В.) | Топочная, котел КЧС - 12.5 | Углерода оксид | 7.66 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Могилев | ЧУП «Спецполимер» ОАО «Монолит» | Котел отопит. КС-Т80 | Углерода оксид | 2.59 |
|  |  | Адм.-быт. корпус, топочное отд-е, котел ATMOS DC-89 | Углерода оксид | 1.53 |
|  |  | Жестяная мастерская, котел отопит., булерьян | Углерода оксид | 1.60 |
| г. Минск | ИП «СМУ Союз-Телефонстрой» | Котельная, 2 котла КВ-400/95Г | Углерода оксид, CO | 175.95 |
|  | ООО «АЛСТРОНГ» | Котельная | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 1.51 |

*)  – 2 и более источника

**) - по результатам нескольких проверок

Таблица 2

##### Информация о превышениях нормативов выбросов

загрязняющих веществ за I квартал (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ###### Брестская область | 10 | 1 | Серы диоксид | 8.54 |
|  |  | 10 | Углерода оксид | 1.65 - 13.70 |
| ###### Витебская область | 14 | 12 | Углерода оксид | 1.57 - 4.35 |
|  |  | 1 | Углеводороды С1-С10 | 1.76 |
|  |  | 1 | Ацетон | 2.56 |
| ## Гомельская область | 41 | 2 | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 1.68 - 2.05 |
|  |  | 8 | Серы диоксид | 1.80 - 24.56 |
|  |  | 36 | Углерода оксид | 1.53 - 7.49 |
|  |  | 1 | Твердые частицы | 80.25 |
| Гродненская область | 31 | 4 | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 1.50 - 3.52 |
|  |  | 2 | Серы диоксид | 1.87 - 2.71 |
|  |  | 30 | Углерода оксид | 1.61 - 16.69 |
| ### Могилевская область | 14 | 4 | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 1.51 - 13.45 |
|  |  | 13 | Углерода оксид | 1.50 - 8.83 |
| Минская область | 16 | 2 | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 1.59 - 1.94 |
|  |  | 14 | Углерода оксид | 1.52 - 18.53 |
| г. Минск | 2 | 1 | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 1.51 |
|  |  | 1 | Углерода оксид | 175.95 |
| ## Республика Беларусь | 128 | 13 | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 1.50 - 13.45 |
|  |  | 11 | Серы диоксид | 1.80 - 24.56 |
|  |  | 116 | Углерода оксид | 1.50 - 175.95 |
|  |  | 1 | Углеводороды С1-С10 | 1.76 |
|  |  | 1 | Ацетон | 2.56 |
|  |  | 1 | Твердые частицы | 80.25 |

Таблица 3

##### Информация о превышениях нормативов выбросов

загрязняющих веществ за I квартал

| Министерства и другие органы управления | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Министерство ### промышленности | 4 | 3 | Углерода оксид | 1.55 - 2.53 |
|  |  | 1 | Ацетон | 2.56 |
| ### Министерство сельского хозяйства и продовольствия | 2 | 1 | Серы диоксид | 24.56 |
|  |  | 2 | Углерода оксид | 1.55 - 3.23 |
| ### Министерство транспорта и коммуникаций | 9 | 9 | Углерода оксид | 1.63 - 8.84 |
| ### Министерство архитектуры и строительства | 11 | 1 | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 2.05 |
|  |  | 2 | Серы диоксид | 2.41 - 8.54 |
|  |  | 9 | Углерода оксид | 1.60 - 3.44 |
| Министерство энергетики | 6 | 6 | Углерода оксид | 1.57 - 8.83 |
| Министерство труда и социальной защиты | 1 | 1 | Углерода оксид | 6.22 |
| Министерство торговли | 2 | 2 | Углерода оксид | 1.70 - 1.99 |
| Управление делами Президента Республики Беларусь | 1 | 1 | Углерода оксид | 1.96 |
| ### Концерн «Беллесбумпром» | 1 | 1 | Углерода оксид | 3.69 |
| ### Белкоопсоюз | 8 | 1 | Серы диоксид | 1.87 |
|  |  | 8 | Углерода оксид | 1.68 - 6.25 |
| Исполкомы в том числе | 57 | 8 | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 1.50 - 13.45 |
|  |  | 6 | Серы диоксид | 1.80 - 5.05 |
|  |  | 52 | Углерода оксид | 1.50 - 13.70 |
|  |  | 1 | Твердые частицы | 80.25 |
| ### Брестский облисполком | 4 | 4 | Углерода оксид | 1.65 - 13.70 |
| ### Витебский облисполком | 7 | 7 | Углерода оксид | 1.57 - 3.58 |
| ### Гомельский облисполком | 21 | 1 | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 1.68 |
|  |  | 5 | Серы диоксид | 1.80 - 5.05 |
|  |  | 19 | Углерода оксид | 1.60 - 7.49 |
|  |  | 1 | Твердые частицы | 80.25 |
| ### Гродненский облисполком | 11 | 2 | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 1.50 - 2.94 |
|  |  | 1 | Серы диоксид | 2.71 |
|  |  | 10 | Углерода оксид | 1.68 - 5.75 |
| ### Минский облисполком | 9 | 2 | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 1.59 - 1.94 |
|  |  | 7 | Углерода оксид | 1.52 - 3.17 |
| ### Могилевский облисполком | 5 | 3 | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 2.08 - 13.45 |
|  |  | 5 | Углерода оксид | 1.50 - 3.77 |
| Без ведомственной принадлежности | 26 | 4 | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | 1.51 - 3.52 |
|  |  | 1 | Серы диоксид | 2.43 |
|  |  | 22 | Углерода оксид | 1.53 - 175.95 |
|  |  | 1 | Углеводороды С1-С10 | 1.76 |

Таблица 4

Превышение нормативов сбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями

| Администра- тивная территория | Предприятие | Тип выпуска | Ингредиент | Превыше- ние норма- тивов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство промышленности |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| г. Минск | ПРУП «Минский завод спец.инструмента и техн. оснастки» (МЗСИиТО) | Выпуск после участка гальванопокрытий в хоз.-фек. канализацию | Хром | 2.10 |
|  | ПРУП «Минский завод им. Октябр. революции» | Выпуск в гор. ливн. коллектор, а затем в р. Свислочь | Нефтепродукты | 2.73 |
|  | РУП «Станкостроительный завод им. Кирова» | Выпуск в гор. ливн. коллектор, а затем в р. Свислочь | Нефтепродукты | 3.23 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г. Брест | ОАО «Брестский электроламповый завод» | Выпуск норм.-чистых вод в р. Мухавец | Взвешенные в-ва | 1.25 |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г. Витебск | ПРУП «Завод «Эвистор» | Выход ливн. вод с нефтеловушки в гор.ливн. коллектор | БПК 5 | 3.60 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 5.13 |
| г. Полоцк | ОАО «Проммашремонт» | Выход промливневых вод с очистных сооружений в р.Полота. | БПК 5 | 2.03 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 2.50 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.00 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | РУП «Гомсельмаш» (головное предприятие) | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Сож | Азот аммонийный | 1.57 |
|  |  |  | Железо общее | 2.23 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| г. Волковыск | РУП «Волковысский завод литейного оборудования» | Выпуск о/с в р.Колосовщина | БПК 5 | 2.13 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.80 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.40 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.27 |
|  |  | Выход в горканализацию | СПАВ (анион.) | 1.40 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Могилев | РУПП «Белорусский автомобильный завод» | Выпуск в р. Днепр | Никель | 1.32 |
|  |  |  | Железо общее | 2.09 |
| Март |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО «Электроаппаратура» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Сож | Железо общее | 2.04 |
|  | РУП «Гомельский завод литья и нормалей» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Сож | Железо общее | 2.18 |
|  | СОАО «Гомелькабель» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Сож | Нефтепродукты | 1.81 - 2.04**) |
|  |  |  | Железо общее | 1.75 - 3.00**) |
|  | РУП «Гомельский завод «Гидропривод» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Сож | Железо общее | 2.05 |
| г. Мозырь | ОАО «Беларускабель» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р. Припять | Нефтепродукты | 1.25 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Щучинский район | ОАО «Щучинский завод «Автопровод» | Выпуск о/с в р. Турья | Азот аммонийный | 2.16 |
| г. Минск | ПРУП «Минский завод им. Октябр. революции» | Выпуск после ЛОС в хоз.-фек. канализацию | Хром | 1.50 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Дрогичинский район | ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод» | Выпуск о/с в к. Днепро-Бугский | Взвешенные в-ва | 1.27 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.30 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.20 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Витебский район | ЧПУП «Витебская биофабрика» | Выпуск о/с в р. Должанка (через бетонный желоб) | Медь | 2.67 |
|  | ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» | Выпуск о/с в ручей | БПК 5 | 9.42 |
|  |  |  | Азот нитритный | 10.33 |
| Полоцкий район | РУСПП «Глубокский ККЗ», Полоцкий ПУ | Выпуск о/с в р. Струнка | БПК 5 | 2.17 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 10.47 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.51 |
| г. Минск | УП «Эксмолтех» | Выпуск в гор. ливн. коллектор, а затем в р. Свислочь | Нефтепродукты | 2.00 |
| Министерство транспорта и коммуникаций |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | Могилевская дистанция водоснабж. и сантехустр. «Дорводоканал» (Гом.участок) | Выпуск о/с после биоочистки в р.Сож | pH | 1.79 ед. |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.46 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г. Барановичи | РУП «Автобусный парк №2» | Контр. колодец ливнев. вод на выпуске в городскую ливневую канализацию | Нефтепродукты | 6.56 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.84 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.21 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | Могилевская дистанция водоснабж. и сантехустр. «Дорводоканал» (Гом.участок) | Выпуск о/с после биоочистки в р.Сож | Фосфор фосфатный | 3.18 |
|  | Строительно-монтажный поезд № 354 на ст. Гомель | Выпуск о/с после биоочистки в р.Сож | Хлориды | 1.22 |
|  |  |  | Железо общее | 9.04 |
| Март |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | РДАУП «Автобусный парк №6» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Сож | Нефтепродукты | 1.74 - 1.81**) |
|  |  |  | Железо общее | 7.55-15.51**) |
|  | КУП «Горэлектротранспорт» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Сож | Нефтепродукты | 1.55 |
|  |  |  | Железо общее | 11.32 |
| Министерство архитектуры и строительства |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО «Гомельстекло» | Выпуск о/с после биоочистки в р. Уза | Железо общее | 2.42 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.22 |
|  |  | Выпуск о/с после мех. очистки в р. Уза | Взвешенные в-ва | 6.73 |
|  |  |  | Сухой остаток | 2.92 |
|  |  |  | Хлориды | 3.44 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.30 |
|  |  |  | Железо общее | 1.46 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Март |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г. Витебск | ОАО «Керамика» | Сброс ливн. и сточных вод после нефтеловушки в ручей | Нефтепродукты | 3.19 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.89 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО «Гомельстекло» | Выпуск о/с после биоочистки в р. Уза | Нефтепродукты | 2.30 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 11.95 |
|  |  |  | Хлориды | 1.37 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.59 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.45 |
|  |  |  | Железо общее | 4.43 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.43 |
| г. Минск | ОАО «Минский завод строительн. материалов» | Выпуск в гор. ливн. коллектор, а затем в р.Свислочь | Нефтепродукты | 12.60 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 14.87 |
| Министерство энергетики |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Березовский район | Березовская ГРЭС РУП «Брестэнерго» | Выпуск замасл. и замазу-ченных стоков в оз.Белое | Нефтепродукты | 7.90 |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Чашникский район | Лукомльская ГРЭС РУП «Витебскэнерго» | Выпуск о/с в р. Югна | Фосфор фосфатный | 1.34 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Солигорский район | ПРУП «Старобинский ТБЗ» | Выпуск о/с после мех. очистки в р. Случь | Азот аммонийный | 1.29 |
|  |  |  | pH | 0.87 ед. |
| Февраль |  |  |  |  |
| г. Минск | СМУ-7 ОАО «Белсель-электросетьстрой» | Выпуск в гор. ливн. коллектор, а затем в р.Свислочь | Нефтепродукты | 2.53 |
|  |  |  | ХПК | 1.26 |
| Март |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | Мех. колонна №87 ОАО «Западэлектросетьстрой» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Сож | Железо общее | 2.13 |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | РУП «Гомельский завод «Коммунальник» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Сож | Железо общее | 5.96 |
| Министерство труда и социальной защиты |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Речицкий район | Учреждение «Макановичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Выпуск о/с после биоочистки в р. Вить | БПК 5 | 1.49 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 4.00 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.48 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.05 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.27 |
|  |  |  | ХПК | 6.83 |
|  |  |  | Железо общее | 4.60 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.42 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Февраль |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г. Полоцк | ГУСО «Полоцкий психоневрологический дом-интернат для прест. и инвалидов» | Выпуск о/с в р. Полота | БПК 5 | 1.90 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.40 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 5.13 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.66 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.64 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | Гомельское УП «Випра» (бассейн) | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р. Сож | Хлориды | 3.15 |
| Март |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г. Полоцк | ГУСО «Полоцкий психоневрологич. дом-интернат для прест. и инвалидов» | Ручей в месте впадения в р.Полота (150м от площадки складирования) | БПК 5 | 5.00 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 14.90 |
| Министерство здравоохранения |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |
| г. Минск | ГУ «Респ.центр мед. реа-билит. и бальнеолечения» | Выпуск в гор. ливн. коллектор, а затем в р.Свислочь | Нефтепродукты | 1.57 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 5.47 |
| Министерство образования |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Бешенковичский район | Вспомогательная школа- интернат | Выпуск о/с в р. Кривинка | БПК 5 | 1.57 |
| Браславский район | Друйский детский дом | Выпуск о/с в ручей | БПК 5 | 1.44 |
| Март |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Россонский район | УО «Россонская госуд. СШ им. П.М.Машерова» | Выпуск о/с в р. Кисель | БПК 5 | 1.35 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 8.11 |
| Министерство обороны |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Могилевский район | В/ч 6713 | Выпуск возле стоянки автотранспорта в р.Вильчанка | Азот аммонийный | 34.61 |
|  |  |  | ХПК | 2.64 |
| Министерство торговли |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |
| г. Минск | ОАО «Обувьторг» | Выпуск в гор. ливн. коллектор, а затем в р.Свислочь | Нефтепродукты | 1.27 |
| Министерство спорта и туризма |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| Минский район | Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства | Сброс ливневых стоков с неработающего канализационного колодца в мелиоративный канал, а затем в р.Ратомка | БПК 5 | 29.51 – 37.96**) |
|  |  |  | Нефтепродукты | 5.60 - 6.40**) |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 3.30 - 3.51**) |
|  |  |  | Сульфаты | 1.61 - 1.77**) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 28.53 – 42.1**) |
|  |  |  | Азот нитритный | 5.0 - 10.31**) |
|  |  |  | Железо общее | 7.91-12.11**) |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 19.38 – 22.41**) |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Национальная Академия наук Беларуси |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | РУП СКТБ «Металлополимер» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р. в р. Сож | Нефтепродукты | 1.53 |
|  |  |  | Железо общее | 8.39 |
| Концерн «Белнефтехим» |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО «Медпласт» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р. Сож | Железо общее | 2.04 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г. Барановичи | Барановичск. филиал РУП «Брестнефтепродукт», АЗС №35 | Выпуск с автомойки в канализацию | Нефтепродукты | 3.00 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.33 |
| Март |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО «Медпласт» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р. Сож | Нефтепродукты | 1.43 |
|  |  |  | Железо общее | 14.83 |
|  | РУП «Белоруснефть -Гомельоблнефтепродукт» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р. Сож | Нефтепродукты | 1.38 - 2.79**) |
|  |  |  | Железо общее | 9.43-13.53**) |
| Концерн «Беллесбумпром» |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Светлогорск | ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» | Выпуск норм.-чистых вод в р. Березина | БПК 5 | 1.77-17.31**) |
|  |  |  | Нефтепродукты | 7.98 - 8.54**) |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 3.02-10.38**) |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.38 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.43 |
|  |  |  | Цинк | 1.37 - 4.18**) |
|  |  |  | ХПК | 2.20 - 5.33**) |
|  |  |  | Железо общее | 2.75 - 6.39**) |
| Февраль |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Добруш | ОАО «Добрушская бумажная ф-ка «Герой труда» | Выпуск о/с после биоочистки в р. Ипуть | БПК 5 | 5.84 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.81 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.61 |
|  |  |  | Железо общее | 9.30 |
| Март |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Светлогорск | ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» | Выпуск норм.-чистых вод в р. Березина | Нефтепродукты | 2.22 - 3.62**) |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 15.09 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.72 |
|  |  |  | Сульфаты | 1.45 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Мостовский район | ОАО «Мостовдрев» | Выпуск о/с в р. Неман | БПК 5 | 1.28 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.71 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Шкловский район | РУП «Завод газетной бумаги» | Выпуск в р. Днепр | БПК 5 | 1.27 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.88 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.43 |
|  |  |  | Фенолы | 1.80 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Концерн «Белбиофарм» |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Гродненский район | РУП «Гродненский завод медицинских препаратов» | Выпуск в горканализацию | Нефтепродукты | 3.10 |
|  |  |  | Хлориды | 1.11 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Мозырский район | ГП «Мозырский комбинат «Этанол» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р. Припять | Нефтепродукты | 2.90 |
| Концерн «Беллегпром» |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г. Орша | РУПТП «Оршанский льнокомбинат» | Выпуск норм.-чистых вод из сист.кондиционир. в р.Днепр | Нефтепродукты | 1.81 |
| Концерн «Белгоспищепром» |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г. Пинск | ОАО «Пинский винодельческий завод» | Выпуск о/с в мелиор. канал, а затем в р.Меречанка | Железо общее | 1.27 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Речицкий район | КПП «Полесье», филиал РУП «Гомельский ликеро-водочный завод» | Выпуск норм.-чистых вод в р. Ведрич | Взвешенные в-ва | 1.11 |
|  |  |  | pH | 1.10 ед. |
| Белкоопсоюз |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Щучинский район | ЧУП «Кооппром» Щучинского райПО | Выпуск в горканализацию | БПК 5 | 1.58 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.21 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.72 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Слуцкий район | Слуцкое райПО, производств. участок | Выпуск о/с после мех. очистки в р. Случь | БПК 5 | 2.87 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.74 |
| г. Минск | ЧУП «Пищевой комбинат Белкоопсоюза» | Выпуск в гор. ливн. коллектор, а затем в р.Свислочь | Нефтепродукты | 1.20 |
| Исполкомы |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Дрогичинский район | КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ» | Выпуск о/с в к.Ляховичский | Азот аммонийный | 1.25 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.27 |
| Ивановский район | КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» | Выпуск о/с в р. Неслуха | Фосфор фосфатный | 1.43 |
| Каменецкий район | КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ», филиал «Высоковский» | Выпуск о/с в мелиоративный канал, а затем в р.Пульва | Сульфаты | 1.35 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.20 |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Полоцкий район | Ветринское УПП ЖКХ | Выпуск о/с в мелиор. канал | Азот аммонийный | 2.24 |
|  |  | Выпуск о/с в р. Ушача | БПК 5 | 1.18 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.53 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.26 |
|  |  |  | Железо общее | 1.79 |
| г. Полоцк | УП «Полоцкводоканал» | Выпуск о/с в мелиоративный канал | Азот аммонийный | 16.70 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 4.15 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оршанский район | Цех производства сыров ОАО «Оршанский молоч. комбинат», п.г. т. Копысь | Сброс сточных вод с очистных сооружений цеха в горколлектор | БПК 5 | 1.53 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.80 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.21 – 1.70*) |
|  |  |  | Хлориды | 1.14 – 1.32*) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.60 |
|  | КУП ЖКХ «Райжилфонд» | Выпуск о/с в ручей | БПК 5 | 7.93 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 3.23 - 5.30**) |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 11.13 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 22.21 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 14.1-17.03**) |
| Бешенковичский район | КУП «Бешенковичский водоканал» | Выпуск о/с в р. Кривинка | Азот аммонийный | 10.55 |
|  |  |  | Железо общее | 4.61 |
| Лепельский район | Лепельское КУПП ЖКХ «Лепель» | Выпуск о/с в р. Улла | Фосфор фосфатный | 1.27 |
| Ушачский район | УП ЖКХ Ушачского района | Выпуск о/с в р. Ушача | Азот аммонийный | 1.48 |
| Шумилинский район | УП ЖКХ Шумилинского района | Выпуск о/с в мелиоративный канал | Фосфор фосфатный | 1.81 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Гомельский район | КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» | Выпуск о/с после биоочистки в р. Уть | Железо общее | 1.85 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.55 |
| г. Гомель | КУП «Автомотосервис и торговля» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р. Сож | Нефтепродукты | 2.51 |
|  |  |  | Железо общее | 1.63 |
|  | Коммун. автомобильное унит. предпр. по содержанию дорог «ГорСАП» | Выпуск норм.-чистых вод в р. Сож | БПК 5 | 1.50 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.21 - 1.25**) |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.42 - 1.45**) |
|  |  |  | Хлориды | 1.83 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.53 |
|  |  |  | Железо общее | 1.50 - 6.53**) |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.70 - 5.18**) |
| Хойникский район | КЖУП «Хойникский коммунальник» | Выпуск о/с после биоочистки в р. Брагинка | Фосфор фосфатный | 1.10 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Вороновский район | Вороновское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р. Жижма | Азот аммонийный | 1.20 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.15 |
| г. Сморгонь | ОАО «Сморгоньсиликатобетон» | Выпуск о/с в р. Вилия | Азот аммонийный | 1.10 |
|  |  |  | pH | 0.35 ед. |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Быховский район | УПКП «Быховрайводоканал» | Выпуск в р.Ирдица | БПК 5 | 4.33 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.48 |
| Дрибинский район | Дрибинское УКП «Жилкомхоз», уч. д. Белая | Выпуск в р.Косинка | Сульфаты | 1.19 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.26 |
|  |  |  | Азот нитратный | 1.28 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.23 |
| Осиповичский район | Осиповичское ДУКПП «Водоканал» | Выпуск о/с в р.Млынка | Фосфор фосфатный | 1.33 |
| Чаусский район | Чаусское УКП «Жилкомхоз» | Выпуск в р. Бася | БПК 5 | 2.75 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.62 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.66 |
|  |  |  | Железо общее | 1.59 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.64 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минская область |  |  |  |  |
| Минский район | КУП «ЖКХ Минского района» | Аварийный сброс с канализационного колодца в р. Птичь | БПК 5 | 32.44 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 10.80 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 7.06 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 71.90 |
|  |  |  | Азот нитритный | 8.88 |
|  |  |  | Железо общее | 11.22 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 53.88 |
| Логойский район | РУП «Логойский комхоз» | Сброс с биопрудов после биоочистки в р.Гайна | Азот аммонийный | 1.46 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.88 |
| Любанский район | РУП «Любанское ЖКХ», д.Сорочи | Выпуск о/с после биоочистки в р. Оресса | БПК 5 | 1.28 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.38 |
|  | РУП «Любанское ЖКХ» | Выпуск о/с после биоочистки в р. Оресса | БПК 5 | 1.93 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.28 - 1.30**) |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.12 |
| Слуцкий район | ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» | Выпуск ливневых и норм.- чистых вод после мех. очистки в р. Локнея | БПК 5 | 4.39 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 3.66 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.03 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.10 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.46 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 5.60 |
| Столбцовский район | РУП «Столбцовское объединение коммунальных служб» | Сброс после биопрудов в р.Ольховка (биоочистка) | Азот нитратный | 1.49 |
|  |  |  | Азот общий | 5.44 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г. Брест | Брестское КУП ВКХ «Водоканал» | Выпуск о/с в р. Западный Буг | Нефтепродукты | 1.24 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.25 |
| г. Барановичи | УКРСП «Барановичиремстрой» | Выпуск ливн. вод (ул.Виш-невая) в канаву, а затем в р.Мышанка | Нефтепродукты | 1.66 |
|  |  | Выпуск ливн. вод в канаву, а затем в р.Щара | Нефтепродукты | 5.50 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.91 |
| Ивацевичский район | ГУПП «Ивацевичское ЖКХ», райводоканал | Выпуск в р. Гривда | Нефтепродукты | 1.43 |
| Кобринский район | КУПП «Кобринрайводоканал», уч.№ 1 (д. Дивин) | Выпуск о/с в р. Мухавец | Азот аммонийный | 1.20 |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г. Новополоцк | Новополоцкое КУП ЖКХ | Сброс ливн. вод из гор.ливн. коллектора в р Зап. Двина | Азот аммонийный | 1.85 |
| Верхнедвинский район | ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» | Ручей в месте впадения в р. Зап. Двина | БПК 5 | 6.27 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 4.04 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.35 |
|  |  |  | Сульфаты | 9.39 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 5.64 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.37 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 2.86 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.71 |
|  | Верхнедвинское ГРУПП ЖКХ | Выпуск о/с в р. Росица | Азот аммонийный | 3.29 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.44 |
|  |  |  | Цинк | 1.27 |
| Городокский район | ГРУП ЖКХ «Городок» | Выпуск о/с в мелиоративный канал | Азот нитратный | 6.60 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лепельский район | Лепельское КУПП ЖКХ «Лепель» | Выпуск о/с в р. Улла |  | Азот нитратный | 1.29 |
| Миорский район | ОАО «Миорский льнозавод» | Выпуск норм.-чистых вод из котельной в оз.Миорское |  | Хлориды | 1.51 |
| Поставский район | УП ЖКХ Поставского района | Выпуск о/с в канаву |  | Азот аммонийный | 1.26 |
| Чашникский район | УП «Чашникский завод пищевых продуктов» | Сброс норм.-чист. вод с ва-рочного отд-я в р.Лукомка |  | Железо общее | 1.66 |
|  | УП ЖКХ г. Чашники | Выпуск о/с в р. в р.Улла |  | Азот аммонийный | 1.92 |
|  |  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.27 |
| Шумилинский район | ОАО «Шумилинский льнозавод» | Выпуск о/с в ручей Будовесть |  | БПК 5 | 2.21 |
|  | УП ЖКХ Шумилинского района | Выпуск о/с в мелиоративный канал |  | Азот нитратный | 2.23 |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |
| г. Гомель | Коммун. автомобильное унит. предпр. по содержанию дорог «ГорСАП» |  | Выпуск норм.-чистых вод в р. Сож | Нефтепродукты | 1.40 |
|  |  |  |  | Сухой остаток | 1.35 |
|  |  |  |  | Хлориды | 1.35 - 2.96**) |
|  |  |  |  | Азот аммонийный | 1.38 - 2.43**) |
|  |  |  |  | Железо общее | 1.32 - 5.66**) |
|  |  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.92 - 4.60**) |
|  |  |  | Выпуск норм.-чистых вод в р. Уза | Железо общее | 2.41 |
| Буда-Кошелевский район | КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» |  | Выпуск о/с после биоочистки в р. Липа | БПК 5 | 1.61 |
|  |  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.59 |
|  |  |  |  | Азот аммонийный | 4.29 |
|  |  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.00 |
| Жлобинский район | КЖУП «Уником» |  | Выпуск норм.-чистых вод в р. Днепр | Азот аммонийный | 1.79 |
|  |  |  | Выпуск норм.-чист. вод после мех. очистки в р.Днепр | Азот аммонийный | 2.15 |
|  |  |  |  | Железо общее | 1.35 |
| Лоевский район | КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» |  | Выпуск о/с после биоочистки в р. Днепр | БПК 5 | 2.49 |
|  |  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.17 |
|  |  |  |  | Сульфаты | 1.10 |
|  |  |  |  | Азот аммонийный | 1.54 |
|  |  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.76 |
|  |  |  |  | Железо общее | 2.58 |
| Мозырский район | СПК «Луч Октября» |  | Неорганизованный сток ливневых вод в р. Припять | Азот аммонийный | 1.76 |
|  |  |  |  | pH | 0.50 ед. |
| Гродненская область |  |  |  |  |  |
| г. Гродно | КУП «Ремстройавтодор» |  | Выпуск о/с в р. Городничанка | Нефтепродукты | 1.17 |
| Гродненский район | ГРУП «Скидельское ЖКХ» |  | Выпуск о/с в р. Довжица | Фосфор фосфатный | 1.23 |
| Ошмянский район | Ошмянское РУП ЖКХ |  | Выпуск о/с в р. Ошмянка | Взвешенные в-ва | 1.10 |
|  |  |  |  | Азот аммонийный | 1.10 |
| Могилевская область |  |  |  |  |  |
| Бобруйский район | УКП «Жилкомхоз» Бобруйского района, уч. д. Горбацевичи |  | Сброс сточных вод в озеро п.Горбацевичи, а затем в р.Волчанка | БПК 5 | 24.20 |
|  |  |  |  | Нефтепродукты | 3.07 |
|  |  |  |  | Азот аммонийный | 9.36 |
|  |  |  |  | Железо общее | 6.73 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Могилев | ОАО «Бабушкина крынка» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р. Днепр | Нефтепродукты | 14.00 |
|  |  |  | Хлориды | 1.30 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 15.48 |
|  |  |  | Азот нитритный | 3.31 |
|  |  |  | Цинк | 5.00 |
|  |  |  | Хром общий | 8.10 |
|  |  |  | Никель | 1.40 |
|  |  |  | Кобальт | 1.40 |
|  |  |  | pH | 0.40 ед. |
|  |  |  | ХПК | 3.20 |
|  |  |  | Марганец | 42.80 |
|  |  |  | Железо общее | 7.87 |
| Кировский район | Кировское УКП «Жилкомхоз», уч.Жиличи | Выпуск в реку Добысна | Хлориды | 1.77 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.81 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 6.00 |
| Мстиславльский район | Мстиславльское УКПП «Водоканал» | Выпуск в р. Вихра | Азот аммонийный | 1.27 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.16 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Минский район | КУП «ЖКХ Минского района», д. Новоселье | Аварийный сброс с неработающей КНС в ручей, а затем в р.Птичь | БПК 5 | 49.56 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 8.80 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 8.25 |
|  |  |  | Сульфаты | 1.19 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 10.33 |
|  |  |  | Железо общее | 6.77 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 56.67 |
| Березинский район | РКУПП «Березинское ЖКХ» | Выпуск стоков в р.Полоза | БПК 5 | 28.58 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 47.08 |
|  |  |  | Азот нитритный | 2.04 |
|  |  |  | Раствор. кислород | 4.08мг О2/л |
|  |  |  | Железо общее | 1.13 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 43.44 |
| г. Борисов | ОАО «Борисовский молочный комбинат» | Выпуск в р.Сха | БПК 5 | 1.11 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 25.08 |
|  |  |  | pH | 2.07 ед. |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 95.45 |
|  |  | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р. Сха | БПК 5 | 3.64 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 9.67 |
|  |  |  | pH | 1.09 ед. |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 36.35 |
| Вилейский район | РКУП «Вилейский водоканал» | Выпуск о/с после биоочистки в р. Илия | Азот аммонийный | 1.45 |
| Воложинский район | КУП «Ивенецкое ЖКХ» | Выпуск о/с после биоочистки в р. Волма | БПК 5 | 4.83 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 5.81 |
|  |  |  | pH | 0.12 ед. |
|  |  |  | Железо общее | 1.76 |
| Крупский район | КУП «Жилтеплострой» | Выпуск с биопрудов в р.Бобр | Азот аммонийный | 1.38 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.74 |
| Молодечненский район | РУП «Молодечненское ЖКХ», ЖКУ «Чисть» | Выпуск о/с после биоочистки в р. Уша | Взвешенные в-ва | 2.52 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Минск | УП «Минский хладокомбинат № 2» | Выпуск в гор. ливн. коллектор, а затем в р.Свислочь | Нефтепродукты | 2.93 |
|  | УП «ЖРЭО Заводского района» | Выпуск в гор. ливн. коллектор, а затем в р.Свислочь | Нефтепродукты | 3.13 |
|  |  |  | pH | 0.90 ед. |
|  | ПКУП «Монолит», произв.-трансп. участок | Выпуск в гор. ливн. коллектор (ул.Железнодорожная, 27а), а затем в р.Свислочь | Нефтепродукты | 10.93 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 7.37 |
|  |  |  | ХПК | 1.89 |
| Март |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Ганцевичский район | КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ» | Выпуск норм.-чистых вод в р. Цна | Фосфор фосфатный | 1.43 |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Оршанский район | КУП ЖКХ «Райжилфонд» | Аварийный сброс сточных вод из канализационного колодца в мелиор. канал | БПК 5 | 3.56 - 3.58**) |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.48 - 1.68**) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 4.45 - 4.64**) |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.18 - 1.26**) |
| Глубокский район | ОАО «Глубокский агросервис» | Выпуск о/с в ручей | БПК 5 | 1.50 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.49 |
|  |  |  | Железо общее | 1.19 |
| Докшицкий район | РУП ЖКХ «Докшицы- Коммунальник» | Выпуск о/с в р. Березина | БПК 5 | 1.24 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.14 |
| Поставский район | ДКУПП «Воропаевский завод ЖБИ» | Выпуск о/с в р. Зарежанка | Азот аммонийный | 1.27 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.17 |
|  | ОАО «Воропаевск. ДОК» | Выпуск о/с в ручей | Азот аммонийный | 1.85 |
| Россонский район | Россонский ф-ал КПУП «Обольск. керамич.завод» | Выход хоз.-бытовых стоков с о/с в р.Россонка | Азот аммонийный | 2.76 |
|  | УП ЖКХ Россонского района | Выпуск о/с через заболоч. участок в мелиоративный канал, а затем в р. Кисель | БПК 5 | 1.28 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.64 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 5.14 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.59 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.14 |
|  |  | Выпуск о/с в мелиоративный канал | БПК 5 | 1.32 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.08 |
|  |  |  | Железо общее | 1.73 |
| Чашникский район | УП ЖКХ г. Чашники | Выпуск о/с в р. Лукомка | БПК 5 | 1.41 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.73 |
|  |  | Выпуск о/с в р. Улла | Фосфор фосфатный | 1.53 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | Коммун. автомобильное унит. предпр. по содержанию дорог «ГорСАП» | Выпуск норм.-чистых вод в р. Сож | Нефтепродукты | 1.25 - 1.33**) |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.25 |
|  |  |  | pH | 2.72 ед. |
|  |  |  | Железо общее | 1.46 - 4.51**) |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.53 |
| Буда-Кошелевский район | КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» | Выпуск о/с после биоочистки в р. Липа | БПК 5 | 1.59 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 4.29 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.38 |
|  |  |  | Железо общее | 1.73 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.11 |
|  | КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», н.п.Коммунар | Выпуск о/с после биоочистки в р. Хочемля | БПК 5 | 2.70 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.34 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.81 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.15 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жлобинский район | КСУП «Пиревичи» | Выпуск норм.-чистых вод в р. Руденка | Железо общее | 4.26 |
|  | КЖУП «Уником», участок пос.Луки | Выпуск о/с после биоочистки в р. Белица (к.Лукский) | Взвешенные в-ва | 1.85 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.39 |
|  |  |  | Азот нитратный | 1.69 |
|  |  |  | Медь | 4.40 |
|  |  |  | Цинк | 26.50 |
|  |  |  | Никель | 2.50 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 9.68 |
|  | КЖУП «Уником» | Выпуск норм.-чист. вод после мех. очистки в р. Днепр | Азот аммонийный | 1.59 |
|  |  | Выпуск о/с после биоочистки в р. Днепр | БПК 5 | 1.42 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.44 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.53 |
| Лоевский район | КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» | Выпуск о/с после биоочистки в р. Днепр | БПК 5 | 8.00 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.25 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.79 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.39 |
|  |  |  | Железо общее | 1.34 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.51 |
| Мозырский район | КЖУП «Мозырский райжилкомхоз» | Сброс хоз бытовой канализации в р. Припять | Азот аммонийный | 28.00 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 6.85 |
|  |  |  | pH | 0.20 ед. |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 17.30 |
| Октябрьский район | ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока» | Выпуск о/с после биоочистки в канаву Серебронская | БПК 5 | 4.59 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.01 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.67 |
| г. Речица | КУП «Речицаблагоустройство» | Выпуск норм.-чистых вод в р. Ведрич | БПК 5 | 2.37 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.71 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Зельвенский район | Зельвенское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р. Зельвянка | Взвешенные в-ва | 1.31 |
| Островецкий район | Островецкое РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р. Гозянка | Азот аммонийный | 1.10 |
|  |  | Выпуск о/с в р. Лоша | Азот аммонийный | 1.10 |
| Ошмянский район | Ошмянское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р. Ошмянка | БПК 5 | 1.29 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.30 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.28 |
| г. Сморгонь | Сморгонское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р. Вилия | Азот нитритный | 1.10 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.10 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Могилев | ОАО «Бабушкина крынка» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р. Днепр | Азот аммонийный | 2.32 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.48 |
|  |  |  | Цинк | 2.00 |
|  |  |  | Хром общий | 3.70 |
|  |  |  | Кобальт | 1.50 |
|  |  |  | pH | 0.69 ед. |
|  |  |  | Марганец | 3.40 |
|  |  |  | Железо общее | 5.23 |
| Кричевский район | СПК «Звезда-Агро» | Сброс стоков последней карты в ручей и далее в р.Жуковка | БПК 5 | 43.97 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.18 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 38.15 |
|  |  |  | Железо общее | 5.43 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хотимский район | СПК «Октябрь-Березки» | Выпуск о/с в мелиоративный канал, а затем в р.Еленка | Азот аммонийный | 42.36 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 46.06 |
| Шкловский район | Шкловское УКП «Жилкомхоз», Александрийский участок | Выпуск о/с в р. Днепр | Азот аммонийный | 6.51 |
|  |  |  | Азот нитритный | 3.17 |
|  |  |  | Медь | 3.00 |
|  |  |  | Цинк | 2.40 |
|  |  |  | Марганец | 5.20 |
|  |  |  | Железо общее | 3.76 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.85 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Березинский район | СПК «Уша», д.Котово, МТФ «Котово» | Место впадения навозосодержащих стоков в ручей, а затем в р. Уша | БПК 5 | 8.13 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 25.87 |
|  |  |  | Азот нитритный | 12.04 |
|  |  |  | Растворенны кислород | 0.80 |
|  |  |  | Железо общее | 1.36 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 24.72 |
|  | СПК «Боровино», д. М.Логи | Место впадения навозосодержащих стоков в ручей, а затем в р.Березина | БПК 5 | 28.71 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 28.37 |
|  |  |  | Азот нитритный | 34.33 |
|  |  |  | Раствор.кислород | 3.90 мг О2/л |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 11.38 |
| г. Борисов | УП «Жилье», выпуск ливневой канализации в районе ОАО «Полимиз» | Выпуск в р. Березина | БПК 5 | 2.49 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 6.38 |
|  |  |  | Азот нитритный | 5.67 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 11.64 |
| Крупский район | КУП «Жилтеплострой» | Выпуск с биопрудов в р.Бобр (биоочистка) | Азот аммонийный | 1.28 |
| Солигорский район | ГКУП «Солигорскводоканал», уч. Драчева | Выпуск о/с после биоочистки в р. Случь | Азот аммонийный | 1.21 |
| Узденский район | ОАО «ПМК-69» | Выпуск о/с после биоочистки в р. Усса | БПК 5 | 3.72 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.53 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.44 |
|  | РУП «Узденское ЖКХ», уч. д.Хотляны | Сброс дренажн. вод с полей фильтрации в р.Уздянка | Фосфор фосфатный | 1.24 |
| г. Минск | КУП «Минсксанавтотранс» | Выпуск в гор. ливн. коллектор, а затем в р.Свислочь | Нефтепродукты | 1.87 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.30 |
|  | ПК УП «Монолит» | Выпуск в гор. ливн. коллектор, а затем в р.Свислочь | Нефтепродукты | 5.20 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.67 |
|  | УП «Минсккоммунтеплосеть» | Выпуск в гор. ливн. коллектор, а затем в р.Свислочь | Нефтепродукты | 1.83 |
|  | УП «Ремавтодор» Фрунзенского района | Выпуск в гор. ливн. коллектор, а затем в р.Свислочь | Нефтепродукты | 9.80 |
| Без ведомственной принадлежности |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Речицкий район | ЧУП «Запад- Транснефтепродукт» | Аварийный сброс в р. Днепр | Нефтепродукты | 2.98 – 375.0**) |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| г. Лида | АЗС №48, филиал №5 ИП «Лукойл-Белоруссия» | Выпуск о/с в р. Лидея | Нефтепродукты | 38.20 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Бобруйский район | ОДО МиМ (Птицефабрика д. Вишневка) | Выпуск о/с в р. Продвинка | БПК 5 | 1.92 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 4.70 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 8.00 |
| г. Минск | ИЧУПКП «БелВиллес ден», Торговый Центр «Гиппо» | Выпуск в гор. ливн. коллектор (Рокоссовского, 2), а затем в р.Свислочь | Нефтепродукты | 1.47 |
|  |  |  | ХПК | 2.64 |
|  | СП ЗАО «Славнефть-старт», АЗС №7 | Выпуск в гор. ливн. коллектор, а затем в р.Свислочь | Нефтепродукты | 1.93 |
|  | УП «Дамаан», АЗС № 7 | Выпуск в гор. ливн. коллектор, а затем в р.Свислочь | Нефтепродукты | 1.43 |
|  |  |  | pH | 1.20 ед. |
|  | СП ООО «Юнайтед компани», АЗС №1 | Выпуск в гор. ливн. коллектор, а затем в р.Свислочь | Нефтепродукты | 4.27 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 6.53 |
| Март |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Могилевский район | Филиал «Серволюкс Агро» ИУПТЧП «Серволюкс» | Выпуск в р. Днепр | Азот аммонийный | 5.24 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.75 |
| г. Минск | ПК «Автостоянка ЛУГ-1» | Выпуск в гор. ливн. коллектор, а затем в р.Свислочь | Нефтепродукты | 1.20 |
|  | ГК «Ставка-Р» | Выпуск в гор. ливн. коллектор, а затем в р.Свислочь | Нефтепродукты | 2.07 |
|  | ИП «Лукойл-Белоруссия», АЗС, №64 | Выпуск в гор. ливн. коллектор, а затем в р.Свислочь | Нефтепродукты | 9.33 |
|  | ГСК «Горизонт-1» | Выпуск в гор. ливн. коллектор, а затем в р.Свислочь | Нефтепродукты | 6.93 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 7.30 |
|  | ЖСК «Тайфун» | Выпуск в гор. ливн. коллектор, а затем в р.Свислочь | Нефтепродукты | 9.20 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 11.60 |

*) – 2 и более выпуска

**) - по результатам нескольких проверок

Таблица 5

##### Информация о превышениях нормативов сбросов

загрязняющих веществ за I квартал (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Брестская область | 14 | 6 | Нефтепродукты | 1.24 - 7.90 |
|  |  | 6 | Взвешенные в-ва | 1.25 - 2.91 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.35 |
|  |  | 4 | Азот аммонийный | 1.20 - 1.30 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 1.20 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.27 |
|  |  | 4 | Фосфор фосфатный | 1.20 - 1.43 |
| Витебская область | 35 | 17 | БПК 5 | 1.18 - 9.42 |
|  |  | 6 | Нефтепродукты | 1.49 - 5.30 |
|  |  | 8 | Взвешенные в-ва | 1.40 - 11.13 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.21 - 1.70 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 9.39 |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.14 - 1.51 |
|  |  | 19 | Азот аммонийный | 1.26 - 22.22 |
|  |  | 3 | Азот нитратный | 1.29 - 6.60 |
|  |  | 4 | Азот нитритный | 1.37 - 10.33 |
|  |  | 3 | СПАВ (анион.) | 1.18 - 2.86 |
|  |  | 1 | Медь | 2.67 |
|  |  | 1 | Цинк | 1.27 |
|  |  | 5 | Железо общее | 1.19 - 4.61 |
|  |  | 12 | Фосфор фосфатный | 1.14 - 17.03 |
| ## Гомельская область | 37 | 10 | БПК 5 | 1.41 - 17.31 |
|  |  | 16 | Нефтепродукты | 1.21 - 375.00 |
|  |  | 11 | Взвешенные в-ва | 1.11 - 15.09 |
|  |  | 3 | Сухой остаток | 1.35 - 2.92 |
|  |  | 2 | Сульфаты | 1.10 - 1.45 |
|  |  | 4 | Хлориды | 1.22 - 3.44 |
|  |  | 13 | Азот аммонийный | 1.38 - 28.00 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.69 |
|  |  | 5 | СПАВ (анион.) | 1.25 - 6.85 |
|  |  | 1 | Медь | 4.40 |
|  |  | 2 | Цинк | 1.37 - 26.50 |
|  |  | 1 | Никель | 2.50 |
|  |  | 5 | pH | 0.20 - 2.72 ед. |
|  |  | 2 | ХПК | 2.20 - 6.83 |
|  |  | 24 | Железо общее | 1.32 - 15.51 |
|  |  | 14 | Фосфор фосфатный | 1.10 - 17.30 |
| Гродненская область | 14 | 4 | БПК 5 | 1.28 - 2.13 |
|  |  | 4 | Нефтепродукты | 1.17 - 38.20 |
|  |  | 5 | Взвешенные в-ва | 1.10 - 2.40 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.11 |
|  |  | 7 | Азот аммонийный | 1.10 - 3.27 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 1.10 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 1.40 |
|  |  | 1 | pH | 0.35 ед. |
|  |  | 3 | Фосфор фосфатный | 1.10 - 1.23 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Могилевская область | 16 | 6 | БПК 5 | 1.27 - 43.97 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 3.07 - 14.00 |
|  |  | 2 | Взвешенные в-ва | 1.62 - 1.88 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.18 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.19 |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.30 - 1.77 |
|  |  | 13 | Азот аммонийный | 1.26 - 42.36 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.28 |
|  |  | 2 | Азот нитритный | 1.48 - 3.31 |
|  |  | 1 | Фенолы | 1.80 |
|  |  | 1 | Медь | 3.00 |
|  |  | 2 | Цинк | 2.00 - 5.00 |
|  |  | 1 | Хром общий | 3.70 - 8.10 |
|  |  | 2 | Никель | 1.32 - 1.40 |
|  |  | 1 | Кобальт | 1.40 - 1.50**) |
|  |  | 1 | pH | 0.40 - 0.69**) ед. |
|  |  | 2 | ХПК | 2.64 - 3.20 |
|  |  | 2 | Марганец | 3.40 - 42.80 |
|  |  | 6 | Железо общее | 1.59 - 7.87 |
|  |  | 10 | Фосфор фосфатный | 1.16 - 46.06 |
| Минская область | 22 | 14 | БПК 5 | 1.11 - 49.56 |
|  |  | 5 | Нефтепродукты | 1.53 - 10.80 |
|  |  | 8 | Взвешенные в-ва | 1.74 - 8.25 |
|  |  | 2 | Сульфаты | 1.19 - 1.77 |
|  |  | 16 | Азот аммонийный | 1.21 - 71.90 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.49 |
|  |  | 6 | Азот нитритный | 2.04 - 34.33 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 1.46 |
|  |  | 3 | Растворенный кислород | 0.8 - 4.08 мг О2/л |
|  |  | 3 | pH | 0.12 - 2.07 ед. |
|  |  | 1 | Азот общий | 5.44 |
|  |  | 6 | Железо общее | 1.13 - 12.11 |
|  |  | 13 | Фосфор фосфатный | 1.12 - 95.45 |
| г. Минск | 25 | 24 | Нефтепродукты | 1.20 - 12.60 |
|  |  | 8 | Взвешенные в-ва | 1.67 - 14.87 |
|  |  | 2 | Хром | 1.50 - 2.10 |
|  |  | 2 | pH | 0.90 - 1.20 ед. |
|  |  | 3 | ХПК | 1.26 - 2.64 |

Продолжение таблицы 5

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Республика Беларусь | 163 | 51 | БПК 5 | 1.11 - 49.56 |
|  |  |  | 63 | Нефтепродукты | 1.17 - 375.00 |
|  |  |  | 48 | Взвешенные в-ва | 1.10 - 15.09 |
|  |  |  | 6 | Сухой остаток | 1.18 - 2.92 |
|  |  |  | 7 | Сульфаты | 1.10 - 9.39 |
|  |  |  | 9 | Хлориды | 1.11 - 3.44 |
|  |  |  | 72 | Азот аммонийный | 1.10 - 71.90 |
|  |  |  | 6 | Азот нитратный | 1.28 - 6.60 |
|  |  |  | 14 | Азот нитритный | 1.10 - 34.33 |
|  |  |  | 10 | СПАВ (анион.) | 1.18 - 6.85 |
|  |  |  | 1 | Фенолы | 1.80 |
|  |  |  | 3 | Медь | 2.67 - 4.40 |
|  |  |  | 5 | Цинк | 1.27 - 26.50 |
|  |  |  | 3 | Хром общий | 1.50 - 8.10 |
|  |  |  | 3 | Никель | 1.32 - 2.50 |
|  |  |  | 1 | Кобальт | 1.40 - 1.50**) |
|  |  |  | 3 | Растворенный кислород | 0.8 - 4.08 мг О2/л |
|  |  |  | 12 | pH | 0.12 - 2.72 ед. |
|  |  |  | 7 | ХПК | 1.26 - 6.83 |
|  |  |  | 2 | Марганец | 3.40 - 42.80 |
|  |  |  | 1 | Азот общий | 5.44 |
|  |  |  | 42 | Железо общее | 1.13 - 15.51 |
|  |  |  | 56 | Фосфор фосфатный | 1.10 - 95.45 |

**)   – по результатам нескольких проверок

Таблица 6

##### Информация о превышениях нормативов сбросов

загрязняющих веществ за I квартал

| Министерства и другие органы управления | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Министерство ### промышленности | 15 | 3 | БПК 5 | 2.03 - 3.60 |
|  |  | 7 | Нефтепродукты | 1.25 - 5.13 |
|  |  | 2 | Взвешенные в-ва | 1.25 - 2.40 |
|  |  | 4 | Азот аммонийный | 1.57 - 3.27 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 1.40 |
|  |  | 2 | Хром | 1.50 - 2.10 |
|  |  | 1 | Никель | 1.32 |
|  |  | 6 | Железо общее | 1.75 - 3.00 |
| ### Министерство ### сельского хозяйства и ### продовольствия | 5 | 2 | БПК 5 | 2.17 - 9.42 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 2.00 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.27 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 1.30 - 10.48 |
|  |  | 2 | Азот нитритный | 1.20 - 10.33 |
|  |  | 1 | Медь | 2.67 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 2.51 |
| ### Министерство транспорта и коммуникаций | 5 | 3 | Нефтепродукты | 1.55 - 6.56 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 2.84 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.22 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 1.21 |
|  |  | 1 | pH | 1.80 ед. |
|  |  | 3 | Железо общее | 7.55 - 15.51 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.46 - 3.18**) |
| ### Министерство архитектуры и строительства | 3 | 3 | Нефтепродукты | 2.30 - 12.60 |
|  |  | 3 | Взвешенные в-ва | 1.89 - 14.87 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 2.92 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.37 - 3.44**) |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 1.59 - 2.30**) |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 1.45 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.46 - 4.43**) |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.22 - 1.43**) |
| ### Министерство энергетики | 5 | 2 | Нефтепродукты | 2.53 - 7.90 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 1.29 |
|  |  | 1 | pH | 0.87 ед. |
|  |  | 1 | ХПК | 1.26 |
|  |  | 1 | Железо общее | 2.13 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.34 |
| ### Министерство жилищно-коммунального хозяйства | 1 | 1 | Железо общее | 5.96 |
| ### Министерство труда и ### социальной защиты | 3 | 2 | БПК 5 | 1.49 - 5.00 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 4.00 |
|  |  | 2 | Взвешенные в-ва | 1.40 - 1.48 |
|  |  | 1 | Хлориды | 3.15 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 2.05 - 14.90 |
|  |  | 2 | СПАВ (анион.) | 1.27 - 1.66 |
|  |  | 1 | ХПК | 6.83 |
|  |  | 1 | Железо общее | 4.60 |
|  |  | 2 | Фосфор фосфатный | 1.42 - 3.64 |

Продолжение таблицы 6

| ###### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Министерство здравоохранения | 1 | 1 | Нефтепродукты | 1.57 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 5.47 |
| ###### Министерство образования | 3 | 3 | БПК 5 | 1.35 - 1.57 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 8.10 |
| Министерство обороны | 1 | 1 | Азот аммонийный | 34.61 |
|  |  | 1 | ХПК | 2.64 |
| Министерство торговли | 1 | 1 | Нефтепродукты | 1.27 |
| Министерство спорта и туризма | 1 | 1 | БПК 5 | 29.51 - 37.96**) |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 5.60 - 6.40**) |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 3.30 - 3.51**) |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.61 - 1.77**) |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 28.53 - 42.10**) |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 5.00 - 10.31**) |
|  |  | 1 | Железо общее | 7.91 - 12.11**) |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 19.38 - 22.41**) |
| Национальная Академия наук Беларуси | 1 | 1 | Нефтепродукты | 1.53 |
|  |  | 1 | Железо общее | 8.39 |
| ### Концерн «Белнефтехим» | 3 | 3 | Нефтепродукты | 1.38 - 3.00 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.33 |
|  |  | 2 | Железо общее | 2.04 - 14.83 |
| ### Концерн «Беллесбумпром» | 4 | 4 | БПК 5 | 1.27 - 17.31 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 1.81 - 8.54 |
|  |  | 4 | Взвешенные в-ва | 1.61 - 15.09 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.38 - 1.72**) |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.45 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 1.42 - 1.43 |
|  |  | 1 | Фенолы | 1.80 |
|  |  | 1 | Цинк | 1.37 - 4.18**) |
|  |  | 1 | ХПК | 2.20 - 5.33**) |
|  |  | 2 | Железо общее | 2.75 - 9.30 |
| Концерн «Белбиофарм» | 2 | 2 | Нефтепродукты | 2.90 - 3.10 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.11 |
| ### Концерн «Беллегпром» | 1 | 1 | Нефтепродукты | 1.81 |
| ### Концерн «Белгоспищепром» | 2 | 1 | Взвешенные в-ва | 1.11 |
|  |  | 1 | pH | 1.10 ед. |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.27 |
| Белкоопсоюз | 3 | 2 | БПК 5 | 1.58 - 2.87 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 1.20 |
|  |  | 2 | Взвешенные в-ва | 1.21 - 1.74 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 1.72 |

Продолжение таблицы 6

| ###### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Исполкомы ### в том числе | 90 | 33 | БПК 5 | 1.11 - 49.56 |
|  |  | 22 | Нефтепродукты | 1.17 - 14.00 |
|  |  | 26 | Взвешенные в-ва | 1.10 - 11.13 |
|  |  | 4 | Сухой остаток | 1.18 - 1.70 |
|  |  | 5 | Сульфаты | 1.10 - 9.39 |
|  |  | 5 | Хлориды | 1.14 - 2.96 |
|  |  | 53 | Азот аммонийный | 1.10 - 71.90 |
|  |  | 6 | Азот нитратный | 1.28 - 6.60 |
|  |  | 11 | Азот нитритный | 1.10 - 34.33 |
|  |  | 6 | СПАВ (анион.) | 1.18 - 6.85 |
|  |  | 2 | Медь | 3.00 - 4.40 |
|  |  | 4 | Цинк | 1.27 - 26.50 |
|  |  | 1 | Хром общий | 3.70 - 8.10**) |
|  |  | 2 | Никель | 1.40 - 2.50 |
|  |  | 1 | Кобальт | 1.40 - 1.50**) |
|  |  | 3 | Растворен. кислород | 0.8 - 4.08 мг О2/л |
|  |  | 8 | pH | 0.12 - 2.72 ед. |
|  |  | 2 | ХПК | 1.89 - 3.20 |
|  |  | 2 | Марганец | 3.40 - 42.80 |
|  |  | 1 | Азот общий | 5.44 |
|  |  | 22 | Железо общее | 1.13 - 11.22 |
|  |  | 47 | Фосфор фосфатный | 1.10 - 95.45 |
| ### Брестский облисполком | 8 | 3 | Нефтепродукты | 1.24 - 5.50 |
|  |  | 2 | Взвешенные в-ва | 1.25 - 2.91 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.35 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 1.20 - 1.25 |
|  |  | 4 | Фосфор фосфатный | 1.20 - 1.43 |
| ### Витебский облисполком | 23 | 9 | БПК 5 | 1.18 - 7.93 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 1.49 - 5.30 |
|  |  | 6 | Взвешенные в-ва | 1.48 - 11.13 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.21 - 1.70 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 9.39 |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.14 - 1.51 |
|  |  | 15 | Азот аммонийный | 1.26 - 22.22 |
|  |  | 3 | Азот нитратный | 1.29 - 6.60 |
|  |  | 3 | Азот нитритный | 1.37 - 1.59 |
|  |  | 2 | СПАВ (анион.) | 1.18 - 2.86 |
|  |  | 1 | Цинк | 1.27 |
|  |  | 5 | Железо общее | 1.19 - 4.61 |
|  |  | 9 | Фосфор фосфатный | 1.14 - 17.03 |
| ### Гомельский ### облисполком | 14 | 7 | БПК 5 | 1.41 - 8.00 |
|  |  | 3 | Нефтепродукты | 1.21 - 4.29 |
|  |  | 6 | Взвешенные в-ва | 1.34 - 2.38 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.35 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.10 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.35 - 2.96 |
|  |  | 9 | Азот аммонийный | 1.38 - 28.00 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.69 |
|  |  | 3 | СПАВ (анион.) | 1.25 - 6.85 |
|  |  | 1 | Медь | 4.40 |
|  |  | 1 | Цинк | 26.50 |
|  |  | 1 | Никель | 2.50 |
|  |  | 3 | pH | 0.20 - 2.72 ед. |
|  |  | 7 | Железо общее | 1.32 - 6.53 |
|  |  | 11 | Фосфор фосфатный | 1.10 - 17.30 |

Продолжение таблицы 6

| ###### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Гродненский ### облисполком | 8 | 1 | БПК 5 | 1.29 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 1.17 |
|  |  | 2 | Взвешенные в-ва | 1.10 - 1.31 |
|  |  | 4 | Азот аммонийный | 1.10 - 1.28 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 1.10 |
|  |  | 1 | pH | 0.35 ед. |
|  |  | 3 | Фосфор фосфатный | 1.10 - 1.23 |
| ### Могилевский ### облисполком | 11 | 4 | БПК 5 | 2.75 - 43.97 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 3.07 - 14.00 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.62 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.18 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.19 |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.30 - 1.77 |
|  |  | 9 | Азот аммонийный | 1.26 - 42.36 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.28 |
|  |  | 2 | Азот нитритный | 1.48 - 3.31 |
|  |  | 1 | Медь | 3.00 |
|  |  | 2 | Цинк | 2.00 - 5.00 |
|  |  | 1 | Хром общий | 3.70 - 8.10**) |
|  |  | 1 | Никель | 1.40 |
|  |  | 1 | Кобальт | 1.40 - 1.50**) |
|  |  | 1 | pH | 0.40 - 0.69**) ед. |
|  |  | 1 | ХПК | 3.20 |
|  |  | 2 | Марганец | 3.40 - 42.80 |
|  |  | 5 | Железо общее | 1.59 - 7.87 |
|  |  | 8 | Фосфор фосфатный | 1.16 - 46.06 |
| ### Минский ### облисполком | 19 | 12 | БПК 5 | 1.11 - 49.56 |
|  |  | 4 | Нефтепродукты | 1.53 - 10.80 |
|  |  | 6 | Взвешенные в-ва | 2.03 - 8.25 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.19 |
|  |  | 14 | Азот аммонийный | 1.21 - 71.90 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.49 |
|  |  | 5 | Азот нитритный | 2.04 - 34.33 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 1.46 |
|  |  | 3 | Растворен. кислород | 0.8 - 4.08 мг О2/л |
|  |  | 2 | pH | 0.12 - 2.07 ед. |
|  |  | 1 | Азот общий | 5.44 |
|  |  | 5 | Железо общее | 1.13 - 11.22 |
|  |  | 12 | Фосфор фосфатный | 1.12 - 95.45 |
| ### Минский ### горисполком | 7 | 7 | Нефтепродукты | 1.83 - 10.93 |
|  |  | 3 | Взвешенные в-ва | 1.67 - 7.37 |
|  |  | 1 | pH | 0.90 ед. |
|  |  | 1 | ХПК | 1.89 |
| Без ведомственной принадлежности | 13 | 1 | БПК 5 | 1.91 |
|  |  | 11 | Нефтепродукты | 1.20 - 375.00 |
|  |  | 3 | Взвешенные в-ва | 6.53 - 11.60 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 4.70 - 5.24 |
|  |  | 1 | pH | 1.20 ед. |
|  |  | 1 | ХПК | 2.64 |
|  |  | 2 | Фосфор фосфатный | 1.75 - 8.00 |

**)   – по результатам нескольких проверок

Ответственный за выпуск		Фейгельман Михаил Ефимович

Составитель			 	Дудинская Наталья Васильевна

Формат 60х84 1/16. Тираж 100 экз.

Подготовлено Главным информационно-аналитическим центром

Национальной системы мониторинга окружающей среды

Республики Беларусь

Издано в РУП «Бел НИЦ «Экология»

ЛИ № 02330/0131625 от 10.10.2005 г. .

220002, г.  Минск, ул. В. Хоружей, 31-А, комн. 306

тел. 334-78-91