О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих веществ предприятиями Республики Беларусь / Информационный бюллетень. - № 33. – Минск: РУП «Бел НИЦ «Экология», - 2008. – 36 с.

Настоящий бюллетень подготовлен Главным информационно-аналитическим центром НСМОС по материалам планового обследования предприятий лабораториями аналитического контроля областных и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды в ходе осуществления контроля за соблюдением природоохранного законодательства.

Бюллетень предназначен для работников системы государственного управления, специалистов, работающих в области охраны окружающей среды, общественных организаций и других заинтересованных лиц.

 РУП «Бел НИЦ «Экология», 2008

ВВЕДЕНИЕ

Областные, Минская городская и межрайонные лаборатории Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь выполняют аналитические работы в рамках осуществления государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства на предприятиях Республики Беларусь. Аналитический контроль проводится в целях оценки количественных и качественных характеристик выбросов в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды .

В соответствии с рядом нормативно-правовых документов, регулирующих функционирование Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, а также в целях выполнения Плана мероприятий по реализации основных положений Орхусской конвенции осуществляется издание информационных бюллетеней «О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих  веществ в окружающую среду предприятиями Республики Беларусь».

Во II квартале 2008 г.  обследован 2551 источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 1081 предприятии, а также проанализировано 5005 проб сточных вод на 1959 предприятиях. Всего выполнено 120707 анализов, в том числе по определению содержания загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу – 37892, в сбросах в поверхностные водоемы – 82815. Рис. 1, 2 иллюстрируют объемы аналитических работ, выполненных областными и межрайонными лабораториями Минприроды.

В ходе аналитического контроля установлено превышение нормативов  выбросов на 56 предприятиях  по 14 ингредиентам. Наибольшее число нарушений допустимых нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух выявлено в Гомельской области, где на 20 предприятиях зафиксированы превышения нормативов выбросов по 10 ингредиентам. Максимальное превышение допустимого норматива выброса углерода оксида зарегистрировано в мае в коопзаготпроме Гомельского райПО: выбросы от коптильных камер колбасного цеха  превысили установленное значение в 3,3 – 24,6 раза.

В Гродненской области на ОАО «Лидастройматериалы» в мае отмечено значительное (в 10,8 раза) превышение установленного норматива выброса пыли древесной на участке изготовления филенок.

Превышения  нормативов сбросов в поверхностные водоемы зафиксированы по 22 ингредиентам на 168 предприятиях. Чаще всего нарушались установленные нормативы содержания в сточных водах азота аммонийного и фосфора фосфатного - 16,7% и 15,4% случаев превышений, соответственно.

Половина объектов, нарушивших нормативы, находится в ведении областных и Минского городского исполкомов и относится, в основном, к жилищно-коммунальным службам (84 предприятия). Максимальные значения превышений установленных нормативов сбросов сточных вод зарегистрированы в апреле в Минской области: на РУП «Логойский комхоз» при попадании хозяйственно-бытовых стоков в р.Двиноса  допустимое содержание фосфора фосфатного превышено в190,9 раза, азота аммонийного – в 114,1 раза, БПК5 – в 112,4 раза.

Несанкционированные сбросы сточных  вод  во II квартале 2008 г.  зарегистрированы:

в апреле - в Гродненской области на СПК им А. Мицкевича (Мостовский район);

в июне - в Гомельской области на ОАО «Гомельский райагросервис» (Гомельский район).

.

Таблица 1

# Превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями

| Административная территория | Предприятие | Цех, участок | Ингредиент | Превыше- ние норма- тивов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство промышленности |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| г. Борисов | РУП «Борисовский завод агрегатов» | Участок покраски, покрасочная камера | Толуол | 3.56 |
| Май |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г. Барановичи | ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей» | Котёл «Немига-1» | Углерода оксид | 2.59 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Жлобин | УП «Жлобинметаллургстрой» | Склад заполнителей, конвейер подачи песка и щебня | Пыль неорганическая <70% SiO2 | 2.88 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Жлобин | РУП «Белорусский металлургический завод» | Сталепроволочный цех-2, ванна щелочного меднения | Аммиак | 2.01 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Березовский район | ОАО «Березовский комбикормовый завод» | Комбицех. Нория НГЦ-20. Весы ДЛ-100 | Твердые частицы | 3.28 |
|  |  |  | Пыль зерновая | 2.28 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Гомельский район | ОАО Птицефабрика «Рассвет» | Колбасный цех, коптильная камера | Азота диоксид | 2.50 |
|  |  |  | Углерода оксид | 5.82 |
| г. Гомель | Филиал «Гомельский комбинат хлебопродуктов» | Мельница, весовыбойные аппараты | Пыль зерновая | 1.76 |
| Речицкий район | Филиал ПМК-73 РУП «Калинковичиводстрой» | Столярный цех, деревообрабатыв. станки | Пыль древесная | 1.82 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Жлобинский район | ПМК-71, филиал РУП «Калинковичиводстрой» | АБЗ, ДС-158 | Углерода оксид | 1.85 |
|  |  |  | Пыль неорганическая <70% SiO2 | 4.08 |
| г.Жлобин | Филиал «Жлобинский хлебозавод» РУППХП «Гомельхлебпром» | Кондитерский цех, чаны с закваской | Уксусная кислота | 1.74 |
| Министерство транспорта и коммуникаций |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Ошмянский район | Ошмянское ДСУ-28 РУП ДСТ №6 | АБЗ»Жупраны», а/с установка ДС-158 | Серы диоксид | 1.50 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Май |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Сенненский район | ДСУ-63 РУП СМТ-8 (АБЗ «Овсище») | АБЗ, асфальтосмеситель ДС-185 | Азота диоксид | 1.84 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Пружанский район | ДЭУ-25, филиал РУП «Бреставтодор», производств. участок д.Оранчицы | Асфальтосмеситель ДС-117-2К, сушильный помольный и смесительный агрегат | Сера диоксид | 2.65 |
|  |  |  | Пыль неорганическая >70% SiO2 | 1.61 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Гомель | ПРУП «Гомельский вагоноремонтный завод им.М.И.Калинина» | Чугунолитейный цех, вагранка №1, гидрофильтр, система «Дожиг» | Твердые частицы | 1.53 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Борисовский район | ДСУ-25 РУП «ДСТ-5 г. Борисов», АБЗ д.Новосады | Асфальтосмеситель «Тельтомат» №1 | Пыль неорганическая >70% SiO2 | 2.84 |
| Минский район | ДСУ-12 ОАО «ДСТ-5», АБЗ «Заславль» | Асфальтосмесительный цех, асфальтосмеситель «Тельтомат» | Азота диоксид | 3.29 |
|  |  | Асфальтосмесительный цех, асфальтосмеситель ДС-168 | Твердые частицы | 2.72 |
| Министерство архитектуры и строительства |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Березовский район | ОАО «Березовский комбинат силикатных изделий» | Отделение приготовления шлама и газированных компонентов, виброгазобетономешалка 1-й линии | Твердые частицы | 2.25 |
|  | ПРУП «Березастройматериалы» | Цех №1, печь FMC -1-250 | Углерода оксид | 1.83 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Могилев | Могилевский завод сантехзаготовок, ф-л ОАО «Трест Белсантехмонтаж №1» | Топочное отделение | Азота диоксид | 3.36 |
|  |  |  | Азота окись | 3.35 |
|  |  |  | Углерода оксид | 3.90 |
| г. Минск | ОАО «Керамин» | Керамический завод, печи № 1, 2 | Углерода оксид | 1.92 - 3.07*) |
| Май |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Гомельский район | ОАО «Гомельстекло» | Составной цех, пневмотранспорт доломита | Пыль неорганическая <70% SiO2 | 1.52 |
| г. Гомель | ОАО «Гомельстройматериалы» | Цех №2, пр-во силикатного кирпича, конвейер ЛК 57 | Твердые частицы | 1.70 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Шкловский район | ДСУ №44, ОАО «ДСТ-2» | АБЗ (д.Слободка), установка ДС-117-2к | Азота диоксид | 2.58 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Июнь |  |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |  |
| Ивацевичский район | УП «Ивацевичская ДСПМК-34» | Асфальтосмесительная установка ДС-117-2К |  | Углерода оксид | 2.35 |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |
| г.Жлобин | КДСУП «Жлобинская ПМК-98» | Столярный цех |  | Пыль древесная | 2.86 |
| г. Минск | ОАО «Минский завод строительных материалов» | Цех керамических изделий, печь обжига №5 |  | Углерода оксид | 1.50 |
| Министерство лесного хозяйства |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |  |
| Городокский район | ГЛХУ «Городокский лесхоз» | Площадка №2, шишкосушилка, печь собственного изготовления |  | Углерода оксид | 3.31 |
| Министерство внутренних дел |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |  |
| г. Волковыск | РУПП «Одиннадцать» | Цех № 3, сушилка № 5, котел РИ-4М. |  | Углерода оксид | 2.59 |
| Концерн «Беллесбумпром» |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |
| г. Гомель | Гомельский ДОК ОАО «Гомельдрев» | Цех №15, деревообр. станки |  | Пыль древесная | 1.57 |
| Концерн «Белгоспищепром» |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |
| Речицкий район | КПП «Полесье», филиал РУП «Гомельский ликеро-водочный завод» | Спиртовое пр-во, цех подработки зерна, аспирационные установки | Пыль зерновая |  | 1.92 - 2.51*) |
| Белкоопсоюз |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |  |
| Узденский район | ЧУП «Узденский кооппром» | Котельная, котел бытовой |  | Углерода оксид | 4.05 |
| Май |  |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |
| г.Гомель | Коопзаготпром, ОСП Гомельского райПО | Колбасный цех, камеры коптильные №1-3, дымогенератор |  | Углерода оксид | 3.27- 24.64*) |
| Июнь |  |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |
| Октябрьский район | Октябрьское райПО | Холодильник (ул. Бумажкова, 71), аммиачный компрессор А-110 |  | Аммиак (NH3) | 1.58 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполкомы |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Городокский район | Городокский ф-ал ОАО «Молоко, г.Витебск» | Котельная | Углерода оксид | 2.16 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Речицкий район | Пищекомбинат колхоза (ПСК) «Советская Белоруссия» | Колбасно-консервный цех, дымогенератор, коптильная камера | Серы диоксид | 1.88 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Слуцкий район | ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» | Цех заменителя цельного молока | Пыль неорганическая <70% SiO2 | 1.57 |
| Стародорожский район | ДРСУ-211, филиал УП «Минскоблдорстрой» | Котельная, 2 котла КВ-300 | Углерода оксид | 2.27 |
|  |  | Установка ДС-158 | Серы диоксид | 1.59 |
| Май |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г. Витебск | ОАО «Витебский винодельческий завод» | Котельная, 2 котла Е-1/9 | Азота диоксид | 1.69 |
|  |  |  | Азота оксид | 1.69 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Светлогорский район | ДРСУ-207 КПРСУП «Гомельоблдорстрой» | Промплощадка №2, асфальтно-битумный узел, асфальтосмеситель ДС-158 | Серы диоксид | 2.80 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Солигорский район | ДРСУ-166 КУП «Минскоблдорстрой» | Асфальтосмесительный цех, а/с установки ДС-117-2К | Пыль неорганическая <70% SiO2 | 1.81 |
|  |  | Асфальтосмесительный цех, а/с установки ДС-158 | Азота диоксид | 1.52 |
| Узденский район | ДРСУ-163 КУП «Минскоблдорстрой» | Установка ДС-185 | Азота диоксид | 1.66 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Бешенковичский район | Бешенковичское ДРСУ №110, филиал КУП «Витебскоблдорстрой» | АБЗ, асфальтосмесительная установка ПМ-80А | Азота диоксид | 1.82 |
| Городокский район | Городокское ДРСУ №106 КУП «Витебскоблдорстрой» | АБЗ, асфальтосмесительная установка ДС-185 | Пыль неорганическая <70% SiO2 | 1.78 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Гомельский район | ООО «Инфра» | Комплекс сушки пиломатериалов, теплогенератор ТВО-1 | Пыль неорганическая <70% SiO2 | 1.66 |
| г.Гомель | ООО «МетаПак» | Участок дожига, помещение Т-образных заслонок | Этилацетат | 5.70 |
| г.Речица | ОАО «Речицаагротехсервис» | Столярный цех, станки деревообрабатывающ. | Пыль древесная | 1.81 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | Бобруйское КУП «Теплоэнергетика» | Котельная обувной фабрики, котел ДЕ6,5/14 | Азота оксид | 4.52 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минская область |  |  |  |  |
| Молодечненский район | ДРСУ-195 КУП «Минскоблдорстрой», АББ «Полочаны» | Асфальтосмеситель ДС-158 | Пыль неорганическая <70% SiO2 | 2.22 |
| Пуховичский район | ДРСУ-169 КУП «Минскоблдорстрой», АББ | Асфальтосмесительный цех, асфальтосмеситель ДС-185 | Серы диоксид | 1.79 |
| Узденский район | ДРСУ-163 КУП «Минскоблдорстрой» | Асфальтосмесительная установка ДС-185 | Азота диоксид | 1.53 |
|  |  |  | Серы диоксид | 1.88 |
| Без ведомственной принадлежности |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Островецкий район | ЗАО «НПЛИП-Веста» | Литейный участок №1, участок алюминиевого литья, печь ПСП-1,5 | Углерода оксид | 4.75 |
| Май |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г. Барановичи | РУП «558 Авиационный ремонтный завод» | Ванны декапирования, активации, меднения, осветления, анодирования, хлористомагнитного кадмирования, лужения | Аммиак | 1.60 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| г. Лида | ОАО «Лидастройматериалы» | Участок изготовления филенок | Пыль древесная | 10.78 |
| Минская область |  |  |  |  |
| г. Молодечно | ЗАО «Электромеханический завод» | Котельная, котел УНВ-90 | Углерода оксид | 3.65 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Пружанский район | АБЗ «Линово» ОАО «ДСУ-1, г. Рогачев» | Асфальтобетонный завод, асфальтосмесительная установка «Тельтомат» | Серы диоксид | 1.77 |
|  |  |  | Пыль неорг.<20% SiO2 | 1.52 |
| г. Минск | ОАО «Мотовело» | Термический цех Печь «Pekat» №4 | Углерода оксид | 1.81 |
|  | Хлебозавод №4 КУП Минскхлебпром | Котельная, котлы Е-1-0.9Г, печи ФТЛ-2, Г4-ХФП-16 | Углерода оксид | 2.19 |

*) – 2 и более источника выбросов

Таблица 2

##### Информация о превышениях нормативов выбросов

загрязняющих веществ за II квартал (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| ###### Брестская область | 8 | 1 | Аммиак | 1.60 |
|  |  | 2 | Серы диоксид | 1.77 - 2.65 |
|  |  | 3 | Углерода оксид | 1.83 - 2.59 |
|  |  | 2 | Твердые частицы | 2.25 - 3.28 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая >70% SiO2 | 1.61 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая <20% SiO2 | 1.52 |
|  |  | 1 | Пыль зерновая | 2.28 |
| ###### Витебская область | 6 | 3 | Азота диоксид | 1.69 - 1.84 |
|  |  | 1 | Азота оксид | 1.69 |
|  |  | 2 | Углерода оксид | 2.16 - 3.31 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая <70% SiO2 | 1.78 |
| ## Гомельская область | 20 | 1 | Азота диоксид | 2.50 |
|  |  | 2 | Аммиак | 1.58 - 2.01 |
|  |  | 2 | Серы диоксид | 1.88 - 2.80 |
|  |  | 3 | Углерода оксид | 1.85 - 24.64 |
|  |  | 1 | Этилацетат | 5.70 |
|  |  | 1 | Уксусная кислота | 1.74 |
|  |  | 2 | Твердые частицы | 1.53 - 1.70 |
|  |  | 4 | Пыль неорганическая <70% SiO2 | 1.52 - 4.08 |
|  |  | 4 | Пыль древесная | 1.57 - 2.86 |
|  |  | 2 | Пыль зерновая | 1.76 - 2.51 |
| Гродненская область | 4 | 1 | Серы диоксид | 1.50 |
|  |  | 2 | Углерода оксид | 2.59 - 4.75 |
|  |  | 1 | Пыль древесная | 10.78 |
| ### Могилевская область | 3 | 2 | Азота диоксид | 2.58 - 3.36 |
|  |  | 2 | Азота оксид | 3.35 - 4.52 |
|  |  | 1 | Углерода оксид | 3.90 |
| Минская область | 11 | 3 | Азота диоксид | 1.52 - 3.29 |
|  |  | 3 | Серы диоксид | 1.59 - 1.88 |
|  |  | 3 | Углерода оксид | 2.27 - 4.05 |
|  |  | 1 | Толуол | 3.56 |
|  |  | 1 | Твердые частицы | 2.72 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая >70% SiO2 | 2.84 |
|  |  | 3 | Пыль неорганическая <70% SiO2 | 1.57 - 2.22 |
| г. Минск | 4 | 4 | Углерода оксид | 1.50 - 3.07 |
| ## Республика Беларусь | 56 | 9 | Азота диоксид | 1.52 - 3.36 |
|  |  | 3 | Аммиак | 1.58 - 2.01 |
|  |  | 3 | Азота оксид | 1.69 - 4.52 |
|  |  | 8 | Серы диоксид | 1.50 - 2.80 |
|  |  | 18 | Углерода оксид | 1.50 - 24.64 |
|  |  | 1 | Толуол | 3.56 |
|  |  | 1 | Этилацетат | 5.70 |
|  |  | 1 | Уксусная кислота | 1.74 |
|  |  | 5 | Твердые частицы | 1.53 - 3.28 |
|  |  | 2 | Пыль неорганическая >70% SiO2 | 1.61 - 2.84 |
|  |  | 8 | Пыль неорганическая <70% SiO2 | 1.52 - 4.08 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая <20% SiO2 | 1.52 |
|  |  | 5 | Пыль древесная | 1.57 - 10.78 |
|  |  | 3 | Пыль зерновая | 1.76 - 2.51 |

Таблица 3

##### Информация о превышениях нормативов выбросов

загрязняющих веществ за II квартал

| Министерства и другие органы управления | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| ### Министерство ### промышленности | 4 | 1 | Аммиак | 2.01 |
|  |  | 1 | Углерода оксид | 2.59 |
|  |  | 1 | Толуол | 3.56 |
|  |  | 1 | Пыль неорган. <70% SiO2 | 2.88 |
| ### Министерство сельского ### хозяйства и продовольствия | 6 | 1 | Азота диоксид | 2.50 |
|  |  | 2 | Углерода оксид | 1.85 - 5.82 |
|  |  | 1 | Уксусная кислота | 1.74 |
|  |  | 1 | Твердые частицы | 3.28 |
|  |  | 1 | Пыль неорган. <70% SiO2 | 4.08 |
|  |  | 1 | Пыль древесная | 1.82 |
|  |  | 2 | Пыль зерновая | 1.76 - 2.28 |
| ### Министерство транспорта и коммуникаций | 6 | 2 | Азота диоксид | 1.84 - 3.29 |
|  |  | 2 | Серы диоксид | 1.50 - 2.65 |
|  |  | 2 | Твердые частицы | 1.53 - 2.72 |
|  |  | 2 | Пыль неорган. >70% SiO2 | 1.61 - 2.84 |
| ### Министерство архитектуры и строительства | 10 | 2 | Азота диоксид | 2.58 - 3.36 |
|  |  | 1 | Азота оксид | 3.35 |
|  |  | 5 | Углерода оксид | 1.50 - 3.90 |
|  |  | 2 | Твердые частицы | 1.70 - 2.25 |
|  |  | 1 | Пыль неорган. <70% SiO2 | 1.52 |
|  |  | 1 | Пыль древесная | 2.86 |
| Министерство лесного хозяйства | 1 | 1 | Углерода оксид | 3.31 |
| Министерство внутренних дел | 1 | 1 | Углерода оксид | 2.59 |
| ### Концерн «Беллесбумпром» | 1 | 1 | Пыль древесная | 1.57 |
| Концерн «Белгоспищепром» | 1 | 1 | Пыль зерновая | 1.92 - 2.51 |
| ### Белкоопсоюз | 3 | 1 | Аммиак | 1.58 |
|  |  | 2 | Углерода оксид | 3.27 - 24.64 |
| Исполкомы в том числе | 16 | 4 | Азота диоксид | 1.52 - 1.82 |
|  |  | 2 | Азота оксид | 1.69 - 4.52 |
|  |  | 5 | Серы диоксид | 1.59 - 2.80 |
|  |  | 2 | Углерода оксид | 2.16 - 2.27 |
|  |  | 1 | Этилацетат | 5.70 |
|  |  | 5 | Пыль неорган. <70% SiO2 | 1.57 - 2.22 |
|  |  | 1 | Пыль древесная | 1.81 |
| ### Витебский облисполком | 4 | 2 | Азота диоксид | 1.69 - 1.82 |
|  |  | 1 | Азота оксид | 1.69 |
|  |  | 1 | Углерода оксид | 2.16 |
|  |  | 1 | Пыль неорган. <70% SiO2 | 1.78 |
| ### Гомельский облисполком | 5 | 2 | Серы диоксид | 1.88 - 2.80 |
|  |  | 1 | Этилацетат | 5.70 |
|  |  | 1 | Пыль неорган. <70% SiO2 | 1.66 |
|  |  | 1 | Пыль древесная | 1.81 |
| ### Могилевский облисполком | 1 | 1 | Азота оксид | 4.52 |
| ### Минский облисполком | 6 | 2 | Азота диоксид | 1.52 - 1.66 |
|  |  | 3 | Серы диоксид | 1.59 - 1.88 |
|  |  | 1 | Углерода оксид | 2.27 |
|  |  | 3 | Пыль неорган. <70% SiO2 | 1.57 - 2.22 |
| Без ведомственной принадлежности | 7 | 1 | Аммиак | 1.60 |
|  |  | 1 | Серы диоксид | 1.77 |
|  |  | 4 | Углерода оксид | 1.81 - 4.75 |
|  |  | 1 | Пыль неорган.<20% SiO2 | 1.52 |
|  |  | 1 | Пыль древесная | 10.78 |

Таблица 4

Превышение нормативов сбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями

| Административная территория | Предприятие | Тип выпуска | Ингредиент | Превышение нормативов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство промышленности |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г. Барановичи | Барановичский станкостроительный завод ЗАО «Атлант» | Выпуск очищенных сточных вод в ливнеотводную канаву, а затем в р.Щара | Нефтепродукты | 3.50 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.92 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.78 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО «Гомельский Техноприбор» | Выпуск ливн.вод в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 1.55 |
|  |  |  | Железо общее | 2.44 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Могилев | ОАО «Могилевский металлургический завод» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Дебря | Азот аммонийный | 8.98 |
|  |  |  | ХПК | 1.60 |
|  |  |  | Железо общее | 3.53 |
| г. Минск | УП «Завод Транзистор» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Взвешенные в-ва | 2.20 |
|  | УП «Завод полупроводников. приборов» | Выпуски 1, 2 в гор. ливневый коллектор | Взвешенные в-ва | 2.70 - 7.57*) |
|  | МАЗ ССЦ №3 (сервисно-сбытов. центр) | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 3.37 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 4.73 |
| Май |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г. Кобрин | РУПП Кобринский инструментальный завод «СИТОМО» | Выпуск ливневых вод в р.Мухавец | Нефтепродукты | 3.63 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.31 |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г. Витебск | РУП «Витебский станкостроительный завод «ВИСТАН» | Выпуск ливневых вод с о/с (нефтеловушки) в р.Западная Двина | БПК 5 | 2.56 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 3.03 |
| г. Полоцк | ОАО «Проммашремонт» | Выпуск промливневых вод с о/с в р.Полота | БПК 5 | 2.04 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.49 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | РУП «Гомельский завод станочных узлов» | Выпуск ливн.вод в гор. ливневый коллектор | Железо общее | 1.63 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» | Выпуск ливневых вод в р. Днепрец | Взвешенные в-ва | 1.55 |
|  |  |  | Железо общее | 1.76 |
| г. Могилев | ОАО «Могилевский металлургический завод» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Дебря | Азот аммонийный | 3.28 |
|  |  |  | ХПК | 1.20 |
|  |  |  | Железо общее | 3.28 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Пуховичский район | ОАО «Руденск» | Выпуск о/с в р.Птичь | БПК 5 | 1.69 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 25.52 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смолевичский район | РУПП «Белорусский автомобильный завод» | Выпуск после биоочистки с биопрудов в р.Плисса | Нефтепродукты | 1.70 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.00 |
|  |  |  | Фосфор общий | 2.42 |
|  |  |  | Железо общее | 3.72 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.27 |
| г. Минск | Завод «Дормаш» ОАО «Амкодор» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 1.63 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Витебский район | Оздоровит. лагерь «Чайка» РУП «Витебский завод радиодеталей «Монолит» | Выпуск о/ с в р.Западная Двина | БПК 5 | 2.99 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Жлобин | РУП «Белорусский металлургический завод» | Выпуск ливневой канализации в мелиорат. канал, а затем в р.Добысна | БПК 5 | 1.54 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 2.74 |
|  |  |  | Хлориды | 1.35 |
|  |  |  | Железо общее | 12.27 |
| Минская область |  |  |  |  |
| г. Борисов | ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» | Выпуск в колодец ливневой канализации на территории завода | Азот аммонийный | 7.06 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.38 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Городокский район | РУСПП «Птицефабрика Городок» | Выпуск о/с в мелиоративный канал. | Медь | 2.75 |
| Витебский район | ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» | Выпуск о/с в ручей | Азот нитритный | 2.67 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.56 |
| Май |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Полоцкий район | РУСПП «Глубокский комбикормовый завод», производственный участок г. Полоцк | Выпуск о/с в р.Струнка. | Взвешенные в-ва | 4.62 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 17.14 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 10.07 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | Хлебозавод №4 РУП «Гомельхлебпром» | Выпуск ливн.вод в гор. ливневый коллектор | Железо общее | 2.08 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Климовичский район | УО «Климовичский государственный аграрный колледж» | Выпуск в р.Сосновка | БПК 5 | 1.20 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.24 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Дзержинский район | Филиал «Пятигорье» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» | Сброс с мелиоративного канала в р. Усса Усса | БПК 5 | 8.07 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.67 |
|  |  |  | Азот нитритный | 2.48 |
|  |  |  | Железо общее | 1.56 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.60 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство транспорта и коммуникаций |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г. Барановичи | Локомотивное депо Барановичи | Выпуск сточных вод в горканализацию | Хлориды | 3.53 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | Могилевская дистанция водоснабж. и сантехустр. «Дорводоканал» (Гом.участок) | Выпуск о/с после биоочистки в р.Сож | Фосфор фосфатный | 5.64 - 7.53**) |
|  |  |  | pH | 2.69 - 3.42**) ед. |
|  | Строительно- монтажный поезд № 354 на ст. Гомель | Выпуск ливн.вод в гор. ливневый коллектор | Железо общее | 4.12 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Смолевичский район | РУП Национальный аэропорт «Минск» | Выпуск о/с в р.Уша | Азот аммонийный | 5.40 |
| Май |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | Могилевская дистанция водоснабж. и сантехустр. «Дорводоканал» (Гом.участок) | Выпуск о/с после биоочистки в р.Сож | Фосфор фосфатный | 1.72 |
|  |  |  | pH | 2.62 ед. |
| Июнь |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г. Витебск | РПУП «Дорводоканал» Бел.ж.д. по г.Витебску | Выпуск сточных вод в ручей | БПК 5 | 1.40 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | КУП «Горэлектротранспорт» | Выпуск ливн.вод в гор. ливневый коллектор | Железо общее | 1.37 |
| Министерство архитектуры и строительства |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | ОАО ПМК-243 | Перелив фекального колодца на рельеф местности и далее в р.Бобруйка | БПК 5 | 37.86 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 5.35 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 7.10 |
|  |  |  | Железо общее | 23.83 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Солигорский район | СУ-149 ОАО «Солигорскпромстрой» | Выпуск о/с после мех. очистки в р.Случь | Железо общее | 1.27 |
| г. Минск | ОАО «Керамин» | Выпуски 1, 2 в гор. ливневый коллектор | Взвешенные в-ва | 4.70 - 22.93*) |
|  | Ф-ал «Завод электромонт. изделий» ОАО «Белэлектромонтаж» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 3.03 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Май |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Гомельский район | ОАО «Гомельстекло» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Уза | Фосфор фосфатный | 1.97 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.28 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.38 |
|  |  |  | Железо общее | 1.24 |
|  |  | Выпуск о/с после мех. очистки в р.Уза | Взвешенные в-ва | 2.66 |
|  |  |  | Сухой остаток | 2.84 |
|  |  |  | Хлориды | 4.10 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.31 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.64 |
|  |  |  | Железо общее | 1.46 |
| Министерство энергетики |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| Столбцовский район | УП «Неманское» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Неман | Азот аммонийный | 1.22 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.11 |
| Май |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | Гомельское межрайонное ПУ «Гомельмежрайгаз» | Выпуск ливн.вод в гор. ливневый коллектор | Железо общее | 1.69 |
| г. Минск | ОАО «Белэнергоремналадка» | Выпуск после лок. о/с в канализацию | Железо общее | 2.18 |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | РУП «Гомельский завод «Коммунальник» | Выпуск ливн.вод в гор. ливневый коллектор | Железо общее | 4.59 |
| Министерство труда и социальной защиты |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г. Полоцк | ГУСО «Полоцкий психоневролог. дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Выпуск о/с в р.Полота. | БПК 5 | 1.83 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.35 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.31 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | Гомельское ПЧУП «Випра» | Выпуск ливн.вод в гор. ливневый коллектор | Железо общее | 1.64 |
| Речицкий район | Учреждение «Макановичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Вить | ХПК | 1.92 |
|  |  |  | Железо общее | 1.99 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Глубокский район | ГУ «Глубокский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Выпуск о/с в мелиоративный канал | Нефтепродукты | 1.29 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.09 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство образования |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Россонский район | УО «Россонская государственная СШ им. П.М.Машерова» | Выпуск о/ с в р.Кисель. | БПК 5 | 1.35 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 7.92 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.57 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.14 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Оршанский район | УО «Андреевская государственная общеобразовательная школа-интернат» | Выпуск сточных вод из повреждённого канализационного колодца в ручей | БПК 5 | 13.5 - 16.88*) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 10.3 - 12.69*) |
| Министерство торговли |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | РУП «Гомельский завод торгового машиностроения» | Выпуск ливн.вод в гор. ливневый коллектор | Железо общее | 3.47 |
| Министерство обороны |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Сморгонский район | В/ч № 2044 | Выпуск о/с в р.Сикунка | БПК 5 | 1.43 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.30 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.38 |
|  |  |  | Азот нитритный | 2.80 |
| Министерство внутренних дел |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Могилевский район | Исправительная колония УЖ 15/15 | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Дегтярка | Азот аммонийный | 46.89 |
|  |  |  | ХПК | 3.21 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Глубокский район | Исправительное учреждение«ИК № 13» УДИН МВД РБ по Витебской области | Выпуск о/с в мелиоративный канал. | БПК 5 | 1.73 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.42 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.44 |
| Министерство статистики и анализа |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| г. Минск | ОАО «Белсчеттехника» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 8.93 |
| Концерн «Белнефтехим» |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Мозырский район | ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Припять | Фосфор фосфатный | 1.12 - 2.83**) |
| Май |  |  |  |  |
| г. Минск | РУП «Белоруснефть- Оргнефтехим», АЗС № 85 | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 1.37 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Июнь |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г. Новополоцк | ОАО «Полимир» | Выпуск о/с в р.Западная Двина | Фосфор фосфатный | 1.27 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | Автозаправочный комплекс «Дружба» | Выпуск ливн.вод в гор. ливневый коллектор | Железо общее | 2.59 |
| Минская область |  |  |  |  |
| г. Молодечно | Молодечненск. ф-ал РУП «Белоруснефть- Минскоблнефтепродукт», АЗС №37. | Выпуск с локальных о/с после мех. очистки в р.Уша | Нефтепродукты | 5.17 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.91 |
| Концерн «Беллесбумпром» |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Речица | ОАО «Речицадрев» | Выпуск о/с с после мех. очистки в р.Днепр | Взвешенные в-ва | 1.11 |
|  |  |  | Формальдегид | 7.70 |
|  |  |  | Железо общее | 2.26 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Островецкий район | ОАО «Картонная фабрика «Ольховка» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Страча | БПК 5 | 1.10 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Могилев | ОАО «Могилевдрев» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Струшня | Нефтепродукты | 1.94 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 22.33 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 17.76 |
|  |  |  | Азот нитритный | 2.26 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 46.89 |
|  |  |  | Никель | 11.70 |
|  |  |  | Железо общее | 8.07 |
| Май |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Речица | ОАО «Речицадрев» | Выпуск о/с с после мех. очистки в р.Днепр | Формальдегид | 1.72 |
| г. Светлогорск | ОАО «Светлогорский целлюлозно- картонный комбинат» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в мелиоративный канал | БПК 5 | 9.73 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 5.28 |
|  |  |  | Сухой остаток | 2.87 |
|  |  |  | Сульфаты | 1.98 |
|  |  |  | Железо общее | 3.07 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Пинский район | Городищенская мебельная фабрика ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» | Выпуск о/с в р.Ясельда | Железо общее | 1.23 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Речица | ОАО «Речицадрев» | Выпуск о/с в р.Днепр | Железо общее | 1.84 |
| Концерн «Беллегпром» |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Могилев | ОАО «Моготекс» | Выпуск технологической воды | pH | 1.67 ед. |
|  |  |  | Железо общее | 1.47 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Июнь |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Слонимский район | ОАО «Слонимская камвольно- прядильная фабрика» | Выпуск в горканализацию | Азот аммонийный | 2.93 |
| Концерн «Белгоспищепром» |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Речицкий район | КПП «Полесье», ф-ал РУП «Гомельский ликеро-водочный завод» | Выпуск норм.-чистых вод в р.Ведрич | Азот нитритный | 4.40 |
| г. Минск | ОАО « Дрожжевой комбинат» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 3.93 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Дятловский район | ОСП «Поречский спиртовой завод» УП «Гроднопищепром» | Выпуск условно- чистых вод в р.Вязовка | Нефтепродукты | 3.00 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.76 |
|  |  |  | Хлориды | 1.50 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Костюковичский район | Костюковичский спиртзавод РУП «Климовичский ЛВЗ» | Выпуск о/с в р.Жадунька | Нефтепродукты | 1.45 |
| Белкоопсоюз |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Ляховичский район | ЧУП «Ляховичский кооппром» | Выпуск сточных вод в горканализацию | Нефтепродукты | 2.60 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.06 |
|  |  |  | Сухой остаток | 5.50 |
|  |  |  | Хлориды | 7.66 |
| Исполкомы |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г. Барановичи | Барановичское КУПП «Водоканал» | Выпуск о/с в р.Мышанка | Взвешенные в-ва | 1.46 |
| Каменецкий район | КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ», филиал «Высоковский» | Выпуск о/с в р.Пульва | БПК 5 | 13.33 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 3.48 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 25.99 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.07 |
| Ляховичский район | КУМПП ЖКХ «Ляховичское ЖКХ» | Выпуск о/с в р.Ведьма | Азот нитратный | 1.17 |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г. Полоцк | УП «Полоцкводоканал» | Выпуск о/с в мелиоративный канал | Азот аммонийный | 6.36 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.21 |
| Оршанский район | Цех производства сыров ОАО «Оршанский молочный комбинат», п.г.т. Копысь | Выпуск сточных вод с очистных сооружений цеха в горколлектор | Взвешенные в-ва | 1.97 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.24 |
|  |  |  | Хлориды | 1.51 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.49 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оршанский район | КУП ЖКХ «Райжилфонд» | Выпуск о/с в ручей | БПК 5 | 9.32 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 3.53 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 4.77 |
|  |  |  | Хлориды | 1.17 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 7.53 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 10.40 |
| Бешенковичский район | КУП «Бешенковичский водоканал» | Выпуск о/с в р.Кривинка | Азот аммонийный | 5.65 |
| Городокский район | ГРУП ЖКХ «Городок» | Выпуск о/с в канал | Медь | 1.50 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 4.70 |
| Лепельский район | Лепельское КУПП ЖКХ «Лепель» | Выпуск о/с в р.Улла | Фосфор фосфатный | 1.26 |
| Чашникский район | УП ЖКХ г. Чашники | Выпуск о/с в р.Улла | Фосфор фосфатный | 1.98 |
| Шумилинский район | УП ЖКХ Шумилинского района | Выпуск о/с в мелиоративный канал | Фосфор фосфатный | 1.91 |
|  | КПУП «Обольский керамический завод» | Выпуск о/с в р.Пахучка | Азот аммонийный | 5.75 |
| Витебский район | УП ЖКХ «Витрайкомхоз» | Выпуск о/с в р.Вымнянка | БПК 5 | 53.58 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 17.65 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО «Молочные продукты» | Выпуск ливн.вод в гор. ливневый коллектор | Железо общее | 2.64 |
|  | ОАО «Гомельский моторорем. завод» | Выпуск ливн.вод в гор. ливневый коллектор | Железо общее | 3.14 |
| Жлобинский район | КЖУП «Уником», пос.Лукский | Выпуск о/с после биоочистки в р.Белица (к.Лукский) | Фосфор фосфатный | 6.25 |
|  |  |  | Азот нитратный | 1.72 |
|  |  |  | Цинк | 7.40 |
| г. Речица | КУП «Речицаводоканал» | Выпуск о/с в р.Днепр | Взвешенные в-ва | 1.12 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.58 |
| г. Рогачев | КЖЭУП «Рогачев» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Днепр | Фосфор фосфатный | 1.70 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.63 |
|  |  |  | Цинк | 1.40 |
| Хойникский район | КЖУП «Хойникский коммунальник» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Брагинка | БПК 5 | 1.36 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.40 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.49 |
|  |  |  | pH | 0.45 ед. |
| Чечерский район | КЖУП «Чечерское» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Сож | Фосфор фосфатный | 1.42 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Дятловский район | Дятловское РУП ЖКХ | Выпуск о/с после биочистки в р.Дятловка | Азот аммонийный | 1.44 |
| Мостовский район | СПК им. Адама Мицкевича | Несанкционированный сброс в р.Юхновка | БПК 5 | 26.96 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 21.29 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 61.67 |
| Щучинский район | Щучинское РУП ЖКХ | Выпуск о/с после биочистки в р.Спушанка | БПК 5 | 1.19 - 1.24**) |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.19 - 1.26**) |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.12 - 1.22**) |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.22 - 1.28**) |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Кировский район | Кировское УКП «Жилкомхоз» | Выпуск о/с в р.Добысна | Хлориды | 1.29 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.26 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.10 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.22 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Могилев | МГКУП «Горводоканал» | Выпуск в р.Днепр (колледж им. Орловского; г. п.Буйничи) | Азот аммонийный | 2.60 |
| Мстиславльский район | Мстиславльское УКПП «Водоканал» | Выпуск о/с в р.Вихра | Азот аммонийный | 1.13 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.19 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Копыльский район | КУП «Копыльское ЖКХ» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Мажа | БПК 5 | 1.37 - 2.10*) |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.20 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.65 - 3.82*) |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.61 - 2.73*) |
| Крупский район | ЗАО «Хотюхово» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Нача | Азот нитритный | 22.96 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 127.15 |
| Логойский район | РУП «Логойский комхоз» | Сброс хозяйственно-бытовых стоков в р.Двиноса | БПК 5 | 112.40 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.97 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 114.10 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.34 |
|  |  |  | Железо общее | 1.36 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 190.91 |
| Пуховичский район | УП «Жилтеплосервис КХ» | Выпуск в канал, а затем в р. Титовка | БПК 5 | 25.24 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 6.00 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 4.39 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 30.58 |
|  |  |  | Азот нитритный | 2.00 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 2.17 |
|  |  |  | Железо общее | 1.68 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 39.39 |
| Столбцовский район | РУП «Столбцовское объединение коммунальных служб» | Выпуск после биоочистки с биопрудов в р.Ольховка | Фосфор общий | 16.50 |
| Узденский район | РУП «Узденское ЖКХ» | Сброс дренажных вод после биоочистки с полей фильтрации в р.Уздянка | Фосфор фосфатный | 1.69 |
|  | ОАО «ПМК-69» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Усса | Взвешенные в-ва | 1.54 |
| г. Минск | ПКУП « Минскзеленстрой» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 8.20 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 10.80 |
| Май |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г. Брест | КУП «Брестское ДЭП» | Выпуск ливневых вод в р.Западный Буг | Медь | 3.00 |
|  |  |  | Цинк | 2.00 |
|  |  | Выпуск ливневых вод в р.Мухавец | Взвешенные в-ва | 7.11 - 9.04 **) |
|  |  |  | Медь | 4.00 - 6.00 **) |
|  |  |  | Цинк | 3.00 - 4.00 **) |
| г. Кобрин | ОАО «Кобринский маслодельно- сыродельный завод» | Выпуск ливневых вод в к.Бона | Взвешенные в-ва | 1.39 |
| Каменецкий район | КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ», филиал «Высоковский» | Выпуск о/с в р. Пульва | БПК 5 | 6.27 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.07 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 14.43 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.36 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Полоцкий район | Ветринское унитарное производственное предприятие ЖКХ | Выпуск о/с в мелиоративный канал | Азот аммонийный | 1.32 |
|  |  | Выпуск о/с в р.Ушача | Азот аммонийный | 1.16 |
| Верхнедвинский район | ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» | Выпуск о/с в ручей, а затем в р. Западная Двина | БПК 5 | 2.90 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.35 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.20 |
|  |  |  | Сульфаты | 8.84 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.21 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 7.10 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.87 |
|  | Верхнедвинское ГРУПП ЖКХ | Выпуск о/с в р. Росица | Азот аммонийный | 1.22 |
|  |  |  | Цинк | 1.14 |
| Городокский район | ГРУП ЖКХ «Городок» | Выпуск о/с в мелиоративный канал | Фосфор фосфатный | 1.90 |
| Докшицкий район | РУП ЖКХ «Докшицы-Коммунальник» | Выпуск о/с в р.Березина | БПК 5 | 1.30 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.27 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.23 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.38 |
| Лепельский район | Лепельское КУПП ЖКХ «Лепель» | Выпуск о/с в р.Улла | Азот нитратный | 1.41 |
| Россонский район | Россонский филиал КПУП «Обольский керамический завод» | Выпуск ливневых вод в р.Россонка | Нефтепродукты | 1.11 |
|  | УП ЖКХ Россонского района | Выпуск о/с в мелиоративный канал | БПК 5 | 1.34 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.41 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.88 |
|  |  | Выпуск о/с через заболоченный участок в мелиоративный канал | БПК 5 | 1.32 |
|  |  |  | Сульфаты | 1.68 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 7.52 |
|  |  |  | Железо общее | 1.71 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.81 |
| Сенненский район | СПК «Ульяновичи» | Сброс сточных вод с КНС в заболоченный участок, прилегающий к р.Свечанка | БПК 5 | 28.53 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 5.77 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 42.02 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.22 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 43.64 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 3.70 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 7.32 |
| Толочинский район | УПП ЖКХ «Толочин-коммунальник» | Выпуск о/с в р.Друть | Нефтепродукты | 1.40 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.00 |
| Шумилинский район | УП ЖКХ Шумилинского района | Выпуск о/с в мелиоративный канал | Азот нитратный | 2.01 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.23 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Буда-Кошелевский район | КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Хочемля | БПК 5 | 1.37 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.95 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.30 |
| г. Гомель | Коммун. автомобильное унит. предпр. по содержанию дорог «ГорСАП» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Сож | Фосфор фосфатный | 1.21 - 7.62 **) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 4.65 |
|  |  |  | Железо общее | 1.33 - 6.75 **) |

Продолжение таблицы 4

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жлобинский район |  | КЖУП «Уником», пос.Лукский | Выпуск о/с после биоочистки в р.Белица (к.Лукский) | Азот аммонийный | 1.63 |
|  |  | КЖУП «Уником» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Днепр | БПК 5 | 2.20 |
|  |  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.71 |
|  |  |  |  | ХПК | 1.49 |
|  |  |  | Выпуск о/с после мех. очистки в р.Днепр - | Взвешенные в-ва | 1.46 |
| Петриковский район |  | Петриковский филиал ЧУП «Калинковичский молочный комбинат» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Припять | Взвешенные в-ва | 2.13 |
|  |  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.30 |
| Хойникский район |  | КЖУП «Хойникский коммунальник» | Выпуск о/с после биоочистки в рБрагинка | Фосфор фосфатный | 1.10 |
| Гродненская область |  |  |  |  |  |
| Волковысский район | Коммунальн. дочернее унит. предприятие «Росское ЖКХ» |  | Выпуск о/с в р.Россь | Азот нитратный | 1.10 |
| Кореличский район | Кореличское РУП ЖКХ |  | Выпуск о/с в р.Сервечь | Фосфор фосфатный | 1.29 - 1.40 **) |
|  |  |  |  | Азот аммонийный | 1.15 - 1.16 **) |
|  |  |  |  | Азот нитритный | 1.23 |
| Ошмянский район | Ошмянское РУП ЖКХ |  | Выпуск о/с после биочистки в р.Ошмянка | БПК 5 | 1.24 - 1.90 **) |
|  |  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.25 - 2.60 **) |
|  |  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.21 - 3.04 **) |
|  |  |  |  | Азот аммонийный | 1.23 - 3.52 **) |
| Могилевская область |  |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | БУК Дорожно- эксплуатационное предприятие |  | Выпуск ливневых вод (ул.Урицкого) в р.Бобруйка | Железо общее | 4.60 |
| г. Могилев | ОАО «Бабушкина крынка» |  | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Днепр | Азот аммонийный | 14.68 |
|  |  |  |  | Азот нитритный | 2.50 |
|  |  |  |  | pH | 0.52 ед. |
|  |  |  |  | ХПК | 1.23 |
| Шкловский район | Шкловское УКП «Жилкомхоз», Александрийский участок |  | Выпуск в р.Днепр | Нефтепродукты | 2.78 |
|  |  |  |  | Азот аммонийный | 6.28 |
|  |  |  |  | Азот нитритный | 5.33 |
|  |  |  |  | Железо общее | 4.25 |
|  |  |  |  | Фосфор фосфатный | 6.00 |
| Минская область |  |  |  |  |  |
| Березинский район | РКУП «Березинское ЖКХ» |  | Выпуск о/с после биоочистки в р.Полоза | БПК 5 | 4.95 |
|  |  |  |  | Взвешенные в-ва | 3.01 |
|  |  |  |  | Азот аммонийный | 11.84 |
|  |  |  |  | Фосфор фосфатный | 13.92 |
| Воложинский район | КУП «Ивенецкое ЖКХ» |  | Выпуск о/с после биоочистки в р.Волма | БПК 5 | 3.21 |
|  |  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.92 |
|  |  |  |  | Азот аммонийный | 1.74 |
| Дзержинский район | УП «Путчино» |  | Сброс с мелиоративного канала в р. Усса | БПК 5 | 16.13 |
|  |  |  |  | Нефтепродукты | 1.33 |
|  |  |  |  | Азот аммонийный | 3.96 |
|  |  |  |  | Азот нитритный | 1.48 |
|  |  |  |  | Раствор. кислород | 0.38 мг О2/л |
|  |  |  |  | Железо общее | 1.75 |
|  |  |  |  | Фосфор фосфатный | 10.63 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Логойский район | РУП «Логойский комхоз» | Выпуск после биоочистки с биопрудов в р.Гайна | БПК 5 | 1.43 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.18 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.21 |
| Слуцкий район | КУП «Слуцкое ЖКХ» | Выпуск после биоочистки с биопрудов в р.Случь | Азот аммонийный | 1.18 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.24 |
| г. Минск | ГСК «Каскадный» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 5.23 |
|  | КПУП «Городской молочный завод №3» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 1.53 |
|  | ГСК «Машиностроитель-114» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 6.77 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г. Барановичи | Барановичское КУПП «Водоканал» | Выпуск о/с в р.Мышанка | Фосфор фосфатный | 1.19 |
| Березовский район | ГУПП «Березовское ЖКХ» | Выпуск о/с в р.Ясельда | Нефтепродукты | 5.60 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 3.54 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.18 |
|  |  |  | Сульфаты | 1.56 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.88 |
|  |  |  | ХПК | 3.56 |
|  |  |  | Железо общее | 2.80 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 5.63 |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г. Новополоцк | Новополоцкое КУП ЖКХ | Сброс ливневых вод из гор. ливн. коллектора в р.Западная Двина | Азот аммонийный | 1.78 |
| г. Орша | ДКУП «Орион» | Выпуск в ливн. канализацию (ул. Могилёвская), а затем в р.Кутеенка | БПК 5 | 21.89- 23.41*) |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 116.56 -125.51*) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 15.74 -16.07*) |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.15 |
|  |  | Выпуск в ливн. канализацию (ул.Энгельса), а затем в р.Оршица | БПК 5 | 16.66 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 10.01 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 12.74 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.13 |
|  |  | Выпуск в ливн. канализацию (ул. Караткевича, Чернышевского), а затем в в р.Днепр | БПК 5 | 10.39 - 18.4*) |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 3.94 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 11.69 - 24.1*) |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.85 |
|  |  | Выпуск ст.вод из русла р.Кутеенка в естеств. водоём по ул.Флёрова | Взвешенные в-ва | 1.90 - 2.01*) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.63 - 1.70*) |
|  | КУП ВКХ «Оршаводоканал» | Выпуск о/с в р.Днепр | БПК 5 | 1.97 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.13 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.59 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.60 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.41 |
| Городокский район | ГРУП ЖКХ «Городок» | Выпуск о/с в канал | Фосфор фосфатный | 3.88 |
| Докшицкий район | РУП ЖКХ «Докшицы-Коммунальник» | Выпуск о/с в р.Березина | БПК 5 | 1.67 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.79 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.13 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чашникский район | УДП «Чашникский завод пищевых продуктов» | Сброс норм.-чист. вод с варочного отделения в р.Лукомка. | Железо общее | 1.88 |
|  | УП ЖКХ г. Чашники | Выпуск сточных вод, минуя о/с, в р.Лукомка. | БПК 5 | 1.33 |
| Шумилинский район | УП ЖКХ Шумилинского района | Выпуск о/с в мелиоративный канал | Азот нитратный | 2.09 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.70 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Буда-Кошелевский район | КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Липа | БПК 5 | 2.38 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.54 |
|  |  | Выпуск о/с после биоочистки в р.Хочемля (Журбица) | БПК 5 | 3.01 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 3.52 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.49 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.97 |
| Гомельский район | ОАО «Гомельский райагросервис» | Несанкционир. сток сточных вод с рельефа местности в мелиоративный канал | Нефтепродукты | 2.14 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.57 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 11.64 |
|  |  |  | Железо общее | 8.30 |
| г. Гомель | Коммун. автомобильное унит. предпр. по содержанию дорог «ГорСАП» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в мелиоративный канал | Нефтепродукты | 1.48 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.54 - 4.10**) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.96 |
|  |  |  | Железо общее | 1.32 - 6.78**) |
|  |  | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Сож | БПК 5 | 4.83 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.93 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 14.41 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 11.55 |
|  |  |  | Железо общее | 1.39 - 2.52**) |
|  |  | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Уза | Фосфор фосфатный | 3.50 |
|  |  |  | Железо общее | 1.72 |
| Лоевский район | КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Днепр | Взвешенные в-ва | 1.33 |
| Октябрьский район | ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока» | Выпуск о/с в канаву Серебронская | БПК 5 | 1.49 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.95 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 12.32 |
|  |  |  | Железо общее | 1.61 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Волковысский район | КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» | Выпуск о/с в р.Россь | Фосфор фосфатный | 1.13 |
| г. Лида | Лидское ГУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Дитва | Фосфор фосфатный | 1.25 |
| Новогрудский район | Новогрудское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Негримовка | Хлориды | 1.10 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.30 |
| Слонимский район | Слонимское ГУП ЖКХ | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Вельжабка | Взвешенные в-ва | 1.39 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.43 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Горецкий район | УКП «Тепловая энергетика» | Выпуск о/с в р.Проня | БПК 5 | 1.29 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.27 |
|  |  |  | Сульфаты | 1.28 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.26 |
|  | УКСП «Совхоз-комбинат «Горки» | Выпуск озера в р.Голыша | Азот аммонийный | 43.24 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Могилев | ОАО «Бабушкина крынка» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Днепр | Азот аммонийный | 11.61 |
|  |  |  | Азот нитритный | 2.08 |
|  |  |  | ХПК | 1.16 |
| Хотимский район | Хотимское УКП «Жилкомхоз» | Выпуск о/с в р.Беседь | Азот аммонийный | 1.22 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.26 |
| Чаусский район | Чаусское УКП «Жилкомхоз» | Выпуск о/с в р.Бася | БПК 5 | 1.42 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.48 |
| Минская область |  |  |  |  |
| г. Борисов | УП «Жильё» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Березина | Азот аммонийный | 8.04 |
|  |  |  | Азот нитритный | 2.88 - 12.58*) |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 9.26 |
| Крупский район | ОАО «Холопенический маслосырзавод» | Выпуск после биоочистки с биопрудов в р.Нача | БПК 5 | 1.46 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.98 |
| Любанский район | РУП «Любанское ЖКХ», д.Сорочи | Выпуск о/с после биоочистки в р.Оресса | БПК 5 | 1.40 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.41 |
| Молодечненский район | РУП «Молодечненское ЖКХ», ЖКУ «Чисть» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Уша | Фосфор фосфатный | 1.28 |
| г. Молодечно | Молодечненское ГПУП «Коммунальник» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Уша | БПК 5 | 1.42 - 7.85*) |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.24 - 12.6*) |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.25 - 4.03*) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.77 - 41.17*) |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.25 - 58.75*) |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.55 - 7.34*) |
|  |  |  | Медь | 9.00 - 17.00*) |
|  |  |  | Цинк | 1.10 |
|  |  |  | Железо общее | 1.39 - 5.41*) |
|  |  |  | pH | 0.13 ед. |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.42 - 71.82*) |
| Слуцкий район | ОАО «Слуцкий мясокомбинат» | Выпуск норм.-чистых и ливн. вод в р.Локнея | Сульфаты | 1.18 |
| Столбцовский район | РУП «Столбцовское объединение коммунальных служб» | Выпуск после биоочистки с биопрудов в р.Ольховка | Фосфор общий | 3.54 |
|  |  |  | Азот общий | 1.45 |
| Узденский район | РУП «Узденское ЖКХ», уч. д.Хотляны | Выпуск о/с после биоочистки в р.Уздянка | БПК 5 | 1.12 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.17 |
| Без ведомственной принадлежности |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ЗАО «Гомельлифт» | Выпуск ливн.вод в гор. ливневый коллектор | Железо общее | 8.75 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Бобруйский район | ОДО МиМ (Птицефабрика д.Вишневка) | Выпуск о/с в р.Продвинка | Азот аммонийный | 1.77 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 4.23 |
| Осиповичский район | ЧУП «Свислочь» | Выпуск о/с в р.Свислочь | БПК 5 | 19.54 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Любанский район | Санаторий «Рассвет», филиал УП «Белагроздравница» | Выпуск о/с после мех. очистки в р.Оресса | Азот нитратный | 1.54 |
|  |  |  | pH | 0.15 ед. |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Минск | ОАО «Актамир» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 3.63 |
|  | ОАО»Минский лакокрасочный завод» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 2.87 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 5.83 |
|  | ООО «Табак-Инвест» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 1.20 |
|  | АЗС №18 СП ЗАО «Славнефть-Старт» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Взвешенные в-ва | 1.60 |
|  | АЗС № 48 СП ЗАО «Славнефть-Старт» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 7.07 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 4.07 |
|  | ЗАО «Универсам «Кунцевщина» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 1.53 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.17 |
| Май |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Брестский район | Филиал «№ 1 ИП «ЛУКойл-Белоруссия» | Выпуск ливневых вод в р.Мухавец | Нефтепродукты | 1.40 - 2.40 **) |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.27 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | СЗАО «Белорусская пивоваренная компания «Сябар» | Выпуск ливневых вод в канаву у КНС, а затем в р.Бобруйка | БПК 5 | 11.90 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 7.33 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 30.53 |
|  |  |  | Сухой остаток | 2.26 |
|  |  |  | pH | 2.19 ед. |
|  |  |  | Железо общее | 2.77 - 15.89**) |
| Минская область |  |  |  |  |
| Узденский район | ЧУП «Санаторий «Подъельники» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Неман | Взвешенные в-ва | 1.27 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.20 |
| г. Минск | РУП «НИИ средств автоматизации» | Выпуск лок. о/с в канализацию | Хром | 11.39 |
|  | СП ЗАО «Белтелекабель» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 4.07 |
|  | ООО «Белсотра» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 3.20 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Могилевский район | Ф-ал «СЕРВОЛЮКС АГРО» ИУПТЧП «СЕРВОЛЮКС» | Выпуск в р.Днепр | Азот аммонийный | 4.14 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Узденский район | ЧУП «Санаторий «Подъельники» | Выпуск норм.-чистых вод (биоочистка) в р.Неманец | Взвешенные в-ва | 1.28 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.25 |
| г. Минск | ОАО «Минский часовой завод» | Выпуск лок. о/с в канализацию | Медь | 18.19 |
|  |  |  | Хром | 4.09 |
|  |  |  | Железо общее | 117.23 |

*)  - 2 и более выпуска

**) - по результатам нескольких проверок

Таблица 5

##### Информация о превышениях нормативов сбросов

загрязняющих веществ за II квартал (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Брестская область | 12 | 1 | БПК 5 | 6.27 - 13.33**) |
|  |  | 5 | Нефтепродукты | 1.40 - 5.60 |
|  |  | 9 | Взвешенные в-ва | 1.27 - 9.04 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.18 - 5.50 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.56 |
|  |  | 2 | Хлориды | 3.53 - 7.66 |
|  |  | 3 | Азот аммонийный | 1.88 - 25.99 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.17 |
|  |  | 1 | Медь | 3.00 - 6.00**) |
|  |  | 1 | Цинк | 2.00 - 4.00**) |
|  |  | 1 | ХПК | 3.56 |
|  |  | 2 | Железо общее | 1.23 - 2.80 |
|  |  | 3 | Фосфор фосфатный | 1.19 - 5.63 |
| Витебская область | 35 | 17 | БПК 5 | 1.30 - 53.58 |
|  |  | 7 | Нефтепродукты | 1.11 - 5.77 |
|  |  | 9 | Взвешенные в-ва | 1.23 - 125.51 |
|  |  | 3 | Сухой остаток | 1.20 - 1.24 |
|  |  | 2 | Сульфаты | 1.68 - 8.84 |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.17 - 1.51 |
|  |  | 20 | Азот аммонийный | 1.16 - 43.64 |
|  |  | 2 | Азот нитратный | 1.41 - 2.09 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 2.67 |
|  |  | 4 | СПАВ (анион.) | 1.57 - 3.70 |
|  |  | 2 | Медь | 1.50 - 2.75 |
|  |  | 1 | Цинк | 1.14 |
|  |  | 2 | Железо общее | 1.71 - 1.88 |
|  |  | 19 | Фосфор фосфатный | 1.13 - 10.40 |
| ## Гомельская область | 33 | 7 | БПК 5 | 1.36 - 9.73 |
|  |  | 4 | Нефтепродукты | 1.48 - 2.74 |
|  |  | 9 | Взвешенные в-ва | 1.11 - 5.28 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 2.84 - 2.87 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.98 |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.35 - 4.10 |
|  |  | 7 | Азот аммонийный | 1.28 - 12.32 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.72 |
|  |  | 3 | Азот нитритный | 1.49 - 4.40 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 1.38 |
|  |  | 2 | Цинк | 1.40 - 7.40 |
|  |  | 2 | pH | 0.45 - 3.42 ед. |
|  |  | 2 | ХПК | 1.49 - 1.92 |
|  |  | 1 | Формальдегид | 1.72 - 7.70**) |
|  |  | 21 | Железо общее | 1.24 - 12.27 |
|  |  | 13 | Фосфор фосфатный | 1.10 - 14.41 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гродненская область | 14 | 5 | БПК 5 | 1.10 - 26.96 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 3.00 |
|  |  | 4 | Взвешенные в-ва | 1.19 - 2.60 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.12 - 1.22**) |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.10 - 1.50 |
|  |  | 7 | Азот аммонийный | 1.15 - 61.67 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.10 |
|  |  | 2 | Азот нитритный | 1.23 - 2.80 |
|  |  | 8 | Фосфор фосфатный | 1.13 - 21.29 |
| Могилевская область | 22 | 6 | БПК 5 | 1.20 - 37.86 |
|  |  | 5 | Нефтепродукты | 1.45 - 7.33 |
|  |  | 4 | Взвешенные в-ва | 1.27 - 30.53 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 2.26 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.28 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.29 |
|  |  | 15 | Азот аммонийный | 1.13 - 46.89 |
|  |  | 4 | Азот нитритный | 1.26 - 5.33 |
|  |  | 2 | СПАВ (анион.) | 1.10 - 46.89 |
|  |  | 1 | Никель | 11.70 |
|  |  | 3 | pH | 0.52 - 2.19 ед. |
|  |  | 3 | ХПК | 1.16 - 3.21 |
|  |  | 8 | Железо общее | 1.47 - 23.83 |
|  |  | 5 | Фосфор фосфатный | 1.19 - 6.00 |
| Минская область | 28 | 12 | БПК 5 | 1.12 - 112.40 |
|  |  | 7 | Нефтепродукты | 1.17 - 12.60 |
|  |  | 9 | Взвешенные в-ва | 1.20 - 4.39 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.18 |
|  |  | 16 | Азот аммонийный | 1.18 - 114.10 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.54 |
|  |  | 7 | Азот нитритный | 1.25 - 58.75 |
|  |  | 3 | СПАВ (анион.) | 1.55 - 7.34 |
|  |  | 1 | Медь | 9.00 - 17.00*) |
|  |  | 1 | Цинк | 1.10 |
|  |  | 1 | Растворенный кислород | 0.38 мг О2/л |
|  |  | 2 | pH | 0.13 - 0.15 ед. |
|  |  | 2 | Фосфор общий | 2.41 - 16.50 |
|  |  | 1 | Азот общий | 1.45 |
|  |  | 7 | Железо общее | 1.27 - 5.41 |
|  |  | 15 | Фосфор фосфатный | 1.11 - 190.91 |
| г. Минск | 24 | 17 | Нефтепродукты | 1.20 - 8.93 |
|  |  | 9 | Взвешенные в-ва | 1.60 - 22.93 |
|  |  | 1 | Медь | 18.19 |
|  |  | 2 | Хром | 4.09 - 11.39 |
|  |  | 2 | Железо общее | 2.18 - 117.23 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Беларусь | 168 | 48 | БПК 5 | 1.10 - 112.40 |
|  |  | 46 | Нефтепродукты | 1.11 - 12.60 |
|  |  | 53 | Взвешенные в-ва | 1.11 - 125.51 |
|  |  | 9 | Сухой остаток | 1.12 - 5.50 |
|  |  | 6 | Сульфаты | 1.18 - 8.84 |
|  |  | 9 | Хлориды | 1.10 - 7.66 |
|  |  | 68 | Азот аммонийный | 1.13 - 114.10 |
|  |  | 6 | Азот нитратный | 1.10 - 2.09 |
|  |  | 17 | Азот нитритный | 1.23 - 58.75 |
|  |  | 10 | СПАВ (анион.) | 1.10 - 46.89 |
|  |  | 5 | Медь | 1.50 - 18.19 |
|  |  | 5 | Цинк | 1.10 - 7.40 |
|  |  | 2 | Хром | 4.09 - 11.39 |
|  |  | 1 | Никель | 11.70 |
|  |  | 1 | Растворенный кислород | 0.38 мг О2/л |
|  |  | 7 | pH | 0.13 - 3.42 ед. |
|  |  | 6 | ХПК | 1.16 - 3.56 |
|  |  | 1 | Формальдегид | 1.72 - 7.70**) |
|  |  | 2 | Фосфор общий | 2.41 - 16.50 |
|  |  | 1 | Азот общий | 1.45 |
|  |  | 42 | Железо общее | 1.23 - 117.23 |
|  |  | 63 | Фосфор фосфатный | 1.10 - 190.91 |

*)  - 2 и более выпуска

**) - по результатам нескольких проверок

Таблица 6

##### Информация о превышениях нормативов сбросов

загрязняющих веществ за II квартал

| Министерства и другие органы управления | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Министерство ### промышленности | 17 | 5 | БПК 5 | 1.54 - 2.99 |
|  |  | 8 | Нефтепродукты | 1.49 - 3.63 |
|  |  | 7 | Взвешенные в-ва | 1.31 - 7.57 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.35 |
|  |  | 5 | Азот аммонийный | 2.00 - 25.52 |
|  |  | 1 | ХПК | 1.20 - 1.60 |
|  |  | 1 | Фосфор общий | 2.41 |
|  |  | 6 | Железо общее | 1.63 - 12.27 |
|  |  | 2 | Фосфор фосфатный | 2.38 - 3.27 |
| ### Министерство ### сельского хозяйства и ### продовольствия | 6 | 2 | БПК 5 | 1.20 - 8.07 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 1.67 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 4.62 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 1.24 - 17.15 |
|  |  | 2 | Азот нитритный | 2.48 - 2.67 |
|  |  | 1 | Медь | 2.75 |
|  |  | 2 | Железо общее | 1.56 - 2.08 |
|  |  | 3 | Фосфор фосфатный | 2.60 - 10.07 |
| ### Министерство транспорта и коммуникаций | 6 | 1 | БПК 5 | 1.40 |
|  |  | 1 | Хлориды | 3.53 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 5.40 |
|  |  | 1 | pH | 2.62 - 3.42**) ед. |
|  |  | 2 | Железо общее | 1.37 - 4.12 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.72 - 7.53**) |
| ### Министерство архитектуры и строительства | 5 | 1 | БПК 5 | 37.86 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 3.03 - 5.35 |
|  |  | 2 | Взвешенные в-ва | 2.66 - 22.93 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 2.84 |
|  |  | 1 | Хлориды | 4.10 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 1.28 - 7.10 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 1.38 |
|  |  | 3 | Железо общее | 1.24 - 23.83 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.31 - 1.97*) |
| ### Министерство энергетики | 3 | 1 | Азот аммонийный | 1.22 |
|  |  | 2 | Железо общее | 1.69 - 2.18 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.11 |
| ### Министерство жилищно-коммунального хозяйства | 1 | 1 | Железо общее | 4.59 |
| ### Министерство труда и ### социальной защиты | 4 | 1 | БПК 5 | 1.83 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 1.29 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 2.31 |
|  |  | 1 | ХПК | 1.92 |
|  |  | 2 | Железо общее | 1.64 - 1.99 |
|  |  | 2 | Фосфор фосфатный | 1.35 - 2.09 |
| ###### Министерство образования | 2 | 2 | БПК 5 | 1.35 - 16.88 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 7.92 - 12.69 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 1.57 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 2.14 |

Продолжение таблицы 6

| ###### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство торговли | 1 | 1 | Железо общее | 3.47 |
| Министерство обороны | 1 | 1 | БПК 5 | 1.43 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 3.38 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 2.80 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.30 |
| Министерство внутренних дел | 2 | 1 | БПК 5 | 1.73 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 1.41 - 46.89 |
|  |  | 1 | ХПК | 3.21 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.44 |
| Министерство статистики и анализа | 1 | 1 | Нефтепродукты | 8.93 |
| ### Концерн «Белнефтехим» | 5 | 2 | Нефтепродукты | 1.37 - 5.17 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.91 |
|  |  | 1 | Железо общее | 2.59 |
|  |  | 2 | Фосфор фосфатный | 1.12 - 2.83 |
| ### Концерн «Беллесбумпром» | 5 | 2 | БПК 5 | 1.10 - 9.73 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 1.94 |
|  |  | 3 | Взвешенные в-ва | 1.11 - 22.33 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 2.87 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.98 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 17.76 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 2.26 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 46.89 |
|  |  | 1 | Никель | 11.70 |
|  |  | 1 | Формальдегид | 1.72 - 7.70**) |
|  |  | 4 | Железо общее | 1.23 - 8.07 |
| ### Концерн «Беллегпром» | 2 | 1 | Азот аммонийный | 2.93 |
|  |  | 1 | pH | 1.67 ед. |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.47 |
| ### Концерн «Белгоспищепром» | 4 | 3 | Нефтепродукты | 1.45 - 3.93 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.76 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.50 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 4.40 |
| Белкоопсоюз | 1 | 1 | Нефтепродукты | 2.60 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 2.06 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 5.50 |
|  |  | 1 | Хлориды | 7.66 |
| ### Исполкомы | 84 | 30 | БПК 5 | 1.12 - 112.40 |
|  |  | 17 | Нефтепродукты | 1.11 - 12.60 |
|  |  | 30 | Взвешенные в-ва | 1.12 - 125.51 |
|  |  | 5 | Сухой остаток | 1.12 - 1.24 |
|  |  | 5 | Сульфаты | 1.18 - 8.84 |
|  |  | 4 | Хлориды | 1.10 - 1.51 |
|  |  | 46 | Азот аммонийный | 1.13 - 114.10 |
|  |  | 5 | Азот нитратный | 1.10 - 2.09 |
|  |  | 12 | Азот нитритный | 1.23 - 58.75 |
|  |  | 7 | СПАВ (анион.) | 1.10 - 7.34 |
|  |  | 3 | Медь | 1.50 - 17.00 |
|  |  | 5 | Цинк | 1.10 - 7.40 |
|  |  | 1 | Растворенный кислород | 0.38 мг О2/л |
|  |  | 3 | pH | 0.13 - 0.52 ед. |
|  |  | 3 | ХПК | 1.16 - 3.56 |
|  |  | 1 | Фосфор общий | 3.54 - 16.50**) |
|  |  | 1 | Азот общий | 1.45 |
|  |  | 14 | Железо общее | 1.32 - 8.30 |
|  |  | 47 | Фосфор фосфатный | 1.10 - 190.91 |

Продолжение таблицы 6

| ### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### в том числе |  |  |  |  |
| ### Брестский облисполком | 6 | 1 | БПК 5 | 6.27 - 13.33**) |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 5.60 |
|  |  | 5 | Взвешенные в-ва | 1.39 - 9.04 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.18 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.56 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 1.88 - 25.99 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.17 |
|  |  | 1 | Медь | 3.00 - 6.00**) |
|  |  | 1 | Цинк | 2.00 - 4.00**) |
|  |  | 1 | ХПК | 3.56 |
|  |  | 1 | Железо общее | 2.80 |
|  |  | 3 | Фосфор фосфатный | 1.19 - 5.63 |
| ### Витебский облисполком | 22 | 9 | БПК 5 | 1.30 - 53.58 |
|  |  | 5 | Нефтепродукты | 1.11 - 5.77 |
|  |  | 7 | Взвешенные в-ва | 1.23 - 125.51 |
|  |  | 3 | Сухой остаток | 1.20 - 1.24 |
|  |  | 2 | Сульфаты | 1.68 - 8.84 |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.17 - 1.51 |
|  |  | 15 | Азот аммонийный | 1.16 - 43.64 |
|  |  | 2 | Азот нитратный | 1.41 - 2.09 |
|  |  | 3 | СПАВ (анион.) | 1.60 - 3.70 |
|  |  | 1 | Медь | 1.50 |
|  |  | 1 | Цинк | 1.14 |
|  |  | 2 | Железо общее | 1.71 - 1.88 |
|  |  | 12 | Фосфор фосфатный | 1.13 - 10.40 |
| ### Гомельский ### облисполком | 14 | 5 | БПК 5 | 1.36 - 4.83 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 1.48 - 2.14 |
|  |  | 6 | Взвешенные в-ва | 1.12 - 3.52 |
|  |  | 6 | Азот аммонийный | 1.30 - 12.32 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.72 |
|  |  | 2 | Азот нитритный | 1.49 - 1.62 |
|  |  | 2 | Цинк | 1.40 - 7.40 |
|  |  | 1 | pH | 0.45 ед. |
|  |  | 1 | ХПК | 1.49 |
|  |  | 5 | Железо общее | 1.32 - 8.30 |
|  |  | 10 | Фосфор фосфатный | 1.10 - 14.41 |
| ### Гродненский ### облисполком | 10 | 3 | БПК 5 | 1.19 - 26.96 |
|  |  | 3 | Взвешенные в-ва | 1.19 - 2.60 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.12 - 1.22**) |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.10 |
|  |  | 5 | Азот аммонийный | 1.15 - 61.67 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.10 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 1.23 |
|  |  | 7 | Фосфор фосфатный | 1.13 - 21.29 |

Продолжение таблицы 6

| ###### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Могилевский ### облисполком | 10 | 2 | БПК 5 | 1.29 - 1.42 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 2.78 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.27 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.28 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.29 |
|  |  | 8 | Азот аммонийный | 1.13 - 43.24 |
|  |  | 3 | Азот нитритный | 1.26 - 5.33 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 1.10 |
|  |  | 1 | pH | 0.52 ед. |
|  |  | 1 | ХПК | 1.16 - 1.23**) |
|  |  | 2 | Железо общее | 4.25 - 4.60 |
|  |  | 4 | Фосфор фосфатный | 1.19 - 6.00 |
| ### Минский ### облисполком | 18 | 10 | БПК 5 | 1.12 - 112.40 |
|  |  | 4 | Нефтепродукты | 1.17 - 12.60 |
|  |  | 7 | Взвешенные в-ва | 1.20 - 4.39 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.18 |
|  |  | 10 | Азот аммонийный | 1.18 - 114.10 |
|  |  | 6 | Азот нитритный | 1.25 - 58.75 |
|  |  | 3 | СПАВ (анион.) | 1.55 - 7.34 |
|  |  | 1 | Медь | 9.00 - 17.00*) |
|  |  | 1 | Цинк | 1.10 |
|  |  | 1 | Растворенный кислород | 0.38 мг О2/л |
|  |  | 1 | pH | 0.13 ед. |
|  |  | 1 | Фосфор общий | 3.54 - 16.50**) |
|  |  | 1 | Азот общий | 1.45 |
|  |  | 4 | Железо общее | 1.36 - 5.41 |
|  |  | 11 | Фосфор фосфатный | 1.24 - 190.91 |
| ### Минский ### горисполком | 4 | 4 | Нефтепродукты | 1.53 - 8.20 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 10.80 |
| Без ведомственной принадлежности | 18 | 2 | БПК 5 | 11.90 - 19.54 |
|  |  | 9 | Нефтепродукты | 1.20 - 7.33 |
|  |  | 7 | Взвешенные в-ва | 1.27 - 30.53 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 2.26 |
|  |  | 3 | Азот аммонийный | 1.20 - 4.14 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.54 |
|  |  | 1 | Медь | 18.19 |
|  |  | 2 | Хром | 4.09 - 11.39 |
|  |  | 2 | pH | 0.15 - 2.19 ед. |
|  |  | 3 | Железо общее | 2.77 - 117.23 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 4.23 |

*)  - 2 и более выпуска

**) - по результатам нескольких проверок

Ответственный за выпуск		Фейгельман Михаил Ефимович

Составитель			 	Дудинская Наталья Васильевна

Формат 60х84 1/16. Тираж 100 экз.

Подготовлено Главным информационно-аналитическим центром

Национальной системы мониторинга окружающей среды

Республики Беларусь

Издано в РУП «Бел НИЦ «Экология»

ЛИ № 02330/0131625 от 10.10.2005 г. .

220002, г.  Минск, ул. В. Хоружей, 31-А, комн. 306

тел. 334-78-91