О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих веществ предприятиями Республики Беларусь / Информационный бюллетень. - № 34. – Минск: РУП «Бел НИЦ «Экология», - 2008. – 28 с.

Настоящий бюллетень подготовлен Главным информационно-аналитическим центром НСМОС по материалам планового обследования предприятий лабораториями аналитического контроля областных и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды в ходе осуществления контроля за соблюдением природоохранного законодательства.

Бюллетень предназначен для работников системы государственного управления, специалистов, работающих в области охраны окружающей среды, общественных организаций и других заинтересованных лиц.

 РУП «Бел НИЦ «Экология», 2008

ВВЕДЕНИЕ

Областные, Минская городская и межрайонные лаборатории Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь выполняют аналитические работы в рамках осуществления государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства на предприятиях Республики Беларусь. Аналитический контроль проводится в целях оценки количественных и качественных характеристик выбросов в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды.

В соответствии с рядом нормативно-правовых документов, регулирующих функционирование Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, а также в целях выполнения Плана мероприятий по реализации основных положений Орхусской конвенции осуществляется издание информационных бюллетеней «О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих  веществ в окружающую среду предприятиями Республики Беларусь».

В III квартале 2008 г.  обследовано 2439 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 1063 предприятиях, а также проанализировано 5022 пробы сточных вод на 1900 предприятиях. Всего выполнено 115811 анализов, в том числе по определению содержания загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу – 35331, в сбросах в поверхностные водоемы – 80480. Рис. 1, 2 иллюстрируют объемы аналитических работ, выполненных областными и межрайонными лабораториями Минприроды.

В ходе аналитического контроля зафиксированы превышения нормативов  выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 45 предприятиях  по 14 ингредиентам, причем большая часть нарушений приходится на выбросы углерода оксида (35% всех выявленных случаев превышений). Максимальные превышения допустимых нормативов выбросов этого загрязнителя отмечены в августе в г. Минск (на ОАО «Горизонт» выбросы от котельной по ул. С. Ковалевской превысили установленное значение в 8,83 раза) и Минской области (выбросы от асфальтосмесителя в Дзержинском ДСУ-5 ОАО «ДСТ-7» превысили норматив в 8,35 раза).

Наибольшее количество нарушений по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух зарегистрировано в Гомельской области, где на 16 предприятиях отмечены превышения нормативов выбросов по 9 ингредиентам. В августе на участке сборки СП «Беккер-Систем» ООО (Гомельский район) зафиксировано значительное (в 4 раза) превышение допустимого выброса формальдегида.

Превышения  нормативов сбросов в поверхностные водоемы зафиксированы по 19 ингредиентам на 123 предприятиях. Чаще всего нарушались установленные нормативы содержания в сточных водах азота аммонийного - 18,6% случаев превышений

Более половины объектов, нарушивших нормативы, находится в ведении областных и Минского городского исполкомов и относится, в основном, к жилищно-коммунальным службам (63 предприятия). Максимальные значения превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в сбросах сточных вод зарегистрированы в июле в Могилевской области (на УКСП «Совхоз-комбинат «Горки» на выпуске в р.Голыша  допустимое содержание фосфора фосфатного превышено в 343,8 раза, азота аммонийного – в 217,5 раза) и в августе в Брестской области (в Барановичском филиале РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» при выпуске ливневых вод в городской ливневый коллектор концентрации нефтепродуктов превысили допустимые в 166 - 237 раз, взвешенных веществ - в 427 раз).

В июле зарегистрированы:

в Витебской области - аварийный выпуск сточных вод с навозохранилища в пруд Савищено на КУСХП «Днепр» (Оршанский район);

в Гомельской области - несанкционированный сток сточных вод с рельефа местности в р.Сож на предприятии «Речной порт Гомель».

.

Таблица 1

# Превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями

| Административная территория | Предприятие | Цех, участок | Ингредиент | Превышение нормативов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство промышленности |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | РУП «Гомельский завод литья и нормалей» ПО «Гомсельмаш» | Цех высокопрочного чугуна, выбивная решетка | Пыль неорг. <20% SiO2 | 1.58 |
| г. Жлобин | РУП «Белорусский металлургический завод» | Сталепроволочный цех-1, ванна расплава свинца | Углерода оксид | 2.68 |
| г. Минск | ОАО «Горизонт» | Котельная (пер. С.Ковалевской, 62), котёл ДКВР-10-13 | Углерода оксид | 8.83 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Жлобин | РУП «Белорусский металлургический завод» | Сталепроволочный цех-1, ДСП-2 | Углерода оксид | 2.32 |
| Мозырский район | РУП «Мозырский завод сельскохозяйственного машиностроения» | Литейный цех, бегуны | Пыль неорг. <70% SiO2 | 1.91 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Лунинецкий район | Филиал «Лунинецкий хлебозавод»РУПП «Брестхлебпром» | Котельная, 3 котла Е1/9 Д3 | Углерода оксид | 2.47 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Слуцкий район | ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» | Аспирация, линия сырья (жмыховая) | Пыль комбикормовая | 1.68 |
|  |  | Аспирация, зерновая линия | Пыль комбикормовая | 1.80 |
|  |  | Аспирация, линия общ. гранулирования | Пыль комбикормовая | 1.72 |
| Министерство транспорта и коммуникаций |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г. Барановичи | Завод стройдеталей и конструкций | Котельная, котёл Uniconfort (CH-250) | Серы диоксид | 2.60 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Дрибинский район | РУП «Могилевавтодор» ДЭУ-75 | АБЗ, установка ДС-158. | Азота диоксид | 2.47 |
|  |  |  | Серы диоксид | 1.56 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Вилейский район | ДСУ-13 РУП «ДСТ-5» | Котельная, котел Е-1/9 | Углерода оксид | 3.24 |
| Червенский район | ДСУ-31, АБЗ «Гродянка» | Асфальтосмеситель «Тельтомат» | Серы диоксид | 1.53 |
| Август |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Дрогичинский район | ДСУ-32 ОАО «ДСТ-4 г. Брест», АБЗ «Дрогичин» | Котельная, котел Е-1/9 | Серы диоксид | 1.75 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Витебская область |  |  |  |  |  |
| Верхнедвинский район | ДСУ-4 ОАО «ДСТ-1 г. Витебск», произв. база | Асфальтосмеситель ДС-185 37 |  | Углерода оксид | 1.88 |
| Минская область |  |  |  |  |  |
| Дзержинский район | ДСУ-5 РУП «ДСТ-7» | Асфальтосмеситель ДС-168 |  | Углерода оксид | 8.35 |
| Смолевичский район | РУП «ДСУ-64» | АБЗ, г. Жодино, асфальтосмеситель ДС-158 |  | Серы диоксид | 2.39 |
|  |  |  |  | Углерода оксид | 1.85 |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |  |
| Дзержинский район | ДСУ-5 РУП «ДСТ-7» | Асфальтосмеситель ДС-168 | Углерода оксид |  | 6.90 |
|  |  |  | Пыль неорг. <70% SiO2 |  | 2.51 |
| г. Молодечно | ДРСУ-49 ОАО «Автомагистраль» | Асфальтосмеситель ДС-185 | Азота диоксид |  | 2.14 |
|  |  |  | Серы диоксид |  | 4.78 |
| Министерство архитектуры и строительства |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |  |
| Кричевский район | ПРУП «Кричевцементношифер» | Цех обжига, печь №3 |  | Азота диоксид | 1.50 |
| г. Могилев | РПУП «Могилевский завод «Строммашина» | Цех №15,окрасочный участок |  | Спирт н-бутиловый | 1.51 |
|  |  |  |  | Спирт этиловый | 3.55 |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |
| г. Гомель | СМУ-2, филиал ОАО «Трест «Белстромремонт» | Котельная, котел КВТ-90 |  | Углерода оксид | 1.67 |
| Министерство энергетики |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |  |
| Пуховичский район | Ф-л «Белэнергостройиндустрия» ОАО «Белэнергострой» | Котельная, котел КЖ-300-Ф |  | Азота диоксид | 4.18 |
|  |  |  |  | Углерода оксид | 7.33 |
| Концерн «Белнефтехим» |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |
| г. Светлогорск | РУП «Светлогорское ПО «Химволокно» | Цех по пр-ву цинкового порошка, вельц-печь УФРМ - 3 |  | Серы диоксид | 1.61 |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |  |
| г. Могилев | ОАО «Могилевхимволокно» | Прядильно- отделочный цех, пр-во полиэфирных материалов |  | Углеводороды С1-С10 | 2.49 |
| Концерн «Беллесбумпром» |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |
| Речицкий район | Гомельский леспромхоз ОАО «Гомельдрев», участок обжига древесного угля | Участок производства древесного угля, печь УВП-5Б |  | Азота диоксид | 1.77 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Концерн «Белгоспищепром» |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО «Гомельский жировой комбинат» | Котельная, котел ДКВР - 10/39 | Азота диоксид | 1.88 |
|  |  |  | Азота оксид | 1.88 |
| Белкоопсоюз |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Мозырь | Мозырское райПО | Компрессорная, аммиачно-холод. установка | Аммиак | 1.57 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Добрушский район | Комбинат кооперативной промышленности | Цех колбасных изделий, дымогенератор | Серы диоксид | 1.95 |
|  |  |  | Углерода оксид | 4.88 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Воложинский район | ЧУП «Воложинский кооппром» | Котельная, печь Г4-ХПФ16 | Азота диоксид | 2.04 |
| Исполкомы |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Малоритский район | Малоритское ДРСУ-179 КУП «Брестоблдорстрой», АБЗ | Асфальтосмесительная установка ДС-185 | Серы диоксид | 2.93 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ПК «Дорстрой» | Асфальтосмеситель ДС-158 | Углерода оксид | 1.67 |
|  |  |  | Пыль неорг. <70% SiO2 | 2.20 |
|  | КУП «Гомельский городской дорожный строительно-ремонтный трест» | Асфальтосмеситель ДС-158, труба Вентури (мокрая очистка) | Углерода оксид | 3.06 |
| г. Жлобин | РАДУП «Аустробел» | Колбасный цех, коптильная камера №6 | Углерода оксид | 1.72 |
| Лельчицкий район | ДРСУ-153 КПРСУП «Гомельоблдорстрой» | Асфальтосмеситель ДС-158 | Углерода оксид | 2.82 |
| Август |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Пружанский район | ОАО «Пружанский молочный комбинат» | Цех сухого молока, сушильная камера | Твердые частицы | 3.21 |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Лиозненский район | Лиозненский ф-ал ОАО «Молоко», г. Витебск | Котельная, 4 котла Е 1,0-09 | Углерода оксид | 3.72 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Новогрудский район | ДРСУ-189 КУП «Гроднооблдорстрой» | АБЗ-117 | Пыль неорг. <70% SiO2 | 3.45 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | ОАО «Бобруйский мясокомбинат | Колбасный цех, термическ. отд., термокамера | Азота диоксид | 1.56 - 1.57**) |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Каменецкий район | КУП «Высоковское ДРСУ-137», АБЗ | Асфальтосмеситель ДС-117-2К | Пыль неорг. <20% SiO2 | 1.58 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Буда-Кошелевский район | ДРСУ-184 КПРСУП «Гомельоблдорстрой» | АБЗ, асфальтосмеситель ДС-1853 | Углерода оксид | 5.02 |
|  |  |  | Пыль неорг. <70% SiO2 | 3.35 |
| г. Речица | ДРСУ-114 КПРСУП «Гомельоблдорстрой» | АБЗ, асфальтосмеситель ДС-185 | Углерода оксид | 1.62 |
| Без ведомственной принадлежности |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Ляховичский район | СООО «Интерлак» | Сушильная печь. | Углерода оксид | 1.78 |
| Минская область |  |  |  |  |
| г. Молодечно | ЗАО «Электромеханический завод» | Котельная, котел УНВ-90 | Углерода оксид | 3.67 |
| Август |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | СП «Беккер - Систем» ООО | Котельная, котел СН 70 СООО «Комконт» | Твердые частицы | 1.69 |
|  |  | Участок сборки, 2 сварочные машины | Формальдегид | 4.00 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| г. Лида | ЗАО «Лидский керамзитовый завод | Печное и сушильное отделение, сушильный барабан | Пыль неорг. <70% SiO2 | 3.44 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | ПЧУП «Универсал-Бобруйск» ОО «БелОГ» | Участок лакокраски, электрошкаф сушильный | Спирт этиловый | 1.87 |
|  |  |  | Уайт-спирит | 3.05 |
|  |  | Участок лакокраски, камера окрасочная | Уайт-спирит | 3.81 |
| г. Минск | ОАО «Макродор» | Сушильное отделение (новое производство) | Пыль неорг. <70% SiO2 | 4.33 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| г. Лида | Совместное общество с ограниченной ответственностью «ЛиДания» | Котельная, котел КЧМ-5 | Углерода оксид | 2.01 |

**) – по результатам нескольких проверок

Таблица 2

##### Информация о превышениях нормативов выбросов

загрязняющих веществ за III квартал (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| ###### Брестская область | 7 | 3 | Серы диоксид | 1.75 - 2.93 |
|  |  | 2 | Углерода оксид | 1.78 - 2.47 |
|  |  | 1 | Твердые частицы | 3.21 |
|  |  | 1 | Пыль неорган. <20% SiO2 | 1.58 |
| ###### Витебская область | 2 | 2 | Углерода оксид | 1.88 - 3.72 |
| ## Гомельская область | 16 | 2 | Азота диоксид | 1.77 - 1.88 |
|  |  | 1 | Аммиак | 1.57 |
|  |  | 1 | Азота оксид | 1.88 |
|  |  | 2 | Серы диоксид | 1.61 - 1.95 |
|  |  | 9 | Углерода оксид | 1.62 - 5.02 |
|  |  | 1 | Формальдегид | 4.00 |
|  |  | 1 | Твердые частицы | 1.69 |
|  |  | 3 | Пыль неорган. <70% SiO2 | 1.91 - 3.35 |
|  |  | 1 | Пыль неорган. <20% SiO2 | 1.58 |
| Гродненская область | 3 | 1 | Углерода оксид | 2.01 |
|  |  | 2 | Пыль неорган. <70% SiO2 | 3.44 - 3.45 |
| ### Могилевская область | 6 | 3 | Азота диоксид | 1.50 - 2.47 |
|  |  | 1 | Серы диоксид | 1.56 |
|  |  | 1 | Углеводороды С1-С10 | 2.49 |
|  |  | 1 | Спирт н-бутиловый | 1.51 |
|  |  | 2 | Спирт этиловый | 1.87 - 3.55 |
|  |  | 1 | Уайт-спирит | 3.05 - 3.81*) |
| Минская область | 9 | 3 | Азота диоксид | 2.04 - 4.18 |
|  |  | 3 | Серы диоксид | 1.53 - 4.78 |
|  |  | 5 | Углерода оксид | 1.85 - 8.35 |
|  |  | 1 | Пыль неорган. <70% SiO2 | 2.51 |
|  |  | 1 | Пыль комбикормовая | 1.68 - 1.80*) |
| г. Минск | 2 | 1 | Углерода оксид | 8.83 |
|  |  | 1 | Пыль неорган. <70% SiO2 | 4.33 |
| ## Республика Беларусь | 45 | 8 | Азота диоксид | 1.50 - 4.18 |
|  |  | 1 | Азота оксид | 1.88 |
|  |  | 1 | Аммиак | 1.57 |
|  |  | 9 | Серы диоксид | 1.53 - 4.78 |
|  |  | 20 | Углерода оксид | 1.62 - 8.83 |
|  |  | 1 | Углеводороды С1-С10 | 2.49 |
|  |  | 1 | Спирт н-бутиловый | 1.51 |
|  |  | 2 | Спирт этиловый | 1.87 - 3.55 |
|  |  | 1 | Формальдегид | 4.00 |
|  |  | 1 | Уайт-спирит | 3.05 - 3.81*) |
|  |  | 2 | Твердые частицы | 1.69 - 3.21 |
|  |  | 7 | Пыль неорган. <70% SiO2 | 1.91 - 4.33 |
|  |  | 2 | Пыль неорган. <20% SiO2 | 1.58 |
|  |  | 1 | Пыль комбикормовая | 1.68 - 1.80*) |

*) – 2 и более источника выбросов

Таблица 3

##### Информация о превышениях нормативов выбросов

загрязняющих веществ за III квартал

| Министерства и другие органы управления | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| ### Министерство ### промышленности | 4 | 2 | Углерода оксид | 2.32 - 8.83 |
|  |  | 1 | Пыль неорган. <70% SiO2 | 1.91 |
|  |  | 1 | Пыль неорган. <20% SiO2 | 1.58 |
| ### Министерство сельского ### хозяйства и продовольствия | 2 | 1 | Углерода оксид | 2.47 |
|  |  | 1 | Пыль комбикормовая | 1.68 - 1.80*) |
| ### Министерство транспорта и коммуникаций | 9 | 2 | Азота диоксид | 2.14 - 2.47 |
|  |  | 6 | Серы диоксид | 1.53 - 4.78 |
|  |  | 4 | Углерода оксид | 1.85 - 8.35 |
|  |  | 1 | Пыль неорган. <70% SiO2 | 2.51 |
| ### Министерство архитектуры и строительства | 3 | 1 | Азота диоксид | 1.50 |
|  |  | 1 | Углерода оксид | 1.67 |
|  |  | 1 | Спирт н-бутиловый | 1.51 |
|  |  | 1 | Спирт этиловый | 3.55 |
| Министерство энергетики | 1 | 1 | Азота диоксид | 4.18 |
|  |  | 1 | Углерода оксид | 7.33 |
| Концерн «Белнефтехим» | 2 | 1 | Серы диоксид | 1.61 |
|  |  | 1 | Углеводороды С1-С10 | 2.49 |
| ### Концерн «Беллесбумпром» | 1 | 1 | Азота диоксид | 1.77 |
| Концерн «Белгоспищепром» | 1 | 1 | Азота диоксид | 1.88 |
|  |  | 1 | Азота оксид | 1.88 |
| ### Белкоопсоюз | 3 | 1 | Азота диоксид | 2.04 |
|  |  | 1 | Аммиак | 1.57 |
|  |  | 1 | Серы диоксид | 1.95 |
|  |  | 1 | Углерода оксид | 4.88 |
| Исполкомы в том числе | 12 | 1 | Азота диоксид | 1.56 - 1.57*) |
|  |  | 1 | Серы диоксид | 2.93 |
|  |  | 7 | Углерода оксид | 1.62 - 5.02 |
|  |  | 1 | Твердые частицы | 3.21 |
|  |  | 3 | Пыль неорган. <70% SiO2 | 2.20 - 3.45 |
|  |  | 1 | Пыль неорган. <20% SiO2 | 1.58 |
| ### Брестский облисполком | 3 | 1 | Серы диоксид | 2.93 |
|  |  | 1 | Твердые частицы | 3.21 |
|  |  | 1 | Пыль неорган. <20% SiO2 | 1.58 |
| ### Витебский облисполком | 1 | 1 | Углерода оксид | 3.72 |
| ### Гомельский облисполком | 6 | 6 | Углерода оксид | 1.62 - 5.02 |
|  |  | 2 | Пыль неорган. <70% SiO2 | 2.20 - 3.35 |
| ### Гродненский облисполком | 1 | 1 | Пыль неорган. <70% SiO2 | 3.45 |
| ### Могилевский облисполком | 1 | 1 | Азота диоксид | 1.56 - 1.57*) |
| Без ведомственной принадлежности | 7 | 3 | Углерода оксид | 1.78 - 3.67 |
|  |  | 1 | Спирт этиловый | 1.87 |
|  |  | 1 | Формальдегид | 4.00 |
|  |  | 1 | Уайт-спирит | 3.05 - 3.81*) |
|  |  | 1 | Твердые частицы | 1.69 |
|  |  | 2 | Пыль неорган. <70% SiO2 | 3.44 - 4.33 |

*) – 2 и более источника выбросов

Таблица 4

Превышение нормативов сбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями

| Административная территория | Предприятие | Тип выпуска | Ингредиент | Превышение нормативов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство промышленности |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г. Полоцк | ОАО «Проммашремонт» | Выпуск промливневых вод с о/с в р.Полота | Нефтепродукты | 1.67 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | РУП «Гомельск.завод пусков. двигателей» | Выпуск ливн. вод в гор. ливневый коллектор | Железо общее | 5.45 |
|  | РНПУП «РАТОН» | Выпуск ливн. вод в гор. ливневый коллектор | Железо общее | 1.45 |
| г. Минск | РУП «Станкостроит. завод им. Кирова» | Выпуск лок. о/с в хоз.-фек. канализацию | Цинк | 1.93 |
| Август |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Могилев | ОАО «Могилевский металлургический завод» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Дебря | Железо общее | 6.48 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | РУП «Гомельский завод пусковых двигателей» | Выпуск ливн. вод в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 18.72 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.95 |
|  |  |  | Азот нитритный | 6.62 |
|  |  |  | pH | 3.92 ед. |
|  |  |  | Железо общее | 28.47 |
|  | РНПУП «РАТОН» | Выпуск ливн. вод в гор. ливневый коллектор | Железо общее | 1.46 |
| г. Минск | Филиал УМиАТ РУП «СТРОЙМАЗТРЕСТ» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 16.27 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Волковысский район | РУСП «Племзавод «Россь» | Выпуск о/с в р.Вехотнянка | БПК 5 | 1.33 |
|  |  |  | Раствор. кислород | 0.40 мг О2/л |
| Август |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Полоцкий район | РУСПП «Глубокский комбикормовый завод», производств. участок г. Полоцк | Выпуск о/с в р.Струнка. | БПК 5 | 2.33 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.11 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 10.10 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 4.03 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Любанский район | Рыбокомбинат «Любань» | Сброс с нагульного пруда №7 в р.Оресса | Взвешенные в-ва | 1.13 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Витебский район | ОАО «Витебск. бройлерная птицефабрика» | Выпуск о/с в ручей | БПК 5 | 1.43 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 9.33 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоцкий район | РУП «Полоцкое ПМС» | Сброс воды с прудов №8,9,10,13 в оз. Нежлево | Взвешенные в-ва | 1.96 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.22 |
|  |  |  | Железо общее | 2.31 |
| г. Новополоцк | РУП «Новополоцкий завод БВК» | Выпуск о/с в р. Западная Двина | Азот аммонийный | 1.24 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.80 |
| Поставский район | РПТУП Рыбхоз «Новинки» | Водоотведение из прудов в р. Плисовка | БПК 5 | 1.88 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.53 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Житковичский район | ОАО «Опытный рыбхоз «Белое» | Выпуск норм.-чист.вод в р.Случь | БПК 5 | 4.51 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 5.19 |
| Министерство транспорта и коммуникаций |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | Речной порт Гомель, ф-л РТУП «Белор. речное пароходство» | Несанкц. сток сточных вод с рельефа местности в р.Сож | Нефтепродукты | 1.31 - 1.80**) |
|  |  |  | Железо общее | 1.98 |
| Август |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | Могилевская дистанция водоснабж. и сантехустр. «Дорводоканал» (Гом.участок) | Выпуск о/с после биоочистки в р.Сож | pH | 2.41 ед. |
|  | Гомельская автобаза РУП «Гомельское отделение Бел.ж.д.» | Выпуск ливн. вод в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 1.29 |
|  |  |  | Железо общее | 3.46 |
|  | Вокзал станции Гомель РУП «Гомельское отд-е Бел.ж.д.» | Выпуск ливн. вод в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 2.14 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | Строительно-монтажный поезд № 354 на ст. Гомель | Выпуск ливн.вод в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 18.70 |
|  |  |  | Железо общее | 6.10 |
| Министерство архитектуры и строительства |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО «Гомельстекло» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Уза | БПК 5 | 1.41 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.67 |
|  |  | Выпуск о/с после мех. очистки в р.Уза | Взвешенные в-ва | 2.37 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.45 |
|  |  |  | Хлориды | 2.00 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.14 |
| Август |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | Гом. завод сантехзаготовок, ф-л треста «Белсантехмонтаж №1» | Выпуск ливн.вод в гор. ливневый коллектор | Железо общее | 1.71 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО «Гомельстекло» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Уза | Фосфаты | 1.84 |
|  |  | Выпуск о/с после мех. очистки в р.Уза | Нефтепродукты | 1.32 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Кричевский район | ПРУП «Кричевцементношифер» | Меловая масса, попавшая в р.Сож | Сухой остаток | 1.36 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 15.87 |
|  |  |  | Азот нитритный | 4.88 |
|  |  |  | Медь | 30.00 |
|  |  |  | Марганец | 7.00 |
|  |  |  | Железо общее | 12.20 |
| г. Минск | ОП «Стройпрогресс» ОАО «МАПИД» ПК «Минскстрой» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | pH | 1.00 ед. |
| Министерство энергетики |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | Гомельские электрические сети, филиал РУП «Гомельэнерго» | Выпуск ливн.вод в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 1.78 |
|  |  |  | Железо общее | 1.82 |
| Август |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Светлогорск | Светлогорская ТЭЦ РУП «Гомельэнерго» | Выпуск о/с после мех. очистка в р.Березина | Нефтепродукты | 1.65 |
| Министерство связи |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | Филиал №3 ОАО «Белсвязьстрой» | Выпуск ливн.вод в гор. ливневый коллектор | Железо общее | 4.17 |
| Министерство труда и социальной защиты |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г. Полоцк | ГУСО «Полоцкий психоневролог. дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Выпуск о/с в р.Полота. | БПК 5 | 2.00 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.70 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.12 |
| Министерство образования |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Браславский район | Друйский детский дом | Выпуск о/с в ручей | БПК 5 | 1.20 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.25 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.26 |
| Министерство обороны |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Сморгонский район | В/ч № 2044 | Выпуск о/с после биоочистки в р.Сикунка | БПК 5 | 1.67 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.70 |
|  |  |  | Железо общее | 1.86 |
| Национальная Академия наук Беларуси |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Гомель | РУП СКТБ «Металлополимер» | Выпуск ливн.вод в гор. ливневый коллектор | Железо общее | 4.25 |
| Концерн «Белнефтехим» |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г. Новополоцк | ОАО «Полимир» | Выпуск о/с в р. Западная Двина | Фосфор фосфатный | 1.16 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО «Медпласт» | Выпуск ливн.вод в гор. ливневый коллектор |  | Железо общее | 4.48 |
| Могилевская область |  |  |  |  |  |
| г. Могилев | ОАО «Могилевский ЗИВ» | Выпуск в горканализацию |  | Сульфаты | 2.26 |
| Август |  |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |  |
| г. Барановичи | РУП «Белорусьнефть- Брестоблнефтепродукт», нефтебаза, Барановичский филиал | Выпуск ливн.вод в гор. ливневый коллектор |  | Нефтепродукты | 166.0 – 237.5**) |
|  |  |  |  | Взвешенные в-ва | 427.00 |
| Витебская область |  |  |  |  |  |
| г. Витебск | РУП «Белоруснефть- Витебскоблнефтепродукт» | Выпуск о/с в ручей |  | БПК 5 | 1.56 |
|  |  |  |  | Нефтепродукты | 5.47 |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |  |
| г. Могилев | ОАО «Могилевхимволокно» | Выпуск в горканализацию |  | pH | 0.02 ед. |
|  |  |  |  | ХПК | 1.60 |
| Концерн «Беллесбумпром» |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |
| г.Гомель | ОАО Гом. мебельная фабрика «Прогресс» | Выпуск ливн.вод в гор. ливневый коллектор |  | Железо общее | 4.71 |
| Могилевская область |  |  |  |  |  |
| Шкловский район | РУП «Завод газетной бумаги» | Выпуск в р. Днепр |  | Фосфор фосфатный | 2.84 |
| Минская область |  |  |  |  |  |
| Пуховичский район | ОАО «Пуховичская картонная фабрика» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Свислочь |  | Взвешенные в-ва | 1.28 |
|  |  |  |  | Азот аммонийный | 1.48 |
|  |  |  |  | СПАВ (анион.) | 2.73 |
| Август |  |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |  |
| Пуховичский район | ОАО «Пуховичская картонная фабрика» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Свислочь |  | Взвешенные в-ва | 1.18 |
|  |  |  |  | СПАВ (анион.) | 2.02 |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |
| г. Светлогорск | ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» | Выпуск ливн. канализации в мелиор.канал, а затем в р.Березина |  | Нефтепродукты | 2.20 - 2.44**) |
|  |  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.42 |
|  |  |  |  | Железо общее | 1.31 |
| Концерн «Беллегпром» |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |  |
| г. Витебск | ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей» | Выпуск ливневых вод в р.Западная Двина |  | Взвешенные в-ва | 2.43 |
|  |  |  |  | Железо общее | 2.06 |
| Концерн «Белгоспищепром» |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |
| Речицкий район | КПП «Полесье»,ф-ал РУП «Гомельский ликеро-водочн.завод» |  | Выпуск норм-чистых вод в р.Ведрич | Взвешенные в-ва | 1.44 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Дятловский район | ОСП «Дятловский винно-водочн. завод» | Выпуск в р.Трицевка | Взвешенные в-ва | 1.10 |
| Белкоопсоюз |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ЧУП «Гомельский завод торгового оборудования» | Выпуск ливн.вод в гор. ливневый коллектор | Железо общее | 8.84 |
| Исполкомы |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г. Барановичи | УКРСП «Барановичиремстрой» | Выпуск ливн.вод в р.Мышанка (д.Узноги) | Нефтепродукты | 5.00 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 3.16 |
|  |  | Выпуск ливн.вод в канаву и далее в р. Щара (ул. Циолковского) | Нефтепродукты | 2.30 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.62 |
|  |  | Выпуск ливн.вод в р.Щара (ул.Кирова) | Нефтепродукты | 2.02 |
|  |  | Выпуск ливн.вод в канаву и далее в р. Мышанка (ул. Вишневая) | Нефтепродукты | 1.79 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.51 |
|  |  | Выпуск ливн.вод в обводной канал оз. Жлобинское (ул. Гаевая), а затем в р.Щара | Нефтепродукты | 3.00 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.16 |
| г. Брест | КУП «Брестское ДЭП» | Выпуск ливневых вод в р.Мухавец | БПК 5 | 1.37-1.85**) |
|  |  |  | Нефтепродукты | 2.13-9.30**) |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.70 - 3.50**) |
| Березовский район | КУМПП ЖКХ «Белоозерское ЖКХ» | Выпуск о/с в р.Жегулянка | Взвешенные в-ва | 1.30 |
| Ганцевичский район | КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ» | Выпуск норм.-очищ. сточных вод в р. Цна | Нефтепродукты | 2.00 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.42 |
| Пружанский район | КУПП «Коммунальник» | Выпуск ливневых вод в р.Мухавец | Взвешенные в-ва | 1.36-2.30**) |
|  |  |  | Железо общее | 1.37-1.90**) |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г. Витебск | КРУП «Гордормост» | Выпуск ливневых вод (ул.Жесткова, 24) в Гапеев ручей | БПК 5 | 5.50 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.78 |
|  |  | Выпуск ливневых вод (ул.Правды, д.41, к.8) в ручей | БПК 5 | 1.24 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.18 |
|  |  |  | Железо общее | 9.16 |
|  |  | Выпуск ливневых вод (ул.Чехова) в р. Западная Двина | БПК 5 | 2.53 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.79 |
| Полоцкий район | Ветринское унитарное производственное предприятие ЖКХ | Выпуск о/с в мелиоративный канал | Азот аммонийный | 1.69 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.67 |
| Верхнедвинский район | ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» | Выпуск о/с в ручей, а затем в р. Западная Двина | БПК 5 | 3.02 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.20 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.29 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 4.76 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.55 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 2.05 |
|  | Верхнедвинское ГРУПП ЖКХ | Выпуск о/с в р. Росица | Фосфор фосфатный | 1.91 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оршанский район | Цех производства сыров ОАО «Оршанский молочный комбинат», п.г.т. Копысь | Выпуск сточных вод с очистных сооружений цеха в горколлектор | Взвешенные в-ва | 1.64 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.52 |
|  |  |  | Хлориды | 1.88 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.78 |
|  | КУСХП «Днепр» | Аварийный выпуск с навозохранилища в пруд Савищено | БПК 5 | 13.03-14.38**) |
|  |  |  | Нефтепродукты | 14.42-18.64**) |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 19.21-49.08**) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 36.44-36.62**) |
|  |  |  | Железо общее | 2.10-2.20**) |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 16.06-16.82**) |
|  | КУП ЖКХ «Райжилфонд» | Выпуск о/с в ручей | БПК 5 | 10.96 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.09 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.59 |
|  |  |  | Хлориды | 2.11 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 11.41 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 11.97 |
| Бешенковичский район | КУП «Бешенковичский водоканал» | Выпуск о/с в р. Кривинка | Азот аммонийный | 1.38 |
| Городокский район | ГРУП ЖКХ «Городок» | Выпуск о/с в мелиор. канал | Фосфор фосфатный | 2.83 |
| Докшицкий район | РУП ЖКХ «Докшицы-Коммунальник» | Выпуск о/с в р. Березина | БПК 5 | 1.53 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.55 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.84 |
|  |  |  | Железо общее | 1.52 |
|  | КУПХС «Ситце» | Выпуск сточных вод в р.Галядза от отстойника винзавода | БПК 5 | 1.27 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.29 |
| Поставский район | РУП «Лынтупский спиртзавод» | Выпуск о/с в р. Лынтупка | Взвешенные в-ва | 1.35 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.18 |
| Сенненский район | Сенненское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в оз.Сенненское | Азот аммонийный | 1.61 |
| Ушачский район | УП ЖКХ Ушачского района | Выпуск о/с в р.Ушача | Азот аммонийный | 1.40 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | Коммун. автомобильн. унит. предпр. по содер-жан. дорог «ГорСАП» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Сож | Нефтепродукты | 1.36-6.56**) |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.41-1.53**) |
|  |  |  | Железо общее | 1.36-5.45**) |
| Жлобинский район | КЖУП «Уником» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Белица (к.Лукский) | Фосфор фосфатный | 1.82 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.77 |
| Мозырский район | КЖУП «Мозырский райжилкомхоз» | Выпуск в ливн. канализ., затем в р.Припять | Нефтепродукты | 1.51-2.28**) |
| г. Мозырь | ЧУП «Мозырские молочные продукты» | Выпуск в ливн. канализ., затем в р.Припять | Нефтепродукты | 2.01 |
| Хойникский район | КЖУП «Хойникский коммунальник» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Брагинка а | Азот нитратный | 1.65 |
|  |  |  | Железо общее | 1.60 |
| Чечерский район | КЖУП «Чечерское» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Сож | pH | 2.33 ед. |
|  |  |  | Железо общее | 1.44 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Горецкий район | УКСП «Совхоз-комбинат «Горки» | Выпуск в озеро, а затем в р.Голыша | Азот аммонийный | 217.51 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 343.79 |
| Кировский район | Кировское УКП «Жилкомхоз» | Выпуск в р. Добысна | Фосфор фосфатный | 1.50 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснопольский район | Краснопольское УП КП «Жилкоммунхоз» | Выпуск в р.Турья | Азот аммонийный | 1.23 |
| г. Могилев | ОАО «Бабушкина крынка» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Днепр | Сульфаты | 3.49 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 11.47 |
|  |  |  | ХПК | 1.10 |
|  | МГКУП «Горводоканал» | Выпуск ливн. канализ.(пер.Т.Карпинской,19) в р.Дубровенка | Азот аммонийный | 24.18 |
| Мстиславльский район | Мстиславльское УКПП «Водоканал» | Выпуск в р.Вихра | БПК 5 | 1.68 - 1.92**) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.10 - 1.22**) |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.89 - 1.99**) |
| Минская область |  |  |  |  |
| Воложинский район | КУП «Ивенецкое ЖКХ» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Волма | БПК 5 | 3.30 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 6.03 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.20 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.65 |
|  |  |  | pH | 1.37 ед. |
|  |  |  | Железо общее | 3.74 |
| Минский район | КУП «ЖКХ Минского района», д. Острошицкий Городок | Сброс с канализационного колодца в мелиоративный канал, а затем в р.Усяжа | БПК 5 | 30.60 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 20.67 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 5.43 |
|  |  |  | Сульфаты | 1.27 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 59.93 |
|  |  |  | Азот нитритный | 15.21 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 4.02 |
|  |  |  | Железо общее | 6.17 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 21.47 |
| Молодечненский район | СОАО «Красненский консервный завод» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Уша | Азот аммонийный | 1.19 |
|  | КУП «Молодечноводоканал», ОС «MINICLAR» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Уша | Фосфор фосфатный | 1.70 |
| Узденский район | РУП «Узденское ЖКХ» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Уздянка | Азот аммонийный | 3.04 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.94 |
| г. Минск | ГСК «Блок-20» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 1.97 |
| Август |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Жабинковский район | КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ» | Выпуск ливн. вод в р.Мухавец | Нефтепродукты | 1.92 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.46 - 2.00**) |
| Малоритский район | КУМПП ЖКХ «Малоритское ЖКХ» | Выпуск в р. Малорита в месте порыва коллектора | БПК 5 | 10.22 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 2.60 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 7.87 |
|  |  |  | Раствор. кислород | 0.65 мг О2/л |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.48 |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Докшицкий район | РУП ЖКХ «Докшицы-Коммунальник» | Выпуск о/с в р.Березина | Азот аммонийный | 1.30 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | Коммун. автомобильное унит. предпр. по содержанию дорог «ГорСАП» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в мелиоративный канал | Фосфор фосфатный | 1.65 - 19.07**) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.32 |
|  |  |  | Железо общее | 1.54 - 3.87**) |
|  |  | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Сож | Фосфор фосфатный | 3.57 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.60 |
|  |  |  | Железо общее | 1.35 - 4.09**) |
|  |  | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Уза | Фосфор фосфатный | 2.36 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.37 |
|  |  |  | Железо общее | 1.92 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КУП «Автомотосервис и торговля» | Выпуск ливн.вод в гор. ливневый коллектор | Железо общее | 4.73 |
|  | КУП «Горэлектротранспорт» | Выпуск ливн.вод в гор. ливневый коллектор | Железо общее | 8.50 |
| Лоевский район | КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Днепр | БПК 5 | 1.62 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.33 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.73 |
|  |  |  | Железо общее | 1.60 |
| г. Рогачев | КЖЭУП «Рогачев» | Выпуск в ливн. канализ., а затем в р.Друть | Железо общее | 16.33 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Кореличский район | Кореличское РУП ЖКХ | Выпуск о/с после биоочистки в р.Сервечь | Азот аммонийный | 1.23 |
| Щучинский район | Щучинское РУП ЖКХ | Выпуск о/с после биоочистки в р.Спушанка | Взвешенные в-ва | 1.10 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Кировский район | Кировское УКП «Жилкомхоз» | Выпуск в р.Добысна | Азот нитритный | 1.26 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.22 |
| Мстиславльский район | Мстиславльское УКПП «Водоканал» | Выпуск в р.Вихра | БПК 5 | 1.20 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.15 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.27 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.18 |
| Славгородский район | Славгородское УКП «Жилкомхоз» | Сброс стоков канализ. коллектора в канал, далее в р. Песчанка и р.Вихра | Азот аммонийный | 9.43 |
|  |  |  | Железо общее | 2.04 |
| Чаусский район | Чаусское УКП «Жилкомхоз» | Выпуск в р.Бася | БПК 5 | 1.23 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.28 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.28 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.25 |
| Минская область |  |  |  |  |
| г. Борисов | УП «Жилье» | Выпуск в ливн. канализацию в районе ОАО «Полимиз», а затем в р.Березина | БПК 5 | 2.65 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 9.29 |
|  |  |  | Азот нитритный | 38.06 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 39.49 |
| Крупский район | КУП «Жилтепло-строй» | Выпуск с биопрудов после биоочистки в р.Бобр | Азот аммонийный | 1.31 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.52 |
| Логойский район | РУП «Логойский комхоз» | Выпуск в р.Гайна | БПК 5 | 3.70 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 5.66 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.71 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 4.60 |
| г. Молодечно | Молодечненское ГПУП «Коммунальник» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Уша (возле гаражного кооператива №5) | БПК 5 | 1.76 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.63 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.39 |
|  |  | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Уша (ул.Н.Свет) | БПК 5 | 2.26 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 3.03 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 4.01 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г. Барановичи | УКРСП «Барановичиремстрой» | Выпуск ливн.вод в р.Мышанка (д.Узноги) | Нефтепродукты | 1.53 |
|  |  | Выпуск ливн.вод в канаву и далее в р. Щара (ул. Циолковского) | Нефтепродукты | 1.40 |
|  |  | Выпуск ливн.вод в р.Щара (ул.Кирова) | Нефтепродукты | 1.29 |
| Пружанский район | КУПП «Коммунальник», уч. Засимовичи | Выпуск в мелиор. канал, а затем в канал Вец | Взвешенные в-ва | 2.53 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Витебский район | УП ЖКХ «Витрайкомхоз» | Выпуск о/с в р.Вымнянка | БПК 5 | 48.92 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 32.50 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 6.78 |
| Городокский район | ГРУП ЖКХ «Городок» | Выпуск о/с (н.п. Пальминка в мелиор. канал | БПК 5 | 1.55 |
|  |  |  | Азот нитратный | 2.25 |
| Докшицкий район | РУП ЖКХ «Докшицы- Коммунальник» | Выпуск о/с в р. Березина | БПК 5 | 1.40 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.43 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.60 |
| Лепельский район | Лепельское КУПП ЖКХ «Лепель» | Выпуск о/с в р.Улла | БПК 5 | 1.27 |
| Поставский район | ОАО «Воропаевский ДОК» | Выпуск о/с в ручей | БПК 5 | 1.38 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.31 |
|  | РУП «Лынтупский спиртзавод» | Выпуск о/с в р.Лынтупка | БПК 5 | 1.30 |
| Сенненский район | СПК «Ульяновичи» | Выпуск сточных вод с КНС в заболоченный участок, прилегающий к р.Свечанка | БПК 5 | 17.02 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 3.23 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 22.41 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 24.18 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 2.26 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 5.11 |
| Толочинский район | УПП ЖКХ «Толочин- коммунальник» | Выпуск о/с в мелиоративный канал | Взвешенные в-ва | 2.28 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.89 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Буда-Кошелевский район | КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» | Выпуск о/с после биоочистки в р.Липа | Железо общее | 4.36 |
|  |  | Выпуск о/с после биоочистки в р.Хочемля (Журбица) | Фосфор фосфатный | 2.49 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.00 |
| г. Гомель | Коммун. автомобильное унит. предпр. по содержанию дорог «ГорСАП» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Сож | БПК 5 | 1.79 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.66 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 5.25 |
|  |  |  | Железо общее | 1.71 - 2.65**) |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Мостовский район | Мостовское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Неман | Взвешенные в-ва | 2.17 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Горецкий район | УКП «Тепловая энергетика»,уч. д.Овсянка | Выпуск в р.Голубина | БПК 5 | 3.58 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.99 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Вилейский район | ГУП «Вилейское ЖКХ» | Выпуск в ливн. канализ., а затем в р. Вилия | Азот аммонийный | 1.11 |
| Логойский район | РУП «Логойский комхоз» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Гайна | БПК 5 | 3.04 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 6.18 |
|  |  |  | Азот нитритный | 9.75 |
|  |  |  | Железо общее | 1.64 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 17.18 |
| Молодечненский район | РУП «Молодечненское ЖКХ» | Выпуск о/с с биопрудов после биоочистки в р.Гуйка | Азот нитратный | 1.23 |
| г. Минск | УП ТК «Минский метрополитен», электродепо «Московское» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 1.53 |
| Без ведомственной принадлежности |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Ляховичский район | ЗАО «Ляхович. завод металлопластмасс» | Выпуск о/с в р.Ведьма | Фосфор фосфатный | 4.70 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.33 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ИТПУП «Сабина» | Выпуск ливн.вод в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 2.26 |
|  |  |  | Железо общее | 4.17 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Бобруйский район | ОДО МиМ (Птицефабрика д.Вишневка) | Выпуск о/с в р.Продвинка | БПК 5 | 3.56 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.26 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.76 |
| Минская область |  |  |  |  |
| г. Солигорск | УПП «Нива» | Выпуск о/с после мех. очистки в р.Случь | Нефтепродукты | 1.37 |
| г. Минск | ЧУП «Виток» Общ. объединения «Бел. Общество глухих» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 2.13 |
|  | ОДО «Карфакс» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Взвешенные в-ва | 2.60 |
|  | ОАО «Гродно-супер» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 1.30 |
| Август |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | Филиал №4 по механизации и автотранспорту ОАО «Белтрубопроводстрой» | Выпуск ливн.вод в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 1.30 |
|  |  |  | Железо общее | 1.32 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| г. Гродно | Ф-ал СП ЗАО «Славнефть-Старт» | Выпуск ливн.вод в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 6.50 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Могилев | ОДО «Амаден» | Выпуск хоз.-фек. вод в ливн. канализацию | Азот аммонийный | 30.74 |
|  |  |  | ХПК | 1.12 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО «Татьяна» | Выпуск ливн.вод в гор. ливневый коллектор | Железо общее | 2.53 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Могилев | ЗАО «Актомир» УПП «Свитанак» | Выпуск в горканализацию | Азот аммонийный | 15.02 |
|  |  |  | pH | 0.36 ед. |
|  |  |  | ХПК | 1.12 |
| г. Минск | ИП «Лукойл-Белоруссия», АЗС №2 | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 10.20 |
|  | ОАО»СПМК-127» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 1.47 |
|  | СП ООО «Юнайтед компани», АЗС № 1 - | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 4.27 |
|  | СП ООО «Юнайтед - Компани», АЗС №2 | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 10.20 |

**) - по результатам нескольких проверок

Таблица 5

##### Информация о превышениях нормативов сбросов

загрязняющих веществ за III квартал (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Брестская область | 10 | 2 | БПК 5 | 1.37 - 10.22 |
|  |  | 6 | Нефтепродукты | 1.29 - 237.50 |
|  |  | 7 | Взвешенные в-ва | 1.30 - 427.00 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 2.33 - 7.87 |
|  |  | 1 | Растворенный кислород | 0.65 мг О2/л |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.37 - 1.90**) |
|  |  | 3 | Фосфор фосфатный | 2.42 - 4.70 |
| Витебская область | 30 | 18 | БПК 5 | 1.20 - 48.92 |
|  |  | 5 | Нефтепродукты | 1.18 - 18.64 |
|  |  | 12 | Взвешенные в-ва | 1.11 - 49.08 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.52 - 1.59 |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.88 - 2.11 |
|  |  | 19 | Азот аммонийный | 1.22 - 36.62 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 2.25 |
|  |  | 2 | Азот нитритный | 1.55 - 1.80 |
|  |  | 2 | СПАВ (анион.) | 2.05 - 2.26 |
|  |  | 5 | Железо общее | 1.52 - 9.16 |
|  |  | 15 | Фосфор фосфатный | 1.16 - 16.82 |
| ## Гомельская область | 33 | 4 | БПК 5 | 1.41 - 4.51 |
|  |  | 14 | Нефтепродукты | 1.29 - 18.72 |
|  |  | 5 | Взвешенные в-ва | 1.33 - 5.19 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.45 |
|  |  | 1 | Хлориды | 2.00 |
|  |  | 6 | Азот аммонийный | 1.60 - 3.77 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.65 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 6.61 |
|  |  | 2 | СПАВ (анион.) | 1.37 - 1.42 |
|  |  | 3 | pH | 2.34 - 3.92 ед. |
|  |  | 24 | Железо общее | 1.31 - 28.47 |
|  |  | 4 | Фосфор фосфатный | 1.41 - 19.07 |
| Гродненская область | 7 | 2 | БПК 5 | 1.33 - 1.67 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 6.50 |
|  |  | 3 | Взвешенные в-ва | 1.10 - 2.17 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 1.23 - 2.70 |
|  |  | 1 | Растворенный кислород | 0.40 мг О2/л |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.86 |
| Могилевская область | 17 | 4 | БПК 5 | 1.20 - 3.58 |
|  |  | 3 | Сухой остаток | 1.15 - 1.36 |
|  |  | 2 | Сульфаты | 2.26 - 3.49 |
|  |  | 12 | Азот аммонийный | 1.10 - 217.51 |
|  |  | 2 | Азот нитритный | 1.26 - 4.88 |
|  |  | 1 | Медь | 30.00 |
|  |  | 2 | pH | 0.02 - 0.36 ед. |
|  |  | 4 | ХПК | 1.10 - 1.60 |
|  |  | 1 | Марганец | 7.00 |
|  |  | 3 | Железо общее | 2.04 - 12.20 |
|  |  | 6 | Фосфор фосфатный | 1.18 - 343.79 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минская область | 14 | 5 | БПК 5 | 1.76 - 30.60 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 1.37 - 20.67 |
|  |  | 5 | Взвешенные в-ва | 1.13 - 6.03 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.20 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.27 |
|  |  | 10 | Азот аммонийный | 1.11 - 59.93 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.23 |
|  |  | 3 | Азот нитритный | 1.71 - 38.06 |
|  |  | 3 | СПАВ (анион.) | 1.39 - 4.02 |
|  |  | 1 | pH | 1.37 ед. |
|  |  | 3 | Железо общее | 1.64 - 6.17 |
|  |  | 6 | Фосфор фосфатный | 1.70 - 39.49 |
| г. Минск | 12 | 9 | Нефтепродукты | 1.30 - 16.27 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 2.60 |
|  |  | 1 | Цинк | 1.93 |
|  |  | 1 | pH | 1.00 ед. |
| Республика Беларусь | 123 | 35 | БПК 5 | 1.20 - 48.92 |
|  |  | 37 | Нефтепродукты | 1.18 - 237.50 |
|  |  | 33 | Взвешенные в-ва | 1.10 - 427.00 |
|  |  | 7 | Сухой остаток | 1.15 - 1.59 |
|  |  | 3 | Сульфаты | 1.27 - 3.49 |
|  |  | 3 | Хлориды | 1.88 - 2.11 |
|  |  | 9 | Фосфор фосфатный | 1.29 - 19.07 |
|  |  | 51 | Азот аммонийный | 1.10 - 217.51 |
|  |  | 3 | Азот нитратный | 1.23 - 2.25 |
|  |  | 8 | Азот нитритный | 1.26 - 38.06 |
|  |  | 7 | СПАВ (анион.) | 1.37 - 4.02 |
|  |  | 1 | Медь | 30.00 |
|  |  | 1 | Цинк | 1.93 |
|  |  | 2 | Растворенный кислород | 0.40 - 0.65 мг О2/л |
|  |  | 7 | pH | 0.02 - 3.92 ед. |
|  |  | 4 | ХПК | 1.10 - 1.60 |
|  |  | 1 | Марганец | 7.00 |
|  |  | 37 | Железо общее | 1.31 - 28.47 |
|  |  | 25 | Фосфор фосфатный | 1.16 - 343.79 |

*)  - 2 и более выпуска

**) - по результатам нескольких проверок

Таблица 6

##### Информация о превышениях нормативов сбросов

загрязняющих веществ за III квартал

| Министерства и другие органы управления | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Министерство ### промышленности | 6 | 3 | Нефтепродукты | 1.67 - 18.72 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 1.95 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 6.61 |
|  |  | 1 | Цинк | 1.93 |
|  |  | 1 | pH | 3.92 ед. |
|  |  | 3 | Железо общее | 1.45 - 28.47 |
| ### Министерство ### сельского хозяйства и ### продовольствия | 8 | 5 | БПК 5 | 1.33 - 4.51 |
|  |  | 4 | Взвешенные в-ва | 1.11 - 5.19 |
|  |  | 4 | Азот аммонийный | 1.22 - 10.10 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 1.80 |
|  |  | 1 | Растворенный кислород | 0.40 мг О2/л |
|  |  | 1 | Железо общее | 2.31 |
|  |  | 2 | Фосфор фосфатный | 4.03 - 9.33 |
| ### Министерство транспорта и коммуникаций | 5 | 4 | Нефтепродукты | 1.29 - 18.70 |
|  |  | 1 | pH | 2.41 ед. |
|  |  | 3 | Железо общее | 1.98 - 6.10 |
| ### Министерство архитектуры и строительства | 4 | 1 | БПК 5 | 1.41 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 1.32 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 2.37 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.36 - 1.45 |
|  |  | 1 | Хлориды | 2.00 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 2.14 - 15.87 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 4.88 |
|  |  | 1 | Медь | 30.00 |
|  |  | 1 | pH | 1.00 ед. |
|  |  | 1 | Марганец | 7.00 |
|  |  | 2 | Железо общее | 1.71 - 12.20 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.67 - 1.84**) |
| ### Министерство энергетики | 2 | 2 | Нефтепродукты | 1.65 - 1.78 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.82 |
| Министерство связи | 1 | 1 | Железо общее | 4.17 |
| ### Министерство труда и ### социальной защиты | 1 | 1 | БПК 5 | 2.00 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 3.12 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.70 |
| ###### Министерство образования | 1 | 1 | БПК 5 | 1.20 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 1.25 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.26 |
| Министерство обороны | 1 | 1 | БПК 5 | 1.67 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 2.70 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.86 |
| Национальная Академия наук Беларуси | 1 | 1 | Железо общее | 4.25 |

Продолжение таблицы 6

| ###### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Концерн «Белнефтехим» | 6 | 1 | БПК 5 | 1.56 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 5.47 - 237.50 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 427.00 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 2.26 |
|  |  | 1 | pH | 0.02 ед. |
|  |  | 1 | ХПК | 1.60 |
|  |  | 1 | Железо общее | 4.48 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.16 |
| ### Концерн «Беллесбумпром» | 4 | 1 | Нефтепродукты | 2.20 - 2.44**) |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.18 - 1.28**) |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 1.48 |
|  |  | 2 | СПАВ (анион.) | 1.42 - 2.73 |
|  |  | 2 | Железо общее | 1.31 - 4.71 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 2.84 |
| ### Концерн «Беллегпром» | 1 | 1 | Взвешенные в-ва | 2.43 |
|  |  | 1 | Железо общее | 2.06 |
| ### Концерн «Белгоспищепром» | 2 | 2 | Взвешенные в-ва | 1.10 - 1.44 |
| Белкоопсоюз | 1 | 1 | Железо общее | 8.84 |
| ### Исполкомы | 63 | 24 | БПК 5 | 1.20 - 48.92 |
|  |  | 14 | Нефтепродукты | 1.18 - 20.67 |
|  |  | 22 | Взвешенные в-ва | 1.10 - 49.08 |
|  |  | 5 | Сухой остаток | 1.15 - 1.59 |
|  |  | 2 | Сульфаты | 1.27 - 3.49 |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.88 - 2.11 |
|  |  | 36 | Азот аммонийный | 1.10 - 217.51 |
|  |  | 3 | Азот нитратный | 1.23 - 2.25 |
|  |  | 5 | Азот нитритный | 1.26 - 38.06 |
|  |  | 5 | СПАВ (анион.) | 1.37 - 4.02 |
|  |  | 1 | Растворенный кислород | 0.65 мг О2/л |
|  |  | 2 | pH | 1.37 - 2.34 ед. |
|  |  | 1 | ХПК | 1.10 |
|  |  | 16 | Железо общее | 1.36 - 16.33 |
|  |  | 25 | Фосфор фосфатный | 1.18 - 343.79 |
| ### в том числе |  |  |  |  |
| ### Брестский облисполком | 8 | 2 | БПК 5 | 1.37 - 10.22 |
|  |  | 5 | Нефтепродукты | 1.29 - 9.30 |
|  |  | 6 | Взвешенные в-ва | 1.30 - 3.50 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 7.87 |
|  |  | 1 | Растворенный кислород | 0.65 мг О2/л |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.37 - 1.90**) |
|  |  | 2 | Фосфор фосфатный | 2.42 - 3.48 |
| ### Витебский облисполком | 19 | 12 | БПК 5 | 1.24 - 48.92 |
|  |  | 3 | Нефтепродукты | 1.18 - 18.64 |
|  |  | 9 | Взвешенные в-ва | 1.29 - 49.08 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.52 - 1.59 |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.88 - 2.11 |
|  |  | 13 | Азот аммонийный | 1.30 - 36.62 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 2.25 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 1.55 |
|  |  | 2 | СПАВ (анион.) | 2.05 - 2.26 |
|  |  | 3 | Железо общее | 1.52 - 9.16 |
|  |  | 10 | Фосфор фосфатный | 1.29 - 16.82 |

Продолжение таблицы 6

| ### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Гомельский ### облисполком | 11 | 2 | БПК 5 | 1.62 - 1.79 |
|  |  | 3 | Нефтепродукты | 1.36 - 6.56 |
|  |  | 2 | Взвешенные в-ва | 1.33 - 1.66 |
|  |  | 4 | Азот аммонийный | 1.60 - 3.77 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.65 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 1.37 |
|  |  | 1 | pH | 2.34 ед. |
|  |  | 8 | Железо общее | 1.36 - 16.33 |
|  |  | 3 | Фосфор фосфатный | 1.41 - 19.07 |
| ### Гродненский ### облисполком | 3 | 2 | Взвешенные в-ва | 1.10 - 2.17 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 1.23 |
| ### Могилевский ### облисполком | 9 | 3 | БПК 5 | 1.20 - 3.58 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.15 - 1.28 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 3.49 |
|  |  | 8 | Азот аммонийный | 1.10 - 217.51 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 1.26 |
|  |  | 1 | ХПК | 1.10 |
|  |  | 1 | Железо общее | 2.04 |
|  |  | 4 | Фосфор фосфатный | 1.18 - 343.79 |
| ### Минский ### облисполком | 11 | 5 | БПК 5 | 1.76 - 30.60 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 20.67 |
|  |  | 3 | Взвешенные в-ва | 3.03 - 6.03 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.20 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.27 |
|  |  | 9 | Азот аммонийный | 1.11 - 59.93 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.23 |
|  |  | 3 | Азот нитритный | 1.71 - 38.06 |
|  |  | 2 | СПАВ (анион.) | 1.39 - 4.02 |
|  |  | 1 | pH | 1.37 ед. |
|  |  | 3 | Железо общее | 1.64 - 6.17 |
|  |  | 6 | Фосфор фосфатный | 1.70 - 39.49 |
| ### Минский ### горисполком | 2 | 2 | Нефтепродукты | 1.53 - 1.97 |
| Без ведомственной принадлежности | 16 | 1 | БПК 5 | 3.56 |
|  |  | 10 | Нефтепродукты | 1.30 - 10.20 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 2.60 |
|  |  | 4 | Азот аммонийный | 2.26 - 30.74 |
|  |  | 1 | pH | 0.36 ед. |
|  |  | 2 | ХПК | 1.12 - 1.12 |
|  |  | 3 | Железо общее | 1.32 - 4.17 |
|  |  | 2 | Фосфор фосфатный | 2.76 - 4.70 |

**) - по результатам нескольких проверок

Ответственный за выпуск		Фейгельман Михаил Ефимович

Составитель			 	Дудинская Наталья Васильевна

Формат 60х84 1/16. Тираж 100 экз.

Подготовлено Главным информационно-аналитическим центром

Национальной системы мониторинга окружающей среды

Республики Беларусь

Издано в РУП «Бел НИЦ «Экология»

ЛИ № 02330/0131625 от 10.10.2005 г. .

220002, г.  Минск, ул. В. Хоружей, 31-А, комн. 306

тел. 334-78-91