**Информация о превышениях нормативов допустимых выбросов химических и иных веществ в окружающую среду от стационарных источников за 2 квартал 2021 года**

|  |
| --- |
| **Брестская область** |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименованиепоказателя | Замер |
| Факт | ПДК | Kпр. |
|
| 1 | Туристко-оздоровительный комплекс "Белое озеро"Дата отбора проб:09.04.2021Повторнет | Котел водогрейный КВ 750/95 Т зав. № 30источник №1 | Азот (IV) оксид (азот)  | 130.253 | 113.3 | 1.15(к) |
| - | - | - |
| 2 | ООО "РИОНА СИЭМЖИ"Дата отбора проб:17.06.2021Повторнет | Участок производства полимерной пленки.Экструзионная линия № 2.источник №25 | Формальдегид (метанал)  | 0.115 | 0.1 | 1.15(к) |
| - | - | - |
| 3 | в/ч 97047Дата отбора проб:25.06.2021 | Котельная Минск-1 | Азот (IV) оксид (азот) | 143.89 | 42.7 | 3.37 |
| Сера оксид | 104.64 | 51.6 | 2.03 |
| Углерод оксид (окись)  | 2179.51 | 191.9 | 11.36 |

|  |
| --- |
| **Витебская область** |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименованиепоказателя | Замер | Установление фактапревышения согласноЭконип |
| Факт | ПДК | Kпр. | Средняя(Х1+Х2)/2 | Средняя/1.1ПДК |
| 4 | ОАО "Оршанский комбинат хлебопродуктов"Дата отбора проб:02.04.2021Повтор | Комбицех,пневмотранспортот дробилокисточник №55  | Твердые частицы (недифференцированные)  | 77.31 | 50 | 1.55(к) | 58.98 | 1.07 |
| 40.65 |   |   |  |  |
| 5 | Новополоцкое КУП "Жилищно-ремонтная эксплутационная организация"Дата отбора проб:16.04.2021Повторнет  | Котельная №1г.п.БоровухаКотлы:КВ-Рм-3,0М (2шт)источник №39  | Углерод оксид (окись)   | 1112.53 | 750 | 1.48(к) |  |  |
| - | - | - |  |  |
| 6 | Открытое акционерное общество "Лиозненский льнозавод"Дата отбора проб:19.04.2021Повторнет | Котельная.Котлы:ДКВР 4/13 (2 шт.)источник №11  | Углерод оксид (окись)   | 1753.89 | 1500 | 1.17(к) |  |  |
| - | - | - |  |  |
| 7 | Производственное унитарное предприятие "Полоцкие напитки и концентраты"Дата отбора проб:22.06.2021Повторнет | Солодовенно-элеваторныйучасток. Аспирационноеотделениеисточник №1 | Твердые частицы (недифференцированные) | 307.63 | 50 | 6.15(к) |  |  |
| - | - | - |  |  |

|  |
| --- |
| **Гомельская область** |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименованиепоказателя | Замер |
| Факт | ПДК | Kпр. |
|
| 8 | Филиал ДСУ №21 ОАО "ДСТ N2 г. Гомель"Дата отбора проб:09.06.2021Повторнет | АБЗ ТельтоматСушильный барабанисточник №6 | Углерод оксид (окись)  | 2797.66 | 600 | 4.66(к) |
| - | - | - |

|  |
| --- |
| **Гродненская область** |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименованиепоказателя | Замер |
| Факт | ПДК | Kпр. |
|
| 9 | Филиал "Санаторий "Поречье" ОАО "Белагроздравница"Дата отбора проб:25.05.2021 Повтор нет | Котельная на МВТ котел КВР-1,0-95.источник №14 | Углерод оксид (окись)   | 2969.97 | 1000 | 2.97(к) |
| - | - | - |

|  |
| --- |
| **Минская область** |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименованиепоказателя | Замер |
| Факт | ПДК | Kпр. |
|
| 10 | РЖРЭУ УП "Коммунальник"Дата отбора проб:06.04.2021Повторнет | В работе котел №2КВР-1,0-95источник №2 | Углерод оксид (окись)   | 8309.92 | 1998.992 | 4.16(к) |
| - | - | - |
| 11 | РЖРЭУ УП "Коммунальник"Дата отбора проб:06.04.2021Повторнет | Котельная,всего 3 котла,в работе котел №2КВМ 1,16Дисточник №5 | Углерод оксид (окись)   | 4393.6 | 2000 | 2.2(к) |
| - | - | - |
| 12 | РКУПП "Березинское ЖКХ"Дата отбора проб:27.04.2021Повторнет | Котел КВ-Рм-2 ст. № 1источник №13 | Углерод оксид (окись)   | 1099.4 | 412 | 2.67(к) |
| - | - | - |
| 13 | ЗАО "Молодечномебель" филиал "Вилейская мебельная фабрика"Дата отбора проб:18.05.2021Повторнет | Котельная,всего 2 котла,в работе котел №2ДКВР 4/13источник №47  | Углерод оксид (окись)   | 2685.81 | 1450.3 | 1.85(к) |
| - | - | - |
| 14 | Филиал КУП "Минскоблдорстрой" - "ДРСУ №212"Дата отбора проб:21.05.2021Повторнет |  А/с установка"Marini"Ultimap 1300.источник №12  | Углерод оксид (окись)   | 0.0848 | 0.0338 | 2.51 |
| - | - | - |
| 15 | СП "ММЦ" ОООДата отбора проб:21.05.2021Повторнет  | Котельная №1,в работе котел №1FS-2500источник №23  | Азот (IV) оксид (азот)  | 483.95 | 238.065 | 2.03(к) |
| - | - | - |
| 16 | ОДО "Вист"Дата отбора проб:26.05.2021Повторнет | В работе котел №1Uniconfort 1 МВт(СМТ-100)источник №5.1 | Твердые частицы суммарно  | 51.19 | 48.9 | 1.05(к) |
| - | - | - |
| Котельная,всего 2 котла,в работе котел №1Uniconfort 1 МВт(СМТ-100)источник №5 | Углерод оксид (окись)   | 1394.63 | 750 | 1.86(к) |
| - | - | - |
| 17 | Филиал КУП "Минскоблдорстрой" "ДРСУ № 167" (АБЗ д. Песливица)Дата отбора проб:22.06.2021Повторнет | АББ, промплощадка №1,в работе асфальто-смеситель ДС-158источник №1 | Твердые частицы суммарно | 1.223 | 0.341 | 3.59 |
| - | - | - |
| 291.81 | 96.6 | 3.02(к) |
| - | - | - |
| 18 | Филиал "Санаторий "Сосновый Бор" ОАО "Белагроздравница"Дата отбора проб:23.06.2021Повторнет | Котельная,всего 2 котла,в работе котел №1КВ-Р-1источник №1 | Углерод оксид (окись) | 2423.14 | 958.2 | 2.53(к) |
| - | - | - |

|  |
| --- |
| **Могилевская область** |
| №  | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер  |
| Факт | ПДК | Kпр. |
|
| 19 | ИООО "Омск Карбон Могилев"Дата отбора проб:16.04.2021Повторнет | Паровая утилизационная котельнаяисточник №7  | Азот (IV) оксид (азот)   | 89.88 | 77.04 | 1.17(к) |
| - | - | - |
| 20 | ЧПУП "Стройзоо-2003"Дата отбора проб:18.06.2021Повторнет | Цех по производствусухих строительных смесей,узел фасовки строительных сухих смесей(штукатурка), трубаисточник №13 | Твердые частицы суммарно  | 89.92 | 46.2 | 1.95(к) |
| - | - | - |
| 21 | МГКУП теплоэнергетики Дата отбора проб:28.06.2021Повторнет | Котельнаяв/ч Пашково, котел КВ-Р-0,45-95источник №1002  | Углерод оксид (окись)   | 1475.97 | 750 | 1.97(к) |
| - | - | - |