**Информация о превышениях нормативов допустимых выбросов химических и иных веществ в окружающую среду за 2 квартал 2023 года**

|  |
| --- |
| **Брестская область** |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименованиепоказателя | Замер |
| Факт | ПДК | Kпр. |
|
| 1 | ОАО "Жабинковский комбикормовый завод"Дата отбора проб:04.04.2023 | Котельнаяисточник №113 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 159.289 | 154.1 | 1.03 |
| 2 | КУМПП ЖКХ "Жабинковское ЖКХ"Дата отбора проб:06.04.2023 | Котельная №14 д. Бол. Яковчецыисточник №30 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 15184.83 | 15000 | 1.01 |
| 3 | Пинский лесхозДата отбора проб:26.06.2023 | Котельная.Котел водогрейный по типу КОМКОНТ СН-70источник №12 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 933.48 | 750 | 1.24 |

|  |
| --- |
| **Минская область** |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименованиепоказателя | Замер |
| Факт | ПДК | Kпр. |
|
| 4 | ЧТПУП "ВудСтройИмпорт"Дата отбора проб:20.04.2023 | Котельная. Котел UnicomfortCMT/F-100 (N = 1.163 МВт),топливо - дрова/обрезки/опилкиисточник №4 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 3004.61 | 1928 | 1.56 |
| 5 | РУП"Столбцовское ОКС"Дата отбора проб:20.04.2023 | Котельная д."Столбцовскийпсихоневрологический дом-интернат" Котлоагрегаты: КВР-1-95 (3-раб.; 1-рез.) 2006, биомассаисточник №76 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1618.71 | 1000 | 1.62 |
| 6 | Коммунальное дочернее унитарное предприятие "Минрайтеплосеть"Дата отбора проб:27.04.2023 | Котельная.Котел КВ-Рм-7,7МВтисточник №222 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4.137 | 1.305 | 3.17 |
| Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 12482.74 | 496.8 | 25.13 |
| Котельная.Котел КВ-Рм-7,7МВтисточник №224 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2.249 | 1.305 | 1.72 |
| Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 14407.5 | 496.8 | 29 |
| 7 | РУП"Столбцовское ОКС"Дата отбора проб:29.05.2023 | Котельнаяд. Столбцовский психоневрологический дом-интернатКотлоагрегаты: КВР-1-95 (3 раб; 1 рез.) 2006.Биомассаисточник №76 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 3380.68 | 1000 | 3.38 |

|  |
| --- |
| **Могилевская область** |
| №  | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер  |
| Факт | ПДК | Kпр. |
|
| 8 | Государственное лесохозяйственное учреждение "Кличевский лесхоз"Дата отбора проб:10.04.2023 | Сушильный комплекс,Котел СН 1200,трубаисточник №48 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 5052 | 885.69 | 5.7 |
| 9 | ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ"Дата отбора проб:15.06.2023 | Горизонтальный миксер(линия №3),трубаисточник №\*0018 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 14.17 | 3.8 | 3.73 |
| 10 | ЗАО "Осиповичский завод транспортного машиностроения"Дата отбора проб:23.06.2023 | Камера окрасочно-сушильная,ОСК-10. Газовая горелка.Трубаисточник №\*0109 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 915.58 | 55 | 16.65 |
| 11 | Иностранное общество с ограниченной ответственностью "Мебелаин"Дата отбора проб:29.06.2023 | Котельная,котел водогрейный WOD-1000источник №1 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 49.707 | 29.5 | 1.68 |