О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих веществ предприятиями Республики Беларусь / Информационный бюллетень. - № 39. – Минск: РУП «Бел НИЦ «Экология», - 2010. – 27 с.

Настоящий бюллетень подготовлен Главным информационно-аналитическим центром НСМОС по материалам планового обследования предприятий лабораториями Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды Минприроды в ходе осуществления контроля за соблюдением природоохранного законодательства.

Бюллетень предназначен для работников системы государственного управления, специалистов, работающих в области охраны окружающей среды, общественных организаций и других заинтересованных лиц.

 РУП «Бел НИЦ «Экология», 2010

ВВЕДЕНИЕ

Лаборатории Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды (РЦАКОС) Минприроды выполняют аналитические работы в рамках осуществления государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства на предприятиях Республики Беларусь. Аналитический контроль проводится в целях оценки количественных и качественных характеристик выбросов в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды.

В соответствии с нормативно-правовыми документами Республики Беларусь, определяющими состав экологической информации общего назначения, подлежащей обязательному распространению, а также в целях выполнения в нашей стране Плана мероприятий по реализации основных положений Орхусской конвенции РУП «Бел НИЦ «Экология» осуществляет подготовку и издание информационных бюллетеней «О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих  веществ в окружающую среду предприятиями Республики Беларусь».

В информационном бюллетене № 39 представлены результаты контрольных проверок за I квартал 2010 г.

С 01 января по 31 марта 2010 г. обследовано 1546 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 945 предприятиях, а также проанализировано 3676 проб сточных вод на 1592 предприятиях. Всего выполнено 79050 анализов, в том числе по определению содержания загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу – 26419, в сбросах в поверхностные водоемы – 52631. Рис. 1, 2 иллюстрируют объемы аналитических работ, выполненных областными и межрайонными лабораториями РЦАКОС.

В ходе аналитического контроля установлено превышение нормативов  выбросов на 49 предприятиях  по 8 ингредиентам, причем более 80% всех выявленных случаев нарушений приходится на выбросы углерода оксида. Максимальные превышения допустимого норматива выброса этого загрязнителя зарегистрированы в марте: в топочном отделении ЧУП «Любанский кооппром» (Минская область) -  в 39,7 раза, в котельной производственного цеха «Дубровенский» (филиал  ОАО «Оршанский молочный комбинат», Витебская область) – в 20,9 раза.

Значительное нарушение установленного норматива выброса пыли мясокостной муки выявлено в феврале на КУП «Минский мясокомбинат» - в 4,2 раза больше допустимого.

Превышения  нормативов сбросов в поверхностные водоемы зафиксированы по 18 показателям на 74 предприятиях. Чаще всего нарушались нормативы содержания в сточных водах азота аммонийного, БПК5 и фосфора фосфатного- 22,2%, 16,7% и 13,1% случаев превышений, соответственно.

Большая часть объектов, нарушивших нормативы, находится в ведении областных и Минского городского исполкомов и относится, в основном, к жилищно-коммунальным службам (48 предприятий).

В Могилевской области на СЗАО «Горы» в марте зафиксирован несанкционированный сброс сточных вод в р. Хвашня у д. Соколово.

Таблица 1

# Превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями

| Административная территория | Предприятие | Цех, участок | Ингредиент | Превыше- ние норма- тивов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство промышленности |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Мозырский район | ОАО «Мозырьсельмаш» | Тарный цех, котельная, 8 котлов-ВНУ-300 | Углерода оксид | 1.63 |
| Министерство транспорта и коммуникаций |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | РУ «Днепро- Березинское предприятие водных путей» | Топочная мастерских, котел КВ-НГК-100 | Углерода оксид | 2.91 |
| Март |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Витебский район | Витебский филиал ГП «Белаэронавигация» | Котельная, 2 котла «Минск-1» | Углерода оксид | 1.15 |
| Министерство архитектуры и строительства |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Светлогорск | Ф-ал «Завод сборного железобетона №11» ОАО «Светлогорский ДСК» | Заводоуправление, отопительный котел КВТ 0,36 | Углерода оксид | 1.64 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| г. Молодечно | ОАО «Завод железобетонных конструкций» | Котельная, 2 котла, в работе котел №1 КЧУ-7 | Углерода оксид | 3.13 |
| Март |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Рогачев | ОАО «Рогачевжелезобетон» | Силоса хранения цемента | Пыль неорганическая SiO2<70% | 2.50 |
| Министерство связи |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| Слуцкий район | Ф-ал «Междугородняя связь» МУЭС-6 РУП «Белтелеком» | Котельная, 2 котла «Мир-90» | Углерода оксид | 3.51 |
| Министерство образования |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Бешенковичский район | Бешенковичский отдел образования | Котельная Свечанской СШ, 2 котла «Минск-1». | Углерода оксид | 1.72 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство обороны |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г. Барановичи | РУП «558 Авиационный ремонтный завод» | Ванна лужения, снятия никелевых покрытий, вытяжной шкаф. | Серная кислота | 5.40 |
| Белкоопсоюз |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| Любанский район | ЧУП «Любанский кооппром» | Топочное отделение, топка теплогенератора «Miwenkz-300» | Углерода оксид | 39.69 |
| Исполкомы |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Витебский район | ОАО «Рудаково» | Котельная №2, 1 котёл Buderus SB 825L | Углерода оксид | 9.17 |
|  |  | Котельная №2 1 котёл Buderus SB 825L | Углерода оксид | 1.41 |
| Лиозненский район | УП ЖКХ Лиозненского района | Котельная н.п.Выдрея, 4 котла КВа-1,0 Гн | Углерода оксид | 2.37 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Светлогорск | КУП «Светлогорскпромстрой» | Котельная, котел CS-90 | Углерода оксид | 2.23 |
| Светлогорский район | ОАО «Светлогорский агросервис» | «Котельная №1, котёл «Немига-1» | Углерода оксид | 4.84 |
|  |  | Дилерский центр, отопительный котел «Мир 95» | Углерода оксид | 1.18 |
|  |  | Котельная №2, котел «МИР-94 | Углерода оксид | 4.00 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | Бобруйский горрайтопсбыт | Топочная АБК, котел «Комфорт»КС-ТГ-25У | Углерода оксид | 1.41 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Слуцкий район | ДУП «Сельский строительный комбинат» | Котельная, 2 котла Е-1/9, 1 котел ДЕ-6,5/14ГМ | Серы диоксид | 2.42 |
|  | КУП «Слуцкое ЖКХ» | Котельная, 2 котла Е-1/9-2М | Азота диоксид | 1.24 |
|  |  | Котельная, 2 котла КВ-Р-1, 2 котла ВК-21, 2 котла КВГМ-2-115 | Азота диоксид | 1.31 |
|  |  | Котельная, 4 котла Е-1/9-2М, 2 котла КВ-1,16 | Углерода оксид | 2.55 |
| г. Солигорск | СГ УПП ЖКХ «Комплекс» | Котельная № 14 на территории рыбхоза, 2 котла «Энергия», 2 котла «КВС-1» | Серы диоксид | 1.91 |
|  |  |  | Углерода оксид | 1.74 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Февраль |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г. Витебск | УП ЖКХ «Витрайкомхоз» | Котельная н.п.Хайсы, 2 котла ДКВР 4/13, 2 котла КБН-Г-2,5 | Углерода оксид | 1.39 |
| Городокский район | КУПП «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей» | Котельная больницы н.п.Езерище, 2 котла: КВТС-1 и КВ-95 | Углерода оксид | 1.06 |
|  | Городокское ДРСУ №106 КУП «Витебск-облдорстрой» | Промплощадка 1, котельная, 2 котла: Оrlan, 1 котел КВТС-1 | Углерода оксид | 1.31 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Ветковский район | КЖУП «Ветковское» | Котельная больницы, (Светиловичи), котел ВА-1200 | Азота диоксид | 2.05 |
| г. Мозырь | КУП «Мозырское производственное мебельное объединение» | Котельная пл. Дрозды, 1 котел К1ВТШ-0,5, 1 котел КВС | Углерода оксид | 1.84 |
| г. Речица | КУП «Теплосеть» | Котельная, 2 котла КВ-Р-1.0, 2 котла КВР-3 | Углерода оксид | 1.66 - 2.50*) |
| г.Рогачев | КЖЭУП «Рогачев» | Котельная (ул. Петровского, 1), котел Е-1-9Г | Углерода оксид | 3.58 |
| г. Светлогорск | СУОР-150 ОАО «Строительный трест №20» | Котельная, котел КВ-50 | Углерода оксид | 1.26 |
|  |  | Столярный цех, сушильная камера, установка УВН-200А | Углерода оксид | 1.32 |
| Светлогорский район | КЖУП «Светоч» | Котельная, котел КВ-0,5 | Углерода оксид | 1.30 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Кореличский район | Кореличское РУП ЖКХ | Котельная д.Райца, 2 котла КСБТ-95 | Углерода оксид | 2.61 |
|  |  | Котельная по ул. 8 Марта, 2 котла КВ-1 Г | Углерода оксид | 2.02 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | ДРСУ-171, ф-л КУП ПРСД «Могилевобл-дорстрой» | Котельная АБК, котел КВС-0,09 | Углерода оксид | 2.68 |
|  |  | Котельная мастерских, котел КВС-0,09 | Углерода оксид | 3.40 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Клецкий район | КУП «Клецкое ЖКХ» | Площадка №6, котельная, 3 котла Е 1/9М | Углерода оксид | 1.26 |
| Слуцкий район | УП «Слуцкий консервный завод» | Котельная, 2 котла Е-1/9 | Азота диоксид | 1.27 |
|  |  |  | Азота оксид | 1.25 |
| Узденский район | ДРСУ № 163, ф-ал КУП «Минскоблдорстрой» | Котельный цех, 2 котла КСБТ-95 | Углерода оксид | 1.31 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Март |  |  |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| Городокский район | КУПП «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей» | Котельная н.п.Кабище, 2 котла КВТС-1, 1 котел КВТС-0,5 |  | Углерод оксид | 1.05 |  |
| Дубровенский район | Производственный цех «Дубровенский» ОАО «Оршанский молочный комбинат» | Котельная, 4 котла, в том числе 2 резервных |  | Углерод оксид | 20.92 |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| г. Добруш | КУП «Добрушский коммунальник» | Котельная д. Залесье, котел Факел-1г |  | Углерода оксид | 1.73 |  |
|  |  | Котельная Сельхозтехники, котлы КВТ-1 |  | Углерода оксид | 6.45 |  |
|  |  | Котельная УПК, котел КВ-Т-50 |  | Углерода оксид | 4.23 |  |
|  |  | Котельная маслозавода, котел КВТ-1-0.31 |  | Углерода оксид | 1.86 |  |
|  |  | Котельная н.п. Васильевка, котлы КВ-0.36-3 |  | Углерода оксид | 1.80 |  |
| Хойникский район | КЖУП «Хойникский коммунальник» | Котельная, 2 котла КВС - 0,63 |  | Углерода оксид | 1.60 |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |
| Кличевский район | Кличевское УКП «Жилкомхоз» | Котельная СШ д. Старый Остров, 2 котла МГК-100 |  | Углерода оксид | 1.20 |  |
| Хотимский район | Хотимское УКП «Жилкомхоз» | Котельная, котел КВТС-1 |  | Углерода оксид | 2.61 |  |
|  |  | Котельная, 2 котла КВТС-1 |  | Углерода оксид | 2.29 |  |
| Чаусский район | Чаусское УКП «Жилкомхоз» | Котельная д.Горбовичи, 2 котла: КВДГ-0,8-95 и КВ-2 |  | Углерода оксид | 1.44 |  |
| Без ведомственной принадлежности |  |  |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |  |  |
| г. Молодечно | ИП «Холоденков» | Котельная, котел КВТ-55 | Углерода оксид |  |  | 1.97 |
| Слуцкий район | ПРУП «1993 Центральная инженерная ремонтная база» | Котельная, 3 котла НИИСТУ-5 | Углерода оксид |  |  | 2.73 |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| г. Витебск | СООО «Сан Марко» | Закройный участок, рабочие места намазки клеем (6шт.) | Углеводороды предельные |  |  | 2.31 |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| г. Гомель | Белорусско-молдавское СОАО «Кодру» | Котельная, котел Е-1/9 | Углерода оксид |  |  | 1.72 |
| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | ООО «ЛивТранс» | Котельная АБК, котел ТЭМ-100 | Углерода оксид |  |  | 1.59 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минская область |  |  |  |  |  |  |
| Любанский район | Санаторий «Рассвет», филиал УП «Белагроздравница» | Котельная, котел КВР-2 | Углерода оксид |  |  | 1.62 |
| г. Молодечно | СПООО «ЛЭМ» | Топочная, котёл МИР-95 | Углерода оксид |  |  | 1.98 |
|  | СООО «Эргон-Эст» | Котельная, 2 котла Euroline | Углерода оксид |  |  | 2.42 |
| Узденский район | ООО «Гримуар» | Топочная, котел-АОГВ-35-1 | Углерода оксид |  |  | 27.44 |
| г. Минск | КУП «Минский мясокомбинат» | Котельная | Углерода оксид |  |  | 1.27 |
|  |  | Участок сухих кормов | Пыль мясокостной муки |  |  | 4.24 |
| Март |  |  |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| г. Витебск | ИЧПУП «Витебская лесопилка» | Котельная №1, котёл СН-90 | Углерода оксид |  |  | 3.24 |
|  |  | Котельная №2, котёл СН-250 (1шт.). | Углерода оксид |  |  | 2.06 |

**) - по результатам нескольких проверок

Таблица 2

##### Информация о превышениях нормативов выбросов

загрязняющих веществ за I квартал (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ## Брестская область | 1 | 1 | Серная кислота | 5.40 |
| ## Витебская область | 10 | 9 | Углерода оксид | 1.05 - 20.92 |
|  |  | 1 | Углеводороды предельные | 2.31 |
| ## Гомельская область | 14 | 1 | Азота диоксид | 2.05 |
|  |  | 12 | Углерода оксид | 1.18 - 6.45 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая SiO2<70% | 2.50 |
| ## Гродненская область | 1 | 1 | Углерода оксид | 2.02 - 2.61*) |
| ### Могилевская область | 7 | 7 | Углерода оксид | 1.20 - 3.40 |
| Минская область | 15 | 2 | Азота диоксид | 1.24 - 1.31 |
|  |  | 1 | Азота оксид | 1.25 |
|  |  | 2 | Серы диоксид | 1.91 - 2.42 |
|  |  | 13 | Углерода оксид | 1.24 - 39.69 |
| г. Минск | 1 | 1 | Углерода оксид | 1.27 |
|  |  | 1 | Пыль мясокостной муки | 4.24 |
| ## Республика Беларусь | 49 | 3 | Азота диоксид | 1.24 - 2.05 |
|  |  | 1 | Азота оксид | 1.25 |
|  |  | 1 | Серная кислота | 5.40 |
|  |  | 2 | Серы диоксид | 1.91 - 2.42 |
|  |  | 43 | Углерода оксид | 1.05 - 39.69 |
|  |  | 1 | Углеводороды предельные | 2.31 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая SiO2<70% | 2.50 |
|  |  | 1 | Пыль мясокостной муки | 4.24 |

*) – 2 и более источника выбросов

Таблица 3

##### Информация о превышениях нормативов выбросов

загрязняющих веществ за I квартал

| Министерства и другие органы управления | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Министерство ### промышленности | 1 | 1 | Углерода оксид | 1.63 |
| Министерство транспорта и коммуникаций | 2 | 2 | Углерода оксид | 1.15 - 2.91 |
| ### Министерство архитектуры и строительства | 3 | 2 | Углерода оксид | 1.64 - 3.13 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая SiO2<70% | 2.50 |
| Министерство связи | 1 | 1 | Углерода оксид | 3.51 |
| Министерство образования | 1 | 1 | Углерода оксид | 1.72 |
| Министерство обороны | 1 | 1 | Серная кислота | 5.40 |
| ### Белкоопсоюз | 1 | 1 | Углерода оксид | 39.69 |
| Исполкомы в том числе | 28 | 3 | Азота диоксид | 1.24 - 2.05 |
|  |  | 1 | Азота оксид | 1.25 |
|  |  | 2 | Серы диоксид | 1.91 - 2.42 |
|  |  | 25 | Углерода оксид | 1.05 - 20.92 |
| ### Витебский облисполком | 6 | 6 | Углерода оксид | 1.05 - 20.92 |
| ### Гомельский облисполком | 10 | 1 | Азота диоксид | 2.05 |
|  |  | 9 | Углерода оксид | 1.18 - 6.45 |
| ### Гродненский облисполком | 1 | 1 | Углерода оксид | 2.02 - 2.61*) |
| ### Могилевский облисполком | 5 | 5 | Углерода оксид | 1.20 - 3.40 |
| ### Минский облисполком | 6 | 2 | Азота диоксид | 1.24 - 1.31 |
|  |  | 1 | Азота оксид | 1.25 |
|  |  | 2 | Серы диоксид | 1.91 - 2.42 |
|  |  | 4 | Углерода оксид | 1.26 - 2.55 |
| Без ведомственной принадлежности | 11 | 10 | Углерод оксид | 1.24 - 27.44 |
|  |  | 1 | Углеводороды предельные | 2.31 |
|  |  | 1 | Пыль мясокостной муки | 4.24 |

*) – 2 и более источника выбросов

Таблица 4

Превышение нормативов сбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями

| Администра- тивная территория | Предприятие | Тип выпуска | Ингредиент | Превыше- ние норма- тивов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство промышленности |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| Смолевичский район | РУПП «Белорусский автомобильный завод», г. Жодино | Выпуск с очистных сооружений гальваностоков в канализацию | Хром общий | 1.28 |
|  |  |  | Железо общее | 1.23 |
| Март |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО «Электроаппаратура» | Выпуск ливн. вод в горливневой коллектор | Нефтепродукты | 1.60 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| г. Гродно | ОАО «Гродненский завод торгового машиностроения» | Выпуск о/с в р. Городничанка | Азот аммонийный | 7.50 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Городокский район | РУСПП «Птицефабрика «Городок» | Выпуск норм.- чистых вод от котельной в мелиор. канал (Горожанка) | Хлориды | 1.06 |
|  |  | Выпуск о/с в мелиор. канал (Горожанка) | БПК 5 | 1.22 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.86 |
|  |  |  | Медь | 1.75 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Климовичский район | ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» | Выпуск сточных вод в р. Лобжанка | БПК 5 | 1.20 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.85 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.73 |
|  |  |  | Хлориды | 1.18 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Дрогичинский район | ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод» | Выпуск о/с в канал Днепро-Бугский | Взвешенные в-ва | 1.79 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.24 |
| Март |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Витебский район | УП «Витебская биофабрика» | Выпуск о/с в р. Должанка | Азот аммонийный | 2.36 |
|  |  |  | Медь | 2.90 |
|  |  |  | Цинк | 2.00 |
| Министерство транспорта и коммуникаций |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г. Орша | РУП «Оршанский авиаремонтный завод» | Выпуск в горканализацию | Цинк | 1.62 |
|  |  |  | pH | 1.12 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство архитектуры и строительства |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО «Гомельстекло» | Выпуск о/с в р. Уза | БПК 5 | 1.96 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.75 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.22- 1.65**) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.13- 2.26**) |
| Министерство энергетики |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Светлогорск | Светлогорская ТЭЦ РУП «Гомельэнерго» | Выпуск норм.-чистых вод в р. Березина | Нефтепродукты | 64.83 |
| Министерство труда и социальной защиты |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Витебский район | ГУ СО «Селютский психоневрологический дом-интернат» | Выпуск о/с в ручей (Лучеса) | БПК 5 | 3.75 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.35 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 3.90 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.21 |
| Министерство образования |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Бешенковичский район | Бешенковичская государственная гимназия | Выпуск о/с в р. Кривинка | Взвешенные в-ва | 1.60 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.00 |
| Март |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Россонский район | УО «Россонская государственная СШ им. П. М. Машерова» | Выпуск о/с в р. Кисель | Азот аммонийный | 3.38 |
|  |  |  | Железо общее | 3.11 |
| Концерн «Белнефтехим» |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г. Витебск | РУП «Белоруснефть- Витебскоблнефтепродукт» | Выпуск дождевых вод с территории предприятия, минуя о/с, в ручей | БПК 5 | 1.36 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 7.64 |
| г. Минск | РУП «Белоруснефть- Минскавтозаправка», АЗС№3 | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 3.43 |
| Концерн «Беллесбумпром» |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Светлогорск | ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» | Выпуск ливневой канализации в р.Березина | Железо общее | 1.88 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Мостовский район | ОАО «Мостовдрев» | Выпуск в р. Неман | БПК 5 | 1.29 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.09 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 11.30 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Март |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Островецкий район | ОАО «Картонная фабрика «Ольховка» | Выпуск о/с в р. Страча | БПК 5 | 2.50 |
| Концерн «Белбиофарм» |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |
| г. Минск | РУП «Белмедпрепараты», эндокринное производство | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 26.00 |
| Концерн «Беллегпром» |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Могилев | ОАО «Моготекс» | Выпуск в горканализацию | Сульфаты | 1.96 |
|  |  |  | Хлориды | 7.49 |
| Концерн «Белгоспищепром» |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Хотимский район | Забелышинский спиртзавод РУП «Климовичский ЛВЗ» | Выпуск сточных вод в ручей | БПК 5 | 2.03 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.37 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.10 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Кореличский район | Ворончанский филиал РУП «Гродненский ЛВЗ Неманофф» | Выпуск условно-чистых вод в р. Корчевка | Нефтепродукты | 2.94 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.39 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 2.61 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.30 |
| Исполкомы |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Пружанский район | ОАО «Пружанский молочный комбинат» | Выпуск в горканализацию | БПК 5 | 1.68 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.36 |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г. Витебск | ОАО «Молоко» | Выпуск сточных вод в горколлектор | Фосфор фосфатный | 1.38 |
| Витебский район | УП ЖКХ «Витрайкомхоз» | Выпуск о/с в ручей (Лососина) | БПК 5 | 3.00 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.80 |
|  |  |  | Азот нитратный | 1.14 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.34 |
| Бешенковичский район | КУП «Бешенковичский водоканал» | Выпуск о/с в р. Кривинка | БПК 5 | 1.24 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.05 |
|  |  |  | Железо общее | 1.15 |
| Верхнедвинский район | ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» | Выпуск о/с в ручей, а затем в р. Зап. Двина | Железо общее | 2.05 |
|  | Верхнедвинское ГРУПП ЖКХ | Выпуск о/с в р. Росица | БПК 5 | 2.04 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.17 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.47 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.20 |
| Глубокский район | ОАО «Мосарский льнозавод» | Выпуск о/с в р. Моргва | Железо общее | 1.03 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городокский район | ГРУП ЖКХ «Городок» | Выпуск о/с в мелиор. канал (Горожанка) | БПК 5 | 3.88 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 7.11 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 3.40 |
|  |  |  | Медь | 2.14 |
|  |  |  | Цинк | 1.54 |
|  |  |  | Железо общее | 3.61 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.83 |
| Докшицкий район | РУП ЖКХ «Докшицы- Коммунальник» | Выпуск о/с в р. Березина | БПК 5 | 8.00 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.07 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.48 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Гродненский район | ГРУП «Скидельское ЖКХ» | Выпуск о/с в р. Довжица | Азот аммонийный | 3.65 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Дрибинский район | Дрибинское УКП «Жилкомхоз» | Выпуск о/с в р. Проня | Азот аммонийный | 1.41 |
| Мстиславльский район | Мстиславльское УКПП «Водоканал» | Выпуск о/с в р. Вихра | БПК 5 | 1.20 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.20 |
| Чаусский район | Чаусское УКП «Жилкомхоз» | Выпуск о/с в р. Бася | БПК 5 | 1.50 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.43 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.46 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.45 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.45 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Молодечненский район | РУП «Молодечненское ЖКХ» | Выпуск после вторичных отстойников в р. Уша | Взвешенные в-ва | 1.67 |
|  |  |  | Азот нитратный | 1.59 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г. Орша | КУП ЖКХ «Райжилфонд» | Выпуск о/с в р. Адров | Нефтепродукты | 2.83 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.85 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.55 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 2.16 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.55 |
| Глубокский район | ОАО «Глубокский агросервис» | Выпуск о/с в ручей (оз. Кагальное) | БПК 5 | 1.82 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 5.74 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.79 |
| Городокский район | Городокский филиал ОАО «Молоко» | Выпуск сточных вод в городской коллектор | БПК 5 | 1.29 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.29 |
|  | ГРУП ЖКХ «Городок» | Выпуск о/с в мелиоративный канал (Горожанка) | БПК 5 | 2.77 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 5.40 |
|  |  | Выпуск о/с в р. Оболь | БПК 5 | 1.38 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.02 |
|  |  |  | Железо общее | 1.61 |
| Докшицкий район | РУП ЖКХ «Докшицы-Коммунальник» | Выпуск о/с в р. Березина | БПК 5 | 4.80 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.23 |
| Поставский район | РУП «Лынтупский спиртзавод» | Выпуск о/с в р. Лынтупка | БПК 5 | 1.44 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.34 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.46 |
| Чашникский район | Ф-ал «Чашникский спиртзавод» КУПП «Полоцкий винодельческий завод» | Выпуск норм.-чистых вод с аппаратного отделения и котельной в р. Лукомка | pH | 1.50 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шумилинский район | УП ЖКХ Шумилинского района | Выпуск о/с в р. Бобровка | Азот аммонийный | 4.45 |
|  |  |  | Азот нитритный | 6.50 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.68 |
|  | КПУП «Обольский керамический завод» | Выпуск о/с в р. Пахучка | Взвешенные в-ва | 1.17 |
|  |  |  | Медь | 2.40 |
|  |  |  | Цинк | 1.53 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.63 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Рогачев | КЖЭУП «Рогачев» | Выпуск о/с в р. Днепр | БПК 5 | 1.24 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.26 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.52 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.39 |
| Хойникский район | КЖУП «Хойникский коммунальник» | Выпуск о/с в р. Брагинка | БПК 5 | 1.30 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.60 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.06 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.49 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Берестовицкий район | Берестовицкий маслосырзавод, филиал ОАО «Молочный мир» | Выпуск в горканализацию | Взвешенные в-ва | 5.25 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 2.27 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.49 |
| Ошмянский район | Ошмянское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р. Ошмянка | БПК 5 | 1.38 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.67 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.43 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.63 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Горецкий район | УКП «Тепловая энергетика», уч. п. Ленино | Выпуск сточных вод в р. Мерея | БПК 5 | 1.20 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.16 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Воложинский район | РУП «Воложинский жилкоммунхоз» | Выпуск после полей фильтрации в р. Воложинка | БПК 5 | 15.64 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 16.07 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 6.38 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.41 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.48 |
|  |  |  | pH | 1.15 |
|  |  |  | Фосфор общий | 2.88 |
|  |  |  | Железо общее | 18.55 |
| Любанский район | РУП «Любанское ЖКХ» | Выпуск о/с в р. Оресса | БПК 5 | 2.02 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.82 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.24 |
|  | РУП «Любанское ЖКХ», д. Сорочи | Выпуск о/с в р. Оресса | БПК 5 | 1.60 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.08 |
| Узденский район | ОАО «ПМК-69» | выпуск о/с в р. Уздянка | БПК 5 | 10.72 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.25 |
| Март |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Витебский район | УП ЖКХ «Витрайкомхоз» | Выпуск о/с в р. Суражка | БПК 5 | 1.39 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.83 |
| Глубокский район | ОАО «Глубокский молочно-консервный комбинат» | Выпуск о/с в р. Березовка | БПК 5 | 2.30 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.25 |
|  |  |  | Железо общее | 1.85 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Россонский район | УП ЖКХ Россонского района | Выпуск о/с в мелиоративный канал (Россоны) | Азот аммонийный | 1.78 |
|  |  |  | Железо общее | 2.15 |
| Толочинский район | УПП ЖКХ «Толочин- коммунальник» | Выпуск о/с в мелиоративный канал (Усвейка) | Нефтепродукты | 11.48 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.06 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 4.67 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.83 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.94 |
| Чашникский район | Производственный цех ОАО «Молоко» (г. Новолукомль) | Выпуск сточных вод в горколлектор | pH | 1.00 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО «Молочные продукты» | Выпуск ливн. вод в горливневой коллектор | Железо общее | 2.04 |
| Житковичский район | КУП «Житковичский коммунальник» | Выпуск норм./чистых вод в р. Науть | Фосфор фосфатный | 1.70 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.89 |
| Кормянский район | Филиал ОАО «Рогачевский МКК» по первичной приемке и переработке молока | Выпуск производственных сточных вод в горканализацию | Нефтепродукты | 10.14 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.07 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| г. Гродно | КУП «Ремстройавтодор» | Выпуск о/с в р. Городничанка | Взвешенные в-ва | 1.13 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.25 |
|  |  | Выпуск о/с в р.Неман | Сухой остаток | 1.23 |
|  |  |  | Хлориды | 1.85 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.58 |
| Вороновский район | Вороновское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р. Жижма | Азот аммонийный | 1.19 |
| Кореличский район | Кореличское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р. Земчатка | БПК 5 | 1.54 |
|  |  |  | Сухой остаток | 6.54 |
|  |  |  | Сульфаты | 6.30 |
|  |  |  | Хлориды | 1.16 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.37 |
|  |  |  | Железо общее | 1.60 |
|  |  | Выпуск о/с в р. Сервечь | Сульфаты | 2.13 |
|  |  |  | Азот нитратный | 3.63 |
|  |  | Выпуск о/с в р. Уша | Сульфаты | 1.96 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.33 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.21 |
| Новогрудский район | ОАО «Новогрудский маслодельный комбинат» | Выпуск в горканализацию | Фосфор фосфатный | 1.16 |
| Щучинский район | Щучинское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р. Спошанка | БПК 5 | 2.40 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 2.09 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.60 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.22 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.43 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Могилев | ОАО «Бабушкина крынка» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Днепр | Азот аммонийный | 9.73 |
|  |  |  | pH | 1.10 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 68.98 |
| Горецкий район | СЗАО «Горы» | Несанкционированный сброс сточных вод с территории, прилегающей к картам о/с, в ручей Хвашня (Соколово) | БПК 5 | 9.73 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 54.56 |
|  |  |  | Азот нитритный | 39.83 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 137.58 |
| Осиповичский район | Осиповичское ДУКПП «Водоканал», участок п. Лапичи | Выпуск с биологических прудов в р. Житенка | Азот аммонийный | 2.29 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.43 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.47 |
| Чериковский район | УКПП «Чериковский жилкоммунхоз» | Выпуск сточных вод в р. Удога | Азот аммонийный | 1.29 |
|  |  |  | Фосфор общий | 8.30 |
| г. Минск | ПРУП «Беллифт» | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 1.40 |
| Без ведомственной принадлежности |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| Любанский район | Санаторий «Рассвет», филиал УП «Белагроздравница» | Выпуск о/с в р. Оресса | Азот аммонийный | 1.4 - 1.65**) |
| Март |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Березовский район | ИЧПТУП «Сария Био- Индастрис» | Выпуск о/с в пруд, а затем в канал Углянский | БПК 5 | 2.42 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.22 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.63 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ИП «Сабина» | Выпуск л/в в горливневой коллектор | Железо общее | 4.24 |
| г. Минск | ОАО «Минский экспериментально- фурнитурный завод» | Выпуск локальных о/с в канализацию | Никель | 5.22 |
|  | ИП «БелВиллесден» «Торговый центр «Гиппо») | Выпуск в гор. ливневый коллектор | Нефтепродукты | 15.50 |

*) – 2 и более выпуска

**) - по результатам нескольких проверок

Таблица 5

##### Информация о превышениях нормативов сбросов

загрязняющих веществ за I квартал (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Брестская область | 3 | 2 | БПК 5 | 1.68 - 2.42 |
|  |  | 2 | Взвешенные в-ва | 1.22 - 1.79 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.36 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 1.24 - 2.63 |
| Витебская область | 26 | 13 | БПК 5 | 1.22 - 8.00 |
|  |  | 3 | Нефтепродукты | 2.83 - 11.48 |
|  |  | 7 | Взвешенные в-ва | 1.17 - 2.07 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.29 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.06 |
|  |  | 16 | Азот аммонийный | 1.23 - 7.11 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.14 |
|  |  | 3 | Азот нитритный | 1.47 - 6.50 |
|  |  | 3 | СПАВ (анион.) | 2.16 - 3.90 |
|  |  | 4 | Медь | 1.75 - 2.90 |
|  |  | 4 | Цинк | 1.53 - 2.00 |
|  |  | 3 | pH | 1.00 - 1.50 |
|  |  | 7 | Железо общее | 1.03 - 3.61 |
|  |  | 11 | Фосфор фосфатный | 1.20 - 3.55 |
| ## Гомельская область | 10 | 3 | БПК 5 | 1.24 - 1.96 |
|  |  | 3 | Нефтепродукты | 1.60 - 64.83 |
|  |  | 3 | Взвешенные в-ва | 1.26 - 2.07 |
|  |  | 4 | Азот аммонийный | 1.13 - 2.26 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 1.06 |
|  |  | 3 | Железо общее | 1.87 - 4.24 |
|  |  | 4 | Фосфор фосфатный | 1.22 - 1.70 |
| Гродненская область | 12 | 5 | БПК 5 | 1.29 - 2.50 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 2.09 - 2.94 |
|  |  | 5 | Взвешенные в-ва | 1.09 - 5.25 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.23 - 6.54 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.96 - 6.30**) |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.16 - 1.85 |
|  |  | 9 | Азот аммонийный | 1.19 - 11.30 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 3.63 |
|  |  | 2 | СПАВ (анион.) | 2.27 - 2.61 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.60 |
|  |  | 6 | Фосфор фосфатный | 1.16 - 2.30 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Могилевская область | 11 | 6 | БПК 5 | 1.20 - 9.73 |
|  |  | 2 | Взвешенные в-ва | 1.37 - 1.85 |
|  |  | 3 | Сухой остаток | 1.10 - 1.73 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.96 |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.18 - 7.49 |
|  |  | 8 | Азот аммонийный | 1.16 - 54.56 |
|  |  | 2 | Азот нитритный | 1.43 - 39.83 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 1.45 |
|  |  | 1 | pH | 1.10 |
|  |  | 1 | Фосфор общий | 8.30 |
|  |  | 4 | Фосфор фосфатный | 1.45 - 137.58 |
| Минская область | 7 | 4 | БПК 5 | 1.60 - 15.64 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 16.07 |
|  |  | 3 | Взвешенные в-ва | 1.67 - 6.38 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.41 |
|  |  | 5 | Азот аммонийный | 1.08 - 1.82 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.59 |
|  |  | 1 | Хром общий | 1.28 |
|  |  | 1 | pH | 1.15 |
|  |  | 1 | Фосфор общий | 2.88 |
|  |  | 2 | Железо общее | 1.23 - 18.55 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.24 |
| г. Минск | 5 | 4 | Нефтепродукты | 1.40 - 26.00 |
|  |  | 1 | Никель | 5.22 |
| Республика Беларусь | 74 | 33 | БПК 5 | 1.20 - 15.64 |
|  |  | 13 | Нефтепродукты | 1.40 - 64.83 |
|  |  | 22 | Взвешенные в-ва | 1.09 - 6.38 |
|  |  | 8 | Сухой остаток | 1.10 - 6.54 |
|  |  | 2 | Сульфаты | 1.96 - 6.30 |
|  |  | 5 | Хлориды | 1.06 - 7.49 |
|  |  | 44 | Азот аммонийный | 1.08 - 54.56 |
|  |  | 3 | Азот нитратный | 1.14 - 3.63 |
|  |  | 6 | Азот нитритный | 1.06 - 39.83 |
|  |  | 6 | СПАВ (анион.) | 1.45 - 3.90 |
|  |  | 4 | Медь | 1.75 - 2.90 |
|  |  | 4 | Цинк | 1.53 - 2.00 |
|  |  | 1 | Хром общий | 1.28 |
|  |  | 1 | Никель | 5.22 |
|  |  | 5 | pH | 1.00 - 1.50 |
|  |  | 2 | Фосфор общий | 2.88 - 8.30 |
|  |  | 13 | Железо общее | 1.03 - 18.55 |
|  |  | 26 | Фосфор фосфатный | 1.16 - 137.58 |

**)   – по результатам нескольких проверок

Таблица 6

##### Информация о превышениях нормативов сбросов

загрязняющих веществ за I квартал

| Министерства и другие органы управления | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Министерство ### промышленности | 3 | 1 | Нефтепродукты | 1.60 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 7.50 |
|  |  | 1 | Хром общий | 1.28 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.23 |
| ### Министерство ### сельского хозяйства и ### продовольствия | 4 | 2 | БПК 5 | 1.20 - 1.22 |
|  |  | 2 | Взвешенные в-ва | 1.79 - 1.85 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.73 |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.06 - 1.18 |
|  |  | 3 | Азот аммонийный | 1.24 - 2.36 |
|  |  | 2 | Медь | 1.75 - 2.90 |
|  |  | 1 | Цинк | 2.00 |
| ### Министерство транспорта и коммуникаций | 1 | 1 | Цинк | 1.62 |
|  |  | 1 | pH | 1.12 |
| ### Министерство архитектуры и строительства | 1 | 1 | БПК 5 | 1.96 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.75 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 1.13 - 2.26**) |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.22 - 1.65**) |
| ### Министерство энергетики | 1 | 1 | Нефтепродукты | 64.83 |
| ### Министерство труда и ### социальной защиты | 1 | 1 | БПК 5 | 3.75 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 3.35 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 3.90 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 3.21 |
| ### Министерство образования | 2 | 1 | Взвешенные в-ва | 1.60 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 2.00 - 3.38 |
|  |  | 1 | Железо общее | 3.11 |
| ### Концерн «Белнефтехим» | 2 | 1 | БПК 5 | 1.36 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 3.43 - 7.64 |
| ### Концерн «Беллесбумпром» | 3 | 2 | БПК 5 | 1.29 - 2.50 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.09 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 11.30 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.87 |
| Концерн «Белбиофарм» | 1 | 1 | Нефтепродукты | 26.00 |
| ### Концерн «Беллегпром» | 1 | 1 | Сульфаты | 1.96 |
|  |  | 1 | Хлориды | 7.49 |
| ### Концерн «Белгоспищепром» | 2 | 1 | БПК 5 | 2.03 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 2.94 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.37 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.10 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 2.39 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 2.61 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 2.30 |

Продолжение таблицы 6

| ###### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Исполкомы ### в том числе | 47 | 24 | БПК 5 | 1.20 - 15.64 |
|  |  | 6 | Нефтепродукты | 1.40 - 16.07 |
|  |  | 15 | Взвешенные в-ва | 1.13 - 6.38 |
|  |  | 6 | Сухой остаток | 1.23 - 6.54 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.96 - 6.30**) |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.16 - 1.85 |
|  |  | 31 | Азот аммонийный | 1.08 - 54.56 |
|  |  | 3 | Азот нитратный | 1.14 - 3.63 |
|  |  | 6 | Азот нитритный | 1.06 - 39.83 |
|  |  | 4 | СПАВ (анион.) | 1.45 - 3.40 |
|  |  | 2 | Медь | 2.14 - 2.40 |
|  |  | 2 | Цинк | 1.53 - 1.54 |
|  |  | 4 | pH | 1.00 - 1.50 |
|  |  | 2 | Фосфор общий | 2.88 - 8.30 |
|  |  | 9 | Железо общее | 1.03 - 18.55 |
|  |  | 23 | Фосфор фосфатный | 1.16 - 137.58 |
| ### Брестский облисполком | 1 | 1 | БПК 5 | 1.68 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.36 |
| ### Витебский облисполком | 19 | 10 | БПК 5 | 1.24 - 8.00 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 2.83 - 11.48 |
|  |  | 6 | Взвешенные в-ва | 1.17 - 2.07 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.29 |
|  |  | 11 | Азот аммонийный | 1.23 - 7.11 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.14 |
|  |  | 3 | Азот нитритный | 1.47 - 6.50 |
|  |  | 2 | СПАВ (анион.) | 2.16 - 3.40 |
|  |  | 2 | Медь | 2.14 - 2.40 |
|  |  | 2 | Цинк | 1.53 - 1.54 |
|  |  | 2 | pH | 1.00 - 1.50 |
|  |  | 6 | Железо общее | 1.03 - 3.61 |
|  |  | 10 | Фосфор фосфатный | 1.20 - 3.55 |
| ### Гомельский ### облисполком | 5 | 2 | БПК 5 | 1.24 - 1.30 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 10.14 |
|  |  | 2 | Взвешенные в-ва | 1.26 - 2.07 |
|  |  | 3 | Азот аммонийный | 1.52 - 1.89 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 1.06 |
|  |  | 1 | Железо общее | 2.04 |
|  |  | 3 | Фосфор фосфатный | 1.39 - 1.70 |
| ### Гродненский ### облисполком | 8 | 3 | БПК 5 | 1.38 - 2.40 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 2.09 |
|  |  | 4 | Взвешенные в-ва | 1.13 - 5.25 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.23 - 6.54 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.96 - 6.30**) |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.16 - 1.85 |
|  |  | 6 | Азот аммонийный | 1.19 - 3.65 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 3.63 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 2.27 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.60 |
|  |  | 5 | Фосфор фосфатный | 1.16 - 1.63 |

Продолжение таблицы 6

| ###### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Могилевский ### облисполком | 8 | 4 | БПК 5 | 1.20 - 9.73 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.43 |
|  |  | 8 | Азот аммонийный | 1.16 - 54.56 |
|  |  | 2 | Азот нитритный | 1.43 - 39.83 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 1.45 |
|  |  | 1 | pH | 1.10 |
|  |  | 1 | Фосфор общий | 8.30 |
|  |  | 4 | Фосфор фосфатный | 1.45 - 137.58 |
| ### Минский ### облисполком | 5 | 4 | БПК 5 | 1.60 - 15.64 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 16.07 |
|  |  | 3 | Взвешенные в-ва | 1.67 - 6.38 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.41 |
|  |  | 3 | Азот аммонийный | 1.08 - 1.82 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.59 |
|  |  | 1 | pH | 1.15 |
|  |  | 1 | Фосфор общий | 2.88 |
|  |  | 1 | Железо общее | 18.55 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.24 |
| ### Минский ### горисполком | 1 | 1 | Нефтепродукты | 1.40 |
| Без ведомственной принадлежности | 5 | 1 | БПК 5 | 2.42 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 15.50 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.22 |
|  |  | 3 | Азот аммонийный | 1.40 - 2.63 |
|  |  | 1 | Никель | 5.22 |
|  |  | 1 | Железо общее | 4.24 |

**)   – по результатам нескольких проверок

Ответственный за выпуск		Кузьмин Савелий Игнатьевич

Составитель			 	Дудинская Наталья Васильевна

Формат 60х84 1/16. Тираж 100 экз.

Подготовлено Главным информационно-аналитическим центром

Национальной системы мониторинга окружающей среды

Республики Беларусь

220095, г. Минск, ул. Г. Якубова, 76, комн. 1

тел. 247-14-36

247-76-86