ВВЕДЕНИЕ

Лаборатории Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды (РЦАК) Минприроды выполняют аналитические работы в рамках осуществления государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства на предприятиях Республики Беларусь. Аналитический контроль проводится в целях оценки количественных и качественных характеристик выбросов в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды.

В соответствии с нормативно-правовыми документами Республики Беларусь, определяющими состав экологической информации общего назначения, подлежащей обязательному распространению, а также в целях выполнения в нашей стране Плана мероприятий по реализации основных положений Орхусской конвенции РУП «Бел НИЦ «Экология» осуществляет подготовку и издание информационных бюллетеней «О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих  веществ в окружающую среду предприятиями Республики Беларусь».

В информационном бюллетене № 1 (43) представлены результаты контрольных проверок за I квартал 2011 г. С 01 января по 31 марта 2011 г. обследовано 2159 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 1215 предприятиях, а также проанализировано 6020 проб сточных вод на 2675 предприятиях. Всего выполнено 126326 анализов, в том числе по определению содержания загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу – 41455, в сбросах в поверхностные водные объекты – 84871. Рис. 1, 2 иллюстрируют объемы аналитических работ, выполненных областными и межрайонными лабораториями РЦАК.

В ходе аналитического контроля установлены превышения нормативов выбросов на 53 предприятиях по 9 ингредиентам, причем более 65% всех выявленных случаев нарушений приходится на выбросы углерода оксида. Максимальное превышение допустимого норматива выброса этого загрязнителя зафиксировано в январе в Могилевской области: в котельной Быховского УКП «Жилкомхоз» выброс углерода оксида превысил установленное значение в 23,94 раза. В другой котельной этого предприятия выявлено значительное (в 18,3 раза) превышение допустимого выброса азота диоксида.

Больше всего нарушений нормативов выбросов загрязняющих веществ отмечено в Минской области: на 17 объектах выявлены превышения по 4 ингредиентам.

Более половины предприятий, нарушивших нормативы выбросов загрязняющих веществ, относится к жилищно-коммунальным службам (28 объектов).

Превышения  нормативов сбросов в поверхностные водные объекты и канализацию зафиксированы по 27 показателям на 101 предприятии. Чаще всего нарушались нормативы содержания в сточных водах БПК5, азота аммонийного и фосфора фосфатного – 14,3%, 13,6% и 11,4% случаев превышений, соответственно.

Большая часть объектов, нарушивших нормативы, находится в ведении областных и Минского городского исполкомов и относится, в основном, к жилищно-коммунальным службам (79 предприятий).

В Витебской области нарушения установленных нормативов содержания загрязняющих веществ выявлены в сбросах сточных вод на 28 объектах. Максимальные превышения допустимых концентраций основных загрязнителей зафиксированы на предприятиях ЖКХ: в январе на УП ЖКХ «Витрайкомхоз» (Витебский район) на выпуске сточных вод в р.Вымнянка содержание БПК5  было выше допустимого в 49,67 раза, азота аммонийного – в 18,4 раза, фосфора фосфатного – в 15,83 раза; в феврале на КУП ЖКХ «Райжилфонд» (Оршанский район) при выпуске сточных вод с очистных сооружений в ручей, а затем в р. Днепр зафиксированы высокие концентрации азота аммонийного (превышение допустимых значений в 27,8 раза), взвешенных веществ (в 7,73 раза). БПК5 (в 6,26 раза) и фосфора фосфатного (в 4,49 раза),

Таблица 1

# Превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями

| Административная территория | Предприятие | Цех, участок | Ингредиент | Превыше- ние норма- тивов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство промышленности |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г.Брест | ОАО «Брестский электроламповый завод» | Участок травления (ист. № 43) | Аммиак | 2.90 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Гомель | ОАО «СтанкоГомель» | Литейный цех №6, вагранка 3т | Азота диоксид | 1.32 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Гомель | Филиал «Гомельский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт» | Котельная, котел ДКВР-4/13 | Углерода оксид | 1.87 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Рогачев | Филиал «Рогачевский хлебозавод» РУП «Гомельхлебпром» | Котельная, котел №3 КВ-0.36 | Углерода оксид | 22.69 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Шкловский район | ОАО «Шкловский комбикормовый завод» | Комбикормовый цех, сепаратор, нория, весы, бункер, транспортер, фильтр, труба | Пыль комбикормовая | 6.69 |
| Министерство транспорта и коммуникаций |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Гомель | ПРУП «Гомельский вагоноремонтный завод им.М.И.Калинина» | Чугунолитейный цех, вагранка №2 | Азота диоксид | 1.36 |
| Министерство архитектуры и строительства |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Добрушский район | Филиал «Гомельский горно-обогатительный комбинат» ОАО «Гомельстекло» | Котельная, котел ДКВР-6,5/13 | Углерода оксид | 20.09 |
| Министерство энергетики |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Жлобин | Филиал «Жлобинские электрические сети» РУП «Гомельэнерго» | Жлобинская ТЭЦ, газопоршневые двигатели ГПД-1, ГПД-2, ГПД-3 | Углерода оксид | 1.39 - 1.93*) |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство лесного хозяйства |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |  |
| Слуцкий район | ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» | Котельная, котлы Е-1/9 – 1 шт., КВ-0.93К – 1 шт. |  | Углерода оксид | 1.20 |
| Министерство внутренних дел |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |
| Речицкий район | Исправительная колония №24 | Котельная, котел КВ-Р-1 |  | Серы диоксид | 1.77 |
|  |  |  |  | Углерода оксид | 2.09 |
| Концерн «Белнефтехим» |  |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |
| г.Речица | ОАО «Речицкий текстиль» | Котельная, котел ВА-2000 |  | Углерода оксид | 1.26 |
| Февраль |  |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |
| Мозырский район | Филиал «ЛПДС» Мозырь» РУП «Гомельтранснефть «Дружба» | Котельная Всего 4 котла FH-N-1600, работало 2 котла |  | Углерода оксид | 2.42 |
| Концерн «Беллесбумпром» |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |  |
| г.Могилев | ОАО «Могилевдрев» | Мебельный цех №1, покрасочная камера, гидрофильтр, труба |  | Толуол (метилбензол) | 1.42 |
|  |  |  |  | Спирт этиловый | 1.34 |
|  |  | Мебельный цех №3, покрасочная камера, гидрофильтр, труба |  | Пропан-2-он (ацетон) | 2.19 |
| Белкоопсоюз |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |  |
| Стародорожский район | ЧУП «Стародорожский кооппром» | Котельная, котел НР-Н – 1 шт. |  | Углерода оксид | 3.62 |
| Исполкомы |  |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |  |
| Шарковщинский район | УКП ЖКХ Шарковщинского района | Котельная, котлы КВТС-1-2 шт., КВТ-0,7-2 шт. |  | Углерода оксид | 1.38 |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |
| Лоевский район | КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» | Котельная (ул. Синякова, 15), котлы КВ-1Т, КВ-0,5Т | Углерода оксид |  | 1.46 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Мозырь | КДУП «Мозырьтеплосеть» | Котельная (ул. Фрунзе, 55). Всего 6 котлов: КВР-0,95 - 2ед., КВ-0,8Ж- 2ед., КВ-ТС-1 - 2ед. Работало 2 котла КВР-0,95 | Углерода оксид | 1.71 |
|  |  | Котельная (д.Бобренята), всего 2 котла-КВ-08, работал 1 котел | Углерода оксид | 1.50 |
| Хойникский район | КЖУП «Хойникский коммунальник» | Котельная (ул. Мира,41), котлы ДЕ-10/14 | Углерода оксид | 1.37 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| г.Сморгонь | Сморгонское РУП ЖКХ | Котельная (д. Осиновщизна) 3 котла, в т.ч. 2 в резерве, работал котел водогрейный КВР-1 | Серы диоксид | 1.42 |
|  |  |  | Углерода оксид | 1.47 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Быховский район | Быховское УКП «Жилкомхоз» | Котельная (д. Новый Быхов), амбулатория, 2 котла КСВ-009, труба | Азота диоксид | 18.30 |
|  |  |  | Углерода оксид | 3.66 |
|  |  | Котельная (ул.Якубова), 3 котла КВГМ 2,0-95, труба | Углерода оксид | 23.94 |
| Горецкий район | Горецкое УКП «Тепловая энергетика» | Котельная РАПТ, в работе КВР-1/95, КВГМ резервный, дымоход | Углерода оксид | 1.41 |
| Дрибинский район | Дрибинское УКП «Жилкомхоз» | Котельная (д. Пудовня), 2 котла КВР-0,5 | Углерода оксид | 1.37 |
| Чериковский район | УКПП «Чериковский жилкоммунхоз» | Котельная (д. Веремейки), дымовая труба, 2 котла КБНГ | Азота диоксид | 1.22 |
|  |  | Котельная (д. Зори), дымоход, 2 котла КВР | Углерода оксид | 1.12 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Воложинский район | РУП «Воложинский жилкоммунхоз» | Площадка №7, котельная (пер. Садовый), 4 котла, в работе котел КВР-0.63К | Углерода оксид | 1.20 |
| г.Минск | УП «Минсккоммунтеплосеть» | Котельная (ул. Ф. Скорины, 48), котел КГУ Tedom Quanto C770 | Углерода оксид | 1.41 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Ивацевичский район | ГУПП «Ивацевичское ЖКХ» | Котельная СШ №3, (ул. Северная, 3). Котлы КВ 1,0Г - 3 шт. | Углерода оксид | 1.93 |
|  |  | Котельная (ул. Советская, 19А), котлы Факел Г – 6 шт. | Углерода оксид | 2.01 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малоритский район | КУМПП ЖКХ «Малоритское ЖКХ» | Котельная №13, Д. Радеж | Углерода оксид | 1.25 |
|  |  | Котельная №6, д. Ланская, котел «Минск-1» | Углерода оксид | 1.15 |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Глубокский район | УП ЖКХ Глубокского района | Котельная, котлы КВ-Р-1 - 1шт., Е 1/9-2М - 2шт | Углерода оксид | 1.28 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Брагинский район | КЖУП «Брагинское» | Котельная (ул. К. Маркса), котел КВР-0,75 | Углерода оксид | 1.88 |
|  |  | Котельная (ул.Ленина, 1) Котлы КВР-1,0, 2ед. | Серы диоксид | 2.43 |
|  |  |  | Углерода оксид | 1.36 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Ошмянский район | ОАО Ошмяны «Сыродельный завод» | Котельная завода, котел ДКВР-4/13, газоход | Углерода оксид | 1.30 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | УКП «Жилкомхоз» Бобруйского РИК | Котельная п. Юбилейный, котел водогрейный | Серы диоксид | 1.26 |
|  |  |  | Углерода оксид | 5.07 |
| Глусский район | Глусское УКП «Жилкомхоз» | Котельная (пер. Колхозный), котел КВР-1 | Азота оксид | 1.47 |
|  |  |  | Углерода оксид | 1.38 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Клецкий район | КУП «Клецкое ЖКХ» | Котельная, котлы ДЕ 4/14 ГМ- 3 шт., RHK-AKA - 1-шт | Углерода оксид | 5.14 |
| Слуцкий район | ДУП «Сельский строительный комбинат» | Котельная, котлы Е 1/9 - 2 шт., ДЕ-6,5-14ГМ-0/Р - 1-шт | Серы диоксид | 2.13 |
|  | КУП «Слуцкое ЖКХ» | Котельная, котлы Е 1/9 - 4 шт. | Углерода оксид | 1.33 |
| Узденский район | РУП «Узденское ЖКХ» | Котельная, котел КВ-РМ-1-1 - 1 шт. | Азота диоксид | 2.25 |
|  |  | Котельная, котлы «Факел-Г» - 4 шт., СН-120ДН - 1 шт. | Углерода оксид | 1.49 |
| Март |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Лунинецкий район | КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ» | Котельная РМТО, котлы ВА-3000 – 3 шт., Е-1/9 – 2 шт. | Азота диоксид | 1.24 |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Россонский район | УП ЖКХ Россонского района | Котельная №2 (г.п. Россоны, ул. Октябрьская), 2 паровых котла ДКВР-4/13, 2 водогрейных котла КВР-1,16-КД | Углерода оксид | 3.55 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Могилевский район | МУКП «Жилкомхоз» | Котельная (д. Браково), 2 котла КВ-Р-0,5, труба | Углерода оксид | 1.50 |
|  |  | Котельная СУБ (д. Княжицы), 2 котла КВТС-1, труба | Углерода оксид | 1.81 |
| Осиповичский район | Осиповичское ДУКПП «Водоканал» | Промплощадка №1 (очистные сооружения), котельная, котел КВР-0,5-95, труба | Углерода оксид | 2.65 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Вилейский район | ГУП «Вилейское ЖКХ» | Котельная (а.г. Нарочь), всего 3 котла, в работе котел №3 КВ-Р-1.0-95 | Серы диоксид | 1.20 |
| Молодечненский район | РУП «Молодечненское ЖКХ» | Котельная, всего 4 котла, в работе котел №3,№4 КВМ-1.16К | Углерода оксид | 3.07 |
| Без ведомственной принадлежности |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Гомель | ИООО «Белстеклопром» | Участок ремонта, сушильный барабан | Углерода оксид | 1.14 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| г.Волковыск | ООО «БелИнвестТорг» | Литейный участок, конвейер, плавильные печи | Серы диоксид | 2.09 |
|  |  | Литейный цех, короткобарабанная печь | Углерода оксид | 1.12 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Любанский район | Санаторий «Рассвет», филиал УП «Белагроздравница» | Котельная: топка котла КВТШ-1 | Углерода оксид | 1.34 |
| г.Молодечно | ОДО «Вист» | Котельная, котел «Uniconfort» 1МВТ | Азота диоксид | 2.18 |
|  |  |  | Азота оксид | 2.18 |
| Слуцкий район | ОАО «Слуцкий завод по ремонту автокранов» | Котельная, котлы НИИСТУ-5 – 3 шт. | Углерода оксид | 4.74 |
| г.Минск | Филиал УМ-191 ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 35» | Котельная, котел «МИР-95» | Серы диоксид | 2.60 |
|  |  |  | Углерода оксид | 6.14 |
| Март |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| Молодечненский район | Филиал «Санаторий «Сосновый Бор» УП «Белагроздравница» | Котельная, 2 котла КВР- 1-95 | Углерода оксид | 1.82 |
|  | ООО «Контракт-профиль» | Котельная, котел «Мир- 95» | Углерода оксид | 3.21 |
| г.Молодечно | СЗАО «Электромеханический завод» | Котельная, котел УНВ-90 | Серы диоксид | 2.26 |
|  | СООО «Эксполес» | Сушильные камеры, котлоагрегат «BANO» | Углерода оксид | 2.33 |
| Узденский район | ПК ООО»Волат-1» | Котельная, котлы КВ-РМ-1 – 2 шт. | Углерода оксид | 1.46 |

*) – 2 и более источника выбросов

Таблица 2

##### Информация о превышениях нормативов выбросов

загрязняющих веществ за I квартал (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ## Брестская область | 4 | 1 | Азота диоксид | 1.24 |
|  |  | 2 | Углерода оксид | 1.15 – 2.01 |
|  |  | 1 | Аммиак | 2.90 |
| ## Витебская область | 3 | 3 | Углерода оксид | 1.28 – 3.55 |
| ## Гомельская область | 14 | 2 | Азота диоксид | 1.32 - 1.36 |
|  |  | 2 | Серы диоксид | 1.77 - 2.43 |
|  |  | 12 | Углерода оксид | 1.14 - 22.69 |
| ## Гродненская область | 3 | 2 | Серы диоксид | 1.42 – 2.09 |
|  |  | 3 | Углерода оксид | 1.12 - 1.47 |
| ### Могилевская область | 10 | 2 | Азота диоксид | 1.22 – 18.30) |
|  |  | 1 | Азота оксид | 1.47 |
|  |  | 1 | Серы диоксид | 1.26 |
|  |  | 8 | Углерода оксид | 1.12 – 23.94 |
|  |  | 1 | Толуол (метилбензол) | 1.42 |
|  |  | 1 | Спирт этиловый | 1.34 |
|  |  | 1 | Пропан-2-он (ацетон) | 2.19 |
|  |  | 1 | Пыль комбикормовая | 6.69 |
| Минская область | 17 | 2 | Азота диоксид | 2.18 – 2.25 |
|  |  | 1 | Азота оксид | 2.18 |
|  |  | 3 | Серы диоксид | 1.20 – 2.26 |
|  |  | 13 | Углерода оксид | 1.20 - 5.14 |
| г. Минск | 2 | 1 | Серы диоксид | 2.60 |
|  |  | 2 | Углерода оксид | 1.41 - 6.14 |
| ## Республика Беларусь | 53 | 7 | Азота диоксид | 1.22 - 18.30 |
|  |  | 2 | Азота оксид | 1.47 - 2.18 |
|  |  | 9 | Серы диоксид | 1.20 - 2.60 |
|  |  | 43 | Углерода оксид | 1.12 - 23.94 |
|  |  | 1 | Аммиак | 2.90 |
|  |  | 1 | Толуол (метилбензол) | 1.42 |
|  |  | 1 | Спирт этиловый | 1.34 |
|  |  | 1 | Пропан-2-он (ацетон) | 2.19 |
|  |  | 1 | Пыль комбикормовая | 6.69 |

Таблица 3

##### Информация о превышениях нормативов выбросов

загрязняющих веществ за I квартал

| Министерства и другие органы управления | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Министерство ### промышленности | 2 | 1 | Азота диоксид | 1.32 |
|  |  | 1 | Аммиак | 2.90 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия | 3 | 2 | Углерода оксид | 1.87 - 22.69 |
|  |  | 1 | Пыль комбикормовая | 6.69 |
| Министерство транспорта и коммуникаций | 1 | 1 | Азота диоксид | 1.36 |
| ### Министерство архитектуры и строительства | 1 | 1 | Углерода оксид | 20.09 |
| Министерство энергетики | 1 | 1 | Углерода оксид | 1.39 – 1.93*) |
| Министерство лесного хозяйства | 1 | 1 | Углерода оксид | 1.20 |
| Министерство внутренних дел | 1 | 1 | Серы диоксид | 1.77 |
|  |  | 1 | Углерода оксид | 2.09 |
| Концерн «Белнефтехим» | 2 | 2 | Углерода оксид | 1.26 - 2.42 |
| Концерн «Беллесбумпром» | 1 | 1 | Толуол (метилбензол) | 1.42 |
|  |  | 1 | Спирт этиловый | 1.34 |
|  |  | 1 | Пропан-2-он (ацетон) | 2.19 |
| Белкоопсоюз | 1 | 1 | Углерода оксид | 3.62 |
| Исполкомы в том числе | 28 | 4 | Азота диоксид | 1.22 - 18.30 |
|  |  | 1 | Азота оксид | 1.47 |
|  |  | 5 | Серы диоксид | 1.20 - 2.43 |
|  |  | 25 | Углерода оксид | 1.12 - 23.94 |
| ### Брестский облисполком | 3 | 1 | Азота диоксид | 1.24 |
|  |  | 2 | Углерода оксид | 1.15 – 2.01 |
| ### Витебский облисполком | 3 | 3 | Углерода оксид | 1.28 – 3.55 |
| ### Гомельский облисполком | 4 | 1 | Серы диоксид | 2.43 |
|  |  | 4 | Углерода оксид | 1.36 – 1.88 |
| ### Гродненский облисполком | 2 | 1 | Серы диоксид | 1.42 |
|  |  | 2 | Углерода оксид | 1.30 – 1.47 |
| ### Могилевский облисполком | 8 | 2 | Азота диоксид | 1.22 - 18.30 |
|  |  | 1 | Азота оксид | 1.47 |
|  |  | 1 | Серы диоксид | 1.26 |
|  |  | 8 | Углерода оксид | 1.12 – 23.94 |
| ### Минский облисполком | 7 | 1 | Азота диоксид | 2.25 |
|  |  | 2 | Серы диоксид | 1.20 – 2.13 |
|  |  | 5 | Углерода оксид | 1.20 – 5.14 |
| Минский горисполком | 1 | 1 | Углерода оксид | 1.41 |
| Без ведомственной принадлежности | 11 | 1 | Азота диоксид | 2.18 |
|  |  | 1 | Азота оксид | 2.18 |
|  |  | 3 | Серы диоксид | 2.09 – 2.60 |
|  |  | 9 | Углерода оксид | 1.12 - 6.14 |

*) – 2 и более источника выбросов

Таблица 4

Превышение нормативов сбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями

| Администра- тивная территория | Предприятие | Тип выпуска | Ингредиент | Превыше- ние норма- тивов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство промышленности |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| г. Минск | ОАО «Интеграл» филиал «Транзистор» | Выпуск в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию | Цинк | 3.90 |
|  |  |  | Никель | 48.33 |
|  | Филиал ОАО «МПОВТ» Завод вычислительной техники | Выпуск в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию | Медь | 1.27 |
|  |  |  | Железо общее | 1.25 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Витебский район | ЧУПП «Витебская биофабрика» | Выпуск о/с в р. Должанка (через бетонный желоб) | БПК 5 | 1.26 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.47 |
|  |  |  | Медь | 2.00 |
|  |  |  | Цинк | 2.30 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Дрогичинский район | ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод» | Выпуск о/с в к.Днепро-Бугский | Хлориды | 1.62 |
| Министерство транспорта и коммуникаций |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Витебский район | РУП «Дорводоканал» | Выпуск сточных вод в ручей (оз. Шевино) | Азот аммонийный | 1.39 |
|  |  |  | Железо общее | 1.22 |
| Министерство архитектуры и строительства |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Барановичский район | ОАО «Барановичский комбинат ЖБК» | Выпуск ливневых вод в р.Щара | Нефтепродукты | 3.81 |
| Март |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Гомель | ОАО «Гомельстекло» | Выход с о/с хоз.-фек. канализации | Азот аммонийный | 1.28 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.23 |
|  |  | Выход с о/с промливневой канализации | Хлориды | 1.83 |
| Министерство энергетики |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| г. Минск | Минская ТЭЦ-4 РУП «Минскэнерго» | Колодец выпуска произв. сточных вод в р.Свислочь | Железо общее | 3.10 |
|  | Ф-ал Минские тепл.сети РУП «Минскэнерго», котельная «Масюковщина» | Колодец выпуска произв. сточных вод в р.Свислочь | Железо общее | 2.89 |
|  | Ф-ал Минские тепл. сети РУП «Минскэнерго», котельная «Кедышко» | Колодец выпуска произв. сточных вод в р.Свислочь | Железо общее | 2.74 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Март |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г.Витебск | Филиал Витебская ТЭЦ РУП «Витебскэнерго» | Выпуск сточных вод в р.Западная Двина | Железо общее | 1.96 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Столбцовский район | ОАО «ТБЗ Неман» | Выпуск о/с в р.Сула | Азот аммонийный | 1.32 |
| Министерство труда и социальной защиты |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Речицкий район | Учреждение «Макановичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Выпуск о/с в р.Вить | БПК 5 | 2.87 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.25 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.57 |
|  |  |  | Медь | 4.22 |
|  |  |  | Цинк | 1.07 |
|  |  |  | ХПК | 6.25 |
|  |  |  | Железо общее | 1.58 |
| Март |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Речицкий район | Учреждение «Макановичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Выпуск о/с в р.Вить | БПК 5 | 2.51 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.02 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.19 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.10 |
|  |  |  | ХПК | 5.50 |
|  |  |  | Железо общее | 1.82 |
| Министерство обороны |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Сморгонский район | В/ч № 2044 | Выпуск о/с в р.Сикунка | Нефтепродукты | 2.00 |
|  |  |  | Хлориды | 3.50 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.40 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.50 |
| Концерн «Белнефтехим» |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г.Витебск | РУП «Белоруснефть- Витебскоблнефтепродукт» | Выпуск сточных ливневых вод с очистных сооружений в ручей | БПК 5 | 1.71 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 3.42 |
|  |  |  | Железо общее | 2.30 |
| Концерн «Беллесбумпром» |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Шкловский район | РУП «Завод газетной бумаги» | Выпуск о/с в р.Днепр | БПК 5 | 1.65 |
|  |  |  | Фенолы | 2.00 |
|  |  |  | Азот общий | 1.70 |
|  |  |  | Метанол | 2.18 |
| Март |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Светлогорск | ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» | Точка впадения мелиоративного канала в оз.Орехово, а затем в р.Березина | БПК 5 | 8.18 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 3.20 |
|  |  |  | Сульфаты | 1.41 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.35 -7.13**) |
|  |  |  | Железо общее | 3.02 -3.75**) |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Концерн «Беллегпром» |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| г. Минск | ОАО «Камволь» | Выпуск в р. Лошица | Железо общее | 1.95 |
| Февраль |  |  |  |  |
| г. Минск | ОАО «Камволь» | Выпуск в р. Лошица | Нефтепродукты | 4.20 |
| Концерн «Белгоспищепром» |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г.Брест | ОАО «Брестское пиво» | Отведение сточных вод в пойму р. Западный Буг | Нефтепродукты | 1.60 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.25 |
| Исполкомы |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г.Барановичи | УКРСП «Барановичиремстрой» | Выпуск ливневых вод в р.Щара | Нефтепродукты | 1.3 - 1.38**) |
| Ляховичский район | СОАО «Ляховичский молочный завод» | Контрольный колодец выпуска сточных вод в горканализацию | Сухой остаток | 1.53 |
|  |  |  | Хлориды | 1.28 |
|  |  |  | pH | 1.90 ед. |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Витебский район | УП ЖКХ «Витрайкомхоз» | Выпуск о/с в р.Вымнянка | БПК 5 | 49.67 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 9.73 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 18.40 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 15.83 |
| Верхнедвинский район | ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» | Выпуск о/с в ручей, а затем в р.Западная Двина | Сухой остаток | 1.08 |
|  |  |  | Железо общее | 1.06 |
| Глубокский район | ОАО «Глубокский молочно- консервный комбинат» | Выпуск о/с в р.Березовка | БПК 5 | 2.25 |
|  |  |  | ХПК | 4.60 |
| Городокский район | ГРУП ЖКХ «Городок» | Выпуск о/с в мелиоративный канал, а затем в р.Черница | Фосфор фосфатный | 2.26 |
|  |  | Выпуск о/с в мелиоративный канал, а затем в р.Горожанка | БПК 5 | 3.84 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 6.65 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.97 |
| Докшицкий район | Докшицкий произв. цех ОАО «Лепельский МКК» | Канализационный колодец от производства | pH | 2.12 ед. |
| Лепельский район | Лепельское КУПП ЖКХ «Лепель» | Выпуск о/с в р.Улла | Азот аммонийный | 2.24 |
| Сенненский район | РУСП им.П.М.Машерова | Выпуск о/с в мелиоративный канал, а затем в р.Оболянка | БПК 5 | 3.19 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 2.14 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.85 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 8.04 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.48 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.93 |
|  | Сенненское районное УП ЖКХ | Выпуск о/с в оз.Сенненское | БПК 5 | 1.43 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.05 |
| Ушачский район | УП ЖКХ Ушачского района | Выпуск о/с в р.Ушача | Азот аммонийный | 1.75 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 2.15 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Буда- Кошелевский район | КЖУП «Буда- Кошелевский коммунальник» | Выпуск о/с в р.Хочемля (Журбица) | БПК 5 | 1.13 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.29 |
| Гомельский район | КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» | Выпуск о/с в р.Уть | ХПК | 1.43 |
|  |  |  | Железо общее | 1.38 |
| Житковичский район | Житковичский филиал ЧУП «Калинковичский молочный комбинат» | Выпуск в канализационный колодец | Нефтепродукты | 3.61 |
| Жлобинский район | КСУП «Пиревичи» | Выпуск н/ч вод в оз.Пиревичи | БПК 5 | 2.08 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 2.03 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.40 |
|  |  |  | Сухой остаток | 2.55 |
|  |  |  | Азот нитратный | 4.76 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.22 |
|  |  |  | Цинк | 1.75 |
|  |  |  | Температура | 28.50 |
|  |  |  | ХПК | 1.11 |
|  |  |  | Кальций | 1.91 |
|  |  |  | Магний | 1.85 |
|  |  |  | Железо общее | 1.57 |
|  |  |  | Калий | 1.28 |
|  |  |  | Натрий | 1.33 |
| г.Мозырь | ЧУП «Мозырские молочные продукты» (площадка №1, г.Мозырь) | Выпуск в КНС | Фосфор фосфатный | 2.86 |
| Хойникский район | ЧУП «Полесские сыры» | Выпуск производственных сточных вод в горканализацию (колодец КНС) | БПК 5 | 1.69 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.55 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Вороновский район | Вороновское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Жижма | Нефтепродукты | 1.12 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.14 |
| Ивьевский район | Ивьевское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Ивенка | БПК 5 | 1.33 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.13 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.10 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.15 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.12 |
| Новогрудский район | ОАО «Новогрудский маслодельный комбинат» | Выпуск в горканализацию | БПК 5 | 1.21 |
|  |  |  | ХПК | 1.22 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.19 |
| Островецкий район | Островецкое РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Лоша | Азот нитритный | 1.80 |
| Сморгонский район | ОАО «Сморгонские молочные продукты» | Выпуск в горканализацию | БПК 5 | 1.66 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.10 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 5.44 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 3.48 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Белыничский район | Цех «Белыничский» ОАО «Бабушкина крынка» | Выпуск в горканализацию | Сухой остаток | 1.63 |
|  |  |  | Хлориды | 1.32 |
| Быховский район | ОАО «Быховмолоко» | Выпуск сточных вод в горканализацию | Фосфор фосфатный | 1.60 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Могилев | ОАО «Бабушкина крынка» | Выпуск в горканализацию | pH | 1.36 ед. |
| Мстиславльский район | ОАО «Мстиславский маслодельно- сыродельный завод» | Выпуск в горканализацию | Взвешенные в-ва | 5.55 |
|  |  |  | Хлориды | 1.37 |
|  |  |  | pH | 2.88 ед. |
|  |  |  | Азот общий | 1.72 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.42 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Стародорожский район | КУП «Стародорожское ЖКХ» | Выпуск из последнего звена очистки в р.Солянка | Фосфор фосфатный | 1.10 |
| г.Минск | ТКУП «Минский Комаровский рынок» | Выпуск в коммунальные сети дождевой канализации | Нефтепродукты | 3.20 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 4.13 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Витебский район | Производственный цех г.п. Яновичи ОАО «Молоко» г.Витебск | Выпуск сточных вод в гор. коллектор | БПК 5 | 1.39 |
|  | ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» | Выпуск о/с в ручей Верховье | БПК 5 | 2.51 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.72 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 4.78 |
| Полоцкий район | ОАО «Полоцкий молочный комбинат» | Станция КНС, выпуск в горколлектор | Фосфор фосфатный | 1.20 |
| Оршанский район | Цех производства сыров ОАО «Оршанский молочный комбинат», п.г.т. Копысь | Сброс сточных вод из системы канализации цеха в коммунальную канализацию | Взвешенные в-ва | 10.26 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.22 |
|  | КУП ЖКХ «Райжилфонд» | Выпуск о/с в ручей, а затем в р.Днепр | БПК 5 | 6.26 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 7.73 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.84 |
|  |  |  | Хлориды | 1.98 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 27.80 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 4.49 |
| г.Орша | ОАО «Оршасырзавод» | Сброс сточных вод из системы канализации завода в городскую коммунальную канализацию | Фосфор фосфатный | 1.98 |
| Браславский район | Коммун. произв. унитарное предпр. «Производственно- технологический цех» | Сброс сточных вод в городскую канализационную сеть | Нефтепродукты | 1.06 |
| Лепельский район | ОАО «Лепельский молочно- консервный комбинат» | Сброс сточных вод из биопрудов в горколлектор | БПК 5 | 1.32 |
| Сенненский район | Сенненское районное УП ЖКХ | Выпуск о/с в оз. Сенненское | Азот аммонийный | 1.34 |
| Шумилинский район | УП ЖКХ Шумилинского района | Выпуск о/с в р.Бобровка | Азот нитритный | 4.00 |
|  | Шумилинский филиал ОАО «Молоко» | Выпуск о/с в мелиоративный канал, а затем в р.Черница | БПК 5 | 1.88 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 3.05 |
|  |  |  | ХПК | 2.75 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Житковичский район | КУП «Житковичский коммунальник» | Выпуск о/с в р.Науть | Азот аммонийный | 1.64 |
|  | Житковичский филиал ЧУП «Калинковичский молочный комбинат» | Выпуск производственных сточных вод в горканализацию | Нефтепродукты | 2.08 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.61 |
|  |  |  | pH | 0.99 ед. |
|  |  |  | Железо общее | 1.40 |
| Жлобинский район | КСУП «Пиревичи» | Выпуск норм.-чистых вод в оз.Пиревичи | Нефтепродукты | 2.13 |
|  |  |  | Сульфаты | 3.89 |
|  |  |  | Хлориды | 1.61 |
|  |  |  | Азот нитратный | 1.50 |
|  |  |  | pH | 1.13 ед. |
|  |  |  | Температура | 25.00 |
|  |  |  | Стронций | 1.13 |
|  |  |  | Барий | 1.40 |
| Кормянский район | Филиал ОАО «Рогачевский МКК» по первичной приемке и переработке молока | Выпуск производственных сточных вод в горканализацию | БПК 5 | 1.37 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 2.21 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.34 |
|  |  |  | pH | 1.57 ед. |
|  |  |  | ХПК | 1.16 |
| Хойникский район | ЧУП «Полесские сыры» | Выпуск производственных сточных вод в горканализацию (колодец КНС) | БПК 5 | 2.18 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.03 |
|  |  |  | pH | 0.70 ед. |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Берестовицкий район | Берестовицкий маслосырзавод, филиал ОАО «Молочный мир» | Выпуск в горканализацию | Взвешенные в-ва | 2.54 |
| Кореличский район | Кореличское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Сервечь | Азот аммонийный | 1.13 |
| г.Лида | ОАО «Лидский мясокомбинат» | Выпуск в горканализацию | Нефтепродукты | 7.7 - 10.7**) |
|  |  |  | ХПК | 1.35 -1.39**) |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.18 -4.28**) |
|  | Лидское ГУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Дитва | Азот аммонийный | 1.11 |
| Ошмянский район | Ошмянское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Ошмянка | БПК 5 | 2.86 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.17 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.84 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.03 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | Бобруйское унит. коммун. дочернее дорожно- эксплуатационное предприятие | Выпуск ливневых вод в районе ИЗАО «Пивоварни Хайнекен» в р. Бобруйка | БПК 5 | 2.03 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 5.26 |
|  | Бобруйское государственное предприятие «Водоканал» | Сброс ливневых вод КНС в р. Березина | Нефтепродукты | 10.73 |
| Глусский район | Глусское УКП «Жилкомхоз» | Выпуск в р.Птичь | БПК 5 | 5.88 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 27.13 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.10 |
|  |  |  | ХПК | 2.67 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.92 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горецкий район | ОАО «Молочные горки» | Выпуск сточных вод в горканализацию | БПК 5 | 1.39 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.24 |
|  |  |  | Сухой остаток | 2.77 |
|  |  |  | Сульфаты | 1.09 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.61 |
|  |  |  | Азот нитратный | 13.04 |
|  |  |  | Азот нитритный | 3.97 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Березинский район | ОАО «Березинский сыродельный завод» | Выпуск в горканализацию | Взвешенные в-ва | 1.65 |
|  |  |  | Сухой остаток | 2.02 |
|  |  |  | pH | 0.95 ед. |
| г.Борисов | УП «Жильё» | Выпуск о/с в р.Плисса | Хлориды | 1.10 |
| Воложинский район | Филиал «Ивенецкое ЖКХ» РУП «Воложинский жилкоммунхоз» | Выпуск после контактного резервуара в р.Волма | БПК 5 | 21.90 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 7.07 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.81 |
|  |  |  | Железо общее | 2.09 |
| Дзержинский район | Филиал «Фанипольское ЖКХ» УП «Дзержинское ЖКХ» | Сброс после биопрудов в р. Вязенская | БПК 5 | 2.39 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.91 |
|  |  |  | ХПК | 2.97 |
| Клецкий район | КУП «Клецкое ЖКХ» пос.Рассвет | Выпуск о/с в р.Лань | Нефтепродукты | 16.80 |
| Любанский район | РУП «Любанское ЖКХ», д.Сорочи | Выпуск о/с в р.Оресса | Нефтепродукты | 1.96 |
|  | РУП «Любанское ЖКХ» | Выпуск о/с в р.Оресса | Нефтепродукты | 20.43 |
| Март |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Березовский район | ОАО «Березовский сыродельный комбинат» | Выпуск сточных вод в городскую канализацию | Сухой остаток | 4.21 |
|  |  |  | Хлориды | 3.67 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.25 |
| Каменецкий район | КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ», филиал «Высоковский» | Выпуск о/с в р.Пульва | Азот аммонийный | 1.37 |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Витебский район | РУП «Витебский плодоовощной комбинат» | Выпуск промливневых вод с территории предпр. через трубу в мелиор. канал (смешанная проба №1а и №1), а затем в оз.Городно | БПК 5 | 7.38 |
|  |  |  | Железо общее | 2.87 |
| Оршанский район | Цех производства сыров ОАО «Оршанский молочный комбинат», п.г.т. Копысь | Сброс сточных вод из системы канализации цеха в коммунальную канализацию | Взвешенные в-ва | 4.06 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.29 |
| Бешенковичский район | КУП «Бешенковичский водоканал» | Выпуск о/с в р.Кривинка | БПК 5 | 3.03 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.05 |
| Глубокский район | ОАО «Глубокский молочно-консервный комбинат» | Выпуск о/с в р.Березовка | БПК 5 | 2.55 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.98 |
|  |  |  | ХПК | 4.20 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.84 |
|  | ОАО «Глубокский агросервис» | Выпуск о/с в ручей, а затем в оз.Кагальное | БПК 5 | 2.89 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 5.33 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 11.74 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.71 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Докшицкий район | Докшицкий произв. цех ОАО «Лепельский МКК» | Канализационный колодец, сброс в горколлектор от производства | Взвешенные в-ва | 1.44 |
|  |  |  | Хлориды | 2.08 |
|  | РУП ЖКХ «Докшицы- Коммунальник» | Выпуск о/с в р.Березина | БПК 5 | 2.32 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.37 |
| Россонский район | УП ЖКХ Россонского района | Выпуск о/с в мелиоративный канал, а затем в р.Кисель | Азот аммонийный | 2.45 |
|  |  | Выпуск о/с на заболоченный участок и в мелиор. канал, а затем в р.Кисель | БПК 5 | 1.25 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.52 |
|  |  |  | Железо общее | 2.73 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.14 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Гомельский район | КУП «Гомельский райжилкомхоз» | Выпуск о/с в р.Уть | Нефтепродукты | 1.94 |
|  |  |  | ХПК | 1.38 |
|  |  |  | Железо общее | 1.23 |
| г.Гомель | ОАО «Молочные продукты» | Выпуск производственных сточных вод в горканализацию г.Гомель | pH | 0.50 ед. |
|  |  |  | Железо общее | 1.62 -1.82**) |
| Житковичский район | КУП «Житковичский коммунальник» | Выпуск норм.-чистых вод в р.Науть | Азот аммонийный | 2.91 |
| Жлобинский район | КЖУП «Уником» | Выпуск о/с в р.Днепр | БПК 5 | 1.21 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.36 |
|  |  |  | Железо общее | 2.28 |
| Октябрьский район | ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока» | Сброс сточных вод в канаву Серебрянскую | БПК 5 | 1.04 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.06 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.2 |
| г.Рогачев | КЖЭУП «Рогачев» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Днепр | БПК 5 | 1.41 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.99 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 4.48 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.75 |
|  |  | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Друть | БПК 5 | 2.46 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.88 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 4.78 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.24 |
| Светлогорский район | КЖУП «Светоч» | Выпуск в ливн. канализацию, а затем в р.Березина | Нефтепродукты | 1.78 - 3.7**) |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.62 -6.64**) |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.24 |
|  |  |  | Железо общее | 2.14 - 4.1**) |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Берестовицкий район | Берестовицкий маслосырзавод, филиал ОАО «Молочный мир» | Выпуск в горканализацию | Взвешенные в-ва | 2.27 |
| Дятловский район | ОСП «Поречский спиртовой завод» | Выпуск в р.Вязовка | БПК 5 | 1.33 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 3.00 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.45 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.07 |
|  |  |  | Азот нитритный | 2.36 |
| Мостовский район | Мостовское РУП ЖКХ | Выпуск о/с ливневой канализации в р.Неман | БПК 5 | 2.23 |
| Слонимский район | ОАО «Слонимские молочные продукты» | Выпуск в горканализацию | Сухой остаток | 1.21 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.42 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Сморгонь | ОАО «Сморгоньсиликатобетон» | Выпуск о/с в р.Вилия | Нефтепродукты | 8.00 |
| Щучинский район | Щучинское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Спошанка | Медь | 1.21 |
|  |  |  | Железо общее | 1.19 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Белыничский район | Цех «Белыничский» ОАО «Бабушкина крынка» | Выпуск в горканализацию | БПК 5 | 1.23 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.43 |
|  |  |  | Сухой остаток | 3.19 |
|  |  |  | Сульфаты | 1.45 |
|  |  |  | Хлориды | 1.71 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.37 |
| г. Бобруйск | Бобруйское унит. коммун. дочернее дорожно- эксплуатационное предприятие | Выпуск в р.Днепрец, а затем в р.Бобруйка | Нефтепродукты | 2.96 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 4.13 |
|  |  | Выпуск с коллектора по ул. Береговой в р.Березина | Взвешенные в-ва | 1.95 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.50 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Березинский район | РКУПП «Березинское ЖКХ» | Выпуск о/с в р.Полоза | Нефтепродукты | 22.65 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 5.43 |
|  |  |  | Хлориды | 1.05 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 3.63 |
|  |  |  | Железо общее | 2.91 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.12 |
| Вилейский район | РКУП «Вилейский водоканал» | Выпуск о/с в р.Илия | Фосфор фосфатный | 1.11 |
| Крупский район | КУП «Жилтеплострой» | Выпуск с биопрудов в р.Бобр | Железо общее | 1.47 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.90 |
| Логойский район | РУП «Логойский комхоз» | Выпуск в р.Гайна | Железо общее | 1.63 |
| Молодечненский район | СОАО «Красненский консервный завод» | Выпуск о/с в р.Уша | Взвешенные в-ва | 1.30 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.69 |
| Стародорожский район | КУП «Стародорожское ЖКХ» | Выпуск из последнего звена очистки в р.Солянка | Азот нитритный | 1.55 |
| Узденский район | РУП «Узденское ЖКХ» | Выпуск о/с в р.Уздянка (уч. Д.Хотляны) | Фосфор фосфатный | 1.58 |
| Без ведомственной принадлежности |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| г.Минск | ОАО «Минский часовой завод» | Выпуск в коммун. хозяйств.-фек. канализацию | Медь | 1.36 |
|  |  |  | Железо общее | 4.75 |
| Март |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Березовский район | ИЧПТУП «Сария Био-Индастрис» | Выпуск о/с в к.Углянский | БПК 5 | 6.96 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 5.20 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 7.70 |
|  |  |  | Сухой остаток | 5.01 |
|  |  |  | Сульфаты | 5.10 |
|  |  |  | Хлориды | 1.94 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 5.93 |
|  |  |  | ХПК | 3.23 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Калинковичи | СООО «Белсыр» | Выпуск в КНС | Сухой остаток | 1.43 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.99 |

**) - по результатам нескольких проверок

Таблица 5

##### Информация о превышениях нормативов сбросов

загрязняющих веществ за I квартал (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Брестская область | 8 | 1 | БПК 5 | 6.96 |
|  |  | 4 | Нефтепродукты | 1.30 - 5.20 |
|  |  | 2 | Взвешенные в-ва | 1.25 - 7.70 |
|  |  | 3 | Сухой остаток | 1.53 - 5.01 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 5.10 |
|  |  | 4 | Хлориды | 1.28 - 3.67 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 1.37 - 5.93 |
|  |  | 1 | pH | 1.90 ед. |
|  |  | 1 | ХПК | 3.22 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.25 |
| Витебская область | 28 | 17 | БПК 5 | 1.25 - 49.67 |
|  |  | 4 | Нефтепродукты | 1.06 - 5.33 |
|  |  | 7 | Взвешенные в-ва | 1.37 - 10.26 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.08 - 1.84 |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.98 - 2.08 |
|  |  | 14 | Азот аммонийный | 1.34 - 27.80 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 4.00 |
|  |  | 2 | СПАВ (анион.) | 1.48 - 2.15 |
|  |  | 1 | Медь | 2.00 |
|  |  | 1 | Цинк | 2.30 |
|  |  | 1 | pH | 2.12 ед. |
|  |  | 2 | ХПК | 2.75 - 4.60 |
|  |  | 6 | Железо общее | 1.06 - 2.87 |
|  |  | 11 | Фосфор фосфатный | 1.20 - 15.83 |
| ## Гомельская область | 17 | 9 | БПК 5 | 1.04- 8.18 |
|  |  | 7 | Нефтепродукты | 1.02 - 3.70 |
|  |  | 5 | Взвешенные в-ва | 1.19 - 6.64 |
|  |  | 3 | Сухой остаток | 1.35 - 2.55 |
|  |  | 2 | Сульфаты | 1.41 - 3.89 |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.61 – 1.83 |
|  |  | 8 | Азот аммонийный | 1.2 - 7.13 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.50 - 4.76**) |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 1.22 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 1.24 |
|  |  | 1 | Медь | 4.22 |
|  |  | 2 | Цинк | 1.07 - 1.75 |
|  |  | 5 | pH | 0.50 - 1.57 ед. |
|  |  | 1 | Температура | 25.00 - 28.50**) |
|  |  | 4 | ХПК | 1.11 - 6.25 |
|  |  | 1 | Кальций | 1.91 |
|  |  | 1 | Магний | 1.85 |
|  |  | 1 | Стронций | 1.13 |
|  |  | 8 | Железо общее | 1.23 - 4.10 |
|  |  | 1 | Калий | 1.28 |
|  |  | 1 | Натрий | 1.33 |
|  |  | 1 | Барий | 1.40 |
|  |  | 5 | Фосфор фосфатный | 1.03 - 2.99 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гродненская область | 16 | 6 | БПК 5 | 1.21 - 2.86 |
|  |  | 6 | Нефтепродукты | 1.12 - 10.70 |
|  |  | 3 | Взвешенные в-ва | 2.17 - 2.54 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.10 - 1.21 |
|  |  | 1 | Хлориды | 3.50 |
|  |  | 7 | Азот аммонийный | 1.10 - 3.40 |
|  |  | 2 | Азот нитритный | 1.80 - 2.36 |
|  |  | 2 | СПАВ (анион.) | 1.15 - 3.48 |
|  |  | 1 | Медь | 1.21 |
|  |  | 2 | ХПК | 1.22 - 1.39 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.19 |
|  |  | 7 | Фосфор фосфатный | 1.12 - 5.44 |
| Могилевская область | 9 | 5 | БПК 5 | 1.23 - 5.88 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 2.96 - 10.73 |
|  |  | 5 | Взвешенные в-ва | 1.95 - 27.13 |
|  |  | 3 | Сухой остаток | 1.50 - 3.19 |
|  |  | 2 | Сульфаты | 1.09 - 1.45 |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.32 - 1.71 |
|  |  | 4 | Азот аммонийный | 1.11 - 5.26 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 13.04 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 3.97 |
|  |  | 1 | Фенолы | 2.00 |
|  |  | 2 | pH | 1.36 - 2.88 ед. |
|  |  | 1 | ХПК | 2.67 |
|  |  | 2 | Азот общий | 1.70 - 1.72 |
|  |  | 1 | Метанол | 2.18 |
|  |  | 3 | Фосфор фосфатный | 1.60 - 2.42 |
| Минская область | 15 | 2 | БПК 5 | 2.39 - 21.90 |
|  |  | 4 | Нефтепродукты | 1.96 - 22.65 |
|  |  | 5 | Взвешенные в-ва | 1.30 - 7.07 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 2.02 |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.05 - 1.10 |
|  |  | 3 | Азот аммонийный | 1.32 - 2.81 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 1.55 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 3.63 |
|  |  | 1 | pH | 0.95 ед. |
|  |  | 1 | ХПК | 2.97 |
|  |  | 4 | Железо общее | 1.47 - 2.91 |
|  |  | 5 | Фосфор фосфатный | 1.10 - 2.90 |
| г. Минск | 8 | 2 | Нефтепродукты | 3.2 - 4.20 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 4.13 |
|  |  | 2 | Медь | 1.27 - 1.36 |
|  |  | 1 | Цинк | 3.90 |
|  |  | 1 | Никель | 48.33 |
|  |  | 6 | Железо общее | 1.25 – 4.75 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Беларусь | 101 | 40 | БПК 5 | 1.04 - 49.67 |
|  |  | 29 | Нефтепродукты | 1.02 - 22.65 |
|  |  | 28 | Взвешенные в-ва | 1.25 - 27.13 |
|  |  | 14 | Сухой остаток | 1.08 - 3.19 |
|  |  | 5 | Сульфаты | 1.09 - 5.10 |
|  |  | 13 | Хлориды | 1.05 - 3.67 |
|  |  | 38 | Азот аммонийный | 1.10 - 27.80 |
|  |  | 2 | Азот нитратный | 1.50 - 13.04 |
|  |  | 6 | Азот нитритный | 1.22 - 4.00 |
|  |  | 6 | СПАВ (анион.) | 1.15 - 3.63 |
|  |  | 5 | Медь | 1.21 – 4.22 |
|  |  | 4 | Цинк | 1.07 - 3.90 |
|  |  | 1 | Никель | 48.33 |
|  |  | 1 | Фенолы | 2.00 |
|  |  | 10 | pH | 0.50 – 2.88 ед. |
|  |  | 1 | Температура | 25.00 - 28.50**) |
|  |  | 11 | ХПК | 1.11 - 6.25 |
|  |  | 1 | Кальций | 1.91 |
|  |  | 1 | Магний | 1.85 |
|  |  | 1 | Стронций | 1.13 |
|  |  | 25 | Железо общее | 1.06 - 4.75 |
|  |  | 1 | Калий | 1.28 |
|  |  | 1 | Натрий | 1.33 |
|  |  | 1 | Барий | 1.40 |
|  |  | 2 | Азот общий | 1.70 - 1.72 |
|  |  | 1 | Метанол | 2.18 |
|  |  | 32 | Фосфор фосфатный | 1.03 - 15.83 |

**)   – по результатам нескольких проверок

Таблица 6

##### Информация о превышениях нормативов сбросов

загрязняющих веществ за I квартал

| Министерства и другие органы управления | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Министерство ### промышленности | 2 | 1 | Медь | 1.27 |
|  |  | 1 | Цинк | 3.90 |
|  |  | 1 | Никель | 48.33 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.25 |
| ### Министерство ### сельского хозяйства и ### продовольствия | 2 | 1 | БПК 5 | 1.26 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.62 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 2.47 |
|  |  | 1 | Медь | 2.00 |
|  |  | 1 | Цинк | 2.30 |
| ### Министерство транспорта и коммуникаций | 1 | 1 | Азот аммонийный | 1.39 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.22 |
| ### Министерство архитектуры и строительства | 2 | 1 | Нефтепродукты | 3.81 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.83 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.23 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 1.28 |
| ### Министерство энергетики | 5 | 1 | Азот аммонийный | 1.32 |
|  |  | 4 | Железо общее | 1.96 - 3.10 |
| ### Министерство труда и ### социальной защиты | 1 | 1 | БПК 5 | 2.51 - 2.87**) |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 1.02 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.19 - 1.25**) |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 2.10 - 2.57**) |
|  |  | 1 | Медь | 4.22 |
|  |  | 1 | Цинк | 1.07 |
|  |  | 1 | ХПК | 5.50 - 6.25**) |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.58 - 1.82**) |
| ### Министерство обороны | 1 | 1 | Нефтепродукты | 2.00 |
|  |  | 1 | Хлориды | 3.50 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 3.40 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.50 |
| Концерн «Белнефтехим» | 1 | 1 | БПК 5 | 1.71 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 3.42 |
|  |  | 1 | Железо общее | 2.30 |
| ### Концерн «Беллесбумпром» | 2 | 2 | БПК 5 | 1.65 - 8.18 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 3.20 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.41 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 3.35 - 7.13**) |
|  |  | 1 | Фенолы | 2.00 |
|  |  | 1 | Азот общий | 1.70 |
|  |  | 1 | Железо общее | 3.02 - 3.75**) |
|  |  | 1 | Метанол | 2.18 |
| ### Концерн «Беллегпром» | 1 | 1 | Нефтепродукты | 4.20 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.95 |
| ### Концерн «Белгоспищепром» | 1 | 1 | Нефтепродукты | 1.60 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.25 |

Продолжение таблицы 6

| ###### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Исполкомы | 79 | 34 | БПК 5 | 1.04 - 49.67 |
|  |  | 21 | Нефтепродукты | 1.06 - 22.65 |
|  |  | 25 | Взвешенные в-ва | 1.30 - 27.13 |
|  |  | 12 | Сухой остаток | 1.08 - 4.21 |
|  |  | 3 | Сульфаты | 1.09 - 3.89 |
|  |  | 9 | Хлориды | 1.05 - 3.67 |
|  |  | 30 | Азот аммонийный | 1.10 - 27.80 |
|  |  | 2 | Азот нитратный | 1.50 - 13.04 |
|  |  | 6 | Азот нитритный | 1.22 - 4.00 |
|  |  | 6 | СПАВ (анион.) | 1.15 - 3.63 |
|  |  | 1 | Медь | 1.21 |
|  |  | 1 | Цинк | 1.75 |
|  |  | 10 | pH | 0.50 - 2.88 ед. |
|  |  | 1 | Температура | 25.00 - 28.50**) |
|  |  | 9 | ХПК | 1.11 - 4.60 |
|  |  | 1 | Кальций | 1.91 |
|  |  | 1 | Магний | 1.85 |
|  |  | 1 | Стронций | 1.13 |
|  |  | 14 | Железо общее | 1.06 - 4.10 |
|  |  | 1 | Калий | 1.28 |
|  |  | 1 | Натрий | 1.33 |
|  |  | 1 | Барий | 1.40 |
|  |  | 1 | Азот общий | 1.72 |
|  |  | 29 | Фосфор фосфатный | 1.03 - 15.83 |
| ###### в том числе |  |  |  |  |
| Брестский облисполком | 4 | 1 | Нефтепродукты | 1.30 - 1.38**) |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.53 - 4.21 |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.28 - 3.67 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 1.37 |
|  |  | 1 | pH | 1.90 ед. |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.25 |
| Витебский облисполком | 24 | 15 | БПК 5 | 1.25 - 49.67 |
|  |  | 3 | Нефтепродукты | 1.06 - 5.33 |
|  |  | 7 | Взвешенные в-ва | 1.37 - 10.26 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.08 - 1.84 |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.98 - 2.08 |
|  |  | 12 | Азот аммонийный | 1.34 - 27.80 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 4.00 |
|  |  | 2 | СПАВ (анион.) | 1.48 - 2.15 |
|  |  | 1 | pH | 2.12 ед. |
|  |  | 2 | ХПК | 2.75 - 4.60 |
|  |  | 3 | Железо общее | 1.06 - 2.87 |
|  |  | 11 | Фосфор фосфатный | 1.20 - 15.83 |

Продолжение таблицы 6

| ###### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Гомельский облисполком | 13 | 7 | БПК 5 | 1.04 - 2.45 |
|  |  | 5 | Нефтепродукты | 1.78 - 3.70 |
|  |  | 4 | Взвешенные в-ва | 1.36 - 6.64 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.35 - 2.55 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 3.89 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.61 |
|  |  | 5 | Азот аммонийный | 1.20 - 2.91 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.50 - 4.76**) |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 1.22 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 1.24 |
|  |  | 1 | Цинк | 1.75 |
|  |  | 5 | pH | 0.50 - 1.57 ед. |
|  |  | 1 | Температура | 25.00 - 28.50**) |
|  |  | 3 | ХПК | 1.11 - 1.43 |
|  |  | 1 | Кальций | 1.91 |
|  |  | 1 | Магний | 1.85 |
|  |  | 1 | Стронций | 1.13 |
|  |  | 6 | Железо общее | 1.23 - 4.10 |
|  |  | 1 | Калий | 1.28 |
|  |  | 1 | Натрий | 1.33 |
|  |  | 1 | Барий | 1.40 |
|  |  | 3 | Фосфор фосфатный | 1.03 - 2.86 |
| ### Гродненский облисполком | 15 | 6 | БПК 5 | 1.21 - 2.86 |
|  |  | 5 | Нефтепродукты | 1.12 - 10.70 |
|  |  | 3 | Взвешенные в-ва | 2.17 - 2.54 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.10 - 1.21 |
|  |  | 6 | Азот аммонийный | 1.10 - 2.07 |
|  |  | 2 | Азот нитритный | 1.80 - 2.36 |
|  |  | 2 | СПАВ (анион.) | 1.15 - 3.48 |
|  |  | 1 | Медь | 1.21 |
|  |  | 2 | ХПК | 1.22 - 1.39 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.19 |
|  |  | 6 | Фосфор фосфатный | 1.12 - 5.44 |
| ### Могилевский облисполком | 8 | 4 | БПК 5 | 1.23 - 5.88 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 2.96 - 10.73 |
|  |  | 5 | Взвешенные в-ва | 1.95 - 27.13 |
|  |  | 3 | Сухой остаток | 1.50 - 3.19 |
|  |  | 2 | Сульфаты | 1.09 - 1.45 |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.32 - 1.71 |
|  |  | 4 | Азот аммонийный | 1.11 - 5.26 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 13.04 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 3.97 |
|  |  | 2 | pH | 1.36 - 2.88 ед. |
|  |  | 1 | ХПК | 2.67 |
|  |  | 1 | Азот общий | 1.72 |
|  |  | 3 | Фосфор фосфатный | 1.60 - 2.42 |

Продолжение таблицы 6

| ###### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Минский облисполком | 14 | 2 | БПК 5 | 2.39 - 21.90 |
|  |  | 4 | Нефтепродукты | 1.96 - 22.65 |
|  |  | 5 | Взвешенные в-ва | 1.30 - 7.07 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 2.02 |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.05 - 1.10 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 1.69 - 2.81 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 1.55 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 3.63 |
|  |  | 1 | pH | 0.95 ед. |
|  |  | 1 | ХПК | 2.97 |
|  |  | 4 | Железо общее | 1.47 - 2.91 |
|  |  | 5 | Фосфор фосфатный | 1.10 - 2.90 |
| ### Минский горисполком | 1 | 1 | Нефтепродукты | 3.20 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 4.13 |
| Без ведомственной принадлежности | 3 | 1 | БПК 5 | 6.96 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 5.20 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 7.70 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.43 - 5.01 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 5.10 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.94 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 2.99 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 5.93 |
|  |  | 1 | Медь | 1.36 |
|  |  | 1 | ХПК | 3.22 |
|  |  | 1 | Железо общее | 4.75 |

**)   – по результатам нескольких проверок