- Информационный бюллетень

«О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих веществ
в окружающую среду предприятиями Республики Беларусь» за 1 квартал 2014 г.

№ 1 (55)

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с нормативно-правовыми документами Республики Беларусь, определяющими состав экологической информации общего назначения, подлежащей обязательному распространению, а также в целях выполнения в нашей стране Плана мероприятий по реализации основных положений Орхусской конвенции, РУП «Бел НИЦ «Экология» осуществляет подготовку (свод информации и ее анализ) и издание информационных бюллетеней «О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду предприятиями Республики Беларусь».

Первичными данными для составления информационных бюллетеней служат результаты государственного аналитического контроля за соблюдением природоохранного законодательства предприятиями Республики Беларусь, который осуществляют лаборатории Республиканского центра аналитического контроля (РЦАК) Минприроды. Аналитический контроль проводится в целях оценки количественных и качественных характеристик выбросов в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды.

В информационном бюллетене № 1 (55) представлены результаты контрольных проверок за I квартал 2014 г.

В ходе аналитического контроля установлены нарушения нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 33 предприятиях по 5 ингредиентам. Наиболее часто фиксировались превышения по углерода оксиду (в 1.15 – 6.27 раз) и азота (IV) оксиду (в 2.33 - 8.88 раз).

В Брестской области наибольшее в абсолютном выражении превышение было зафиксировано в январе от котельной КУМПП ЖКХ "Барановичское районное ЖКХ" по твердым частицам в 5,94 раза. Кроме того, на территории Брестской области, единственной среди всех областей в I квартале 2014 г. зарегистрированы превышения по таким загрязняющим веществам, как аммиак и формальдегид.

В течение I квартала 2014 на предприятия Витебской области фиксировались превышения по углерода оксиду в пределах 1.40 - 5.02 раз. Схожая ситуация наблюдалась и в Гомельской области, где превышения по углерода оксиду находились в пределах 1.15 - 2.02 раз. Также в январе на котельной ДРСУ-185 КПРСУП "Гомельоблдорстрой" зарегистрировано превышение по азота (IV) оксиду.

В Гродненской, Могилевской и Минской областях отмечены превышения нормативов выбросов углерода оксида в диапазонах 1.25 - 6.27 раз, 1.47 - 3.02 раз и 1.36 - 2.17 раз соответственно.

В г. Минске в I квартале 2014 г. превышений максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не обнаружено.

Превышения нормативов сбросов в поверхностные водные объекты и канализацию в I квартале 2014 г. зафиксированы по 19 показателям на 44 предприятиях. Чаще всего нарушались нормативы содержания в сточных водах БПК5, нефтепродуктов, аммоний-иона (в пересчете на N) и ХПКcr.

В Брестской области установлены нарушения нормативов сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты на 7 предприятиях по 10 ингредиентам. В январе в выпуске сточных вод после очистных сооружений КПТП «Надежда» величина БПК5 превышала установленные нормативы 13,97 раз, нефтепродуктов – в 7,67 раз.

В Витебской области нарушения установлены на 8 предприятиях по 13 ингредиентам. В I квартале 2014 г. регистрировались относительно высокие превышения по фосфатам: в январе на выпуске сточных вод с очистных сооружений в р. Вымнянку УП ЖКХ «Витрайкомхоз» концентрация фосфора общего – в 25,10 раза; в феврале в выпуске сточных вод с очистных сооружений в оз. Сенно концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) была выше допустимой в 30.88 раза.

В Гомельской области нарушения установлены на 8 предприятиях по 12 ингредиентам. За рассматриваемый период дважды (в феврале и марте) были зафиксированы превышения допустимых концентраций на выпуске с очистных сооружений КЖЭУП «Рогачев». В январе – по фосфору общему в 1,12 раза, в феврале – по БПК5 до 2,18 раз (по результатам нескольких проверок), нефтепродуктам – до 1,30 раза, железу общему – до 6,40 раза, аммоний-иону (в пересчете на N) – в 1,17 раза.

В Гродненской области нарушения установлены на 8 предприятиях по 8 ингредиентам. В сбросах 5 предприятий из 8 величина БПК5 превышала нормативное значение в 1.40 - 4.27 раз.

В Могилевской области в I квартале 2014 г. зафиксировано единственное превышение нормативов – в феврале на выпуске сточных вод после очистных сооружений биологической очистки Мстиславского УКПП "Водоканал" в р. Вихра по ХПКcr – в 1,81 раза.

В Минской области нарушения установлены на 11 предприятиях по 12 ингредиентам. В январе зафиксированы превышения нормативов сбросов на выпуск сточных вод после очистных сооружений биологической очистки РУП «Любанское ЖКХ» по нефтепродуктам в 44,33 раза, по БПК5 – в 20,64 раза.

В г. Минске установлены нарушения на ОАО «Камволь» по нефтепродуктам, взвешенным веществам и водородному показателю.

Таблица 1

# Превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями за I квартал 2014 г. (по областям)

| Административная территория | Предприятие | Цех, участок | Ингредиент | Превышение нормативов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| г.Барановичи | КУМПП ЖКХ "Барановичское районное ЖКХ" | Котельная п. Мирный. Котлы Факел Г. | Углерод оксид | 5.94 |
| Ганцевичский р-н | КУМПП ЖКХ "Ганцевичское РЖКХ" | Блочно-модульная котельная. | Углерод оксид | 1.3 |
| Февраль |  |  |  |  |
| г.Брест | ОАО "Брестский мясокомбинат" | Аммиачная компрессорная | Аммиак | 1.33-1.35 **) |
| г.Кобрин | ОАО "Кобринский инструментальный завод "СИТОМО" | Кузнечно-прессовочный цех | Твердые частицы сумма | 3.51 |
| Март |  |  |  |  |
| Березовский р-н | ИЧПТУП "САРИЯ Био-Индастрис" | Производственны й цех. | Аммиак | 2.78 |
|  |  |  | Формальдегид | 2.58 |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Докшицкий р-н | РУП ЖКХ "Докшицы-Коммунальник" (очистные и котельные населенных пунктов) | Котельная котлы | Углерод оксид | 1.4 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Бешенковичский р-н | УКП ЖКХ "Бешенковичский коммунальник" | Котельная н.п. Бочейково. Котлы: КВРМ-2 (1шт.), ТГ-3/95 (1шт.), Е-1/9 (2шт.). | Углерод оксид | 5.02 |
| Чашникский р-н | УП ЖКХ г.Чашники | Котельная д. Проземля. Котлы: КВДг-0,4 (1шт.) | Углерод оксид | 2.02 |
|  |  | Котельная пос. Октябрьский. | Углерод оксид | 1.66 |
| Март |  |  |  |  |
| Витебский район | Витебский филиал государственного предприятия "Беллесавиа" | Котельная. Котлы: Минск-1 | Углерод оксид | 1.67 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Ветковский р-н | ДРСУ-185 КПРСУП "Гомельоблдорстрой" | Котельная РМЦ | Азот (IV) оксид | 2.35 |
|  |  |  | Углерод оксид | 2.02 |
| Гомельский р-н | КЖУП "Гомельский райжилкомхоз" | Котельная ТОК СОЖ | Углерод оксид | 1.6 |
|  |  | Котельная н.п. Грабовка | Углерод оксид | 1.17 |
| г.Добруш | КУП "Добрушский коммунальник" | Котельная н.п. Васильевка Котел КВ-0,36Т (2шт.), | Углерод оксид | 1.22 |
| Житковичский р-н | КУП "Житковичский коммунальник" | Котельная н.п. Кольно | Углерод оксид | 1.36 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жлобинский р-н | КУП "Теплосервис" | Котельная | Углерод оксид | 1.15 |
|  |  | Котельная | Углерод оксид | 1.21 |
| г.Рогачев | КЖЭУП "Рогачев" | Котельная | Углерод оксид | 1.72 |
| Февраль |  |  |  |  |
| г.Добруш | КУП "Добрушский коммунальник" | Котельная ул. Маяковского, 25 | Углерод оксид | 1.41 |
| Жлобинский р-н | КУП "Теплосервис" | Котельная | Углерод оксид | 1.15 |
| Октябрьский р-н | Октябрьское райпотребобщество | Котельная | Углерод оксид | 1.2 |
| Петриковский р-н | КУП "Петриковский райжилкомхоз" | Котельная №9 ул. Липунова | Углерод оксид | 1.32 |
| Чечерский р-н | КЖУП "Чечерское" | Котельная н.п. Вознесенск | Углерод оксид | 1.48 |
|  | ГСЛХУ "Чечерский спецлесхоз" Гомельского ПЛХО | Котельная п. Красный берег | Углерод оксид | 1.28 |
| Март |  |  |  |  |
| Жлобинский р-н | КЖУП "Уником" | Котельная очистных | Углерод оксид | 1.21 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Вороновский р-н | Вороновское РУП ЖКХ | Котельная г.п.Вороново ул. Советская | Азот (IV) оксид | 2.33 |
|  |  | Котельная д.Бастуны | Углерод оксид | 1.59 |
|  |  | Котельная д.Переганцы | Углерод оксид | 6.27 |
| Новогрудский р-н | Новогрудское РУП ЖКХ | Мини-ТЭЦ г. Новогрудок | Азот (IV) оксид | 8.88 |
| Островецкий р-н | Островецкое РУП ЖКХ | Котельная ст. Гудогай 3 котла, в т.ч. 1 в резерве работал котел №2 и №3 | Углерод оксид | 1.32 |
| Март |  |  |  |  |
| г. Лида | Лидское ГУП ЖКХ | Котельная д.Ёдки | Углерод оксид | 1.36 |
| Ошмянский р-н | Открытое акционерное общество "Радиотехника" | Котельная теплогенератор ТГВ-2 | Углерод оксид | 1.25 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Быховский р-н | Быховское УКП "Жилкомхоз" | Котельная рынка, в раб. 2 КВ-Р-0,5/95 | Углерода оксид | 1.88 |
| Климовичский р-н | Климовичское УКП "Коммунальник" | Котельная КСМ,в работе 5 КВР-0, 5-95, | Углерода оксид | 3.02 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Глуский р-н | Глусское УКП "Жилкомхоз" | Промплощадка №2, котельная МПМК-249, котлы водогрейные УПТУ-2500 (2 ед) | Углерода оксид | 1.47 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Промплощадка №6 котельная ДРСУ-213, котлы водогрейные Энергия-6, Универсал-5 | Углерода оксид | 1.49 |
| Хотимский р-н | Хотимское УКП "Жилкомхоз" | Котельная СПТУ,в работе КВ-1 2 в резерве, КВтР | Углерода оксид | 2.41 **) |
| Минская область |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Молодечненский р-н | Филиал УП "Коммунальник" "Районное ЖКХ" | Суммарный источник | Углерод оксид | 1.36 |
| Молодечненский р-н | ООО "Дорожник -сервис" | Котельная, всего 2 котла, в работе котел №2 | Углерод оксид | 1.74 |
|  | Филиал "Санаторий "Сосновый Бор" УП "Белагроздравница" | Котельная, всего 2 котла, в работе котел №1 | Углерод оксид | 2.17 |
| Март |  |  |  |  |
| Пуховичский р-н | ЗАО "Август Бел" | Цех термического обез вреживания отходов | Азот (IV) оксид | 5.84 **) |
| г. Минск |  |  |  |  |
| В I квартале превышений максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не обнаружено |  |  |  |  |

*) – два и более источника выбросов

**) – по результатам нескольких проверок

Таблица 2

##### Информация о превышениях нормативов выбросов

загрязняющих веществ за I квартал 2014 г. (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Брестская обл. | 5 | 3 | Аммиак | 1.33 - 2.78 |
|  |  | 2 | Углерод оксид | 1.30 - 5.94 |
|  |  | 1 | Формальдегид | 2.58 |
|  |  | 1 | Твердые частицы сумма | 3.51 |
| Витебская обл. | 4 | 5 | Углерод оксид | 1.40 - 5.02 |
| Гомельская обл. | 11 | 1 | Азот (IV) оксид | 2.35 |
|  |  | 15 | Углерода оксид | 1.15 - 2.02 |
| Гродненская обл. | 5 | 2 | Азот (IV) оксид | 2.33 - 8.88 |
|  |  | 5 | Углерода оксид | 1.25 - 6.27 |
| Могилевская область | 4 | 6 | Углерода оксид | 1.47 - 3.02 |
| Минская обл. | 4 | 2 | Азот (IV) оксид | 5.84 |
|  |  | 3 | Углерод оксид | 1.36 - 2.17 |
| Республика Беларусь | 33 | 3 | Аммиак | 1.33 - 2.78 |
|  |  | 5 | Азот (IV) оксид | 2.33 - 8.88 |
|  |  | 31 | Углерод оксид | 1.15 – 6.27 |
|  |  | 1 | Формальдегид | 2.58 |
|  |  | 1 | Твердые частицы сумма | 3.51 |

*) – два и более источника выбросов

**) – по результатам нескольких проверок

Таблица 3

Превышение нормативов сбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями за I квартал 2014 г. (по областям)

| Администра- тивная территория | Предприятие | Тип выпуска | Ингредиент | Превыше- ние норма- тивов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Дрогичинский р-н | КПТП "Надежда" | Выпуск сточных вод после очистных сооружений | БПК5 | 13.97 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 7.67 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 3.31 |
|  |  |  | Фосфор общий | 1.35 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 4.87 |
|  | Дрогичинская центральная районная аптека № 66 | Выпуск сточных вод после очистных сооружений БО | Азот общий | 1.14 |
| Ляховичский р-н | КУМПП ЖКХ "Ляховичское ЖКХ" | Выпуск с очистных сооружений | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.50 |
| Февраль |  |  |  |  |
| г.Барановичи | Барановичское КУПП "Водоканал" | Выпуск в р. Мышанка | Железо (общее) | 1.19 |
| Ганцевичский р-н | Филиал 107 АСБ "Беларусбанк" | Сброс после биопрудов в р. Сула | БПК 5 | 1.25 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.82 |
|  |  |  | ХПКcr | 1.96 |
|  |  |  | Железо (общее) | 1.27 |
| Дрогичинский р-н | Районное предприятие по материально-техническому снабжению (Райагропомснаб) | Выпуск сточных вод с очистных сооружений биологической очистки | БПК5 | 1.7 |
| Ляховичский р-н | Религиозная община "Церковь ХВЕ " д. Корени | Выпуск после ОС "Мядель" (т.5. схемы лабораторного контроля контроля) Vпробы 8,3 д | БПК5 | 1.98 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 7.7 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 2.55 |
|  |  |  | Фосфор общий | 3.22 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 2.78 |
| Март |  |  |  |  |
| Ляховичский р-н | КУМПП ЖКХ "Ляховичское ЖКХ" | Выпуск с очистных сооружений | БПК5 | 1,49 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.45 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.36 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Витебский р-н | Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Витрайкомхоз" (уч. Яновичи (от МСЗ) | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р. Вымнянку (т.№2, согласно схемы отбора проб) | БПК5 | 4.50 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 2.50 |
|  |  |  | СПАВ (анионоактивные) | 1.72 |
|  |  |  | ХПКcr | 5.17 |
|  |  |  | Фосфор общий | 25.10 |
|  |  |  | Азот общий | 4.58 |
|  |  |  | Железо общее | 3.40 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 8.21 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 2.26 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Сенненский р-н | Сенненское районное УП ЖКХ (г. Сенно) | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в оз. Сенно (т.№2 согласно схемы отбора проб) | БПК5 | 5.96 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 2.13 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 1.46 |
|  |  |  | Минерализация (по сухому остатку) | 1.43 |
|  |  |  | ХПКcr | 1.59 |
|  |  |  | Фосфор общий | 14.30 |
|  |  |  | Азот общий | 7.76 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 6.80 |
|  |  |  | Сульфат-ион | 1.17 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 1.83 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 30.88 |
| Март |  |  |  |  |
| Браславский р-н | КУП ЖКХ "Браслав-коммунальник" | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в мелиоративный канал (точка 2 схемы) | БПК5 | 1.42 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1.53 |
| Витебский р-н | ОАО "Витебский плодоовощной комбинат" | Выпуск промливневых вод с территории предприятия через трубу в мелиоративный канал/ (т. №1, согласно | БПК5 | 1.78 |
|  |  |  | ХПКcr | 2.95 |
|  |  |  | Железо общее | 2.20 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.80 |
| г.Витебск | ОАО "Витебскоблагропромтранс" | Выпуск очищенных ливневых вод с очистных сооружений в ручей (т, №16, согласно схемы отбора проб) | Нефтепродукты | 4.43 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 2.19 |
| Лиозненский р-н | УП ЖКХ Лиозненского района | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в реку Мошна. | БПК5 | 2.69 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.57 |
|  |  |  | ХПКcr | 4.62 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сенненский р-н | СУП "Совхоз им. Машерова " | выпуск сточных вод с очистных сооружений в мелиоративный канал (т.№2 согласно схеме отбора проб) | БПК5 | 1.45 |
|  |  |  | ХПКcr | 1.6 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 3 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1.47 |
| Чашникский р-н | УНП ЖКХ "Коммунальник" г. Новолукомль (н.п. Новая Заря) | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в Безымянный ручей (точка №2, согласно схемы отбора проб) | БПК5 | 1.45 |
|  |  |  | СПАВ (анионоактивные) | 2.58 |
|  |  |  | ХПКcr | 1.12 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО "Гомельстекло" | Выпуск с очистных сооружений | Взвешенные вещества | 2.21 |
|  |  |  | Минерализация (по сухому остатку) | 1.45 |
|  |  |  | Цинк | 2 |
|  |  |  | Марганец | 1.27-2.05** |
|  |  |  | Хлорид-ион | 2.39 |
| г.Рогачев | КЖЭУП "Рогачев" | Выпуск с очистных сооружений | Фосфор общий | 1.12 |
| Март |  |  |  |  |
| Гомельский р-н | ОАО "Совхоз-комбинат "Сож" | Выпуск н/ч вод | Взвешенные вещества | 2.06 |
| г.Добруш | Филиал "Добрушская бумажная ф-ка "Герой труда" ОАО "Управляющая компания | Выпуск с очистных сооружений | Минерализация (по сухому остатку) | 1.19 |
|  |  |  | ХПКcr | 1.36 |
| Жлобинский р-н | КЖУП "Уником" | Выпуск с очистных сооружений | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.38-1.46** |
| Петриковский р-н | КУП "Петриковский райжилкомхоз" | Выпуск с очистных сооружений | Азот нитритный | 2.30 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 4.63 |
| г.Рогачев | КЖЭУП "Рогачев" | Выпуск с очистных сооружений | БПК5 | 1.55-2.18** |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.24-1.30** |
|  |  |  | Железо (общее) | 6.27-6.40** |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.17 |
|  | ОАО "Рогачевский молочно-консервный комбинат" | Выпуск н/ч вод | Взвешенные вещества | 1.80 |
| г.Светлогорск | ОАО "СветлогорскХимволокно" | Выпуск н/ч вод | Минерализация (по сухому остатку) | 1.16 |
|  |  |  | Медь | 1.85 |
|  |  |  | Железо (общее) | 1.11 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Берестовицкий р-н | Берестовицкое РУП ЖКХ | Выпуск сточных вод после ОС биологической очистки в р. Берестовчанка | БПК5 | 2.25 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 4.74 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 3.54 |
|  |  |  | СПАВ (анионоактивные) | 1.19 |
|  |  |  | Фосфор общий | 1.71 |
| Вороновский р-н | Вороновское РУП ЖКХ | Выпуск с очистных сооружений | БПК5 | 1.25 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 2.09 |
| Островецкий р-н | Островецкое РУП ЖКХ | Выпуск сточных вод после очистных сооружений биологической очистки | Азот аммонийный | 1.69 |
|  | филиал "Белкартон" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белоруские обои" | Выпуск сточных вод после очистных сооружений биологической очистки | Нефтепродукты | 2.40 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные) | 1.90 |
|  |  |  | ХПКcr | 1.20 |
| Щучинский р-н | Щучинское РУП ЖКХ | Выпуск сточных вод после ОС биологической очистки | БПК5 | 4.27 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.35 |
|  |  |  | ХПКcr | 5.19 |
|  |  |  | Фосфор общий | 2.39 |
|  |  |  | Азот общий | 1.85 |
| Февраль |  |  |  |  |
| г.Гродно | ОУПП "Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство" | Выпуск дождевых (талых) вод в р. Юрисдика т.21 ул. Островского | Взвешенные вещества | 1.16 |
| Март |  |  |  |  |
| Ошмянский р-н | Ошмянское РУП ЖКХ | Выпуск сточных вод после очистных сооружений биологической очистки в р. Ошмянка | БПК5 | 2.10 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 3.15 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.90 |
|  |  |  | СПАВ (анионоактивные) | 1.95 |
|  |  |  | Фосфор общий | 2.64 |
| Сморгонский р-н | Сморгонское РУП ЖКХ | Выпуск сточных вод после очистных сооружений биологической очистки | БПК5 | 1.40 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.77 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 2.74 |
|  |  |  | Азот общий | 1.85 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Мстиславльский р-н | Мстиславское УКПП "Водоканал" | Выпуск сточных вод после очистных сооружений биологической очистки в р.Вихра | ХПКcr | 1.81 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минская область |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Воложинский р-н | РУП "Воложинский жилкоммунхоз" | Т.2 Выпуск после очистных сооружений (т.2 порядка проведения лабораторного контроля за работой очистных | Взвешенные вещества | 1.14 |
|  |  |  | БПК5 | 1.47 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 1.87 |
| Дзержинский р-н | Филиал "Фанипольское ЖКХ" ПРУП "Дзержинское ЖКХ" | Выпуск после очистных сооружений в р. Вязенская | БПК5 | 4.38 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 14.97 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 2.86 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.72 |
|  |  |  | Железо (общее) | 2.41 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 2.99 |
| Крупский р-н | КУП "Жилтеплострой", очистные сооружения г. Крупки | Выпуск сточных вод после очистных сооружений биологической очистки | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.12 |
| Любанский р-н | РУП "Любанское ЖКХ" | выпуск сточных вод после очистных сооружений биологической очистки | БПК 5 | 20.64 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 44.33 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 7.6 |
|  |  |  | СПАВ (анионоактивные) | 2.22 |
|  |  |  | ХПКcr | 9.83 |
|  |  |  | Фосфор общий | 2.92 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 3.55 |
| Молодечненский р-н | Филиал УП "Коммунальник" "Районное ЖКХ" | Выпуск ОС (т.3 порядка проведения лабораторного контроля за работой очистных сооружений и сбросом сточных вод | БПК 5 | 1.21 |
| Червенский р-н | УП "Червенское ЖКХ" | Выпуск сточных вод после очистных сооружений БО | Азот общий | 1.14 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Логойский р-н | РУП "Логойский комхоз" | Выпуск сточных вод с очистных сооружений биологической очистки | БПК 5 | 1.7 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 2.55 |
|  |  |  | Фосфор общий | 3.22 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 2.78 |
| Мядельский р-н | РПУП "Мядельское ЖКХ" | Выпуск после ОС "Мядель" (т.5. схемы лабораторного контроля контроля) Vпробы 8,3 д | БПК 5 | 1.98 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 7.7 |
| Столбцовский р-н | ОАО "ТБЗ Неман" | Сброс после биопрудов в р. Сула | БПК5 | 1.25 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.82 |
|  |  |  | ХПКcr | 1.96 |
|  |  |  | Железо (общее) | 1.27 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Март |  |  |  |  |
| Минский р-н | ОАО "Минское производственное кожевенное обьединение" | Выпуск ливневых стоков в р. Свислочь | Нефтепродукты | 1.83 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 1.09 |
|  |  |  | Водородный показатель(pH) | 0.30 |
|  |  |  | Железо (общее) | 1.80 |
| Узденский р-н | РУП "Узденское ЖКХ" | Выпуск сточных вод после биологической очистки | БПК5 | 5.79 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.62 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 3.92 |
|  |  |  | ХПКcr | 5.67 |
|  |  |  | Фосфор общий | 1.59 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.54 |
| г. Минск |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| г.Минск | ОАО "Камволь" | Выпуск сточных вод в р Лошицаъ | Нефтепродукты | 2.00 **) |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 1.38 **) |
|  |  |  | Водородный показатель(pH) | 1.00 **) |

*) – два и более источника выбросов

**) – по результатам нескольких проверок

Таблица 4

##### Информация о превышениях нормативов сбросов

загрязняющих веществ за I квартал 2014 г. (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Брестская обл. | 7 | 6 | БПК5 | 1.25 - 13.97 |
|  |  | 4 | Нефтепродукты | 1.45 - 7.67 |
|  |  | 2 | Взвешенные вещества | 3.31 - 7.60 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 2.82 |
|  |  | 1 | СПАВ (анионоактивные) | 2.22 |
|  |  | 2 | ХПКcr | 1.96 - 9.83 |
|  |  | 3 | Фосфор общий | 1.35 - 3.22 |
|  |  | 1 | Азот общий | 1.14 |
|  |  | 2 | Железо (общее) | 1.19 - 1.27 |
|  |  | 5 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.36 - 4.87 |
| Витебская обл. | 8 | 7 | БПК5 | 1.42 - 5.96 |
|  |  | 3 | Нефтепродукты | 1.57 - 4.43 |
|  |  | 3 | Взвешенные вещества | 1.46 - 2.50 |
|  |  | 1 | Минерализация (по сухому остатку) | 1.43 |
|  |  | 2 | СПАВ (анионоактивные) | 1.72 - 2.58 |
|  |  | 6 | ХПКcr | 1.12 - 5.17 |
|  |  | 2 | Фосфор общий | 14.30 - 25.10 |
|  |  | 2 | Азот общий | 4.58 - 7.76 |
|  |  | 2 | Железо (общее) | 2.20 - 3.40 |
|  |  | 4 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.80 - 8.21 |
|  |  | 1 | Сульфат-ион | 1.17 |
|  |  | 1 | Хлорид-ион | 1.83 |
|  |  | 4 | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1.47 - 30.88 |
| Гомельская обл. | 8 | 2 | БПК5 | 1.55 - 2.18 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 1.24 - 1.30 |
|  |  | 3 | Взвешенные вещества | 1.80 - 2.21 |
|  |  | 3 | Минерализация (по сухому остатку) | 1.16 - 1.45 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 2.3 |
|  |  | 1 | Медь | 1.85 |
|  |  | 1 | Цинк | 2 |
|  |  | 1 | ХПКcr | 1.36 |
|  |  | 2 | Марганец | 1.27 - 2.05 |
|  |  | 1 | Фосфор общий | 1.12 |
|  |  | 3 | Железо (общее) | 1.11 - 6.40 |
|  |  | 4 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.17 - 4.63 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гродненская обл. | 8 | 5 | БПК5 | 1.40 - 4.27 |
|  |  | 4 | Нефтепродукты | 1.35 - 4.74 |
|  |  | 4 | Взвешенные вещества | 1.16 - 3.54 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 1.69 - 2.9 |
|  |  | 2 | СПАВ (анионоактивные) | 1.19 - 1.95 |
|  |  | 2 | ХПКcr | 1.20 - 5.19 |
|  |  | 3 | Фосфор общий | 1.71 - 2.64 |
|  |  | 2 | Азот общий | 1.85 |
| Могилевская обл. | 1 | 1 | ХПКcr | 1.81 |
| Минская обл. | 11 | 9 | БПК5 | 1.21 - 20.64 |
|  |  | 6 | Нефтепродукты | 1.62 - 44.33 |
|  |  | 6 | Взвешенные вещества | 1.14 - 7.60 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 1.72 - 2.82 |
|  |  | 1 | СПАВ (анионоактивные) | 2.22 |
|  |  | 1 | Водородный показатель(pH) | 0.3 |
|  |  | 3 | ХПКcr | 1.96 - 9.83 |
|  |  | 4 | Фосфор общий | 1.35 - 3.22 |
|  |  | 1 | Азот общий | 1.14 |
|  |  | 3 | Железо (общее) | 1.27 - 2.41 |
|  |  | 6 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.12 - 7.70 |
|  |  | 1 | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 2.99 |
| г. Минск | 1 | 1 | Нефтепродукты | 2 |
|  |  | 1 | Взвешенные вещества | 1.38 |
|  |  | 1 | Водородный показатель(pH) | 1 |
| Республика Беларусь | 44 | 28 | БПК5 | 1.21 - 20.64 |
|  |  | 20 | Нефтепродукты | 1.24 - 44.33 |
|  |  | 20 | Взвешенные вещества | 1.14 - 7.60 |
|  |  | 3 | Минерализация (по сухому остатку) | 1.16 - 1.45 |
|  |  | 1 | Сульфат-ион | 1.17 |
|  |  | 1 | Хлорид-ион | 1.83 |
|  |  | 4 | Азот аммонийный | 1.72 - 2.9 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 2.3 |
|  |  | 19 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.12 - 8.21 |
|  |  | 6 | СПАВ (анионоактивные) | 1.19 - 2.58 |
|  |  | 1 | Цинк | 2 |
|  |  | 1 | Медь | 1.85 |
|  |  | 3 | Водородный показатель(pH) | 0.3 - 1 |
|  |  | 15 | ХПКcr | 1.12 - 9.83 |
|  |  | 2 | Марганец | 1.27 - 2.05 |
|  |  | 13 | Фосфор общий | 1.12 - 25.10 |
|  |  | 6 | Азот общий | 1.14 - 7.76 |
|  |  | 10 | Железо (общее) | 1.11 - 6.40 |
|  |  | 5 | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1.47 - 30.88 |

*)   – 2 и более выпуска

**)   – по результатам нескольких проверок

О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями Республики Беларусь

Информационный бюллетень

№ 1 (55). Январь – март 2014 г.

Настоящий бюллетень подготовлен Главным информационно-аналитическим центром НСМОС (руководитель Ересько М.А., ответственный исполнитель Бобко А.В.) по материалам плановых проверок предприятий лабораториями Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды Минприроды в ходе осуществления контроля за соблюдением природоохранного законодательства.

Бюллетень предназначен для работников системы государственного управления, специалистов, работающих в области охраны окружающей среды, общественных организаций и других заинтересованных лиц.

Адрес:			РУП «Бел НИЦ «Экология», 	ул. Г. Якубова, 76, к.1, 220095, г. Минск

Телефоны:		367-14-36; 367-76-86; 367-44-27 – отдел мониторинга окружающей среды

e-mail:			omos@tut.by

© Министерство природных ресурсов и охраны

окружающей среды Республики Беларусь, 2014