ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с нормативно-правовыми документами Республики Беларусь, определяющими состав экологической информации общего назначения, подлежащей обязательному распространению, а также в целях выполнения в нашей стране Плана мероприятий по реализации основных положений Орхусской конвенции, РУП «Бел НИЦ «Экология» осуществляет подготовку (свод информации и ее анализ) и издание информационных бюллетеней «О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду предприятиями Республики Беларусь».

Первичными данными для составления информационных бюллетеней служат результаты государственного аналитического контроля за соблюдением природоохранного законодательства предприятиями Республики Беларусь, который осуществляют лаборатории Республиканского центра аналитического контроля (РЦАК) Минприроды. Аналитический контроль проводится в целях оценки количественных и качественных характеристик выбросов в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды.

В информационном бюллетене № 1 (51) представлены результаты контрольных проверок за I квартал 2015 г.

В ходе аналитического контроля установлены нарушения нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 39 предприятиях по 8 ингредиентам, сбросов – на 66 предприятиях.

В I квартале 2015 г. наибольшее число превышений нормативов выбросов загрязняющих веществ отмечено в Гомельской области: на 20 объектах выявлены превышения по 6 ингредиентам. Максимальное количество выявленных случаев нарушений приходится на выбросы углерода оксида – 77%, азота диоксида – 15%, серы диоксида – 5,0%.

Таблица 1

# Превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями за I квартале 2015 г.

| Административная территория | Предприятие | Цех, участок | Ингредиент | Превышение нормативов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство транспорта и коммуникаций |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| Лельчицкий р-н | филиал №7 ОАО "Гомельоблавтотранс" | Котельная | Углерод оксид | 1.45 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Могилевская обл. |  |  |  |  |
| Кличевский р-н | ОАО "Бабушкина крынка"- УКХ "Могилевская молочная компания" | Котельная, котлоагрегат Е 1/9 | Углерода оксид | 1.26 |
| Февраль |  |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |  |
| г. Пинск | Филиал ОАО "Берестейский пекарь" Пинский хлебозавод | Котельная | Углерод оксид | 1.85 |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Любанский р-н | ОАО "Любанский льнозавод" | Котельная, всего котлов – 2 шт. | Углерод оксид | 2.53 |
| Март |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Молодечненский р-н | ОАО "Красненский льнозавод" | Котельная, всего 2 котла, в работе котел №1 | Твердые частицы сумма | 1.85 |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| Жлобинский р-н | КУП "Теплосервис" | Котельная, | Углерод оксид | 1.23 |
| Чечерский р-н | КЖУП "Чечерское" | Котельная н.п. Ровковичи | Углерод оксид | 1.46 |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| Вороновский р-н | Вороновское РУП ЖКХ | Котельная | Сера диоксид | Не заявлено |
|  |  |  | Углерод оксид | 6.12 |
| Могилевская обл. |  |  |  |  |
| Глуский р-н | Глусское УКП "Жилкомхоз" | Промплощадка №22, котельная, а/г Клетное, котлы водогрейные Универсал-5 | Углерода оксид | 1.34 |
|  |  | Промплощадка №5, котельная "ЦРБ" г.п. Глуск котел водогр. КВТС-1 (1ед), котел водогр. КВгР-1,0-95, КВР-0,5-0,95 | Углерода оксид | 1.25 |
| февраль |  |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |  |
| Пинский р-н | КУМПП ЖКХ "Пинское районное ЖКХ" | Котельная | Углерод оксид | 1.9 |
| Ивацевичский р-н | ГУПП "Ивацевичское ЖКХ" филиал "Телеханский" | Котельная СПК "Россия". Котлы КВР-0,75 | Углерод оксид | 1.1 |
| Витебская обл. |  |  |  |  |
| Лепельский р-н | Лепельское КУПП ЖКХ "Лепель" | Котельная ЛСЭП. Котлы: КВТ-1,0 (1шт), | Азот (IV) оксид | 1.17 |
|  |  |  | Углерод оксид | 2.1 |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| г.Калинковичи | КУП "Коммунальник Калинковичский" | Котельная ул.Советская,116 | Углерод оксид | 4.3 |
| Кормянский р-н | КЖПУП "Корма" | Котельная 2 котла КВС-0,63,1-Минск-1 | Углерод оксид | 1.12 |
|  |  | Котельная Котлы КВС-0,63 2 шт. | Углерод оксид | 1.14 |
|  |  | Котельная, 3 котла КВС-0,63 | Углерод оксид | 1.79 |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| Гродненский р-н | КУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненского района" | Котельная школы д. Ратичи. Котел водогрейный твердотопливный | Углерод оксид | 1.27 |
| Слонимский р-н | Слонимское ГУП ЖКХ | Котельная д. Деревянчицы | Углерод оксид | 6.23 |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Смолевичский р-н | КУП "Смолевичское ЖКХ" | Котельная:котел Вк-3000 | Углерод оксид | 3.26 |
| март |  |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |  |
| г.Кобрин | КУМПП ЖКХ "Кобринское ЖКХ" | Котельная военный городок | Углерод оксид | 1.13 |
| Ляховичский р-н | КУМПП ЖКХ "Ляховичское ЖКХ" | Котельная д. Русиновичи. Котлы КВ 750/95Т и Универсал. | Углерод оксид | 1.19 |
| Пружанский р-н | Пружанское КУПП "Коммунальник" | г. Ружаны. Котельная КЭЧ. | Углерод оксид | 1.15 |
|  |  | г. Ружаны. Котельная д/сад | Углерод оксид | 1.1 |
| Витебская обл. |  |  |  |  |
| Витебский р-н | УП ЖКХ Витебского района "Витрайкомхоз" | Котельная. Котлы: КВ-Т-1,0-95 (2шт), | Азот (IV) оксид | Не заявлено |
|  |  |  | Углерод оксид | Не заявлено |
|  |  | Котельная. Котлы: КВТС-1 (1шт.), | Азот (IV) оксид | Не заявлено |
|  |  | Топочная. Котлы. | Азот (IV) оксид | Не заявлено |
|  |  |  | Углерод оксид | Не заявлено |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО "Гомельский завод "Коммунальник" | Малярный участок | 2-Этоксиэтанол | 3.42 |
| Жлобинский р-н | КУП "Теплосервис" | Котельная | Углерод оксид | 1.14 |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| Вороновский р-н | Вороновское РУП ЖКХ | Котельная г.п. Вороново ул. Советская | Сера диоксид | Не заявлено |
| Слонимский р-н | Слонимское ГУП ЖКХ | Котельная д. Василевичи | Углерод оксид | 3.85 |
| Концерн "Беллесбумпром" |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО "Гомельдрев" | Цех №3 | Ксилолы | 3.07 |
|  |  |  | Этилбензол | 2.43 |
|  |  |  | Пропан-2-ол | 1.78 |
|  |  | Цех №19 Окрасочная камера | Ксилолы | 1.7 |
|  |  |  | Этилбензол | 1.76 |
|  |  | Цех №20 | Ксилолы | 2.15 |
|  |  |  | Толуол | 1.35 |
|  |  |  | Этилбензол | Не заявлено |
|  | ПУП "Гомельобои" | Цех по производству обоев ПВХ. Ротационные линии трафаретной глубокой печати. | Углерод оксид | 2.11 |
| Март |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Логойский р-н | ОАО "Плещеицлес" | Котельная: котел "Минск-1" | Углерод оксид | 1.46 |
| Концерн "Белгоспищепром" |  |  |  |  |
| март |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Любанский р-н | ОАО "МИНСК КРИСТАЛЛ" | Котельная, всего котлов-2 шт., в т. ч. ДЕ-25-14ГМ-1 шт. | Углерод оксид | 5.12 |
| Белкоопсоюз |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Несвижский р-н | Несвижское РАЙПО | Котельная. Паровой котел №2 | Углерод оксид | 2.05 |
| Исполкомы |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| Ветковский р-н | КЖУП "Ветковское" | Котельная школы №2 г. Ветка, | Углерод оксид | 1.73 |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| Гродненский р-н | Гродненское РУП "Скидельское ЖКХ" | Котельная д. Головничи. | Углерод оксид | 12.32 |
|  |  | Котельная ул. Василька. Котел Факел-Г, котел КВТм 1.5. Работал котел | Углерод оксид | 1.24 |
| февраль |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| Светлогорский р-н | КЖУП "Светочь" | Котельная | Углерод оксид | 1.21 |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| Ошмянский р-н | Ошмянское РУП ЖКХ | Котельная больницы д.Гольшаны 2 котла, работал котёл №1 | Углерод оксид | 1.45 |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Воложинский р-н | РУП "Воложинский жилкоммунхоз" | Промплощадка №8, ул. Чапаева, 38, всего 6 котлов, в работе котлы №7 КВР-1,0-95, | Углерод оксид | 1.61 |
| Копыльский р-н | КУП "Копыльское ЖКХ" | Котельная, всего котлов-3 шт., в т. ч. КВ-1-2 шт., | Углерод оксид | 1.16 |
| Стародорожский р-н | КУП "Стародорожское ЖКХ" | Котельная, всего котлов-2 шт., в т. ч. КВ-ТС-0.3-1 шт., | Углерод оксид | 2.01 |
| Узденский р-н | РУП "Узденское ЖКХ", очистные сооружения, участок д. Хотляны | Котельная, всего котлов-4 шт., | Углерод оксид | 1.65 |
|  |  | Котельная, всего котлов-7 шт., | Углерод оксид | 8.85 |
| март |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| Светлогорский р-н | КЖУП "Светочь" | Котельная, ГП "Светлогорскремстрой", | Углерод оксид | 1.13 |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| Ошмянский р-н | Ошмянское РУП ЖКХ | Котельная аг. Каменны Лог 2 котла КСБТ-95 работали 2 котла | Углерод оксид | 1.65 |
|  |  | Котельная аг. Мурошмянка 2 котла КСБТ-95 | Углерод оксид | 1.31 |
|  |  | Котельная аг. Цуденишки 2 котла КСБТ-95 | Углерод оксид | 1.95 |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Логойский р-н | Филиал КУП "Минскоблдорстрой" - ДРСУ №165 (база) | Котельная: котел "Минск-1" | Азот (IV) оксид | 1.38 |
|  |  |  | Углерод оксид | 1.57 |
| Мядельский р-н | МО ПУП "Иловское" | Котельная участка "Полесье", всего 2 котла, в работе котел №1 | Сера диоксид | 1.3 |
| Могилевская обл. |  |  |  |  |
| Дрибинский р-н | Дрибинское УКП "Жилкомхоз" | Котельная пос. Белая, в работе 2 КВТР-0,45, | Углерода оксид | 1.23 |
| Без ведомственной принадлежности |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Минская обл. | Филиал "Дружный" УП "Жилтеплосервис" КХ Пуховичского района | Котельная. Котел КВР-1. | Углерод оксид | 1.7 |
| Дзержинский р-н | РПУП "Дзержинское ЖКХ " | Котельная работали 3 из | Углерод оксид | 1.63 |
| Слуцкий р-н | ОАО "Слуцкая мебельная фабрика" | Котельная, всего котлов-1 шт., | Углерод оксид | 2.45 |
| февраль |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Крупский р-н | СП "Минский мебельный центр" ООО филиал "Крупское лесопильное производство" | Котельная: котел СМT/F-140 | Углерод оксид | 1.13 |
| Любанский р-н | Филиал "Санаторий"Рассвет-Любань" ОАО "Белагроздравница" | Котельная, всего котлов-1 шт., | Углерод оксид | 1.06 - 1.14 **) |
| Несвижский р-н | ООО "Кулеш-Стройком" | Цех деревообработки. | Углерод оксид | 1.67 |
| г. Минск |  |  |  |  |
| г.Минск | Филиал ООО "Табак-инвест" Торговый центр "Замок" | МиниТЭЦ. Когенерационная уст. | Углерод оксид | 1.43 |
|  | Центр специальной подготовки БФСО "Динамо" | Котельная. Котел НИИСТУ-5 | Азот (IV) оксид | 1.68 |
|  |  |  | Углерод оксид | 5.03 |
|  | ООО "ОфисИнвест" | Крышная котельная | Углерод оксид | 2.04 |
| март |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Минский р-н | ООО "Алютех Инкорпорейтед" | Участок дожига паров растворителя. Установка дожига | Углерод оксид | 1.22 |

Таблица 2

##### Информация о превышениях нормативов выбросов

загрязняющих веществ за I квартал 2015 г. (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Брестская обл. | 6 | 6 | Углерод оксид | 1.1 - 1.9 |
| Витебская обл. | 2 | 2 | Углерода оксид | 2.1 |
|  |  | 2 | Азот (IV) оксид | 1.17 |
| Гомельская обл. | 10 | 12 | Углерод оксид | 1.12 - 4.30 |
|  |  | 3 | Ксилолы | 1.70 - 3.07 |
|  |  | 1 | Толуол | 1.35 |
|  |  | 3 | Этилбензол | 1.76 - 2.43 |
|  |  | 1 | Пропан-2-ол | 1.78 |
|  |  | 1 | 2-Этоксиэтанол | 3.42 |
| Гродненская обл. | 7 | 1 | Азот (IV) оксид | 1.25 |
|  |  | 2 | Сера диоксид | Не заявлено |
|  |  | 11 | Углерод оксид | 1.09 - 12.32 |
| Могилевская обл. | 3 | 4 | Углерода оксид | 1.23 - 1.34 |
| Минская обл. | 19 | 1 | Азот (IV) оксид | 1.38 |
|  |  | 1 | Сера диоксид | 1.3 |
|  |  | 19 | Углерод оксид | 1.06 - 8.85 |
|  |  | 1 | Твердые частицы сумма | 1.85 |
| г Минск | 3 | 3 | Углерода оксид | 1.43 - 5.03 |
| Республика Беларусь | 50 | 57 | Углерода оксид | 1.1 – 8.85 |
|  |  | 4 | Азот (IV) оксид | 1.17 - 1.38 |
|  |  | 1 | Твердые частицы сумма | 1.85 |
|  |  | 2 | Сера диоксид | 1.3 |
|  |  | 3 | Ксилолы | 1.70 - 3.07 |
|  |  | 1 | Толуол | 1.35 |
|  |  | 3 | Этилбензол | 1.76 - 2.43 |
|  |  | 1 | Пропан-2-ол | 1.78 |
|  |  | 1 | 2-Этоксиэтанол | 3.42 |

*) – два и более источника выбросов

**) – по результатам нескольких проверок

Таблица 3

Превышение нормативов сбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями за I квартал 2015 г.

| Административная территория | Предприятие | Тип выпуска | Ингредиент | Превышение нормативов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство промышленности |  |  |  |  |
| февраль |  |  |  |  |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| г.Сморгонь | ОАО "Сморгонский агрегатный завод" | Выпуск дождевых (талых/ поливо-моечных) вод в р. Вилия | Нефтепродукты | 1.63 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 2.78 |
|  |  |  | Минерализация (по сухому остатку) | 2.16 |
| март |  |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |  |
| Лепельский р-н | ОАО "Лепельский электромеханический завод" | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р. Эсса | Нефтепродукты | 3.2 |
| Министерство энергетики |  |  |  |  |
| март |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Солигорский р-н | ОАО "Старобинский ТБЗ" | Выпуск с очистных сооружений механической очистки | ХПКcr | 1.53 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.46 |
| Министерство архитектуры и строительства |  |  |  |  |
| февраль |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| г.Гомель | ОАО "Гомельстекло" | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки | Фосфаты | 1.23 |
|  |  |  | ХПКcr | 1.26 |
|  |  |  | Марганец | 1.52 |
| Министерство транспорта и коммуникаций |  |  |  |  |
| март |  |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |  |
| г.Барановичи | РУП "Бреставтодор" филиал" ДЭУ № 24" | Выпуск с очистных сооружений | Нефтепродукты | 1.63 |
| Концерн «Беллесбумпром» |  |  |  |  |
| февраль |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| г.Гомель | ОАО "Гомельдрев" | Выпуск №1в р. Сож | Фосфаты | 2.19 |
|  |  |  | Фосфор общий | 1.95 |
|  |  | Выпуск №2 в р. Сож | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 10.17 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 1.95 |
| Концерн «Белгоспищепром» |  |  |  |  |
| март |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Молодечненский р-н | СООО "Малиновщизненский спиртоводочный завод "АКВАДИВ" | Выпуск сточных вод на дамбе у сброса (т. 1) | Взвешенные вещества | 1.52 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| Новогрудский р-н | СПК "Негневичи" | Аварийный сброс сточных вод МТФ в мелиоративный канал | БПК5 | Не заявлено |
|  |  |  | Взвешенные вещества | Не заявлено |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | Не заявлено |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | Не заявлено |
| февраль |  |  |  |  |
| Могилевская обл. |  |  |  |  |
| Горецкий р-н | ОАО "Горецкая райагропромтехника" | Аварийный сброс сточных вод через мелиоративный канал в пруд Гощ-Чар | БПК5 | Не заявлено |
|  |  |  | Взвешенные вещества | Не заявлено |
|  |  |  | Минерализация (по сухому остатку) | Не заявлено |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | Не заявлено |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  |  | Сульфат-ион | Не заявлено |
|  |  |  | Хлорид-ион | Не заявлено |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | Не заявлено |
| Костюковичский р-н | Костюковичский СПК "Колхоз "Прогресс" | Аварийный сброс сточных вод в ручей Безымянный | БПК5 | Не заявлено |
|  |  |  | Нефтепродукты | Не заявлено |
|  |  |  | Взвешенные вещества | Не заявлено |
|  |  |  | Минерализация (по сухому остатку) | Не заявлено |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | Не заявлено |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | Не заявлено |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| г.Борисов | ОАО "Борисовский мясокомбинат" | Аварийный сброс сточных вод из приемной камеры | Минерализация (по сухому остатку) | Не заявлено |
|  |  |  | СПАВ анион. | Не заявлено |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | Не заявлено |
|  |  |  | Железо (общее) | Не заявлено |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  |  | Сульфат-ион | Не заявлено |
|  |  |  | Хлорид-ион | Не заявлено |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | Не заявлено |
|  |  | Аварийный сброс сточных вод в ручей выше пруда (446 км из трубы под дорогой М1) | Аммоний-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | Не заявлено |
|  |  | Аварийный сброс сточных вод выше пруда, кв. 137, выдел 3, Пригородного лесничества | СПАВ анион. | Не заявлено |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  |  | Сульфат-ион | Не заявлено |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | Не заявлено |
| март |  |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |  |
| Глубокский р-н | ОАО "Глубокский агросервис" | Сброс сточных вод с КНС в канаву (т. 1 схемы отбора проб) | Нефтепродукты | Не заявлено |
|  |  |  | СПАВ анион. | Не заявлено |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | Не заявлено |
|  |  |  | ХПКcr | Не заявлено |
|  |  |  | Фосфор общий | Не заявлено |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  |  | Сульфат-ион | Не заявлено |
|  |  |  | Хлорид-ион | Не заявлено |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | Не заявлено |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| Лидский р-н | СПК "Рассвет-Мыто" | Несанкционирова нный сброс сточных вод с КНС д.Мыто в р. Дитва | Аммоний-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | Не заявлено |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |  |
| Ивацевичский р-н | ГУПП "Ивацевичское ЖКХ" | Выпуск с очистных сооружений в р. Гривда (т. 13 схемы отбора проб) | Формальдегид | 1.5 |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| г.Рогачев | КЖЭУП "Рогачев" | Выпуск с очистных сооружений в р. Днепр | Медь | 2 |
|  |  |  | Цинк | 1.35 |
|  |  |  | Марганец | 1.65 |
|  |  | Выпуск с очистных сооружений | БПК5 | 5.12 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 9.54 |
|  |  |  | СПАВ анион. | 5.6 |
|  |  |  | Фосфор общий | 6.95 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 36.36 |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на N) | 2.21 |
| Чечерский р-н | КЖУП "Чечерское" | выпуск с очистных сооружений | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 4.16 |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Крупский р-н | КУП "Жилтеплострой", очистные сооружения пос. Новая Жизнь | Выпуск с выпуск с очистных сооружений биологической очистки | Железо (общее) | 2.22 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 2.2 |
| февраль |  |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |  |
| Ивацевичский р-н | ГУПП "Ивацевичское ЖКХ" | Выпуск с очистных сооружений в р. Гривда (т. 13 схемы отбора проб) | Формальдегид | 40 |
| Могилевская обл. |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | Бобруйское унитарное коммунальное дочернее дорожно-эксплуатационное предприятие | Выпуск с сети дождевой канализации в р. Березина | Минерализация (по сухому остатку) | 2.61 |
|  |  | Выпуск с сети дождевой канализации р. Днепрец в р. Бобруйка | Минерализация (по сухому остатку) | 1.25 |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Логойский р-н | РУП "Логойский комхоз" | Выпуск сточных вод с очистных сооружений биологической очистки | БПК5 | 2.33 |
|  |  |  | Фосфор общий | 5.97 |
|  |  |  | Железо (общее) | 1.13 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 7.41 |
| март |  |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |  |
| Городокский р-н | КУПП "Городокское ПК и ТС" (уч-к Заречинский) | Выпуск с очистных сооружений в мелиоративный канал | БПК5 | 1.46 |
|  |  |  | СПАВ анион. | 2.74 |
| Шарковщинский р-н | УКП ЖКХ Шарковщинского района | Выпуск сточных вод в р. Дисна (т. 2 схемы отбора проб) | БПК5 | 1.88 |
|  |  |  | СПАВ анион. | 3.65 |
|  |  |  | ХПКcr | 2.79 |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| г.Гомель | Государственное предпририятие "ГорСАП" | Промплощадка ОАО "Гомельстекло", г. п. Костюковка | Минерализация (по сухому остатку) | 1.36 |
|  |  |  | Медь | 5 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 1.2 |
| Петриковский р-н | КУП "Петриковский райжилкомхоз" | Выпуск сточных вод | Марганец | 1.63 |
| г.Рогачев | КЖЭУП "Рогачев" | Выпуск городской дождевой канализации в пойму р Друть | Нефтепродукты | 1.42 |
|  |  |  | Медь | 18.8 |
|  |  |  | Цинк | 3.85 |
|  |  |  | Железо (общее) | 1.12 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.22 |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на N) | 3.38 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 3.12 |
|  |  | Выпуск городской дождевой канализации в р. Днепр | Нефтепродукты | 3 |
|  |  |  | Медь | 17.6 |
|  |  |  | Цинк | 3.73 |
|  |  |  | Железо (общее) | 1.35 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 4.69 |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на N) | 5.83 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 3.64 |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| г.Лида | Лидское ГУП ЖКХ | Ливневой колектор №5 по ул. Тавлая | Взвешенные вещества | 2.75 |
| Ошмянский р-н | Ошмянское РУПЖКХ | Выпуск сточных вод с очистных сооружений биологической очистки | БПК5 | 3.67 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 2.65 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.87 |
|  |  |  | ХПКcr | 3.85 |
| Могилевская обл. |  |  |  |  |
| Осиповичский р-н | Осиповичское ДУКПП "Водоканал" | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки, в р. Млынка | Фосфор общий | 1.03 |
|  |  |  | Азот общий | 1.1 |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Березинский р-н | РКПУП "Березинское ЖКХ" | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки | БПК5 | 2.08 |
|  |  |  | СПАВ анион. | 2.5 |
|  |  |  | Фосфор общий | 7.38 |
|  |  |  | Железо (общее) | 2.38 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.94 |
| Исполкомы |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |  |
| Лиозненский р-н | УП ЖКХ Лиозненского района | Сброс сточных вод с очистных сооружений в р. Мошна | БПК5 | 4.1 |
|  |  |  | ХПКcr | 8.88 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 2.11 |
| январь |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| Лоевский р-н | КЖУП "Лоевский райжилкомхоз" | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки | Марганец | 1.79 |
| Могилевская обл. |  |  |  |  |
| Могилевский р-н | МУКП "Жилкомхоз" | Выпуск с очистных сооружений в озеро | БПК5 | Не заявлено |
|  |  |  | Минерализация (по сухому остатку) | Не заявлено |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | Не заявлено |
|  |  |  | ХПКcr | Не заявлено |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  |  | Нитрат-ион | Не заявлено |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | Не заявлено |
| Мстиславльский р-н | Мстиславское УКПП "Водоканал" | Выпуск с очистных сооружений в р. Вихра | БПК5 | 2.45 |
|  |  |  | ХПКcr | 2.19 |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Любанский р-н | РУП "Любанское ЖКХ" | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки | БПК5 | 33.12 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 38 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 6.23 |
|  |  |  | СПАВ анион. | 3.56 |
|  |  |  | ХПКcr | 15.77 |
|  |  |  | Фосфор общий | 3.27 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 3.2 |
|  |  | Выпуск с очистных сооружений механической очистки | БПК5 | 6.12 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 10.57 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 12.88 |
|  |  |  | СПАВ анион. | 1.46 |
|  |  |  | Фосфор общий | 1.24 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 5.82 |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Воложинский р-н | РУП "Воложинский жилкоммунхоз" | Выпуск после биологических прудов (т.2 схемы отбора проб) | Фосфор общий | 2.24 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 2.57 |
|  |  | Выпуск после очистных сооружений (т.2 схемы отбора проб) | Взвешенные вещества | 1.69 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 2.76 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 1.36 |
| Мядельский р-н | РПУП "Мядельское ЖКХ" | После биопрудов (Т.5 схемы отбора проб) | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.16 |
| февраль |  |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |  |
| Лиозненский р-н | УП ЖКХ Лиозненского района | Выпуск с очистных сооружений в р. Мошна | БПК5 | 5.43 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 1.63 |
|  |  |  | СПАВ анион. | 2.85 |
|  |  |  | ХПКcr | 8.12 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.56 |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| Ошмянский р-н | Ошмянское РУП ЖКХ | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки | БПК5 | 5.33 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 3.63 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.17 |
|  |  |  | ХПКcr | 4.66 |
|  |  |  | Железо (общее) | 2.4 |
| март |  |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |  |
| г.Орша | ГП "Оршаводоканал" (г.п. Копысь) | Выпуск с очистных сооружений в ручей (т. 2 схемы отбора проб) | БПК5 | 1.95 |
|  |  |  | ХПКcr | 2.2 |
|  |  |  | Фосфор общий | 1.37 |
|  |  |  | Азот общий | 1.41 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.7 |
| Бешенковичский р-н | УКП ЖКХ "Бешенковичский коммунальник" (ПМК-41) | Сброс сточных вод в безымянный ручей | БПК5 | 1.25 |
|  |  |  | ХПКcr | 1.25 |
| Браславский р-н | КУП ЖКХ "Браслав-коммунальник" | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в мелиоративный канал (т. 2 схемы отбора проб) | БПК5 | 1.55 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 2.31 |
|  |  |  | ХПКcr | 2.61 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1.9 |
| Сенненский р-н | СУП "Совхоз им. Машерова" (а.г. Мошканы) | выпуск сточных вод с очистных сооружений в мелиоративный канал (т.№2 схемы отбора проб) | БПК5 | 1.94 |
|  |  |  | ХПКcr | 2.73 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 3.6 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1.83 |
| Шумилинский р-н | УП ЖКХ Шумилинского района. | выпуск сточных вод с очистных сооружений в мелиоративный канал | БПК5 | Не заявлено |
|  |  |  | Нефтепродукты | Не заявлено |
|  |  |  | Взвешенные вещества | Не заявлено |
|  |  |  | Минерализация (по сухому остатку) | Не заявлено |
|  |  |  | СПАВ анион. | Не заявлено |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | Не заявлено |
|  |  |  | ХПКcr | Не заявлено |
|  |  |  | Железо (общее) | Не заявлено |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  |  | Сульфат-ион | Не заявлено |
|  |  |  | Хлорид-ион | Не заявлено |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | Не заявлено |
| Витебская обл. |  |  |  |  |
| Поставский р-н | ОАО "Воропаевский ДОК" | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в ручей (т.2 схемы отбора проб) | ХПКcr | 1.59 |
|  |  |  | Фосфор общий | 8.1 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 7.67 |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| Светлогорский р-н | КЖУП "Светочь" | Выпуск сточных вод в канал ТЭЦ (промплощадка) | Взвешенные вещества | 1.41 |
|  |  | Выпуск сточных вод в р. Березина, ул. 50 лет Октября | Взвешенные вещества | 1.25 |
|  |  |  | Фосфаты | 1.68 |
|  |  | Выпуск сточных вод в р. Березина, ул. Полевая | Взвешенные вещества | 1.56 |
|  |  | Выпуск сточных вод в р. Березина, ул. Советская | БПК5 | 1.14 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 3.28 |
|  |  |  | Фосфаты | 2.04 |
| Хойникский р-н | КЖУП "Хойникский коммунальник" | Выпуск сточных вод с очистных сооружений | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.3 |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| г.Волковыск | ПКУП "Волковысское коммунальное хозяйство" | Выпуск сточных вод в р. Волковыя т.2 ул. Горбатого | Нефтепродукты | 1.13 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 1.62 |
|  |  | Выпуск сточных вод в р. Волковыя т. 9 | Взвешенные вещества | 3.12 |
| Щучинский р-н | Щучинское РУП ЖКХ | Выпуск сточных вод с очистных сооружений биологической очистки, т.7 | БПК5 | 3.2 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 3.11 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 1.27 |
|  |  |  | СПАВ анион. | 1.23 |
|  |  |  | ХПКcr | 4.29 |
|  |  |  | Фосфор общий | 2.12 |
|  |  |  | Азот общий | 3.22 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 1.88 |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Молодечненский р-н | Молодечненское ГПУП "Коммунальник" | Выпуск с очистных сооружений (т.3 схемы отбора проб) | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.07 |
| Мядельский р-н | РПУП "Мядельское ЖКХ" | Выпуск с очистных сооружений "Мядель" (Т.5 схемы отбора проб) | БПК5 | 1.9 |
|  |  |  | ХПКcr | 1.27 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 10.95 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1.4 |
| г.Солигорск | КУП "Солигорскводоканал" | выпуск сточных вод с очистных сооружений биологической очистки в мелиоративный канал | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.09 |
| Узденский р-н | РУП "Узденское ЖКХ", очистные сооружения, участок д. Хотляны | выпуск сточных вод сочистных сооружений | БПК5 | 1.21 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 3.32 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 1.15 |
|  |  |  | ХПКcr | 3.17 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.07 |
| Червенский р-н | ПУП "Нефтебитумный завод" | Выпуск с очистных сооружений | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 2.89 |
| Без ведомственной принадлежности |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Дзержинский р-н | Центр экологического туризма "Станьково" ОАО"Агрокомбинат Дзержинский" | Выпуск с очистных сооружений в р. Уса | Азот аммонийный | 1.08 |
| Столбцовский р-н | РУП "Столбцовское ОКС" | Выпуск с биопрудов в р. Неман | Азот аммонийный | 1.14 |
| февраль |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Дзержинский р-н | Филиал "Фанипольское ЖКХ" РПУП "Дзержинское ЖКХ" | Выпуск с очистных сооружений в р. Вязенская | БПК5 | 9.68 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 8.31 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 1.84 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.65 |
| Любанский р-н | Филиал "Санаторий"Рассвет-Любань" ОАО "Белагроздравница" | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 4.42 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1.53 |
| Смолевичский р-н | КУП "Смолевичское ЖКХ" (очистные сооружения) | Выпуск с очистных сооружений | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.73 |
| Столбцовский р-н | ОАО "ТБЗ Неман" | Выпуск с биопрудов в р. Сула | Нефтепродукты | 1.17 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.61 |
|  |  |  | ХПКcr | 2.97 |
| март |  |  |  |  |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| Островецкий р-н | ЗАО "Атомстройэкспорт" Представительство ЗАО " АСЭ" в РБ | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки в мелиоративный канал | БПК5 | 6.59 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 228.97 |
|  |  |  | СПАВ анион. | 2.21 |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Минская обл. | ОАО "Минское производственное кожевенное обьединение" | Выпуск ливневых стоков в р. Свислочь | Азот аммонийный | 2.2 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 0.1 |
| Клецкий р-н | Учреждение по хранению материальных ценностей "Космос". МЧС РБ. | Выпуске с очистных сооружений | Нефтепродукты | 1.49 |
| г. Минск |  |  |  |  |
| г.Минск | УП "Ремавтодор Ленинского района г. Минска" | Выпуск с очистных сооружений в р. Лошица | Нефтепродукты | 1.77 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 3.68 |
|  |  |  | Минерализация (по сухому остатку) | 1.31 |
|  |  | Выпуск с очистных сооружений в р. Свислочь | Взвешенные вещества | 1.65 - 1.86 **) |
|  |  |  | Минерализация (по сухому остатку) | 1.13 |

*) – два и более источника выбросов

**) – по результатам нескольких проверок

Таблица 4

##### Информация о превышениях нормативов сбросов

загрязняющих веществ за I квартал 2015 г. (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Брестская область | 7 | 3 | Нефтепродукты | 1.63 - 3.2 |
|  |  | 2 | Взвешенные вещества | 1.52 - 2.78 |
|  |  | 1 | Минерализация (по сухому остатку) | 2.16 |
|  |  | 1 | Фосфаты | 1.23 - 2.19 |
|  |  | 2 | ХПКcr | 1.26 - 1.53 |
|  |  | 1 | Фосфор общий | 1.95 |
|  |  | 2 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.46 - 10.17 |
| Витебская область | 11 | 9 | БПК5 | 1.25 - 5.43 |
|  |  | 4 | Нефтепродукты | 2.31 - 3.20 |
|  |  | 2 | Взвешенные вещества | 1.63 |
|  |  | 1 | Минерализация (по сухому остатку) | Не заявлено |
|  |  | 5 | СПАВ анионоактивные | 2.74 - 3.65 |
|  |  | 2 | Водородный показатель (pH) | Не заявлено |
|  |  | 10 | ХПКcr | 1.25 - 8.88 |
|  |  | 3 | Фосфор общий | 1.37 - 8.10 |
|  |  | 1 | Азот общий | 1.41 |
|  |  | 1 | Железо (общее) | Не заявлено |
|  |  | 7 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.56 - 7.67 |
|  |  | 1 | Нитрат-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  | 1 | Нитрит-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  | 2 | Сульфат-ион | Не заявлено |
|  |  | 2 | Хлорид-ион | Не заявлено |
|  |  | 4 | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1.83 - 1.90 |
| ## Гомельская область | 9 | 2 | БПК5 | 1.13 - 5.12 |
|  |  | 3 | Нефтепродукты | 1.42 - 9.54 |
|  |  | 4 | Взвешенные вещества | 1.25 - 3.28 |
|  |  | 1 | Минерализация (по сухому остатку) | 1.36 |
|  |  | 4 | Фосфаты | 1.23 - 2.19 |
|  |  | 1 | СПАВ анионоактивные | 5.6 |
|  |  | 4 | Медь | 2.00 - 18.80 |
|  |  | 3 | Цинк | 1.35 - 3.85 |
|  |  | 1 | ХПКcr | 1.26 |
|  |  | 4 | Марганец | 1.52 - 1.79 |
|  |  | 2 | Фосфор общий | 1.94 - 6.95 |
|  |  | 2 | Железо (общее) | 1.12 - 1.35 |
|  |  | 5 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.22 - 36.36 |
|  |  | 3 | Нитрит-ион (в пересчете на N) | 2.21 - 5.83 |
|  |  | 2 | Хлорид-ион | 1.20 - 1.95 |
|  |  | 3 | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 3.12 - 4.16 |
| Гродненская область | 9 | 5 | БПК5 | 3.20 - 6.59 |
|  |  | 3 | Нефтепродукты | 1.13 - 3.11 |
|  |  | 8 | Взвешенные вещества | 1.27 - 3.63 |
|  |  | 1 | Минерализация (по сухому остатку) | 2.16 |
|  |  | 3 | Азот аммонийный | 1.87 - 228.97 |
|  |  | 2 | СПАВ анионоактивные | 1.23 - 2.21 |
|  |  | 1 | Водородный показатель (pH) | Не заявлено |
|  |  | 3 | ХПКcr | 3.85 - 4.66 |
|  |  | 1 | Фосфор общий | 2.12 |
|  |  | 1 | Азот общий | 3.22 |
|  |  | 1 | Железо (общее) | 2.4 |
|  |  | 2 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  | 1 | Нитрат-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  | 1 | Нитрит-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  | 1 | Хлорид-ион | 1.88 |
|  |  | 2 | Фосфат-ион (в пересчете на P) | Не заявлено |
| Могилевская область | 6 | 4 | БПК5 | 2.45 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | Не заявлено |
|  |  | 2 | Взвешенные вещества | Не заявлено |
|  |  | 5 | Минерализация (по сухому остатку) | 1.25 - 2.61 |
|  |  | 3 | Водородный показатель (pH) | Не заявлено |
|  |  | 2 | ХПКcr | 2.19 |
|  |  | 1 | Фосфор общий | 1.03 |
|  |  | 1 | Азот общий | 1.1 |
|  |  | 3 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  | 3 | Нитрат-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  | 3 | Нитрит-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  | 1 | Сульфат-ион | Не заявлено |
|  |  | 1 | Хлорид-ион | Не заявлено |
|  |  | 3 | Фосфат-ион (в пересчете на P) | Не заявлено |
| Минская область | 21 | 7 | БПК5 | 1.21 - 33.12 |
|  |  | 6 | Нефтепродукты | 1.17 - 38.00 |
|  |  | 6 | Взвешенные вещества | 1.15 - 12.88 |
|  |  | 1 | Минерализация (по сухому остатку) | Не заявлено |
|  |  | 5 | Азот аммонийный | 1.08 - 2.61 |
|  |  | 5 | СПАВ анионоактивные | 1.46 - 3.56 |
|  |  | 2 | Водородный показатель (pH) | 0.1 |
|  |  | 5 | ХПКcr | 1.27 - 15.77 |
|  |  | 5 | Фосфор общий | 1.24 - 7.38 |
|  |  | 4 | Железо (общее) | 1.13 - 2.38 |
|  |  | 17 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.06 - 10.95 |
|  |  | 1 | Нитрат-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  | 1 | Нитрит-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  | 2 | Сульфат-ион | Не заявлено |
|  |  | 2 | Хлорид-ион | 1.36 |
|  |  | 7 | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1.40 - 2.89 |
| г. Минск | 3 | 1 | Нефтепродукты | 1.77 |
|  |  | 1 | Взвешенные вещества | 1.65 - 3.68 |
|  |  | 1 | Минерализация (по сухому остатку) | 1.13 - 1.31 |
| Республика Беларусь | 78 | 19 | БПК5 | 1.10 - 20.64 |
|  |  | 15 | Нефтепродукты | 1.17 - 38.00 |
|  |  | 22 | Взвешенные вещества | 1.15 - 12.88 |
|  |  | 6 | Минерализация (по сухому остатку) | 1.25 - 2.61 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 1.87 - 228.97 |
|  |  | 1 | СПАВ анионоактивные | 1.23 – 5.6 |
|  |  | 5 | Водородный показатель (pH) | 0.1 |
|  |  | 5 | ХПКcr | 1.26 – 15.77 |
|  |  | 6 | Фосфор общий | 1.24 - 7.38 |
|  |  | 8 | Железо (общее) | 1.13 - 2.38 |
|  |  | 1 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.22 - 36.36 |
|  |  | 16 | Нитрат-ион (в пересчете на N) | Не заявлено |
|  |  | 17 | Нитрит-ион (в пересчете на N) | 2.21 - 5.83 |
|  |  | 1 | Сульфат-ион | Не заявлено |
|  |  | 10 | Хлорид-ион | 1.20 - 1.95 |
|  |  | 12 | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1.40 - 4.16 |

*)   – 2 и более выпуска

**)   – по результатам нескольких проверок