ВВЕДЕНИЕ

Лаборатории Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды (РЦАК) Минприроды выполняют аналитические работы в рамках осуществления государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства на предприятиях Республики Беларусь. Аналитический контроль проводится в целях оценки количественных и качественных характеристик выбросов в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды.

В соответствии с нормативно-правовыми документами Республики Беларусь, определяющими состав экологической информации общего назначения, подлежащей обязательному распространению, а также в целях выполнения в нашей стране Плана мероприятий по реализации основных положений Орхусской конвенции РУП «Бел НИЦ «Экология» осуществляет подготовку и издание информационных бюллетеней «О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих  веществ в окружающую среду предприятиями Республики Беларусь».

В информационном бюллетене № 2 (44) представлены результаты контрольных проверок за II квартал 2011 г. С 01 апреля по 30 июня 2011 г. обследовано 2783 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 1079 предприятиях, а также проанализировано 5507 проб сточных вод на 2211 предприятиях. Всего выполнено 139680 анализов, в том числе по определению содержания загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу – 49175, в сбросах в поверхностные водные объекты – 90505. Рис. 1, 2 иллюстрируют объемы аналитических работ, выполненных областными и межрайонными лабораториями РЦАК.

В ходе аналитического контроля установлены нарушения нормативов выбросов загрязняющих веществ на 24 предприятиях по 14 ингредиентам. В г.Гродно на участке сушки песка ПТ ООО «Тайфун» в апреле допустимый норматив выброса пыли неорганической превышен в 6,1 раза.

Больше всего нарушений установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ отмечено в Гомельской области: на 9 объектах выявлены превышения по 9 ингредиентам. Максимальные превышения допустимых выбросов в атмосферный воздух зафиксированы в мае: на участке производства льна Кормянского льнозавода выброс твердых частиц превысил установленное значение в 4,17 раза, а на линии нанесения клея при производстве клейкой ленты на предприятии ИУПП «Интертейпс» фирмы «Честнут АГ» (г.Гомель) выброс толуола – в 4,26 раза.

В июне выявлено превышение допустимого выброса углерода оксида в 3,78 раза в котельной цеха по производству полотна ворсового СООО «Ланатэкс» (Бешенковичский район Витебской области).

Превышения  нормативов сбросов в поверхностные водные объекты и канализацию зафиксированы по 22 показателям на 103 предприятиях. Чаще всего нарушались нормативы содержания в сточных водах БПК5, взвешенных веществ и азота аммонийного – 17,0%, 14,5% и 13,2,4% случаев превышений, соответственно.

В мае на комплексе КРС «Тушково» УКСП «Совхоз-комбинат «Горки» (Горецкий район Могилевской области) зарегистрирован аварийный сброс сточных вод, в результате чего на выпусках в рр. Голыша и Проня допустимые концентрации азота аммонийного были превышены в 25,5 – 29,9 раза, а фосфора фосфатного - в 55,4 раза.

Большая часть объектов, нарушивших нормативы, находится в ведении областных и Минского городского исполкомов и относится, в основном, к жилищно-коммунальным службам (72 предприятия).

Значительные превышения установленных нормативов выявлены на предприятиях ЖКХ Витебской области: в апреле на УП ЖКХ «Витрайкомхоз» (Витебский район) на выпуске сточных вод в р.Вымнянка содержание БПК5  было выше допустимого в 37,5 раза, азота аммонийного – в 23,35 раза, фосфора фосфатного – в 6,7 раза;  на КУП «Райжилфонд» Оршанского РИК при выпуске сточных вод с очистных сооружений в р. Ульянка зафиксированы высокие концентрации БПК5 (превышение допустимых значений в 22,56 раза) азота аммонийного (в 20,3 раза), взвешенных веществ (в 10,11 раза) и фосфора фосфатного (в 4,09 раза).

В Минской области нарушения установленных нормативов содержания загрязняющих веществ выявлены в сбросах сточных вод на 24 объектах. Максимальные превышения допустимых концентраций основных загрязнителей зарегистрированы в Воложинском районе на РУП «Воложинский жилкоммунхоз» (в июне на выпуске с биопрудов в р. Воложинка концентрации нефтепродуктов были выше установленных в 12,3 раза, БПК5 – в 7,15 раза, взвешенных веществ – в 4,75 раза) и его филиале «Ивенецкое ЖКХ»(в мае на выпуске в р. Волма содержание БПК5 превысило допустимое в 23 раза, взвешенных веществ – в 6,5 раза).

.

Таблица 1

# Превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями

| Административная территория | Предприятие | Цех, участок | Ингредиент | Превыше- ние норма- тивов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство промышленности |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Жлобин | РУП «Белорусский металлургический завод» | ДСП-2. Зонт над печью | Твердые частицы, сумма | 1.07 |
|  |  | Сортопрокатный цех, стан 320, нагревательная печь | Углерода оксид | 1.61 |
| Май |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Жлобин | РУП «Белорусский металлургический завод» | ЭСПЦ-1, ДСП-2 | Серы диоксид | 1.15 |
|  |  | ЭСПЦ-1, склад ферросплавов, барабанное сушило | Твердые частицы, сумма | 4.17 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Глубокский район | РУСПП «Глубокский комбикормовый завод» | Комбицех, циклон 4 БЦШ-450 | Пыль зерновая | 1.69 |
| Министерство транспорта и коммуникаций |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Речица | Дорожно-строительное управление №19 ОАО «ДСТ-2 г. Гомель» | Сушильный барабан, циклон ESA-5Z - 4шт. | Углерода оксид | 1.49 |
|  |  |  | Пыль неорганическая | 1.46 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| Солигорский район | ДЭУ-64 РУП «Минскавтодорцентр» | АБЗ «Радково», асфальтосмеситель «ДС-185» | Углерода оксид | 1.12 |
| Министерство архитектуры и строительства |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| г.Сморгонь | Участок промышленных изделий и товарной продукции ОАО «СМТ №41» | Столярный участок, д/о станки после очистки циклоном ВЦНИИОТ | Пыль древесная | 1.40 |
| Министерство лесного хозяйства |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Рогачевский район | ГЛХУ «Рогачевский лесхоз» | Лесопильно-тарный цех (н.п.Щибрин), котел КОМКОНТ | Твердые частицы, сумма | 1.22 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концерн «Беллесбумпром» |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |
| г.Гомель | ОАО «Гомельдрев» | Цех №18/2, деревообработка, окраска |  | Ксилолы | 1.44 |
|  |  |  |  | Толуол (метилбензол) | 1.08 |
|  |  |  |  | Бутилацетат | 1.42 |
|  |  |  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 2.74 |
|  |  |  |  | Твердые частицы, сумма | 1.14 |
| Исполкомы |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |  |
| г.Гродно | ПТ ООО «Тайфун» | Участок сушки песка, сушильный барабан | Пыль неорганическая |  | 6.10 |
| г.Минск | УП «Жилкомплект» ГП УЖХ Мингорисполкома | Асфальтосмесительная уста новка ДС-1858 | Серы диоксид |  | 1.16 |
| Май |  |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |  |
| Пружанский район | УП «Пружанская ПМК-21» | Пилорама | Твердые частицы, сумма |  | 2.50 |
| Витебская область |  |  |  |  |  |
| Браславский район | КУП «Браславское дорожное ремонтно- строительное УП №142» | АБЗ, установка ДС-185 | Углерода оксид |  | 2.30 |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |
| Ветковский район | ДРСУ-185 КПРСУП «Гомельоблдорстрой» | АБЗ, установка ДС-158 | Азота диоксид |  | 1.91 |
|  |  |  | Серы диоксид |  | 2.30 |
|  |  |  | Углерода оксид |  | 1.28 |
| Кормянский район | Кормянский льнозавод, филиал ОАО «Гомельлен» | Участок производства льна, выход циклона Ц-4 | Твердые частицы, сумма |  | 1.77 - 4.17**) |
| Минская область |  |  |  |  |  |
| Молодечненский район | Филиал ДРСУ-195 КУП «Минскоблдорстрой» | АББ, в работе асфальтосмеситель ДС-158 | Пыль неорганическая |  | 2.63 |
| Июнь |  |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |  |
| Барановичский район | КУПП «Барановичикоммутеплосеть» | Котельная, ул. Войкова | Серы диоксид |  | 1.23 |
|  |  |  | Углерода оксид |  | 1.06 |
| Березовский район | ИЧУП «Сария Био- Индастрис» | Производственный цех. | Аммиак |  | 3.93 |
|  |  |  | Фенол |  | 3.22 |
| Дрогичинский район | АБЗ «Дрогичин» ДСУ-42 | а/с ДС-117-2К | Углерода оксид |  | 1.10 |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |
| Кормянский район | ДЭУ-205 КПРСУП «Гомельоблдорстрой» | АБЗ, ДС-158, сушильный барабан | Пыль неорганическая |  | 1.12 |
| Петриковский район | ДРСУ-112 КПРСУП «Гомельоблдорстрой» | АБЗ, ДС-158, сушильный барабан | Углерода оксид |  | 1.12 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Без ведомственной принадлежности |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| Слуцкий район | Детский санаторий «Солнышко» | Котельная, 3 котла: КВ-Т-1-95-2 шт., КВР-1-1 шт. | Углерода оксид | 1.20 |
| Май |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Брестский район | ЧУП «Сенира» | Производственный цех, покрасочная камера | Метилэтилкетон | 2.78 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Гомель | ИУПП «Интертейпс» фирмы «Честнут АГ» | Участок производства клейкой ленты, линия нанесения клея | Толуол (метилбензол) | 4.26 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Бешенковичский район | СООО «Ланатэкс» | Цех по производству полотна ворсового, котельная, котлы: Д-900, Д-721 | Углерода оксид | 3.78 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Несвижский район | ООО «Вуддорсэкспорт» | Котельная,:2 котла KWH-1000,KWH-800 | Азота диоксид | 1.18 |

**) – по результатам нескольких проверок

Таблица 2

##### Информация о превышениях нормативов выбросов

загрязняющих веществ за II квартал (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ## Брестская область | 5 | 1 | Серы диоксид | 1.23 |
|  |  | 2 | Углерода оксид | 1.06 – 1.10 |
|  |  | 1 | Аммиак | 3.93 |
|  |  | 1 | Фенол | 3.22 |
|  |  | 1 | Метилэтилкетон | 2.78 |
|  |  | 1 | Твердые частицы, сумма | 2.50 |
| ## Витебская область | 3 | 2 | Углерода оксид | 2.30 - 3.78 |
|  |  | 1 | Пыль зерновая | 1.69 |
| ## Гомельская область | 9 | 1 | Азота диоксид | 1.91 |
|  |  | 2 | Серы диоксид | 1.15 - 2.30 |
|  |  | 4 | Углерода оксид | 1.12 - 1.61 |
|  |  | 1 | Ксилолы | 1.44 |
|  |  | 2 | Толуол (метилбензол) | 1.08 - 4.26 |
|  |  | 1 | Бутилацетат | 1.42 |
|  |  | 1 | Пропан-2-он (ацетон) | 2.74 |
|  |  | 4 | Твердые частицы, сумма | 1.07 - 4.17 |
|  |  | 2 | Пыль неорганическая | 1.12 - 1.46 |
| ## Гродненская область | 2 | 1 | Пыль неорганическая | 6.10 |
|  |  | 1 | Пыль древесная | 1.40 |
| Минская область | 4 | 1 | Азота диоксид | 1.18 |
|  |  | 2 | Углерода оксид | 1.12 - 1.20 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая | 2.63 |
| г. Минск | 1 | 1 | Серы диоксид | 1.16 |
| ## Республика Беларусь | 24 | 2 | Азота диоксид | 1.18 - 1.91 |
|  |  | 4 | Серы диоксид | 1.15 - 2.30 |
|  |  | 10 | Углерода оксид | 1.06 - 3.78 |
|  |  | 1 | Аммиак | 3.93 |
|  |  | 1 | Фенол | 3.22 |
|  |  | 1 | Ксилолы | 1.44 |
|  |  | 2 | Толуол (метилбензол) | 1.08 - 4.26 |
|  |  | 1 | Бутилацетат | 1.42 |
|  |  | 1 | Пропан-2-он (ацетон) | 2.74 |
|  |  | 1 | Метилэтилкетон | 2.78 |
|  |  | 5 | Твердые частицы, сумма | 1.07 - 4.17 |
|  |  | 4 | Пыль неорганическая | 1.12 - 6.10 |
|  |  | 1 | Пыль древесная | 1.40 |
|  |  | 1 | Пыль зерновая | 1.69 |

Таблица 3

##### Информация о превышениях нормативов выбросов

загрязняющих веществ за II квартал

| Министерства и другие органы управления | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Министерство ### промышленности | 1 | 1 | Серы диоксид | 1.15 |
|  |  | 1 | Углерода оксид | 1.61 |
|  |  | 1 | Твердые частицы, сумма | 1.07 - 4.17**) |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия | 1 | 1 | Пыль зерновая | 1.69 |
| Министерство транспорта и коммуникаций | 2 | 2 | Углерода оксид | 1.12 - 1.49 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая | 1.46 |
| ### Министерство архитектуры и строительства | 1 | 1 | Пыль древесная | 1.40 |
| Министерство лесного хозяйства | 1 | 1 | Твердые частицы, сумма | 1.22 |
| Концерн «Беллесбумпром» | 1 | 1 | Ксилолы | 1.44 |
|  |  | 1 | Толуол (метилбензол) | 1.08 |
|  |  | 1 | Бутилацетат | 1.42 |
|  |  | 1 | Пропан-2-он (ацетон) | 2.74 |
|  |  | 1 | Твердые частицы, сумма | 1.14 |
| Исполкомы в том числе | 12 | 1 | Азота диоксид | 1.91 |
|  |  | 3 | Серы диоксид | 1.16 - 2.30 |
|  |  | 5 | Углерода оксид | 1.06 - 2.30 |
|  |  | 1 | Аммиак | 3.93 |
|  |  | 1 | Фенол | 3.22 |
|  |  | 2 | Твердые частицы, сумма | 1.77 - 4.17 |
|  |  | 3 | Пыль неорганическая | 1.12 - 6.10 |
| ### Брестский облисполком | 4 | 1 | Серы диоксид | 1.23 |
|  |  | 2 | Углерода оксид | 1.06 – 1.10 |
|  |  | 1 | Аммиак | 3.93 |
|  |  | 1 | Фенол | 3.22 |
|  |  | 1 | Твердые частицы, сумма | 2.50 |
| ### Витебский облисполком | 1 | 1 | Углерода оксид | 2.30 |
| ### Гомельский облисполком | 4 | 1 | Азота диоксид | 1.91 |
|  |  | 1 | Серы диоксид | 2.30 |
|  |  | 2 | Углерода оксид | 1.12 - 1.28 |
|  |  | 1 | Твердые частицы, сумма | 1.77 - 4.17**) |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая | 1.12 |
| ### Гродненский облисполком | 1 | 1 | Пыль неорганическая | 6.10 |
| ### Минский облисполком | 1 | 1 | Пыль неорганическая | 2.63 |
| Минский горисполком | 1 | 1 | Серы диоксид | 1.16 |
| Без ведомственной принадлежности | 5 | 1 | Азота диоксид | 1.18 |
|  |  | 2 | Углерода оксид | 1.20 - 3.78 |
|  |  | 1 | Толуол (метилбензол) | 4.26 |
|  |  | 1 | Метилэтилкетон | 2.78 |

**) – по результатам нескольких проверок

Таблица 4

Превышение нормативов сбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями

| Администра- тивная территория | Предприятие | Тип выпуска | Ингредиент | Превыше- ние норма- тивов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство промышленности |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| г. Минск | ОАО «Минский подшипниковый завод» | Выпуск в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию | Медь | 2.48 |
|  |  |  | Цинк | 4.74 |
|  | РУП «Станкостроительный завод им. Кирова» | Выпуск в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию | Медь | 36.29 |
|  |  |  | Цинк | 54.01 |
|  |  |  | Хром | 1.45 |
| Май |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г.Витебск | РУП «Завод «Эвистор» | Выпуск о/с в р.Витьба | Железо общее | 3.63 |
| г. Минск | ПРУП «Минский электротехнический завод им. В. И. Козлова» | Выпуск в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию | Медь | 1.25 |
|  | Завод «Дормаш» ОАО «Амкодор» | Выпуск в коммунальные сети дождевой канализации | Нефтепродукты | 2.20 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Житковичский район | ОАО «Опытный рыбхоз «Белое» | Выпуск сточных вод с земляных садков | БПК 5 | 1.22 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.33 |
|  |  |  | Железо общее | 13.40 |
| Министерство архитектуры и строительства |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Гомель | ОАО «Гомельстекло» | Выпуск о/с в р.Уза | Хлориды | 1.78 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.44 |
| Май |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Барановичский район | ОАО «Барановичский комбинат ЖБК» | Контр. колодец выпуска сточных вод в гор. ливн. канализацию (коллектор №12), а затем в р.Щара | Нефтепродукты | 3.67 |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г.Витебск | ОАО «Керамика» | Выпуск воды с котельной и ливн. вод с промплощадки 2 в ручей (Витьба) | Железо общее | 13.30 |
| г. Минск | ОАО «Керамин» | Выпуск в коммунальные сети дождевой канализации | Нефтепродукты | 2.33 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.3 - 1.57**) |
| Июнь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Гомель | ОАО «Гомельстекло» | Выпуск о/с хоз.-фек. канализации | Фосфор фосфатный | 1.20 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.34 |
|  |  | Выпуск о/с промливневой канализации | Взвешенные в-ва | 2.53 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.50 |
|  |  |  | Хлориды | 1.88 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство энергетики |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Слонимский район | Слонимское управление магистральных газопроводов ОАО «Белтрансгаз» | Выпуск о/с в ручей Бабочка | Азот нитратный | 1.35 |
|  |  |  | ХПК | 1.30 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Столбцовский район | ОАО «ТБЗ Неман» | Выпуск о/с в р.Сула | Азот аммонийный | 1.32 |
| г. Минск | Минская ТЭЦ-4 РУП «Минскэнерго» | Колодец выпуска произв. сточных вод в р.Свислочь | Нефтепродукты | 1.60 |

| Министерство труда и социальной защиты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Апрель |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Речицкий район | Учреждение «Макановичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Выпуск о/с в р.Вить | БПК 5 | 2.22 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.75 |
|  |  |  | ХПК | 4.83 |
| Май |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Речицкий район | Учреждение «Макановичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Выпуск о/с в р.Вить | Железо общее | 1.19 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Полоцкий район | ГУСО «Полоцкий психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Выпуск о/с в р.Полота | Азот аммонийный | 1.76 |
|  |  |  | ХПК | 2.27 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.31 |
| Министерство обороны |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Сморгонский район | В/ч № 2044 | Выпуск о/с в р.Сикунка | БПК 5 | 1.93 |
|  |  |  | Хлориды | 1.97 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.10 |
| Концерн «Белнефтехим» |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| г. Минск | РУП «Белоруснефть- Оргнефтехим», АЗС № 52 | Выпуск в коммунальные сети дождевой канализации | БПК 5 | 2.83 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 13.83 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.47 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г.Барановичи | РУП «Белоруснефть- Брестоблнефтепродукт», Барановичский филиал | Выпуск ливневых вод с АЗС №28, 29 в канал, а затем в р.Мышанка | Нефтепродукты | 1.43 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.42 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Концерн «Беллесбумпром» |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Мостовский район | ОАО «Мостовдрев» | Выпуск в р.Неман | БПК 5 | 3.50 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.50 |
| Концерн «Беллегпром» |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Слонимский район | ОАО «Слонимская камвольно-прядильная фабрика» | Выпуск о/с ливневой канализации в р.Волобринка | Нефтепродукты | 1.38 |
| Май |  |  |  |  |
| г. Минск | ОАО «Камволь» | Выпуск в р. Лошица | Железо общее | 1.31 |
| Концерн «Белгоспищепром» |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| Несвижский район | ОАО «Городейский сахарный комбинат» | Выпуск нормативно-чистых вод в р.Уша | Азот нитритный | 3.30 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| Молодечненский район | СООО «Малиновщизненский спирто- водочный завод «Аквадив» | Выпуск нормативно-чистых вод в р.Уша | Взвешенные в-ва | 1.51 |
|  |  |  | ХПК | 1.29 |
| Исполкомы |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Березовский район | ОАО «Березовский сыродельный комбинат» | Выпуск локальных о/с в городскую канализацию | Сухой остаток | 3.30 |
|  |  |  | Хлориды | 1.89 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.44 |
| Дрогичинский район | КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ», станция обезжелезивания водозабора «Беленок» | Выпуск промывных вод в канал Ляховичский | Железо общее | 1.83 |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Витебский район | УП ЖКХ «Витрайкомхоз» | Выпуск о/с в р.Вымнянка | БПК 5 | 37.50 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.92 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 23.35 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 6.70 |
| Оршанский район | КУП «Райжилфонд» Оршанского РИК | Выпуск о/с в р.Ульянка | БПК 5 | 22.56 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 10.11 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 20.31 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 4.09 |
| Верхнедвинский район | ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» | Выпуск о/с в ручей, а затем в р.Западная Двина | БПК 5 | 3.52 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 20.30 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.83 |
|  |  |  | Хлориды | 1.35 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 4.59 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.29 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Россонский район | УП ЖКХ Россонского района | Выпуск о/с в мелиоративный канал | Азот аммонийный | 2.13 |
|  |  | Выпуск о/с на заболоченный участок и в мелиоративный канал, а затем в р.Кисель | БПК 5 | 1.15 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.27 |
|  |  |  | Железо общее | 2.57 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.23 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Буда- Кошелевский район | КЖУП «Буда- Кошелевский коммунальник» | Выпуск о/с в р.Липа | БПК 5 | 1.49 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.27 |
| г.Гомель | Коммун. автомобильное унит. предпр. по содержанию дорог «ГорСАП» | Выпуск норм.-чистых вод в р.Сож | Азот аммонийный | 1.26 -2.19**) |
|  |  |  | Железо общее | 1.13 -1.54**) |
|  |  | Выпуск норм.-чистых вод в р.Уза | Железо общее | 2.81 |
| Жлобинский район | КЖУП «Уником» | Выпуск о/с в р.Днепр | Азот нитритный | 1.27 |
| г.Жлобин | ЧУП «Жлобинский молочный завод» « | Выпуск произв. сточных вод в горканализацию | Взвешенные в-ва | 2.20 |
| Лоевский район | КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» | Выпуск о/с в р.Днепр | Марганец | 5.26 |
| г.Рогачев | КЖЭУП «Рогачев» | Выпуск норм.-чистых вод в р.Днепр | Взвешенные в-ва | 2.38 |
|  |  | Выпуск норм.-чистых вод в р.Друть | БПК 5 | 2.94 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.99 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.93 |
|  |  | Выпуск о/с в р.Днепр | БПК 5 | 1.24 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.32 |
| Светлогорский район | КСУП «Светлогорская овощная фабрика» | Выпуск ливневой канализации в р.Березина | Взвешенные в-ва | 1.16 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Зельвенский район | Зельвенское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Зельвянка | БПК 5 | 1.50 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.24 |
|  |  |  | Железо общее | 2.27 |
| Ошмянский район | Ошмянское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Ошмянка | БПК 5 | 2.38 -2.52**) |
|  |  |  | Нефтепродукты | 2.67 -3.27**) |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.76 -4.73**) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.01 -2.65**) |
|  |  |  | ХПК | 2.0 - 2.13**) |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.84 |
| Слонимский район | Слонимское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Волобринка | Азот аммонийный | 2.35 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.69 |
|  |  |  | Фосфор общий | 1.32 |
|  |  |  | Железо общее | 1.75 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Быховский район | ОАО «Быховмолоко» | Выпуск сточных вод в горканализацию | Фосфор фосфатный | 1.29 |
| Чериковский район | УКПП «Чериковский жилкоммунхоз» | Выпуск сточных вод в р.Удога | БПК 5 | 1.06 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.88 |
| Шкловский район | Гос. предприятие «Шклов-Водоканал», п/у д.Александрия | Выпуск о/с в р. Днепр | БПК 5 | 1.34 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.46 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минская область |  |  |  |  |
| Дзержинский район | Филиал «Фанипольское ЖКХ» УП «Дзержинское ЖКХ» | Сброс после биопрудов в р.Вязенская | БПК 5 | 3.07 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.16 |
|  |  |  | ХПК | 3.82 |
|  | ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», фмлиал «Негорельский комбинат хлебопродуктов» | Сброс ливневых сточных вод в р.Перетуть | Азот аммонийный | 5.05 |
|  |  |  | Железо общее | 1.14 |
| Копыльский район | КУП «Копыльское ЖКХ» | Выпуск о/с в р.Мажа | Взвешенные в-ва | 1.53 |
| Крупский район | Холопеничский филиал ОАО «Борисовский молочный комбинат» | Выпуск с биопрудов в р.Нача | Взвешенные в-ва | 13.27 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.95 |
| Смолевичский район | ОАО «Смолевичская бройлерная птицефабрика» (произв. площадка п.Октябрьский) | Выпуск с биопрудов в р.Плисса | БПК 5 | 2.37 |
|  |  |  | ХПК | 2.28 |
| Стародорожский район | КУП «Стародорожское ЖКХ» | Выпуск из последнего звена очистки в р.Солянка | Взвешенные в-ва | 1.79 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.28 |
| г.Минск | УП «ГорремЛивнесток» | Выпуск коллекторов «Дражня», «Слепянка» в р.Свислочь | Нефтепродукты | 2.0 - 12.1**) |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.1 - 1.27**) |
|  | ГП «Городской молочный завод № 1» | Выпуск в городскую хоз.-фек. канализацию (выпуск площадки № 2) | Взвешенные в-ва | 1.30 |
| Май |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Каменецкий район | ОАО «Савушкин продукт» | Контр. колодец на выпуске сточных вод в горканализацию | Фосфор фосфатный | 2.13 |
| Ганцевичский район | КУМПП ЖКХ «Ганцевичское ЖКХ» | Выпуск сточных вод в р.Цна | Железо общее | 1.38 |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Поставский район | УП ЖКХ Поставского района | Выпуск о/с в р.Лучайка | БПК 5 | 1.18 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.74 |
| Чашникский район | УП ЖКХ г. Чашники | Выпуск о/с в р. Лукомка | БПК 5 | 5.27 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 13.87 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.59 |
|  | Производственный цех г.Новолукомль ОАО «Молоко»г.Витебск | Выпуск сточных вод в горколлектор | БПК 5 | 1.57 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Буда- Кошелевский район | Филиал по пр-ву сыров ОАО «Рогачевский МКК» | Выпуск произв. сточных вод в горканализацию | БПК 5 | 1.45 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.28 |
|  |  |  | ХПК | 1.51 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.66 |
| г.Гомель | Коммун. автомобильное унит. предпр. по содержанию дорог «ГорСАП» | Выпуск норм.-чист. вод в р.Сож | Железо общее | 1.38 |
|  |  | Выпуск норм.-чист. вод в р.Уза | Азот аммонийный | 1.33 |
|  |  |  | Железо общее | 1.48 |
| Житковичский район | КУП «Житковичский коммунальник» | Выпуск о/с в р.Науть | Азот аммонийный | 1.73 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.25 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Петриковский район | УП «Петриковское ПМС» | Выпуск норм.-чист. вод в р.Бобрик | БПК 5 | 3.49 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.13 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 5.29 |
| г.Рогачев | КЖЭУП «Рогачев» | Выпуск норм.-чист. вод в р.Друть | БПК 5 | 2.75 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.99 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Дятловский район | Дятловское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Дятловка | Взвешенные в-ва | 2.65 |
|  |  |  | pH | 0.41 ед. |
|  | ОСП «Поречский спиртовой завод» | Выпуск в р.Вязовка | Сухой остаток | 1.19 |
|  |  |  | Хлориды | 1.63 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 2.38 |
|  |  |  | Фосфор общий | 1.36 |
| Ошмянский район | Ошмянское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Ошмянка | БПК 5 | 1.76 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 3.10 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.74 |
|  |  |  | ХПК | 2.27 |
|  |  |  | Железо общее | 2.30 |
| Слонимский район | ОАО «Слонимские молочные продукты» | Выпуск в горканализацию | БПК 5 | 1.41 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 2.25 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.15 |
|  |  |  | Сухой остаток | 2.83 |
|  |  |  | Хлориды | 2.69 |
|  |  |  | pH | 0.63 ед. |
|  |  |  | ХПК | 1.57 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Белыничский район | Цех «Белыничский» ОАО «Бабушкина крынка» | Выпуск в горканализацию | БПК 5 | 2.92 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 4.87 |
|  |  |  | Сухой остаток | 8.53 |
|  |  |  | Сульфаты | 8.29 |
|  |  |  | Хлориды | 1.32 |
| г. Бобруйск | Бобруйское унит. коммун. дочернее дорожно- эксплуатационное предприятие | Выпуск в р. Бобруйка | БПК 5 | 1.27 - 2.17*) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.40 - 3.71*) |
| Горецкий район | УКСП «Совхоз-комбинат «Горки», комплекс КРС «Тушково» | Впадение пруда Гощ-Чарный в р.Голыша | БПК 5 | 3.23 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 25.46 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 55.45 |
|  |  | Поступление остатков навозных стоков в результате аварийного сброса через канал в р.Проня | Сухой остаток | 1.08 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 29.93 |
| Мстиславльский район | ОАО «Мстиславский маслодельно- сыродельный завод» | Выпуск в горканализацию | Взвешенные в-ва | 1.65 |
|  |  |  | Азот общий | 6.54 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 6.07 |
|  | Мстиславльское УКПП «Водоканал» | Выпуск о/с в р.Вихра | БПК 5 | 4.00 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.47 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.75 |
| Осиповичский район | Осиповичское ДУКПП «Водоканал», участок п.Лапичи | Выпуск в р.Житенка | pH | 1.11 ед. |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минская область |  |  |  |  |
| г.Борисов | УП «Жилье» | Выпуск ливн. канализации в районе ОАО «Полимиз» в р.Березина | Нефтепродукты | 2.96 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.53 - 6.0**) |
| Воложинский район | Филиал «Ивенецкое ЖКХ» РУП «Воложинский жилкоммунхоз» | Выпуск после контактного резервуара в р.Волма | БПК 5 | 23.01 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.30 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 6.49 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.52 |
|  |  |  | Железо общее | 6.23 |
| Любанский район | РУП «Любанское ЖКХ», д.Сорочи | Выпуск о/с (д. Сорочи) в р.Оресса | Нефтепродукты | 2.20 |
|  | РУП «Любанское ЖКХ» | Выпуск о/с в р.Оресса | Нефтепродукты | 1.93 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.21 |
| Молодечненский район | Филиал УП «Коммунальник» РУП «Молодечненское ЖКХ» | Выпуск с биопрудов в р.Гуйка | Азот аммонийный | 1.51 |
| Стародорожский район | КУП «Стародорожское ЖКХ» | Выпуск о/с в р.Солянка | pH | 0.53 ед. |
| Узденский район | РУП «Узденское ЖКХ», уч. д.Хотляны | Выпуск о/с в р.Уздянка | БПК 5 | 1.15 |
|  |  |  | pH | 0.95 ед. |
| Червенский район | РУП «Червенское ЖКХ» | Выпуск с биопрудов в р.Червенка | БПК 5 | 1.32 |
|  |  |  | ХПК | 1.21 |
| г.Минск | УП «Минскводоканал» | Выпуск Минской очистной станции в р.Свислочь | Азот нитритный | 1.41 |
|  | УП «Белкоммунмаш» | Выпуск в коммунальную хоз.-фек. канализацию | Цинк | 1.67 |
|  |  |  | Никель | 2.61 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Березовский район | ОАО «Березовский сыродельный комбинат» | Выпуск сточных вод в городскую канализацию | БПК 5 | 1.22 |
|  |  |  | Сухой остаток | 2.99 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.90 |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Браславский район | Браславский филиал ОАО «Глубокский МКК» | Сброс сточных вод в коллектор КУП ЖКХ «Браслав-коммунальник» | Сухой остаток | 1.37 |
| Городокский район | ОАО «Городокская птицефабрика» | Выпуск о/с в мелиоративный канал, а затем в р.Горожанка | ХПК | 1.28 |
|  |  |  | Железо общее | 2.17 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.37 |
| Россонский район | УП ЖКХ Россонского района | Выпуск о/с в мелиоративный канал | Азот аммонийный | 1.44 |
|  |  | Выпуск о/с на заболоченный участок и в мелиоративный канал, а затем в р.Кисель | Азот аммонийный | 1.89 |
|  |  |  | Железо общее | 1.64 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.14 |
| Шумилинский район | Шумилинский производственный цех ОАО «Молоко» г.Витебск | Выпуск о/с в мелиоративный канал, а затем в р.Черница | БПК 5 | 4.36 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.03 |
|  |  |  | ХПК | 2.55 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.52 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Ельский район | ЧУП «Мозырские молочные продукты» (площадка №2, г.Ельск) | Выпуск в КНС | Фосфор фосфатный | 4.50 |
| Житковичский район | Житковичский филиал ЧУП «Калинковичский молочный комбинат» | Выпуск сточных вод в горканализацию | Нефтепродукты | 1.51 |
| г.Мозырь | ЧУП «Мозырские молочные продукты» (площадка №1, г.Мозырь) | Выпуск в КНС | Сухой остаток | 1.59 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 4.52 |
| Хойникский район | Полесский производственный участок ОАО «Молочные продукты» | Выпуск сточных вод в горканализацию | БПК 5 | 1.55 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.21 |
|  |  |  | pH | 1.58 ед. |
|  |  |  | ХПК | 1.88 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Ошмянский район | ОАО «Ошмянский мясокомбинат» | Выпуск в горканализацию | БПК 5 | 1.16 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.79 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.77 |
|  | Ошмянское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Ошмянка | БПК 5 | 2.07 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.86 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.48 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.44 |
| Сморгонский район | ОАО «Сморгонские молочные продукты» | Выпуск в горканализацию | БПК 5 | 2.22 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.89 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 2.59 |
|  |  |  | ХПК | 2.32 |
| г.Сморгонь | Сморгонское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Вилия | БПК 5 | 1.27 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.35 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.69 |
| Щучинский район | Щучинское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Спошанка | БПК 5 | 1.14 |
|  |  |  | Цинк | 4.73 |
|  |  |  | pH | 0.29 ед. |
|  |  |  | Железо общее | 1.98 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Белыничский район | Цех «Белыничский» ОАО «Бабушкина крынка» | Выпуск в горканализацию | БПК 5 | 6.13 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 7.87 |
|  |  |  | Сухой остаток | 15.27 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.45 |
|  |  |  | pH | 2.06 ед. |
| Мстиславльский район | ОАО «Мстиславский маслодельно- сыродельный завод» | Выпуск в горканализацию | Взвешенные в-ва | 3.43 |
|  |  |  | pH | 2.12 ед. |
|  |  |  | Азот общий | 7.99 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 4.27 |
| Хотимский район | Хотимское УКП «Жилкомхоз» | Выпуск о/с в р.Беседь | Фосфор фосфатный | 1.95 |
| Чаусский район | ОАО «Быховмолоко», произв.цех г.Чаусы | Выпуск сточных вод в горканализацию | Хлориды | 5.91 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минская область |  |  |  |  |
| г.Борисов | УП «Жилье» | Выпуск ливн. канализации в районе ОАО «Полимиз» в р.Березина | Фосфор фосфатный | 8.95 |
| Воложинский район | РУП «Воложинский жилкоммунхоз» | Выпуск с биопрудов в р.Воложинка | БПК 5 | 7.15 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 12.30 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 4.75 |
| Крупский район | КУП «Жилтеплострой», очистн.сооруж. г.Крупки | Выпуск с биопрудов в р.Бобр | Фосфор фосфатный | 2.90 |
| Молодечненский район | СОАО «Красненский консервный завод» | Выпуск о/с в р.Уша | Азот аммонийный | 1.34 |
|  | Филиал УП «Коммунальник» РУП «Молодечненское ЖКХ» | Сброс после вторичных отстойников в р.Уша | Азот нитратный | 1.11 |
| Слуцкий район | КУП «Слуцкое ЖКХ» | Выпуск с биопрудов в р.Случь | Железо общее | 1.13 |
| Стародорожский район | КУП «Стародорожское ЖКХ» | Выпуск о/с в р.Солянка | Взвешенные в-ва | 1.67 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.35 |
| Узденский район | ГУП «Узденское ПМС» | Проба из мелиоративного канала в месте попадания навозных стоков (Шать) | БПК 5 | 2.48 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 11.54 |
|  |  |  | Раствор. кислород | 6.00 мгО2/л |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 4.09 |
| г.Минск | ГП «Городской молочный завод № 1» | Выпуск в городскую хоз.- фек.канализацию (выпуск площадки № 2) | Взвешенные в-ва | 1.40 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.49 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.65 |
|  | ОАО «Минский приборостроительный завод» | Выпуск в коммунальную хоз.-фек. канализацию | Медь | 1.29 |
|  |  |  | Никель | 5.55 |
| Без ведомственной принадлежности |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Осиповичский район | Совместное белорусско- австрийское ЗАО «Стеклозавод «Елизово» | Выпуск в р.Березина | БПК 5 | 1.07 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Узденский район | ЧУП «Санаторий «Подъельники» | Выпуск о/с в р.Неман | Взвешенные в-ва | 1.32 |
| г.Минск | ЗАО «РОСТЭМ» | Выпуск в р.Свислочь | Взвешенные в-ва | 2.42 |
|  | ИООО «ТНК-Б и Пи «Запад», АЗС № 7 | Выпуск в коммунальные сети дождевой канализации | БПК 5 | 1.40 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 9.60 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 5.73 |
| Май |  |  |  |  |
| г.Минск | ОДО «Лакрима» | Выпуск в коммунальные сети дождевой канализации | Взвешенные в-ва | 1.47 |
|  | ЧУП «Сэмирина» | Выпуск в коммунальные сети дождевой канализации | Взвешенные в-ва | 1.80 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |
| Любанский район | Филиал «Санаторий «Рассвет-Любань» ОАО «Белагроздравница» | Выпуск в мелиоративный канал, а затем в р.Оресса | Азот нитратный | 1.26 |
| г.Солигорск | УПП «Нива» Романовича С.Г. | Выпуск о/с в р.Случь | Нефтепродукты | 1.08 |

*) – 2 и более выпуска

**) - по результатам нескольких проверок

Таблица 5

##### Информация о превышениях нормативов сбросов

загрязняющих веществ за II квартал (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Брестская область | 6 | 1 | БПК 5 | 1.22 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 1.43 - 3.67 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 2.99 - 3.30**) |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.89 |
|  |  | 2 | Железо общее | 1.38 - 1.83 |
|  |  | 3 | Фосфор фосфатный | 1.42 - 1.90 |
| Витебская область | 13 | 8 | БПК 5 | 1.15 - 37.50 |
|  |  | 5 | Взвешенные в-ва | 1.92 - 20.30 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.37 - 1.83 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.35 |
|  |  | 7 | Азот аммонийный | 1.44 - 23.35 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 1.29 |
|  |  | 3 | ХПК | 1.28 - 2.55 |
|  |  | 4 | Железо общее | 1.64 - 13.30 |
|  |  | 6 | Фосфор фосфатный | 1.14 - 6.70 |
| ## Гомельская область | 17 | 7 | БПК 5 | 1.22 - 3.49 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 1.51 |
|  |  | 6 | Взвешенные в-ва | 1.16 - 2.99 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.50 - 1.59 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.78 – 1.88**) |
|  |  | 7 | Азот аммонийный | 1.26 - 3.13 |
|  |  | 2 | Азот нитритный | 1.25 - 1.27 |
|  |  | 1 | pH | 1.58 ед. |
|  |  | 3 | ХПК | 1.51 - 4.83 |
|  |  | 1 | Марганец | 5.26 |
|  |  | 3 | Железо общее | 1.13 - 13.40 |
|  |  | 6 | Фосфор фосфатный | 1.20 - 5.29 |
| Гродненская область | 14 | 9 | БПК 5 | 1.14 - 3.50 |
|  |  | 3 | Нефтепродукты | 1.38 - 3.27 |
|  |  | 5 | Взвешенные в-ва | 1.35 - 4.73 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.19 - 2.83 |
|  |  | 3 | Хлориды | 1.63 - 2.69 |
|  |  | 5 | Азот аммонийный | 1.48 - 3.50 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.35 |
|  |  | 3 | СПАВ (анион.) | 1.69 - 2.59 |
|  |  | 1 | Цинк | 4.73 |
|  |  | 3 | pH | 0.29 - 0.63 ед. |
|  |  | 4 | ХПК | 1.30 - 2.32 |
|  |  | 2 | Фосфор общий | 1.33 - 1.36 |
|  |  | 4 | Железо общее | 1.75 - 2.30 |
|  |  | 4 | Фосфор фосфатный | 1.43 - 2.89 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Могилевская область | 12 | 7 | БПК 5 | 1.06 - 6.13 |
|  |  | 2 | Взвешенные в-ва | 1.64 - 7.87 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.09 - 15.27 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 8.29 |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.32 - 5.91 |
|  |  | 6 | Азот аммонийный | 1.40 - 29.92 |
|  |  | 3 | pH | 1.11 - 2.12 ед. |
|  |  | 1 | Азот общий | 6.54 - 7.99**) |
|  |  | 5 | Фосфор фосфатный | 1.29 - 55.45 |
| Минская область | 24 | 7 | БПК 5 | 1.15 - 23.01 |
|  |  | 6 | Нефтепродукты | 1.08 - 12.30 |
|  |  | 9 | Взвешенные в-ва | 1.21 - 13.27 |
|  |  | 6 | Азот аммонийный | 1.32 - 11.54 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.26 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 3.30 |
|  |  | 1 | Раствор. кислород | 6.00 мгО2/л |
|  |  | 2 | pH | 0.53 - 0.95 ед. |
|  |  | 4 | ХПК | 1.21 - 3.82 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 1.35 |
|  |  | 3 | Железо общее | 1.13 - 6.23 |
|  |  | 5 | Фосфор фосфатный | 1.28 - 8.95 |
| г. Минск | 17 | 2 | БПК 5 | 1.40 - 2.83 |
|  |  | 6 | Нефтепродукты | 1.60 - 13.83 |
|  |  | 8 | Взвешенные в-ва | 1.27 - 5.73 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 1.49 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 1.41 |
|  |  | 4 | Медь | 1.25 - 36.29 |
|  |  | 3 | Цинк | 1.67 - 54.01 |
|  |  | 1 | Хром | 1.45 |
|  |  | 2 | Никель | 2.61 – 5.55 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.31 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.65 |
| Республика Беларусь | 103 | 41 | БПК 5 | 1.06 - 37.50 |
|  |  | 18 | Нефтепродукты | 1.08 - 13.83 |
|  |  | 35 | Взвешенные в-ва | 1.16 - 20.30 |
|  |  | 9 | Сухой остаток | 1.09 - 15.27 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 8.29 |
|  |  | 8 | Хлориды | 1.32 - 5.91 |
|  |  | 32 | Азот аммонийный | 1.26 - 29.92 |
|  |  | 2 | Азот нитратный | 1.26 - 1.35 |
|  |  | 4 | Азот нитритный | 1.25 - 3.30 |
|  |  | 1 | Раствор. кислород | 6.00 мгО2/л |
|  |  | 5 | СПАВ (анион.) | 1.29 - 2.59 |
|  |  | 4 | Медь | 1.25 - 36.29 |
|  |  | 4 | Цинк | 1.67 - 54.01 |
|  |  | 1 | Хром | 1.45 |
|  |  | 2 | Никель | 2.61 – 5.55 |
|  |  | 9 | pH | 0.29 - 2.12 ед. |
|  |  | 14 | ХПК | 1.21 - 4.83 |
|  |  | 1 | Марганец | 5.26 |
|  |  | 2 | Фосфор общий | 1.33 - 1.36 |
|  |  | 1 | Азот общий | 6.54 - 7.99**) |
|  |  | 17 | Железо общее | 1.13 - 13.40 |
|  |  | 30 | Фосфор фосфатный | 1.14 - 55.45 |

**)   – по результатам нескольких проверок

Таблица 6

##### Информация о превышениях нормативов сбросов

загрязняющих веществ за II квартал

| Министерства и другие органы управления | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Министерство ### промышленности | 5 | 1 | Нефтепродукты | 2.20 |
|  |  | 3 | Медь | 1.25 - 36.29 |
|  |  | 2 | Цинк | 4.74 - 54.01 |
|  |  | 1 | Хром | 1.45 |
|  |  | 1 | Железо общее | 3.63 |
| ### Министерство ### сельского хозяйства и ### продовольствия | 1 | 1 | БПК 5 | 1.22 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 2.33 |
|  |  | 1 | Железо общее | 13.40 |
| ### Министерство архитектуры и строительства | 4 | 2 | Нефтепродукты | 2.33 - 3.67 |
|  |  | 2 | Взвешенные в-ва | 1.30 - 2.53 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.50 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.78 – 1.88**) |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 1.34 - 1.44**) |
|  |  | 1 | Железо общее | 13.30 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.20 |
| ### Министерство энергетики | 3 | 1 | Нефтепродукты | 1.60 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 1.32 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.35 |
|  |  | 1 | ХПК | 1.30 |
| ### Министерство труда и ### социальной защиты | 2 | 1 | БПК 5 | 2.22 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 1.75 - 1.76 |
|  |  | 2 | ХПК | 2.27 - 4.83 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.19 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 2.31 |
| ### Министерство обороны | 1 | 1 | БПК 5 | 1.93 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.97 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 2.10 |
| Концерн «Белнефтехим» | 2 | 1 | БПК 5 | 2.83 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 1.43 - 13.83 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 2.47 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.42 |
| ### Концерн «Беллесбумпром» | 1 | 1 | БПК 5 | 3.50 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 3.50 |
| ### Концерн «Беллегпром» | 2 | 1 | Нефтепродукты | 1.38 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.31 |
| ### Концерн «Белгоспищепром» | 2 | 1 | Взвешенные в-ва | 1.51 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 3.30 |
|  |  | 1 | ХПК | 1.29 |

Продолжение таблицы 6

| ###### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Исполкомы | 72 | 34 | БПК 5 | 1.06 - 37.50 |
|  |  | 9 | Нефтепродукты | 1.30 - 12.30 |
|  |  | 26 | Взвешенные в-ва | 1.16 - 20.30 |
|  |  | 8 | Сухой остаток | 1.09 - 15.27 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 8.29 |
|  |  | 6 | Хлориды | 1.32 - 5.91 |
|  |  | 25 | Азот аммонийный | 1.26 - 29.92 |
|  |  | 3 | Азот нитритный | 1.25 - 1.41 |
|  |  | 1 | Раствор. кислород | 6.00 мгО2/л |
|  |  | 5 | СПАВ (анион.) | 1.29 - 2.59 |
|  |  | 1 | Медь | 1.29 |
|  |  | 2 | Цинк | 1.67 - 4.73 |
|  |  | 2 | Никель | 2.61 – 5.55 |
|  |  | 9 | pH | 0.29 - 2.12 ед. |
|  |  | 10 | ХПК | 1.21 - 3.82 |
|  |  | 1 | Марганец | 5.26 |
|  |  | 2 | Фосфор общий | 1.33 - 1.36 |
|  |  | 1 | Азот общий | 6.54 - 7.99**) |
|  |  | 12 | Железо общее | 1.13 - 6.23 |
|  |  | 27 | Фосфор фосфатный | 1.14 - 55.45 |
| ###### в том числе |  |  |  |  |
| Брестский облисполком | 4 | 1 | БПК 5 | 1.22 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 2.99 - 3.30**) |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.89 |
|  |  | 2 | Железо общее | 1.38 - 1.83 |
|  |  | 2 | Фосфор фосфатный | 1.44 - 2.13 |
| Витебский облисполком | 10 | 8 | БПК 5 | 1.15 - 37.50 |
|  |  | 5 | Взвешенные в-ва | 1.92 - 20.30 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.37 - 1.83 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.35 |
|  |  | 6 | Азот аммонийный | 1.44 - 23.35 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 1.29 |
|  |  | 2 | ХПК | 1.28 - 2.55 |
|  |  | 2 | Железо общее | 1.64 - 2.57 |
|  |  | 5 | Фосфор фосфатный | 1.14 - 6.70 |
| ### Гомельский облисполком | 14 | 5 | БПК 5 | 1.24 - 3.49 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 1.51 |
|  |  | 5 | Взвешенные в-ва | 1.16 - 2.99 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.59 |
|  |  | 4 | Азот аммонийный | 1.26 - 3.13 |
|  |  | 2 | Азот нитритный | 1.25 - 1.27 |
|  |  | 1 | pH | 1.58 ед. |
|  |  | 2 | ХПК | 1.51 - 1.88 |
|  |  | 1 | Марганец | 5.26 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.13 - 2.81**) |
|  |  | 5 | Фосфор фосфатный | 1.21 - 5.29 |

Продолжение таблицы 6

| ###### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Гродненский облисполком | 10 | 7 | БПК 5 | 1.14 - 2.52 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 2.25 - 3.27 |
|  |  | 5 | Взвешенные в-ва | 1.35 - 4.73 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.19 - 2.83 |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.63 - 2.69 |
|  |  | 3 | Азот аммонийный | 1.48 - 2.65 |
|  |  | 3 | СПАВ (анион.) | 1.69 - 2.59 |
|  |  | 1 | Цинк | 4.73 |
|  |  | 3 | pH | 0.29 - 0.63 ед. |
|  |  | 3 | ХПК | 1.57 - 2.32 |
|  |  | 2 | Фосфор общий | 1.33 - 1.36 |
|  |  | 4 | Железо общее | 1.75 - 2.30 |
|  |  | 4 | Фосфор фосфатный | 1.43 - 2.89 |
| ### Могилевский облисполком | 11 | 6 | БПК 5 | 1.06 - 6.13 |
|  |  | 2 | Взвешенные в-ва | 1.64 - 7.87 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.09 - 15.27 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 8.29 |
|  |  | 2 | Хлориды | 1.32 - 5.91 |
|  |  | 6 | Азот аммонийный | 1.40 - 29.92 |
|  |  | 3 | pH | 1.11 - 2.12 ед. |
|  |  | 1 | Азот общий | 6.54 - 7.99**) |
|  |  | 5 | Фосфор фосфатный | 1.29 - 55.45 |
| ### Минский облисполком | 18 | 7 | БПК 5 | 1.15 - 23.01 |
|  |  | 5 | Нефтепродукты | 1.30 - 12.30 |
|  |  | 7 | Взвешенные в-ва | 1.21 - 13.27 |
|  |  | 5 | Азот аммонийный | 1.34 – 11.54 |
|  |  | 1 | Раствор. кислород | 6.00 мгО2/л |
|  |  | 2 | pH | 0.53 - 0.95 ед. |
|  |  | 3 | ХПК | 1.21 - 3.82 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 1.35 |
|  |  | 3 | Железо общее | 1.13 - 6.23 |
|  |  | 5 | Фосфор фосфатный | 1.28 - 8.95 |
| ### Минский горисполком | 5 | 1 | Нефтепродукты | 2.00 - 12.10**) |
|  |  | 2 | Взвешенные в-ва | 1.27 - 1.40 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 1.49 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 1.41 |
|  |  | 1 | Медь | 1.29 |
|  |  | 1 | Цинк | 1.67 |
|  |  | 2 | Никель | 2.61 – 5.55 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.65 |
| Без ведомственной принадлежности | 8 | 2 | БПК 5 | 1.07 - 1.40 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 1.08 - 9.60 |
|  |  | 5 | Взвешенные в-ва | 1.32 - 5.73 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.26 |

**)   – по результатам нескольких проверок