ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с нормативно-правовыми документами Республики Беларусь, определяющими состав экологической информации общего назначения, подлежащей обязательному распространению, а также в целях выполнения в нашей стране Плана мероприятий по реализации основных положений Орхусской конвенции, РУП «Бел НИЦ «Экология» осуществляет подготовку (свод информации и ее анализ) и издание информационных бюллетеней «О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду предприятиями Республики Беларусь».

Первичными данными для составления информационных бюллетеней служат результаты государственного аналитического контроля за соблюдением природоохранного законодательства предприятиями Республики Беларусь, который осуществляют лаборатории Республиканского центра аналитического контроля (РЦАК) Минприроды. Аналитический контроль проводится в целях оценки количественных и качественных характеристик выбросов в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды.

В информационном бюллетене № 2 (52) представлены результаты контрольных проверок за II квартал 2013 г.

В ходе аналитического контроля установлены нарушения нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 21 предприятии по 7 ингредиентам.

Во II квартале в Брестской области превышений максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не обнаружено.

Наибольшее число превышений нормативов выбросов загрязняющих веществ отмечено в Гомельской и Минской областях. На 9 объектах Гомельской области выявлены превышения по 5 ингредиентам, максимальное количество выявленных случаев нарушений приходится на выбросы углерода оксида – 44% и пыли неорганической 70-20%SiO2 – 33%. В Минской области превышения нормативов выбросов зафиксированы на 5 предприятиях, выбросы углерода оксида составляют – 80%.

В апреле зафиксированы превышения допустимых выбросов углерода оксида в 4,4 раза в Молодечненском районе Минской области на предприятии филиала УП «Коммунальник» «Районное ЖКХ» от котельной спортшколы (всего 2 котла, в работе котел № 2Е1/9).

В мае в Гродненской области (Кореличский район, г.п. Мир) на предприятии Мирский филиал ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод» от котельной (2 котла – работает 1) установлены превышения допустимых выбросов углерода оксида в 5,16 раза.

В г. Минск в апреле на ГП «Жилкомплект» (асфальтосмесительная установка ДС-1858) были превышены допустимые значения выбросов серы диоксида в 4,75 раза.

Превышения нормативов сбросов в поверхностные водные объекты и канализацию во II квартале 2013 г. зафиксированы по 24 показателям на 91 предприятии. Чаще всего нарушались нормативы содержания в сточных водах азота аммонийного - 41,8%, железа общего - 28,6%, взвешенных веществ – 25,3%, нефтепродуктов - 24,2%, БПК5 - 23,1%, фосфора фосфатного - 18,7% и азота нитритного - 17,6% случаев превышений.

Превышения установленных нормативов в большей части выявлены на предприятиях Витебской, Могилевской и Минской областей.

В Брестской области в мае зафиксированы превышения установленных нормативов сбросов по азоту аммонийному на ОАО «Торфобрикетный завод «Гатча-Осовский» на выпуске поверхностных вод в мелиоративный канал (ниже выпуска) в 5,67 раза. В июне на ИЧПТУП «САРИЯ Био-Индастрис» на выпуске поверхностных вод в канал Углянский (выше и ниже выпуска) выявлены превышения установленных нормативов железа общего в 5,88 раза и азота аммонийного в 4,64-16,03 раза.

В Витебской области в апреле на УП ЖКХ «Витрайкомхоз» (уч. Яновичи от МЗС) на выпуске сточных вод с очистных сооружений в р. Вымнянку установлены значительные превышения установленных нормативов сбросов по азоту аммонийному – в 27,20 раза, БПК5 – в 43,33 раза, взвешенным веществам – в 5,66 раза, железу общему – в 10,53 раза и фосфору фосфатному – в 9,39 раза; на УП ЖКХ «Лиозненского района»  на  выпуске  поверхностных вод в р. Мошна (500 м выше и ниже сброса сточных вод) по азоту нитритному - в 6,67-7,50 раза. В Толочинском районе на ОАО «Коханово-АГРО» на выпуске поверхностных вод в ручей (200 м ниже т.2) концентрации азота аммонийного были выше допустимых в 19,56-30,00 раза, фосфора общего в 23,60-35,80 раза. На КПУП «Обольский керамический завод» (Шумилинский район) на выпуске поверхностных вод в канал (10 м ниже мазутоловушки) зарегистрированы превышения концентраций взвешенных веществ в 10,81 раза и нефтепродуктов в 3,37 раза.

В мае в на ОАО «Городокский Райагросервис» (захоронение пестицидов, наблюдательная скважина) выявлено превышение концентрации Гамма-ГХЦГ (линдан) в 1,5 раза; в ГП «Совхоз имени Машерова» на выпуске поверхностных вод в мелиоративный канал (500 м выше и ниже выпуска сточных вод) установлено превышение фосфора фосфатного в 7,73-8,00 раза.

На РУП «Витебскэнерго» филиал «Лукомльская ГРЭС» (забор воды из подводящего канала с оз. Лукомльское на производственные нужды) в июне было зафиксировано повышенное содержание ванадия в 8,0 раза. В Шумилинском районе на РПУ «Шумилинорайгаз» (ДОЦ «Дружба») на выпуске сточных вод с очистных сооружений в мелиоративный канал концентрации БПК5 были выше допустимых в 4,33 раза, железа общего – в 6,78 раза, ХПКcr – в 4,07 раза.

В Гомельской области во II квартале на ОАО «Молочные продукты» на выпуске сточных вод в горканализацию (КК6) концентрация сухого остатка превысила допустимое значение в 6,92 раза; в Житковичском районе на ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька» на выходе с очистных сооружений (водоподающий канал Житковичский) было зафиксировано повышенное содержание марганца в 4,43 раза.

В Гродненской области в мае на предприятии Мирский филиал ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод», г.п. Мир на выпуске нормативно-чистых вод в ручей № 45 концентрация БПК5 превысила допустимое значение в 3,68 раза и нефтепродуктов в 7,89-9,26 раза; на Щучинском РУП ЖКХ на выпуске сточных вод после очистных сооружений биологической очистки концентрация БПК5 превысила допустимое значение в 3,49 раза.

В июне на Берестовицком РУП ЖКХ на выпуске сточных вод после очистных сооружений биологической очистки в р. Берестовчанка были зафиксированы превышения содержания установленных нормативов БПК5 в 2,05 раза, взвешенных веществ – в 3,40 раза.

В Могилевской области в апреле зафиксированы превышения допустимых концентраций основных загрязнителей в сточных водах на предприятии ОАО «Мстиславский маслодельно-сыродельный завод» на выпуске сточных вод в горканализацию по БПК5 - в 2,25 раза, железу общему - в 9,82 раза и фосфору фосфатному – в 13,08 раза.

В июне зарегистрированы значительные превышения установленных нормативов сбросов в Горецком районе на УКПС «Совхоз-комбинат «Горки» (Комплекс КРС «Тушково») на выпуске в водный объект (поступление навозных стоков по мелиоративному каналу в р. Проня и впадение мелиоративного канала в р. Проня): азота аммонийного в 44,10-55,13 раза, азота нитритного в 15,67-16,08 раза, БПК5 в 2,87-8,43 раза, железа общего в 6,69 раза, фосфора фосфатного в 142,42-146,97 раза; на Мстиславском УКПП «Водоканал» на выпуске сточных вод после очистных сооружений биологической очистки в р. Вихра концентрации БПК5 превысили установленный норматив в 9,92 раза и фосфора фосфатного в 4,54 раза.

В Минской области в апреле на ОАО «Борисовский мясокомбинат» на выпуске в горканализацию от свинокомплекса филиала «Лошница» и канализационный коллектор филиала «Лошница» ОАО «Борисовский мясокомбинат» перед КНС-1 в д. Новосады зафиксированы превышения допустимых концентраций по азоту аммонийному в 6,28-8,25 раза. На УП «Жилье» филиал «Предприятие коммунального хозяйства» на выпуске с очистных сооружений в р. Плисса выявлены превышения  концентрации  нефтепродуктов  в 1,86 раза,  а на  выпуске  ливневой  канализации в р. Березина – взвешенных веществ в 2,97 раза; в Дзержинском районе на предприятии Филиала «Фанипольское ЖКХ» УП «Дзержинское ЖКХ» на выпуске после биопрудов в р. Вязенская (выше и ниже выпуска) выявлены превышения концентраций БПК5 в 2,95 раза, нефтепродуктов – в 1,20-2,11 раза, взвешенных веществ – в 3,33 раза, азота аммонийного – в 1,23-3,52 раза и фосфора фосфатного - в 1,56-4,74 раза. На предприятии Филиала «Дружный» УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района на выпуске поверхностных вод в р. Свислочь (выше и ниже выпуска) концентрация нефтепродуктов превысила допустимое значение в 2,20-12,80 раза; на ОАО «Слуцкий мясокомбинат» на выпуске сточных вод в систему коммунальной канализации выявлено превышение фосфора фосфатного в 4,18 раза; в Червенском районе на ЧПУП «Нефтебитумный завод» на выпуске сточных вод после очистных сооружений биологической очистки зафиксированы превышения допустимых концентраций по нефтепродуктам и азоту нитритному в 5,80 и 7,13 раза, соответственно.

В мае на ОАО «Молодечненский молочный комбинат» на выпуске сточных вод в систему коммунальной канализации установлены превышения фосфатов в 5,23 раза; на РУП «Узденское ЖКХ» на выпуске сточных вод в колодец дождевой канализации на ул. Советская и в пойму р. Уздянка в районе ул. Советская выявлено превышение установленных нормативов азота нитритного в 3,75-4,58 раза.

В г. Минске во II квартале 2013 г. превышения допустимых концентраций основных загрязнителей в сточных водах зафиксировано только в апреле на ГП «Минский Комаровский рынок» и на КУП «Экорес» на выпуске сточных вод после локальных очистных сооружений:  по взвешенным веществам в 1,98 и 3,24 раза, соответственно, по БПК5 – в 2,54 и 3,15 раза, соответственно.

Таблица 1

# Превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями за II квартал 2013 г. (по областям)

| Административная территория | Предприятие | Цех, участок | Ингредиент | Превышение нормативов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Во II квартале превышений максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не обнаружено |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Лепельский р-н | Филиал «Лепельский» ЗАО «Витебскагро-продукт» | Комбикормовый цех. Дробилка ММ-140. Дробилка ММ-70. Нория. (Фильтроциклон ВФЦЦ3924ВЕ1) | Пыль комбикормовая | 1.85 |
|  |  | Комбикормовый цех. Нории. Скальпоратор. (Фильтроциклон ВФЦЦ3924ВЕ1. | Пыль комбикормовая | 2.53 |
|  |  | Комбикормовый цех. Смесители многокомпонентные. Нории 1-10. Нории П-100. (Фильтроциклон ВФЦЦ3918ВЕ1) | Пыль комбикормовая | 1.95 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО «Гомельский литейный завод «Центролит» | Цех № 3, цех мелкого литья, выбивная решетка | Пыль неорганическая 70-20%SiO2 | 2.0 |
|  | ОАО «Гомельский завод «Коммунальник» | Участок нестандартного оборудования. Пост сварки | Пыль неорганическая 70-20%SiO2 | 2.1 |
| Май |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО «Молочные продукты» | Цех сухого молока и масла | Пыль лактозы | 2.2-3.1**) |
|  | ОАО «СтанкоГомель» | Цех № 37. Плоскошлифовальный станок | Пыль неорганическая 70-20%SiO2 | 1.2 |
| г. Добруш | Филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания» | Цех товаров народного потребления. Отрезное устройство | Пыль бумаги | 1.9 |
| Июнь |  |  |  |  |
| г. Гомель | РУП «Гомельское отд. БЖД» Гомельская дистанция гражданских сооружений | Камера для сушки древесины. Котел Vitolig 150 | Углерода оксид | 1.3 |
|  | Дорожно-строительное управление № 10 ОАО «ДСТ-2 г. Гомель» | Промплощадка АБЗ. Тельтомат | Углерода оксид | 2.0 |
| г. Жлобин | ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК» | СтПЦ-2, ванна щелочного меднения, агр. № 2 | Аммиак | 1.4 |
|  |  | СтПц-1, участок травления катанки, печь сушки катанки | Углерода оксид | 1.5 |
| г. Калинковичи | ООО «Вега» | АБЗ. Сушильный барабан ДС-117-2К | Углерода оксид | 4.3 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| г. Лида | ОАО «Лидский литейно-механический завод» | Литейный цех. Участок по изготовлению литья в облицованный кокиль. Карусельно-кокильная машина (ККМ) | Аммиак | 1.81 |
| Сморгонский р-н | Сморгонское РУП «ЖКХ» | Котельная водозаборной станции, 2 котла, работали 2 котла, дымовая труба | Серы диоксид | 1.25 |
|  |  |  | Углерода оксид | 1.41 |
|  |  | Котельная д. Осиновщизна, 7 котлов, в т.ч. 6 в резерве, работал котел №7 КВР-1, труба | Углерода оксид | 1.38 |
| Май |  |  |  |  |
| Кореличский р-н г.п. Мир | Мирский филиал ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод» | Котельная. Всего 2 котла работает 1 котел | Углерода оксид | 5.16 |
| Июнь |  |  |  |  |
| г. Новогрудок | Дорожное ремонтно-строительное управление № 189 | АБЗ. Карьер «Рутковское». А/с установка ДС-117 | Углерода оксид | 1.22 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |
| г. Могилев | ОАО «ДСТ-3», ДСУ-14 | АБУ №1, ДС-168, сушильный барабан, труба | Углерода оксид | 1.46 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Молодечненский р-н | Филиал УП «Коммунальник» «Районное ЖКХ» | Котельная спортшколы, всего 2 котла, в работе котел №2Е1/9 | Углерода оксид | 4.4 |
| Май |  |  |  |  |
| г. Молодечно | ЗАО «Молодечномебель» | Котельная, в работе котел VYNCKE IV-WW4000 | Углерода оксид | 1.39 |
| Смолевичский р-н | Филиал КУП «Минс-облдорстрой» - ДРСУ №123 (АББ «Новодворье») | Асфальтнобетонный завод: ДС-185 | Пыль неорганическая 70-20%SiO2 | 1.72 |
| Солигорский р-н | Филиал РУП «Минскавтодор-центр» ДЭУ №64 (АБЗ «Радково») | АБЗ «Радково». Асфальтосмесительная установка «ДС-185» | Углерода оксид | 1.09 |
| г. Солигорск | Завод железобетонных конструкций ОАО «Стройтрест №3» | АБЗ. В работе асфальтосмесительная установка ДС 18537 | Углерода оксид | 1.48 |
| г. Минск |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| г. Минск | ГП «Жилкомплект» | Асфальтосмесительная установка ДС-1858 | Углерода оксид | 1.62 |
|  |  |  | Серы диоксид | 4.75 |

*) – два и более источника выбросов

**) – по результатам нескольких проверок

Таблица 2

##### Информация о превышениях нормативов выбросов

загрязняющих веществ за II квартал 2013г. (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Брестская область | - |  |  |  |
| Витебская область | 1 | 1 | Пыль комбикормовая | 1.85 - 2.53*) |
| Гомельская область | 9 | 1 | Аммиак | 1.4 |
|  |  | 4 | Углерода оксид | 1.3 – 4.3 |
|  |  | 1 | Пыль бумаги | 1.9 |
|  |  | 1 | Пыль лактозы | 2.2 – 3.1**) |
|  |  | 3 | Пыль неорганическая 70-20%SiO2 | 1.2 – 2.1 |
| Гродненская область | 4 | 1 | Аммиак | 1.81 |
|  |  | 1 | Серы диоксид | 1.25 |
|  |  | 3 | Углерода оксид | 1.22 – 5.16*) |
| Могилевская область | 1 | 1 | Углерода оксид | 1.46 |
| Минская область | 5 | 4 | Углерода оксид | 1.09 – 4.4 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая 70-20%SiO2 | 1.72 |
| г. Минск | 1 | 1 | Углерода оксид | 1.62 |
|  |  | 1 | Серы диоксид | 4.75 |
| Республика Беларусь | 21 | 2 | Аммиак | 1.4 – 1.81 |
|  |  | 2 | Серы диоксид | 1.25 – 4.75 |
|  |  | 12 | Углерода оксид | 1.09 – 5.16*) |
|  |  | 1 | Пыль бумаги | 1.9 |
|  |  | 1 | Пыль комбикормовая | 1.85 - 2.53*) |
|  |  | 1 | Пыль лактозы | 2.2 – 3.1**) |
|  |  | 4 | Пыль неорганическая 70-20%SiO2 | 1.2 – 2.1 |

*) – два и более источника выбросов

**) – по результатам нескольких проверок

Таблица 3

Превышение нормативов сбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями за II квартал 2013 г. (по областям)

| Администра- тивная территория | Предприятие | Тип выпуска | Ингредиент | Превыше- ние норма- тивов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Барановичский р-н | ОАО «Барановичское ПХБО» | Поверхностные воды: - р. Щара выше выпуска | Растворенный кислород | < на 1.80 |
|  |  |  | Железо общее | 1.22 |
|  |  | - р. Щара ниже выпуска | Растворенный кислород | < на 1.00 |
|  |  |  | Железо общее | 1.36 |
| г. Барановичи | КУПП «Водоканал» | Поверхностные воды: - р. Мышанка выше выпуска | Железо общее | 1.10 |
|  |  | - р. Мышанка ниже выпуска | Азот аммонийный | 1.36 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.08 |
| Ивацевичский р-н | ООО «Брест-травы» кукурузокалибровочный завод | Выпуск в водный объект Выход с очистных | Водородный показатель (pH) | < на 0.80 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.90 |
|  | РПУП «Брестский ЛВЗ «Белалко» с.п. Ивацевичский спиртзавод | Выпуск сточных вод в канал Безымянный Выпуск в водный объект | Железо общее | 4.71 |
|  |  | Поверхностные воды: - канал Безымянный выше выпуска | Железо общее | 2.83 |
|  |  | - канал Безымянный ниже выпуска | Железо общее | 2.13 |
| Ляховичский р-н | КУМПП ЖКХ «Ляховичское ЖКХ» | Выпуск с очистных сооружений Выход с очистных | Азот аммонийный | 1.40 |
|  |  | Поверхностные воды: - р. Ведьма выше впадения | Азот нитритный | 1.25 |
|  |  | - р. Ведьма ниже впадения | Нефтепродукты | 1.24 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.21 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.04 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.12 |
| Малоритский р-н | КУМПП ЖКХ «Малоритское ЖКХ» | Поверхностные воды: - выпуск мелиоративного канала в р. Рита | Азот аммонийный | 3.82 |
| Май |  |  |  |  |
| Барановичский р-н | РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт», Барановичский участок | Поверхностные воды: - канава ниже выпуска | Нефтепродукты | 1.84 |
|  | ЭРУП «Опытная путевая машинная станция №115» Бел. ж.д. | Выпуск после о.с. в водоем (контрольная точка №3) Выпуск в водный объект | Нефтепродукты | 2.00 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.27 |
|  |  | Выпуск в водоотводную канаву из водоема (контрольная точка №4) Выпуск в водный объект | Нефтепродукты | 1.14 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.37 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жабинковский р-н | ОАО «Торфобрикетный завод «Гатча-Осовский» | Поверхностные воды: - мелиоративный канал выше выпуска | Железо общее | 4.24 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.13 |
|  |  | - мелиоративный канал ниже выпуска | Железо общее | 4.76 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 5.67 |
|  |  | - выпуск мелиоративного канала в р. Тростяница | Железо общее | 3.74 |
|  |  | - р. Тростяница выше выпуска | Железо общее | 2.53 |
|  |  | - р. Тростяница ниже выпуска | Железо общее | 2.68 |
| Ганцевичский р-н | КУМПП ЖКХ «Ганцевичское ЖКХ» | Поверхностные воды: - р. Цна выше выпуска | Железо общее | 1.54 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.08 |
|  |  | - р. Цна ниже выпуска | Железо общее | 1.24 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.33 |
| Лунинецкий р-н | Лунинецкое КУП ВКХ «Водоканал» | Выпуск сточных вод после очистных сооружений биологической очистки Выход с очистных | Взвешенные в-ва | 1.20 |
| Пинский р-н | СООО «Пинскдрев-Адриана-Плюс» | Выпуск с очистных сооружений в контрольной точке Выпуск в водный объект | Взвешенные в-ва | 1.20 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.20 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Барановичский р-н | РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт», Барановичский участок | Поверхностные воды: - канава ниже выпуска | Нефтепродукты | 1.38 |
|  |  | - канава ниже выпуска | Нефтепродукты | 1.26 |
| г. Барановичи | ИП Скоморох Ю. А. | Поверхностные воды: - р. Мышанка в районе моста в н.п. Козлякевичи | Азот аммонийный | 5.15 |
|  |  | - р. Мышанка в районе моста д. Старая Мышь | Азот аммонийный | 3.31 |
|  |  | - р. Мышанка в районе насосной станции д. Новая Мышь | Азот аммонийный | 1.15 |
|  | ОАО «Торгмаш» | Контрольная точка на выпуске в сети канализации Сточные воды | Нефтепродукты | 1.20 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.76 |
| Березовский р-н | ИЧПТУП «САРИЯ Био-Индастрис» | Поверхностные воды: - канал Углянский выше выпуска | Железо общее | 5.88 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 4.64 |
|  |  | - канал Углянский ниже выпуска | Железо общее | 3.29 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 16.03 |
| Ганцевичский р-н | ОАО «Рыбхоз «Локтыши» | Поверхностные воды: - р. Лань ниже выпуска | Азот аммонийный | 1.03 |
| Ивацевичский р-н | Филиал «Райводоканал» ГУПП «Ивацевичское ЖКХ» | Поверхностные воды: - р. Гривда выше выпуска | Растворенный кислород | < на 2.00 |
|  |  | - р. Гривда ниже выпуска | Растворенный кислород | < на 2.30 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Витебский р-н | УП ЖКХ «Витрайком-хоз» уч. Яновичи (от МСЗ) | Выпуск сточных вод с о.с. в р.Вымнянку Выход с очистных | БПК5 | 43.33 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 5.66 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.96 |
|  |  |  | Железо общее | 10.53 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 27.20 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 9.39 |
|  | КФХ «Дубрава» | Поверхностные воды: - место впадения ручья безымянный в р. Волынка | Азот аммонийный | 1.38 |
| г. Витебск | Мобильная асфальтосмесительная установка LINTEC ДСУ-3 ОАО «ДСТ-1 г. Витебск» | Выпуск поверхностных сточных вод с о.с. в ручей | Взвешенные в-ва | 3.97 |
| Городокский р-н | УП «Городокское ПК и ТС»: - (уч Пальминка) | Выпуск сточных вод из о.с. в мелиоративный канал Выход с очистных | БПК5 | 1.54 |
|  |  |  | Медь | 2.00 |
|  | - (Центр. очистные) |  | ХПКcr | 1.42 |
|  |  |  | Железо общее | 4.05 |
| Лиозненский р-н | УП ЖКХ Лиозненского района | Поверхностные воды: - р. Мошна, 500 м выше сброса сточных вод | Медь | 1.80 |
|  |  |  | Цинк | 1.04 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.49 |
|  |  |  | Азот нитритный | 6.67 |
|  |  | - р. Мошна, 500 м ниже сброса сточных вод | Медь | 2.40 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.00 |
|  |  |  | Азот нитритный | 7.50 |
| Толочинский р-н | ОАО «Коханово-АГРО» | Поверхностные воды: - ручей, 200 м ниже т.2 | Фосфор общий | 35.80 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 30.00 |
|  |  |  | Азот нитритный | 3.13 |
|  |  | - место впадения ручья в р. Соколянка | Фосфор общий | 4.14-6.15**) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 4.03-6.10**) |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.71-2.58**) |
|  |  | - р. Соколянка, 500 м выше т.5 | Фосфор общий | 1.46-2.29**) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.58-1.91**) |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.08-1.29**) |
|  |  | - р. Соколянка, 500 м ниже т.5 | Фосфор общий | 2.32-3.35**) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.70-2.08**) |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.25-1.46**) |
|  |  | - ручей, 100 м выше т.2 | Фосфор общий | 1.19-1.63**) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.15-1.38**) |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.17-1.42**) |
|  |  | - ручей, 200 м ниже т.2 | БПК5 | 1.73-2.40**) |
|  |  |  | Фосфор общий | 23.60 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 19.56 |
|  |  |  | Азот нитритный | 2.25 |
|  | РУП «Толочинский консервный завод» (н.п.Старый Толочин) | Поверхностные воды: - пруд на р. Рогачёвка (фон) | Фосфор общий | 1.93 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.21 |
| Шумилинский р-н | КПУП «Обольский керамический завод» | Выпуск поверхностных вод КПУП «ОКЗ» в канал, 10 м ниже мазутоловушки Выход с очистных | Нефтепродукты | 3.37 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 10.81 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Май |  |  |  |  |
| г. Витебск | ООО «Стройторгсервис» (г. Витебск) | Поверхностные воды: - р. Адров, место впадения сточных вод | Азот аммонийный | 3.05 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.97 |
|  |  | - р. Адров, 500 м выше места сброса сточных вод | Фосфор фосфатный | 1.55 |
|  |  | - р. Адров, 500 м ниже места сброса сточных вод | Фосфор фосфатный | 1.86 |
| Городокский р-н | ОАО «Городокский Райагросервис» | Захоронение пестицидов. Наблюдательная скв. Подземные воды | Гамма-ГХЦГ (линдан) | 1.50 |
| Сенненский р-н | ГУСО «Богушевский дом-интернат для детей с особенностями психофизразвития» | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в оз.Серокоротнянское Выход с очистных | БПК5 | 1.25 |
|  |  |  | Железо общее | 1.33 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.61 |
|  |  | Поверхностные воды: - оз. Серокоротнянское, точка совмещённая со створом сброса сточных вод | Азот аммонийный | 1.60 |
|  |  | - оз. Серокоротнянское, 500 м влево от места выпуска сточных вод | Азот аммонийный | 1.21 |
|  |  | - оз. Серокоротнянское, фоновое, вне зоны влияния источника загрязнения | Азот аммонийный | 1.19 |
|  | Государственное предприятие «Совхоз имени Машерова» | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в мелиоративный канал Мелиоканал (р. Оболянка) | Железо общее | 1.42 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.07 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.79 |
|  |  | Поверхностные воды: - мелиоративный канал, 500 м выше выпуска сточных вод | Фосфор общий | 4.58 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 4.00 |
|  |  |  | Азот нитритный | 2.96 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 7.73 |
|  |  | - мелиоративный канал, 500 м ниже выпуска сточных вод | Фосфор общий | 4.64 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 5.56 |
|  |  |  | Азот нитритный | 3.13 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 8.00 |
|  |  | - р. Оболянка, 500 м выше от места впадения мелиоративного канала | Азот аммонийный | 1.44 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.21 |
|  |  | - р. Оболянка, 500 м ниже от места впадения мелиоративного канала | Азот аммонийный | 1.53 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.29 |
| Июнь |  |  |  |  |
| г. Витебск | ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» | Выпуск сточных вод из о.с. в безымянный ручей Выход с очистных | Фосфор фосфатный | 1.29 |
| г. Новолукомль | РУП «Витебскэнерго» филиал «Лукомльская ГРЭС» | Поверхностные воды: - забор воды из подводящего канала с оз. Лукомльское на производственные нужды | Медь | 3.00 |
|  |  |  | Ванадий | 8.00 |
| Поставский р-н | ОАО «Воропаевский ДОК» | Поверхностные воды: - ручей, 500 м ниже выпуска сточных вод (точка впадения ручья в р. Зарежанку) | Фосфор фосфатный | 1.05 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Россонский р-н | УП ЖКХ Россонского района (центральные очистные) | Выпуск сточных вод из о.с. на заболоченный участок и в мелиоративный канал Выход с очистных | Азот аммонийный | 1.97 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.07 |
| Шумилинский р-н | РПУ «Шумилинорайгаз» (ДОЦ «Дружба») | Выпуск сточных вод с о.с. в мелиоративный канал Выход с очистных | БПК5 | 4.33 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.53 |
|  |  |  | ХПКcr | 4.07 |
|  |  |  | Железо общее | 6.78 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.42 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО «СтанкоГомель» | Выпуск сточных вод в горканализацию КК 3 | Фосфаты | 1.36 |
|  |  |  | Железо общее | 1.89 |
|  |  | Выпуск сточных вод в горканализацию КК 11 | Азот аммонийный | 2.15 |
|  | ОАО «Молочные продукты» | Выпуск сточных вод в горканализацию КК 4 | Сухой остаток | 1.8 |
|  |  | Выпуск сточных вод в горканализацию КК 6 | Сухой остаток | 6.92 |
|  |  |  | ХПКcr | 1.47 |
|  |  |  | Фосфаты | 1.66 |
| Житковичский р-н | ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька» | Водоподающий канал Житковичский Выход с очистных | Марганец | 4.43 |
| Октябрьский р-н | ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока» | Сброс сточных вод в канаву Серебронскую Выход с очистных | БПК5 | 1.21 |
| г. Речица | ОАО «Речицадрев» | Выпуск сточных вод после о.с. механической очистки в р. Днепр Выход с очистных | Взвешенные в-ва | 1.39-1.46**) |
|  |  |  | Железо общее | 1.66-2.04**) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.41-1.45**) |
| Июнь |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО «Гомельстекло» | Выход с о.с. промливневой канализации Выход с очистных | Сухой остаток | 1.35 |
|  |  |  | Хлориды | 1.62 |
| Лоевский р-н г. Лоев | КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» | Выпуск сточных вод после о.с. биологической очистки в р. Днепр Выход с очистных | БПК5 | 1.24 |
|  |  |  | Марганец | 3.20 |
|  |  |  | Железо общее | 1.38 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.78 |
| г. Мозырь | ЧУП «Мозырские молочные продукты» (площадка 1 г. Мозырь) | Выпуск в ГКНС Сточные воды | Сухой остаток | 1.15 |
|  |  |  | Фосфаты | 1.43 |
|  | Частное предприятие «Юнэктавто» | Выпуск в ГКНС Сточные воды | Нефтепродукты | 1.59 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Вороновский р-н | Вороновское РУП ЖКХ | Выпуск с о.с. в мелиоративный канал Выход с очистных | БПК5 | 1.29 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.17 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.73 |
| Май |  |  |  |  |
| Кореличский р-н | Кореличское РУП ЖКХ | Выпуск с о.с. в р. Сервечь Выход с очистных | Нефтепродукты | 1.20 |
|  |  |  | Фосфор общий | 1.66 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.00 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кореличский р-н | Мирский филиал ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод», г.п.Мир | Выпуск нормативно-чистых вод в ручей № 45 Выпуск в водный объект | Нефтепродукты | 7.89-9.26**) |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 2.13 |
|  |  |  | Фосфор общий | 2.78 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.98 |
|  |  |  | БПК5 | 3.68 |
| г. Лида | Лидское городское УП ЖКХ | Выпуск с последнего звена очистки о.с. Выход с очистных | БПК5 | 1.93 |
| Ошмянский р-н | Ошмянское РУП ЖКХ | Выпуск сточных вод после о.с. биологической очистки в р. Ошмянка Выход с очистных | БПК5 | 3.20 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.69 |
|  |  |  | ХПКcr | 3.23 |
|  |  |  | Фосфор общий | 2.91 |
| Щучинский р-н | Щучинское РУП ЖКХ | Выпуск сточных вод после о.с. биологической очистки Выпуск в водный объект | БПК5 | 3.49 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.81 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.11 |
|  |  |  | ХПКcr | 3.52 |
|  |  |  | Фосфор общий | 1.78 |
|  |  |  | Железо общее | 1.27 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Берестовицкий р-н | Берестовицкое РУП ЖКХ | Выпуск сточных вод после о.с. биологической очистки в р. Берестовчанка Выпуск в водный объект | БПК5 | 2.05 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 3.40 |
| Ивьевский р-н | Ивьевское РУП ЖКХ | Выпуск с очистных сооружений Выход с очистных | Азот аммонийный | 1.95 |
| Сморгонский р-н | ОАО «Сморгоньсиликатобетон» | Выпуск сточных вод после о.с. механической очистки в р. Вилия Выход с очистных | Водородный показатель (pH) | > на 0.40 |
| г. Сморгонь | ПЧУП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов» | Выпуск дождевых (талых/поливомоечных) вод в р. Гервятка Выпуск в водный объект | Сухой остаток | 2.41 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | ЧУП «Авто-Исток» | Выпуск в горканализацию | Нефтепродукты | 1.25 |
| Май |  |  |  |  |
| г. Быхов | ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» | Выпуск в горканализацию | рН | 1.23 |
|  |  |  | Сухой остаток | 2.02 |
|  |  |  | Азот нитратный | 1.95 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.35 |
| г. Кричев | Кричевское УКПП «Водоканал» | Выпуск сточных вод после о.с. биологической очистки в р. Сож Выпуск в водный объект | Сухой остаток | 1.03 |
|  |  |  | Азот нитратный | 1.71 |
| г. Мстиславль | ОАО «Мстиславский маслодельно-сыродельный завод» | Выпуск в горканализацию | БПК5 | 2.25 |
|  |  |  | Железо общее | 9.82 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.09 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 13.08 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Июнь |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | Бобруйское унитарное коммунальное дорожно-эксплуатационное предприятие | Выпуск с сети дождевой канализации у КНС-13 в р. Бобруйка Выпуск в водный объект | Взвешенные в-ва | 3.45 |
| Горецкий р-н | УКСП «Совхоз-комбинат «Горки», Комплекс КРС «Тушково» | Поступление навозных стоков по мелиоративному каналу в р. Проня Выпуск в водный объект | Фосфор фосфатный | 142.42 |
|  |  |  | БПК5 | 8.43 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 55.13 |
|  |  |  | Азот нитритный | 15.67 |
|  |  | Впадение мелиоративного канала в р. Проня Выпуск в водный объект | БПК5 | 2.87 |
|  |  |  | Железо общее | 6.69 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 44.10 |
|  |  |  | Азот нитритный | 16.08 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 146.97 |
| г. Мстиславль | Мстиславское УКПП «Водоканал» | Выпуск сточных вод после о.с. биологической очистки в р.Вихра Выпуск в водный объект | БПК5 | 9.92 |
|  |  |  | Сухой остаток | 2.23 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.36 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 4.54 |
| Осиповичский р-н | ЧУП «Детский санаторий «Свислочь» | Выпуск сточных вод после о.с. биологической очистки в р. Свислочь Выпуск в водный объект | Сухой остаток | 1.44 |
|  |  |  | Хлориды | 1.47 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| г. Борисов | ОАО «Борисовский мясокомбинат» | Выпуск в горканализацию от свинокомплекса филиала «Лошница» ОАО «Борисовский мясокомбинат» | Нефтепродукты | 2.04 |
|  |  |  | Железо общее | 1.18 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 8.25 |
|  |  |  | Сульфаты | 1.05 |
|  |  | Канализационный коллектор филиала «Лошница» ОАО «Борисовский мясокомбинат» перед КНС-1 в д. Новосады | Нефтепродукты | 1.39 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 6.28 |
|  | КПУП «Борисовводоканал» | Выпуск с очистных сооружений (8.1 л) сточные воды Березина (бас. Днепра) | Фосфор общий | 1.14 |
|  | УП «Жилье» филиал «Предприятие коммунального хозяйства» | Выпуск с о.с. в р. Плисса Выход с очистных | Нефтепродукты | 1.86 |
|  |  | Выпуск ливневой канализации в р. Березина Выпуск в водный объект | Взвешенные в-ва | 2.97 |
|  | ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий» | Выпуск в ливневую канализацию УП «Жилье» на 1 площадке по ул. Даумана, 97 (сточные воды 9.2 л.) Сточные воды | Нефтепродукты | 2.40 |
| Вилейский р-н | РКУП «ВИЛЕЙСКИЙ ВОДОКАНАЛ» | т.6 После биопрудов, V пробы 7.2 дм3 Выход с очистных | Азот общий по Кьельдалю | > на 9.70 |
|  | ХРУ «ВИЛЕЙКА» РУП «Институт рыбного хозяйства» РУП «НПЦ НАН РБ по животноводству» | Поверхностные воды: - р. Смердия в районе п. Приозерный, V пробы = 7,2 дм3 | ХПКcr | > на 47.80 |
|  |  |  | Железо общее | 2.32 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.51 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дзержинский р-н | Филиал «Фанипольское ЖКХ» УП «Дзержинское ЖКХ» | Выпуск после биопрудов в р. Вязенская | БПК5 | 2.95 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 2.11 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 3.33 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.23 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.56 |
|  |  | Поверхностные воды: - р. Вязенская выше выпуска | Азот аммонийный | 1.72 |
|  |  |  | Железо общее | 1.09 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.45 |
|  |  | - р. Вязенская выше выпуска | Нефтепродукты | 1.20 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.52 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.25 |
|  |  |  | Железо общее | 1.18 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 4.74 |
| Молодечненский р-н | СПУ «ИЗОБЕЛИНО» РУП «Институт рыбного хозяйства» РУП «НПЦ НАН РБ по животноводству» | Поверхностные воды: - т.1 р. Цветень 100 м от подпорного сооружения на мелиорат. канале, V пробы | Взвешенные в-ва | > на 11.40 |
|  |  |  | ХПКcr | > на 37.20 |
|  |  |  | Железо общее | 2.02 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.12 |
|  | МОЛОДЕЧНЕНСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ, РУП «Минскэнерго» | Поверхностные воды: - р. Зап. Березина 3 км выше д. Белево, V пробы = 7,2 дм3 | Взвешенные в-ва | > на 13.40 |
|  |  |  | Жесткость | > на 2.16 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.14 |
| г. Молодечно | ЗАО «Молодечномебель» | Поверхностные воды: - р. Зап. Березина 2 км выше д. Васьковцы, V пробы = 7,2 дм3 | Взвешенные в-ва | > на 8.40 |
|  |  |  | ХПКcr | > на 19.20 |
|  |  |  | Железо общее | 1.04 |
| Пуховичский р-н | Филиал ТЭЦ-5, РУП «Минскэнерго» | Поверхностные воды: - р. Свислочь выше сброса | Нефтепродукты | 1.40 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.00 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.21 |
|  |  | - р. Свислочь ниже сброса | Нефтепродукты | 2.00 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.16 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.42 |
|  |  |  | Железо общее | 1.01 |
|  | Филиал «Дружный» УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района | Поверхностные воды: - р. Свислочь выше выпуска | Нефтепродукты | 12.80 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.68 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.25 |
|  |  | - р. Свислочь ниже выпуска | Нефтепродукты | 2.20 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.48 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.58 |
|  |  |  | Железо общее | 1.02 |
|  |  | - р. Шать ниже выпуска | Азот нитритный | 1.08 |
|  |  |  | Железо общее | 1.03 |
| Слуцкий р-н | ОАО «Слуцкий мясокомбинат» | Выпуск поверхностных дождевых вод в мелиоративный канал (т.1) Локнея | Нефтепродукты | 1.61 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.13 |
|  |  | Выпуск сточных вод в систему коммунальной канализации | Взвешенные в-ва | 1.01 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.05 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 4.18 |
| Червенский р-н | ОАО «Рыбхоз «Волма» | Сброс с рыбхоза №1 в р. Волма. Выход с очистных | Азот нитритный | 2.30 |
|  | ЧПУП «Нефтебитумный завод» | Выпуск сточных вод после о.с. биологической очистки Выход с очистных | Нефтепродукты | 5.80 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.81 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 2.71 |
|  |  |  | Азот нитритный | 7.13 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.68 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Май |  |  |  |  |
| Березинский р-н | РКУПП «Березинское ЖКХ» | Выпуск сточных вод с очистных сооружений биологической очистки Выход с очистных | Фосфор общий | 1.78 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.11 |
|  |  |  | Хлориды | 1.17 |
|  | ОАО «Здравушка-Милк» Березинский филиал | Выпуск в горканализацию Выход с очистных | Сухой остаток | 1.13 |
| Дзержинский р-н | ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» ф-л «Негорельский комбинат хлебопродуктов» | Выпуск ливневых сточных вод в р. Перетуть Сточные воды | Азот аммонийный | 1.17 |
|  |  |  | Железо общее | 1.59 |
|  |  | Поверхностные воды: - р. Перетуть выше выпуска | Азот нитритный | 2.67 |
|  |  |  | Железо общее | 1.72 |
|  |  | - р. Перетуть ниже выпуска | Азот нитритный | 3.33 |
|  |  |  | Железо общее | 2.19 |
|  | Филиал «Фанипольское ЖКХ» ПРУП «Дзержинское ЖКХ» | Сточные воды: - сброс с пруда № 1 | Взвешенные в-ва | 2.43 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.04 |
|  |  | - сброс с пруда № 2 | Взвешенные в-ва | 2.46 |
|  |  | Поверхностные воды: - р. Вязенская выше сброса | Нефтепродукты | 1.20 |
|  |  | - р. Вязенская ниже сброса | Нефтепродукты | 1.40 |
| Логойский р-н | ЗАО «ПТИЧЬ» | Поверхностные воды: - водозабор на заполнение прудов рыбхоза | Железо общее | 1.31 |
| Молодечненский р-н | Филиал УП «Коммунальник» «Районное ЖКХ» | т.3 Выпуск очистных сооружений, V пробы=8,3 дм3 Выход с очистных | Азот аммонийный | 1.18 |
| г. Молодечно | ОАО «Молодечненский молочный комбинат» | Выпуск сточных вод в систему коммунальной канализации, V пробы 7,2 дм3 Питьевые воды (нецентрал.) | Фосфаты | 5.23 |
| Смолевичский р-н | РУП «Национальный аэропорт «Минск» | Выпуск сточных вод после с о.с. механической очистки Выход с очистных | Азот аммонийный | 2.12 |
| г. Смолевичи | КУП «Смолевичское ЖКХ» (о.с.) | Выпуск сточных вод с о.с. Выход с очистных | Фосфор фосфатный | 1.29 |
| г. Узда | РУП «Узденское ЖКХ» | Колодец дождевой канализации на ул. Советская Сточные воды | Нефтепродукты | 1.94 |
|  |  |  | Азот нитритный | 3.75 |
|  |  |  | Сульфаты | 1.38 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.27 |
|  |  | Выпуск сточных вод в пойму р. Уздянка в районе ул. Советская Сточные воды | Нефтепродукты | 2.22 |
|  |  |  | Азот нитритный | 4.58 |
|  |  |  | Сульфаты | 1.43 |
| Июнь |  |  |  |  |
| г. Копыль | Копыльский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» | Выпуск сточных вод в систему коммунальной канализации Выпуск в водный объект | БПК5 | 2.95 |
|  |  |  | Сухой остаток | 2.00 |
|  |  |  | ХПКcr | 2.53 |
| Пуховичский р-н | Филиал «Белкартон» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» | Поверхностные воды: - р. Свислочь ниже сброса | Азот нитритный | 1.08 |
|  | УП «Жилтеплосервис КХ», д. Михайлово | Поверхностные воды: - мелиоративный канал ниже выпуска | Азот нитритный | 1.13 |
|  | УП «Жилтеплосервис КХ», д. Пуховичи | - р. Свислочь ниже выпуска | Азот нитритный | 1.13 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Минск |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| г. Минск | ГП «Минский Комаровский рынок» | Выпуск сточных вод после локальных о.с. | БПК5 | 2.54 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.98 |
|  | ЗАО СП «Белтелекабель» | Отведение сточных вод в дождевую канализацию без очистки | БПК5 | 1.81 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.56 |
|  | КУП «Экорес» | Выпуск сточных вод после локальных о.с. | БПК5 | 3.15 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 3.24 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 12.5 |

*) – два и более источника выбросов

**) – по результатам нескольких проверок

Таблица 4

##### Информация о превышениях нормативов сбросов

загрязняющих веществ за II квартал 2013 г. (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Брестская область | 17 | 9 | Азот аммонийный | 1.03 – 16.03*) |
|  |  | 2 | Азот нитритный | 1.04 – 1.25*) |
|  |  | 3 | Взвешенные в-ва | 1.20 – 1.37*) |
|  |  | 6 | Железо общее | 1.10 – 5.88*) |
|  |  | 5 | Нефтепродукты | 1.14 – 2.00**) |
|  |  | 1 | рН | < на 0.80 |
|  |  | 2 | Растворенный кислород | < на 1.00 - < на 2.30*) |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 1.20 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 2.12 |
| Витебская область | 17 | 9 | Азот аммонийный | 1.15 – 30.00**) |
|  |  | 4 | Азот нитритный | 1.08 – 7.50**) |
|  |  | 5 | БПК5 | 1.25 – 43.33*) |
|  |  | 4 | Взвешенные в-ва | 1.53 – 10.81 |
|  |  | 1 | Ванадий | 8.00 |
|  |  | 1 | Гамма-ГХЦГ (линдан) | 1.50 |
|  |  | 5 | Железо общее | 1.33 – 10.53 |
|  |  | 3 | Медь | 1.8 – 3.0*) |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 3.37 |
|  |  | 3 | Фосфор общий | 1.19 – 35.80*) |
|  |  | 6 | Фосфор фосфатный | 1.05 – 9.39*) |
|  |  | 2 | ХПКcr | 1.42 – 4.07 |
|  |  | 1 | Цинк | 1.04 |
| ## Гомельская область | 9 | 3 | Азот аммонийный | 1.41 – 2.15**) |
|  |  | 2 | БПК5 | 1.21 – 1.24 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.39 – 1.46**) |
|  |  | 3 | Железо общее | 1.38 – 2.04**) |
|  |  | 2 | Марганец | 3.20 – 4.43 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 1.59 |
|  |  | 3 | Сухой остаток | 1.15 – 6.92*) |
|  |  | 3 | Фосфаты | 1.36 – 1.66 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.62 |
|  |  | 1 | ХПКcr | 1.47 |
| Гродненская область | 10 | 4 | Азот аммонийный | 1.95 – 3.73 |
|  |  | 6 | БПК5 | 1.29 – 3.68 |
|  |  | 4 | Взвешенные в-ва | 1.11 – 3.40 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.27 |
|  |  | 3 | Нефтепродукты | 1.20 – 9.26**) |
|  |  | 1 | рН | > на 0.40 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 2.13 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 2.41 |
|  |  | 4 | Фосфор общий | 1.66 - 2.91 |
|  |  | 2 | ХПКcr | 3.23 – 3.52 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Могилевская область | 8 | 3 | Азот аммонийный | 1.09 – 55.13*) |
|  |  | 2 | Азот нитратный | 1.71 – 1.95 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 15.67 – 16.08*) |
|  |  | 3 | БПК5 | 2.25 – 9.92*) |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 3.45 |
|  |  | 2 | Железо общее | 6.69 – 9.82 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 1.25 |
|  |  | 1 | pH | 1.23 |
|  |  | 4 | Сухой остаток | 1.03 – 2.23 |
|  |  | 4 | Фосфор фосфатный | 1.35– 146.97*) |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.47 |
| Минская область | 27 | 10 | Азот аммонийный | 1.12 – 8.25*) |
|  |  | 9 | Азот нитритный | 1.08 – 7.13*) |
|  |  | 1 | Азот общий по Кьельдалю | > на 9.70 |
|  |  | 2 | БПК5 | 2.95 |
|  |  | 7 | Взвешенные в-ва | 1.01 – 3.33**) > на 8.40 - > на 13.40 |
|  |  | 9 | Железо общее | 1.01 – 2.32*) |
|  |  | 1 | Жесткость | > на 2.16 |
|  |  | 10 | Нефтепродукты | 1.20 – 12.80*) |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 2.71 |
|  |  | 2 | Сульфаты | 1.05 – 1.43*) |
|  |  | 3 | Сухой остаток | 1.05 – 2.00 |
|  |  | 2 | Фосфор общий | 1.14 – 1.78 |
|  |  | 1 | Фосфаты | 5.23 |
|  |  | 6 | Фосфор фосфатный | 1.04 – 4.74*) |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.17 |
|  |  | 4 | ХПКcr | 2.53 > на 19.20 - > на 47.80 |
| г. Минск | 3 | 3 | БПК5 | 1.81 – 3.15 |
|  |  | 3 | Взвешенные в-ва | 1.56 – 3.24 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 12.5 |
| Республика Беларусь | 91 | 38 | Азот аммонийный | 1.03 – 55.13**) |
|  |  | 2 | Азот нитратный | 1.71 – 1.95 |
|  |  | 16 | Азот нитритный | 1.04 – 16.08*) |
|  |  | 1 | Азот общий по Кьельдалю | > на 9.70 |
|  |  | 21 | БПК5 | 1.21 – 43.33*) |
|  |  | 23 | Взвешенные в-ва | 1.01 – 10.81*) > на 8.40 - > на 13.40 |
|  |  | 1 | Ванадий | 8.00 |
|  |  | 1 | Гамма-ГХЦГ (линдан) | 1.50 |
|  |  | 26 | Железо общее | 1.01 – 10.53*) |
|  |  | 1 | Жесткость | > на 2.16 |
|  |  | 2 | Марганец | 3.20 – 4.43 |
|  |  | 3 | Медь | 1.8 – 3.0*) |
|  |  | 22 | Нефтепродукты | 1.14 – 12.80*) |
|  |  | 3 | рН | > на 0.40; < на 0.80; 1.23 |
|  |  | 2 | Растворенный кислород | < на 1.00 - < на 2.30*) |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | СПАВ (анион.) | 1.20 - 2.71 |
|  |  | 12 | Сухой остаток | 1.05 – 6.92*) |
|  |  | 2 | Сульфаты | 1.05 – 1.43*) |
|  |  | 9 | Фосфор общий | 1.14 – 35.80*) |
|  |  | 4 | Фосфаты | 1.36 - 5.23 |
|  |  | 17 | Фосфор фосфатный | 1.04 – 146.97*) |
|  |  | 3 | Хлориды | 1.17 – 1.62 |
|  |  | 9 | ХПКcr | 1.42 -3.52 > на 19.20 - > на 47.80 |
|  |  | 1 | Цинк | 1.04 |

*)   – 2 и более выпуска

**)   – по результатам нескольких проверок

О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями Республики Беларусь

Информационный бюллетень

№ 2 (52). Апрель – июнь 2013 г.

Настоящий бюллетень подготовлен Главным информационно-аналитическим центром НСМОС (ответственный исполнитель Ересько М.А.) по материалам плановых проверок предприятий лабораториями Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды Минприроды в ходе осуществления контроля за соблюдением природоохранного законодательства.

Бюллетень предназначен для работников системы государственного управления, специалистов, работающих в области охраны окружающей среды, общественных организаций и других заинтересованных лиц.

Адрес:			РУП «Бел НИЦ «Экология», 	ул. Г. Якубова, 76, к.1, 220095, г. Минск

Телефоны:		247-14-36; 247-76-86 – отдел мониторинга окружающей среды

e-mail:			omos@tut.by

© Министерство природных ресурсов и охраны

окружающей среды Республики Беларусь, 2013