# Информационный бюллетень

«О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих веществ
в окружающую среду предприятиями Республики Беларусь» за 2 квартал 2014 г.

№ 2 (56)

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с нормативно-правовыми документами Республики Беларусь, определяющими состав экологической информации общего назначения, подлежащей обязательному распространению, а также в целях выполнения в нашей стране Плана мероприятий по реализации основных положений Орхусской конвенции, РУП «Бел НИЦ «Экология» осуществляет подготовку (свод информации и ее анализ) и издание информационных бюллетеней «О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду предприятиями Республики Беларусь».

Первичными данными для составления информационных бюллетеней служат результаты государственного аналитического контроля за соблюдением природоохранного законодательства предприятиями Республики Беларусь, который осуществляют лаборатории Республиканского центра аналитического контроля (РЦАК) Минприроды. Аналитический контроль проводится в целях оценки количественных и качественных характеристик выбросов в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды.

В информационном бюллетене № 2 (56) представлены результаты контрольных проверок за II квартал 2014 г.

В ходе аналитического контроля установлены нарушения нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 9 предприятиях по 7 ингредиентам. Наиболее часто фиксировались превышения по углерода оксиду (в 1,22 – 1,40 раз) и бутилацетату (в 1,95 – 7,15 раз). Наибольшее в абсолютном выражении превышение было зафиксировано в апреле от участка покраски ЧУПП «Мебельная фабрика «Лагуна» по бутилацетату в 7,15 раз.

В течение II квартала 2014 на предприятиях Витебской области зафиксировано единственное превышение на участке пропитки ООО «АпАТэК-Полоцк», г. Полоцк по пропан-2-он (ацетону) в 1,91 раза.

В Брестской, Гомельской и Могилевской областях отмечены превышения нормативов выбросов углерода оксида в диапазоне 1,22 – 4,91 раз. На обследованных предприятиях Гомельской области фиксировались превышения по формальдегиду (ОАО «БМЗ –управляющая компания холдинга «БМК») и уксусной кислоте (ОАО «8 Марта»).

В Минской области и г. Минске во II квартале 2014 г. превышений максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не обнаружено.

Превышения нормативов сбросов в поверхностные водные объекты и канализацию во II квартале 2014 г. зафиксированы по 17 показателям на 57 предприятиях. Чаще всего нарушались нормативы содержания в сточных водах БПК5, нефтепродуктов, аммоний-иона (в пересчете на N) и взвешенных веществ.

В Брестской области установлены нарушения нормативов сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты на 4 предприятиях по 7 ингредиентам. В мае в выпуске сточных вод после очистных сооружений КУМПП ЖКХ «Ляховичское ЖКХ» концентрация нефтепродуктов превышала установленные нормативы 1,44 раза, СПАВ (анионоактивных) – в 1.61 раза, аммоний-иона (в пересчете на N) – в 1,72 раза.

В Витебской области нарушения установлены на 11 предприятиях по 11 ингредиентам. Наиболее высокие превышения отмечены в мае в выпуске сточных вод после очистных сооружений биологической очистки ООО «CNEEC» (подразделение китайской национальной корпорации по электрооборудованию): величина БПК5 превышала установленные нормативы 10,11 раза, фосфора общего – в 50,83 раза, аммоний-иона (в пересчете на N) – в 25,38 раза.

В Гомельской области во II квартале 2014 г. нарушения установлены на 4 предприятиях по 4 ингредиентам, что существенно меньше, чем в предыдущем квартале (на 8 предприятиях по 12 ингредиентам). В апреле произошел аварийный сброс неочищенных сточных вод во временный водоток с очистных сооружений ОАО «Селекционно-гибридный центр «Заречье».

В Гродненской области нарушения установлены на 11 предприятиях по 12 ингредиентам. В сбросах предприятий наиболее часто фиксировались превышения по БПК5 (на 7 предприятиях в 1.12 - 4.88 раза), ХПКcr (на 6 предприятиях в 1.19 - 5.91 раз), нефтепродуктам (на 6 предприятиях в 1.39 - 3.47 раза).

В Могилевской области во II квартале 2014 г. зафиксировано превышение нормативов на 3 предприятиях по 3 ингредиентам. Максимальное превышение было зафиксировано по ХПКcr в 1,66 раза на выпуске сточных вод после очистных сооружений биологической очистки Шкловского УКП «Жилкомхоз».

В Минской области установлено максимальное число нарушений по сравнению с другими областями – на 21 предприятии по 15 ингредиентам. В сточных водах с очистных сооружений биологической очистки РУП «Узденское ЖКХ» в апреле зафиксированы превышения нормативов сбросов по БПК5 – в 1,62 раза, взвешенным веществам – в 1.45 раза, ХПКcr – в 2.23 раза. В мае на этом же предприятии зафиксировано превышение по фосфору общему в 1.9 раз, а в конце мая произошел аварийный сброс неочищенных сточных вод из канализационного колодца в водоприемник – р. Уздянку. Аварийный сброс неочищенных сточных вод также произошел в апреле из накопителей МТФ-1 и МТФ-2 ОАО «Зембинский» (Борисовский район).

В г. Минске установлены нарушения на 3 предприятиях по 4 ингредиентам.Этими предприятиями были РУП «Национальный аэропорт «Минск», УП «Минскводоканал» и частное предприятие «Рапа Торг».

Таблица 1

Превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями за II квартал 2014 г.

| Административная территория | Предприятие | Цех, участок | Ингредиент | Превышение нормативов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство промышленности |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г. Жлобин | ОАО "БМЗ – управляющая компания холдинга "БМК" | СПЦ, участок стана 320, | Углерод оксид | 1.22 |
|  |  | ЭСПЦ-2 участок дуговой сталеплавильной печи №3, установка внепечной | Твердые частицы сумма | 1.16 |
| Июнь |  |  |  |  |
| г. Жлобин | ОАО "БМЗ –управляющая компания холдинга "БМК" | ЭСПЦ-2 Ковшевое хозяйство, Устройство вертикальной | Формальдегид | 1.15 |
| Министерство транспорта и коммуникаций |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |  |
| Березовский р-н | Филиал КУП "Брестоблдорстрой" Березовское ДРСУ-102 | АБЗ, установка ДС-185 | Твердые частицы сумма | 1.3 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| Слонимский р-н | Слонимский производственно-торговый ф-л ОАО "Агрокомбинат "Скидельский" | Аспирационная система А-9. Циклоны 4БЦШ-400 | Пыль зерновая | 1.15 |
|  |  | Комбикормовый цех. Аспирационная система А-1. Циклоны 3х4 БЦШ-500 | Пыль зерновая | 1.39 |
| Концерн "Беллегпром" |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО "8 Марта" | Красильно-отделочный цех. Низкотемпературная блочная газовая горелка | Уксусная кислота | 1.52 |
| Белкоопсоюз |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |  |
| Ляховичский р-н | Ляховичское РАЙПО | Цех выпечки хлебобулочных изделий. | Углерод оксид | 1.33 |
| Исполкомы |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| г. Светлогорск | СУОР №150 ОАО "Строительный трест №20" | Деревообрабатывающий цех, 1 станок д/о | Пыль древесная | 1.25 - 1.32 **) |
| Июнь |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| Светлогорский р-н | ООО "Фабрика пиломатериалов" | Сушилка/котел КВм-0.5 | Углерод оксид | 1.4 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Могилевская обл. |  |  |  |  |
| г. Могилев | ОАО "Бабушкина крынка" - УКХ "ММК "Бабушкина крынка" | ***НЕ УКАЗАНО*** | Углерода оксид | 4.91 |
| Без ведомственной принадлежности |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |  |
| г. Барановичи | ЧУПП "Мебельная фабрика "Лагуна" | Участок покраски | Бутилацетат | 1.95 - 7.15 **) |
| Май |  |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |  |
| г. Полоцк | ООО "АпАТэК-Полоцк" | Участок пропитки | Пропан-2-он (ацетон) | 1.91 |

Таблица 2

Информация о превышениях нормативов выбросов

загрязняющих веществ за II квартал 2014 г. (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Брестская область | 3 | 1 | Углерод оксид | 1.33 |
|  |  | 3 | Бутилацетат | 1.95 - 7.15 |
|  |  | 1 | Твердые частицы сумма | 1.3 |
| Витебская область | 1 | 1 | Пропан-2-он (ацетон) | 1.91 |
| Гомельская область | 4 | 2 | Углерод оксид | 1.22 - 1.40 |
|  |  | 1 | Формальдегид | 1.15 |
|  |  | 1 | Твердые частицы сумма | 1.16 |
|  |  | 2 | Пыль древесная | 1.25 - 1.32 |
|  |  | 1 | Уксусная кислота | 1.52 |
| Гродненская область | 1 | 2 | Пыль зерновая | 1.15 - 1.39 |
| Могилевская область | 1 | 1 | Углерода оксид | 4.91 |
| Республика Беларусь | 9 | 4 | Углерод оксид | 1.22 - 1.40 |
|  |  | 1 | Пропан-2-он (ацетон) | 1.91 |
|  |  | 3 | Бутилацетат | 1.95 - 7.15 |
|  |  | 1 | Формальдегид | 1.15 |
|  |  | 2 | Твердые частицы сумма | 1.16 - 1.3 |
|  |  | 2 | Пыль древесная | 1.25 - 1.32 |
|  |  | 2 | Пыль зерновая | 1.15 - 1.39 |

*) – два и более источника выбросов

**) – по результатам нескольких проверок

Таблица 3

Информация о превышениях нормативов выбросов

загрязняющих веществ за II квартал 2014 г.

| Министерства и другие органы управления | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство промышленности | 1 | 1 | Углерод оксид | 1.22 |
|  |  | 1 | Формальдегид | 1.15 |
|  |  | 1 | Твердые частицы сумма | 1.16 |
| Министерство транспорта и коммуникаций | 1 | 1 | Твердые частицы сумма | 1.3 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия | 1 | 2 | Пыль зерновая | 1.15 - 1.39 |
| Концерн "Беллегпром" | 1 | 1 | Уксусная кислота | 1.52 |
| Белкоопсоюз | 1 | 1 | Углерод оксид (окись | 1.33 |
| Исполкомы в том числе | 3 | 2 | Углерод оксид | 1.4 - 4.91 |
|  |  | 2 | Пыль древесная | 1.25 - 1.32 **) |
| ### Светлогорский райисполком | 2 | 2 | Пыль древесная | 1.25 - 1.32 **) |
|  |  | 1 | Углерод оксид | 1.4 |
| ### Могилевский облисполком | 1 | 1 | Углерод оксид | 4.91 |
| Без ведомственной принадлежности | 2 | 3 | Бутилацетат | 1.95 - 7.15 |
|  |  | 1 | Пропан-2-он (ацетон) | 1.91 |

*) – два и более источника выбросов

**) – по результатам нескольких проверок

Таблица 4

Превышение нормативов сбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями за II квартал 2014 г.

| Административная территория | Предприятие | Тип выпуска | Ингредиент | Превышение нормативов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство промышленности |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| г. Сморгонь | РУП "Сморгонский агрегатный завод" | Выпуск дождевых (талых/ поливомоечных) вод в р. Вилия | Взвешенные вещества | 1.96 |
|  |  |  | Минерализация (по сухому остатку) | 2.01 |
| Министерство транспорта и коммуникаций |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Смолевичский р-н | РУП "Национальный аэропорт "Минск"" | Выпуск с очистных сооружений механической очистки в р. Уша | Железо (общее) | 1.83 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.33 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Пуховичский р-н | РУП "Дорводоканал" Белорусской железной дороги, ст. Руденск | Выпуск с очистных сооружений в р. Титовка | Азот нитритный | 2.39 |
|  |  |  | Сульфат-ион | 1.86 |
| Министерство архитектуры и строительства |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО "Гомельстекло" | Выпуск с очистных сооружений | Взвешенные вещества | 3.73 |
|  |  |  | Железо (общее) | 1.57 - 1.65 **) |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Минский р-н | ОАО "Керамин" | Сброс ливневых сточных вод в р. Луковая | Железо (общее) | 1.56 |
| Министерство обороны |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Клецкий р-н | Войсковая часть 03522 | ***НЕ УКАЗАНО*** | Азот аммонийный (в пересчете на N) | 1.88 |
| Министерство по чрезвычайным ситуациям |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Клецкий р-н | Учреждение по хранению материальных ценностей "Космос" | ***НЕ УКАЗАНО*** | БПК 5 | 2.71 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 15.75 |
| Министерство образования |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| г. Минск |  |  |  |  |
| г. Минск | УО "Белорусский государственный технологический университет" | Выпуск с очистных сооружений в р. Свислочь | БПК 5 | 1.82 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 2.9 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 3.13 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |  |
| Полоцкий р-н | Филиал ОАО "Полоцкий комбинат хлебопродуктов "Горяны-Агро" | Выпуск с очистных сооружений в ручей Городенец | БПК 5 | 1.49 |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| Рогачевский р-н | Открытое акционерное общество "Селекционно-гибридный центр "Заречье" | Сброс во временный водоток. 500 м ниже о/с ОАО «СГЦ «Заречье» | БПК 5 | авария |
|  |  |  | Взвешенные вещества | авария |
|  |  |  | Минерализация (по сухому остатку) | авария |
|  |  |  | Кислород | авария |
|  |  |  | Водородный показатель(pH) | авария |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | авария |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на N) | авария |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на N) | авария |
|  |  | Сброс во временный водоток. 100 м выше впадения в Коноплицкий старик. | БПК 5 | авария |
|  |  |  | Взвешенные вещества | авария |
|  |  |  | Минерализация (по сухому остатку) | авария |
|  |  |  | Кислород | авария |
|  |  |  | Водородный показатель(pH) | авария |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | авария |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на N) | авария |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на N) | авария |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Борисовский р-н | ОАО "Зембинский" | Сброс с накопителя сточных вод МТФ 1, МТФ 2 | Водородный показатель (pH) | авария |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | авария |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на N) | авария |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на N) | авария |
|  |  |  | Хлорид-ион | авария |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | авария |
| Дзержинский р-н | ОАО "Агрокомбинат" Дзержинский" ф-л "Негорельский комбинат хлебопродуктов" | Выпуск ливневых сточных вод в р. Перетуть | Взвешенные вещества | 4.34 **) |
|  |  |  | Железо (общее) | 1.21 **) |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Любанский р-н | ОАО "Белагроздравница" Филиал" Санаторий "Рассвет-Любань" | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки в р. Оресса | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.76 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1.13 |
| Май |  |  |  |  |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| г. Сморгонь | Унитарное производств. Предприятие "Сморгонский комбинат хлебопродуктов" | Выпуск дождевых (талых/ поливомоечных) вод в р. Гервятка | Нефтепродукты | 3.47 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |  |
| Кобринский р-н | КУПП "Кобринрайводоканал" | Выпуск с очистных сооружений | БПК 5 | 1.19 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 1.20 |
|  |  |  | Фосфор общий | 1.32 |
| Витебская обл. |  |  |  |  |
| Глубокский р-н | ОАО "Глубокский молочноконсервный комбинат" | Выпуск с очистных сооружений в мелиоративный канал (т.2 схемы отбора проб) | БПК 5 | 1.3 |
|  |  |  | ХПКcr | 1.54 |
|  | ОАО "Глубокский агросервис" | Выпуск с очистных сооружений в безымянный ручей (т. 2 схемы отбора сточных вод) | БПК 5 | 2.74 |
|  |  |  | ХПКcr | 3.83 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.77 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 2.27 |
| Концерн "Белнефтехим" |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |  |
| Витебская обл. | Новополоцкий участок цеха АЗС РУП "Беларусьнефть-Витетебскоблнефтепродукт" | Выпуск промдождевых вод с очистных сооружений в водоотводную канаву (т.2 схемы отбора проб) | Нефтепродукты | 12.13 |
| Концерн "Беллесбумпром" |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |  |
| Пинский р-н | ЗАО "ХК "Пинскдрев" филиал – Городищенская мебельная фабрика | Выпуск с очистных сооружений | БПК 5 | 1.37 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.1 |
|  |  |  | ХПКcr | 1.07 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 1.07 |
| Исполкомы |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |  |
| г. Витебск | Государственное предприятие "Гордормост" | Выпуск из ливневого коллектора пр-т Черняховского (№41) (т. 1 схемы отбора проб) | Нефтепродукты | 1.56 |
|  |  | Выпуск из ливневого коллектора ул. А. Павлова (№59) (т. 1 схемы отбора проб) | Нефтепродукты | 2.97 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УП ЖКХ Витебского района "Витрайкомхоз" | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р. Вымнянку (т. 2 схемы отбора проб) | БПК 5 | 2.1 |
|  |  |  | ХПКcr | 2.8 |
|  |  |  | Фосфор общий | 26 |
|  |  |  | Азот общий | 4.33 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 6.56 |
| г. Полоцк | КУП ЖКХ г. Полоцк | Выпуск ливневых вод в р. Зап. Двина (т. 3 схемы отбора проб) | Нефтепродукты | 6.69 |
|  |  | Выпуск ливневых вод в р. Зап. Двина (т. 7 схемы отбора проб) | Нефтепродукты | 1.5 |
|  |  | Выпуск ливневых вод в р. Зап. Двина (т. 8 схемы отбора проб) | Нефтепродукты | 1.52 |
|  |  | Выпуск ливневых вод в р. Зап. Двина (т. 15 схемы отбора проб) | Нефтепродукты | 1.38 |
|  |  | Выпуск ливневых вод в р. Зап. Двина (т. 23 схемы отбора проб) | Нефтепродукты | 5.36 |
|  |  | Выпуск ливневых вод в р. Зап. Двина (т. 26 схемы отбора проб) | Нефтепродукты | 1.66 |
|  |  | Выпуск ливневых вод в р. Зап. Двина (т. 39 схемы отбора проб) | Нефтепродукты | 2.7 |
| Сенненский р-н | Сенненское районное УП ЖКХ (г.Сенно, ул. Октябрьская, 49) | Выпуск с очистных сооружений в оз. Сенно (т. 2 схемы отбора проб) | БПК 5 | 5.72 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 2.22 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 1.51 |
|  |  |  | Минерализация (по сухому остатку) | 1.28 |
|  |  |  | ХПКcr | 1.6 |
|  |  |  | Фосфор общий | 11.83 |
|  |  |  | Азот общий | 6.24 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 5.6 |
|  |  |  | Сульфат-ион | 1.09 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 1.63 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 25.63 |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| г. Гродно | КУП "Ремстройавтодор" | Выпуск с очистных сооружений механической очистки в р. Неман, т. 3 | БПК 5 | 1.47 **) |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.39 **) |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1.22 **) |
| Кореличский р-н | Кореличское РУП ЖКХ | Выпуск с очистных сооружений | ХПКcr | 3.27 |
| Островецкий р-н | Островецкое РУП ЖКХ | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки | Азот аммонийный | 2.37 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сморгонский р-н | Филиал №7 "Сморгоньсиликатобетон" | Выпуск с очистных сооружений механической очистки | БПК 5 | 1.22 |
|  |  |  | Водородный показатель(pH) | 0.37 |
| Могилевская обл. |  |  |  |  |
| Мстиславльский р-н | Мстиславское УКПП "Водоканал" | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки в р. Вихра | БПК 5 | 1.24 |
|  |  |  | ХПКcr | 1.29 |
| Шкловский р-н | Шкловское УКП "Жилкомхоз" | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки в р. Днепр | БПК 5 | 1.4 |
|  |  |  | ХПКcr | 1.66 |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| г. Борисов | УП "Жилье" филиал "Предприятие коммунального хозяйства" | Выпуск дождевой канализации в р. Березина | Нефтепродукты | 2.18 |
|  |  | Выпуск дождевой канализации в р. Сха | Нефтепродукты | 1.61 |
|  |  | Выпуск с очистных сооружений в р. Плисса | Нефтепродукты | 2.59 |
| Воложинский р-н | РУП "Воложинский жилкоммунхоз" | Выпуск с очистных сооружений (т.2 схемы отбора проб) | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.71 |
| Дзержинский р-н | Филиал "Фанипольское ЖКХ" РПУП "Дзержинское ЖКХ" | Выпуск №1 ливневых сточных вод в р. Вязенская | Взвешенные вещества | 1.06 **) |
|  |  | Выпуск №2 ливневых сточных вод в р. Вязенская | Водородный показатель(pH) | 0.10 **) |
| Копыльский р-н | КУП "Копыльское ЖКХ" | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки | БПК 5 | 1.23 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 1.53 |
|  |  |  | ХПКcr | 2.27 |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на N) | 1.33 |
| Логойский р-н | РУП "Логойский комхоз" | Выпуск дождевой канализации в р. Гайна | БПК 5 | 2.47 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 7 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 1.19 |
| г. Солигорск | СГУПП "ЖКХ Комплекс" | Выпуск № 1 в Солигорское вдхр. | БПК 5 | 1.1 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 1.73 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 2.35 |
|  |  | Выпуск из коллектора № 6 в Солигорское вдхр | СПАВ (анион.) | 1.67 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1.83 |
| Узденский р-н | РУП "Узденское ЖКХ" | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки в р. Уздянка | БПК 5 | 1.62 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 1.45 |
|  |  |  | Водородный показатель(pH) | 0.3 |
|  |  |  | ХПКcr | 2.23 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Май |  |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |  |
| г. Брест | КПУП "Брестводоканал" | Выпуск с очистных сооружений в р. Западный Буг | БПК 5 | 1.22 |
| Ляховичский р-н | КУМПП ЖКХ "Ляховичское ЖКХ" | Выпуск с очистных сооружений в р. Ведьма в т. 7 согласно схеме | Нефтепродукты | 1.44 |
|  |  |  | СПАВ (анионоактивные) | 1.61 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.72 |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| Берестовицкий р-н | Берестовицкое РУПЖКХ | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки в р. Берестовчанка | БПК 5 | 4.88 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 7.12 |
|  |  |  | Минерализация (по сухому остатку) | 1.66 |
|  |  |  | ХПКcr | 5.91 |
|  |  |  | Фосфор общий | 3.49 |
|  |  |  | Азот общий | 2.77 |
| Вороновский р-н | Вороновское РУП ЖКХ | Выпуск с очистных сооружений в р. Жижма | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.31 |
|  |  | Выпуск с очистных сооружений в мелиоративный канал | ХПКcr | 1.2 |
| Кореличский р-н | Кореличское РУП ЖКХ | Выпуск с очистных сооружений | БПК 5 | 1.12 |
|  |  |  | ХПКcr | 1.19 |
| Могилевская обл. |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | УКП "Жилкомхоз" Бобруйского РИК | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1.1 |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Березинский р-н | РКУПП "Березинское ЖКХ" | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки | БПК 5 | 2.07 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 5.25 |
|  |  |  | ХПКcr | 1.28 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.59 |
| Стародорожский р-н | КУП "Стародорожское ЖКХ" | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки | Взвешенные вещества | 2.25 |
|  |  |  | Водородный показатель(pH) | 1.4 |
| Узденский р-он | РУП "Узденское ЖКХ" | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки | Фосфор общий | 1.9 |
|  |  | Сброс из канализационного колодца. | БПК 5 | авария |
|  |  |  | Взвешенные вещества | авария |
|  |  |  | Минерализация (по сухому остатку) | авария |
|  |  |  | Кислород | авария |
|  |  |  | Водородный показатель(pH) | авария |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | авария |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на N) | авария |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на N) | авария |
| г. Минск |  |  |  |  |
| г. Минск | УП "Минскводоканал" | Выпуск с очистных сооружений в р. Свислочь (точка №3) | Взвешенные вещества | 2.34 |
|  |  |  | Азот нитратный | 1.18 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |  |
| г. Орша | ГП "Оршаводоканал" (г.п. Копысь) | Выпуск с очистных сооружений в ручей (т. 2 схемы отбора проб) | БПК 5 | 1.78 |
|  |  |  | ХПКcr | 1.27 |
|  |  |  | Фосфор общий | 2.04 |
|  |  |  | Азот общий | 1.27 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.5 |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| Жлобинский р-н | КЖУП "Уником" | Выпуск с очистных сооружений в р. Днепр | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.27 |
| г. Рогачев | КЖЭУП "Рогачев" | Выпуск н/ч вод в р. Днепр | БПК 5 | 1.21 - 1.23 **) |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.29 - 1.41 **) |
|  |  | Выпуск с очистных сооружений в р. Днепр | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.25 |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| Берестовицкий р-н | Берестовицкое РУПЖКХ | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки в р. Берестовчанка | БПК 5 | 4.38 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 2.6 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 4.6 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 2.28 |
|  |  |  | ХПКcr | 3.64 |
|  |  |  | Фосфор общий | 3.26 |
|  |  |  | Азот общий | 1.72 |
| Дятловский р-н | Дятловское РУП ЖКХ | Выпуск с очистных сооружений в р. Дятловка | Нефтепродукты | 1.77 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.5 |
| Ивьевский р-н | Ивьевское РУП ЖКХ | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки | БПК 5 | 2.6 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 2.55 |
|  |  |  | ХПКcr | 2.67 |
|  |  |  | Железо (общее) | 1.76 |
| Сморгонский р-н | Сморгонское РУП ЖКХ | Выпуск сточных вод после очистных сооружений биологической очистки | Фосфор общий | 1.38 |
|  |  |  | Азот общий | 1.34 |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Столбцовский р-н | РУП "Столбцовское ОКС" | Выпуск с биопрудов в р. Неман | Азот аммонийный | 2.36 |
|  |  |  | Железо (общее) | 1.35 |
|  |  | Выпуск с очистных сооружений в р. Ольховка | Азот нитратный | 1.16 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 2.62 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Без ведомственной принадлежности |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Минский р-н | ООО "Рыболовная база "Птичь" | Выпуск с рыбхоза р. Птичь | Железо (общее) | 2.97 **) |
| Май |  |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |  |
| г. Витебск | ООО "CNEEC" | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки в р. Западная Двина | БПК 5 | 10.11 |
|  |  |  | Фосфор общий | 50.83 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 25.38 |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Узденский р-н | ЧУП "Санаторий" Подъельники" | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.23 |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на N) | 1.40 |
| г. Минск |  |  |  |  |
| г. Минск | Частное предприятие "Рапа Торг" | Выпуск с очистных сооружений (точка отбора №2) | Взвешенные вещества | 3.64 |

Таблица 5

Информация о превышениях нормативов сбросов

загрязняющих веществ за II квартал 2014 г. (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Брестская область | 4 | 2 | БПК 5 | 1.19 - 1.37 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 1.10 - 1.44 |
|  |  | 1 | Взвешенные вещества | 1.20 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 1.61 |
|  |  | 1 | ХПКcr | 1.07 |
|  |  | 1 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.71 |
|  |  | 1 | Хлорид-ион | 1.07 |
| Витебская область | 11 | 7 | БПК 5 | 1.30 - 10.11 |
|  |  | 5 | Нефтепродукты | 1.52 - 12.13 |
|  |  | 1 | Взвешенные вещества | 1.51 |
|  |  | 1 | Минерализация (по сухому остатку) | 1.28 |
|  |  | 5 | ХПКcr | 1.27 - 3.83 |
|  |  | 4 | Фосфор общий | 2.04 - 50.83 |
|  |  | 3 | Азот общий | 1.27 - 6.24 |
|  |  | 5 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.50 - 25.38 |
|  |  | 1 | Сульфат-ион | 1.09 |
|  |  | 1 | Хлорид-ион | 1.63 |
|  |  | 2 | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 2.27 - 25.63 |
| Гомельская область | 4 | 2 | БПК 5 | 1.21 - 1.23 |
|  |  | 2 | Взвешенные вещества | 3.73 |
|  |  | 1 | Железо (общее) | 1.57 - 1.65 |
|  |  | 3 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.25 - 1.40 |
| Гродненская область | 11 | 7 | БПК 5 | 1.12 - 4.88 |
|  |  | 6 | Нефтепродукты | 1.39 - 3.47 |
|  |  | 3 | Взвешенные вещества | 1.96 - 7.12 |
|  |  | 2 | Минерализация (по сухому остатку) | 1.66 - 2.01 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 2.37 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 2.28 |
|  |  | 6 | ХПКcr | 1.19 - 5.91 |
|  |  | 3 | Фосфор общий | 1.38 - 3.49 |
|  |  | 3 | Азот общий | 1.34 - 2.77 |
|  |  | 1 | Железо (общее) | 1.76 |
|  |  | 2 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.31 - 1.50 |
|  |  | 2 | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1.22 |
| Могилевская область | 3 | 2 | БПК 5 | 1.24 - 1.40 |
|  |  | 2 | ХПКcr | 1.29 - 1.66 |
|  |  | 1 | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1.1 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минская область | 21 | 6 | БПК 5 | 1.10 - 2.71 |
|  |  | 6 | Нефтепродукты | 1.61 - 15.75 |
|  |  | 8 | Взвешенные вещества | 1.06 - 4.34 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 1.88 - 2.36 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.16 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 2.39 |
|  |  | 2 | СПАВ (анион) | 1.67 - 2.35 |
|  |  | 3 | Водородный показатель(pH) | 0.10 - 1.40 |
|  |  | 3 | ХПКcr | 1.28 - 2.27 |
|  |  | 1 | Фосфор общий | 1.90 |
|  |  | 5 | Железо (общее) | 1.21 - 2.97 |
|  |  | 5 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.23 - 1.76 |
|  |  | 2 | Нитрит-ион (в пересчете на N) | 1.33 - 1.40 |
|  |  | 1 | Сульфат-ион | 1.86 |
|  |  | 3 | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1.13 - 2.62 |
| г. Минск | 3 | 1 | БПК 5 | 1.82 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 2.9 |
|  |  | 3 | Взвешенные вещества | 2.34 - 3.64 |
|  |  | 1 | Азот нитратный | 1.18 |
| Республика Беларусь | 57 | 27 | БПК 5 | 1.10 - 10.11 |
|  |  | 20 | Нефтепродукты | 1.10 - 15.75 |
|  |  | 18 | Взвешенные вещества | 1.06 - 7.60 |
|  |  | 3 | Азот аммонийный | 1.72 - 3.12 |
|  |  | 2 | Азот нитратный | 1.16 - 1.18 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 2.39 |
|  |  | 4 | СПАВ (анион) | 1.67 - 8.89 |
|  |  | 5 | Водородный показатель(pH) | 0.10 - 1.40 |
|  |  | 17 | ХПКcr | 1.27 - 9.83 |
|  |  | 8 | Фосфор общий | 1.35 - 50.83 |
|  |  | 6 | Азот общий | 1.14 - 6.24 |
|  |  | 7 | Железо (общее) | 1.18 - 2.97 |
|  |  | 16 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.07 - 25.38 |
|  |  | 1 | Нитрит-ион (в пересчете на N) | 1.33 |
|  |  | 2 | Сульфат-ион | 1.53 - 4.20 |
|  |  | 2 | Хлорид-ион | 1.05 - 1.63 |
|  |  | 8 | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1.05 - 25.63 |

**)   – по результатам нескольких проверок

Таблица 6

Информация о превышениях нормативов сбросов

загрязняющих веществ за II квартал 2014 г.

| Министерства и другие органы управления | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство промышленности | 1 | 1 | Взвешенные вещества | 1.96 |
|  |  | 3 | Минерализация (по сухому остатку) | 2.01 |
| Министерство архитектуры и строительства | 3 | 1 | Взвешенные вещества | 3,73 |
|  |  | 2 | Железо (общее) | 1.56 - 1.65 |
|  |  | 1 | Хлорид-ион | 1.05 |
| Министерство обороны | 1 | 1 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.88 |
| Министерство по чрезвычайным ситуациям | 1 | 1 | БПК 5 | 2.71 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 15.75 |
| Министерство транспорта и коммуникаций | 2 | 1 | Железо (общее) | 1.83 |
|  |  | 1 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.33 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 2.39 |
|  |  | 1 | Сульфат-ион | 1.86 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 15.75 |
| Министерство образования | 1 | 1 | БПК 5 | 1.82 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 2.9 |
|  |  | 1 | Взвешенные вещества | 3.13 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия | 5 | 3 | БПК 5 | 1.30 – 2.74 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 3.47 |
|  |  | 2 | ХПКcr | 1.54 – 3.83 |
|  |  | 2 | Взвешенные вещества | 1.20 - 4.34 **) |
|  |  | 1 | Железо (общее) | 1.21 **) |
|  |  | 1 | Фосфор общий | 1.32 |
|  |  | 2 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.76 – 1.77 |
|  |  | 2 | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1.13 – 2.27 |
| Концерн «Белнефтехим» | 1 | 1 | Нефтепродукты | 12.13 |
| Концерн «Беллесбумпром» | 1 | 1 | БПК 5 | 1.37 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 1.1 |
|  |  | 1 | ХПКcr | 1.07 |
|  |  | 1 | Хлорид-ион | 1.07 |
| Исполкомы | 35 | 18 | БПК 5 | 1.10 - 10.11 |
|  |  | 10 | Нефтепродукты | 1.39 - 7.00 |
|  |  | 12 | Взвешенные вещества | 1.06 - 7.60 |
|  |  | 2 | Минерализация (по сухому остатку) | 1.28 – 1.66 |
|  |  | 1 | Сульфат-ион | 1.09 |
|  |  | 1 | Хлорид-ион | 1.63 |
|  |  | 3 | Азот аммонийный | 1.18 - 3 12 |
|  |  | 2 | Нитрит-ион (в пересчете на N) | 1.33 - 1.40 |
|  |  | 3 | СПАВ (анионоактивные) | 1.67 - 2.35 |
|  |  | 2 | Водородный показатель(pH) | 0.10 - 1.40 |
|  |  | 14 | ХПКcr | 1.19 - 5.91 |
|  |  | 8 | Фосфор общий | 1.38 – 50.83 |
|  |  | 6 | Азот общий | 1.27 - 6.24 |
|  |  | 2 | Железо общее | 1.35 - 2.97 |
|  |  | 5 | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1.22 - 25.63 |

Продолжение таблицы 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе Витебский облисполком | 5 | 3 | БПК 5 | 2.10 - 5.72 |
|  |  | 4 | Нефтепродукты | 1.44 - 6.69 |
|  |  | 1 | Взвешенные вещества | 1.51 |
|  |  | 1 | Минерализация (по сухому остатку) | 1.28 |
|  |  | 3 | ХПКcr | 1.27 - 2.80 |
|  |  | 3 | Фосфор общий | 2.04 - 26.00 |
|  |  | 3 | Азот общий | 1.27 - 6.24 |
|  |  | 3 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.5 - 6.56 |
|  |  | 1 | Сульфат-ион | 1.09 |
|  |  | 1 | Хлорид-ион | 1.63 |
|  |  | 1 | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 25.63 |
| Гомельский облисполком | 2 | 1 | БПК 5 | 1.21 – 1.41 |
|  |  | 2 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.25 – 1.27 |
| Гродненский облисполком | 10 | 5 | БПК 5 | 1.12 - 4.88 |
|  |  | 3 | Нефтепродукты | 1.39 - 2.60 |
|  |  | 2 | Взвешенные вещества | 4.60 - 7.12 |
|  |  | 1 | Минерализация (по сухому остатку) | 1.66 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 2.37 |
|  |  | 1 | СПАВ (анионоактивные) | 2.28 |
|  |  | 6 | ХПКcr | 1.19 - 5.91 |
|  |  | 3 | Фосфор общий | 1.38 - 3.49 |
|  |  | 3 | Азот общий | 1.34 - 2.77 |
|  |  | 1 | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1.22 |
| Могилевский облисполком | 3 | 2 | БПК 5 | 1.24 - 1.40 |
|  |  | 2 | ХПКcr | 1.29 - 1.66 |
|  |  | 1 | Фосфат-ион (в пересчете на P) |  |
| Минский облисполком | 11 | 6 | БПК 5 | 1.10 - 2.47 |
|  |  | 3 | Нефтепродукты | 1.61 - 7.00 |
|  |  | 7 | Взвешенные вещества | 1.06 - 7.60 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 3.12 |
|  |  | 2 | СПАВ (анионоактивные) | 1.67 - 2.35 |
|  |  | 2 | Водородный показатель(pH) | 0.10 - 1.40 |
|  |  | 3 | ХПКcr | 1.28 - 2.27 |
|  |  | 1 | Фосфор общий | 1.90 |
|  |  | 1 | Железо (общее) | 1.35 |
|  |  | 2 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.59 - 1.71 |
|  |  | 1 | Нитрит-ион (в пересчете на N) | 1.33 |
|  |  | 2 | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1.83 - 2.62 |
| Минский горисполком | 1 | 1 | Взвешенные вещества | 2.34 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 1.18 |
| Без ведомственной принадлежности | 4 | 1 | БПК 5 | 10.11 |
|  |  | 1 | Взвешенные вещества | 3.64 |
|  |  | 1 | Железо (общее) | 2.97**) |
|  |  | 2 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.23 – 25.38 |
|  |  | 1 | Нитрит-ион (в пересчете на N) | 1.40 |
|  |  | 1 | Фосфор общий | 50.83 |

О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями Республики Беларусь

Информационный бюллетень

№ 2 (56). апрель – июнь 2014 г.

Настоящий бюллетень подготовлен Главным информационно-аналитическим центром НСМОС (руководитель Ересько М.А., ответственный исполнитель Бобко А.В.) по материалам плановых проверок предприятий лабораториями Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды Минприроды в ходе осуществления контроля за соблюдением природоохранного законодательства.

Бюллетень предназначен для работников системы государственного управления, специалистов, работающих в области охраны окружающей среды, общественных организаций и других заинтересованных лиц.

Адрес:			РУП «Бел НИЦ «Экология», 	ул. Г. Якубова, 76, к. 1, 220095, г. Минск

Телефоны:		367-14-36; 367-76-86; 367-44-27 – отдел мониторинга окружающей среды

e-mail:			omos@tut.by

© Министерство природных ресурсов и охраны

окружающей среды Республики Беларусь, 2014