ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с нормативно-правовыми документами Республики Беларусь, определяющими состав экологической информации общего назначения, подлежащей обязательному распространению, а также в целях выполнения в нашей стране Плана мероприятий по реализации основных положений Орхусской конвенции, РУП «Бел НИЦ «Экология» осуществляет подготовку (свод информации и ее анализ) и издание информационных бюллетеней «О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду предприятиями Республики Беларусь».

Первичными данными для составления информационных бюллетеней служат результаты государственного аналитического контроля за соблюдением природоохранного законодательства предприятиями Республики Беларусь, который осуществляют лаборатории Республиканского центра аналитического контроля (РЦАК) Минприроды. Аналитический контроль проводится в целях оценки количественных и качественных характеристик выбросов в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды.

В информационном бюллетене № 1 (52) представлены результаты контрольных проверок за II квартал 2015 г.

В ходе аналитического контроля установлены нарушения нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 21 предприятиях по 5 ингредиентам, сбросов – на 78 предприятиях по 23 ингредиентам.

В II квартале 2015 г. наибольшее число превышений нормативов выбросов загрязняющих веществ отмечено в Гомельской области: на 6 объектах выявлены превышения по 3 ингредиентам. Максимальное количество выявленных случаев нарушений приходится на выбросы углерода оксида – 44%, твердые частицы  – 24%, азот (IV) оксид – 18%.

Таблица 1

# Превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями за II квартале 2015 г.

| Административная территория | Предприятие | Цех, участок | Ингредиент | Фактический выброс/ допустимый выброс |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство транспорта и коммуникаций |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |  |
| Ганцевичский р-н | Филиал КУП «Брестоблдорстрой» Ганцевичское ДРСУ № 100 | АБЗ. А/с ДС-185 | Углерод оксид (окись) | 8.892 / 8.023 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| Слонимский р-н | КУП «Гродноблдорстрой» ДРСУ -191 | АБЗ д.Озерница А/с установка | Твердые частицы сумма | 19.153 / 3.33797 |
| Могилевская обл. |  |  |  |  |
| г. Могилев | ДСУ №14 ОАО "ДСТ № 3" | АБУ №3, "Тельтомат", сушильный барабан | Твердые частицы сумма | 1454.6947 / 549.9 |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Мядельский р-н | КУП "Минскоблдорстрой" | АББ, в работе асфальтосмеситель | Твердые частицы сумма | 2.316 / 1.216 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Могилевская обл. |  |  |  |  |
| Белыничский р-н | ОАО "Белыничский протеиновый завод" | Котельная,в работе 1 котел из 2 "LOOS", | Углерода оксид | 0.3224 / 0.145 |
| Витебская обл. |  |  |  |  |
| Лепельский р-н | Филиал " Лепельский" ЗАО "Витебскагропро-дукт" | Котельная | Углерод оксид (окись) | 0.1133 / 0.072 |
| Минархитектуры и строительства |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| г. Светлогорск | Завод ЖБИ ОАО "Строительный трест №20" | Завод ЖБИ, АБЗ | Твердые частицы сумма | 1.827 / 1.5038 |
| май |  |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |  |
| г. Кобрин | УП "Белоозерская ДСПМК-26", Кобринский ПУ | АБЗ. Асфальтосмеситель ДС | Твердые частицы сумма | 0.2709 / 0.186 |
| г. Минск |  |  |  |  |
| г. Минск | ОАО "Белгипс" | Цех гипса. Помольное отделение. Мельницы, варочные | Твердые частицы сумма | 12.496 / 7.973 |
| Министерство промышленности |  |  |  |  |
| май |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| г. Жлобин | ОАО "БМЗ -управляющая компания холдинга "БМК" | ЭСПЦ-1, участок дуговой сталеплавильной печи | Твердые частицы сумма | 3.865 / 3.432805 |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| г.Лида | ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" | Цех№2, Плавильный участок | Углерод оксид (окись) | 9.622 / 3.66 |
|  |  |  | Твердые частицы сумма | 0.4563 / 0.058 |
| июнь |  |  |  |  |
| Могилевская обл. |  |  |  |  |
| г. Могилев | Открытое акционерное общество "Могилевский металлургический завод" | Литейный цех, ваграночное отделение | Азот (IV) оксид (азот) | 0.5315 / 0.445 |
|  |  |  | Углерод оксид(окись) | 120.836 / 111. 514 |
| Концерн "Беллесбумпром" |  |  |  |  |
| апрель |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| г.Гомель | ПУП "Гомельобои" | Цех по производству обоев ПВХ Ротационные линии трафоретной | Углерод оксид | 0.729 / 0.291 |
| май |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| г.Речица | ОАО "Речицадрев" | ДСП-перспектива, главный производственный корпус, сушилка | Азот (IV) оксид | 0.3335 / 0. 071403 |
|  |  |  | Углерод оксид | 1.816 / 1.426795 |
|  |  | Фанерный цех, сушильное отделение, | Азот (IV) оксид | 0.1089 / 0.085 |
|  |  |  | Углерод оксид | 1.519 / 0.7647 |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| Мостовский р-н | Открытое акционерное общество "Мостовдрев" | Котельная. | Азот (IV) оксид (азот) | 0.2252 / 0 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись) | 2.987 / 0 |
|  |  |  | Твердые частицы сумма | 0.4382 / 0 |
|  |  | Пресса, клеевые | Формальдегид (метанал) | 0.000588 / 0 |
|  |  | Фанерный цех. Пресса,клеевые | Формальдегид (метанал) | 0.001 / 0 |
| Концерн «Беллегпром» |  |  |  |  |
| июнь |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| г.Гомель | ИООО "Фабрика специальной обуви "Труд-Нью Лайн" | Участок литья низа подошв обуви. Пошивочный цех, швейный участок, литьевая машина ЛИМ, | Толуол (метилбензол) | 0.03632 / 0. 01532 |
|  |  |  | Этилацетат | 1.28 / 0.549 |
| Концерн «Белнефтехим» |  |  |  |  |
| июнь |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| г.Светлогорск | ОАО"Светлогорск Химволокно" | Цех УВМ печь ПВК-1000М, | Углерод оксид | 0.22 / 0.188117 |
| Исполкомы |  |  |  |  |
| апрель |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| Светлогорский р-н | ОАО "Паричский Комбинат строительных материалов" | Производственная площадка №3, цех деревообработки, | Твердые частицы сумма | 0.04712 / 0.0362 |
| май |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| Петриковский р- Н | ДРСУ-112 КПРСУП "Гомельоблдорстрой" | АБЗ ДС-158 | Углерод оксид | 1.978 / 1.66 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Могилевская обл. |  |  |  |  |
| г. Могилев | МОАО "Красный металлист" | Цех столовых приборов и товаров народного потребления, полировальная линия, фильтр "Handte", | Твердые частицы сумма | 0 - 0.0059 / 0 |
| Без ведомственной принадлежности |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Молодечненский р-н | Филиал "Санаторий "Сосновый Бор" ОАО "Белагроздравница | Котельная, всего 2 котла, в работе котел №1 КВ-Р-1-95 | Углерод оксид (окись) | 1.274 / 0.929 |
| Май |  |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |  |
| Лиозненский р-н | ИПСУП "БРИЗАНТ-Энерджи Центр" | Цех по производству пелет. Сушильный барабан №2. | Азот (IV) оксид (азот) | 0.1384 / 0.0696 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись) | 2.316 / 2.1729 |
|  |  |  | Твердые частицы сумма | 0.1599 / 0.1416 |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Дзержинский р- н | Филиал "Фанипольское ЖКХ" РПУП "Дзержинское ЖКХ" | Котельная. Котел ДКВР-10/ | Углерод оксид (окись) | 4.519 / 2.28906 |
| Минский р-н | КУП "Экорес" | Инсинератор СР - 100 | Азот (IV) оксид (азот) | 0.1032 / 0.057 |
| Солигорский р-н | Филиал РУП "Минскавтодор-центр" ДЭУ №64 (АБЗ "Радково") | Установка ДС-185 | Углерод оксид (окись) | 7.213 / 5.416 |
| Узденский р-н | Филиал КУП "Минскоблдорстрой" - "ДРСУ-163" (АБЗ) | Установка ДС-185 |  |  |
| июнь |  |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |  |
| Столинский р-н | ОАО "Горынский комбинат стройматериалов" | Цех производства | Углерод оксид (окись) | 1.258 / 1.098 |
|  | ЧТПУП "Жукк-плюс" | АБЗ. Д/С-185 | Азот (IV) оксид (азот) | 0.1657 / 0.157 |
|  |  |  | Сера диоксид (ангидрит) | 0.1554 / 0.096 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись) | 0.6777 / 0.489 |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Воложинский р-н | КУП "Минскоблдорстрой" | АББ, промплощадка №1, в работе асфальтосмеситель | Твердые частицы сумма | 0.5163 / 0.434 |

Таблица 2

##### Информация о превышениях нормативов выбросов

загрязняющих веществ за II квартал 2015 г. (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Брестская обл. | 4 | 1 | Азот (IV) оксид (азот) | 1,06 |
|  |  | 1 | Сера диоксид (ангидрит) | 1,62 |
|  |  | 3 | Углерод оксид (окись) | 1.11 - 1.39 |
|  |  | 1 | Твердые частицы сумма | 1,46 |
| Витебская обл. | 2 | 1 | Азот (IV) оксид (азот) | 1,99 |
|  |  | 2 | Углерод оксид (окись) | 1.07 - 1.57 |
|  |  | 1 | Твердые частицы сумма | 1,13 |
| Гомельская обл. | 6 | 2 | Азот (IV) оксид | 1.28 - 4.67 |
|  |  | 4 | Углерод оксид | 1.19 - 2.51 |
|  |  | 3 | Твердые частицы сумма | 1.13 - 1.30 |
| Гродненская обл. | 3 | 1 | Азот (IV) оксид (азот) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 2 | Углерод оксид (окись) | 2,63 |
|  |  | 2 | Формальдегид (метанал) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 3 | Твердые частицы сумма | 5.74 - 7.87 |
| Могилевская обл. | 1 | 1 | Углерода оксид | 2,22 |
| Минская обл. | 4 | 1 | Азот (IV) оксид (азот) | 1,81 |
|  |  | 3 | Углерод оксид (окись) | 1.37 - 7.83 |
| г. Минск | 1 | 2 | Твердые частицы сумма | 1.57 |
| Республика Беларусь | 21 | 15 | Углерода оксид | 1.07 – 7.83 |
|  |  | 6 | Азот (IV) оксид | 1.06 – 4.67 |
|  |  | 10 | Твердые частицы сумма | 1.13 – 7.87 |
|  |  | 1 | Сера диоксид | 1.62 |
|  |  | 2 | Формальдегид (метанал) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |

*) – два и более источника выбросов

**) – по результатам нескольких проверок

Таблица 3

Превышение нормативов сбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями за II квартал 2015 г.

| Административная территория | Предприятие | Тип выпуска | Ингредиент | Фактическое значение нормированное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| апрель |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| Чечерский р-н | КЖУП "Чечерское" | Выпуск с очистных сооружений | БПК5 | 9.8 / 6 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 0.053 / 0.05 |
|  |  |  | Цинк | 0.034 / 0.026 |
|  |  |  | Аммоний-ион | 4.652 / 0.39 |
|  |  |  | Нитрит-ион | 0.28 / 0.024 |
|  |  |  | Фосфат-ион | 3.15 / 0.066 |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| Вороновский р-н | Вороновское РУП ЖКХ | Выпуск с очистных сооружений в мелиоративный канал | БПК5 | 125 / 35 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 114 / 40 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные | 0.96 / 0.32 |
|  |  |  | ХПК | 378 / 125 |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Борисовский р-н | УП "Жилье" | Выпуск дождевой канализации в р. Березина | Нефтепродукты | 1.9 / 0.3 |
| Вилейский р-н | РКУП «ВИЛЕЙСКИЙ ВОДОКАНАЛ» | После биопрудов (выпуск ОС)(т.6. согласно порядка проведения лабораторного контроля за работой очистительных систем) | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 12.9 / 12 |
| Логойский р-н | РУП "Логойский комхоз",выпуск ливневой канализации в р.Гайна | Выпуск дождевой канализации в р. Гайна | БПК5 | 36.6 / 6 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 0.365 / 0.05 |
| Брестская обл. |  |  |  |  |
| Жабинковский р-н | ОАО "Жабинковский Комбикормовый завод" | Выпуск №1 с очистных сооружений механической очистки поверхностных сточных вод с площадки элеватора | Взвешенные вещества | 15 / 10 |
|  |  | Выпуск №2 с очистных сооружений механической очистки поверхностных сточных вод | Нефтепродукты | 0.44 / 0.3 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 14.2 / 10 |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Любанский р-н | ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" | Из канализационного колодца | БПК5 | 783 / 0 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 0.461 / 0 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 476 / 0 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные | 0 / 0 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 8.5 / 0 |
|  |  |  | Аммоний-ион | 1.6 / 0 |
|  |  |  | Нитрат-ион | 0 / 0 |
|  |  |  | Нитрит-ион | 0.09 / 0 |
|  |  |  | Сульфат-ион | 59 / 0 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 71 / 0 |
|  |  |  | Фосфат-ион | 2 / 0 |
| Май |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Березинский р-н | РКПУП "Березинское ЖКХ" | Выпуск с очистных сооружений БО | Фосфор общий | 2.1 / 1 |
| Логойский р-н | РУП "Логойский комхоз" | Выпуск сточных вод с очистных сооружений биологической очистки | БПК5 | 21.3 / 9.02 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные | 1.29 / 0.25 |
|  |  |  | Фосфор общий | 4.7 / 1.02 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N | 38 / 8.5 |
| Июнь |  |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |  |
| г.Пинск | ГП "Пинскводоканал" | Выпуск после очистных сооружений | Взвешенные вещества | 24 / 20 |
|  |  |  | Азот общий | 39 / 35 |
| Ивацевичский р-н | ГУПП "Ивацевичское ЖКХ" | Контрольная точка на выпуске в р.Гривда (т.13 на схеме: выпуск водоотводящего канала очистных сооружений) | Формальдегид | 0.03 / 0.02 |
| Витебская обл. |  |  |  |  |
| Докшицкий р-н | РУП ЖКХ «Докшицы-коммунальник» | Выпуск с очистных сооружений | БПК5 | 28 / 3 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 0.172 / 0.05 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 16.8 / 5 |
|  |  |  | ХПКcr | 121 / 100 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 13 / 0.5 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 2.18 / 0.46 |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| г. Гомель | Государственное предпририятие "ГорСАП" | Выпуск промливневых сточных вод г.п. Костюковка, т.25 согласно схемы | Минерализация воды | 1731.5 / 1000 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 738.246 / 350 |
| г.Рогачев | КЖЭУП "Рогачев" | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Днепр | БПК5 | 65.2 / 20 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.53 / 0.3 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 31.6 / 25 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные | 0.853 / 0.6 |
|  |  |  | ХПКcr | 405.5 / 80 |
|  |  |  | Азот общий | 62.7 / 20 |
|  |  |  | Сульфат-ион | 115.8 / 100 |
| Могилевская обл. |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | Бобруйское унитарное Коммунальное дочернее дорожно-эксплуатационное предприятие | Выпуск сточных вод с сети Дождевой канализации в р. Бобруйка | Нефтепродукты | 0.43 / 0.3 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 8.8 / 6.5:8.5 |
| Министерство архитектуры и строительства |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| г.Гомель | АО "Гомельстекло" | Выпуск из о/с биологической очистки | Фосфаты | 17.3 / 13 |
|  |  |  | Аммоний-ион | 39.05 / 28.6 |
| Министерство промышленности |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| г.Сморгонь | АО "Сморгонский агрегатный завод" | Выпуск дождевых (талых/ поливомоечных вод) в р. Вилия | Взвешенные вещества | 25.4 / 20 |
|  |  |  | Минерализация воды | 1310 / 1000 |
| Концерн «Белгоспищепром» |  |  |  |  |
| апрель |  |  |  |  |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| Кореличский р-н | ОАО "Гродненский ЛВЗ " Ворончанский ф-л | Выпуск нормативно-чистых вод | БПК5 | 14.4 / 4.8 |
|  |  |  | Фосфор общий | 0.505 / 0.175 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 0.352 / 0.22 |
| май |  |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |  |
| Сенненский р-н | ОАО "Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье" с/п "Богушевский спиртзавод" | Выпуск нормативно-чистых вод с поверхностей охлаждения (т.№2 согласно схеме отбора проб) | БПК5 | 2.5 / 0 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 0.014 / 0 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 5.3 / 0 |
|  |  |  | Минерализация воды | 275 / 0 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные | 0 / 0 |
|  |  |  | Медь | 0 / 0 |
|  |  |  | Цинк | 0.016 / 0 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.9 / 0 |
|  |  |  | ХПКcr | 18 / 0 |
|  |  |  | Фосфор общий | 0.064 / 0 |
|  |  |  | Азот общий | 0.692 / 0 |
|  |  |  | Железо общее | 0.211 / 0 |
|  |  |  | Азот общий по Къельдалю | 0 / 0 |
|  |  |  | Аммоний-ион | 0.174 / 0 |
|  |  |  | Нитрат-ион | 0.504 / 0 |
|  |  |  | Нитрит-ион | 0.014 / 0 |
|  |  |  | Сульфат-ион | 12.2 / 0 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 18.4 / 0 |
|  |  |  | Фосфат-ион | 0.041 / 0 |
|  |  | Выпуск сточных вод с очистных сооружений (т.№5 согласно схемеотбора проб) | БПК5 | 4.9 / 0 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 0.093 / 0 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 10.6 / 0 |
|  |  |  | Минерализация воды | 405 / 0 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные | 0.102 / 0 |
|  |  |  | Медь | 0.0021 / 0 |
|  |  |  | Цинк | 0.036 / 0 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.4 / 0 |
|  |  |  | Железо общее | 0.226 / 0 |
|  |  |  | Аммоний-ион | 0.37 / 0 |
|  |  |  | Нитрат-ион | 0.537 / 0 |
|  |  |  | Нитрит-ион | 0.048 / 0 |
|  |  |  | Сульфат-ион | 15.3 / 0 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 52.1 / 0 |
|  |  |  | Фосфат-ион | 0.882 / 0 |
| июнь |  |  |  |  |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| Вороновский р-н | ОАО "Лидапищеконцентрат ы" Радунский овощесушильный участок | Выпуск несанкционирован ного сброса в реку Радунька | БПК5 | 240 / 0 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 1104 / 0 |
|  |  |  | ХПКcr | 816 / 0 |
|  |  |  | Аммоний-ион | 26 / 0 |
|  |  |  | Нитрат-ион | 1.58 / 0 |
|  |  |  | Нитрит-ион | 0.032 / 0 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 347 / 0 |
|  |  |  | Фосфат-ион | 12.7 / 0 |
| АО «Белконтракт» |  |  |  |  |
| июнь |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| Речицкий р-н | ОАО "Гомельдрев" завод МДФ | Выпуск сточных вод в р.Ребуска | БПК5 | 8.07 / 6 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 2.44 / 0.3 |
|  |  |  | Железо общее | 1.47 / 0.25 |
|  |  |  | Аммоний-ион | 12.42 / 0.39 |
|  |  |  | Нитрит-ион | 0.175 / 0.024 |
|  |  |  | Фосфат-ион | 2.354 / 0.066 |
| Концерн «Беллесбумпром» |  |  |  |  |
| май |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| г.Гомель | ОАО "Гомельдрев" | Выпуск №1 поверхностных сточных вод | Фосфор общий | 0.334 / 0.2 |
| Облисполком |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |  |
| Полоцкий р-н | СП Унитарное Ветринское ПП ЖКХ Полоцкого Района (н.п.Жерносеки) | Выпуск сточных вод с ОС в ручей Безымянный (точка 2 схемы отбора проб сточных вод) | БПК5 | 20.3 / 16 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 0.748 / 0.7 |
|  |  |  | ХПКcr | 79.6 / 66 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 12.2 / 8.5 |
|  | Унитарное Ветринское ПП ЖКХ Полоцкого Района (н.п.Фариново) | Выпуск сточных вод с ОС в ручей (точка 2 схемы отбора проб сточных вод) | БПК5 | 18.5 / 16 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 0.412 / 0.34 |
|  |  |  | ХПКcr | 79 / 65 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 14 / 11 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 4.05 / 2.3 |
| Городокский р-н | УП "Городокское ПМС" | Сброс сточных вод минуя очистные сооружения в мелиоративный канал | БПК5 | 59.6 / 35 |
|  |  |  | ХПКcr | 186 / 125 |
| Дубровенский р- н | УП ЖКХ "Дубровно- Коммунальник" (г. Дубровно) | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р. Днепр (т.№2 согласно схеме отбора проб) | Минерализация (по сухому остатку) | 524 / 450 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1.26 / 0.489 |
| Чашникский р-н | УНП ЖКХ "Коммунальник" г. Новолукомль (н.п. Новая Заря) | Сброс сточных вод с очистных сооружений в Безымянный ручей | БПК5 | 58.6 / 35 |
|  |  |  | ХПКcr | 205 / 125 |
| Шумилинский р- н | ОАО "Молоко" г. Витебск производственный цех г.п.Шумилино | Сброс сточных вод с очистных сооружений в мелиоративный канал | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 2.28 / 1.03 |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| Берестовицкий р-н | Берестовицкое РУП ЖКХ | Сбросы загрязняющих веществ с очистных сооружений биологической очистки в р. Берестовчанка | БПК5 | 36 / 20 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 0.12 / 0.05 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 40.4 / 25 |
|  |  |  | ХПКcr | 156 / 90 |
|  |  |  | Фосфор общий | 8.29 / 3 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 333.2 / 300 |
| Кореличский р-н | Кореличское РУП ЖКХ | Выпуск с очистных Сооружений | БПК5 | 117 - 159 / 35 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные | 1.82 - 2.19 / 0.5 |
|  |  |  | ХПКcr | 350 - 480 / 125 |
| Ошмянский р-н | Ошмянское РУП ЖКХ | выпуск дождевых (талых/ поливомоечных) вод в р. Ошмянка, ул. Борунская, т.4 | Нефтепродукты | 0.83 / 0.3 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 73 / 20 |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| г.Солигорск | КУП "Солигорскводоканал" | Выпуск сточных вод после очистных сооружений биологической очистки | Аммоний-ион | 27 / 19.2 |
| май |  |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |  |
| г.Полоцк | КУП "ЖКХ г. Полоцка" котельные №178 , АБК | Выпуск ливневых вод в канаву (точка 39 схемы отбора проб поверхностных сточных вод) | Нефтепродукты | 0.219 / 0 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 16.2 / 0 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.4 / 0 |
|  |  | Выпуск ливневых вод в реку Западная Двина (точка 1 схемы отбора проб поверхностных сточных вод) | Нефтепродукты | 0.191 / 0 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 32.5 / 0 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.9 / 0 |
|  |  | Выпуск ливневых вод в реку Западная Двина (точка 11 схемы отбора проб поверхностных сточных вод) | Нефтепродукты | 0.291 / 0 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 5.1 / 0 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.3 / 0 |
|  |  | Выпуск ливневых вод в реку Западная Двина (точка 27 схемы отбора проб поверхностных сточных вод) | Нефтепродукты | 0.443 / 0 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 32.1 / 0 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.4 / 0 |
|  |  | Выпуск ливневых вод в реку Западная Двина (точка 3 схемы отбора проб поверхностных сточных вод) | Нефтепродукты | 0.387 / 0 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 30.6 / 0 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.7 / 0 |
|  |  | Выпуск ливневых вод в реку Западная Двина (точка 32 схемы отбора проб поверхностных сточных вод) | Нефтепродукты | 0.062 / 0 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 6.5 / 0 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.5 / 0 |
|  |  | Выпуск ливневых вод в реку Западная Двина (точка 4 схемы отбора проб поверхностных сточных вод) | Нефтепродукты | 0.548 / 0 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 27.8 / 0 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.7 / 0 |
|  |  | Выпуск ливневых вод в реку Западная Двина (точка 7 схемы отбора проб поверхностных сточных вод) | Нефтепродукты | 0.979 / 0 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 10.2 / 0 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.6 / 0 |
|  |  | Выпуск ливневых вод в реку Западная Двина (точка 8 схемы отбора проб поверхностных сточных вод) | Нефтепродукты | 1.57 / 0 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 25.1 / 0 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.7 / 0 |
|  |  | Выпуск ливневых вод в реку Западная Двина (точка 9 схемы отбора проб поверхностных сточных вод) | Нефтепродукты | 0.532 / 0 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 6.3 / 0 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.5 / 0 |
|  |  | Выпуск ливневых вод в реку Бельчанка (точка 36 схемы отбора проб поверхностных сточных вод) | Нефтепродукты | 0.198 / 0 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 33.1 / 0 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.3 / 0 |
|  |  | Выпуск ливневых вод в реку Бельчанка (точка 38 схемы отбора проб поверхностных сточных вод) | Нефтепродукты | 0.224 / 0 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 8.5 / 0 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.5 / 0 |
|  |  | Выпуск ливневых вод в реку Западная Двина (точка 22 схемы отбора проб поверхностных сточных вод) | Нефтепродукты | 0.098 / 0 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 11.3 / 0 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.7 / 0 |
|  |  | Выпуск ливневых вод в реку Западная Двина (точка 24 схемы отбора проб поверхностных сточных вод) | Нефтепродукты | 0.428 / 0 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 20.7 / 0 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.5 / 0 |
|  |  | Выпуск ливневых вод в реку Полота (точка 16 схемы отбора проб поверхностных сточных вод) | Нефтепродукты | 0.234 / 0 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 15.3 / 0 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.4 / 0 |
|  |  | Выпуск ливневых вод в реку Полота (точка 17 схемы отбора проб поверхностных сточных вод) | Нефтепродукты | 0.283 / 0 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 12.6 / 0 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.5 / 0 |
|  |  | Выпуск ливневых вод в реку Полота (точка 19 схемы отбора проб поверхностных сточных вод | Нефтепродукты | 0.394 / 0 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 16.7 / 0 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.8 / 0 |
|  |  | Выпуск ливневых вод в реку Полота (точка 21 схемы отбора проб поверхностных сточных вод) | Нефтепродукты | 0.167 / 0 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 10.8 / 0 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.6 / 0 |
|  |  | Выпуск ливневых вод в ручей Безымянный (точка 23 схемы отбора проб Поверхностных сточных вод) | Нефтепродукты | 0.284 / 0 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 18.5 / 0 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.2 / 0 |
| Россонский р-н | УП ЖКХ Россонского района | Сброс сточных вод с очистных сооружений в р. Кисель (точка 2 схемы отбора проб сточных вод) | Фосфат-ион | 4.08 / 0.053 |
| Могилевская обл. |  |  |  |  |
| Чериковский р-н | УКПП "Чериковский жилкоммунхоз | Выпуск с сети дождевой канализации в р. Березина Выпуск с сети дождевой канализации р. Днепрец в р. Бобруйка | Нитрат-ион | 2.5 / 2.3 |
| Шкловский р-н | РУП "Любанское ЖКХ" | Сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод, отводимые в р. Днепр | Нитрат-ион | 2.5 / 2.3 |
|  |  |  | БПК5 | 21.7 / 15 |
|  |  |  | ХПКcr | 60.6 / 35 |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Любанский р-н | РУП "Логойский комхоз" | Выпуск сточных вод с очистных сооружений биологической очистки | БПК5 | 498 / 25 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 17.8 / 0.3 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 57 / 30 |
|  |  |  | ХПКcr | 934 / 120 |
|  |  |  | Фосфор общий | 14.7 / 3.7 |
|  |  |  | Аммоний-ион | 64 / 15 |
| Слуцкий р-н | КУП "Слуцкое ЖКХ" (котельная Шишчицы) | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Случь | Взвешенные вещества | 27.3 / 16 |
|  |  |  | Аммоний-ион | 12.1 / 9 |
|  |  |  | Фосфат-ион | 3.8 / 3.2 |
| июнь |  |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |  |
| г.Орша | ГП "Оршаводоканал" (г.п. Копысь) | Выпуск сточных вод из очистных сооружений в ручей (т.№2 согласно схеме отбора проб) | БПК5 | 76.3 / 35 |
|  |  |  | ХПКcr | 298 / 125 |
|  |  |  | Фосфор общий | 8.82 / 5 |
|  |  |  | Азот общий | 30.2 / 20 |
|  |  |  | Аммоний-ион | 24 / 10 |
| Сенненский р-н | СУП "Совхоз им. Машерова " | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в мелиоративный канал (т. №2 согласно схеме отбора проб) | БПК5 | 19.3 / 12 |
|  |  |  | ХПКcr | 78.1 / 30 |
|  |  |  | Аммоний-ион | 5.8 / 2 |
|  |  |  | Фосфат-ион | 2.47 / 1.16 |
| Шумилинский р-н | ОАО "Молоко" г.Витебск производственный цех г.п.Шумилино | Сброс сточных вод с очистных сооружений в мелиоративный канал | Фосфат-ион | 7.74 / 1.03 |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| Кореличский р-н | Кореличское РУП ЖКХ | Выпуск с очистных сооружений | БПК5 | 50.4 / 35 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные | 0.709 / 0.5 |
|  |  |  | ХПКcr | 171 / 125 |
| Могилевская обл. |  |  |  |  |
| Хотимский р-н | Хотимское УКП "Жилкомхоз" | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р.Бесядь | БПК5 | 37.1 / 20 |
|  |  |  | Аммоний-ион | 31.6 / 25 |
|  |  |  | Нитрит-ион | 0.718 / 0.5 |
|  |  |  | Фосфат-ион | 2.41 / 1.6 |
| Шкловский р-н | Шкловское УКП "Жилкомхоз" | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Днепр | БПК5 | 28.2 / 15 |
|  |  |  | ХПКcr | 72.8 / 35 |
|  |  |  | Нитрит-ион | 0.55 / 0.2 |
| Райисполком |  |  |  |  |
| апрель |  |  |  |  |
| Воложинский р-н | РУП "Воложинский жилкоммунхоз" | Выпуск после Очистных сооружений (т.2 порядка проведения лабораторного контроля за работой очистных) | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 10.53 / 4.2 |
| июнь |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Мядельский р-н | РПУП "Мядельское ЖКХ " | Выпуск после ОС "Мядель" (Т.5 схемы лабораторногоконтроля очистки поступающих, очищенных сточных вод | Фосфат-ион | 2.82 / 2.1 |
| Молодечненский р-н | КУП"МОЛОДЕЧНО ВОДОКАНАЛ" | Выпуск после ОС в мелиоративный канал (Т.5 порядка проведения лабораторного контроля за работой очистительных систем | Нитрат-ион | 5.88 / 9.1 |
| Бел ТИЗ |  |  |  |  |
| апрель |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Узденский р-н | УП "Санаторий" Подъельники" | Выпуск сточных вод после очистных сооружений биологической очистки | Взвешенные вещества | 27 / 25 |
|  |  |  | Аммоний-ион | 32 / 10 |
| Без ведомственной принадлежности |  |  |  |  |
| апрель |  |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |  |
| Витебский р-н | Представительство АОО "CNEEС", КНР в Республике Беларусь | Сброс сточных вод из очистных сооружений в реку Западная Двина | СПАВ анионоактивные | 0.208 / 0.1 |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Дзержинский р-н | Филиал "Фанипольское ЖКХ" РПУП "Дзержинское ЖКХ" | Выпуск после очистных сооружений в р. Вязенская | БПК5 | 163 / 20 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.98 / 0.35 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 36.4 / 20 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 24.2 / 15 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 8 / 3 |
| Воложинский р-н | РУП "Воложинский жилкоммунхоз" | Выпуск сточных вод с очистных сооружений биологической очистки | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 13.2 / 10 |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на N) | 0.1 / 0.049 |
|  |  |  | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 4.53 / 3 |
| Любанский р-н | Филиал "Санаторий "Рассвет- Любань" ОАО "Белагроздравница" | Выпуск сточных вод после Очистных сооружений биологической очистки | Железо общее | 2.9 / 1.1 |
|  |  |  | Аммоний-ион | 41.4 / 8.6 |
|  |  |  | Фосфат-ион | 2.8 / 0.8 |
| Г. Минск |  |  |  |  |
| г.Минск | УП "Ремавтодор Октябрьского района г. Минска" | Выпуск №1 после очистных сооружений в р. Сенница | Нефтепродукты | 0.814 / 0.3 |
|  |  | Выпуск №2 после очистных сооружений в р. Сенница | Нефтепродукты | 0.723 / 0.3 |
|  |  | Выпуск после очистных сооружений "Лошица - 2" | Нефтепродукты | 0.63 / 0.3 |
| май |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Минский р-н | ИП "Косвик" | Выпуск № 2 сточных вод в р. Княгинька | Нефтепродукты | 0.98 / 0.3 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 18.4 / 15 |
|  |  | Выпуск № 3 сточных вод в р. Княгинька | Взвешенные вещества | 10.6 / 9.4 |
|  |  | Выпуск № 4 сточных вод в р. Княгинька | Взвешенные вещества | 19.8 / 9.4 |
| июнь |  |  |  |  |
| Могилевская обл. |  |  |  |  |
| г. Могилев | ИООО "Кроноспан ОСБ" | Выпуск сточных вод в пруд д. Новоселки на р. Дегтярка | БПК5 | 15.2 / 0 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 0.07 / 0 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 9 / 0 |
|  |  |  | Минерализация | 452 / 0 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные | 0.197 / 0 |
|  |  |  | Фенолы (суммарно) | 0.307 / 0 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.6 / 0 |
|  |  |  | ХПКcr | 62.5 / 0 |
|  |  |  | Формальдегид | 0.57 / 0 |
|  |  |  | Аммоний-ион | 1.5 / 0 |
|  |  |  | Нитрат-ион | 0.462 / 0 |
|  |  |  | Нитрит-ион | 0.054 / 0 |
|  |  |  | Сульфат-ион | 39.4 / 0 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 63.9 / 0 |
|  |  |  | Фосфат-ион | 0.133 / 0 |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| Пуховичский р-н | РУП "Дорводоканал" Белорусской железной дороги | Выпуск после очистных в р. Титовка | БПК5 | 21.6 / 20 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 14.7 / 4 |
|  |  |  | Азот нитритный | 0.399 / 0.1 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные | 0.54 / 0.35 |
|  |  |  | ХПКcr | 78.3 / 65 |
|  |  |  | Железо общее | 0.658 / 0.36 |

Таблица 4

Превышение нормативов сбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду (почва) предприятиями за II квартал 2015 г.

| Административная территория | Предприятие | Ингредиент | Превышение нормативов, раз |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Комитет лесного хозяйства |  |  |  |
| апрель |  |  |  |
| Могилевская обл. |  |  |  |
| Чаусский р-н | ГЛХУ "Чаусский лесхоз" | Азот аммонийный | 9.94 - 107.23 **) |
|  |  | Фосфор подвижный | 1.59 - 6.86 **) |
| июнь |  |  |  |
| Могилевская обл. |  |  |  |
| Кличевский р-н | ГЛХУ "Кличевский лесхоз" | Нефтепродукты | 3.06 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  |
| апрель |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |
| Ляховичский р-н | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Ляховичский" | Нефтепродукты | 3.44 - 4.80 **) |
| Малоритский р-н | СПК "Орехово" | Нефтепродукты | 3.94 - 10.38 **) |
| Гомельская обл. |  |  |  |
| Калинковичский р-н | СУП "Домановичи-Агро" | Нефтепродукты | 1.47 - 3.15 **) |
| Речицкий р-н | КСУП "Комсомольск" | Нефтепродукты | 3.28 |
| Чечерский р-н | ОАО <Ботвиново> | Нефтепродукты | 6.79 - 15.62 **) |
| Гродненская обл. |  |  |  |
| Волковыский р-н | СПК "Неверовичи" | Нефтепродукты | 1.70 - 2.66 **) |
| Мостовский р-н | ОАО "Черлена" | Нефтепродукты | 1.42 - 2.26 **) |
| Свислочский р-н | Открытое акционерное общество "Хоневичи" | Нефтепродукты | 3.24 - 6.52 **) |
| Могилевская обл. |  |  |  |
| Дрибинский р-н | Дрибинский СПК "Мир" | Нефтепродукты | 6.00 - 13.30 **) |
| Кировский р-н | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Колхоз "Белоруссия" | Нефтепродукты | 2.60 |
| Климовичский р-н | Филиал ОАО "Климовичский комбинат хлебопродуктов "Нива-Агро" | Нефтепродукты | 1.90 - 14.70 **) |
|  | ОАО "Климовичирайагропромтехснаб" | Нефтепродукты | 1.39 - 3.72 **) |
| Кличевский р-н | СПК "Колхоз им. Буденного" | Нефтепродукты | 2.60 |
|  | УКСП "Совхоз "Доброволец" | Нефтепродукты | 3.33 |
| Славгородский р-н | ПТУП "Агрокомплекс "Огневское" | Нефтепродукты | 1.73 - 95.50 **) |
| Хотимский р-н | ОАО "Бабушкино подворье" | Нефтепродукты | 4.69 - 10.30 **) |
|  | СПК"Октябрь-Березки" | Нефтепродукты | 2.39 - 25.80 **) |
| Чаусский р-н | СПК "Колхоз "Осиновский" | Азот аммонийный | 14.45 - 86.12 **) |
|  |  | Фосфор подвижный | 1.42 - 5.14 **) |
| Шкловский р-н | ОАО "Говяды-агро" | Нефтепродукты | 2.44 - 51.25 **) |
|  | ЗАО"Полыковичское" | Нефтепродукты | 8.75 - 50.25 **) |
| Минская обл. |  |  |  |
| Копыльский р-н | ОАО "Копыльское" | Азот аммонийный | 3.23 - 167.54 **) |
|  | РСУП "Бобовня" | Нефтепродукты | 10.28 - 190.96 **) |
|  | КСУП "Совхоз Лесное" | Нефтепродукты | 3.72 - 46.12 **) |
| май |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |
| г.Кобрин | СПК "Радонежский" | Нефтепродукты | 2.70 - 7.80 **) |
|  | СПК "Дружба народов" | Нефтепродукты | 3.64 - 9.18 **) |
| Витебская обл. |  |  |  |
| Оршанский р-н | ОАО "Оршанский райагросервис" | Аммоний-ион | 2.77 |
| Глубокский р-н | Сельскохозяйственное унитарное предприятие "За Родину" | Нефтепродукты | 1.84 - 2.25 **) |
| Гомельская обл. |  |  |  |
| Буда-Кошелевский р-н | ОАО "Уваровичи Элит" | Нефтепродукты | 1.88 - 1.95 **) |
| Лельчицкий р-н | ОАО "Синпольское" | Нефтепродукты | 2.15 |
| Октябрьский р-н | ОАО "Поречье- Оресса" | Нефтепродукты | 3.13 |
| Петриковский р-н | ОАО "Куритичи" Петриковского района | Нефтепродукты | 2.60 - 3.82 **) |
| г.Рогачев | ОАО "Рогачевский молочно-консервный комбинат" | Нефтепродукты | 1.16 |
| Чечерский р-н | КСУП "Полесье " | Нефтепродукты | 1.24 - 4.92 **) |
| Гродненская обл. |  |  |  |
| Ивьевский р-н | КДУПМС "Ивьевское ПМС" | Нефтепродукты | 4.59 - 5.20 **) |
|  | СПК имени Баума | Аммоний-ион | 3.85 - 7.85 **) |
| Лидский р-н | КСУП "Ходоровцы-Агро" | Нефтепродукты | 3.20 - 3.98 **) |
|  | СПК "Рассвет-Мыто" | Азот аммонийный | 17.69 |
|  | Филиал «Дитва» ОАО «Лидахлебопродукт» г. Лида | Азот аммонийный | 18.62 – 46.46 **) |
| Ошмянский р-н | СПК им.Клецкова | Нефтепродукты | 2.77 - 10.25 **) |
| Могилевская обл. |  |  |  |
| Бобруйский р-н | ОАО "Совхоз Киселевичи" | Нефтепродукты | 31.12 - 47.94 **) |
| Глуский р-н | ОАО "Экспериментальная база "Глуск" | Нефтепродукты | 1.67 - 3.16 **) |
|  | СПК " Славгородский", Глусский р-н | Азот аммонийный | 2.55 - 6.22 **) |
|  |  | Фосфор подвижный | 2.18 - 2.18 **) |
|  | СПК "Дружба" | Азот аммонийный | 2.55 - 9.69 **) |
|  |  | Фосфор подвижный | 2.40 - 3.26 **) |
| Горецкий р-н | ОАО "Горецкая райагропромтехника" | Нефтепродукты | 1.90 - 44.50 **) |
|  | СПК "Овсянка" | Нефтепродукты | 1.77 - 9.26 **) |
| Климовичский р-н | ОАО "Милославичский" | Нефтепродукты | 1.16 - 26.00 **) |
| Кличевский р-н | КСПК "Колхоз "Советская Белоруссия" | Нефтепродукты | 2.27 |
|  | СПК "Колхоз "Несята" | Нефтепродукты | 2.06 |
| Мстиславльский р-н | СПК "Мазоловский" | Нефтепродукты | 62.75 - 87.04 **) |
|  | СПК "Мушино" | Нефтепродукты | 3.30 - 85.00 **) |
| Осиповичский р-н | ОСПК "Колхоз "Красный ударник" | Нефтепродукты | 2.41 |
|  | ОСПК "Колхоз"Ясень" | Нефтепродукты | 2.13 - 3.15 **) |
| Чаусский р-н | ОАО "Ульяновское АГРО" | Нефтепродукты | 1.20 - 79.20 **) |
|  | СПК "Колхоз "Свет Октября" | Нефтепродукты | 12.80 - 26.94 **) |
| Шкловский р-н | ЗАО "Нива" | Нефтепродукты | 1.48 - 33.60 **) |
| Минская обл. |  |  |  |
| Копыльский р-н | ОАО "Семежево" | Нефтепродукты | 119.56 - 201.18 **) |
|  | ЗАО "Жилихово" | Нефтепродукты | 78.44 - 128.68 **) |
| Любанский р-н | КСУП "Э/б "Любанская" | Нефтепродукты | 48.44 - 197.94 **) |
| г.Молодечно | ОАО "Молодечненский молочный комбинат" | Нефтепродукты | 1.14 |
| июнь |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |
| Каменецкий р-н | ОАО "Агро-Пелище" | Нефтепродукты | 2.41 |
| Жабинковский р-н | СПК "Орепичи" | Нефтепродукты | 3.70 |
| Ивацевичский р-н | СПК "Подстаринь Ивацевичского района | Нефтепродукты | 4.30 - 4.94 **) |
| Гомельская обл. |  |  |  |
| Мозырский р-н | ГП "Осовец" | Нефтепродукты | 2.09 - 59.40 **) |
| Гродненская обл. |  |  |  |
| Гродненская обл. | СПК имени Суворова | Нефтепродукты | 1.12 - 2.46 **) |
| Свислочский р-н | УСП "Совхоз "Вердомичи" | Нефтепродукты | 1.56 - 3.36 **) |
| Щучинский р-н | СПК "Демброво" | Нефтепродукты | 1.16 - 2.96 **) |
|  | ОАО "Василишки" | Азот аммонийный | 14.66 - 15.66 **) |
| Минская обл. |  |  |  |
| Копыльский р-н | ОАО "Копыльское" | Азот аммонийный | 2.77 - 41.54 **) |
|  |  | Фосфор подвижный | 1.10 - 14.15 **) |
| Минархитектуры и строительства |  |  |  |
| апрель |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |
| Славгородский р-н | филиал КУП "Могилевоблдорстрой", ДРСУ №129 | Нефтепродукты | 1.27 - 4.41 **) |
| г.Барановичи | Филиал КУП "Брестоблдорстрой"ДРСУ № 136 | Хлорид-ион | 4.68 - 7.08 **) |
| Министерство топлива и энергетики |  |  |  |
| май |  |  |  |
| Гродненская обл. |  |  |  |
| Островецкий р-н | РУП "Белэнергострой" | Хлорид-ион | 1.25 - 1.37 **) |
|  |  | Фосфор подвижный | 1.24 |
| Министерство промышленности |  |  |  |
| май |  |  |  |
| Могилевская обл. |  |  |  |
| г. Могилев | ОАО "Могилевлифтмаш" | Нефтепродукты | 1.15 - 4.97 **) |
|  |  | Медь | 1.19 - 2.86 **) |
| Министерство транспорта |  |  |  |
| июнь |  |  |  |
| Гродненская обл. |  |  |  |
| Гродненский р-н | РУП "Гродноавтодор" ДЭУ №51 | Азот аммонийный | 1.48 - 2.38 **) |
| Ивьевский р-н | ДРСУ-156 КУП"Гроднооблдорстрой" | Нефтепродукты | 1.60 - 2.12 **) |
| Лидский р-н | УП "Барановичское отделение Бел.ж.д." Локомотивное депо г.Лида | Нефтепродукты | 4.00 - 104.50 **) |
| Концерн «Белнефтехим» |  |  |  |
| апрель |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |
| г.Гомель | ОАО "Гомельтранснефть Дружба" | Нефтепродукты | 56.55 - 305.18 **) |
| Могилевская обл. |  |  |  |
| Могилевский р-н | РДУП "Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт" | Нефтепродукты | 1.53 - 2.53 **) |
| май |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |
| Мозырский р-н | ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" | Нефтепродукты | 1.45 - 47.81 **) |
| Концерн «Беллегпром» |  |  |  |
| май |  |  |  |
| Могилевская обл. |  |  |  |
| г. Могилев | ОАО "Моготекс" | Нефтепродукты | 1.06 - 3.06 **) |
|  |  | Цинк | 1.70 - 3.27 **) |
| Белкоопсоюз |  |  |  |
| апрель |  |  |  |
| Могилевская обл. |  |  |  |
| Горецкий р-н | Горецкое РайПО | Нефтепродукты | 1.25 - 2.32 **) |
| Концерн «Белэнерго» |  |  |  |
| май |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |
| Пружанский р-н | Филиал РУП "Брестэнерго" "Агроэнерго Зеленевичи" | Нефтепродукты | 1.78 |
| Белорусская железная дорога |  |  |  |
| июнь |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |
| г.Молодечно | УП "Минское отделение Белорусской железной дороги " | Нефтепродукты | 1.16 - 9.60 **) |
| Облисполком |  |  |  |
| апрель |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |
| Лоевский р-н | КСУП "Страдубка" | Нефтепродукты | 1.93 - 4.85 **) |
| г.Светлогорск | ООО "Светлогорский завод сварочных электродов" | Медь | 2.00 |
| Гродненская обл. |  |  |  |
| Островецкий р-н | Дочернее унитарное Островецкое предприятие мелиоративных систем | Нефтепродукты | 4.01 |
| Могилевская обл. |  |  |  |
| Кричевский р-н | Филиал КУП "Могилевоблдорстрой" ДРСУ-198 | Нефтепродукты | 2.30 - 2.63 **) |
| Шкловский р-н | Шкловское УКП "Жилкомхоз" | Нефтепродукты | 1.30 - 1.46 **) |
| май |  |  |  |
| Гродненская обл. |  |  |  |
| г.Волковыск | ОАО "Волковысский мясокомбинат" | Азот аммонийный | 1.23 - 8.06 **) |
| Могилевская обл. |  |  |  |
| Кричевский р-н | Кричевское УКПП "Коммунальник" | Нефтепродукты | 1.01 - 4.55 **) |
| г. Могилев | ОАО "Бабушкина крынка" - УКХ ММК "Бабушкина крынка" | Нефтепродукты | 1.05 - 6.94 **) |
| Райисполком |  |  |  |
| апрель |  |  |  |
| Гродненская обл. |  |  |  |
| Сморгонский р-н | ПКУП "Совхоз Сморгонский " | Нефтепродукты | 2.57 - 3.69 **) |
| май |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |
| г.Рогачев | Рогачевское РАЙПО | Нефтепродукты | 1.82 |
| июнь |  |  |  |
| Гродненская обл. |  |  |  |
| Волковыский р-н | ОАО "Волковысское ремонтно-строительное предприятие №1" | Нефтепродукты | 1.50 - 4.83 **) |
| Минская обл. |  |  |  |
| Мядельский р-н | РПУП "Мядельское ЖКХ" | Нефтепродукты | 1.66 |
| Без ведомственной принадлежности |  |  |  |
| апрель |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |
| Мозырский р-н | Унитарное производственное предприятие "Запад - Транснефтепродукт" | Нефтепродукты | 1.41 - 14.85 **) |
| Минская обл. |  |  |  |
| Дзержинский р-н | ГУП "Дзержинское ПМС" | Нефтепродукты | 30.25 - 44.05 **) |
| июнь |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |
| г.Витебск | ЧПУП "ПромэкоСтарт", г. Витебск | Нефтепродукты | 1.49 |
| Гомельская обл. |  |  |  |
| Хойникский р-н | КСУП "Оревичи" | Нефтепродукты | 1.17 - 3.62 **) |
| Минская обл. |  |  |  |
| Дзержинский р-н | РПУП "Дзержинское ЖКХ " | Нефтепродукты | 1.14 - 12.60 **) |
| Облсельхозпрод |  |  |  |
| июнь |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |
| Городокский р-н | Унитарное предприятие "Северный" | Азот аммонийный | 25.85 - 28.46 **) |

**) - по результатам нескольких проверок

Таблица 5

##### Информация о превышениях нормативов сбросов

загрязняющих веществ за II квартал 2015 г. (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Брестская область | 11 | 14 | Нефтепродукты | 1.78 - 10.38 |
|  |  | 4 | Хлорид-ион | 4.68 - 7.08 |
|  |  | 3 | Взвешенные вещества | 1.20 - 1.50 |
|  |  | 1 | Формальдегид | 1,5 |
|  |  | 1 | Азот общий | 1,11 |
| Витебская область | 16 | 10 | БПК5 | 1.16 - 9.33 |
|  |  | 27 | Нефтепродукты | 1.07 - 3.44 |
|  |  | 22 | Взвешенные вещества | 3,36 |
|  |  | 3 | Минерализация | 1,16 |
|  |  | 3 | СПАВ анионоактивные | 2,08 |
|  |  | 2 | Медь | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 2 | Цинк | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 21 | Водородный показатель (pH) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 9 | ХПКcr | 1.21 - 2.60 |
|  |  | 2 | Фосфор общий | 1,76 |
|  |  | 2 | Азот общий | 1,51 |
|  |  | 2 | Железо общее | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 1 | Азот общий по Къельдалю | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 8 | Аммоний-ион | 1.27 - 26.00 |
|  |  | 2 | Нитрат-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 2 | Сульфат-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 2 | Хлорид-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 9 | Фосфат-ион | 1.76 - 76.98 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 25.85 - 28.46 |
| ## Гомельская область | 12 | 1 | БПК5 | 1,63 |
|  |  | 1 | Фосфаты | 1,33 |
|  |  | 1 | Цинк | 1,31 |
|  |  | 1 | Фосфор общий | 1,67 |
|  |  | 2 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.37 - 11.93 |
|  |  | 1 | Нитрит-ион (в пересчете на N) | 11,67 |
|  |  | 1 | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 47,73 |
|  |  | 38 | Нефтепродукты | 1.06 - 305.17 |
|  |  | 1 | Медь | 2 |
| Гродненская область | 28 | 7 | БПК5 | 1.44 - 4.54 |
|  |  | 5 | Взвешенные вещества | 1.27 - 3.65 |
|  |  | 1 | Минерализация воды | 1,31 |
|  |  | 4 | СПАВ анионоактивные | 1.42 - 4.38 |
|  |  | 6 | ХПКcr | 1.37 - 3.84 |
|  |  | 2 | Фосфор общий | 2.76 - 2.89 |
|  |  | 1 | Нитрат-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 1 | Нитрит-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 1 | Фосфат-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 80 | Нефтепродукты | 1.12 - 104.50 |
|  |  | 4 | Хлорид-ион | 1.11 - 1.37 |
|  |  | 13 | Азот аммонийный | 1.23 - 17.69 |
|  |  | 1 | Фосфор подвижный | 1,24 |
|  |  | 4 | Аммоний-ион | 1.6 - 7.85 |
| Могилевская область | 35 | 109 | Нефтепродукты | 1.05 - 95.50 |
|  |  | 106 | Азот аммонийный | 2.55 - 107.23 |
|  |  | 98 | Фосфор подвижный | 1.42 - 6.86 |
|  |  | 1 | БПК5 | 1,45 |
|  |  | 1 | ХПКcr | 1,73 |
|  |  | 1 | Нитрат-ион (в пересчете на N) | 1,09 |
|  |  | 1 | Нитрит-ион (в пересчете на N) | 2,34 |
| Минская область | 22 | 41 | Нефтепродукты | 3.27 - 201.18 |
|  |  | 57 | Азот аммонийный | 1.61 - 167.54 |
|  |  | 6 | БПК5 | 2.36 - 19.92 |
|  |  | 9 | Взвешенные вещества | 1.08 - 3.28 |
|  |  | 2 | СПАВ анионоактивные | 5,16 |
|  |  | 1 | Водородный показатель (pH) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 1 | ХПКcr | 7,78 |
|  |  | 4 | Фосфор общий | 1.98 - 4.61 |
|  |  | 1 | Железо (общее) | 2,64 |
|  |  | 11 | Аммоний-ион (в пересчете на N) | 1.07 - 6.09 |
|  |  | 1 | Нитрат-ион (в пересчете на N) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 2 | Нитрит-ион (в пересчете на N) | 2,04 |
|  |  | 1 | Сульфат-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 1 | Хлорид-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 5 | Фосфат-ион (в пересчете на P) | 1.19 - 3.50 |
| г. Минск | 1 | 3 | Нефтепродукты | 2.10 - 2.71 |
|  |  | 1 | Взвешенные вещества | 1,51 |
| Республика Беларусь | 78 | 312 | Нефтепродукты | 1.05 – 305.17 |
|  |  | 40 | Взвешенные вещества | 1.08 – 3.65 |
|  |  | 1 | Формальдегид | 1.5 |
|  |  | 3 | Азот общий | 1.11 – 1.51 |
|  |  | 25 | БПК 5 | 1.16 – 19.92 |
|  |  | 4 | Минерализация воды | 1.16 – 1.31 |
|  |  | 9 | СПАВ анионоактивные | 1.42 – 5.16 |
|  |  | 17 | XПКcr | 1.37 – 7.78 |
|  |  | 3 | Медь | 2 |
|  |  | 3 | Цинк | 1.31 |
|  |  | 22 | Водородный показатель (pH) | Не заявлено |
|  |  | 9 | Фосфор общий | 1.67 – 4.61 |
|  |  | 3 | Железо общее | 2.64 |
|  |  | 1 | Азот общий по Къельдалю | Не заявлено |
|  |  | 23 | Аммоний-ион | 1.27 – 26.00 |
|  |  | 5 | Нитрат-ион | 1.09 |
|  |  | 3 | Сульфат-ион | Не заявлено |
|  |  | 7 | Хлорид-ион | 1.11 - 1.37 |
|  |  | 16 | Фосфат-ион | 1.19 – 76.98 |
|  |  | 178 | Азот аммонийный | 1.61 – 167.54 |
|  |  | 5 | Нитрит-ион | 2.04 – 11.67 |
|  |  | 99 | Фосфор подвижный | 1.24 |
|  |  | 1 | Фосфат | 1.33 |

*)   – 2 и более выпуска

**)   – по результатам нескольких проверок