ВВЕДЕНИЕ

Лаборатории Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды (РЦАК) Минприроды выполняют аналитические работы в рамках осуществления государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства на предприятиях Республики Беларусь. Аналитический контроль проводится в целях оценки количественных и качественных характеристик выбросов в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды.

В соответствии с нормативно-правовыми документами Республики Беларусь, определяющими состав экологической информации общего назначения, подлежащей обязательному распространению, а также в целях выполнения в нашей стране Плана мероприятий по реализации основных положений Орхусской конвенции РУП «Бел НИЦ «Экология» осуществляет подготовку и издание информационных бюллетеней «О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих  веществ в окружающую среду предприятиями Республики Беларусь».

В информационном бюллетене № 3 (45) представлены результаты контрольных проверок за III квартал 2011 г. С 01 июля по 30 сентября 2011 г. обследовано 2494 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 1046 предприятиях, а также проанализировано 5899 проб сточных вод на 2483 предприятиях. Всего выполнено 132307 анализов, в том числе по определению содержания загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу – 41332, в сбросах в поверхностные водные объекты – 90975. Рис. 1, 2 иллюстрируют объемы аналитических работ, выполненных областными и межрайонными лабораториями РЦАК.

В ходе аналитического контроля установлены нарушения нормативов выбросов загрязняющих веществ на 23 предприятиях по 9 ингредиентам.

Как и во II квартале 2011 г., больше всего нарушений установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ отмечено в Гомельской области: на 11 объектах выявлены превышения по 7 ингредиентам. Максимальные превышения допустимых выбросов в атмосферный воздух зафиксированы в г.Жлобине. В июле на ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» выбросы аммиака от коптильных камер превысили установленное значение в 5,45 – 22,9 раза, а на асфальто-бетонном заводе предприятия КДЖЭУП «Жилкомсервис-два» отмечено превышение допустимого выброса диоксида серы в 6,16 раза. В сентябре на участке деревообработки КДСУП «Жлобинская ПМК-98» значительно (в 14,42 раза) превышен установленный норматив выброса пыли древесной.

Превышения  нормативов сбросов в поверхностные водные объекты и канализацию зафиксированы по 21 показателю на 73 предприятиях. Чаще всего нарушались нормативы содержания в сточных водах взвешенных веществ, азота аммонийного и БПК5,– 15,2%, 14,7% и 13,1% случаев превышений, соответственно.

В августе на Республиканском унитарном Днепро-Березинском предприятии водных путей (Светлогорский район Гомельской области) зарегистрирован аварийный сброс сточных вод, в результате которого допустимые концентрации нефтепродуктов в р.Березина были превышены в 2,2 – 54,8 раза.

Как и ранее, большая часть объектов, нарушивших нормативы, находится в ведении областных и Минского городского исполкомов и относится, в основном, к жилищно-коммунальным службам (47 предприятий).

Значительные превышения установленных нормативов выявлены на предприятиях ЖКХ Витебской области: в июле на УП ЖКХ «Витрайкомхоз» (Витебский район) на выпуске сточных вод в р.Вымнянка концентрации БПК5  были выше допустимых в 28,08 раза, азота аммонийного – в 8,4 раза;  на КУП «Бешенковичский водоканал» при выпуске сточных вод с очистных сооружений в ручей Витуля зафиксировано повышенное (в 1,38 – 5,0 раза) содержание БПК5, азота аммонийного, ХПК, железа общего и фосфора фосфатного, а концентрация фосфора общего превысила установленное значение в 44,5 раза. В августе на ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» (Витебский район) на выпуске сточных вод с очистных сооружений в ручей содержание фосфора фосфатного превысило допустимое в 32,7 раза.

В Минской области, как и во II квартале,  максимальные превышения допустимых концентраций основных загрязнителей зарегистрированы в Воложинском районе на РУП «Воложинский жилкоммунхоз»: в августе на выпуске в р. Воложинка концентрации нефтепродуктов были выше установленных в 32,6 раза, БПК5 – в 11,85 раза, взвешенных веществ – в 5,88 раза.

.

Таблица 1

# Превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями

| Административная территория | Предприятие | Цех, участок | Ингредиент | Превыше- ние норма- тивов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство промышленности |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Жлобин | РУП «Белорусский металлургический завод» | СтПЦ-2, ванна щелочного меднения | Аммиак | 3.23 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г.Витебск | РУП «Витебский завод электроизмерительных приборов» | Цех №15, участок термометров, стол пайки | Этанол (спирт этиловый) | 91.63 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| г.Лида | ОАО «Лидсельмаш» | Цех №2, плавильный участок, вагранка | Твердые частицы сумма | 1.95 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г.Могилев | Завод «Могилевтрансмаш» ОАО «МАЗ» | Конвейер подвесной, камера окраски, гидрофильтр, труба | Пропан-2-он (ацетон) | 2.74 - 2.87**) |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| г.Лида | ОАО «Лидахлебопродукт» | Мукомольный цех, размольное отделение | Твердые частицы сумма | 2.45 |
| Министерство транспорта и коммуникаций |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Жабинковский район | ОАО «ДСТ-4 г.Брест», АБЗ «Жабинка» | Асфальтосмесительный цех №1, асфальтосмесительная установка «Тельтомат»-1 | Твердые частицы сумма | 1.56 |
| г.Кобрин | ДСУ-42 ОАО «ДСТ №4 г. Брест», АБЗ «Кобрин» | АБЗ, асфальтосмесительная установка ДС-168 | Углерода оксид | 1.25 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Житковичский район | ДСУ-21 ОАО «ДСТ-2 г.Гомель» | ДС-117-2К | Углерода оксид | 1.54 |
|  |  |  | Пыль неорганическая 70-20% SiO2 | 1.78 |
| г.Рогачев | ОАО «Дорожно- строительное управление №1» | АБЗ « Сверково», АСУ «Тельтомат» | Пыль неорганическая <20% SiO2 | 1.52 |
| Концерн «Беллесбумпром» |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г.Брест | ЧУПП «Брестская мебельная фабрика» | Сушильная камера, бытовой котел КС-ТГ-20. | Углерода оксид | 4.62 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполкомы |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |  |
| г.Барановичи | КУПП «Барановичикоммунтеплосеть» | Котельная (ул.Войкова), 3 котла КВм-1,0Т |  | Углерода оксид | 1.06 |
| г.Кобрин | ОАО «Кобриндрев» | Сушильная камера №1 |  | Углерода оксид | 1.20 |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |
| Гомельский район | РПУП «Гомельское УПТК» (вошло в состав ОАО «Техстройкомплект») | АБЗ, тельтомат |  | Серы диоксид | 2.82 |
|  |  |  |  | Углерода оксид | 1.23 |
| г.Жлобин | ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» | Мясоперерабатывающий корпус, коптильные камеры «Novoterm» №№1-6 |  | Аммиак | 5.45 - 22.92*) |
|  | КДЖЭУП «Жилкомсервис-два» | АБЗ, сушильный барабан, ДС-158 |  | Серы диоксид | 6.16 |
|  |  |  |  | Углерода оксид | 1.86 |
| Минская область |  |  |  |  |  |
| Слуцкий район | КУПП «Слуцкое ЖКХ» | (АБЗ, д. Заболотье), сушильный барабан | Углерода оксид |  | 2.26 |
| Узденский район | КУП «Минскоблдорстрой» | Установка ДС-185 | Углерода оксид |  | 2.29 |
| Август |  |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |
| Буда- Кошелевский район | Уваровичский льнозавод, филиал ОАО «Гомельлен» | Цех короткого волокна, волокноотделительная машина | Твердые частицы сумма |  | 1.45 |
| г.Жлобин | КДЖЭУП «Жилкомсервис-два» | Столярный цех, деревообрабатывающие станки, выход циклона Ц-950 | Пыль древесная |  | 4.74 |
| Гродненская область |  |  |  |  |  |
| Кореличский район | ОАО «Кореличи-лён» | Главный производственный корпус, АС-3, АС-5, пневмотранспорт | Твердые частицы сумма |  | 1.42 - 1.58*) |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |
| г.Гомель | ОДО «Фенэча-Арт» | Участок окраски, камера окраски | Твердые частицы сумма |  | 4.13 |
| г.Жлобин | КДСУП «Жлобинская ПМК-98» | Участок деревообработки, выход циклона | Пыль древесная |  | 14.42 |
| г.Калинковичи | ДРСУ-152 КПРСУП «Гомельоблдорстрой» | АБЗ, сушильный барабан | Углерода оксид |  | 1.42 |
| Без ведомственной принадлежности |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |
| г.Мозырь | ООО «Белдверькомплект» | Сушилка, котел «Немига-1» | Углерода оксид |  | 1.20 |

*) – два и более источника выбросов

**) – по результатам нескольких проверок

Таблица 2

##### Информация о превышениях нормативов выбросов

загрязняющих веществ за III квартал (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ## Брестская область | 5 | 4 | Углерода оксид | 1.06 - 4.62 |
|  |  | 1 | Твердые частицы сумма | 1.56 |
| ## Витебская область | 1 | 1 | Этанол (спирт этиловый) | 91.63 |
| ## Гомельская область | 11 | 2 | Аммиак | 3.23 - 22.92 |
|  |  | 2 | Серы диоксид | 2.82 - 6.16 |
|  |  | 5 | Углерода оксид | 1.20 - 1.86 |
|  |  | 2 | Твердые частицы сумма | 1.45 - 4.13 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая 70-20% SiO2 | 1.78 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая <20% SiO2 | 1.52 |
|  |  | 2 | Пыль древесная | 4.74 - 14.42 |
| ## Гродненская область | 3 | 3 | Твердые частицы сумма | 1.42 - 2.45 |
| Могилевская область | 1 | 1 | Пропан-2-он (ацетон) | 2.74 - 2.86**) |
| Минская область | 2 | 2 | Углерода оксид | 2.26 - 2.29 |
| ## Республика Беларусь | 23 | 2 | Аммиак | 3.23 - 22.92*) |
|  |  | 2 | Серы диоксид | 2.82 - 6.16 |
|  |  | 11 | Углерода оксид | 1.06 - 4.62 |
|  |  | 1 | Этанол (спирт этиловый) | 91.63 |
|  |  | 1 | Пропан-2-он (ацетон) | 2.74 - 2.86**) |
|  |  | 6 | Твердые частицы сумма | 1.42 - 4.13 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая 70-20% SiO2 | 1.78 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая <20% SiO2 | 1.52 |
|  |  | 2 | Пыль древесная | 4.74 - 14.42 |

*) – два и более источника выбросов

**) – по результатам нескольких проверок

Таблица 3

##### Информация о превышениях нормативов выбросов

загрязняющих веществ за III квартал

| Министерства и другие органы управления | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Министерство ### промышленности | 4 | 1 | Аммиак | 3.23 |
|  |  | 1 | Этанол (спирт этиловый) | 91.63 |
|  |  | 1 | Пропан-2-он (ацетон) | 2.74 - 2.86**) |
|  |  | 1 | Твердые частицы сумма | 1.95 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия | 1 | 1 | Твердые частицы сумма | 2.45 |
| Министерство транспорта и коммуникаций | 4 | 2 | Углерода оксид | 1.25 - 1.54 |
|  |  | 1 | Твердые частицы сумма | 1.56 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая 70-20% SiO2 | 1.78 |
|  |  | 1 | Пыль неорганическая <20% SiO2 | 1.52 |
| Концерн «Беллесбумпром» | 1 | 1 | Углерода оксид | 4.62 |
| Исполкомы в том числе | 12 | 1 | Аммиак | 5.45 - 22.92*) |
|  |  | 2 | Серы диоксид | 2.82 - 6.16 |
|  |  | 7 | Углерода оксид | 1.06 - 2.29 |
|  |  | 3 | Твердые частицы сумма | 1.42 - 4.13 |
|  |  | 2 | Пыль древесная | 4.74 - 14.42 |
| ### Брестский облисполком | 2 | 2 | Углерода оксид | 1.06 – 1.20 |
| ### Гомельский облисполком | 7 | 1 | Аммиак | 5.45 - 22.92*) |
|  |  | 2 | Серы диоксид | 2.82 – 6.16 |
|  |  | 3 | Углерода оксид | 1.23 - 1.86 |
|  |  | 2 | Твердые частицы, сумма | 1.45 – 4.13 |
|  |  | 2 | Пыль древесная | 4.74 – 14.42 |
| ### Гродненский облисполком | 1 | 1 | Твердые частицы сумма | 1.42 - 1.58*) |
| ### Минский облисполком | 2 | 2 | Углерода оксид | 2.26 – 2.29 |
| Без ведомственной принадлежности | 1 | 1 | Углерод оксид | 1.20 |

*) – два и более источника выбросов

**) – по результатам нескольких проверок

Таблица 4

Превышение нормативов сбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями

| Администра- тивная территория | Предприятие | Тип выпуска | Ингредиент | Превыше- ние норма- тивов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство промышленности |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г.Брест | ОАО «Брестский электроламповый завод» | Выпуск нормативно-чистых вод в р.Мухавец | Железо общее | 1.49 |
| Май |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г.Полоцк | ОАО «Полоцкий завод «Проммашремонт» | Выпуск промливневых вод из очистных сооружений в р.Полота | БПК 5 | 1.87 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 3.08 - 3.1**) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.89 |
| Витебский район | Оздоровительный лагерь «Чайка» ОАО «Витебский завод радиодеталей «Монолит» | Выпуск о/с в р. Зап. Двина | Железо общее | 6.07 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.10 |
| Август |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Мозырь | ОАО «Беларускабель» | Выпуск ливн. канализации в р.Припять | Нефтепродукты | 28.40 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.39 |
|  |  |  | Сухой остаток | 4.55 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 18.16 |
|  |  |  | Медь | 2.50 |
|  |  |  | Хром общий | 9.60 |
|  |  |  | Никель | 4.80 |
|  |  |  | Марганец | 1.52 |
|  |  |  | Железо общее | 3.9 - 6.53**) |
| г. Минск | Научно- производственное республиканское унитарное предприятие «КБТЭМ-СО» | Выпуск в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию | Цинк | 1.41 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Житковичский район | ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька» | Выпуск норм.-чистых вод в р.Припять | БПК 5 | 1.75 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.55 |
|  |  |  | Железо общее | 1.19 |
| Министерство транспорта и коммуникаций |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Могилевский район | ОАО «Могилевтранс» | Выпуск сточных вод в р.Лахва ( 200м от о/с) | БПК 5 | 2.98 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.23 |
|  |  |  | Сульфаты | 2.10 |
|  |  |  | Хлориды | 1.07 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 4.30 |
|  |  |  | ХПК | 3.00 |
|  |  |  | Азот общий | 1.10 |
|  |  |  | Железо общее | 2.76 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.63 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Минск | ЗАО «Автокомбинат № 2» | Выпуск в коммунальные сети дождевой канализации | Взвешенные в-ва | 3.17 |
| Август |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г.Витебск | ДСУ-3 ОАО «ДСТ-1 г.Витебск», мобильная асфальтосмесительная установка LINTEC | Выпуск поверхностных сточных вод с о/с в ручей | Взвешенные в-ва | 4.87 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Светлогорский район | Республиканское унитарное Днепро- Березинское предприятие водных путей | Аварийный сброс в р.Березина | Нефтепродукты | 2.2 - 54.8**) |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Ивацевичский район | Филиал «Автопарк №14 г.Ивацевичи» ОАО «Брестоблавтотранс» | Выпуск сточных вод от мойки автотранспорта в коммунальную канализацию | Нефтепродукты | 2.46 |
| Министерство архитектуры и строительства |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Гомель | ОАО «Гомельстекло» | Выпуск о/с в р.Уза | Сухой остаток | 1.86 |
|  |  |  | Хлориды | 2.03 |
| Министерство энергетики |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г.Барановичи | РУП «Брестэнерго», филиал Барановичские электрические сети | Выпуск сточных вод с очистных сооружений автомойки | Нефтепродукты | 2.17 |
| Министерство труда и социальной защиты |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Сенненский район | ГУСО «Богушевский дом-интернат для детей с особенностями психофизразвития» | Выпуск о/с в оз. Серокоротнянское | Азот аммонийный | 3.23 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.79 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Речицкий район | Макановичский психоневролог. дом-интернат для престарелых и инвалидов | Выпуск о/с в р.Вить | Нефтепродукты | 4.08 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 2.58 |
|  |  |  | Железо общее | 1.37 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.22 |
| Концерн «Белнефтехим» |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г.Витебск | РУП «Белоруснефть- Витебскоблнефтепродукт» | Выпуск ливневых вод с о/с в ручей | Взвешенные в-ва | 3.48 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.42 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| г.Барановичи | РУП «Белорусьнефть- Брестоблнефтепродукт», нефтебаза, Барановичский филиал | Контрольная точка выпуска сточных вод в водоотводящую канаву, а затем в р.Мышанка | БПК 5 | 1.75 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 8.90 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.44 |
| Концерн «Беллесбумпром» |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Речица | ОАО «Речицадрев» | Выпуск о/с в р.Днепр | БПК 5 | 1.26 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.12 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 4.92 |
| Концерн «Беллегпром» |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| г. Минск | ОАО «Камволь» | Выпуск в р. Лошица | Взвешенные в-ва | 11.60 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| г. Минск | ОАО «Камволь» | Выпуск в р. Лошица | Железо общее | 1.27 |
| Исполкомы |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Витебский район | УП ЖКХ «Витрайкомхоз» | Выпуск о/с в р.Вымнянка | БПК 5 | 28.08 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 3.43 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 8.40 |
| Бешенковичский район | КУП «Бешенковичский водоканал» | Выпуск о/с в ручей | БПК 5 | 1.57 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 6.37 |
|  |  |  | ХПК | 2.07 |
|  |  |  | Фосфор общий | 4.50 |
|  |  | Смешанная проба выпуска о/с в тупиковый канал и далее в ручей Витуля | БПК 5 | 1.38 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.29 |
|  |  |  | ХПК | 1.61 |
|  |  |  | Фосфор общий | 44.50 |
|  |  |  | Железо общее | 5.00 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.51 |
| Глубокский район | ОАО «Глубокский молочно-консервный комбинат» | Выпуск о/с в р.Березовка | Фосфор общий | 7.10 |
| Городокский район | КУПП «Городокское ПК и ТС» | Выпуск о/с в мелиоративный канал | БПК 5 | 1.55 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 4.04 |
|  |  |  | ХПК | 1.98 |
|  |  |  | Железо общее | 1.35 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.72 |
| Лепельский район | КУПП «Боровка» | Выпуск о/с в ручей | Азот аммонийный | 1.71 |
| Ушачский район | УП ЖКХ Ушачского района | Выпуск о/с в р.Ушача. | БПК 5 | 2.88 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1.46 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.51 |
| Чашникский район | УП ЖКХ г. Чашники | Выпуск о/с в р. Лукомка | БПК 5 | 3.20 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.57 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.35 |
|  |  | Выпуск о/с в р. Улла | Азот аммонийный | 2.11 |
|  |  |  | ХПК | 1.53 |
| Шумилинский район | Шумилинский филиал ОАО «Молоко» | Выпуск о/с в мелиоративный канал | ХПК | 2.59 |
|  |  |  | Фосфор общий | 9.50 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Гомель | Коммун. автомобильное унит. предпр. по содержанию дорог «ГорСАП» | Выпуск норм.-чистых вод в р.Сож | Железо общее | 1.20 |
|  | ОАО «Молочные продукты» | Выпуск производственных сточных вод в горканализацию г.Гомель | БПК 5 | 1.21 |
|  |  |  | Сухой остаток | 3.35- 4.73**) |
|  |  |  | pH | 1.20 ед. |
|  |  |  | ХПК | 1.44 |
| Жлобинский район | КЖУП «Уником» | Место впадения поверхностных сточных вод в оз.Карпиловское | БПК 5 | 1.03 - 1.07*) |
|  |  |  | Железо общее | 1.7 - 1.73*) |
| г.Мозырь | КЖУП «Мозырский райжилкомхоз» | Выпуск ливневой канализации в р.Припять | Взвешенные в-ва | 2.58 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.63 |
|  |  |  | Кадмий | 2.00 |
|  |  |  | Марганец | 4.57 |
|  |  |  | Железо общее | 9.37 |
| Петриковский район | КПУП «Петриковский райжилкомхоз» | Выпуск о/с в р.Припять | Фосфор фосфатный | 1.94 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Ошмянский район | Ошмянское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Ошмянка | БПК 5 | 3.80 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.80 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3.43 |
|  |  |  | ХПК | 2.51 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.55 |
| г.Сморгонь | Сморгонское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Вилия | БПК 5 | 2.40 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.40 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.74 |
|  |  |  | ХПК | 2.60 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.33 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Белыничский район | СПК «Колхоз «Родина» | Впадение мелиоративного канала в р.Вабич | БПК 5 | 1.51 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 5.28 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 4.12 |
| г.Бобруйск | ОАО «Осиповичский молочный комбинат», цех по изготовлению ЦМП в г.Бобруйске | Выпуск в горканализацию | pH | 1.20 ед. |
|  | Бобруйское унит. коммун. дорожно- эксплуатационное предприятие | Выпуск р. Днепрец, а затем в р.Бобруйка | Нефтепродукты | 1.96 |
|  |  | Выпуск с коллектора в р.Березина | Сухой остаток | 1.37 |
|  |  | Выпуск о/с в р.Березина | Железо общее | 2.88 |
| Краснопольский район | Краснопольское УПКП «Жилкоммунхоз» | Выпуск о/с в р.Турья | Азот аммонийный | 1.93 |
| Мстиславльский район | ОАО «Мстиславский маслодельно- сыродельный завод» | Выпуск в горканализацию, последний канализационный колодец | Взвешенные в-ва | 1.69 |
|  |  |  | pH | 1.90 ед. |
|  |  |  | Азот общий | 6.70 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 4.07 |
|  | Мстиславльское УКПП «Водоканал» | Выпуск о/с в р.Вихра | БПК 5 | 2.58 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.56 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.34 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минская область |  |  |  |  |
| г.Борисов | УП «Жилье» | Выпуск ливневой канализации в р.Березина в районе ОАО «Полимиз» | Азот аммонийный | 1.42 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1.44 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 5.33 |
| Крупский район | КУП «Жилтеплострой» | Выпуск с биопрудов в р.Бобр | БПК 5 | 1.96 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.94 |
|  |  |  | Железо общее | 1.60 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.83 |
| Молодечненский район | СОАО «Красненский консервный завод» | Выпуск о/с в р.Уша | Азот аммонийный | 1.26 |
| Стародорожский район | КУП «Стародорожское ЖКХ» | Выпуск из последнего звена очистки в р.Солянка | Взвешенные в-ва | 2.60 |
|  |  |  | Сульфаты | 1.46 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 2.00 |
| Август |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г.Витебск | ОАО «Молоко | Выпуск сточных вод в горколлектор | БПК 5 | 1.74 |
| Витебский район | ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» | Выпуск о/с в ручей. | Фосфор фосфатный | 32.67 |
| Городокский район | КУПП «Городокское ПК и ТС» | Выпуск о/с в мелиоративный канал | Медь | 1.75 |
|  |  |  | ХПК | 1.44 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Буда- Кошелевский район | КЖУП «Буда- Кошелевский коммунальник» | Выпуск о/с в р.Липа | Азот аммонийный | 1.39 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.97 |
| г.Гомель | ОАО «Молочные продукты» | Выпуск производственных сточных вод в горканализацию г.Гомель | Взвешенные в-ва | 1.41- 1.86**) |
|  |  |  | Сухой остаток | 4.13- 4.79**) |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.14- 1.74**) |
|  |  |  | pH | 1.60 - 2.1**) ед. |
| Октябрьский район | ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока» | Выпуск норм.-чистых вод в канаву Серебронская | Фосфор фосфатный | 1.44 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.31 |
| Светлогорский район | ОАО «Светлогорский молочный завод» | Сброс сточных вод в горканализацию | Фосфор фосфатный | 1.10 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Берестовицкий район | Берестовицкий маслосырзавод, филиал ОАО «Молочный мир» | Выпуск в горканализацию | Сухой остаток | 1.53 |
| Кореличский район | Кореличское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Сервечь | Азот аммонийный | 1.85 |
|  |  |  | Фосфор общий | 2.69 |
|  |  | Выпуск о/с в р.Уша | Фосфор общий | 2.07 |
| Островецкий район | Островецкое РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Лоша | БПК 5 | 1.37 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.10 |
| Ошмянский район | ОАО Ошмяны «Сыродельный завод» | Выпуск в горканализацию | БПК 5 | 2.38 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.83 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.31 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.45 |
|  |  |  | ХПК | 1.51 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Быховский район | ОАО «Быховмолоко» | Выпуск сточных вод в горканализацию | БПК 5 | 1.85 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.67 |
|  |  |  | Хлориды | 2.27 |
|  |  |  | pH | 0.80 ед. |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 5.42 |
| Мстиславльский район | ОАО «Мстиславский маслодельно- сыродельный завод» | Выпуск сточных вод в горканализацию (последний канализационный колодец) | Взвешенные в-ва | 3.11 |
|  |  |  | pH | 1.20 ед. |
|  |  |  | Азот общий | 4.16 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1.46 |
|  | Мстиславльское УКПП «Водоканал» | Выпуск о/с в р.Вихра | БПК 5 | 3.20 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.38 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1.47 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.74 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3.22 |
| Осиповичский район | ОАО «Осиповичский молочный комбинат» | Выпуск в горканализацию | pH | 1.30 ед. |
| Минская область |  |  |  |  |
| Воложинский район | РУП «Воложинский жилкоммунхоз» | Выпуск о/с в р.Воложинка | БПК 5 | 11.85 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 32.60 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 5.88 |
| г.Минск | УП «ГорремЛивнесток» | Выпуск коллектора «Дражня», «Слепянка» в р.Свислочь | Нефтепродукты | 1.27- 1.33**) |
|  | УП ТК «Минский метрополитен», электродепо «Московское» | Выпуск в коммунальные сети дождевой канализации, а затем в р.Свислочь | Взвешенные в-ва | 1.50 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Бешенковичский район | КУП «Бешенковичский водоканал» | Выпуск о/с в р. Кривинка. | Взвешенные в-ва | 1.43 |
| Городокский район | ОАО «Молоко» г.Витебск, производственный цех г.Городок | Выпуск сточных вод коллектор | БПК 5 | 1.61 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.22 |
|  |  |  | Сухой остаток | 4.95 |
|  | КУПП «Городокское ПК и ТС» | Выпуск о/с в р. Оболь | Медь | 1.50 |
| Шумилинский район | УП ЖКХ Шумилинского района | Выпуск о/с в канал и далее в р.Пахучка | Медь | 1.67 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| г.Рогачев | ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат» | Выпуск производственных сточных вод в горканализацию | БПК 5 | 1.21 |
|  | КЖЭУП «Рогачев» | Выпуск норм.-чистых вод в р.Друть | Взвешенные в-ва | 1.32 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.12 |
| Светлогорский район | КСУП «Светлогорская овощная фабрика» | Выпуск ливневой канализации в р.Березина | Взвешенные в-ва | 1.31 |
|  |  |  | pH | 0.60 ед. |
|  | КЖУП «Светоч» | Выпуск ливневой канализации в р.Березина | Взвешенные в-ва | 1.59- 1.71**) |
|  |  |  | Азот аммонийный | 4.79 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.06- 1.68**) |
|  |  |  | Железо общее | 1.14 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лоевский район | КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» | Выпуск о/с в р.Днепр | БПК 5 | 1.06 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.25 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.29 |
|  |  |  | Железо общее | 1.24 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Новогрудский район | Новогрудское РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Плиса | Нефтепродукты | 1.51 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1.43 |
| Островецкий район | Островецкое РУП ЖКХ | Выпуск о/с в р.Лоша | БПК 5 | 1.10 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1.32 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2.56 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | ОАО «Осиповичский молочный комбинат» цех по изготовлению ЦМП в г.Бобруйске | Выпуск в горканализацию | pH | 0.80 ед. |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2.57 |
|  | Бобруйское унит. коммун. дорожно- эксплуатационное предприятие | Выпуск с коллектора в р.Березина | Сухой остаток | 2.12 |
|  |  | Выпуск с коллектора в районе ИЗАО «Пивоварни Хайнекен» | Нефтепродукты | 3.73 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2.53 |
| Мстиславльский район | ОАО «Мстиславский маслодельно- сыродельный завод» | Выпуск сточных вод в горканализацию (последний канализационный колодец) | Взвешенные в-ва | 3.01 |
|  |  |  | pH | 1.89 ед. |
|  |  |  | Азот общий | 6.49 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 6.86 |
| Без ведомственной принадлежности |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Осиповичский район | ЧУП «Детский санаторий «Свислочь» | Выпуск о/с в р.Свислочь | Хлориды | 2.89 |
| Август |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |
| г.Витебск | ЧТУП «ТоргФлораМикс» | Выпуск сточных вод от автомойки в горколлектор | Нефтепродукты | 3.00 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.98 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| г.Могилев | ОДО «Автопроспектсервис» | Выпуск сточных вод в горканализацию | Нефтепродукты | 1.72 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 2.00 |
| Шкловский район | СООО «Юнимилк-Шклов» | Выпуск в горканализацию | Сухой остаток | 1.57 |
| г.Минск | ГСК «СЕДЮНГ» | Выпуск в коммунальные сети дождевой канализации | Нефтепродукты | 1.20 |
|  | ГПК «Лавр» | Выпуск в коммунальные сети дождевой канализации | Взвешенные в-ва | 1.87 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Брестский район | ООО «Фальтека» | Контрольный колодец выпуска сточных вод в горканализацию | Нефтепродукты | 20.83 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 1.82 |
|  |  |  | Железо общее | 3.38 |

*) – 2 и более выпуска

**) - по результатам нескольких проверок

Таблица 5

##### Информация о превышениях нормативов сбросов

загрязняющих веществ за III квартал (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Брестская область | 5 | 1 | БПК 5 | 1.75 |
|  |  | 4 | Нефтепродукты | 2.17 - 20.83 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 1.44 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 1.82 |
|  |  | 2 | Железо общее | 1.49 - 3.38 |
| Витебская область | 18 | 8 | БПК 5 | 1.38 - 28.08 |
|  |  | 3 | Нефтепродукты | 1.46 - 3.10 |
|  |  | 6 | Взвешенные в-ва | 1.22 - 6.37 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 4.95 |
|  |  | 8 | Азот аммонийный | 1.51 - 8.40 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 1.98 |
|  |  | 2 | Медь | 1.50 - 1.75 |
|  |  | 4 | ХПК | 1.44 - 2.59 |
|  |  | 3 | Фосфор общий | 4.50 - 44.50 |
|  |  | 3 | Железо общее | 1.35 - 6.07 |
|  |  | 5 | Фосфор фосфатный | 1.10 - 32.67 |
| ## Гомельская область | 19 | 6 | БПК 5 | 1.03 - 1.75 |
|  |  | 3 | Нефтепродукты | 2.20 - 54.80 |
|  |  | 9 | Взвешенные в-ва | 1.12 - 2.58 |
|  |  | 3 | Сухой остаток | 1.86 - 4.79 |
|  |  | 1 | Хлориды | 2.03 |
|  |  | 8 | Азот аммонийный | 1.12 - 18.16 |
|  |  | 2 | СПАВ (анион.) | 1.06 - 2.58 |
|  |  | 1 | Медь | 2.50 |
|  |  | 1 | Хром общий | 9.60 |
|  |  | 1 | Никель | 4.80 |
|  |  | 1 | Кадмий | 2.00 |
|  |  | 2 | pH | 0.60 - 2.10 ед. |
|  |  | 1 | ХПК | 1.44 |
|  |  | 2 | Марганец | 1.52 - 4.57 |
|  |  | 8 | Железо общее | 1.14 - 9.37 |
|  |  | 6 | Фосфор фосфатный | 1.10 - 2.97 |
| Гродненская область | 7 | 4 | БПК 5 | 1.10 - 3.80 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 1.51 |
|  |  | 4 | Взвешенные в-ва | 1.32 - 2.83 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.31 - 1.53 |
|  |  | 5 | Азот аммонийный | 1.43 - 3.43 |
|  |  | 3 | ХПК | 1.51 - 2.60 |
|  |  | 1 | Фосфор общий | 2.07 - 2.69*) |
|  |  | 3 | Фосфор фосфатный | 1.33 - 2.45 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Могилевская область | 12 | 4 | БПК 5 | 1.51 - 3.20 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 1.72 - 3.73 |
|  |  | 4 | Взвешенные в-ва | 1.69 - 3.11 |
|  |  | 4 | Сухой остаток | 1.23 - 2.12 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 2.10 |
|  |  | 3 | Хлориды | 1.07 - 2.89 |
|  |  | 4 | Азот аммонийный | 1.56 - 5.28 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 2.00 |
|  |  | 4 | pH | 0.80 - 1.90 ед. |
|  |  | 1 | ХПК | 3.00 |
|  |  | 2 | Азот общий | 1.10 - 6.70 |
|  |  | 2 | Железо общее | 2.76 - 2.88 |
|  |  | 6 | Фосфор фосфатный | 1.46 - 6.86 |
| Минская область | 5 | 2 | БПК 5 | 1.96 - 11.85 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 32.60 |
|  |  | 2 | Взвешенные в-ва | 2.60 - 5.88 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.46 |
|  |  | 3 | Азот аммонийный | 1.26 - 1.94 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 1.44 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 2.00 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.60 |
|  |  | 2 | Фосфор фосфатный | 1.84 - 5.33 |
| г. Минск | 7 | 2 | Нефтепродукты | 1.20 - 1.33 |
|  |  | 4 | Взвешенные в-ва | 1.50 - 11.60 |
|  |  | 1 | Цинк | 1.41 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.27 |
| Республика Беларусь | 73 | 25 | БПК 5 | 1.03 - 28.08 |
|  |  | 16 | Нефтепродукты | 1.20 - 54.80 |
|  |  | 29 | Взвешенные в-ва | 1.12 - 11.60 |
|  |  | 10 | Сухой остаток | 1.23 - 4.95 |
|  |  | 2 | Сульфаты | 1.46 - 2.10 |
|  |  | 4 | Хлориды | 1.07 - 2.89 |
|  |  | 28 | Азот аммонийный | 1.12 - 18.16 |
|  |  | 2 | Азот нитритный | 1.44 |
|  |  | 6 | СПАВ (анион.) | 1.06 - 2.58 |
|  |  | 3 | Медь | 1.50 - 2.50 |
|  |  | 1 | Цинк | 1.41 |
|  |  | 1 | Хром общий | 9.60 |
|  |  | 1 | Никель | 4.80 |
|  |  | 1 | Кадмий | 2.00 |
|  |  | 6 | pH | 0.60 - 2.10 ед. |
|  |  | 9 | ХПК | 1.44 - 3.00 |
|  |  | 2 | Марганец | 1.52 - 4.57 |
|  |  | 4 | Фосфор общий | 2.07 - 44.50 |
|  |  | 2 | Азот общий | 1.10 - 6.70 |
|  |  | 17 | Железо общее | 1.14 - 9.37 |
|  |  | 22 | Фосфор фосфатный | 1.10 - 32.67 |

**)   – по результатам нескольких проверок

Таблица 6

##### Информация о превышениях нормативов сбросов

загрязняющих веществ за III квартал

| Министерства и другие органы управления | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Министерство ### промышленности | 5 | 1 | БПК 5 | 1.87 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 3.08 - 28.40 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.39 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 4.55 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 2.89 - 18.16 |
|  |  | 1 | Медь | 2.50 |
|  |  | 1 | Цинк | 1.41 |
|  |  | 1 | Хром общий | 9.60 |
|  |  | 1 | Никель | 4.80 |
|  |  | 1 | Марганец | 1.52 |
|  |  | 3 | Железо общее | 1.49 - 6.53 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.10 |
| ### Министерство ### сельского хозяйства и ### продовольствия | 1 | 1 | БПК 5 | 1.75 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.55 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.19 |
| ### Министерство транспорта и коммуникаций | 5 | 1 | БПК 5 | 2.98 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 2.20 - 54.80 |
|  |  | 2 | Взвешенные в-ва | 3.17 - 4.87 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.23 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 2.10 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1.07 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 4.30 |
|  |  | 1 | ХПК | 3.00 |
|  |  | 1 | Азот общий | 1.10 |
|  |  | 1 | Железо общее | 2.76 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1.63 |
| Министерство архитектуры и строительства | 1 | 1 | Сухой остаток | 1.86 |
|  |  | 1 | Хлориды | 2.03 |
| ### Министерство энергетики | 1 | 1 | Нефтепродукты | 2.17 |
| ### Министерство труда и ### социальной защиты | 2 | 1 | Нефтепродукты | 4.08 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 3.23 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 2.58 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.37 |
|  |  | 2 | Фосфор фосфатный | 1.79 - 2.22 |
| Концерн «Белнефтехим» | 2 | 1 | БПК 5 | 1.75 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 8.90 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 3.48 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 1.44 |
| ### Концерн «Беллесбумпром» | 1 | 1 | БПК 5 | 1.26 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.12 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 4.92 |
| ### Концерн «Беллегпром» | 1 | 1 | Взвешенные в-ва | 11.60 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.27 |

Продолжение таблицы 6

| ###### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Исполкомы | 47 | 20 | БПК 5 | 1.03 - 28.08 |
|  |  | 5 | Нефтепродукты | 1.27 - 32.60 |
|  |  | 21 | Взвешенные в-ва | 1.22 - 6.37 |
|  |  | 6 | Сухой остаток | 1.31 - 4.95 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.46 |
|  |  | 1 | Хлориды | 2.27 |
|  |  | 23 | Азот аммонийный | 1.12 - 8.40 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 1.44 |
|  |  | 2 | СПАВ (анион.) | 1.06 - 2.00 |
|  |  | 2 | Медь | 1.50 - 1.75 |
|  |  | 1 | Кадмий | 2.00 |
|  |  | 6 | pH | 0.60 - 2.10 ед. |
|  |  | 8 | ХПК | 1.44 - 2.60 |
|  |  | 1 | Марганец | 4.57 |
|  |  | 4 | Фосфор общий | 2.07 - 44.50 |
|  |  | 1 | Азот общий | 4.16 - 6.70**) |
|  |  | 9 | Железо общее | 1.14 - 9.37 |
|  |  | 18 | Фосфор фосфатный | 1.10 - 32.67 |
| ###### в том числе |  | 130 |  |  |
| Витебский облисполком | 12 | 7 | БПК 5 | 1.38 - 28.08 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 1.46 |
|  |  | 4 | Взвешенные в-ва | 1.22 - 6.37 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 4.95 |
|  |  | 6 | Азот аммонийный | 1.51 - 8.40 |
|  |  | 2 | Медь | 1.50 - 1.75 |
|  |  | 4 | ХПК | 1.44 - 2.59 |
|  |  | 3 | Фосфор общий | 4.50 - 44.50 |
|  |  | 2 | Железо общее | 1.35 - 5.00 |
|  |  | 3 | Фосфор фосфатный | 1.51 - 32.67 |
| ### Гомельский облисполком | 13 | 4 | БПК 5 | 1.03 - 1.21 |
|  |  | 6 | Взвешенные в-ва | 1.25 - 2.58 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 3.35 - 4.79**) |
|  |  | 6 | Азот аммонийный | 1.12 - 4.79 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 1.06 - 1.68**) |
|  |  | 1 | Кадмий | 2.00 |
|  |  | 2 | pH | 0.60 - 2.10 ед. |
|  |  | 1 | ХПК | 1.44 |
|  |  | 1 | Марганец | 4.57 |
|  |  | 5 | Железо общее | 1.14 - 9.37 |
|  |  | 5 | Фосфор фосфатный | 1.10 - 2.97 |

Продолжение таблицы 6

| ###### 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Гродненский облисполком | 7 | 4 | БПК 5 | 1.10 - 3.80 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 1.51 |
|  |  | 4 | Взвешенные в-ва | 1.32 - 2.83 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.31 - 1.53 |
|  |  | 5 | Азот аммонийный | 1.43 - 3.43 |
|  |  | 3 | ХПК | 1.51 - 2.60 |
|  |  | 1 | Фосфор общий | 2.07 - 2.69*) |
|  |  | 3 | Фосфор фосфатный | 1.33 - 2.45 |
| ### Могилевский облисполком | 8 | 3 | БПК 5 | 1.51 - 3.20 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 1.96 - 3.73**) |
|  |  | 4 | Взвешенные в-ва | 1.69 - 3.11 |
|  |  | 2 | Сухой остаток | 1.37 - 2.12 |
|  |  | 1 | Хлориды | 2.27 |
|  |  | 3 | Азот аммонийный | 1.56 - 5.28 |
|  |  | 4 | pH | 0.80 - 1.90 ед. |
|  |  | 1 | Азот общий | 4.16 - 6.70**) |
|  |  | 1 | Железо общее | 2.88 |
|  |  | 5 | Фосфор фосфатный | 1.46 - 6.86 |
| ### Минский облисполком | 5 | 2 | БПК 5 | 1.96 - 11.85 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 32.60 |
|  |  | 2 | Взвешенные в-ва | 2.60 - 5.88 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 1.46 |
|  |  | 3 | Азот аммонийный | 1.26 - 1.94 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 1.44 |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 2.00 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1.60 |
|  |  | 2 | Фосфор фосфатный | 1.84 - 5.33 |
| ### Минский горисполком | 2 | 1 | Нефтепродукты | 1.27 - 1.33**) |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.50 |
| Без ведомственной принадлежности | 7 | 4 | Нефтепродукты | 1.20 - 20.83 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1.87 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1.57 |
|  |  | 1 | Хлориды | 2.89 |
|  |  | 3 | СПАВ (анион.) | 1.82 - 2.00 |
|  |  | 1 | Железо общее | 3.38 |

**)   – по результатам нескольких проверок

О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями Республики Беларусь

Информационный бюллетень

№ 3 (45). Июль – сентябрь 2011 г.

Подписано в печать 14.03.2011 г. Формат 60х84 1/16.Бумага офсетная.

Печать цифровая. Усл. печ. л. 1,63. Уч.-изд. л. 0,77. Тираж 100 экз.

Издатель и полиграфическое исполнение: РУП «Бел НИЦ «Экология».

Ул. Г. Якубова, 76, к.1, 220095, г. Минск