ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с нормативно-правовыми документами Республики Беларусь, определяющими состав экологической информации общего назначения, подлежащей обязательному распространению, а также в целях выполнения в нашей стране Плана мероприятий по реализации основных положений Орхусской конвенции, РУП «Бел НИЦ «Экология» осуществляет подготовку (свод информации и ее анализ) и издание информационных бюллетеней «О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду предприятиями Республики Беларусь».

Первичными данными для составления информационных бюллетеней служат результаты государственного аналитического контроля за соблюдением природоохранного законодательства предприятиями Республики Беларусь, который осуществляют лаборатории Республиканского центра аналитического контроля (РЦАК) Минприроды. Аналитический контроль проводится в целях оценки количественных и качественных характеристик выбросов в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды.

В информационном бюллетене № 3 (49) представлены результаты контрольных проверок за III квартал 2012 г.

В ходе аналитического контроля установлены нарушения нормативов выбросов загрязняющих веществ на 20 предприятиях по 8 ингредиентам.

Как и во II квартале 2012 г., больше всего нарушений установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ отмечено в Гомельской области: на 13 объектах выявлены превышения по 6 ингредиентам. Максимальное количество выявленных случаев нарушений приходится на выбросы углерода оксида - 35%, пыли древесной - 25%, азота (IV) оксида и твердых частиц – по 20%. Наибольшие превышения по выбросу углерода оксида (в 44,55) раза и углерода черного (сажа) (в 3,9 раза) зафиксированы в августе в г. Гомель в учреждении «Гомельский областной клинический онкологический диспансер» (в онкодиспансере установлена пиролизная установка по сжиганию отходов), твердых частиц (в 4,05 раза) — в Кобринском районе в ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз» (цех № 1, тарный цех, пилорама (ист. 3, 4) и в Кореличском районе  на ОАО «Кореличи-Лен» (главный производственный корпус ПТ-2) в 2,74 раза.

В сентябре 2012 г. превышения нормативов выбросов азота (IV) оксида в 12,21 раза установлены в г. Лида на ОАО «Лидсельмаш» (цех № 2, плавильный участок, вагранка).

Превышения нормативов сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и канализацию зафиксированы по 21 показателю на 67 предприятиях. Чаще всего нарушались нормативы содержания в сточных водах азота аммонийного, БПК5, взвешенных веществ, фосфора фосфатного, железа общего и нефтепродуктов – 44,8%, 41,8%, 29,8%, 25,4%, 23,9% и 22,4% случаев превышений, соответственно.

Большая часть объектов, нарушивших нормативы, находится в ведении областных исполкомов и относится, в основном, к жилищно-коммунальным службам и Минсельхозпроду.

Значительные превышения установленных нормативов выявлены в III квартале на предприятиях Витебской и Минской областей.

В июле в Оршанском районе на ОАО «Маяк Высокое» (мелиоративный канал № 1 в районе РОСа Оршица) концентрации азота аммонийного и фосфора фосфатного были выше допустимых в 313,33 и 117,78 раза, соответственно; в Сенненском районе на КУСХП «Совхоз им. Машерова» (мелиоративный канал № 1 в районе РОСа) концентрации азота аммонийного превысили норматив в 32,17 раза, фосфора фосфатного – в 61, 08 раза и БПК5 – в 17,57 раза; в Ушачском районе ЧУП «Сорочино» на выпуске сточных вод в ручей Безымянный также зарегистрировано превышение концентраций БПК5 в 30,9 раза и азота аммонийного в 44,75 раза.

В сентябре в г. Витебск на ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» на выпуске сточных вод с очистных сооружений в ручей выявлено превышение фосфора фосфатного в 29,33 раза, на КУП «Райжилфонд» Оршанского РИК н.п. Копысь на выпуске сточных вод с очистных сооружений в ручей – азота аммонийного в 20,4 раза.

В Минской области значительные превышения установленных нормативов выявлены в июле в Воложинском районе на РУП «Воложинский жилкоммунхоз» (точка №6 после выпуска с очистных сооружений) по БПК5  в 156,25 раза, взвешенным веществам – в 20,53 раза и железу общему – в 7,71 раза; на ОАО «Борисовдрев» на сбросе сточных вод в р. Березина на территории цеха по производству фанеры концентрация нефтепродуктов превысила допустимое значение в 18,4 раза.

В августе в г. Борисов на КПУП «Борисовводоканал» на сбросе сточных вод в р. Сха с места порыва канализационного коллектора зафиксированы превышения допустимых концентраций по азоту аммонийному и фосфору фосфатному в 84,6 и 56,82 раза, соответственно.

В Брестской области в III квартале 2012 г. превышения допустимых концентраций основных загрязнителей зафиксированы только в сентябре по БПК5 в 4,25 раза и азоту аммонийному в 20,83 раза на ОАО «Жабинковский сахарный завод» на выпуске производственных сточных вод.

В августе в Гомельской области в Светлогорском районе на КЖУП «Светоч» на выпуске № 1 в р. Березина (ул. Советская) концентрация нефтепродуктов превысила допустимое значение в 8,75 раза, на КУП «Коммунальник Калинковичский» (канал Н1 – место впадения в р. Неначь) концентрация железа общего – в 10,73 раза.

Таблица 1

# Превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями за III квартал 2012 г. (по областям)

| Административная территория | Предприятие | Цех, участок | Ингредиент | Превыше- ние норма- тивов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |
| Березовский р-н | ОАО «Березовский сыродельный | Когенерационная установка (ист. № 67) | Азота диоксид | 1,05 |
|  |  |  | Углерода оксид | 1,1 |
| Кобринский р-н | ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз» | Цех № 1 с Дивин. Тарный цех, Пилорама (ист. 3, 4) | Твердые частицы | 1,4 – 4,05 |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Докшицкий р-н | РУП ЖКХ «Докшицы- Коммунальник» | Котельная. Автошкола. Котлы: КВТ-1, (3 шт.) рег. № н/у | Углерода оксид | 3,72 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| г. Буда-Кошелево | ЧСУП «Буда-Кошелёвская ПМК-92» ОАО «Гомельоблстрой» | Лесопильный цех, выход циклона | Пыль древесная | 1,19 |
|  | Филиал ООО «Поиск-90» г. Буда-Кошелево | Лесопильный цех, выход циклона | Пыль древесная | 1,4 |
| г. Гомель | ОАО «Гомельский радиозавод» | Корпус №1, малярное отделение, окрасочная камера | Твердые частицы | 2,29 |
| г. Жлобин | ОАО «Белорусский металлургический завод» | СтПц-1, Ванна расплава свинца агрегат.№2 | Углерода оксид | 1,2 |
| г. Петриков | Петриковский филиал ЧУП «Калинковичский молочный комбинат» | Котельная. Котел Е-1/9 | Углерода | 1,43 |
| Август |  |  |  |  |
| г. Гомель | Учреждение «Гомельский областной клинический онкологический диспансер» | Онкодиспансер. Пиролизная установка по сжиганию отходов | Углерод черный (сажа) | 3,9 |
|  |  |  | Углерода оксид | 44,5 |
| г. Добруш | ДРСУ-150 КПРСУП «Гомельоблдорстрой» | АБЗ асфальтобетонный завод, сушильный барабан | Азота (IV) оксид | 1,39 |
| г. Жлобин | ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат» | Мясожировой корпус ЦППС. Опалочная печь К7-Ф02Е | Азота (IV) оксид | 1,57 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Гомельский р-н | ОАО «Птицефабрика Рассвет» | Колбасный цех. Коптильная камера | Азота (IV) оксид | 1,51 |
|  |  |  | Углерода оксид | 1,54 |
|  | ОАО Агрокомбинат «Южный» | Деревообрабатывающий цех, деревообрабатывающий станок | Пыль древесная | 2,52 |
|  | ГЛХУ «Кореневская экспериментальная лесная база ИЛ НАНБ» | Деревообрабатывающий цех. Станки д/о: Циклон Ц-870 | Пыль древесная | 1,6 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Гомель | ОАО «Гомельдрев» | Раскроечный цех № 2. Деревообрабатывающие станки | Пыль древесная | 1,1 |
| г. Жлобин | ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат» | Мясоперерабатывающий корпус, термический участок: - универсальная коптильная камера № 7 | Аммиак | 1,13 |
|  |  | - универсальная коптильная камера № 4 | Аммиак | 1,9 |
| Кормянский р-н | Филиал ОАО «Гомельлен» «Кормянский льнозавод» | Цех производства льноволокна, выход циклона | Твердые частицы (сумма) | 1,36 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |
| Кореличский р-н | ОАО «Кореличи-Лён» | Главный производственный корпус ПТ-2 | Твердые частицы (сумма) | 2,74 |
|  |  | Главный производственный корпус АС-10, ПТ 13а | Твердые частицы (сумма) | 1,69 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| г. Лида | ОАО «Лакокраска» | Цех № 2 по производству фталевого ангидрида. Печь дожига абгазов | Углерода оксид | 1,64 |
|  | ОАО «Лидсельмаш» | Цех №2, Плавильный участок. Вагранка | Азота (IV) оксид | 12,21 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |
| Слуцкий р-н | ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» | Элеватор | Пыль зерновая (по гри…. | 1,92 |
|  |  | Зерноочистительное отделение | Пыль зерновая (по гри…. | 1,57 |

*) – два и более источника выбросов

**) – по результатам нескольких проверок

Таблица 2

##### Информация о превышениях нормативов выбросов

загрязняющих веществ за III квартал 2012 г. (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Брестская область | 2 | 1 | Азота диоксид | 1,05 |
|  |  | 1 | Углерода оксид | 1,1 |
|  |  | 1 | Твердые частицы (сумма) | 1,4 - 4,05*) |
| Витебская область | 1 | 1 | Углерода оксид | 3,72 |
| Гомельская область | 13 | 3 | Азота (IV) оксид | 1,39 – 1,57 |
|  |  | 1 | Аммиак | 1,13 – 1,9*) |
|  |  | 2 | Твердые частицы (сумма) | 1,36 - 2,29 |
|  |  | 4 | Углерода оксид | 1,2 – 44,55 |
|  |  | 1 | Углерод черный (сажа) | 3,9 |
|  |  | 5 | Пыль древесная | 1,1 – 2,52 |
| Гродненская область | 3 | 1 | Твердые частицы (сумма) | 1,69 – 2,74 |
|  |  | 1 | Азота (IV) оксид | 12,21 |
|  |  | 1 | Углерода оксид | 1,64 |
| Минская область | 1 | 1 | Пыль зерновая | 1,57 – 1,92*) |
| Республика Беларусь | 20 | 1 | Аммиак | 1,13 – 1,9*) |
|  |  | 1 | Азота диоксид | 1,05 |
|  |  | 4 | Азота (IV) оксид | 1,39 – 12,21 |
|  |  | 7 | Углерода оксид | 1,1 – 44,55 |
|  |  | 4 | Твердые частицы (сумма) | 1,36 – 4,05*) |
|  |  | 5 | Пыль древесная | 1,1 – 2,52 |
|  |  | 1 | Углерод черный (сажа) | 3,9 |
|  |  | 1 | Пыль зерновая | 1,57 – 1,92*) |

*) – два и более источника выбросов

**) – по результатам нескольких проверок

Таблица 3

Превышение нормативов сбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями за III квартал 2012 г. (по областям)

| Администра- тивная территория | Предприятие | Тип выпуска | Ингредиент | Превыше- ние норма- тивов, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Брестская область |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Ляховичский р-н | КУМПП ЖКХ «Ляховичское ЖКХ» | Выход с очистных сооружений | Азот аммонийный | 2,01 |
| г. Пинск | Произв. ф-л ОАО «Савушкин продукт» г. Пинск | Контрольный колодец выпуска сточных вод в городскую канализацию | Сухой остаток | 1,3 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1,91 |
| Август |  |  |  |  |
| г. Брест | КУП «Брестское дорожно-эксплуа-тационное предприятие» | Выпуск ливневых сточных вод | Взвешенные в-ва | 1,07-2,25 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1,3-1,63 |
| г. Пинск | ОАО «Пинский винодельческий завод» | Выход с очистных сооружений | Нефтепродукты | 1,2 |
|  |  |  | Железо общее | 1,3 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Жабинковский р-н | ОАО «Жабинковский сахарный завод» | Выпуск производственных сточных вод | БПК5 | 4,25 |
|  |  |  | рН | на 0,2 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 20,83 |
|  |  |  | БПК5 | 2,72 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 17,54 |
| Витебская область |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Оршанский р-н | ОАО «Маяк Высокое» | Мелиоративный канал № 1 в районе РОСа Оршица | БПК5 | 10,36 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 10,56 |
|  |  |  | Растворенный кислород | 3,40 |
|  |  |  | рН | 1,02 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 313,33 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 117,78 |
| г. Орша | ДКСУП по саночистке города «Оршанская спецавтобаза» | Выпуск поверхностных сточных вод в р. Днепр | БПК5 | 10,98 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1,54 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3,33 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 5,48 |
| г. Полоцк | ОАО «Полоцкий завод «Проммашремонт» | Выпуск промливневых сточных вод в р. Полота | БПК5 | 1,51 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1,35 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1,50 |
| Сенненский р-н | КУСХП «совхоз им. Машерова» | Мелиоративный канал № 1 в районе РОСа | pH | 1,03 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 61,08 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 32,17 |
|  |  |  | БПК5 | 17,57 |
|  |  |  | растворенный кислород | 2,50 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1,69 |
| Ушачский р-н | ЧУП «Сорочино» Ушачского района | Выпуск сточных вод в ручей Безымянный | БПК5 | 30,9 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 44,75 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 13,16 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Август |  |  |  |  |
| Витебский р-н | УП ЖКХ «Витрайкомхоз» п. Копти | Выпуск сточных вод в ручей Безымянный | Взвешенные в-ва | 1,96 |
| г. Орша | ДКСУП по саночистке города «Оршанская спецавтобаза» | Выпуск сточных вод от дождевого коллектора ул. Чернышевского в р. Днепр | Нефтепродукты | 1,63 |
| Россонский р-н | УП ЖКХ Россонского района | Выпуск сточных вод в мелиоративный канал (р. Кисель) | Фосфор фосфатный | 1,33 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1,58 |
| г. Сенно | Сенненское УП ЖКХ г. Сенно | Выпуск сточных вод в озеро Сенненское | БПК5 | 1,58 |
|  |  |  | Железо общее | 3,24 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2,45 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1,68 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| г. Витебск | ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в ручей | БПК5 | 6,37 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1,73 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 29,33 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 5,54 |
|  |  |  | Железо общее | 2,64 |
| Оршанский р-н | КУП «Райжилфонд» Оршанского РИК - н.п. Копысь | Выпуск сточных вод с очистных сооружений: - в ручей | БПК5 | 9,4 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2,02 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 20,4 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 4,25 |
|  |  |  | Хлориды | 1,05 |
|  |  | - р. Адров | Азот аммонийный | 2,56 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1,81 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Октябрьский р-н | ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока» | Сброс сточных вод в канаву Серебронскую | БПК5 | 1,24 |
| Петриковский р-н | КУП «Петриковский райжилкомхоз» | Выпуск сточных вод в р. Припять | Железо общее | 1,77 |
|  |  |  | Фосфаты | 1,27 |
| Август |  |  |  |  |
| г. Калинковичи | КУП «Коммунальник Калинковичский» | Канал Н1 (место впадения в р. Неначь) | БПК5 | 1,25 |
|  |  |  | Железо общее | 10,73 |
| г. Рогачев | КЖЭУП «Рогачев» | Выпуск ливневых вод в р. Друть | БПК5 | 2,65 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2 |
|  |  | Выпуск ливневых вод в р. Днепр | БПК5 | 2,42 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2,59 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1,52 |
| Светлогорский р-н | КЖУП «Светочь» | Выпуск №1 в р. Березина (ул. Советская) | Нефтепродукты | 8,75 |
|  |  | Выпуск №3 в р. Березина (ул. Полевая) | СПАВ (анион.) | 1,4 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1,04 |
|  |  | Выпуск №5 в канал ТЭЦ | Железо общее | 1,98 |
| г. Светлогорск | ОАО «Свелогорский ЦКК» | Колодец 1 выпуска поверхностных сточных вод № 1 (участок ВиК) | Водородный показатель pH | 0,2 |
|  |  |  | БПК5 | 1,3 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| г. Гомель | Государственное предприятие «ГорСАП» | Выпуск ливневых коллекторов: - № 3 (Речной порт) | Азот аммонийный | 1,19 |
|  |  | - № 5 (Киевский спуск) | Железо общее | 1,46 |
|  |  | - № 12 (5-5а мкр-н) | Азот аммонийный | 1,68 |
|  |  | - № 19 (Мильчанский) | Железо общее | 1,67 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1,97 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| г. Гродно | ОУПП «Гродненское городское жилищно-коммуналь-ное хозяйство» | Выпуск ЛК в р. Городничанка т.13/1 Выпуск в водный объект | Взвешенные в-ва | 1,59 |
| Август |  |  |  |  |
| Кореличский р-н. гп. Кореличи | Кореличское РУП ЖКХ | Выпуск с очистных сооружений в мелиоративный канал | Фосфор общий | 1,68 |
| Новогрудский р-н | Новогрудское РУП ЖКХ | Выпуск с очистных сооружений биолологической очистки в мелиоративный канал | Азот аммонийный | 1,26 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1,68 |
| Ошмянский р-н | Ошмянское РУП ЖКХ | Выпуск с очистных сооружений в р. Ошмянка | БПК5 | 2,67 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2,42 |
|  |  |  | Водородный показатель pH | < на 0,60 |
|  |  |  | ХПКcr | 2,02 |
|  |  |  | Фосфор общий | 2,64 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Берестовицкий р-н | ОАО «Молочный мир» производственный цех «Берестовица» | Выпуск в ГК. Выпуск в ГК 4 | Взвешенные в-ва | 3,07 |
|  |  |  | Сухой остаток | 3,61 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2,05 |
|  |  |  | Хлориды | 1,77 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1,54 |
| Дятловский р-н | Дятловское РУП ЖКХ | Выпуск сточных вод после ОС биологической очистки т.1 | Взвешенные в-ва | 1,23 |
|  |  |  | ХПКcr | 1,33-1,37 |
|  |  |  | Железо общее | 2,80-2,94 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2,16 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1,41-2,31 |
|  |  |  | БПК5 | 1,34 |
| Островецкий р-н гп. Островец | Островецкое РУП ЖКХ | Выпуск сточных вод после очистных сооружений биологической очистки д. Подольцы | БПК5 | 2,40 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2,33 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2,40 |
| Щучинский р-н | Щучинское РУП ЖКХ | Выпуск с очистных сооружений после последнего звена очистки | Нефтепродукты | 2,30 |
|  |  |  | Медь | 7,30 |
|  |  |  | Цинк | 3,52 |
|  |  |  | Никель | 3,50 |
|  |  |  | Водородный показатель pH | < на 1,72 |
|  |  |  | Фосфор общий | 1,66 |
|  |  |  | Железо общее | 3,37 |
|  |  |  | Сульфаты | 6,91 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| г. Мстиславль | Мстиславское УКПП «Водоканал» | Выпуск в р. Вихра | Азот аммонийный | 1,8 |
|  |  |  | БПК5 | 3,3 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 2,6 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 2,4 |
| г. Осиповичи | Осиповичское ДУКПП «Водоканал» | Выпуск в р. Млынка | БПК5 | 1,2 |
| Август |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | Бобруйское унитарное коммунальное дорожно-эксплуатационное предприятия | Выпуск с ОС в р. Березина | Взвешенные в-ва | 1,53 |
|  |  | Выпуск дождевой канализации в р. Бобруйка по ул. Гоголя | Сухой остаток | 1,5 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1,9 |
|  | РУП «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» | Выпуск в горканализацию | Нефтепродукты | 1,98 |
|  | ЗАО «Бобруйскмебель» | Выпуск в горканализацию | Нефтепродукты | 1,21 |
|  | ОАО «Бобруйский завод растительных масел | Выпуск в горканализацию | Хлорид-ион | 1,62 |
| г. Горки | ОАО «Молочные горки» | Выпуск в горканализацию | БПК5 | 1,19 |
|  |  |  | Минерализация | 9,7 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 6,57 |
|  |  |  | Фосфат-ион | 1,6 |
| Могилевский р-н д. Межисетки | Филиал «Серволюкс Агро» СЗАО «Серволюкс» | Выпуск в р. Днепр | БПК5 | 3,2 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2 |
|  |  |  | ХПК | 2,3 |
| г. Мстиславль | ОАО «Мстиславский маслодельно-сыродельный завод» | Выпуск сточных вод в горканализацию (последний канализационный колодец) | Фосфат-ион | 4,5 |
| Осиповичский р-н п. Елизово | СЗАО «Стеклозавод Елизово» | Выпуск в р. Березина | БПК5 | 1,82 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | ИЗАО «Пивоварня Хайнекен» | Выпуск в р. Бобруйка | Нефтепродукты | 3,53 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1,013 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 5,06 |
| г. Мстиславль | Мстиславское УКПП «Водоканал» | Выпуск в р. Вихра | БПК5 | 3,64 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1,81 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 2,18 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 1,56 |
|  |  |  | Цинк | 2,56 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 2,34 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 3 |
| Минская область |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| г. Борисов | ОАО «Борисовдрев» | Сброс сточных вод в р. Березина на территории цеха по производству фанеры | Азот аммонийный | 10,31 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 5,17 |
|  |  |  | Азот нитритный | 1,29 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 4,34 |
|  |  |  | Нефтепродукты | 18,4 |
|  | ОАО «Лесохимик» | Сброс сточных вод в ливневый коллектор на территории ОАО «Борисовдрев» | Нефтепродукты | 4,13 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Борисов | УП «Жилье» филиал «Предприятие коммунального хозяйства» | Выпуск с очистных сооружений в р. Плисса | Нефтепродукты | 6,2 |
| Вилейский р-н | РКУП «Вилейский водоканал» | Тчк.2 Выпуск ОС | Азот аммонийный | 1,19 |
| Воложинский р-н | РУП «Воложинский жилкоммунхоз» | Тчк.6. После контактного резервуара. Выход с очистных соотружений | БПК5 | 156,25 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 20,53 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1,3 |
|  |  |  | СПАВ (анион.) | 3,37 |
|  |  |  | Водородный показатель pH | <на 1,75 |
|  |  |  | Железо общее | 7,71 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 5,19 |
| г. Несвиж | Несвижский филиал ОАО «Клецкая крыначка» | Колодец сточной воды (выпуск в горканализацию) | Сухой остаток | 1,8 |
|  |  |  | Железо общее | 1,5 |
| Столбцовский р-н | ОАО «ТБЗ Неман» | т.2 (выпуск с очистных сооружений) | Железо общее | 3 |
| г. Червень | УП «Червенское ЖКХ» | Выпуск с очистных сооружений | Фосфор общий | 1,91 |
| Август |  |  |  |  |
| г. Борисов | КПУП «Борисовводоканал» | Сброс сточных вод в р. Сха с места порыва канализ. коллектора | Азот аммонийный | 84,6 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 56,82 |
|  | ЧТУП «Автомаркет-Центральный» | Выпуск в горканализацию | Азот аммонийный | 1,62 |
| г. Жодино | КУП «Жодинский водоканал» | Выход из биологичсеких прудов | Взвешенные в-ва | 1,82 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1,44 |
| г. Копыль | ОАО «Копыльский маслосырзавод» | Из приемной камеры на входе на очистные сооружения | БПК5 | 1,19 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1,83 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1,33 |
|  |  |  | ХПКcr | 1,18 |
|  |  |  | Хлориды | 2 |
|  |  | Из колодца на выходе с очистных сооружений | БПК5 | 1 |
|  |  |  | ХПКcr | 1,01 |
| Любанский р-н | РУП «Любанское ЖКХ» д.Сорочи | Выпуск с ОС Выход с очистных | Взвешенные в-ва | 1,31 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1,54 |
|  | РУП «Любанское ЖКХ» | Выпуск с ОС Выход с очистных | Нефтепродукты | 4,5 |
|  |  |  | Фосфор фосфатный | 1,27 |
|  | ОАО «Любанский сыродельный завод» | Колодец сточной воды (выпуск в горканализацию) | Водородный показатель pH | > на 1,10 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| г. Борисов | КПУП «Борисовводоканал» | р. Сха выше места порыва коллектора | Азот аммонийный | 1,64 |
|  |  | р. Сха ниже места порыва коллектора | Нефтепродукты | 1,2 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 1,92 |
|  |  | р. Березина выше впадения р. Сха | Азот аммонийный | 1,31 |
|  |  | р. Березина ниже впадения р. Сха | Азот аммонийный | 1,33 |
| Логойский р-н | РУП «Логойский комхоз» | Выпуск с очистных сооружений | БПК5 | 3,88 |
|  |  |  | Азот аммонийный | 3,81 |
|  |  |  | Фосфор общий | 7,65 |
|  | ЗАО «Птичь» | Водозабор на заполнение прудов рыбхоза | Азот аммонийный | 3,49 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Логойский р-н | ЗАО «Птичь» | Сброс возвратных вод рыбхоза в р. Веснянка | БПК5 | 1,33 |
|  |  |  | Сухой остаток | 1,1 |
|  |  |  | Азот нитритный | 4,5 |
|  |  |  | Сульфаты | 1,41 |
| Минский р-н | ОАО «Минское производственное кожевенное производство» | Выпуск сточных вод в систему коммунальной канализации, тчк. 1 | БПК5 | 1,495 |
|  |  |  | Сульфаты | 1,536 |
|  |  |  | Хлориды | 8,34 |
|  |  |  | Сухой остаток | 4,3 |
|  |  |  | ХПКcr | 1,552 |
|  |  |  | Железо общее | 2,838 |
|  |  |  | Сероводород | 16 |
|  | ИП «Косвик» | р. Княгинька | Взвешенные в-ва | 1,56 |
|  |  | тчк. 2 | Азот нитритный | 1,08 |
|  |  | тчк. 3 | Азот нитритный | 1,16 |
| г. Молодечно | ОАО «Молодечненский молочный комбинат» | Выпуск комбината в гор-канализацию | БПК5 | 1,75 |
|  |  |  | Фосфаты | 1,7 |
|  |  |  | Водородный показатель pH | < на 0,97 |
| Смолевичский р-н | ОАО «Смолевичская бройлерная птицефабрика» (пр. площадка, п. Октябрьский) | Выпуск с очистных сооружений | Азот аммонийный | 2,43 |
| Червенский р-н | ОАО «Рыбхоз «Волма» | Сброс с рыбхоза №1 в р. Волма | БПК5 | 1,13 |
|  |  |  | Взвешенные в-ва | 1,3 |
|  |  |  | Железо общее | 1,75 |
|  |  |  | Хлориды | 1,23 |
| г. Минск |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| ОАО «Промсвязь» | Выпуск после локальных очистных сооружений гальваники |  | Хром общий | 1,03 |
| ОАО «НИИ ЭВМ» | Выпуск после локальных очистных сооружений гальваники |  | Медь | 2,64 |
| ОАО «Минский завод «Калибр» | Выпуск после локальных очистных сооружений гальваники |  | Железо общее | 2,064 |
| УП «Минскводоканал» | Выпуск в р.Свислочь | р. Свислочь | Железо общее | 1,076 |

Таблица 4

##### Информация о превышениях нормативов сбросов

загрязняющих веществ за III квартал 2012 г. (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от…до…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Брестская область | 5 | 1 | БПК5 | 2,72 – 4,25**) |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 1,2 – 1,63**) |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 1,07 – 2,25**) |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 2,01 – 20,83**) |
|  |  | 1 | pH | на 0,2 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 1,3 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 1,91 |
|  |  | 1 | Железо общее | 1,3 |
| Витебская область | 10 | 8 | БПК5 | 1,51 - 30,90 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | 1,35 - 1,63**) |
|  |  | 5 | Взвешенные в-ва | 1,69 - 10,56 |
|  |  | 9 | Азот аммонийный | 1,50 - 313,33*) |
|  |  | 1 | Хлориды | 1,05 |
|  |  | 2 | Железо общее | 2,64 – 3,24 |
|  |  | 8 | Фосфор фосфатный | 1,33 – 117,78*) |
|  |  | 2 | Растворенный кислород | 2,50 – 3,40 |
|  |  | 2 | pH | 1,02 – 1,03 |
| ## Гомельская область | 7 | 4 | БПК5 | 1,24 - 2,65*) |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 8,75 |
|  |  | 1 | Взвешенные в-ва | 2,59 |
|  |  | 1 | Фосфаты | 1,27 |
|  |  | 3 | Азот аммонийный | 1,04 - 2,00*) |
|  |  | 1 | pH | 0,2 |
|  |  | 4 | Железо общее | 1,46 - 10,73*) |
|  |  | 1 | СПАВ (анион.) | 1,4 |
| Гродненская область | 8 | 3 | БПК5 | 1,340 – 2,67 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | 2,30 |
|  |  | 4 | Взвешенные в-ва | 1,23 – 3,07 |
|  |  | 1 | Сухой остаток | 3,61 |
|  |  | 4 | Азот аммонийный | 1,26 - 2,33 |
|  |  | 1 | Сульфаты | 6,91 |
|  |  | 1 | Хлориды | 1,77 |
|  |  | 2 | pH | на 0,60 – 1,72 |
|  |  | 2 | ХПКcr | 1,33 – 2,02**) |
|  |  | 3 | Фосфор общий | 1,66 - 2,64 |
|  |  | 2 | Железо общее | 2,80 – 3,37**) |
|  |  | 4 | Фосфор фосфатный | 1,41 - 2,40**) |
|  |  | 1 | Никель | 3,50 |
|  |  | 1 | Медь | 7,30 |
|  |  | 1 | Цинк | 3,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Могилевская область | 11 | 5 | БПК5 | 1,19 – 3,64**) |
|  |  | 4 | Нефтепродукты | 1,21 – 3,53**) |
|  |  | 3 | Взвешенные в-ва | 1,53 – 5,06*) |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 1,8 – 2,34**) |
|  |  | 4 | Сухой остаток | 1,01 – 9,7 |
|  |  | 2 | Хлориды | 1,62 – 6,57 |
|  |  | 1 | ХПК | 2,3 |
|  |  | 1 | Цинк | 2,56 |
|  |  | 2 | Фосфаты | 1,6 – 4,5 |
|  |  | 1 | Фосфор фосфатный | 2,4 – 3,0**) |
| Минская область | 22 | 7 | БПК5 | 1,00 - 156,3*) |
|  |  | 6 | Нефтепродукты | 1,2 - 18,4 |
|  |  | 6 | Взвешенные в-ва | 1,3 - 20,53 |
|  |  | 1 | Сероводород | 16 |
|  |  | 5 | Сухой остаток | 1,1 – 4,3 |
|  |  | 2 | СПАВ (анион.) | 3,37 – 4,34 |
|  |  | 2 | Сульфаты | 1,41 – 1,54 |
|  |  | 3 | Хлориды | 1,23-8,34 |
|  |  | 1 | Фосфаты | 1,7 |
|  |  | 10 | Азот аммонийный | 0,31 – 84,6**) |
|  |  | 3 | Азот нитритный | 1,08 – 4,5*) |
|  |  | 3 | pH | < на 0,97 - 1,75 |
|  |  | 2 | ХПК | 1,01 – 1,52*) |
|  |  | 2 | Фосфор общий | 1,91 – 7,65 |
|  |  | 5 | Железо общее | 1,5 – 7,71 |
|  |  | 4 | Фосфор фосфатный | 1,27 – 56,82 |
| г. Минск | 4 | 1 | Хром общий | 1,03 |
|  |  | 1 | Медь | 2,64 |
|  |  | 2 | Железо общее | 1,08 – 2,06 |
| Республика Беларусь | 67 | 28 | БПК5 | 1,00 - 156,3 |
|  |  | 15 | Нефтепродукты | 1,2 – 18,4 |
|  |  | 20 | Взвешенные в-ва | 1,07 – 20,53 |
|  |  | 2 | Растворенный кислород | 2,50 – 3,40 |
|  |  | 1 | Сероводород | 16 |
|  |  | 3 | Сульфаты | 1,41 – 6,91 |
|  |  | 11 | Сухой остаток | 1,01 – 9,7 |
|  |  | 3 | СПАВ (анион.) | 1,4 – 4,34 |
|  |  | 7 | Хлориды | 1,05 – 8,34 |
|  |  | 4 | Фосфаты | 1,27 – 4,5 |
|  |  | 30 | Азот аммонийный | 0,31 – 313,33 |
|  |  | 3 | Азот нитритный | 1,08 – 4,5*) |
|  |  | 2 | Медь | 2,64 – 7,30 |
|  |  | 2 | Цинк | 2,56 – 3,52 |
|  |  | 1 | Никель | 3,50 |
|  |  | 9 | pH | < на 0,2 - 1,75 |
|  |  | 5 | ХПК | 1,01 – 2,02 |
|  |  | 1 | Хром общий | 1,03 |
|  |  | 5 | Фосфор общий | 1,66 – 7,65 |
|  |  | 16 | Железо общее | 1,3 – 10,73 |
|  |  | 17 | Фосфор фосфатный | 1,27 – 117,78 |

*)   – 2 и более выпуска

**)   – по результатам нескольких проверок

О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями Республики Беларусь

Информационный бюллетень

№ 3 (49). Июль – сентябрь 2012 г.

Настоящий бюллетень подготовлен Главным информационно-аналитическим центром НСМОС (ответственный исполнитель Кузьмин С.И.) по материалам плановых проверок предприятий лабораториями Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды Минприроды в ходе осуществления контроля за соблюдением природоохранного законодательства.

Бюллетень предназначен для работников системы государственного управления, специалистов, работающих в области охраны окружающей среды, общественных организаций и других заинтересованных лиц.

Адрес:			РУП «Бел НИЦ «Экология», 	ул. Г. Якубова, 76, к.1, 220095, г. Минск

Телефоны:		247-14-36; 247-76-86 – отдел мониторинга окружающей среды

e-mail:			omos@tut.by

© Министерство природных ресурсов и охраны

окружающей среды Республики Беларусь, 2012