ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с нормативно-правовыми документами Республики Беларусь, определяющими состав экологической информации общего назначения, подлежащей обязательному распространению, а также в целях выполнения в нашей стране Плана мероприятий по реализации основных положений Орхусской конвенции, РУП «Бел НИЦ «Экология» осуществляет подготовку (свод информации и ее анализ) и издание информационных бюллетеней «О превышениях нормативов выбросов/сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду предприятиями Республики Беларусь».

Первичными данными для составления информационных бюллетеней служат результаты государственного аналитического контроля за соблюдением природоохранного законодательства предприятиями Республики Беларусь, который осуществляют лаборатории Республиканского центра аналитического контроля (РЦАК) Минприроды. Аналитический контроль проводится в целях оценки количественных и качественных характеристик выбросов в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды.

В информационном бюллетене № 1 (53) представлены результаты контрольных проверок за III квартал 2015 г.

В ходе аналитического контроля установлены нарушения нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 19 предприятиях по 6 ингредиентам, сбросов – на 51 предприятии по 22 ингредиентам.

В III квартале 2015 г. наибольшее число превышений нормативов выбросов загрязняющих веществ отмечено в Гомельской и Минской областям: на 6 объектах выявлены превышения по 3 ингредиентам по каждой области. Максимальное количество выявленных случаев нарушений приходится на выбросы углерода оксида – 28 %, твердые частицы  – 28%, азот (IV) оксид – 25%.

Таблица 1

# Превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями за III квартал 2015 г.

| Административная территория | Предприятие | Цех, участок | Ингредиент | Фактический выброс/ допустимый выброс |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |
| Могилевская обл. |  |  |  |  |
| г. Бобруйск | Бобруйское КУДП "Теплоэнергетики" | Котельная бани №1, котлоагрегаты Минск-1, | Углерод оксид | 13839.2847 / 4997.845 |
| Минздрав |  |  |  |  |
| сентябрь |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| г.Гомель | ГУ "РНПЦ радиационной медицины и экологии человека" | Печь для сжигания отходов Печь Maximaster MK2 | Углерод оксид | 149.75 / 65 |
| Министерство транспорта и коммуникаций |  |  |  |  |
| сентябрь |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Молодечненский р-н | КУП "Минскоблдорстрой" | АББ, в работе асфальтосмеситель | Твердые частицы сумма | 0.06675 / 0.055 |
| Комлесхоз |  |  |  |  |
| сентябрь |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| Мозырский р-н | ГЛХУ "Мозырский опытный лесхоз" | Пл.2. Цех переработки древесины Тарное отделение | Твердые частицы сумма | 200.131 / 92.3 |
| Хойникский р-н | ГЛХУ "Хойникский лесхоз" | Д/о цех №2 Участок деревообработки Пилорама Р-63- 2шт. Циклон №19 | Твердые частицы сумма | 210.2083 / 80.8 |
| Минархитектуры и строительства |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| Лидский р-н | ОАО "Стеклозавод "Неман" | Цех по производству стекловаты Печь | Аммиак | 0.7437 / 0.0729 |
|  |  |  | Формальдегид (метаналь) | 0.1219 / 0.0031 |
| Министерство промышленности |  |  |  |  |
| июль |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| г. Гомель | ОАО "Гомельский литейный завод "Центролит" | Цех №10, энергоцех, Котлы водогрейные | Азот (IV) оксид | 0.02451 / 0 |
|  |  |  | Углерод оксид | 0.4043 / 0 |
|  |  |  | Твердые частицы сумма | 0.002846 / 0 |
| август |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| г. Жлобин | ОАО "БМЗ -управляющая компания холдинга "БМК" | ЭСПЦ-1,ковшевое производство установка сушки | Углерод оксид | 0.04267 / 0.038 |
| сентябрь |  |  |  |  |
| г. Минск |  |  |  |  |
| г.Минск | ОАО "Минский завод отопительного оборудования" | Литейный цех котлов. Вагранки | Углерод оксид (окись) | 124.698 / 25.967 |
| Минтоплива и энергетики |  |  |  |  |
| сентябрь |  |  |  |  |
| Могилевская обл. |  |  |  |  |
| Быховский р-н | ОАО "Торфопредприятие Днепровское" | Котельная, в работе ДКВР 6,5/13, 1 из 4-х | Азот (IV) оксид | 163.7071 / 103.6 |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Солигорский р-н | ОАО "Старобинский ТБЗ" | брикетный цех, прессовое отделение отсос пыли от2- | Твердые частицы сумма | 0.08988 / 0.069 |
| Концерн "Беллесбумпром" |  |  |  |  |
| июль |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| г. Борисов | ОАО "Борисовдрев" | Котельная:котел BRV-15000 | Углерод оксид (окись) | 6.236 / 5.335 |
| август |  |  |  |  |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| Мостовский р-н | Открытое акционерное общество "Мостовдрев" | Котельная. Котел | Азот (IV) оксид | 0.3229 / 0 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись) | 3.909 / 0 |
|  |  |  | Твердые частицы сумма | 0.2576 / 0 |
|  |  | Фанерный цех. Пресса клеевые | Формальдегид (метаналь) | 0.00096 / 0 |
| Исполкомы |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Слуцкий р-н | ОАО "Слуцкий комбинат хлебопродуктов" | весы | Твердые частицы сумма | 0.04242 / 0.035 |
| сентябрь |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |
| Речицкий р-н | ОДО "Гильдия" | Раскройно- заготовительный участок | Твердые частицы сумма | 0.3152 / 0. 122908 |
| Без ведомственной принадлежности |  |  |  |  |
| июль |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Дзержинский р-н | ОАО "Агрокомбинат Дзержинский" (д. Павелково,д. Мигдаловичи,д. Багрцевщина) | Цех по выращеванию бройлеров | Азот (IV) оксид | 0.0149 / 0.002 |
|  | ОАО "Агрокомбинат Дзержинский" (ЦРФ, д. Заборье) | Крематорий. Печь по сжиганию птиц INSINERATOR A-200 | Азот (IV) оксид | 0.03644 / 0.018233 |
| август |  |  |  |  |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| Слонимский р-н | ТЧУП "СТЭЛКАРГО" | Участок по производству блоков и плит из вспенивающегося полистирола Блок-форма для формирования | Винилбензол (стирол) | 0.01613 / 0.009 |
| Минская обл. |  |  |  |  |
| Слуцкий р-н | ООО "Дорстройсервис" | Установка ДС-158 | Азот (IV) оксид | 0.6199 / 0.57376 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись) | 9.623 / 6.41568 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |
| Слонимский р-н | ТЧУП "СТЭЛКАРГО" | Участок по производству блоков и плит из вспенивающегося полистирола Блок-форма для формирования | Винилбензол (стирол) | 0.014 / 0.009 |
| Могилевская обл. |  |  |  |  |
| г. Могилев | ИООО "Кроноспан ОСБ" | Сушилка №1, энергетическая установка №1, | Азот (IV) оксид | 1.613 / 1.14436 |
|  |  | Сушилки №1, №2, энергетические установки №1, №2, | Азот (IV) оксид | 1.564 / 1.14436 |

Таблица 2

##### Информация о превышениях нормативов выбросов

загрязняющих веществ за III квартал 2015 г. (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от...до...) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Гомельская обл. | 6 | 1 | Азот (IV) оксид | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 3 | Углерод оксид | 1.12 - 2.30 |
|  |  | 4 | Твердые частицы сумма | 2.17 - 2.60 |
| Гродненская обл. | 3 | 1 | Азот (IV) оксид | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 1 | Аммиак | 10.20 |
|  |  | 1 | Углерод оксид | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 2 | Винилбензол (стирол) | 1.56 - 1.79 |
|  |  | 2 | Формальдегид (метаналь) | 39.32 |
|  |  | 1 | Твердые частицы сумма | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
| Могилевская обл. | 3 | 3 | Азот (IV) оксид | 1.37 - 1.58 |
|  |  | 1 | Углерода оксид | 2.77 |
| Минская обл. | 6 | 2 | Азот (IV) оксид | 1.08 - 7.45 |
|  |  | 2 | Углерод оксид | 1.17 - 1.50 |
|  |  | 3 | Твердые частицы сумма | 1.21 - 1.30 |
| г. Минск | 1 | 1 | Углерод оксид | 4.80 |
| Республика Беларусь | 19 | 7 | Азот (IV) оксид | 1.08 - 7.45 |
|  |  | 1 | Аммиак | 10.20 |
|  |  | 8 | Углерод оксид | 1.12 - 4.80 |
|  |  | 2 | Винилбензол (стирол) | 1.56 - 1.79 |
|  |  | 2 | Формальдегид (метаналь) | 39.32 |
|  |  | 8 | Твердые частицы сумма | 1.21 - 2.60 |

*) – два и более источника выбросов

**) – по результатам нескольких проверок

Таблица 3

Превышение нормативов сбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду предприятиями за III квартал 2015 г.

| Административная территория | Предприятие | Тип выпуска | Ингредиент | Фактическое значение нормированное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | июль |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Гомель |  | Государственное |  | Выпуск |  | Минерализация |  | 1238.5 / 1000 |
|  |  | предпририятие |  | промливневых |  | воды |  |  |
|  |  | "ГорСАП" |  | сточных вод |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медь |  | 0.006 / 0.002 |
|  |  |  |  |  |  | Хлорид-ион |  | 447.556 / 350 |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вороновский р-н |  | Вороновское РУП |  | Выпуск с |  | Взвешенные |  | 56.8 / 30 |
|  |  | ЖКХ |  | очистных |  | вещества |  |  |
|  |  |  |  | сооружений |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион |  | 27.02.2015 |
|  |  |  |  | Выпуск с |  | БПК5 |  | 86.6 / 35 |
|  |  |  |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений в |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мелиоративный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | канал |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Взвешенные |  | 52.5 / 40 |
|  |  |  |  |  |  | вещества |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СПАВ |  | 0.514 / 0.32 |
|  |  |  |  |  |  | анионоактивные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ХПКcr |  | 256 / 125 |
| Зельвенский р-н |  | Зельвенское РУП |  | Выпуск сточных |  | СПАВ |  | 0.343 / 0.1 |
|  |  | ЖКХ |  | вод после |  | анионоактивные |  |  |
|  |  |  |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений в р. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Зельвянка, т.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Азот общий |  | 28.06.2020 |
| Ошмянский р-н |  | Ошмянское РУП ЖКХ |  | Выпуск сточных |  | БПК5 |  | 175 / 30 |
|  |  | (очистные) |  | вод после |  |  |  |  |
|  |  |  |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений в р. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ошмянка |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Взвешенные |  | 197.5 / 35 |
|  |  |  |  |  |  | вещества |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Минерализация |  | 2066 / 1000 |
|  |  |  |  |  |  | воды |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Азот аммонийный |  | 56.6 / 20 |
|  |  |  |  |  |  | Водородный |  | 5.31 / 6.5:8.5 |
|  |  |  |  |  |  | показатель (pH) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ХПКcr |  | 474 / 100 |
|  |  |  |  |  |  | Фосфор общий |  | 21.7 / 4.5 |
| Минская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Логойский р-н |  | РУП "Логойский |  | Выпуск сточных |  | БПК5 |  | 26.79 / 9.02 |
|  |  | комхоз" |  | вод с очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений |  |  |  |  |
|  |  |  |  | биологической |  |  |  |  |
|  |  |  |  | очистки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СПАВ |  | 1.4 / 0.25 |
|  |  |  |  |  |  | анионоактивные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фосфор общий |  | 4.55 / 1.02 |
|  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион |  | 36.5 / 8.5 |
|  |  |  |  | август |  |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ляховичский р-н |  | КУМПП ЖКХ |  | Выпуск с |  | Нефтепродукты |  | 0.172 / 0.11 |
|  |  | "Ляховичское ЖКХ" |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений в |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контрольной точке |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Т.7 согласно схеме |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион |  | 24 / 20 |
| Минская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крупский р-н |  | КУП |  | Выпуск с ОС БО |  | Аммоний-ион |  | 29.2 / 17.1 |
|  |  | "Жилтеплострой", |  |  |  |  |  |  |
|  |  | очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пос.Новая Жизнь |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Брест |  | КПУП |  | контрольная точка |  | Азот общий |  | 35.5 / 30.5 |
|  |  | "Брестводоканал" |  | на выпуске с |  |  |  |  |
|  |  |  |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений |  |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Браславский р-н |  | КУП ЖКХ "Браслав- |  | Выпуск сточных |  | БПК5 |  | 62.9 / 25 |
|  |  | коммунальник" |  | вод с очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений в |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мелиоративный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | канал |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нефтепродукты |  | 0.406 / 0.13 |
|  |  |  |  |  |  | Фосфат-ион |  | 3.8 / 0.4 |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Житковичский |  | КУП "Житковичский |  | Выпуск сточных |  | Нитрат-ион |  | 13.783 / 9 |
| р-н |  | коммунальник" |  | вод с очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений в р. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Науть |  |  |  |  |
| г.Рогачев |  | КЖЭУП "Рогачев" |  | выпуск сточных |  | БПК5 |  | 21.51 / 20 |
|  |  |  |  | вод после |  |  |  |  |
|  |  |  |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений в р. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Днепр |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фосфор общий |  | 6.78 / 4.5 |
|  |  |  |  |  |  | Азот общий |  | 26.54 / 20 |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вороновский р-н |  | Вороновское РУП |  | Выпуск с |  | Аммоний-ион |  | 37.2 / 15 |
|  |  | ЖКХ |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений |  |  |  |  |
| Ивьевский р-н |  | Ивьевское РУП ЖКХ |  | Выпуск сточных |  | БПК5 |  | 71 / 40 |
|  |  |  |  | вод после |  |  |  |  |
|  |  |  |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений в |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мелиоративный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | канал, впадающий |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в р. Опита |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ХПКcr |  | 407 / 150 |
| Ошмянский р-н |  | Ошмянское РУП ЖКХ |  | Выпуск сточных |  | БПК5 |  | 116 / 30 |
|  |  | (очистные) |  | вод после |  |  |  |  |
|  |  |  |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений в р. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ошмянка |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Взвешенные |  | 168 / 35 |
|  |  |  |  |  |  | вещества |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ХПКcr |  | 416 / 100 |
|  |  |  |  |  |  | Фосфор общий |  | 17.9 / 4.5 |
|  |  |  |  |  |  | Азот общий |  | 74.8 / 20 |
| Могилевская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осиповичский р- |  | Осиповичское ДУКПП |  | Выпуск сточных |  | Цинк |  | 0.016 / 0.014 |
| н |  | "Водоканал" |  | вод после |  |  |  |  |
|  |  |  |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений |  |  |  |  |
|  |  |  |  | биологической |  |  |  |  |
|  |  |  |  | очистки в р. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Млынка |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березинский р-н |  | РКУПП "Березинское |  | Выпуск с |  | БПК5 |  | 239 / 25 |
|  |  | ЖКХ" |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений БО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Минерализация |  | 1236 / 1000 |
|  |  |  |  |  |  | воды |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фосфор общий |  | 13.янв |
|  |  |  |  |  |  | Железо общее |  | 02.01.2001 |
|  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион |  | 28.04.2015 |
|  |  |  |  |  |  | Хлорид-ион |  | 346 / 300 |
| Вилейский р-н |  | РКУП "ВИЛЕЙСКИЙ |  | Выпуск сточных |  | Хлорид-ион |  | 331.5 / 300 |
|  |  | ВОДОКАНАЛ" |  | вод после |  |  |  |  |
|  |  |  |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений в р. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Илия (т.2 порядка |  |  |  |  |
|  |  |  |  | проведения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | лабораторного |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контрол |  |  |  |  |
| Концерн «Беллегпром» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | июль |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Добруш |  | ЗАО "Добрушский |  | Несанкц. сброс х/б |  | Взвешенные |  | 27.05.2025 |
|  |  | фарфоровый завод" |  | стоков в водный |  | вещества |  |  |
|  |  |  |  | объект |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фосфат-ион |  | 0.129 / 0.066 |
| АО Белконтракт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | июль |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Речицкий р-н |  | ОАО "Гомельдрев" |  | Выпуск сточных |  | Нефтепродукты |  | 1.19 / 0.3 |
|  |  | завод МДФ |  | вод в р. Ребуска |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выпуск сточных |  | БПК5 |  | 104.48 / 6 |
|  |  |  |  | вод с очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нефтепродукты |  | 23.2 / 0.3 |
|  |  |  |  |  |  | Взвешенные |  | 29.05.2020 |
|  |  |  |  |  |  | вещества |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ХПКcr |  | 306 / 30 |
|  |  |  |  |  |  | Формальдегид |  | 10.8 / 0.01 |
|  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион |  | 19.686 / 0.39 |
|  |  |  |  |  |  | Нитрит-ион |  | 0.069 / 0.024 |
|  |  |  |  |  |  | Фосфат-ион |  | 0.367 / 0.066 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | август |  |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебский р-н |  | ОАО "Витебская |  | Сброс сточных |  | БПК5 |  | 14.04.2000 |
|  |  | бройлерная |  | вод из очистных |  |  |  |  |
|  |  | птицефабрика" ( |  | сооружений в |  |  |  |  |
|  |  | основная площадка) |  | мелиоративный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | канал |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Взвешенные |  | 17.08.2000 |
|  |  |  |  |  |  | вещества |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Водородный |  | 07.03.2000 |
|  |  |  |  |  |  | показатель (pH) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ХПКcr |  | 38.2 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Фосфор общий |  | 1.76 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Азот общий |  | 12.33 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Азот общий |  | 7 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | по Къельдалю |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион |  | 4.28 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Нитрат-ион |  | 05.03.2000 |
|  |  |  |  |  |  | Нитрит-ион |  | 0.03 / 0 |
|  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубокский р-н |  | ОАО "Глубокский |  | Выпуск сточных |  | Фосфор общий |  | 2.09 / 0.2 |
|  |  | молочноконсервный |  | вод с очистных |  |  |  |  |
|  |  | комбинат" |  | сооружений в |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мелиоративный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | канал |  |  |  |  |
|  |  | ОАО "Глубокский |  | Выпуск сточных |  | БПК5 |  | 25.авг |
|  |  | агросервис" |  | вод из очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений в |  |  |  |  |
|  |  |  |  | безымянный ручей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ХПКcr |  | 74.4 / 30 |
|  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион |  | 09.01.2002 |
| Министерство промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Сморгонь |  | ОАО "Сморгонский |  | Выпуск сточных |  | Взвешенные |  | 31.05.2020 |
|  |  | агрегатный завод" |  | вод после |  | вещества |  |  |
|  |  |  |  | сооружений по |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отведению |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дождевых вод в р. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вилия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Минерализация |  | 1206 / 1000 |
|  |  |  |  |  |  | воды |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цинк |  | 0.05 / 0.014 |
| Концерн «Белтопгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смолевичский р- |  | ОАО"ТБЗ Усяж" |  | Выпуск сточных |  | БПК5 |  | 43 / 15 |
| н |  |  |  | вод после |  |  |  |  |
|  |  |  |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений |  |  |  |  |
|  |  |  |  | биологической |  |  |  |  |
|  |  |  |  | очистки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Взвешенные |  | 74 / 18 |
|  |  |  |  |  |  | вещества |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Железо общее |  | 2.9 / 1.5 |
|  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион |  | 15.01.2013 |
| Министерство архитектуры и строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | август |  |  |  |  |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волковыский р- |  | ОАО |  | Несанкционирова |  | БПК5 |  | 150 / 0 |
| н |  | "Красносельскстройма |  | нный (аварийный) |  |  |  |  |
|  |  | териалы" |  | сброс сточных вод |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в р.Россь |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Взвешенные |  | 238 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | вещества |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Водородный |  | 07.01.2000 |
|  |  |  |  |  |  | показатель (pH) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ХПКcr |  | 505 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион |  | 39.8 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Фосфат-ион |  | 4.62 / 0 |
|  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Гомель |  | ОАО "Гомельстекло" |  | Выход с о/с |  | Нефтепродукты |  | 0.489 / 0.4 |
|  |  |  |  |  |  | ХПКcr |  | 115.5 / 100 |
|  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион |  | 31.5 / 28.6 |
| Белорусская железная дорога |  |  |  |  |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крупский р-н |  | РУП "Дорводоканал" |  | Выход с ОС БО |  | Фосфор общий |  | 3.1 / 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион |  | 24.1 / 0.39 |
| Концерн «Беллесбумпром» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | август |  |  |  |  |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мостовский р-н |  | Открытое |  | Выпуск сточных |  | БПК5 |  | 06.08.2000 |
|  |  | акционерное общество |  | вод после |  |  |  |  |
|  |  | "Мостовдрев" |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений в р. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Неман, т.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нефтепродукты |  | 0.17 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Взвешенные |  | 16.09.2000 |
|  |  |  |  |  |  | вещества |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Минерализация |  | 692 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | воды |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фенолы |  | 0 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | (суммарно) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Водородный |  | 8 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | показатель (pH) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Формальдегид |  | 0 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион |  | 0.64 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Сульфат-ион |  | 23.03.2000 |
|  |  |  |  |  |  | Хлорид-ион |  | 99.2 / 0 |
|  |  |  |  | Выпуск сточных |  | Нефтепродукты |  | 0.045 / 0 |
|  |  |  |  | вод после |  |  |  |  |
|  |  |  |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений в р. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Неман, т.4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Взвешенные |  | 06.01.2000 |
|  |  |  |  |  |  | вещества |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Минерализация |  | 489 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | воды |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Водородный |  | 8 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | показатель (pH) |  |  |
|  |  |  |  | Облисполком |  |  |  |  |
|  |  |  |  | август |  |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полоцкий р-н |  | Унитарное Ветринское |  | выпуск сточных |  | БПК5 |  | 37.4 / 16 |
|  |  | ПП ЖКХ Полоцкого |  | вод с ОС в ручей ( |  |  |  |  |
|  |  | района |  | точка 2 схемы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отбора проб |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сточных вод) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ХПКcr |  | 78.4 / 65 |
|  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион |  | 18.06.2011 |
|  |  |  |  |  |  | Фосфат-ион |  | 7.37 / 2.3 |
|  |  |  |  | выпуск сточных |  | БПК5 |  | 37.9 / 16 |
|  |  |  |  | вод с ОС в ручей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Безымянный ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точка 2 схемы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отбора проб |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сточных вод) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ХПКcr |  | 77.3 / 66 |
|  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион |  | 17.7 / 8.5 |
|  |  |  |  |  |  | Фосфат-ион |  | 7.59 / 3.5 |
| Россонский р-н |  | УП ЖКХ Россонского |  | сброс сточных вод |  | Фосфат-ион |  | 5.752 / 0.053 |
|  |  | района |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений в |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ручей Кисель ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точка 2 схемы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отбора проб |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сточных вод) |  |  |  |  |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кореличский р-н |  | Кореличское РУП |  | Выпуск с |  | БПК5 |  | 56.3 / 35 |
|  |  | ЖКХ |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений в реку |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Земчатка |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Взвешенные |  | 45.2 / 40 |
|  |  |  |  |  |  | вещества |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СПАВ |  | 0.614 / 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | анионоактивные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ХПКcr |  | 158 / 125 |
|  |  |  |  | Выпуск с |  | БПК5 |  | 86.3 / 35 |
|  |  |  |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений в реку |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сервечь |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Взвешенные |  | 51.7 / 40 |
|  |  |  |  |  |  | вещества |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СПАВ |  | 0.712 / 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | анионоактивные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ХПКcr |  | 277 / 125 |
| Щучинский р-н |  | Щучинское РУП ЖКХ |  | Выпуск сточных |  | БПК5 |  | 210 / 55 |
|  |  |  |  | вод после |  |  |  |  |
|  |  |  |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений, т.7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Взвешенные |  | 206 / 70 |
|  |  |  |  |  |  | вещества |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СПАВ |  | 1.92 / 1.5 |
|  |  |  |  |  |  | анионоактивные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Водородный |  | 5.9 / 6.5:8.5 |
|  |  |  |  |  |  | показатель (pH) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ХПКcr |  | 437 / 90 |
|  |  |  |  |  |  | Фосфор общий |  | 14.5 / 4.5 |
|  |  |  |  |  |  | Азот общий |  | 44.9 / 20 |
|  |  |  |  |  |  | Железо общее |  | 1.43 / 0.6 |
|  |  |  |  |  |  | Хлорид-ион |  | 406 / 200 |
| Могилевская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мстиславльский |  | Мстиславское УКПП |  | выпуск сточных |  | БПК5 |  | 90.1 / 25 |
| р-н |  | "Водоканал" |  | вод после |  |  |  |  |
|  |  |  |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений в р. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вихра |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ХПКcr |  | 191 / 80 |
|  |  | Производственное |  | несанкционирован |  | БПК5 |  | 279.4 / 0 |
|  |  | унитарное |  | ный сброс |  |  |  |  |
|  |  | предприятие |  | сточных вод в |  |  |  |  |
|  |  | "Мстиславльмолоко" |  | ручей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Безыммяный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нефтепродукты |  | 0.072 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Взвешенные |  | 31.2 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | вещества |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Минерализация |  | 809 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | воды |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СПАВ |  | 0.32 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | анионоактивные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Медь |  | 0.002 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Цинк |  | 0.011 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Водородный |  | 08.05.2000 |
|  |  |  |  |  |  | показатель (pH) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ХПКcr |  | 718 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Фосфор общий |  | 1.71 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Азот общий |  | 11.06.2000 |
|  |  |  |  |  |  | Железо общее |  | 0.155 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Азот общий |  | 11.03.2000 |
|  |  |  |  |  |  | по Къельдалю |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион |  | 8 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Нитрат-ион |  | 0.15 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Нитрит-ион |  | 0.115 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Сульфат-ион |  | 11 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Хлорид-ион |  | 112.3 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Фосфат-ион |  | 01.04.2000 |
| Шкловский р-н |  | Шкловское УКП |  | выпуск сточных |  | БПК5 |  | 46.8 / 15 |
|  |  | "Жилкомхоз" |  | вод после |  |  |  |  |
|  |  |  |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений в р. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Днепр |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ХПКcr |  | 133.7 / 35 |
|  |  |  |  |  |  | Фосфор общий |  | 1.68 / 1.5 |
|  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион |  | 11.08.2010 |
|  |  |  |  |  |  | Фосфат-ион |  | 1.24 / 0.9 |
| Минская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Любанский р-н |  | РУП "Любанское |  | Выпуск сточных |  | БПК5 |  | 221 / 25 |
|  |  | ЖКХ" |  | вод после |  |  |  |  |
|  |  |  |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений |  |  |  |  |
|  |  |  |  | биологической |  |  |  |  |
|  |  |  |  | очистки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нефтепродукты |  | 15.5 / 0.3 |
|  |  |  |  |  |  | Взвешенные |  | 75 / 30 |
|  |  |  |  |  |  | вещества |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СПАВ |  | 1.6 / 0.45 |
|  |  |  |  |  |  | анионоактивные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ХПКcr |  | 173 / 120 |
|  |  |  |  |  |  | Фосфор общий |  | 9.1 / 3.7 |
|  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион |  | 73 / 15 |
|  |  |  |  | Выпуск сточных |  | БПК5 |  | 33.3 / 11.6 |
|  |  |  |  | вод после |  |  |  |  |
|  |  |  |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений |  |  |  |  |
|  |  |  |  | неполной |  |  |  |  |
|  |  |  |  | биологической |  |  |  |  |
|  |  |  |  | очистки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нефтепродукты |  | 2.82 / 0.3 |
|  |  |  |  |  |  | Взвешенные |  | 102 / 16 |
|  |  |  |  |  |  | вещества |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фосфор общий |  | 14.3 / 4.6 |
|  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион |  | 66 / 11 |
|  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Витебск |  | УП |  | Сброс каскадный |  | Азот общий |  | 05.06.2005 |
|  |  | "Витебскводоканал" |  | очищенных |  | по Къельдалю |  |  |
|  |  |  |  | сточных вод с |  |  |  |  |
|  |  |  |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений в реку |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Зап. Двина |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сброс |  | Азот общий |  | 05.04.2005 |
|  |  |  |  | рассеивающий |  | по Къельдалю |  |  |
|  |  |  |  | очищенных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сточных вод с |  |  |  |  |
|  |  |  |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений в реку |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Зап. Двина |  |  |  |  |
| г.Орша |  | ГП "Оршаводоканал" |  | Выпуск сточных |  | БПК5 |  | 66.3 / 35 |
|  |  | (г.п. Копысь) |  | вод из очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений в |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ручей (т.№2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | согласно схеме |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отбора проб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нефтепродукты |  | 0.102 / 0.05 |
|  |  |  |  |  |  | Взвешенные |  | 57.4 / 40 |
|  |  |  |  |  |  | вещества |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СПАВ |  | 0.184 / 0.1 |
|  |  |  |  |  |  | анионоактивные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ХПКcr |  | 272 / 125 |
|  |  |  |  |  |  | Фосфор общий |  | 09.08.2005 |
|  |  |  |  |  |  | Азот общий |  | 33.5 / 20 |
|  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион |  | 19.04.2010 |
| Городокский р-н |  | УП "Городокское |  | Сброс сточных |  | БПК5 |  | 180 / 35 |
|  |  | ПМС" |  | вод минуя |  |  |  |  |
|  |  |  |  | очистные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружения в |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мелиоративный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | канал |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ХПКcr |  | 423 / 125 |
|  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион |  | 24.9 / 0.39 |
|  |  |  |  |  |  | Фосфат-ион |  | 7.4 / 0.066 |
| Докшицкий р-н |  | РУП ЖКХ "Докшицы- |  | Сброс сточных |  | Аммоний-ион |  | 4.95 / 0.39 |
|  |  | Коммунальник" |  | вод с очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений в |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мелиоративный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | канал. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фосфат-ион |  | 2.07 / 0.066 |
|  |  |  |  | Сброс сточных |  | Фосфат-ион |  | 1.9 / 0.066 |
|  |  |  |  | вод с очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений в р. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Березина. |  |  |  |  |
| Лепельский р-н |  | КУПП "Боровка" (все |  | Сброс сточных |  | Фосфор общий |  | 2.2 / 0.2 |
|  |  | объекты) |  | вод с очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений в |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ручей |  |  |  |  |
| Сенненский р-н |  | СУП "Совхоз им. |  | Выпуск сточных |  | БПК5 |  | 22.03.2000 |
|  |  | Машерова " |  | вод с очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооруженийв |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мелиоративный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | канал (т.№2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | согласно схеме |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отбора проб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нефтепродукты |  | 0.112 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Взвешенные |  | 12.04.2000 |
|  |  |  |  |  |  | вещества |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Минерализация |  | 674 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | воды |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СПАВ |  | 0.198 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | анионоактивные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Водородный |  | 07.09.2000 |
|  |  |  |  |  |  | показатель (pH) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ХПКcr |  | 112 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Фосфор общий |  | 2.63 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Азот общий |  | 7.98 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Железо общее |  | 0.306 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Азот общий |  | 7.28 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | по Къельдалю |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион |  | 4.23 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Нитрат-ион |  | 0.647 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Нитрит-ион |  | 0.056 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Сульфат-ион |  | 24 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Хлорид-ион |  | 83 / 0 |
|  |  |  |  |  |  | Фосфат-ион |  | 01.09.2000 |
| Шумилинский р- |  | УП ЖКХ |  | сброс сточных вод |  | СПАВ |  | 0.718 / 0.1 |
| н |  | Шумилинского |  | с очистных |  | анионоактивные |  |  |
|  |  | района. |  | сооружений в |  |  |  |  |
|  |  | (( ОС г.п. Шумилино)) |  | мелиоративный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | канал |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Азот общий |  | 09.04.2005 |
|  |  |  |  |  |  | по Къельдалю |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нитрит-ион |  | 0.124 / 0.024 |
|  |  |  |  |  |  | Фосфат-ион |  | 1.29 / 0.066 |
|  |  | ОАО "Молоко" г. |  | Сброс сточных |  | Фосфор общий |  | 1.21 / 0.2 |
|  |  | Витебск |  | вод с очистных |  |  |  |  |
|  |  | производственный цех |  | сооружений в |  |  |  |  |
|  |  | г.п.Шумилино |  | мелиоративный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | канал |  |  |  |  |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Берестовицкий |  | Берестовицкое РУП |  | Выпуск сточных |  | Минерализация |  | 1170 / 1000 |
| р-н |  | ЖКХ |  | вод после |  | воды |  |  |
|  |  |  |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений в р. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Берестовчанка |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фосфор общий |  | 7.79 / 3 |
|  |  |  |  |  |  | Хлорид-ион |  | 384 / 300 |
|  |  |  |  | Горисполком |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Гродно |  | ОУПП "Гродненское |  | Выпуск сточных |  | БПК5 |  | 13.02.2005 |
|  |  | городское жилищно- |  | вод после |  |  |  |  |
|  |  | коммунальное |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  | хозяйство" |  | сооружений в р. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гродничанка, т.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СПАВ |  | 0.994 / 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | анионоактивные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион |  | 5.82 / 2 |
|  |  |  |  | Райисполком |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |
| Гродненская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дятловский р-н |  | Дятловское РУП ЖКХ |  | Выпуск с |  | БПК5 |  | 125 / 35 |
|  |  |  |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений д. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Козловщина |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СПАВ |  | 0.739 / 0.35 |
|  |  |  |  |  |  | анионоактивные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Водородный |  | 4.5 / 6.5:8.5 |
|  |  |  |  |  |  | показатель (pH) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ХПКcr |  | 381 / 125 |
| Без ведомственной принадлежности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | июль |  |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Любанский р-н |  | Филиал |  | выпуск сточных |  | Взвешенные |  | 38 / 14 |
|  |  | "Санаторий "Рассвет- |  | вод после |  | вещества |  |  |
|  |  | Любань" ОАО |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  | "Белагроздравница" |  | сооружений в |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мелиоративный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | канал |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Железо общее |  | 5.4 / 1.1 |
|  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион |  | 29.08.2006 |
|  |  |  |  |  |  | Фосфат-ион |  | 2.8 / 0.8 |
| август |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовский р-н |  | ИП "САРИЯ Био- |  | Контрольная |  | Минерализация |  | 2942 / 1500 |
|  |  | Индастрис" |  | точка КТ2 на |  | воды |  |  |
|  |  |  |  | выпуске из |  |  |  |  |
|  |  |  |  | биопрудов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сульфат-ион |  | 268.3 / 100 |
|  |  |  |  |  |  | Хлорид-ион |  | 707.6 / 300 |
| Минская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дзержинский р- |  | Филиал |  | Выпуск после |  | БПК5 |  | 49.4 / 20 |
| н |  | "Фанипольское ЖКХ" |  | очистных |  |  |  |  |
|  |  | РПУП "Дзержинское |  | сооружений в р. |  |  |  |  |
|  |  | ЖКХ" |  | Вязенская |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нефтепродукты |  | 1.86 / 0.3 |
|  |  |  |  |  |  | Взвешенные |  | 36.87 / 20 |
|  |  |  |  |  |  | вещества |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Азот аммонийный |  | 34.7 / 15 |
|  |  |  |  |  |  | Фосфат-ион |  | 4.24 / 3 |
| Крупский р-н |  | ОАО "КЛЕНОВИЧИ" |  | Выпуск сточных |  | СПАВ |  | 0.57 / 0.5 |
|  |  |  |  | вод с очистных |  | анионоактивные |  |  |
|  |  |  |  | сооружений |  |  |  |  |
|  |  |  |  | биологической |  |  |  |  |
|  |  |  |  | очистки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нитрит-ион |  | 0.125 / 0.049 |
| Пуховичский р-н |  | РУП "Дорводоканал" |  | Выпуск после |  | БПК5 |  | 22.02.2020 |
|  |  | Белорусской железной |  | очистных в р. |  |  |  |  |
|  |  | дороги, ст |  | Титовка |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Азот аммонийный |  | 12.06.2004 |
|  |  |  |  |  |  | Азот нитритный |  | 0.258 / 0.1 |
|  |  |  |  |  |  | СПАВ |  | 0.56 / 0.35 |
|  |  |  |  |  |  | анионоактивные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ХПКcr |  | 84.5 / 65 |
|  |  |  |  |  |  | Железо общее |  | 0.608 / 0.36 |
|  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Россонский р-н |  | Новополоцкое ООО |  | Сброс сточных |  | Аммоний-ион |  | 1.1 / 0.39 |
|  |  | "Интерсервис" |  | вод хоз-бытовой |  |  |  |  |
|  |  |  |  | канализации после |  |  |  |  |
|  |  |  |  | очистки в ручей ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точка 2 схемы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отбора проб |  |  |  |  |
|  |  |  |  | хозяйстве |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фосфат-ион |  | 1.15 / 0.066 |

Таблица 4

##### Информация о превышениях нормативов сбросов

загрязняющих веществ за III квартал 2015 г. (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от...до...) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брестская обл. | 3 | 1 | Нефтепродукты | 1.56 |
|  |  | 1 | Минерализация воды | 1.96 |
|  |  | 1 | Азот общий | 1.16 |
|  |  | 1 | Аммоний-ион | 1.20 |
|  |  | 1 | Сульфат-ион | 2.68 |
|  |  | 1 | Хлорид-ион | 2.36 |
| Витебская обл. | 15 | 8 | БПК5 | 1.89 - 5.14 |
|  |  | 3 | Нефтепродукты | 2.04 - 3.12 |
|  |  | 3 | Взвешенные вещества | 1.44 |
|  |  | 1 | Минерализация воды | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 3 | СПАВ анионоактивные | 1.84 - 7.18 |
|  |  | 2 | Водородный показатель (pH) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 7 | ХПКcr | 1.17 - 3.38 |
|  |  | 6 | Фосфор общий | 1.96 - 11.00 |
|  |  | 3 | Азот общий | 1.67 |
|  |  | 1 | Железо общее | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 5 | Азот общий по Къельдалю | 1.08 - 1.88 |
|  |  | 9 | Аммоний-ион | 1.69 - 63.85 |
|  |  | 2 | Нитрат-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 3 | Нитрит-ион | 5.17 |
|  |  | 1 | Сульфат-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 1 | Хлорид-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 10 | Фосфат-ион | 2.17 - 112.12 |
| Гомельская обл. | 6 | 2 | БПК5 | 1.08 - 17.41 |
|  |  | 3 | Нефтепродукты | 1.22 - 77.33 |
|  |  | 2 | Взвешенные вещества | 1.10 - 1.45 |
|  |  | 1 | Минерализация воды | 1.24 |
|  |  | 1 | Медь | 3.00 |
|  |  | 2 | ХПКcr | 1.15 - 10.20 |
|  |  | 1 | Формальдегид | 1080.00 |
|  |  | 1 | Фосфор общий | 1.51 |
|  |  | 1 | Азот общий | 1.33 |
|  |  | 2 | Аммоний-ион | 1.10 - 50.48 |
|  |  | 1 | Нитрат-ион | 1.53 |
|  |  | 1 | Нитрит-ион | 2.88 |
|  |  | 1 | Хлорид-ион | 1.28 |
|  |  | 2 | Фосфат-ион | 1.95 - 5.56 |
| Гродненская обл. | 12 | 11 | БПК5 | 1.61 - 5.83 |
|  |  | 2 | Нефтепродукты | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 11 | Взвешенные вещества | 1.13 - 5.64 |
|  |  | 5 | Минерализация воды | 1.17 - 2.07 |
|  |  | 1 | Азот аммонийный | 2.83 |
|  |  | 7 | СПАВ анионоактивные | 1.23 - 3.43 |
|  |  | 1 | Фенолы (суммарно) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 1 | Цинк | 3.57 |
|  |  | 6 | Водородный показатель (pH) | 0.60 - 2.00 |
|  |  | 9 | ХПКcr | 1.26 - 4.86 |
|  |  | 1 | Формальдегид | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 4 | Фосфор общий | 2.60 - 4.82 |
|  |  | 3 | Азот общий | 1.43 - 3.74 |
|  |  | 1 | Железо общее | 2.38 |
|  |  | 5 | Аммоний-ион | 1.81 - 2.91 |
|  |  | 1 | Сульфат-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 3 | Хлорид-ион | 1.28 - 2.03 |
|  |  | 1 | Фосфат-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
| Могилевская обл. | 4 | 3 | БПК5 | 3.12 - 3.60 |
|  |  | 1 | Нефтепродукты | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 1 | Взвешенные вещества | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 1 | Минерализация воды | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 1 | СПАВ анионоактивные | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 1 | Медь | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 2 | Цинк | 1.14 |
|  |  | 1 | Водородный показатель (pH) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 3 | ХПКcr | 2.39 - 3.82 |
|  |  | 2 | Фосфор общий | 1.12 |
|  |  | 1 | Азот общий | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 1 | Железо общее | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 1 | Азот общий по Къельдалю | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 2 | Аммоний-ион | 1.18 |
|  |  | 1 | Нитрат-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 1 | Нитрит-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 1 | Сульфат-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 1 | Хлорид-ион | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 2 | Фосфат-ион | 1.38 |
| Минская обл. | 11 | 7 | БПК5 | 1.11 - 9.56 |
|  |  | 3 | Нефтепродукты | 6.20 - 51.67 |
|  |  | 5 | Взвешенные вещества | 1.84 - 6.38 |
|  |  | 1 | Минерализация воды | 1.24 |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 2.31 - 3.15 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 2.58 |
|  |  | 4 | СПАВ анионоактивные | 1.14 - 5.60 |
|  |  | 2 | ХПКcr | 1.30 - 1.44 |
|  |  | 5 | Фосфор общий | 2.46 - 15.50 |
|  |  | 4 | Железо общее | 1.69 - 4.91 |
|  |  | 8 | Аммоний-ион | 1.16 - 61.79 |
|  |  | 1 | Нитрит-ион | 2.55 |
|  |  | 2 | Хлорид-ион | 1.11 - 1.15 |
|  |  | 2 | Фосфат-ион | 1.41 - 3.50 |
| Республика Беларусь | 51 | 31 | БПК5 | 1.08 - 17.41 |
|  |  | 13 | Нефтепродукты | 1.22 - 77.33 |
|  |  | 22 | Взвешенные вещества | 1.10 - 6.38 |
|  |  | 10 | Минерализация воды | 1.17 - 2.07 |
|  |  | 3 | Азот аммонийный | 2.31 - 3.15 |
|  |  | 1 | Азот нитритный | 2.58 |
|  |  | 15 | СПАВ анионоактивные | 1.14 - 7.18 |
|  |  | 1 | Фенолы (суммарно) | НЕ ЗАЯВЛЕНО |
|  |  | 2 | Медь | 3.00 |
|  |  | 3 | Цинк | 1.14 - 3.57 |
|  |  | 9 | Водородный показатель (pH) | 0.60 - 2.00 |
|  |  | 23 | ХПКcr | 1.15 - 10.20 |
|  |  | 2 | Формальдегид | 1080.00 |
|  |  | 18 | Фосфор общий | 1.12 - 15.50 |
|  |  | 9 | Азот общий | 1.16 - 3.74 |
|  |  | 7 | Железо общее | 1.69 - 4.91 |
|  |  | 6 | Азот общий по Къельдалю | 1.08 - 1.88 |
|  |  | 27 | Аммоний-ион | 1.10 - 63.85 |
|  |  | 4 | Нитрат-ион | 1.53 |
|  |  | 6 | Нитрит-ион | 2.55 - 5.17 |
|  |  | 4 | Сульфат-ион | 2.68 |
|  |  | 9 | Хлорид-ион | 1.11 - 2.36 |
|  |  | 17 | Фосфат-ион | 1.38 - 112.12 |

*)   – 2 и более выпуска

**)   – по результатам нескольких проверок

Таблица 5

Превышение нормативов сбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду (почва) предприятиями за III квартал 2015 г.

| Административная территория | Предприятие | Ингредиент | Превышение нормативов, раз |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация Президента РБ |  |  |  |
| июль |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |
| Мядельский р-н | ГПУ "Национальный парк "Нарочанский" | Азот аммонийный | 8.15 - 19.54 **) |
| Комлесхоз |  |  |  |
| июль |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |
| Узденский р-н | ГЛХУ "Узденский лесхоз" | Нефтепродукты | 1.04 - 1.76 **) |
| август |  |  |  |
| Минская обл. |  |  |  |
| Вилейский р-н | ГОЛХУ "Вилейский опытный лесхоз" | Нефтепродукты | 2 |
| Минобразования и науки |  |  |  |
| июль |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |
| Оршанский р-н | УО "Высокский ГПЛ сельскохозяйственного | Хлорид-ион | 8,4 |
|  | производства" |  |  |
| Минсельхозпрод |  |  |  |
| июль |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |
| Дрогичинский р-н | КУП "Дрогичинская районная льносемстанция" | Нефтепродукты | 1,77 |
|  | СПК "Именинский" | Нефтепродукты | 2.26 - 8.32 **) |
| Гомельская обл. |  |  |  |
| Ельский р-н | ГП "Подгалье" Ельского района | Нефтепродукты | 1,27 |
| г.Жлобин | ОАО "Гомельхлебпром" филиал "Жлобинский | Нефтепродукты | 1.51 - 2.62 **) |
|  | хлебозавод" |  |  |
| Могилевская обл. |  |  |  |
| Круглянский р-н | ОАО "Круглянский льнозавод" | Нефтепродукты | 3.70 - 4.15 **) |
| Мстиславльский р-н | СПК "Знамя труда" Мстиславского района | Нефтепродукты | 11.50 - 19.00 **) |
|  | СПК "Сож-Агро" | Нефтепродукты | 5.43 - 19.25 **) |
| Минская обл. |  |  |  |
| Дзержинский р-н | ГП "ПУТЧИНО" | Нефтепродукты | 1.37 - 7.60 **) |
| Узденский р-н | " ОАО "Слуцкий комбинат хлебопродуктов" | Нефтепродукты | 1,8 |
| август |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |
| Каменецкий р-н | ОАО "Восход-Каменец" | Нефтепродукты | 2,54 |
| Лунинецкий р-н | СПК "Новое Полесье" | Нефтепродукты | 2,12 |
| Витебская обл. |  |  |  |
| Браславский р-н | ОАО "Ольшанка" | Нефтепродукты | 1,46 |
| Городокский р-н | ОАО "Городокский райагропромснаб" | п,п-ДДТ | 1.30 - 3.90 **) |
| Гомельская обл. |  |  |  |
| Добрушский р-н | КСУП "Кузьминичи" | Нефтепродукты | 3.42 - 4.50 **) |
| Светлогорский р-н | КСУП "Прогресс-Агро" | Нефтепродукты | 3,76 |
| Чечерский р-н | ОАО "МотневичиАгро" | Нефтепродукты | 3.26 - 9.48 **) |
| Гродненская обл. |  |  |  |
| Дятловский р-н | ОАО "Дворецкий льнозавод", а. г. Дворец | Нефтепродукты | 1.69 - 2.41 **) |
| Могилевская обл. |  |  |  |
| Бобруйский р-н | СПК "Колхоз им. Дзержинского" | Нефтепродукты | 3.14 - 5.36 **) |
| г. Бобруйск | ОАО "Бобруйский комбинат хлебопродуктов" | Нефтепродукты | 3.29 - 5.05 **) |
| Горецкий р-н | СПК "Маслаки" | Нефтепродукты | 3.73 - 97.50 **) |
|  | КСУП "Племзавод Ленино" | Нефтепродукты | 19.50 - 81.50 **) |
| Климовичский р-н | ОАО "Климовичский КХП" филиал "Приграничный" | Нефтепродукты | 3.28 - 24.00 **) |
|  | ОСП "Подсобное хозяйство" ОАО "Климовичский | Нефтепродукты | 1.56 - 13.25 **) |
|  | ликёро-водочный завод" |  |  |
| Мстиславльский р-н | СПК им.Чапаева | Нефтепродукты | 33.44 - 99.69 **) |
|  | УКСП "Совхоз "Заболотье" | Нефтепродукты | 2.42 - 93.75 **) |
| Осиповичский р-н | ОСПК "Колхоз "Корытное" | Нефтепродукты | 2.88 - 3.60 **) |
| Минская обл. |  |  |  |
| Дзержинский р-н | ОАО "Боровое-2003" | Нефтепродукты | 1.27 - 2.74 **) |
| Стародорожский р-н | ОАО "Положевичи" | Нефтепродукты | 1.94 - 2.46 **) |
|  | ОАО "имени Скворцова и Майорова" | Нефтепродукты | 2.08 - 4.30 **) |
| сентябрь |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |
| Полоцкий р-н | Филиал ОАО "Полоцкий комбинат хлебопродуктов | Азот аммонийный | 3.68 - 7.09 **) |
|  | "Горяны-Агро" |  |  |
| Гродненская обл. |  |  |  |
| Волковыский р-н | СПК "Неверовичи" | Нефтепродукты | 1.58 - 3.10 **) |
| Дятловский р-н | СПК "Хвиневичи" | Нефтепродукты | 2.54 - 4.04 **) |
| Могилевская обл. |  |  |  |
| Быховский р-н | СПК "Новобыховский" | Нефтепродукты | 1.09 - 12.00 **) |
| Минская обл. |  |  |  |
| Солигорский р-н | ОАО "БелСлучь" | Нефтепродукты | 1.40 - 2.56 **) |
| Минтранс |  |  |  |
| сентябрь |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |
| г.Гомель | ОАО "ГомельАТЭП" | Цинк | 2.18 - 3.55 **) |
|  |  | Хром | 1,27 |
| Концерн "Беллесбумпром" |  |  |  |
| июль |  |  |  |
| Гродненская обл. |  |  |  |
| Слонимский р-н | ОАО "Слонимский картонно-бумажный завод | Нефтепродукты | 1.36 - 4.83 **) |
|  | "Альбертин" |  |  |
| Минархитектуры и строительства |  |  |  |
| август |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |
| Малоритский р-н | УП "Малоритская ПМК-20" | Нефтепродукты | 4.99 - 24.44 **) |
| Минпром |  |  |  |
| август |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |
| г.Гомель | ОАО "Гомельский радиозавод " | Медь | 1.24 - 5.64 **) |
|  |  | Цинк | 4.36 - 5.27 **) |
| Концерн "Белнефтехим" |  |  |  |
| август |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |
| г.Новополоцк | ОАО "Нафтан" | Нефтепродукты | 1.77 - 2.91 **) |
| Минская обл. |  |  |  |
| Минская обл. | РДУП по обеспечению нефтепродуктами | Нефтепродукты | 1,47 |
|  | "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" |  |  |
| Облисполком |  |  |  |
| июль |  |  |  |
| Витебская обл. |  |  |  |
| Докшицкий р-н | Крулевщинский сельский исполнительний комитет. | Азот аммонийный | 5.52 - 63.38 **) |
|  | Витебская обл |  |  |
| август |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |
| г.Жлобин | СООО "Берестяная грамота" | Нефтепродукты | 3,22 |
| Могилевская обл. |  |  |  |
| г. Могилев | КУАПУЗ | Нефтепродукты | 2,79 |
| сентябрь |  |  |  |
| Могилевская обл. |  |  |  |
| Кричевский р-н | Кричевское УКПП "Коммунальник" | Нефтепродукты | 3.95 - 14.85 **) |
| Минская обл. |  |  |  |
| Молодечненский р-н | Молодечненское ГПУП "Коммунальник" | Нефтепродукты | 2.31 - 13.03 **) |
| Райисполком |  |  |  |
| август |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |
| Речицкий р-н | КСУП "Оборона страны" | Нефтепродукты | 1.97 - 14.42 **) |
| Без ведомственной принадлежности |  |  |  |
| июль |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |
| Ивацевичский р-н | ОАО "Ивацевичиагротехсервис" с/х участок "Воля" | Нефтепродукты | 4,7 |
| Гомельская обл. |  |  |  |
| Речицкий р-н | КСУП "Фрунзе-Агро" | Нефтепродукты | 2.14 - 7.20 **) |
| Гродненская обл. |  |  |  |
| Лидский р-н | РСУП "Совхоз "Лидский" | Азот аммонийный | 11,85 |
| Свислочский р-н | Унитарное сельскохозяйственное предприятие "Новый | Азот аммонийный | 1,89 |
|  | Двор-Агро" |  |  |
| Могилевская обл. |  |  |  |
| Глуский р-н | ИП Змитрович В.М. | Азот аммонийный | 2.25 - 5.57 **) |
| г. Могилев | ООО "ПКК "Мостсервис" | Цинк | 1.89 - 10.41 **) |
| Минская обл. |  |  |  |
| Дзержинский р-н | Филиал "Правда-Агро" ОАО "Агрокомбинат | Нефтепродукты | 3.53 - 4.50 **) |
|  | "Дзержинский" |  |  |
|  | ОАО "Октябрьская революция" | Нефтепродукты | 36.15 - 49.45 **) |
| г. Минск |  |  |  |
| г.Минск | ЧТУП "БелЛиберти" | Хлорид-ион | 40.00 - 1190.35 |
|  |  |  | **) |
| август |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |
| г.Барановичи | ОАО "Барановичигазстрой" | Нефтепродукты | 3.20 - 3.72 **) |
| Гродненская обл. |  |  |  |
| Ошмянский р-н | СПК "Ошмянский Рассвет" | Нефтепродукты | 10,55 |
| Могилевская обл. |  |  |  |
| Могилевский р-н | Филиал "Серволюкс Агро" СЗАО "Серволюкс" | Нефтепродукты | 1.12 - 131.88 **) |
| Минская обл. |  |  |  |
| Дзержинский р-н | филиал "ММК-Агро" ОАО "Минский мясокомбинат" | Нефтепродукты | 1.65 - 34.40 **) |
| сентябрь |  |  |  |
| Брестская обл. |  |  |  |
| Брестский р-н | Гр-н Демьянчук А.Н. | Азот аммонийный | 4.78 – 18.88 **) |
| Гомельская обл. |  |  |  |
| Калинковичский р-н | Сельскохозяйственное унитарное предприятие "Дудичи- | Нефтепродукты | 2.38 - 14.65 **) |
|  | Агро" |  |  |
| Облсельхозпрод |  |  |  |
| июль |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |
| Добрушский р-н | ОАО "Завидовское" | Нефтепродукты | 1.83 - 4.88 **) |
| Могилевская обл. |  |  |  |
| Кировский р-н | СПК "Рассвет" имени К.П.Орловского | Нефтепродукты | 3.02 - 5.52 **) |
| август |  |  |  |
| Гомельская обл. |  |  |  |
| Рогачевский р-н | КСУП "Светлый путь" | Нефтепродукты | 1.09 - 2.80 **) |

**) - по результатам нескольких проверок

Таблица 6

Превышение нормативов сбросов загрязняющих веществ

в окружающую среду (почва) предприятиями за III квартал 2015 г. (по областям)

| Административная территория | Кол-во предприятий с превышением нормативов |  | Ингредиент | Превышение нормативов, раз (от...до...) | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по ингредиенту |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Брестская обл. | 7 | 13 | Нефтепродукты | 1.77 - 24.44 | Штрафы юр.(5) 47160.00 тыс.руб. Претензии (7) 19312.76 тыс.руб. Предупр. (1) Предупр.юр. (1) |
| Витебская обл. | 6 | 3 | Нефтепродукты | 1.46 - 2.91 |  |
|  |  | 1 | Хлорид-ион | 8.40 |  |
|  |  | 13 | Азот аммонийный | 3.68 - 63.38 |  |
|  |  | 3 | п,п-ДДТ | 1.30 - 3.90 |  |
| Гомельская обл. | 13 | 28 | Нефтепродукты | 1.09 - 14.65 |  |
|  |  | 2 | Медь | 1.24 - 5.64 |  |
|  |  | 4 | Цинк | 2.18 - 5.27 |  |
|  |  | 1 | Хром | 1.27 |  |
| Гродненская обл. | 7 | 14 | Нефтепродукты | 1.36 - 10.55 |  |
|  |  | 2 | Азот аммонийный | 1.89 - 11.85 |  |
| Могилевская обл. | 19 | 89 | Нефтепродукты | 1.09 - 131.88 |  |
|  |  | 6 | Азот аммонийный | 2.25 - 5.57 |  |
|  |  | 2 | Цинк | 1.89 - 10.41 |  |
| Минская обл. | 15 | 39 | Нефтепродукты | 1.04 - 49.45 |  |
|  |  | 4 | Хлорид-ион | 6.01 - 11.81 |  |
|  |  | 10 | Азот аммонийный | 6.69 - 25.54 |  |
|  |  | 4 | Фосфор подвижный | 6.95 - 15.79 |  |
|  |  | 2 | Нитрат-ион | 1.27 - 1.81 |  |
| г. Минск | 1 | 4 | Хлорид-ион | 40.00 - 1190.35 |  |
| Республика Беларусь | 68 | 186 | Нефтепродукты | 1.04 - 131.88 | Штрафы юр.(5) |
|  |  | 9 | Хлорид-ион | 6.01 - 1190.35 | 47160.00 тыс.руб. |
|  |  | 31 | Азот аммонийный | 1.89 - 63.38 | Претензии (7) |
|  |  | 2 | Медь | 1.24 - 5.64 | 19312.76 тыс.руб. |
|  |  | 6 | Цинк | 1.89 - 10.41 | Предупр. (1) |
|  |  | 1 | Хром | 1.27 | Предупр.юр. (1) |
|  |  | 4 | Фосфор подвижный | 6.95 - 15.79 |  |
|  |  | 2 | Нитрат-ион | 1.27 - 1.81 |  |
|  |  | 3 | п,п-ДДТ | 1.30 - 3.90 |  |