Информация о фактах превышения установленных нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод предприятиями

за январь-июль 2017 года

| Брестская область |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Предприятие | Место и тип отбора проб | Показатель |  | Замер |  |  |
|  |  |  | Код | Наименование | Факт | ПДК | Kпр. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Брестская обл. КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" Дата отбора проб:20.02.2017 Протокол №35-СВ от 28.02.2017(Пин) | Контрольная точка на выходе с очистных сооружений Выпуск в водный объект | 3 | Взвешенные вещества | 32.2 | 25 | 1.29 |
|  |  |  | 64 | Фосфор общий | 5.9 | 4.5 | 1.31 |
|  |  |  | 66 | Азот общий | 22.6 | 20 | 1.13 |
| 2 | Брестская обл. ЗАО "АТЛАНТ" Барановичский станкостроительный завод Дата отбора проб:28.02.2017 Протокол №30-СВ от 06.03.2017(Бар) | Контрольная точка КТ 2 на выходе с очистных сооружений Выход с очистных | 2 | Нефтепродукты | 0.73 | 0.3 | 2.43 |
| 3 | Брестская обл. ИООО"Лукойл Белоруссия" Брестский регион,(МАЗС№81г Пинск) ул.Столинская,24 Дата отбора проб:01.03.2017 Протокол №38-СВ от 06.03.2017(Пин) | Контрольная точка КТ3 на выходе с очистных сооружений Выход с очистных | 2 | Нефтепродукты | 0.4 | 0.3 | 1.33 |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 12.5 | 10 | 1.25 |
| 4 | Брестская обл. КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" Дата отбора проб:22.03.2017 Протокол №50-СВ от 28.03.2017(Пин) | Контрольная точка на выходе с очистных сооружений Выпуск в водный объект | 66 | Азот общий | 21.7 | 20 | 1.09 |
|  |  |  | 64 | Фосфор общий | 5.5 | 4.5 | 1.22 |
| 5 | Брестская обл. ГУО"Ольгомельский учебно-педагогический комплекс ясли-сад, средняя школа" Дата отбора проб:05.04.2017 Протокол №54-СВ от 11.04.2017(Пин) | Контрольная точка Т2 на выпуске с очистных сооружений Выход с очистных | 217 | Аммоний-ион | 12 | 10 | 1.20 |
| 6 | Брестская обл. КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" Дата отбора проб:12.04.2017 Протокол №67-СВ от 19.04.2017(Пин) | Контрольная точка на выходе с очистных сооружений Выпуск в водный объект | 64 | Фосфор общий | 5.1 | 4.5 | 1.13 |
|  |  |  | 66 | Азот общий | 21.4 | 20 | 1.07 |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | Брестская обл. Лунинецкое КУП ВКХ "Водоканал" Дата отбора проб:03.05.2017 Протокол №74-СВ от 10.05.2017(Пин) |  | Контрольная точка 4 на выходе сточных вод с очистных сооружений Выпуск в водный объект |  | 3 |  | Взвешенные вещества |  | 40 | 32.5 |  |  | 1.23 |  |
|  |  |  |  |  |  | 76 |  | Железо общее |  | 1.4 | 1.2 |  |  | 1.17 |  |
| 8 |  | Брестская обл. КУМПП ЖКХ "Ляховичское ЖКХ" Дата отбора проб:31.05.2017 Протокол №61-СВ от 09.06.2017(Бар) |  | Выпуск с очистных сооружений в контрольной точке Т.7 согласно схеме Выход с очистных |  | 217 |  | Аммоний-ион |  | 26.2 | 20 |  |  | 1.31 |  |
| 9 |  | Брестская обл. ГУПП "Березовское ЖКХ" Дата отбора проб:07.06.2017 Протокол №175-СВ от 16.06.2017(БОЛ) |  | контрольная точка IV на выходе с очистных сооружений Выпуск в водный объект |  | 64 |  | Фосфор общий |  | 5.85 | 4.5 |  |  | 1.30 |  |
|  |  |  |  |  |  | 224 |  | Хлорид-ион |  | 335 | 300 |  |  | 1.12 |  |
| 10 |  | Брестская обл. СП "Доминик" ООО Дата отбора проб:18.07.2017 Протокол №130-СВ от 24.07.2017(Пин) |  | Контрольная точка КТ 2 на выпуске с очистных сооружений Выпуск в водный объект |  | 11 |  | СПАВ анионоактивные |  | 0.12 | 0.1 |  |  | 1.20 |  |
|  |  | Всего: Протоколов - 10 Предприятий - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Предприятие |  | Место и тип отбора проб |  | Показатель |  |  |  | Замер |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Код |  | Наименование |  | Факт |  |  | ПДК | Kпр. |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  |
| 1 | Витебская обл. Унитарное Ветринское производственное предприятие ЖКХ Полоцкого района Дата отбора проб:04.01.2017 Протокол №1-СВ от 11.01.2017(НМЛ) |  | выпуск сточных вод с ОС в ручей (точка 2 схемы отбора проб сточных вод) Выход с очистных |  | 1 |  | БПК5 |  | 20.9 |  |  | 16 | 1.31 |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 |  | СПАВ анионоактивные |  | 0.689 |  |  | 0.5 | 1.38 |  |  |
|  |  |  |  |  | 217 |  | Аммоний-ион |  | 12.2 |  |  | 11 | 1.11 |  |  |
| 2 | Витебская обл. Унитарное Ветринское производственное предприятие ЖКХ Полоцкого района Дата отбора проб:04.01.2017 Протокол №3-СВ от 11.01.2017(НМЛ) |  | выпуск сточных вод с ОС в ручей Безымянный (точка 2 схемы отбора проб сточных вод) Выход с очистных |  | 1 |  | БПК5 |  | 19.3 |  |  | 16 | 1.21 |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 |  | СПАВ анионоактивные |  | 0.735 |  |  | 0.5 | 1.47 |  |  |
|  |  |  |  |  | 217 |  | Аммоний-ион |  | 11.1 |  |  | 8.5 | 1.31 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Витебская обл. Государственное предприятие "Браслав-коммунальник" Дата отбора проб:24.01.2017 Протокол №10-СВ от 02.02.2017(Глу) | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в мелиоративный канал Выход с очистных | 1 | БПК5 | 182 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 0.402 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 35.4 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 4 | Минерализация воды | 989 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 0.122 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 7.1 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 489 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 76 | Железо общее | 0.8 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 136 | Азот общий по Къельдалю | 32.8 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 29 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 221 | Нитрат-ион | 0.087 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 222 | Нитрит-ион | 0.054 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 223 | Сульфат-ион | 23.6 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 224 | Хлорид-ион | 248.5 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 9.52 | 0 | Сброс без разрешения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Витебская обл. Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Витрайкомхоз" (н. п. Копти) Дата отбора проб:25.01.2017 Протокол №29-СВ от 31.01.2017(ВОЛ) | Выход сточных вод с очистных сооружений в ручей Безымянный Выход с очистных | 1 | БПК5 | 16.5 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 8.9 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 0.156 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 7.7 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 75.8 | 0 | Сброс без разрешения |
| 5 | Витебская обл. УП ЖКХ Глубокского района Дата отбора проб:30.01.2017 Протокол №15-СВ от 08.02.2017(Глу) | Выпуск с очистных сооружений в мелиоративный канал Выпуск в водный объект | 1 | БПК5 | 7.2 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 0.079 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 18.3 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 4 | Минерализация воды | 631 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 0.04 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 13 | Медь | 0.003 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 14 | Цинк | 0.018 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 7.6 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 64 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 64 | Фосфор общий | 3.22 | 0 | Сброс без разрешения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 76 | Железо общее | 0.37 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 6.6 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 223 | Сульфат-ион | 25.1 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 224 | Хлорид-ион | 58.9 | 0 | Сброс без разрешения |
| 6 | Витебская обл. ОАО "Глубокский агросервис" Дата отбора проб:20.02.2017 Протокол №38-СВ от 28.02.2017(Глу) | Выпуск сточных вод из очистных сооружений в безымянный ручей Выпуск в водный объект | 1 | БПК5 | 65 | 8 | 8.13 |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 0.366 | 0.15 | 2.44 |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 24.8 | 10.5 | 2.36 |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 0.88 | 0.1 | 8.80 |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 228 | 30 | 7.60 |
|  |  |  | 76 | Железо общее | 0.64 | 0.5 | 1.28 |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 13.8 | 2 | 6.90 |
|  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 6.41 | 1.12 | 5.72 |
| 7 | Витебская обл. Филиал ОАО "Полоцкий комбинат хлебопродуктов "Горяны-Агро" Дата отбора проб:10.03.2017 Протокол №37-СВ от 17.03.2017(НМЛ) | Т.2 - место сброса навозосодержащих сточных вод в мелиоративный канал (ручей Городенец) Выпуск в водный объект | 27 | Водородный показатель (pH) | 8.3 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 1240 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 66 | Азот общий | 106.03 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 136 | Азот общий по Къельдалю | 102.4 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 82.9 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 221 | Нитрат-ион | 3.5 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 222 | Нитрит-ион | 0.13 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 15.2 | 0 | Сброс без разрешения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | БПК5 | 220 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 33 | 0 | Сброс без разрешения |
| 8 | Витебская обл. Сенненское районное УП ЖКХ (г. Сенно) Дата отбора проб:14.03.2017 Протокол №32-СВ от 20.03.2017(ОМЛ) | Выпуск сточных вод с ОС в оз.Сенно Выпуск в водный объект | 1 | БПК5 | 15.9 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 0.064 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 14.2 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 4 | Минерализация воды | 536 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 0.104 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 7.1 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 62.1 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 64 | Фосфор общий | 1.95 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 66 | Азот общий | 12.5 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 136 | Азот общий по Къельдалю | 12 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 7.07 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 221 | Нитрат-ион | 0.39 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 222 | Нитрит-ион | 0.13 | 0 | Сброс без разрешения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 223 | Сульфат-ион | 15.8 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 224 | Хлорид-ион | 81.4 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 1.48 | 0 | Сброс без разрешения |
| 9 | Витебская обл. Сенненское районное УП ЖКХ (н.п. Богданово) Дата отбора проб:14.03.2017 Протокол №34-СВ от 20.03.2017(ОМЛ) | Выпуск с ОС в р. Кривинка Выход с очистных | 1 | БПК5 | 14.2 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 18.3 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 0.076 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 7.6 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 46.2 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 223 | Сульфат-ион | 18.2 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 224 | Хлорид-ион | 47.8 | 0 | Сброс без разрешения |
| 10 | Витебская обл. Сенненское районное УП ЖКХ (н.п. Оболь) Дата отбора проб:14.03.2017 Протокол №36-СВ от 20.03.2017(ОМЛ) | Выпуск сточных вод с ОС в р. Оболянка Выход с очистных | 1 | БПК5 | 16.9 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 16.5 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 0.084 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 7.2 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 48.7 | 0 | Сброс без разрешения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 223 | Сульфат-ион | 15.7 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 224 | Хлорид-ион | 53.9 | 0 | Сброс без разрешения |
| 11 | Витебская обл. Верхнедвинский ГРУПП ЖКХ Дата отбора проб:14.03.2017 Протокол №39-СВ от 21.03.2017(НМЛ) | выпуск сточных вод в ручей (точка 2 схемы отбора проб сточных вод) Выход с очистных | 1 | БПК5 | 14.7 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 0.024 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 36.6 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 0.13 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 7.6 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 85.8 | 0 | Сброс без разрешения |
| 12 | Витебская обл. Верхнедвинский ГРУПП ЖКХ Дата отбора проб:14.03.2017 Протокол №42-СВ от 21.03.2017(НМЛ) | выпуск сточных вод в ручей, р. Росица (точка 2 схемы отбора проб сточных вод) Выход с очистных | 1 | БПК5 | 16 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 0.033 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 25.6 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 0.34 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 7.5 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 85.1 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 7.94 | 0 | Сброс без разрешения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 223 | Сульфат-ион | 20.2 | 0 | Сброс без разрешения |
| 13 | Витебская обл. Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ушачского района Дата отбора проб:16.03.2017 Протокол №44-СВ от 22.03.2017(НМЛ) | сброс сточных вод с очистных сооружений в р.Ушача (точка 2 схемы отбора проб сточных вод) Выход с очистных | 11 | СПАВ анионоактивные | 0.17 | 0.11 | 1.55 |
|  |  |  | 64 | Фосфор общий | 1.52 | 0.2 | 7.60 |
| 14 | Витебская обл. УП ЖКХ Россонского района Дата отбора проб:21.03.2017 Протокол №52-СВ от 28.03.2017(НМЛ) | сброс сточных вод с очистных сооружений в р.Кисель (точка 2 схемы отбора проб сточных вод) Выход с очистных | 225 | Фосфат-ион | 1.48 | 0.053 | 27.92 |
| 15 | Витебская обл. УКП ЖКХ Шарковщинского района, Витебская обл. Дата отбора проб:23.03.2017 Протокол №47-СВ от 30.03.2017(Глу) | Выпуск сточных вод в безымянный ручей Выход с очистных | 1 | БПК5 | 3.1 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 0.042 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 10.5 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 4 | Минерализация воды | 871 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 0.049 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 7.5 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 30.5 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 64 | Фосфор общий | 2.51 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 66 | Азот общий | 11.7 | 0 | Сброс без разрешения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 136 | Азот общий по Къельдалю | 11.3 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 8.42 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 221 | Нитрат-ион | 0.35 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 222 | Нитрит-ион | 0.047 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 223 | Сульфат-ион | 92.5 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 224 | Хлорид-ион | 183.5 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 2.43 | 0 | Сброс без разрешения |
| 16 | Витебская обл. УКП ЖКХ Шарковщинского района, Витебская обл. Дата отбора проб:23.03.2017 Протокол №49-СВ от 30.03.2017(Глу) | Выпуск сточных вод в р. Дисна Выход с очистных | 1 | БПК5 | 19 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 29.3 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 0.06 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 7.3 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 89.9 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 5.48 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 223 | Сульфат-ион | 47.8 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 224 | Хлорид-ион | 30.8 | 0 | Сброс без разрешения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 0.78 | 0 | Сброс без разрешения |
| 17 | Витебская обл. Государственное предприятие "Браслав-коммунальник" Дата отбора проб:23.03.2017 Протокол №51-СВ от 30.03.2017(Глу) | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в ручей Выход с очистных | 1 | БПК5 | 12 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 3.2 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 4 | Минерализация воды | 579 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 0.05 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 7.2 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 42.4 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 0.101 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 223 | Сульфат-ион | 88.9 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 224 | Хлорид-ион | 32.5 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 0.56 | 0 | Сброс без разрешения |
| 18 | Витебская обл. СУП "Совхоз им. Машерова " Дата отбора проб:28.03.2017 Протокол №43-СВ от 03.04.2017(ОМЛ) | Выпуск сточных вод с очистных сооруженийв мелиоративный канал (т.№2 согласно схеме отбора проб) Выход с очистных | 1 | БПК5 | 17.3 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 0.051 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 17.9 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 4 | Минерализация воды | 412 | 0 | Сброс без разрешения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 0.246 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 7.5 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 65.1 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 76 | Железо общее | 0.614 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 5.9 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 223 | Сульфат-ион | 17.6 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 224 | Хлорид-ион | 46 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 0.703 | 0 | Сброс без разрешения |
| 19 | Витебская обл. ОАО "Глубокский агросервис" Дата отбора проб:04.04.2017 Протокол №53-СВ от 12.04.2017(Глу) | Выпуск сточных вод из очистных сооружений в безымянный ручей Выпуск в водный объект | 1 | БПК5 | 73 | 8 | 9.13 |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 15.4 | 10.5 | 1.47 |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 0.48 | 0.1 | 4.80 |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 283 | 30 | 9.43 |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 16.5 | 2 | 8.25 |
|  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 8.97 | 1.12 | 8.01 |
| 20 | Витебская обл. УКП ЖКХ Шарковщинского района, Витебская обл. Дата отбора проб:12.04.2017 Протокол №58-СВ от 21.04.2017(Глу) | Выпуск сточных вод в р. Дисна Выпуск в водный объект | 1 | БПК5 | 29 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 4.8 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 0.087 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 7.6 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 85.5 | 0 | Сброс без разрешения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 223 | Сульфат-ион | 23.2 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 224 | Хлорид-ион | 27.3 | 0 | Сброс без разрешения |
| 21 | Витебская обл. УКП ЖКХ Шарковщинского района, Витебская обл. Дата отбора проб:12.04.2017 Протокол №60-СВ от 21.04.2017(Глу) | Выпуск сточных вод в безымянный ручей Выпуск в водный объект | 1 | БПК5 | 5.3 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 0.042 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 4.9 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 0.08 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 7.7 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 45.7 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 3.31 | 0 | Сброс без разрешения |
| 22 | Витебская обл. Сенненское районное УП ЖКХ (н.п. Богданово) Дата отбора проб:18.04.2017 Протокол №51-СВ от 26.04.2017(ОМЛ) | Выпуск с ОС в р. Кривинка Выход с очистных | 1 | БПК5 | 15.9 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 19.1 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 0.083 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 7.5 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 42.8 | 0 | Сброс без разрешения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Витебская обл. !КУПП "Боровка" Дата отбора проб:27.04.2017 Протокол №172-СВ от 03.05.2017(ВОЛ) | Сброс сточных вод с очистных сооружений в р.Улла Выход с очистных | 225 | Фосфат-ион | 2.95 | 0.982 | 3.00 |
| 24 | Витебская обл. !КУПП "Боровка" (д. Старый Лепель) Дата отбора проб:27.04.2017 Протокол №174-СВ от 03.05.2017(ВОЛ) | Сброс сточных вод с очистных сооружений в ручей Выпуск в водный объект | 76 | Железо общее | 2.74 | 1.86 | 1.47 |
| 25 | Витебская обл. УП ЖКХ Россонского района Дата отбора проб:31.05.2017 Протокол №93-СВ от 06.06.2017(НМЛ) | сброс сточных вод с очистных сооружений в р.Кисель (точка 2 схемы отбора проб сточных вод) Выход с очистных | 225 | Фосфат-ион | 1.36 | 0.053 | 25.66 |
| 26 | Витебская обл. ГУ СО "Максимовский психоневрологический дом-интернат" Дата отбора проб:07.06.2017 Протокол №229-СВ от 15.06.2017(ВОЛ) | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в ручей безымянный Выход с очистных | 1 | БПК5 | 47.6 | 35 | 1.36 |
|  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 3.87 | 2.09 | 1.85 |
| 27 | Витебская обл. Государственное предприятие "Браслав-коммунальник" Дата отбора проб:07.06.2017 Протокол №78-СВ от 16.06.2017(Глу) | Сброс сточных вод с очистных сооружений в мелиоративный канал Выпуск в водный объект | 30 | ХПКcr | 323 | 259 | 1.25 |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 35.1 | 26.4 | 1.33 |
| 28 | Витебская обл. Производственное коммунальное унитарное предприятие "Новополоцкводоканал" Дата отбора проб:27.06.2017 Протокол №106-СВ от 04.07.2017(НМЛ) | сброс поверхностных сточных вод с дождевого коллектора г. Новополоцка в р.Зап.Двина (точка 1 схемы отбора проб поверхностных ст Выпуск в водный объект | 64 | Фосфор общий | 0.34 | 0.2 | 1.70 |
|  |  |  | 76 | Железо общее | 2.61 | 0.7 | 3.73 |
| 29 | Витебская обл. ОАО "Глубокская птицефабрика" Дата отбора проб:14.07.2017 Протокол №88-СВ от 20.07.2017(Глу) | Несанк-ный сброс сточ. вод из поля фильтрации от цеха по переработке молока ОАО "Глубокская птицефабрика",д. Запрудье,в канаву Авария | 1 | БПК5 | 587 | 0 | Авария |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 4.4 | 0 | Авария |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 292 | 0 | Авария |
|  |  |  | 4 | Минерализация воды | 2055 | 0 | Авария |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 0.201 | 0 | Авария |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 4.3 | 0 | Авария |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30 | ХПКcr | 1643 | 0 | Авария |
|  |  |  |  | 64 | Фосфор общий | 35.3 | 0 | Авария |
|  |  |  |  | 66 | Азот общий | 64.8 | 0 | Авария |
|  |  |  |  | 136 | Азот общий по Къельдалю | 63.8 | 0 | Авария |
|  |  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 9.8 | 0 | Авария |
|  |  |  |  | 221 | Нитрат-ион | 0.53 | 0 | Авария |
|  |  |  |  | 222 | Нитрит-ион | 0.49 | 0 | Авария |
|  |  |  |  | 223 | Сульфат-ион | 87.2 | 0 | Авария |
|  |  |  |  | 224 | Хлорид-ион | 253.5 | 0 | Авария |
|  |  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 21.2 | 0 | Авария |
|  | Всего: Протоколов - 29 Предприятий - 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Предприятие |  | Место и тип отбора проб | Показатель |  | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Код | Наименование | Факт | ПДК | Kпр. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Гомельская обл. КЖУП "Мозырский райжилкомхоз" Дата отбора проб:22.02.2017 Протокол №28-СВ от 27.02.2017(Моз) |  | Выпуск поверхностных сточных вод (точка №1) Ливневые воды | 2 | Нефтепродукты | 0.107 | 0.098 | 1.09 |
|  |  |  | Выпуск поверхностных сточных вод (точка №2) Ливневые воды | 2 | Нефтепродукты | 0.588 | 0.098 | 6.00 |
| 2 | Гомельская обл. КЖУП "Мозырский райжилкомхоз" Дата отбора проб:22.02.2017 Протокол №33-СВ от 27.02.2017(Моз) |  | выпуск поверхностных сточных вод (точка№7) Ливневые воды | 2 | Нефтепродукты | 0.087 | 0.05 | 1.74 |
| 3 | Гомельская обл. ОАО "Беларуськалий" Дата отбора проб:21.03.2017 Протокол №63-СВ от 28.03.2017(Жит) |  | Выпуск с очистных сооружений хоз-бытовой канализации сточных вод в мелиоративный канал с дальнейшим впадением в р. Бобрик Выход с очистных | 30 | ХПКcr | 42.25 | 30 | 1.41 |
| 4 | Гомельская обл. Филиал "Светлогорская ТЭЦ" РУП "Гомельэнерго" Комплексное Дата отбора проб:12.04.2017 Протокол №49-СВ от 17.04.2017(Жло) |  | Выпуск с очистных сооружений промливневых сточных вод в р.Березина Выход с очистных | 28 | Температура | 26.6 | 16.8 | 1.58 |
| 5 | Гомельская обл. КЖУП "Гомельский райжилкомхоз" Дата отбора проб:19.04.2017 Протокол №151-СВ от 02.05.2017(ОЛА) |  | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р.Уть Выход с очистных | 35 | Марганец | 0.117 | 0.11 | 1.06 |
|  |  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 22.3 | 15 | 1.49 |
|  |  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 1.91 | 1.5 | 1.27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Гомельская обл. ОАО "Гомельстекло" Дата отбора проб:26.04.2017 Протокол №170-СВ от 10.05.2017(ОЛА) | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в мелиоративный канал Выход с очистных | 76 | Железо общее | 2.49 | 2 | 1.25 |
| 7 | Гомельская обл. КУП "Житковичский коммунальник" Дата отбора проб:27.04.2017 Протокол №103-СВ от 04.05.2017(Жит) | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р. Науть Выход с очистных | 217 | Аммоний-ион | 25.58 | 22 | 1.16 |
| 8 | Гомельская обл. ОАО "СветлогорскХимволокно" Дата отбора проб:05.05.2017 Протокол №57-СВ от 11.05.2017(Жло) | Выпуск хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод после очистных сооружений в р. Березина Выход с очистных | 1 | БПК5 | 18.56 | 15 | 1.24 |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 29.6 | 20 | 1.48 |
|  |  |  | 66 | Азот общий | 16.6 | 15 | 1.11 |
| 9 | Гомельская обл. ОАО "Рогачевский молочноконсервный комбинат" Дата отбора проб:11.05.2017 Протокол №63-СВ от 15.05.2017(Жло) | выпуск после очистных сооружений поверхностных сточных вод в р.Друть Выход с очистных | 3 | Взвешенные вещества | 44.5 | 20 | 2.23 |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 5.67 | 6.5:8.5 | <на0.83 |
| 10 | Гомельская обл. Государственное предпририятие "ГорСАП" Дата отбора проб:25.05.2017 Протокол №217-СВ от 02.06.2017(ОЛА) | Выпуск промливневых сточных вод в мелиоративный канал Выход с очистных | 13 | Медь | 0.019 | 0.005 | 3.80 |
| 11 | Гомельская обл. Компания с ОО "Корпорация Сюань Юань" (КНР) в РБ Дата отбора проб:10.07.2017 Протокол №286-СВ от 17.07.2017(ОЛА) | Несанкционированный выпуск в р.Ипуть (50м ниже водозабора строящегося объекта "Комплексное строительство "под ключ") Выпуск в водный объект | 1 | БПК5 | 14.1 | 3 | 4.70 |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 0.359 | 0.05 | 7.18 |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 30.3 | 25 | 1.21 |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 150.5 | 25 | 6.02 |
|  |  |  | 64 | Фосфор общий | 0.22 | 0.2 | 1.10 |
|  |  |  | 66 | Азот общий | 5.17 | 0 | Авария |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 1.1 | 0.39 | 2.82 |
|  |  |  | 222 | Нитрит-ион | 0.034 | 0.024 | 1.42 |
| 12 | Гомельская обл. Макановичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов Дата отбора проб:12.07.2017 Протокол №136-СВ от 18.07.2017(Моз) | выпуск сточных вод после очистных сооружений в к-ву Избынька Выход с очистных | 76 | Железо общее | 2.27 | 1 | 2.27 |
|  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 6.535 | 5.3 | 1.23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Гомельская обл. КЖУП "Мозырский райжилкомхоз" Дата отбора проб:14.07.2017 Протокол №139-СВ от 20.07.2017(Моз) | Выпуск поверхностных сточных вод (точка №1) Выпуск в водный объект | 2 | Нефтепродукты | 0.192 | 0.098 | 1.96 |
| 14 | Гомельская обл. КЖУП "Мозырский райжилкомхоз" Дата отбора проб:14.07.2017 Протокол №141-СВ от 20.07.2017(Моз) | Выпуск поверхностных сточных вод (точка №2) Выпуск в водный объект | 2 | Нефтепродукты | 0.723 | 0.098 | 7.38 |
|  |  | Выпуск поверхностных сточных вод (точка №3) Выпуск в водный объект | 2 | Нефтепродукты | 0.129 | 0.098 | 1.32 |
| 15 | Гомельская обл. КЖУП "Мозырский райжилкомхоз" Дата отбора проб:14.07.2017 Протокол №142-СВ от 20.07.2017(Моз) | Выпуск поверхностных сточных вод (точка №4) Выпуск в водный объект | 2 | Нефтепродукты | 0.208 | 0.114 | 1.82 |
| 16 | Гомельская обл. КЖУП "Мозырский райжилкомхоз" Дата отбора проб:14.07.2017 Протокол №143-СВ от 20.07.2017(Моз) | Выпуск поверхностных сточных вод (точка № 5) Выпуск в водный объект | 2 | Нефтепродукты | 0.198 | 0.13 | 1.52 |
| 17 | Гомельская обл. КЖУП "Мозырский райжилкомхоз" Дата отбора проб:14.07.2017 Протокол №146-СВ от 20.07.2017(Моз) | Выпуск поверхностных сточных вод в р.Солокуча Выпуск в водный объект | 2 | Нефтепродукты | 0.151 | 0.05 | 3.02 |
| 18 | Гомельская обл. КЖУП "Лоевский райжилкомхоз" Дата отбора проб:19.07.2017 Протокол №304-СВ от 07.08.2017(ОЛА) | Выпуск сточных вод после очистных сооружений биологической очистки в р.Днепр Выход с очистных | 14 | Цинк | 0.064 | 0.03 | 2.13 |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 177.8 | 120 | 1.48 |
|  |  |  | 35 | Марганец | 0.203 | 0.081 | 2.51 |
|  |  |  | 76 | Железо общее | 1.82 | 0.77 | 2.36 |
|  | Всего: Протоколов - 18 Предприятий - 12 |  |  |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Предприятие | Место и тип отбора проб | Показатель |  | Замер |  |  |
|  |  |  | Код | Наименование | Факт | ПДК | Kпр. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Гродненская обл. Островецкое РУП ЖКХ Дата отбора проб:24.01.2017 Протокол №9-СВ от 30.01.2017() | Выпуск сточных вод после очистных сооружений Выход с очистных | 217 | Аммоний-ион | 47.3 | 35 | 1.35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Гродненская обл. Берестовицкое РУП ЖКХ Дата отбора проб:07.02.2017 Протокол №66-СВ от 13.02.2017(ОЛА) | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р.Берестовчанка Выпуск в водный объект | 3 | Взвешенные вещества | 32.8 | 25 | 1.31 |
|  |  |  | 4 | Минерализация воды | 1412 | 1000 | 1.41 |
|  |  |  | 64 | Фосфор общий | 4.92 | 3 | 1.64 |
|  |  |  | 224 | Хлорид-ион | 430.8 | 300 | 1.44 |
| 3 | Гродненская обл. Кореличское РУП ЖКХ Дата отбора проб:14.03.2017 Протокол №46-СВ от 21.03.2017(Лид) | Выпуск с очистных сооружений Выход с очистных | 1 | БПК5 | 71 | 35 | 2.03 |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 1.14 | 0.5 | 2.28 |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 226 | 125 | 1.81 |
| 4 | Гродненская обл. ОАО "Гродненский ликеро-водочный завод" Ворончанский филиал Дата отбора проб:14.03.2017 Протокол №50-СВ от 21.03.2017(Лид) | Выпуск сточных вод Выпуск в водный объект | 1 | БПК5 | 35.5 | 10 | 3.55 |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 123 | 40 | 3.08 |
|  |  |  | 64 | Фосфор общий | 2.71 | 1 | 2.71 |
| 5 | Гродненская обл. Открытое акционерное общество "Мостовдрев" Дата отбора проб:21.03.2017 Протокол №132-СВ от 22.03.2017(ОЛА) | Выпуск сточных вод в р.Неман, т.1 Выпуск в водный объект | 27 | Водородный показатель (pH) | 5.8 | 6.5:8.5 | <на0.70 |
| 6 | Гродненская обл. ОАО "Сморгонский агрегатный завод" Дата отбора проб:23.03.2017 Протокол №75-СВА от 28.03.2017() | Выпуск дождевых (талых/поливомоечных) вод в р. Вилия Выпуск в водный объект | 3 | Взвешенные вещества | 38.7 | 20 | 1.94 |
| 7 | Гродненская обл. ОУПП "Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство"Дата отбора проб:06.04.2017 Протокол №162-СВ от 07.04.2017(ОЛА) | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р.Неман, т.7 Выпуск в водный объект | 2 | Нефтепродукты | 1.17 | 0.3 | 3.90 |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 87.8 | 20 | 4.39 |
| 8 | Гродненская обл. ОУПП "Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство"Дата отбора проб:06.04.2017 Протокол №164-СВ от 07.04.2017(ОЛА) | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р.Неман, т.6 Выпуск в водный объект | 2 | Нефтепродукты | 1.47 | 0.3 | 4.90 |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 60.9 | 20 | 3.05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Гродненская обл. Вороновское РУП ЖКХ Дата отбора проб:06.04.2017 Протокол №54-СВ от 13.04.2017(Лид) | Выпуск с очистных сооружений Выход с очистных | 217 | Аммоний-ион | 31.2 | 15 | 2.08 |
| 10 | Гродненская обл. Сморгонское РУП "ЖКХ" Дата отбора проб:06.04.2017 Протокол №83-СВ от 10.04.2017() | Выпуск дождевых (талых/поливомоечных) вод в р. Оксна в р-не городского парка Выпуск в водный объект | 2 | Нефтепродукты | 0.72 | 0.3 | 2.40 |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 88.8 | 20 | 4.44 |
| 11 | Гродненская обл. Вороновское РУП ЖКХ Дата отбора проб:04.05.2017 Протокол №76-СВ от 11.05.2017(Лид) | Выпуск с очистных сооружений в мелиоративный канал Выход с очистных | 11 | СПАВ анионоактивные | 3.06 | 0.32 | 9.56 |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 434 | 125 | 3.47 |
|  |  |  | 1 | БПК5 | 151 | 35 | 4.31 |
| 12 | Гродненская обл. ОАО"Торфобрикетный завод "Лидский" Дата отбора проб:11.05.2017 Протокол №83-СВ от 18.05.2017(Лид) | Выпуск со шламоотвалов в отводной канал Выход с очистных | 217 | Аммоний-ион | 5.48 | 1.8 | 3.04 |
|  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 0.15 | 0.08 | 1.88 |
| 13 | Гродненская обл. Новогрудское РУП ЖКХ Дата отбора проб:17.05.2017 Протокол №84-СВ от 24.05.2017(Лид) | Выпуск с очистных сооружений д. Байки Выход с очистных | 64 | Фосфор общий | 7.19 | 6 | 1.20 |
| 14 | Гродненская обл. Ошмянское РУП ЖКХ (очистные) Дата отбора проб:18.05.2017 Протокол №138-СВ от 24.05.2017() | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Ошмянка Выход с очистных | 1 | БПК5 | 170 | 30 | 5.67 |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 0.838 | 0.3 | 2.79 |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 50.2 | 35 | 1.43 |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 436 | 100 | 4.36 |
|  |  |  | 64 | Фосфор общий | 11.6 | 4.5 | 2.58 |
|  |  |  | 66 | Азот общий | 74.4 | 20 | 3.72 |
| 15 | Гродненская обл. ОАО "Дятловский ликеро-водочный завод "Алгонь" Дата отбора проб:30.05.2017 Протокол №97-СВ от 06.06.2017(Лид) | Выпуск в реку Вязовка №1(точка 2 схемы)Выпуск в водный объект | 28 | Температура | 33.7 | 28 | 1.20 |
|  |  |  | 224 | Хлорид-ион | 19.1 | 16 | 1.19 |
|  |  | Выпуск в реку Вязовка №2(точка 2' схемы)Выпуск в водный объект | 28 | Температура | 31.5 | 28 | 1.13 |
|  |  |  | 224 | Хлорид-ион | 26.4 | 16 | 1.65 |
| 16 | Гродненская обл. Филиал "Белкартон" ОАО "управляющая компания холдинга "Белорусские обои" Дата отбора проб:06.06.2017 Протокол №155-СВ от 12.06.2017() | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Страча Выход с очистных | 2 | Нефтепродукты | 0.19 | 0.05 | 3.80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Гродненская обл. Щучинское РУП ЖКХ Дата отбора проб:06.06.2017 Протокол №243-СВ от 15.06.2017(ОЛА) | Выпуск сточных вод после очистных сооружений, т.7 Выпуск в водный объект | 1 | БПК5 | 202 | 55 | 3.67 |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 430 | 100 | 4.30 |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 23.6 | 22 | 1.07 |
|  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 8.17 | 2.93 | 2.79 |
| 18 | Гродненская обл. Дятловское РУП ЖКХ Дата отбора проб:20.06.2017 Протокол №107-СВ от 28.06.2017(Лид) | Выпуск с очистных сооружений г. Дятлово в реку Дятловка Выход с очистных | 1 | БПК5 | 67 | 25 | 2.68 |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 209 | 100 | 2.09 |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 42.3 | 15 | 2.82 |
| 19 | Гродненская обл. РСУП "Совхоз "Лидский" Дата отбора проб:13.07.2017 Протокол №144-СВА от 20.07.2017(Лид) | Несанкционированный сброс навозных сточных вод в р. Жижма д. Дворище Авария | 1 | БПК5 | 151 | 0 | Авария |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 64.5 | 0 | Авария |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 8.2 | 0 | Авария |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 306 | 0 | Авария |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 105 | 0 | Авария |
|  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 11 | 0 | Авария |
| 20 | Гродненская обл. Сморгонское РУП "ЖКХ" Дата отбора проб:25.07.2017 Протокол №218-СВ от 31.07.2017() | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р.Вилия Выход с очистных | 1 | БПК5 | 49 | 30 | 1.63 |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 110.5 | 80 | 1.38 |
|  | Всего: Протоколов - 20 Предприятий - 17 |  |  |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Предприятие | Место и тип отбора проб | Показатель |  | Замер |  |  |
|  |  |  | Код | Наименование | Факт | ПДК | Kпр. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Минская обл. КУП "Жилтеплострой", очистные сооружения пос.Новая Жизнь Дата отбора проб:04.01.2017 Протокол №1-СВ от 10.01.2017(Бор) | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки Выход с очистных | 1 | БПК5 | 55.1 | 20 | 2.76 |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 1.54 | 1 | 1.54 |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 46.4 | 17 | 2.73 |
|  |  |  | 224 | Хлорид-ион | 624 | 300 | 2.08 |
| 2 | Минская обл. ОАО "КЛЕНОВИЧИ" Дата отбора проб:04.01.2017 Протокол №3-СВ от 10.01.2017(Бор) | Выпуск сточных вод с очистных сооружений биологической очистки Выход с очистных | 224 | Хлорид-ион | 974 | 300 | 3.25 |
|  |  |  | 1 | БПК5 | 53.8 | 17.5 | 3.07 |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 302 | 100 | 3.02 |
|  |  |  | 76 | Железо общее | 3.35 | 0.9 | 3.72 |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 48.4 | 10 | 4.84 |
| 3 | Минская обл. РКУП "ВИЛЕЙСКИЙ ВОДОКАНАЛ" Дата отбора проб:11.01.2017 Протокол №3-СВ от 18.01.2017(ЛАК) | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Илия Выход с очистных | 217 | Аммоний-ион | 2.8 | 1.5 | 1.87 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Минская обл. РУП "Логойский комхоз" Дата отбора проб:11.01.2017 Протокол №8-СВ от 17.01.2017(Бор) | Выпуск сточных вод с очистных сооружений биологической очистки Выход с очистных | 1 | БПК5 | 25.2 | 18 | 1.40 |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 0.38 | 0.25 | 1.52 |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 150 | 120 | 1.25 |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 27 | 15 | 1.80 |
| 5 | Минская обл. СООО "ПроЛив" Дата отбора проб:24.01.2017 Протокол №18-СВ от 31.01.2017(ЛАК) | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Птичь Выпуск в водный объект | 64 | Фосфор общий | 1.5 | 1 | 1.50 |
|  |  |  | 224 | Хлорид-ион | 330 | 300 | 1.10 |
| 6 | Минская обл. РУП "Узденское ЖКХ", очистные сооружения, участок д. Хотляны Дата отбора проб: 26.01.2017 Протокол №10-СВ от 07.02.2017(Слу) | выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Уздянка Выход с очистных | 1 | БПК5 | 68 | 40 | 1.70 |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 1.7 | 0.3 | 5.67 |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 2.3 | 0.3 | 7.67 |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 112 | 40 | 2.80 |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 37 | 20 | 1.85 |
| 7 | Минская обл. РУП "Столбцовское ОКС" Дата отбора проб:16.02.2017 Протокол №49-СВ от 28.02.2017(ЛАК) | Выпуск после очистных сооружений в р. Неман Выпуск в водный объект | 221 | Нитрат-ион | 19 | 15 | 1.27 |
| 8 | Минская обл. РУП "Столбцовское ОКС" Дата отбора проб:16.02.2017 Протокол №51-СВ от 28.02.2017(ЛАК) | Выпуск после очистных сооружений в р. Ольхова Выпуск в водный объект | 221 | Нитрат-ион | 13 | 9 | 1.44 |
|  |  |  | 222 | Нитрит-ион | 0.22 | 0.2 | 1.10 |
| 9 | Минская обл. ОАО "Минск-Кристалл"- управляющая компания холдинга "Минск Кристалл" Дата отбора проб:21.02.2017 Протокол №57-СВ от 28.02.2017(ЛАК) | Сброс нормативно чистых вод в р. Усса Выпуск в водный объект | 2 | Нефтепродукты | 0.24 | 0.2 | 1.20 |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 28.2 | 20 | 1.41 |
| 10 | Минская обл. КУП "Смолевичское ЖКХ"(очистные сооружения) Дата отбора проб:22.02.2017 Протокол №34-СВ от 27.02.2017(Бор) | Выпуск сточных вод с очистных сооружений Выход с очистных | 1 | БПК5 | 42.3 | 15 | 2.82 |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 595 | 40 | 14.88 |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 42 | 11 | 3.82 |
|  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 5.3 | 2.1 | 2.52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Минская обл. КУП "Смолевичское ЖКХ" Дата отбора проб:22.02.2017 Протокол №36-СВ от 27.02.2017(Бор) | Выпуск с очистных сооружений Выход с очистных | 217 | Аммоний-ион | 26.4 | 20 | 1.32 |
| 12 | Минская обл. ОАО "Смолевичи Бройлер" (пр. площадка, п. Октябрьский) Дата отбора проб: 22.02.2017 Протокол №38-СВ от 27.02.2017(Бор) | Выпуск сточных вод с очистных сооружений Выход с очистных | 30 | ХПКcr | 253 | 120 | 2.11 |
| 13 | Минская обл. ГКУП "Молодечноводоканал" Дата отбора проб:23.02.2017 Протокол №38-СВ от 28.02.2017(ЛАК) | Выпуск после очистных сооружений в мелиоративный канал Выход с очистных | 222 | Нитрит-ион | 3.6 | 1.5 | 2.40 |
| 14 | Минская обл. РКУПП "Березинское ЖКХ" Дата отбора проб:23.02.2017 Протокол №40-СВА от 28.02.2017(Бор) | Несанкционированный (аварийный) сброс сточных вод в р. Полоза Выпуск в водный объект | 1 | БПК5 | 290 | 25 | 11.60 |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 0.57 | 0.4 | 1.42 |
|  |  |  | 3 | Взвешенные в-ва | 40.6 | 30 | 1.35 |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 6.2 | 6.5:8.5 | <на0.30 |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 1116 | 120 | 9.30 |
|  |  |  | 76 | Железо общее | 2.05 | 1.1 | 1.86 |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 87.4 | 15 | 5.83 |
|  |  |  | 224 | Хлорид-ион | 313 | 300 | 1.04 |
| 15 | Минская обл. РУП "Несвижское ЖКХ" Дата отбора проб:28.02.2017 Протокол №31-СВ от 06.03.2017(Бар) | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки г.Несвижа Выход с очистных | 217 | Аммоний-ион | 21.4 | 15 | 1.43 |
| 16 | Минская обл. РУП "Любанское ЖКХ" Дата отбора проб:01.03.2017 Протокол №27-СВ от 10.03.2017(Слу) | выпуск сточных вод после очистных сооружений в мелиоративный канал Выход с очистных | 1 | БПК5 | 240 | 11.6 | 20.69 |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 3.8 | 0.3 | 12.67 |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 98 | 16 | 6.13 |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 2.8 | 1.44 | 1.94 |
|  |  |  | 64 | Фосфор общий | 7.23 | 4.6 | 1.57 |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 47 | 11 | 4.27 |
| 17 | Минская обл. РУП "Любанское ЖКХ" Дата отбора проб:01.03.2017 Протокол №29-СВ от 10.03.2017(Слу) | выпуск сточных вод после очистных сооружений в Колоднянский канал Выход с очистных | 1 | БПК5 | 1180 | 25 | 47.20 |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 2 | 0.3 | 6.67 |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 52 | 30 | 1.73 |
|  |  |  | 4 | Минерализация воды | 1048 | 1000 | 1.05 |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 0.5 | 0.45 | 1.11 |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 1776 | 120 | 14.80 |
|  |  |  | 64 | Фосфор общий | 15.2 | 3.7 | 4.11 |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 59 | 15 | 3.93 |
|  |  |  | 222 | Нитрит-ион | 2.2 | 1.6 | 1.38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Минская обл. ГКУП "Молодечноводоканал" Дата отбора проб:01.03.2017 Протокол №43-СВ от 09.03.2017(ЛАК) | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Вередовка (после вторичных отстойников) Выход с очистных | 64 | Фосфор общий | 2.65 | отс. | есть в наличии |
| 19 | Минская обл. ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" Дата отбора проб:09.03.2017 Протокол №47-СВ от 15.03.2017(Бор) | Выпуск с локальных очистных сооружений(выход с биопрудов) Выход с очистных | 2 | Нефтепродукты | 0.82 | 0.4 | 2.05 |
| 20 | Минская обл. РУП "Воложинский жилкоммунхоз" Дата отбора проб:14.03.2017 Протокол №48-СВ от 22.03.2017(ЛАК) | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Волмянка - после контактного резервуара Выход с очистных | 217 | Аммоний-ион | 6.4 | 5.4 | 1.19 |
| 21 | Минская обл. РУП "Воложинский жилкоммунхоз" Дата отбора проб:14.03.2017 Протокол №50-СВ от 22.03.2017(ЛАК) | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р.Ислочь Выход с очистных | 1 | БПК5 | 21 | 18 | 1.17 |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 25 | 18 | 1.39 |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 69.9 | 50 | 1.40 |
| 22 | Минская обл. УП "Червенское ЖКХ" Дата отбора проб:15.03.2017 Протокол №51-СВ от 21.03.2017(Бор) | Выпуск сточных вод после очистных сооружений БО Выход с очистных | 1 | БПК5 | 10.9 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 0.096 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 17 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 4 | Минерализация воды | 611 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 0.094 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 7.6 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 64 | Фосфор общий | 4.8 | 0 | Сброс без разрешения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | 66 | Азот общий | 24.7 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 136 | Азот общий по Къельдалю | 24.1 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 221 | Нитрат-ион | 0.4 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 222 | Нитрит-ион | 0.16 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 223 | Сульфат-ион | 29.3 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 224 | Хлорид-ион | 214 | 0 | Сброс без разрешения |
| 23 | Минская обл. Филиал "Беланы" УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" Дата отбора проб:17.03.2017 Протокол №54-СВ от 23.03.2017(Бор) | Сброс сточных вод с навозохранилища ф-ла "Беланы" в мелиоративный канал Сточные воды | 1 | БПК5 | 317 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 7.97 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 264 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 221 | Нитрат-ион | 0.73 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 222 | Нитрит-ион | 3.3 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 28.8 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  | Мелиоративный канал впадающий в р. Логозинка Сточные воды | 1 | БПК5 | 352 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 8.09 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 446 | 0 | Сброс без разрешения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 221 | Нитрат-ион | 1.1 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 222 | Нитрит-ион | 0.49 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 31.2 | 0 | Сброс без разрешения |
| 24 | Минская обл. Филиал "Беланы" УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" Дата отбора проб:17.03.2017 Протокол №55-ПСВ от 23.03.2017(Бор) | р. Гайна, 100 м выше впадения р. Логозинка Поверхностные воды | 217 | Аммоний-ион | 0.75 | 0.39 | 1.92 |
|  |  |  | 222 | Нитрит-ион | 0.032 | 0.024 | 1.33 |
|  |  | р. Гайна, 500 м ниже впадения р. Логозинка Поверхностные воды | 1 | БПК5 | 5.8 | 3 | 1.93 |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 2.12 | 0.39 | 5.44 |
|  |  |  | 222 | Нитрит-ион | 0.033 | 0.024 | 1.38 |
|  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 0.184 | 0.066 | 2.79 |
| 25 | Минская обл. РПУП " Мядельское ЖКХ Дата отбора проб:21.03.2017 Протокол №53-СВ от 28.03.2017(ЛАК) | Выпуск после очистных сооружений участка "Мядель" Выход с очистных | 217 | Аммоний-ион | 21.5 | 15 | 1.43 |
| 26 | Минская обл. Войсковая часть 03522 Дата отбора проб:22.03.2017 Протокол №41-СВ от 27.03.2017(Бар) | Выпуск с очистных сооружений Выход с очистных | 30 | ХПКcr | 43 | 30 | 1.43 |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 12.8 | 10 | 1.28 |
| 27 | Минская обл. ОАО "Борисовдрев" Дата отбора проб:31.03.2017 Протокол №60-СВ от 03.04.2017(Бор) | Выпуск с очистных сооружений в р. Березина Выпуск в водный объект | 2 | Нефтепродукты | 7.3 | 0.3 | 24.33 |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 96.4 | 20 | 4.82 |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 5.5 | 6.5:8.5 | <на1.00 |
| 28 | Минская обл. ОАО "Здравушка-милк" Дата отбора проб:31.03.2017 Протокол №62-СВ от 05.04.2017(Бор) | Колодец дождевой канализации на территории предприятия (после локальных очистных сооружений дождевой канализации) Выпуск в водный объект | 2 | Нефтепродукты | 1.2 | 0.3 | 4.00 |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 33.6 | 12.3 | 2.73 |
| 29 | Минская обл. ОАО "Слуцкий мясокомбинат" Дата отбора проб:13.04.2017 Протокол №48-СВ от 26.04.2017(Слу) | сброс сточных вод в мелиоративный канал Выпуск в водный объект | 2 | Нефтепродукты | 1 | 0.3 | 3.33 |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 20 | 18 | 1.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Минская обл. УП "Дзержинское ЖКХ" филиал "Фанипольское ЖКХ" Дата отбора проб:18.04.2017 Протокол №129-СВ от 28.04.2017(ЛАК) | Выпуск после очистных сооружений в р. Вязенская Выпуск в водный объект | 1 | БПК5 | 83.3 | 20 | 4.17 |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 2.39 | 0.3 | 7.97 |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 32.7 | 20 | 1.64 |
|  |  |  | 4 | Минерализация воды | 1033 | 1000 | 1.03 |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 19.2 | 15 | 1.28 |
|  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 4.08 | 3 | 1.36 |
| 31 | Минская обл. РУП "Любанское ЖКХ" Дата отбора проб:19.04.2017 Протокол №52-СВ от 02.05.2017(Слу) | выпуск сточных вод после очистных сооружений в Колоднянский канал Выход с очистных | 1 | БПК5 | 230 | 25 | 9.20 |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 1.6 | 0.3 | 5.33 |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 81 | 30 | 2.70 |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 0.7 | 0.45 | 1.56 |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 350 | 120 | 2.92 |
|  |  |  | 64 | Фосфор общий | 8.05 | 3.7 | 2.18 |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 35 | 15 | 2.33 |
| 32 | Минская обл. УП "Жилье" Дата отбора проб:26.04.2017 Протокол №69-СВ от 03.05.2017(Бор) | Выпуск дождевой канализации в р. Березина Выход с очистных | 2 | Нефтепродукты | 2.19 | 0.3 | 7.30 |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 50.4 | 22 | 2.29 |
| 33 | Минская обл. УП "Жилье" Дата отбора проб:26.04.2017 Протокол №71-СВ от 03.05.2017(Бор) | Выпуск дождевой канализации в р. Сха Выход с очистных | 2 | Нефтепродукты | 9.26 | 0.3 | 30.87 |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 63.1 | 20 | 3.16 |
| 34 | Минская обл. УП "Жилье" Дата отбора проб:26.04.2017 Протокол №73-СВ от 03.05.2017(Бор) | Выпуск дождевой канализации в р. Березина Выход с очистных | 2 | Нефтепродукты | 5.85 | 0.3 | 19.50 |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 50.7 | 22 | 2.30 |
| 35 | Минская обл. РУП "Логойский комхоз" Дата отбора проб:27.04.2017 Протокол №77-СВ от 03.05.2017(Бор) | Выпуск сточных вод с очистных сооружений биологической очистки Выход с очистных | 1 | БПК5 | 33.1 | 18 | 1.84 |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 1.79 | 0.3 | 5.97 |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 139 | 120 | 1.16 |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 50 | 15 | 3.33 |
| 36 | Минская обл. РУП "Логойский комхоз" Дата отбора проб:27.04.2017 Протокол №79-СВ от 03.05.2017(Бор) | Выпуск с очистных сооружений дождевой канализации Выпуск в водный объект | 2 | Нефтепродукты | 0.17 | 0.05 | 3.40 |
| 37 | Минская обл. РУП "Несвижское ЖКХ" Дата отбора проб:10.05.2017 Протокол №56-СВ от 19.05.2017(Бар) | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки г.Несвижа Выход с очистных | 217 | Аммоний-ион | 18 | 15 | 1.20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Минская обл. Холопеничский филиал ОАО "Здравушка-милк" Дата отбора проб:18.05.2017 Протокол №84-СВ от 26.05.2017(Бор) | Выпуск сточных вод после очистных сооружений биологической очистки Выход с очистных | 1 | БПК5 | 161 | 20 | 8.05 |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 0.34 | 0.3 | 1.13 |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 5 | 6.5:8.5 | <на1.50 |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 37.8 | 15 | 2.52 |
|  |  |  | 224 | Хлорид-ион | 430 | 300 | 1.43 |
|  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 29.6 | 0.15 | 197.33 |
| 39 | Минская обл. ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" Дата отбора проб:18.05.2017 Протокол №86-СВ от 26.05.2017(Бор) | Выпуск сточных вод с ОС биологической очистки Выход с очистных | 1 | БПК5 | 49 | 17.5 | 2.80 |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 213 | 100 | 2.13 |
|  |  |  | 76 | Железо общее | 1.63 | 0.9 | 1.81 |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 51.4 | 10 | 5.14 |
|  |  |  | 222 | Нитрит-ион | 0.11 | 0.049 | 2.24 |
|  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 6.5 | 3 | 2.17 |
| 40 | Минская обл. КУП "Жилтеплострой", очистные сооружения пос.Новая Жизнь Дата отбора проб:18.05.2017 Протокол №88-СВ от 26.05.2017(Бор) | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки Выход с очистных | 217 | Аммоний-ион | 30.8 | 17 | 1.81 |
| 41 | Минская обл. ГКУП "Молодечноводоканал" Дата отбора проб:23.05.2017 Протокол №95-СВ от 29.05.2017(ЛАК) | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Гуйка Выход с очистных | 217 | Аммоний-ион | 48.1 | 40 | 1.20 |
| 42 | Минская обл. ГКУП "Молодечноводоканал" Дата отбора проб:30.05.2017 Протокол №99-СВ от 05.06.2017(ЛАК) | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Вередовка- после вторичных отстойников Выход с очистных | 64 | Фосфор общий | 2.6 | отс. | есть в наличии |
| 43 | Минская обл. СГУПП "ЖКХ Комплекс" Дата отбора проб:01.06.2017 Протокол №69-СВ от 12.06.2017(Слу) | выпуск №1 Выпуск в водный объект | 1 | БПК5 | 5.5 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 0.03 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 0 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 7.6 | 0 | Сброс без разрешения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Минская обл. СГУПП "ЖКХ Комплекс" Дата отбора проб:01.06.2017 Протокол №70-СВ от 12.06.2017(Слу) | выпуск №5 Выпуск в водный объект | 1 | БПК5 | 40 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 0.4 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 13 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 6.9 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  | выпуск №6 Выпуск в водный объект | 1 | БПК5 | 16 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 0.26 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 8 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 7.2 | 0 | Сброс без разрешения |
| 45 | Минская обл. РУП "Любанское ЖКХ" Дата отбора проб:07.06.2017 Протокол №71-СВ от 19.06.2017(Слу) | выпуск сточных вод после очистных сооружений в мелиоративный канал Выход с очистных | 1 | БПК5 | 210 | 11.6 | 18.10 |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 6 | 0.3 | 20.00 |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 235 | 16 | 14.69 |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 2.9 | 1.44 | 2.01 |
|  |  |  | 64 | Фосфор общий | 7.37 | 4.6 | 1.60 |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 54 | 11 | 4.91 |
| 46 | Минская обл. КУП "Смолевичское ЖКХ"(очистные сооружения) Дата отбора проб:07.06.2017 Протокол №95-СВ от 20.06.2017(Бор) | Выпуск сточных вод с очистных сооружений Выход с очистных | 30 | ХПКcr | 53 | 40 | 1.33 |
| 47 | Минская обл. КУП "Смолевичское ЖКХ" Дата отбора проб:07.06.2017 Протокол №97-СВ от 20.06.2017(Бор) | Выпуск с очистных сооружений Выход с очистных | 217 | Аммоний-ион | 60.9 | 20 | 3.05 |
| 48 | Минская обл. ОАО "ТБЗ Неман" Дата отбора проб:15.06.2017 Протокол №218-СВ от 29.06.2017(ЛАК) | Сброс после биопрудов в р. Сула Выпуск в водный объект | 217 | Аммоний-ион | 8.2 | 5.9 | 1.39 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 49 | Минская обл. УП "Червенское ЖКХ" Дата отбора проб:22.06.2017 Протокол №107-СВ от 28.06.2017(Бор) | Выпуск сточных вод после очистных сооружений БО Выход с очистных | 136 | Азот общий по Къельдалю | 19.4 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 221 | Нитрат-ион | 2.7 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 222 | Нитрит-ион | 0.43 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 223 | Сульфат-ион | 38.3 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 224 | Хлорид-ион | 160 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 1 | БПК5 | 24.4 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 0.16 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 17.2 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 4 | Минерализация воды | 604 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 0.131 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 7.6 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 64 | Фосфор общий | 2.89 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 66 | Азот общий | 22.5 | 0 | Сброс без разрешения |
| 50 | Минская обл. ОАО "Старобинский ТБЗ" Дата отбора проб:27.06.2017 Протокол №75-СВ от 10.07.2017(Слу) | выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Случь Выход с очистных | 30 | ХПКcr | 59 | 50 | 1.18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Минская обл. УП "Дзержинское ЖКХ" филиал "Фанипольское ЖКХ" Дата отбора проб:11.07.2017 Протокол №241-СВ от 24.07.2017(ЛАК) | Выпуск после очистных сооружений в р. Вязенская Выпуск в водный объект | 1 | БПК5 | 89.5 | 20 | 4.47 |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 2.58 | 0.3 | 8.60 |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 36.2 | 20 | 1.81 |
|  |  |  | 4 | Минерализация воды | 1028 | 1000 | 1.03 |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 21.6 | 15 | 1.44 |
|  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 3.76 | 3 | 1.25 |
| 52 | Минская обл. РУП "Логойский комхоз" Дата отбора проб:27.07.2017 Протокол №123-СВ от 02.08.2017(Бор) | Выпуск сточных вод после очистных сооружений биологической очистки Выпуск в водный объект | 1 | БПК5 | 31.2 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 0.06 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 11.8 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 4 | Минерализация воды | 389 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 0.19 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 7.3 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 114 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 33 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 221 | Нитрат-ион | 0.34 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 222 | Нитрит-ион | 0.039 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 223 | Сульфат-ион | 41.7 | 0 | Сброс без разрешения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 224 | Хлорид-ион | 61 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 9.7 | 0 | Сброс без разрешения |
|  | Всего: Протоколов - 52 Предприятий - 31 |  |  |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Предприятие | Место и тип отбора проб | Показатель |  | Замер |  |  |
|  |  |  | Код | Наименование | Факт | ПДК | Kпр. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Могилевская обл. Кировское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" Дата отбора проб:10.01.2017 Протокол №1-СВ от 17.01.2017(Боб) | Выпуск сточных вод с отводного канала очистных сооружений в р.Добысна Выпуск в водный объект | 221 | Нитрат-ион | 3.1 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 222 | Нитрит-ион | 0.02 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 223 | Сульфат-ион | 24.1 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 224 | Хлорид-ион | 12 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 0.17 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 1 | БПК5 | 4.55 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 0.009 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 9.6 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 4 | Минерализация воды | 338 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 0.036 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 7.2 | 0 | Сброс без разрешения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 76 | Железо общее | 0.429 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 1.51 | 0 | Сброс без разрешения |
| 2 | Могилевская обл. Кировское УКП "Жилкомхоз" ОС п. Жиличи Дата отбора проб:10.01.2017 Протокол №3-СВ от 17.01.2017(Боб) | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р.Добысна Выпуск в водный объект | 1 | БПК5 | 4.49 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 2 | Нефтепродукты | 0.01 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 8.8 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 4 | Минерализация воды | 268 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 11 | СПАВ анионоактивные | 0.031 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 7.4 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 33.3 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 76 | Железо общее | 0.378 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 0.86 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 221 | Нитрат-ион | 2.38 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 222 | Нитрит-ион | 0.015 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 223 | Сульфат-ион | 21.5 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 224 | Хлорид-ион | 12 | 0 | Сброс без разрешения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 0.045 | 0 | Сброс без разрешения |
| 3 | Могилевская обл. УПКП "Быховрайводоканал " Дата отбора проб:21.02.2017 Протокол №70-СВ от 28.02.2017(МОЛ) | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Рдица Выпуск в водный объект | 64 | Фосфор общий | 5.9 | 4.5 | 1.31 |
|  |  |  | 66 | Азот общий | 28 | 20 | 1.40 |
| 4 | Могилевская обл. МУКП "Жилкомхоз" Дата отбора проб:27.02.2017 Протокол №78-СВ от 06.03.2017(МОЛ) | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Дегтярка Выпуск в водный объект | 38 | Формальдегид | 0.149 | 0.08 | 1.86 |
| 5 | Могилевская обл. ПТУП "Птицефабрика "Елец" Дата отбора проб:27.02.2017 Протокол №80-СВ от 06.03.2017(МОЛ) | Выпуск сточных вод в мелиоративный канал Выпуск в водный объект | 1 | БПК5 | 31.9 | 15 | 2.13 |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 71.1 | 30 | 2.37 |
|  |  |  | 64 | Фосфор общий | 5.18 | 3 | 1.73 |
|  |  |  | 66 | Азот общий | 29.2 | 15 | 1.95 |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 13.4 | 6 | 2.23 |
|  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 4.46 | 1 | 4.46 |
| 6 | Могилевская обл. МУКП "Жилкомхоз" Дата отбора проб:23.03.2017 Протокол №125-СВ от 29.03.2017(МОЛ) | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Дегтярка Выпуск в водный объект | 38 | Формальдегид | 0.159 | 0.08 | 1.99 |
| 7 | Могилевская обл. Бобруйское унитарное коммунальное дочернее дорожно-эксплуатационное предпри Дата отбора проб:06.04.2017 Протокол №85-СВ от 10.04.2017(Боб) | Выпуск сточных вод с сети дождевой канализации в р. Березина Выпуск в водный объект | 2 | Нефтепродукты | 0.43 | 0.3 | 1.43 |
| 8 | Могилевская обл. МУКП "Жилкомхоз" Дата отбора проб:20.04.2017 Протокол №161-СВ от 27.04.2017(МОЛ) | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Дегтярка Выпуск в водный объект | 1 | БПК5 | 15.7 | 10 | 1.57 |
|  |  |  | 38 | Формальдегид | 0.148 | 0.08 | 1.85 |
| 9 | Могилевская обл. МУКП "Жилкомхоз" Дата отбора проб:10.05.2017 Протокол №184-СВ от 16.05.2017(МОЛ) | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Дегтярка Выпуск в водный объект | 1 | БПК5 | 13.1 | 10 | 1.31 |
|  |  |  | 38 | Формальдегид | 0.173 | 0.08 | 2.16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Могилевская обл. Производственное унитарное предприятие "Мстиславльмолоко" Дата отбора проб:11.05.2017 Протокол №195-СВ от 17.05.2017(МОЛ) | выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Вихра Выпуск в водный объект | 4 | Минерализация воды | 1493 | 1000 | 1.49 |
|  |  |  | 224 | Хлорид-ион | 362.8 | 300 | 1.21 |
|  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 2.1 | 1.69 | 1.24 |
| 11 | Могилевская обл. МУКП "Жилкомхоз" Дата отбора проб:21.05.2017 Протокол №203-СВ от 29.05.2017(МОЛ) | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Дегтярка Выпуск в водный объект | 1 | БПК5 | 15.3 | 10 | 1.53 |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 78.6 | 70 | 1.12 |
|  |  |  | 38 | Формальдегид | 0.33 | 0.08 | 4.13 |
| 12 | Могилевская обл. ОАО "Александрийское" Дата отбора проб:03.06.2017 Протокол №216-СВ от 09.06.2017(МОЛ) | сброс сточных вод с сельхозугодий в мелиоративный канал Выпуск в водный объект | 1 | БПК5 | 3.6 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 3 | Взвешенные вещества | 14.1 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 4 | Минерализация воды | 286 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 7.7 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 217 | Аммоний-ион | 0.48 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 221 | Нитрат-ион | 1.5 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 222 | Нитрит-ион | 0.029 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | 225 | Фосфат-ион | 0.24 | 0 | Сброс без разрешения |
| 13 | Могилевская обл. ОАО "Александрийское" Дата отбора проб:03.06.2017 Протокол №217-ПСВ от 09.06.2017(МОЛ) | р. Мошарня, в месте впадения мелиоративного канала Поверхностные воды | 217 | Аммоний-ион | 0.47 | 0.39 | 1.21 |
|  |  | р. Мошарня, 500 м выше сброса сточных вод из мелиоративного канала Поверхностные воды | 217 | Аммоний-ион | 0.42 | 0.39 | 1.08 |
|  |  | р. Мошарня, 500 м ниже сброса сточных вод из мелиоративного канала Поверхностные воды | 217 | Аммоний-ион | 0.45 | 0.39 | 1.15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Могилевская обл. ОАО "Александрийское" Дата отбора проб:28.06.2017 Протокол №268-ПСВ от 05.07.2017(МОЛ) | Пруд на р. Ульяновка, д. Александрия -2 Поверхностные воды | 1 | БПК5 | 8 | 6 | 1.33 |
|  |  |  | 27 | Водородный показатель (pH) | 8.7 | 6.5:8.5 | >на0.20 |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 50.6 | 30 | 1.69 |
|  |  |  | 222 | Нитрит-ион | 0.04 | 0.024 | 1.67 |
|  |  | р. Ульяновка, ниже пруда д. Александрия - 2 Поверхностные воды | 30 | ХПКcr | 31.3 | 30 | 1.04 |
|  |  |  | 222 | Нитрит-ион | 0.027 | 0.024 | 1.13 |
| 15 | Могилевская обл. СЗАО "Стеклозавод Елизово" Дата отбора проб:04.07.2017 Протокол №179-СВ от 18.07.2017(Боб) | Выпуск №1 сточных вод после очистных сооружений биологической очистки в р. Березина Выпуск в водный объект | 222 | Нитрит-ион | 0.27 | 0.2 | 1.35 |
| 16 | Могилевская обл. ОАО "ФанДОК" Дата отбора проб:11.07.2017 Протокол №186-СВ от 18.07.2017(Боб) | Выпуск сточных вод в р.Березина Выпуск в водный объект | 223 | Сульфат-ион | 120.45 | 100 | 1.20 |
| 17 | Могилевская обл. МУКП "Жилкомхоз" Дата отбора проб:19.07.2017 Протокол №293-СВ от 25.07.2017(МОЛ) | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Дегтярка Выпуск в водный объект | 1 | БПК5 | 14.9 | 10 | 1.49 |
|  |  |  | 30 | ХПКcr | 79.8 | 70 | 1.14 |
|  |  |  | 38 | Формальдегид | 0.382 | 0.08 | 4.78 |
|  | Всего: Протоколов - 17 Предприятий - 10 |  |  |  |  |  |  |