**Информация о превышениях нормативов допустимых выбросов химических и иных веществ в окружающую среду за 3 квартал 2023 года**

|  |
| --- |
| **Витебская область** |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименованиепоказателя | Замер |
| Факт | ПДК | Kпр. |
|
| 1 | Государственное предприятие "Коханово-ЖКХ"Дата отбора проб:19.09.2023 | Центральная котельная,в котельной 4 котла,марка котлов:КВР-4,65 (1шт); КВ-Рм-1 (1шт);КВ-Рм-2 (1шт); КВР-4,65 (1шт)источник №\*0057 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2830.95 | 750 | 3.77 |
| 2 | Ушачский филиал Витебского областного потребительского обществаДата отбора проб:21.09.2023 | Хлебопекарный цехКотел водогрейный"NKZ-200" (1шт)источник №2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 143.63 | 125.3 | 1.15 |
| 3 | Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ушачского районаДата отбора проб:21.09.2023 | Центральная котельная.Котлы:КВ-Рм-1 (1шт);КВ-Рм-2 (1шт);СН-300 (2шт);ДКВР 4/13 (2 шт).источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4666.1 | 750 | 6.22 |

|  |
| --- |
| **Гомельская область** |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименованиепоказателя | Замер |
| Факт | ПДК | Kпр. |
|
| 4 | КУП "Речицкий райжилкомхоз"Дата отбора проб:20.07.2023 | Котельная ул.Сыдько,85Котельная, котелКВР-1,16Кисточник №98 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1452 | 1000 | 1.45 |
| 5 | КУП "Речицкий райжилкомхоз"Дата отбора проб:24.08.2023 | Котельная ул. Сыдько,85Котельная, котелКВР-1,16Кисточник №98 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 3089.6 | 1000 | 3.09 |
| 6 | КУП "Речицкий райжилкомхоз"Дата отбора проб:18.09.2023 | Котельная ул.Сыдько,85Котельная, котелКВР-1,16Кисточник №98 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 3520.6 | 1000 | 3.52 |

|  |
| --- |
| **Минская область** |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименованиепоказателя | Замер |
| Факт | ПДК | Kпр. |
|
| 7 | Филиал "Детский санаторий "Налибокская пуща" ОАО "Белагроздравница", 222357Дата отбора проб:23.08.2023 | Котельная,всего3 котла,котел №1 КВ-Р-1,котел №2 КВ-0,36Т,котел №3 КРр-0,45Тисточник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 9115.16 | 2000 | 4.56 |
| Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 1227.62 | 400 | 3.07 |
| 8 | Филиал "Детский санаторий "Налибокская пуща" ОАО "Белагроздравница", 222357Дата отбора проб:19.09.2023 | Котельная,всего 3 котла,котел №1 КВ-Р-1,№2 КВ-0,36 Т,№3 КВр-0,45 Тисточник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 10297.24 | 2000 | 5.15 |