Информация о превышениях нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в окружающую среду за 1 квартал 2026 года

| Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Факт. знач. | ПДК | Kпр. |
| 1 | КУМПП "Пинское районное ЖКХ" Дата отбора проб:19.02.2026 | Выпуск в р. Меречанка (выпуск №2) д. 25.9421, ш. 52.1439 Выход с очистных | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 28.3 | 20 | 1.42 |
| 2 | ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" Дата отбора проб:24.02.2026 | Выпуск №1 в р. Пина (КТ2), д. 26°05'12.1", ш.52°06'20.06" Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.48 | 0.3 | 1.60 |
| 3 | ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" Дата отбора проб:24.02.2026 | Выпуск №1 в р. Ясельда д. 26°15' 46.2'',ш. 52°10' 42.2'' Выпуск в водный объект | Взвешенные вещества | 30.2 | 20 | 1.51 |
| 4 | КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ", Дата отбора проб:25.03.2026 | Выпуск сточных вод в р. Струга д.25.557Е, ш.52.114N Выпуск в водный объект | Взвешенные вещества | 46.8 | 31.4 | 1.49 |
| 5 | КУМПП ЖКХ "Ляховичское ЖКХ" Дата отбора проб:31.03.2026 | Место выпуска сточных вод долгота: 26°15'29,4", широта: 53°02'21,7" Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.49 | 0.3 | 1.63 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 32.4 | 20 | 1.62 |

| Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Факт. знач. | ПДК | Kпр. |
| 6 | УП "Витебскоблводоканал" Дата отбора проб:13.01.202 | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в ручей Витуля через канал мелиоративных систем 55°03'10.94"с.ш. 29°24'43.78"в.д. Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 35 | 25 | 1.40 |
|  |  |  | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.16 | 0.05 | 3.20 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 33.7 | 25 | 1.35 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 31.8 | 25 | 1.27 |
| 7 | УП "Витебскоблводоканал" Дата отбора проб:18.02.2026 | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в реку Югна 54°39'16.26" с.ш.29°10'15.83" в.д. Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 48 | 20 | 2.40 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 42 | 25 | 1.68 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.19 | 0.1 | 1.90 |
|  |  |  | Медь | 0.0082 | 0.0053 | 1.55 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 140 | 100 | 1.40 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 22.3 | 15 | 1.49 |
| 8 | ОАО "Хотилы-Агро" Дата отбора проб:24.03.2026 | Выпуск хозяйственно-бытовых сточных вод в реку Мяделка через канал мелиоративных систем 55°09'35.1" СШ 26°48'50.7"ВД Выход с очистных | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.24 | 0.1 | 2.40 |
|  |  |  | Железо общее | 0.291 | 0.26 | 1.12 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 44.9 | 25 | 1.80 |
| 9 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Рудаково" Дата отбора проб:24.03.2026 | Выпуск №1 поверхностных и производственных сточных вод с ОС в реку Лучёса через КМС 55°08'24.2"с.ш. 30°10'37.5"в.д. Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 28 | 10 | 2.80 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 100 | 80 | 1.25 |
|  |  |  | Железо общее | 5.12 | 0.531 | 9.64 |

| Гродненская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Факт. знач. | ПДК | Kпр. |
| 10 | Берестовицкое районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Дата отбора проб:15.01.2026 | Сброс сточных вод после ОС в р.Берестовичанка (53°11'16''СШ, 23°59'38''ВД) Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 80 | 20 | 4.00 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 35.6 | 25 | 1.42 |
|  |  |  | Минерализация воды | 1880 | 1000 | 1.88 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 1.18 | 0.4 | 2.95 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 355 | 100 | 3.55 |
|  |  |  | Фосфор общий | 11.9 | 4.5 | 2.64 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 60 | 15 | 4.00 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 391 | 300 | 1.30 |
| 11 | Кореличское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Дата отбора проб:27.01.2026 | Выпуск сточных вод ОС д. Жуховичи через канал мс в р. Уша 53°24'42.88" с.ш. 26°20'22.89" в.д. Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 95 | 25 | 3.80 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 108 | 30 | 3.60 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 432 | 125 | 3.46 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 57.7 | 25 | 2.31 |
| 12 | Кореличское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Дата отбора проб:29.01.2026 | Выпуск сточных вод с ОС д. Райца через канал в р. Земчатка 53°28'11.59" с.ш. 26°01'12.87" в.д. Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 91 | 25 | 3.64 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 97.3 | 30 | 3.24 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.97 | 0.5 | 1.94 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 402 | 125 | 3.22 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 66.3 | 25 | 2.65 |
| 13 | Кореличское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Дата отбора проб:29.01.2026 | Выпуск сточных вод с ОС д. Цирин через канал мс в р. Сервечь 53°24'52.08" с.ш. 26°09'21.69" в.д. Выпуск в водный объект | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 77.7 | 25 | 3.11 |
|  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 73 | 25 | 2.92 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 89.5 | 30 | 2.98 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 252 | 125 | 2.02 |
| 14 | Лидское ГУП ЖКХ Дата отбора проб:17.02.2026 | Выпуск с ОС в р. Дитва через канал мс т.1 схемы 53°51'38.3" с.ш. 25°16'50.1" в.д. Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 85 | 71 | 1.20 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 1.7 | 0.82 | 2.07 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 338 | 172 | 1.97 |
|  |  |  | Железо общее | 1.39 | 1.06 | 1.31 |
|  |  |  | Хром шестивалентный | 0.27 | 0.099 | 2.73 |
| 15 | Лидское ГУП ЖКХ Дата отбора проб:17.02.2026 | Выпуск сточных вод пос. Первомайский через канал в р. Нарва 53°52'34.8563" с.ш. 25°25'22.8699" в.д. Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 56 | 25 | 2.24 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 1.3 | 0.9 | 1.44 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 203 | 125 | 1.62 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 33 | 25 | 1.32 |
| 16 | Филиал "Торфобрикетный завод "Лидский" ОАО "Торфобрикетный завод "Дитва" Дата отбора проб:17.02.2026 | Выпуск сточных вод в р. Нетечь (Нарва) через канал мс 53°53'9" с.ш. 25°25'26" в.д. Выпуск в водный объект | Минерализация воды | 1166 | 1000 | 1.17 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 376.8 | 300 | 1.26 |
| 17 | Ошмянское РУП ЖКХ Дата отбора проб:19.02.2026 | Выпуск ОС в р. Ошмянка т. 1.1 схемы (54°25'16.8"сш 25°59'8.66"вд) на вр. провед. реконстр.вып. после биопр.Т1 сх. 54°25'17"сш25°58'59вд Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 370 | 108.1 | 3.42 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 327 | 98.5 | 3.32 |
|  |  |  | Минерализация воды | 1638 | 1000 | 1.64 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 5.9 | 6.5:8.5 | <на0.60 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 1260 | 207.7 | 6.07 |
|  |  |  | Фосфор общий | 23 | 5 | 4.60 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 68.8 | 16.6 | 4.14 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 319.3 | 300 | 1.06 |
| 18 | ОАО "Агрокомбинат "Скидельский" филиал "Скидельская птицефабрика" Дата отбора проб:27.02.2026 | Сброс сточных вод после ОС в р.Ройста мел канал 500 м (53°33'33.0"с.ш., 24°19'19.0"в.д.) Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 66 | 10 | 6.60 |
|  |  |  | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 1.22 | 0.3 | 4.07 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 67.6 | 25 | 2.70 |
|  |  |  | Минерализация воды | 1199 | 1000 | 1.20 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 325 | 80 | 4.06 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 26 | 20 | 1.30 |
| 19 | Щучинское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Дата отбора проб:17.03.2026 | Сброс сточн.вод в р. Спушанка ч/з канал мел. системы, (т.4 53°38'11''с.ш., 24°44'19''в.д) Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 132 | 72 | 1.83 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 92 | 84 | 1.10 |
|  |  |  | Минерализация воды | 1540 | 1000 | 1.54 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 417 | 173 | 2.41 |
|  |  |  | Фосфор общий | 7.2 | 6.5 | 1.11 |
| 20 | Вороновское РУП ЖКХ Дата отбора проб:19.03.2026 | Выпуск с ОС р. Дитва через канал мс т.1 схемы 540536.6 с.ш. 250819.3 в.д. Выпуск в водный объект | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 1.2 | 0.21 | 5.71 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 31.9 | 25 | 1.28 |

| г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Факт. знач. | ПДК | Kпр. |
| 21 | Государственное предприятие "Горремливнесток" Дата отбора проб:04.03.2026 | Выпуск дождевого коллектора в р.Лошица 53° 52' 21"N, 27° 31'54"E Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.68 | 0.3 | 2.27 |
| 22 | Государственное предприятие "Горремливнесток" Дата отбора проб:09.03.2026 | Выпуск дождевого коллектора в р. Лошица 53°51'21"N, 27°31'54"E Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.36 | 0.3 | 1.20 |

| Минская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Факт. знач. | ПДК | Kпр. |
| 23 | КУП "Водоканал Минского района" Дата отбора проб:08.01.2026 | Выпуск после очистных сооружений в реку Чернявка, 54.119848,27.465879 Выход с очистных | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 43 | 25 | 1.72 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 35.3 | 25 | 1.41 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.32 | 0.1 | 3.20 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 182 | 125 | 1.46 |
| 24 | КУП "Слуцкводоканал" Дата отбора проб:21.01.2026 | Выпуск с очистных сооружений 52.94755N; 27.57268E выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 140 | 20 | 7.00 |
|  |  |  | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.58 | 0.3 | 1.93 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 67 | 20 | 3.35 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 346 | 80 | 4.33 |
|  |  |  | Фосфор общий | 5.4 | 4.5 | 1.20 |
|  |  |  | Железо общее | 1.23 | 1 | 1.23 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 26 | 15 | 1.73 |
| 25 | КУП "Водоканал Минского района" Дата отбора проб:27.01.2026 | Выпуск сточных вод в реку Чернявка после прохождения через очистные сооружения 54.119870, 27.466052 Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 49 | 25 | 1.96 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.46 | 0.1 | 4.60 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 205 | 125 | 1.64 |
| 26 | КУП "Слуцкводоканал" Дата отбора проб:29.01.2026 | Выпуск с очистных сооружений 53.2524.22; 27.3506.11 выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 45 | 25 | 1.80 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 38 | 25 | 1.52 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 133 | 120 | 1.11 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 37 | 20 | 1.85 |
| 27 | Открытое акционерное общество "Агрокомбинат "Дзержинский" Дата отбора проб:29.01.2026 | Выпуск с очистных сооружений (53 17 12; 27 8 42) Выпуск в водный объект | Минерализация воды | 1060 | 1000 | 1.06 |
|  |  |  | Фосфор общий | 3.9 | 3 | 1.30 |
| 28 | КУП "Слуцкводоканал" Дата отбора проб:05.02.2026 | Выпуск с очистных сооружений 52.94755N; 27.57268E выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 65 | 20 | 3.25 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 195 | 80 | 2.44 |
|  |  |  | Фосфор общий | 5.2 | 4.5 | 1.16 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 30 | 15 | 2.00 |
| 29 | КУП "Водоканал Минского района" Дата отбора проб:06.02.2026 | Выпуск после очистных сооружений в реку Чернявка 54.110848,27.465879 Выход с очистных | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 42 | 25 | 1.68 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.33 | 0.1 | 3.30 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 175 | 125 | 1.40 |
| 30 | Филиал РУП "Минскэнерго" Жодинская ТЭЦ Дата отбора проб:11.02.2026 | Выпуск сточных вод в р. Плисса Выпуск в водный объект | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 5.11 | 1.253 | 4.08 |
| 31 | Открытое акционерное общество "Агрокомбинат "Дзержинский" Дата отбора проб:12.02.2026 | Выпуск с очистных сооружений (53°17'12"с.ш.; 27°8'42"в.д.) Выпуск в водный объект | Минерализация воды | 1065 | 1000 | 1.07 |
| 32 | КУП "Слуцкводоканал" Дата отбора проб:12.02.2026 | Выпуск с очистных сооружений 53.2524.22; 27.3506.11 выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 58 | 25 | 2.32 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 180 | 120 | 1.5 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 37 | 20 | 1.85 |
| 33 | КУП "Водоканал Минского района" Дата отбора проб:24.02.2026 | Выпуск после очистных сооружений в реку Чернявка, 54.120N, 27.466Е Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 31 | 25 | 1.24 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.32 | 0.1 | 3.20 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 129 | 125 | 1.03 |
| 34 | КУП "Слуцкводоканал" Дата отбора проб:26.02.2026 | Выпуск с очистных сооружений 52.94755N; 27.57268E выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 46 | 20 | 2.30 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 118 | 80 | 1.48 |
|  |  |  | Фосфор общий | 5.1 | 4.5 | 1.13 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 23 | 15 | 1.53 |
| 35 | ОАО "Смолевичи Бройлер" Дата отбора проб:02.03.2026 | Выпуск с очистных сооружений 54.3'24", 28.13'9" Выход с очистных | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 130 | 25 | 5.20 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 47.9 | 35 | 1.37 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 650 | 120 | 5.42 |
|  |  |  | Фосфор общий | 10.3 | 3 | 3.43 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 92.47 | 10 | 9.25 |
| 36 | КУП "Слуцкводоканал" Дата отбора проб:04.03.2026 | Выпуск с очистных сооружений 53.2524.22; 27.3506.11 выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 70 | 25 | 2.80 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 179 | 120 | 1.49 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 40 | 20 | 2.00 |
| 37 | Коммунальное производственное унитарное предприятие "Борисовводоканал" Дата отбора проб:05.03.2026 | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р. Березина 54°11'46,41", 28°35'25,66" Выход с очистных | Фосфор общий | 4 | 3 | 1.33 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 24.1 | 15 | 1.61 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 96.9 | 80 | 1.21 |
| 38 | КУП "Водоканал Минского района" Дата отбора проб:11.03.2026 | Выпуск после очистных сооружений в р. Чернявка 54.120N, 27.466E Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 32 | 25 | 1.28 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.31 | 0.1 | 3.10 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 133 | 125 | 1.06 |
| 39 | Коммунальное производственное унитарное предприятие "Борисовводоканал" Дата отбора проб:12.03.2026 | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р. Березина 54°11'46,41", 28°35'25,66" Выход с очистных | Фосфор общий | 5.1 | 3 | 1.70 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 17.93 | 15 | 1.20 |
| 40 | ОАО "Смолевичи Бройлер" Дата отбора проб:12.03.2026 | Выпуск с очистных сооружений 54°3'24", 28°13'9" Выход с очистных | Фосфор общий | 5 | 3 | 1.67 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 89.59 | 10 | 8.96 |
| 41 | КУП "Водоканал Минского района" Дата отбора проб:17.03.2026 | Выпуск после очистных сооружений в р.Чернявка 53°91'6074'', 27°87'1707'' Выход с очистных | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 33 | 25 | 1.32 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.41 | 0.1 | 4.10 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 137 | 125 | 1.10 |
| 42 | КУП "Слуцкводоканал" Дата отбора проб:19.03.2026 | Выпуск с очистных сооружений 52.94755N; 27.57268E выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 59 | 20 | 2.92 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 159 | 80 | 1.99 |
|  |  |  | Фосфор общий | 5.6 | 4.5 | 1.24 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 32 | 15 | 2.13 |
| 43 | Коммунальное производственное унитарное предприятие "Борисовводоканал" Дата отбора проб:19.03.2026 | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р. Березина 54°11'46,41", 28°35'25,66" Выход с очистных | Фосфор общий | 4.7 | 3 | 1.57 |
| 44 | КУП "Водоканал Минского района" Дата отбора проб:23.03.2026 | Выпуск после очистных сооружений в р.Чернявка 54.119846, 27.466038 Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 110 | 25 | 4.40 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.3 | 0.1 | 3.00 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 454 | 125 | 3.63 |
| 45 | Государственное предприятие "Смолевичский водоканал" Дата отбора проб:25.03.2026 | Выпуск с очистных сооружений в канал мелиоративной системы и далее в р. Черница 53°99'77.24", 28°14'27.59" Выпуск в водный объект | Формальдегид | 0.012 | 0.01 | 1.20 |

| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Факт. знач. | ПДК | Kпр. |
| 46 | УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал" Дата отбора проб:03.02.2026 | Выпуск в р. Рдица после очистных сооружений 53.466N, 30.265Е Выпуск в водный объект | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 95 | 80 | 1.19 |
|  |  |  | Фосфор общий | 7.4 | 4.5 | 1.64 |
|  |  |  | Азот общий (сумма концентраций азота по Къельдалю, нитрат-иона (в пересчете на азот), нитрит-иона (в пересчете на азот)) | 21.785 | 20 | 1.09 |
| 47 | ЗАО "Серволюкс Агро" Дата отбора проб:17.02.2026 | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в ручей без названия №4 и далее в р. Днепр 53.771N 30.207E Выпуск в водный объект | Азот общий (сумма концентраций азота по Къельдалю, нитрат-иона (в пересчете на азот), нитрит-иона (в пересчете на азот)) | 27.97 | 20 | 1.40 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 20.1 | 15 | 1.34 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 89.9 | 80 | 1.12 |
| 48 | УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал" ВКХ г.п.Глуска и Глусского района Дата отбора проб:18.02.2026 | Выпуск с очистных сооружений в р. Птичь (52°51'50,5", 28°42'37,9") Выпуск в водный объект | Взвешенные вещества | 32 | 25 | 1.28 |
|  |  |  | Фосфор общий | 6.2 | 4.5 | 1.38 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 40 | 15 | 2.67 |